## 2019 RRS
2019-01-01 | [5 empty] | 2019-02-01 | [5 empty] | 2019-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 7 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 8 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 9 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 10 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 11 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 12 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 13 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 14 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
19 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
20 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
21 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
22 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60%
2019-04-01 | [5 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 2019-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 1 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 2 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
3 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 3 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
4 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 4 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
5 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 5 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
6 | 3016 | 1207 | 1810 | 1.87 | 60% | 6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 6 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
7 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 7 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
8 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 8 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
9 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 9 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
10 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 10 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 11 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 12 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 13 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 14 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 15 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 16 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 17 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 18 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 19 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 19 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 20 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 20 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 21 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 21 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 22 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15% | 22 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 23 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 24 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
2019-07-01 | [5 empty] | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 1 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 1 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 2 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 2 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
3 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 3 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 3 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
4 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 4 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 4 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
5 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 5 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 5 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
6 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 6 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 6 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 7 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 7 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 8 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 8 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 9 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 9 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 10 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 10 | 2613 | 1150 | 1463 | 1.3 | 55.99%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87%
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 23 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 23 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 24 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 24 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
2019-10-01 | [5 empty] | 2019-11-01 | [5 empty] | 2019-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 1 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
2 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 2 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
11 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 11 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
12 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 12 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
13 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 13 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
14 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 14 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
15 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 15 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 15 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
16 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 16 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 16 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
17 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 17 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 17 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
18 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 18 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 18 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85%
19 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 19 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
20 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 20 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
21 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 21 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
22 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 22 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12%
23 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 23 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
24 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 60% | 24 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%

## 2020 RRS (old RCC)
2020-01-01 | [5 empty] | 2020-02-01 | [5 empty] | 2020-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 1 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
2 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 2 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
3 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 3 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
4 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 4 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
5 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 5 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
6 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94% | 6 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
7 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 7 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 7 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
8 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 8 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 8 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
9 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 9 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 9 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
10 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 10 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 10 | 2871 | 1150 | 1721 | 1.61 | 59.94%
11 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 11 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
12 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 12 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
13 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 13 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
14 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 14 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19%
19 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 19 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
20 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 20 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
21 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 21 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
22 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 22 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51%
23 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 23 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
24 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 24 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99%
2020-04-01 | [5 empty] | 2020-05-01 | [5 empty] | 2020-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 1 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 1 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
2 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 2 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 2 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
3 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 3 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 3 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
4 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 4 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 4 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
5 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 5 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 5 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
6 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 6 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 6 | 2564 | 1150 | 1414 | 1.26 | 55.15%
7 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 7 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 7 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
8 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 8 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 8 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
9 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 9 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 9 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
10 | 2903 | 1161 | 1742 | 1.69 | 60.01% | 10 | 2665 | 1150 | 1515 | 1.36 | 56.85% | 10 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
11 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 11 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
12 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 12 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
13 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 13 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
14 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 14 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
15 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 15 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
16 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 16 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
17 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 17 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
18 | 2818 | 1150 | 1668 | 1.47 | 59.19% | 18 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
19 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 19 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 19 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
20 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 20 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 20 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
21 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 21 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 21 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
22 | 2840 | 1150 | 1690 | 1.54 | 59.51% | 22 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51% | 22 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
23 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 23 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 23 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
24 | 2984 | 1194 | 1790 | 1.77 | 59.99% | 24 | 2746 | 1150 | 1596 | 1.41 | 58.12% | 24 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
2020-07-01 | [5 empty] | 2020-08-01 | [5 empty] | 2020-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 1 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 1 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 2 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 2 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
3 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 3 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 3 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
4 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 4 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 4 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
5 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 5 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 5 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
6 | 2466 | 1150 | 1316 | 1.14 | 53.37% | 6 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 6 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
7 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 7 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 7 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
8 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 8 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 8 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
9 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 9 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 9 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
10 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 10 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 10 | 2507 | 1150 | 1357 | 1.17 | 54.13%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18%
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 23 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 23 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.1 | 52.87% | 24 | 2405 | 1150 | 1255 | 1.07 | 52.18% | 24 | 2528 | 1150 | 1378 | 1.22 | 54.51%
2020-10-01 | [5 empty] | 2020-11-01 | [5 empty] | 2020-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24

## 2020 RRS (new RCC)
2020-01-01 | [5 empty] | 2020-02-01 | [5 empty] | 2020-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 1 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 1 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
2 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 2 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 2 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
3 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60.02% | 3 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 3 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
4 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60.02% | 4 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 4 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
5 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60.02% | 5 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 5 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
6 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60.02% | 6 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 6 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
7 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 7 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 7 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 59.99%
8 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 8 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 8 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 59.99%
9 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 9 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 9 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 59.99%
10 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 10 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 10 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 59.99%
11 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 11 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 11 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
12 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 12 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 12 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
13 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 13 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 13 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
14 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 14 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 14 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9%
16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9%
17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9%
18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9%
19 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 19 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 19 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
20 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 20 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 20 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
21 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 21 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 21 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
22 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 22 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 22 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01%
23 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 23 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 23 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
24 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 24 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 24 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01%
2020-04-01 | [5 empty] | 2020-05-01 | [5 empty] | 2020-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 1 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 1 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
2 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 2 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 2 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
3 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 3 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 3 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.74%
4 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 4 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 4 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.74%
5 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 5 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 5 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.74%
6 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 6 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 6 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.74%
7 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 7 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.52% | 7 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
8 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 8 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.52% | 8 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
9 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 9 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.52% | 9 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
10 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60.01% | 10 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.52% | 10 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
11 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 11 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
12 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 12 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
13 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 13 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
14 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 14 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.88%
19 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 19 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 19 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
20 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 20 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 20 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
21 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 21 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 21 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
22 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60.01% | 22 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95% | 22 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
23 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 23 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 23 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
24 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60.01% | 24 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.88% | 24 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
2020-07-01 | [5 empty] | 2020-08-01 | [5 empty] | 2020-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 1 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 1 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 2 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 2 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
3 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.74% | 3 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 3 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
4 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.74% | 4 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 4 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
5 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.74% | 5 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 5 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
6 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.74% | 6 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 6 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
7 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 7 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 7 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
8 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 8 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 8 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
9 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 9 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 9 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
10 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 10 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52% | 10 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.42%
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.52%
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26%
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 23 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 23 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.87% | 24 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.26% | 24 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 54.95%
2020-10-01 | [5 empty] | 2020-11-01 | [5 empty] | 2020-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 24

## Charts
Month | Date | Group | HE | Type | 2019 Value | 2020 Value (Old RCC) | 2020 Value (New RCC) | Month | Sep |  |  | Responsive Reserve Requirement Comparison for September
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2984 | 2903 | 2998 | Type | RRS
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2984 | 2871 | 2959 | Row Labels | 2019 | 2020 (Old RCC) | 2020 (New RCC)
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2984 | 2871 | 2959 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2665 | 2528 | 2553
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2984 | 2871 | 2959 | b. HE3-6 | 2746 | 2528 | 2553
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2984 | 2871 | 2959 | c. HE7-10 | 2613 | 2507 | 2523
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2871 | 2746 | 2797 | d. HE11-14 | 2440 | 2405 | 2409
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2871 | 2746 | 2797 | e. HE15-18 | 2405 | 2372 | 2372
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2871 | 2746 | 2797 | f. HE19-22 | 2440 | 2405 | 2409
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2871 | 2746 | 2797
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2984 | 2903 | 2998 | Type | RRS |  |  | Hourly Average Responsive Reserve Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2840 | 2818 | 2868 | Row Labels | 2019 Hourly Avg | 2020 Hourly Avg (Old RCC) | 2020 Hourly Avg (New RCC)
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2840 | 2818 | 2868 | Jan | 2898.3333 | 2829 | 2893
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2840 | 2818 | 2868 | Feb | 2880.6667 | 2846.3333 | 2911.3333
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2840 | 2818 | 2868 | Mar | 2893.1667 | 2889.5 | 2969.1667
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Apr | 2903.8333 | 2894.8333 | 2975.6667
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | May | 2711.6667 | 2632 | 2666.8333
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Jun | 2467 | 2447.3333 | 2459.8333
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Jul | 2374.3333 | 2368.5 | 2372.5
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Aug | 2385.5 | 2352.8333 | 2353.5
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Sep | 2551.5 | 2457.5 | 2469.8333
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Oct | 2759.1667 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2818 | 2818 | 2868 | Nov | 2889.2174 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2840 | 2818 | 2868 | Dec | 2794.08 | 0 | 0
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2984 | 2903 | 2998
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2871 | 2871 | 2959
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2871 | 2871 | 2959
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2871 | 2871 | 2959
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2871 | 2871 | 2959
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 3016 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 3016 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 3016 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 3016 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2903 | 2903 | 2998
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2903 | 2903 | 2998
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2903 | 2903 | 2998
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2903 | 2903 | 2998
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2840 | 2818 | 2868
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2840 | 2840 | 2908
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2984 | 2984 | 3086
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2840 | 2746 | 2797
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2840 | 2746 | 2797
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2871 | 2818 | 2868
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2818 | 2665 | 2707
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2818 | 2665 | 2707
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2818 | 2665 | 2707
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2818 | 2665 | 2707
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2613 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2613 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2613 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2613 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2564 | 2507 | 2523
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2564 | 2507 | 2523
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2564 | 2507 | 2523
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2564 | 2507 | 2523
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2840 | 2746 | 2797
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2840 | 2746 | 2797
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2613 | 2564 | 2598
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2613 | 2564 | 2598
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2613 | 2564 | 2598
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2613 | 2564 | 2598
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2507 | 2507 | 2523
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2507 | 2507 | 2523
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2507 | 2507 | 2523
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2507 | 2507 | 2523
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2372 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2372 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2372 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2372 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2341 | 2341 | 2341
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2341 | 2341 | 2341
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2341 | 2341 | 2341
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2341 | 2341 | 2341
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2564 | 2528 | 2553
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2440 | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2440 | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2466 | 2466 | 2486
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2466 | 2466 | 2486
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2466 | 2466 | 2486
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2466 | 2466 | 2486
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2440 | 2440 | 2440
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2440 | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2466 | 2405 | 2409
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2466 | 2405 | 2409
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2507 | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2507 | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2507 | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2507 | 2440 | 2440
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2440 | 2372 | 2372
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2440 | 2372 | 2372
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2440 | 2372 | 2372
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2440 | 2372 | 2372
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2300 | 2300 | 2300
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2466 | 2405 | 2409
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2466 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2665 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2665 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2746 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2746 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2746 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2746 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2613 | 2507 | 2523
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2613 | 2507 | 2523
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2613 | 2507 | 2523
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2613 | 2507 | 2523
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2405 | 2372 | 2372
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2440 | 2405 | 2409
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2665 | 2528 | 2553
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2665 | 2528 | 2553
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2840 | #REF! | #REF!
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2984 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 3 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 4 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 5 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 6 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 7 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 8 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 9 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 10 | RRS | 2818 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 11 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 12 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 13 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 14 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 15 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 16 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 17 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 18 | RRS | 2665 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 19 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 20 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 21 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 22 | RRS | 2746 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | RRS | 2871 | #REF! | #REF!