## Sheet1
90th percentile
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2020 - 2029
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2020 | 22394.2924 | 2852.4268 | 5408.208 | 27251.7349 | 1603.8593 | 13647.87 | 6140.1597 | 2213.4092 | 81214.2289
2021 | 22720.449 | 2872.8931 | 5947.3342 | 27541.6259 | 2020.0674 | 13789.1031 | 6228.4559 | 2260.1821 | 82816.9407
2022 | 23063.6468 | 2899.6529 | 6281.9135 | 27858.7888 | 2023.8398 | 13945.4941 | 6882.5221 | 2314.7841 | 84625.2637
2023 | 23379.283 | 2918.2065 | 6597.8209 | 28202.7424 | 2027.73 | 14114.9409 | 7218.0466 | 2370.0923 | 86112.096
2024 | 23687.4659 | 2936.138 | 6906.8237 | 28547.7155 | 2031.8007 | 14283.445 | 7470.4684 | 2426.3742 | 87501.369
2025 | 23992.4338 | 2952.4629 | 7207.6798 | 28885.8835 | 2035.8236 | 14446.1825 | 7572.87 | 2480.0257 | 88712.927
2026 | 24296.0876 | 2969.5371 | 7507.0577 | 29216.375 | 2039.7353 | 14603.8375 | 7674.6432 | 2531.6598 | 89904.0388
2027 | 24596.8905 | 2987.4846 | 7790.6359 | 29534.378 | 2043.7429 | 14755.8623 | 7775.0697 | 2585.6499 | 91067.4555
2028 | 24888.744 | 3003.9395 | 8079.9352 | 29838.9805 | 2047.9458 | 14901.9912 | 7871.9923 | 2641.3545 | 92190.9662
2029 | 25172.8832 | 3020.2152 | 8354.6464 | 30129.1284 | 2052.4347 | 15041.1866 | 7966.3512 | 2698.7561 | 93274.8162
Historical
Non-Coincident Peak Demand (MW)
Forecast Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574 | 2231 | 1830 | 20917 | 1985 | 9544 | 3984 | 1594 | 56659
2003 | 15822 | 2320 | 1805 | 22445 | 2108 | 10064 | 4052 | 1675 | 60290
2004 | 16642 | 2335 | 1735 | 20759 | 2070 | 9835 | 4178 | 1605 | 59159
2005 | 16484 | 2405 | 1807 | 21975 | 2109 | 10535 | 4346 | 1597 | 61257
2006 | 16746 | 2481 | 1869 | 22746 | 2306 | 10906 | 4278 | 1741 | 63074
2007 | 18227 | 2337 | 1767 | 22229 | 2156 | 10454 | 4207 | 1497 | 62873
2008 | 17623 | 2373 | 1886 | 22595 | 2258 | 11299 | 4281 | 1631 | 63947
2009 | 18268 | 2444 | 1739 | 23405 | 1498 | 11089 | 4851 | 1768 | 65063
2010 | 18064 | 2429 | 1867 | 24533 | 1512 | 11324 | 4807 | 1851 | 66386
2011 | 19321 | 2570 | 2103 | 25626 | 1564 | 11735 | 5298 | 1854 | 70070
2012 | 18411 | 2421 | 2172 | 24748 | 1559 | 11641 | 5241 | 1849 | 68042
2013 | 18770 | 2379 | 2279 | 24421 | 1483 | 11433 | 5207 | 1862 | 67834
2014 | 18578 | 2325 | 2688 | 23446 | 1408 | 11452 | 5352 | 1853 | 67102
2015 | 19929 | 2464 | 2812 | 24581 | 1452 | 12033 | 5455 | 1884 | 70609
2016 | 19826 | 2494 | 2909 | 25282 | 1440 | 12345 | 5787 | 1899 | 71982
2017 | 20101 | 2416 | 3164 | 24313 | 1394 | 11970 | 5845 | 1902 | 71105
2018 | 20270 | 2621 | 3655 | 26499 | 1522 | 12887 | 6176 | 2084 | 75713
2019 | 21256 | 2554 | 4308 | 25494 | 1476 | 12785 | 6040 | 2117 | 76030