## Sheet1
Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | P50 | P90
2020 | 74279.5873 | 75248.5184 | 76473.0069 | 75000.4278 | 75533.6502 | 77341.4149 | 78508.1575 | 79946.524 | 79114.467 | 77269.6932 | 75470.5098 | 77372.6889 | 77130.7667 | 74825.7399 | 77411.1971 | 76695.569 | 80302.5119
2021 | 75893.0428 | 76794.436 | 78049.0933 | 76585.4942 | 77141.9713 | 78958.4743 | 80063.6278 | 81554.8401 | 80786.6953 | 78867.2719 | 77073.1972 | 78957.8283 | 78720.3395 | 76417.1506 | 78996.9738 | 78298.6666 | 82171.2366
2022 | 77703.3596 | 78607.5134 | 79859.3662 | 78391.0649 | 78952.2826 | 80764.6087 | 81873.878 | 83365.1498 | 82587.3985 | 80672.8576 | 78883.5017 | 80768.1092 | 80530.6286 | 78223.2565 | 80803.0731 | 80107.5913 | 84059.1275
2023 | 79189.4783 | 80091.9463 | 81345.4445 | 79872.5901 | 80438.4045 | 82252.5013 | 83359.9388 | 84851.266 | 84077.3359 | 82154.4006 | 80369.6062 | 82254.1847 | 82016.7255 | 79711.1277 | 82290.9367 | 81593.2603 | 85612.4326
2024 | 80578.0725 | 81478.4513 | 82733.9983 | 81256.7332 | 81827.0018 | 83642.9667 | 84748.475 | 86239.8579 | 85469.5341 | 83538.5615 | 81758.1864 | 83642.7357 | 83405.2978 | 81101.572 | 83681.3733 | 82982.0987 | 87071.5788
2025 | 81788.9078 | 82687.2655 | 83944.7938 | 82463.2608 | 83037.8416 | 84855.8406 | 85959.2536 | 87450.6916 | 86684.5755 | 84745.1072 | 82969.0075 | 84853.5272 | 84616.1122 | 82314.4258 | 84894.2193 | 84193.342 | 88357.7796
2026 | 82979.1714 | 83875.632 | 85135.0169 | 83649.2973 | 84228.1081 | 86047.8799 | 87149.459 | 88640.9527 | 87878.3599 | 85931.1614 | 84159.257 | 86043.748 | 85806.3537 | 83506.444 | 86086.2299 | 85383.9337 | 89625.154
2027 | 84141.1212 | 85034.222 | 86296.9257 | 84807.1819 | 85390.0595 | 87212.9957 | 88311.3493 | 89802.8994 | 89046.4888 | 87089.0632 | 85321.1931 | 87205.6562 | 86968.2807 | 84671.5373 | 87251.3157 | 86546.2076 | 90853.2209
2028 | 85262.8776 | 86152.2972 | 87418.6417 | 85925.0342 | 86511.8188 | 88338.4545 | 89433.0475 | 90924.6535 | 90175.7057 | 88206.9333 | 86442.9355 | 88327.37 | 88090.0151 | 85796.9747 | 88376.7454 | 87668.3732 | 92058.3246
2029 | 86345.5755 | 87232.7527 | 88501.2992 | 87004.0113 | 87594.5195 | 89423.4727 | 90515.6871 | 92007.3489 | 91263.2182 | 89285.928 | 87525.6194 | 89410.0254 | 89172.6909 | 86881.9714 | 89461.7345 | 88751.3167 | 93216.7659