## Sheet1
Summer Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2020-2029
Forecast Year | Coast | East | FWest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2020 | 21536.4211 | 2741.5988 | 5022.7281 | 26012.235 | 1497.547 | 12908.0431 | 5992.0331 | 2106.657 | 77817.2632
2021 | 21862.9327 | 2762.0251 | 5301.0839 | 26302.7895 | 1911.867 | 13049.5296 | 6080.2976 | 2153.2677 | 79423.7931
2022 | 22206.0532 | 2788.8114 | 5553.5078 | 26620.8614 | 1915.6207 | 13206.4219 | 6734.2223 | 2207.6373 | 81233.1361
2023 | 22521.2584 | 2807.4572 | 5798.4962 | 26965.1683 | 1919.5077 | 13375.9936 | 7069.7895 | 2262.9268 | 82720.5976
2024 | 22829.4103 | 2825.3976 | 6035.8231 | 27309.9794 | 1923.5744 | 13544.3559 | 7322.2065 | 2319.2258 | 84109.973
2025 | 23134.3416 | 2841.7367 | 6265.351 | 27647.9747 | 1927.6019 | 13706.9474 | 7424.6283 | 2373.0337 | 85321.6154
2026 | 23437.9834 | 2858.7823 | 6490.5893 | 27978.173 | 1931.5135 | 13864.4515 | 7526.4044 | 2424.6495 | 86512.5471
2027 | 23738.678 | 2876.7427 | 6707.2612 | 28295.7904 | 1935.5169 | 14016.3099 | 7626.8603 | 2478.5355 | 87675.6948
2028 | 24030.3715 | 2893.2117 | 6915.4144 | 28599.965 | 1939.7093 | 14162.2411 | 7723.8234 | 2534.1704 | 88798.9069
2029 | 24314.4167 | 2909.4943 | 7113.6241 | 28889.8294 | 1944.1927 | 14301.2948 | 7818.2021 | 2591.4849 | 89882.5389
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Historical Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574.11 | 2230.879 | 1829.969 | 20916.8 | 1985.169 | 9543.979 | 3984.073 | 1594.291 | 56659.27
2003 | 15822.24 | 2319.682 | 1805.013 | 22444.6 | 2107.554 | 10064.14 | 4051.859 | 1674.741 | 60289.829
2004 | 16641.99 | 2334.929 | 1735.146 | 20759.13 | 2069.743 | 9834.75 | 4178.083 | 1605.173 | 59158.944
2005 | 16483.75 | 2404.626 | 1806.644 | 21975 | 2108.822 | 10535.28 | 4345.688 | 1596.82 | 61256.63
2006 | 16746.2 | 2480.621 | 1869.45 | 22746.06 | 2305.723 | 10906.37 | 4278.01 | 1741.211 | 63073.645
2007 | 18226.7 | 2337.326 | 1767.031 | 22228.62 | 2156.136 | 10454.31 | 4206.646 | 1496.599 | 62873.368
2008 | 17622.9 | 2373.37 | 1886.498 | 22594.99 | 2258.092 | 11298.96 | 4280.895 | 1630.958 | 63946.663
2009 | 18268.47 | 2443.624 | 1739.459 | 23404.86 | 1498.261 | 11089.13 | 4850.951 | 1768.265 | 65063.02
2010 | 18063.87 | 2429.033 | 1867.422 | 24532.52 | 1511.929 | 11323.91 | 4807.233 | 1850.524 | 66386.441
2011 | 19321.01 | 2570.032 | 2102.653 | 25626.48 | 1563.751 | 11734.55 | 5297.987 | 1853.87 | 70070.333
2012 | 18410.64 | 2420.808 | 2172.245 | 24747.94 | 1559.08 | 11641.49 | 5240.682 | 1849.128 | 68042.013
2013 | 18770.17 | 2379.342 | 2278.671 | 24420.69 | 1483.473 | 11432.81 | 5206.733 | 1862.304 | 67834.193
2014 | 18578.07 | 2324.902 | 2688.004 | 23445.61 | 1407.791 | 11452.23 | 5352.216 | 1852.928 | 67101.751
2015 | 19928.72 | 2463.956 | 2811.841 | 24580.65 | 1451.536 | 12032.55 | 5455.453 | 1883.889 | 70608.595
2016 | 19826.18 | 2493.829 | 2908.97 | 25282.32 | 1440.184 | 12344.84 | 5786.826 | 1899.086 | 71982.235
2017 | 20100.76 | 2415.877 | 3164.186 | 24313.21 | 1393.509 | 11970.2 | 5845.284 | 1901.941 | 71104.967
2018 | 20269.85 | 2620.839 | 3655.014 | 26499.24 | 1521.845 | 12886.8971 | 6176.106 | 2083.579 | 75713.3701
2019 | 21256.1152 | 2554.0154 | 4307.5529 | 25493.7914 | 1476.3299 | 12784.8579 | 6039.7135 | 2117.3991 | 76029.7752