## Sheet1
ERCOT - Monthly Forecast of Peak Demand and Energy
Year | Month | Peak (MW) | Energy (MWh)
2020 | 1 | 58264.6914 | 31771347.282
2020 | 2 | 57598.5637 | 28757068.54
2020 | 3 | 50773.0833 | 28900551.96
2020 | 4 | 55494.9978 | 28815826.582
2020 | 5 | 65215.9603 | 33642449.723
2020 | 6 | 72113.5977 | 38147216.256
2020 | 7 | 73925.173 | 41108800.946
2020 | 8 | 76695.569 | 41838064.988
2020 | 9 | 70701.4509 | 35928194.877
2020 | 10 | 62179.522 | 31772688.52
2020 | 11 | 52557.1395 | 28696116.432
2020 | 12 | 57603.5274 | 31943086.404
2021 | 1 | 59566.9368 | 32746303.066
2021 | 2 | 58852.5412 | 28518837.76
2021 | 3 | 51964.4401 | 29656548.828
2021 | 4 | 56706.5848 | 29540297.382
2021 | 5 | 66421.854 | 34419446.15
2021 | 6 | 73743.2821 | 39206769.97
2021 | 7 | 75523.6341 | 42213494.446
2021 | 8 | 78298.6666 | 42937372.612
2021 | 9 | 72262.0204 | 36922387.342
2021 | 10 | 63636.6627 | 32678717.779
2021 | 11 | 53905.4989 | 29541833.369
2021 | 12 | 58988.9912 | 32868115.31
2022 | 1 | 61053.2862 | 33690974.306
2022 | 2 | 60395.8551 | 29406904.556
2022 | 3 | 53425.5509 | 30599653.753
2022 | 4 | 58299.4855 | 30488007.16
2022 | 5 | 68085.7702 | 35471441.076
2022 | 6 | 75543.942 | 40446507.845
2022 | 7 | 77329.4368 | 43517177.943
2022 | 8 | 80107.5913 | 44244141.403
2022 | 9 | 74073.5428 | 38135443.703
2022 | 10 | 65519.964 | 33933114.539
2022 | 11 | 55746.0022 | 30749305.455
2022 | 12 | 60871.3395 | 34148088.994
2023 | 1 | 63005.7163 | 34981631.034
2023 | 2 | 62329.8528 | 30554736.952
2023 | 3 | 55298.7169 | 31833795.265
2023 | 4 | 60181.3245 | 31680996.179
2023 | 5 | 69966.004 | 36738166.743
2023 | 6 | 77033.8117 | 41459518.215
2023 | 7 | 78817.0118 | 44581826.466
2023 | 8 | 81593.2603 | 45307852.129
2023 | 9 | 75556.434 | 39109262.44
2023 | 10 | 66999.616 | 34885387.314
2023 | 11 | 57190.5552 | 31661140.774
2023 | 12 | 62354.3948 | 35126633.075
2024 | 1 | 64556.9368 | 35970717.876
2024 | 2 | 63864.5407 | 32513629.493
2024 | 3 | 56767.6675 | 32769024.601
2024 | 4 | 61659.8889 | 32584660.91
2024 | 5 | 71443.9192 | 37705999.821
2024 | 6 | 78425.9453 | 42402318.385
2024 | 7 | 80207.3784 | 45574222.478
2024 | 8 | 82982.0987 | 46299387.268
2024 | 9 | 76941.7635 | 40013666.568
2024 | 10 | 68306.9041 | 35710625.329
2024 | 11 | 58459.8924 | 32447909.224
2024 | 12 | 63679.1334 | 35977245.491
2025 | 1 | 65932.9294 | 36830978.33
2025 | 2 | 65145.0575 | 32139386.452
2025 | 3 | 57995.3841 | 33515061.275
2025 | 4 | 62877.7842 | 33304390.282
2025 | 5 | 72660.3805 | 38482258.157
2025 | 6 | 79640.9191 | 43218855.604
2025 | 7 | 81420.2281 | 46435404.974
2025 | 8 | 84193.342 | 47159536.357
2025 | 9 | 78149.4115 | 40792187.827
2025 | 10 | 69511.4745 | 36462335.033
2025 | 11 | 59635.0028 | 33167645.787
2025 | 12 | 64909.8916 | 36754846.825
2026 | 1 | 67207.0464 | 37618466.368
2026 | 2 | 66403.4322 | 32833003.177
2026 | 3 | 59206.6761 | 34247176.211
2026 | 4 | 64073.3365 | 34010936.393
2026 | 5 | 73855.0643 | 39244654.133
2026 | 6 | 80834.6411 | 44021159.973
2026 | 7 | 82612.2372 | 47281894.455
2026 | 8 | 85383.9337 | 48005201.446
2026 | 9 | 79336.3633 | 41557909.639
2026 | 10 | 70695.6649 | 37201843.74
2026 | 11 | 60795.435 | 33874531.194
2026 | 12 | 66114.9933 | 37519366.383
2027 | 1 | 68456.987 | 38392379.567
2027 | 2 | 67643.1655 | 33514384.911
2027 | 3 | 60390.4535 | 34966959.283
2027 | 4 | 65246.9023 | 34704676.711
2027 | 5 | 75025.2461 | 39992602.174
2027 | 6 | 82002.7095 | 44807057.527
2027 | 7 | 83777.3312 | 48110026.169
2027 | 8 | 86546.2076 | 48831487.177
2027 | 9 | 80493.598 | 42305586.196
2027 | 10 | 71850.7959 | 37923075.976
2027 | 11 | 61938.8715 | 34562439.075
2027 | 12 | 67296.5238 | 38262144.98
2028 | 1 | 69669.0529 | 39143156.936
2028 | 2 | 68849.0408 | 35352382.086
2028 | 3 | 61541.3155 | 35665060.447
2028 | 4 | 66386.6575 | 35377664.657
2028 | 5 | 76157.4792 | 40717311.552
2028 | 6 | 83131.8626 | 45567407.317
2028 | 7 | 84902.7672 | 48910493.461
2028 | 8 | 87668.3732 | 49629709.233
2028 | 9 | 81610.3667 | 43027945.454
2028 | 10 | 72966.9136 | 38619947.523
2028 | 11 | 63051.1889 | 35229267.568
2028 | 12 | 68431.465 | 38979414.716
2029 | 1 | 70839.9645 | 39868311.67
2029 | 2 | 70018.6558 | 34812845.803
2029 | 3 | 62656.512 | 36337317.96
2029 | 4 | 67485.2127 | 36025869.964
2029 | 5 | 77246.8875 | 41415732.633
2029 | 6 | 84219.3118 | 46300398.361
2029 | 7 | 85987.7626 | 49682833.052
2029 | 8 | 88751.3167 | 50400752.093
2029 | 9 | 82689.5754 | 43726974.852
2029 | 10 | 74047.5073 | 39295391.681
2029 | 11 | 64131.9548 | 35872876.089
2029 | 12 | 69544.7931 | 39675934.14