## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for January 2020

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – January 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 220 | 39 | 47 | 1.52 | 82.98
Unit 230 | 1 | 23 | 0.93 | 4.35
Unit 233 | 15 | 19 | 0.48 | 78.95
Unit 234 | 15 | 19 | 1.22 | 78.95
Unit 240 | 6 | 8 | 0.49 | 75.00
Unit 241 | 6 | 8 | 0.45 | 75.00
Unit 242 | 5 | 8 | 0.50 | 62.50
Unit 243 | 5 | 6 | 0.88 | 83.33
Unit 245 | 1 | 3 | 0.67 | 33.33
Unit 246 | 0 | 2 | 0.70 | 0.00

## Slide 3: IRR Summary – January 2020
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 87.02 | 74.47 | 84.87
GREDP Median (%) | 95.51 | 87.23 | 92.65
Average MW Error | 3.50 | 3.47 | 3.45
Median MW Error | 3.37 | 2.92 | 2.91
Total Intervals Scored | 54,529 | 24,677 | 23,474
100+ Intervals Scored | 78 | 139 | 37
Total Intervals Scored Average | 250.13 | 342.74 | 634.43

## Slide 4: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 4 | 2,071 | 2,187 | 2.91 | 94.70
Unit 5 | 2,033 | 2,152 | 2.14 | 94.47
Unit 7 | 1,837 | 1,963 | 2.01 | 93.58
Unit 10 | 1,764 | 1,904 | 1.71 | 92.65
Unit 11 | 1,452 | 1,557 | 1.75 | 93.26
Unit 13 | 1,186 | 1,350 | 2.49 | 87.85
Unit 14 | 1,219 | 1,343 | 2.67 | 90.77
Unit 20 | 823 | 903 | 6.55 | 91.14
Unit 22 | 797 | 845 | 1.07 | 94.32
Unit 25 | 738 | 788 | 3.64 | 93.65
Unit 29 | 553 | 594 | 1.20 | 93.10
Unit 31 | 446 | 526 | 2.09 | 84.79
Unit 33 | 473 | 504 | 3.43 | 93.85
Unit 35 | 465 | 492 | 3.21 | 94.51
Unit 36 | 418 | 483 | 3.75 | 86.54
Unit 37 | 339 | 481 | 5.01 | 70.47
Unit 39 | 429 | 472 | 0.69 | 90.89

## Slide 5: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 40 | 370 | 445 | 5.71 | 83.15
Unit 41 | 404 | 438 | 7.12 | 92.24
Unit 43 | 269 | 380 | 2.10 | 70.79
Unit 44 | 340 | 364 | 2.93 | 93.41
Unit 45 | 340 | 360 | 4.61 | 94.44
Unit 46 | 218 | 338 | 8.34 | 64.50
Unit 53 | 272 | 291 | 6.17 | 93.47
Unit 54 | 269 | 287 | 4.63 | 93.73
Unit 55 | 258 | 275 | 2.11 | 93.82
Unit 57 | 176 | 263 | 7.31 | 66.92
Unit 60 | 205 | 220 | 1.17 | 93.18
Unit 61 | 152 | 211 | 3.65 | 72.04
Unit 62 | 195 | 208 | 3.52 | 93.75
Unit 70 | 40 | 141 | 3.17 | 28.37
Unit 71 | 117 | 128 | 2.33 | 91.41
Unit 72 | 120 | 127 | 1.90 | 94.49
Unit 73 | 103 | 122 | 1.89 | 84.43

## Slide 6: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 74 | 37 | 115 | 2.79 | 32.17
Unit 76 | 105 | 111 | 1.44 | 94.59
Unit 78 | 73 | 106 | 8.43 | 68.87

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 2 | 2,562 | 2,614 | 4.02 | 98.01
Unit 3 | 2,344 | 2,344 | 7.37 | 100.00
Unit 6 | 2,083 | 2,148 | 3.75 | 96.97
Unit 8 | 1,846 | 1,928 | 2.99 | 95.75
Unit 9 | 1,876 | 1,914 | 5.27 | 98.01
Unit 12 | 1,482 | 1,554 | 1.51 | 95.37
Unit 15 | 1,321 | 1,332 | 2.97 | 99.17
Unit 16 | 1,252 | 1,279 | 4.64 | 97.89
Unit 17 | 1,079 | 1,090 | 3.71 | 98.99
Unit 18 | 991 | 993 | 3.64 | 99.80
Unit 19 | 939 | 943 | 5.00 | 99.58
Unit 21 | 853 | 880 | 4.28 | 96.93
Unit 23 | 839 | 841 | 2.69 | 99.76
Unit 24 | 801 | 824 | 5.53 | 97.21
Unit 26 | 767 | 767 | 4.20 | 100.00
Unit 27 | 624 | 626 | 3.57 | 99.68
Unit 28 | 623 | 624 | 3.20 | 99.84

## Slide 8: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 30 | 533 | 535 | 2.08 | 99.63
Unit 32 | 508 | 523 | 4.84 | 97.13
Unit 34 | 474 | 496 | 3.18 | 95.56
Unit 38 | 478 | 480 | 4.65 | 99.58
Unit 42 | 432 | 435 | 4.28 | 99.31
Unit 43 | 269 | 380 | 2.10 | 70.79
Unit 47 | 329 | 337 | 2.74 | 97.63
Unit 48 | 320 | 322 | 1.18 | 99.38
Unit 49 | 321 | 321 | 3.47 | 100.00
Unit 50 | 313 | 315 | 2.70 | 99.37
Unit 51 | 290 | 294 | 4.62 | 98.64
Unit 52 | 290 | 291 | 3.46 | 99.66
Unit 56 | 255 | 264 | 5.11 | 96.59
Unit 58 | 218 | 227 | 0.24 | 96.04
Unit 59 | 224 | 224 | 3.46 | 100.00
Unit 63 | 204 | 206 | 3.12 | 99.03
Unit 64 | 203 | 204 | 3.31 | 99.51

## Slide 9: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Jan. 2020
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 65 | 200 | 203 | 3.32 | 98.52
Unit 66 | 170 | 178 | 2.22 | 95.51
Unit 67 | 169 | 169 | 2.50 | 100.00
Unit 68 | 158 | 164 | 0.60 | 96.34
Unit 69 | 136 | 142 | 0.56 | 95.77
Unit 75 | 111 | 113 | 3.28 | 98.23
Unit 77 | 107 | 108 | 4.29 | 99.07
Unit 79 | 100 | 100 | 3.07 | 100.00