## Sheet1
Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years | [17 empty] | Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
[8 empty] | 2020 LTLF | [9 empty] | Moody's COVID-19 update
Historical weather year | [17 empty] | Historical weather year
Forecast Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | P50 | P90 | Forecast Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | P50 | P90
2020 | 74279.5873 | 75248.5184 | 76473.0069 | 75000.4278 | 75533.6502 | 77341.4149 | 78508.1575 | 79946.524 | 79114.467 | 77269.6932 | 75470.5098 | 77372.6889 | 77130.7667 | 74825.7399 | 77411.1971 | 76695.569 | 80302.5119 | 2020 | 72698.7791 | 73552.0792 | 74798.0434 | 73387.5364 | 73990.6012 | 75796.6301 | 77027.86 | 78416.235 | 77739.8664 | 75786.8328 | 73888.6365 | 75810.2205 | 75466.0582 | 73263.1679 | 75840.2619 | 75199.65 | 78672.2016
2021 | 75893.0428 | 76794.436 | 78049.0933 | 76585.4942 | 77141.9713 | 78958.4743 | 80063.6278 | 81554.8401 | 80786.6953 | 78867.2719 | 77073.1972 | 78957.8283 | 78720.3395 | 76417.1506 | 78996.9738 | 78298.6666 | 82171.2366 | 2021 | 74131.2005 | 74989.5591 | 76193.0881 | 74791.7353 | 75417.869 | 77142.686 | 78402.277 | 79843.5066 | 79034.9609 | 77214.7426 | 75310.2935 | 77214.3419 | 76874.584 | 74583.562 | 77155.0239 | 76609.2045 | 80240.9316
2022 | 77703.3596 | 78607.5134 | 79859.3662 | 78391.0649 | 78952.2826 | 80764.6087 | 81873.878 | 83365.1498 | 82587.3985 | 80672.8576 | 78883.5017 | 80768.1092 | 80530.6286 | 78223.2565 | 80803.0731 | 80107.5913 | 84059.1275 | 2022 | 76005.7688 | 76861.5832 | 78067.6034 | 76657.6276 | 77292.4092 | 79017.9308 | 80276.7561 | 81718.0553 | 80909.1989 | 79089.2868 | 77184.8536 | 79088.8933 | 78749.1096 | 76458.7589 | 79030.2167 | 78484.0584 | 82033.2496
2023 | 79189.4783 | 80091.9463 | 81345.4445 | 79872.5901 | 80438.4045 | 82252.5013 | 83359.9388 | 84851.266 | 84077.3359 | 82154.4006 | 80369.6062 | 82254.1847 | 82016.7255 | 79711.1277 | 82290.9367 | 81593.2603 | 85612.4326 | 2023 | 77372.9368 | 78194.5087 | 79434.7218 | 78018.702 | 78659.5572 | 80417.3736 | 81643.843 | 83085.2083 | 82337.5119 | 80456.4376 | 78552.0119 | 80456.0379 | 80116.2403 | 77858.1597 | 80429.6126 | 79855.6124 | 83364.5638
2024 | 80578.0725 | 81478.4513 | 82733.9983 | 81256.7332 | 81827.0018 | 83642.9667 | 84748.475 | 86239.8579 | 85469.5341 | 83538.5615 | 81758.1864 | 83642.7357 | 83405.2978 | 81101.572 | 83681.3733 | 82982.0987 | 87071.5788 | 2024 | 78286.9807 | 79096.6277 | 80348.722 | 78931.1653 | 79573.5959 | 81347.6509 | 82557.8205 | 83999.2453 | 83288.4315 | 81370.4768 | 79466.0434 | 81370.0459 | 81030.2567 | 78788.4081 | 81359.8544 | 80772.0528 | 84340.6393