## Sheet1
90th percentile
Summer Gross Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2021 - 2030
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2021 | 22523.5179 | 2911.4086 | 5418.4604 | 27222.35 | 1990.0491 | 13669.1038 | 6168.9759 | 2159.551 | 82063.4167
2022 | 22815.6269 | 2950.8705 | 5645.4777 | 27425.707 | 1991.3169 | 13905.9755 | 6806.6361 | 2187.4669 | 83729.0776
2023 | 23108.228 | 2995.487 | 5883.8791 | 27657.8095 | 1992.5493 | 14222.425 | 7130.0709 | 2212.6999 | 85203.1486
2024 | 23326.6428 | 3040.5818 | 6114.0631 | 27891.4412 | 1993.8677 | 14298.3108 | 7344.5951 | 2239.4557 | 86248.9582
2025 | 23514.6901 | 3084.1484 | 6349.6165 | 28117.5507 | 1995.2771 | 14370.2402 | 7400.0695 | 2268.0241 | 87099.6166
2026 | 23709.6759 | 3126.3618 | 6581.7335 | 28338.0289 | 1996.7017 | 14439.7531 | 7457.5569 | 2297.3902 | 87947.2019
2027 | 23899.9784 | 3166.7269 | 6817.8841 | 28549.7037 | 1998.2122 | 14506.6718 | 7513.1533 | 2329.4632 | 88781.7936
2028 | 24088.2053 | 3205.7431 | 7058.579 | 28754.0216 | 1999.8087 | 14571.4506 | 7567.9981 | 2363.4456 | 89609.2521
2029 | 24277.7187 | 3243.9137 | 7300.0126 | 28949.1022 | 2001.5266 | 14633.296 | 7623.5571 | 2399.4825 | 90428.6094
2030 | 24465.6994 | 3281.0708 | 7543.9874 | 29138.0451 | 2003.28 | 14692.8918 | 7678.8224 | 2436.897 | 91240.6939
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Forecast Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574.11 | 2230.879 | 1829.969 | 20916.8 | 1985.169 | 9543.979 | 3984.073 | 1594.291 | 56659.27
2003 | 15822.24 | 2319.682 | 1805.013 | 22444.6 | 2107.554 | 10064.14 | 4051.859 | 1674.741 | 60289.829
2004 | 16641.99 | 2334.929 | 1735.146 | 20759.13 | 2069.743 | 9834.75 | 4178.083 | 1605.173 | 59158.944
2005 | 16483.75 | 2404.626 | 1759.9999 | 21975 | 2108.822 | 10535.28 | 4345.688 | 1596.82 | 61209.9859
2006 | 16746.2 | 2480.621 | 1869.45 | 22746.06 | 2305.723 | 10906.37 | 4278.01 | 1741.211 | 63073.645
2007 | 18226.7 | 2337.326 | 1767.031 | 22228.62 | 2156.136 | 10454.31 | 3993.2017 | 1496.599 | 62659.9237
2008 | 17622.9 | 2373.37 | 1886.498 | 22594.99 | 2258.092 | 11298.96 | 4280.895 | 1630.958 | 63946.663
2009 | 18268.47 | 2443.624 | 1739.459 | 23404.86 | 1498.261 | 11089.13 | 4850.951 | 1768.265 | 65063.02
2010 | 18063.87 | 2429.033 | 1867.422 | 24532.52 | 1511.929 | 11323.91 | 4807.233 | 1850.524 | 66386.441
2011 | 19321.01 | 2570.032 | 2102.653 | 25626.48 | 1563.751 | 11734.55 | 5092.7329 | 1853.87 | 69865.0789
2012 | 18410.64 | 2420.808 | 2172.245 | 24747.94 | 1559.08 | 11641.49 | 5240.682 | 1849.128 | 68042.013
2013 | 18770.17 | 2379.342 | 2278.671 | 24420.69 | 1483.473 | 11432.81 | 5206.733 | 1862.304 | 67834.193
2014 | 18578.07 | 2324.902 | 2688.004 | 23445.61 | 1407.791 | 11452.23 | 5352.216 | 1852.928 | 67101.751
2015 | 19928.72 | 2463.956 | 2811.841 | 24580.65 | 1451.536 | 12032.55 | 5455.453 | 1883.889 | 70608.595
2016 | 19826.18 | 2493.829 | 2908.97 | 25282.32 | 1440.184 | 12344.84 | 5786.826 | 1899.086 | 71982.235
2017 | 20100.76 | 2415.877 | 3164.186 | 24313.21 | 1393.509 | 11970.2 | 5845.284 | 1901.941 | 71104.967
2018 | 20269.85 | 2565.6631 | 3655.014 | 26499.24 | 1521.845 | 12886.8971 | 5791.2531 | 2083.579 | 75273.3413
2019 | 21256.1152 | 2554.0154 | 4307.5529 | 25493.7914 | 1476.3299 | 12784.8579 | 6039.7135 | 2117.3991 | 76029.7752
2020 | 20904.8591 | 2871.3338 | 4438.8515 | 25510.2523 | 1420.1554 | 13010.9607 | 5850.2163 | 2058.4193 | 76065.0483