## Sheet1
Summer Gross Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2021-2030
Forecast Year | Coast | East | FWest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2021 | 21645.003 | 2811.1295 | 4906.6779 | 26055.0508 | 1898.4366 | 12957.1489 | 6033.4244 | 2069.2454 | 78376.1165
2022 | 21938.0589 | 2850.4577 | 5076.1968 | 26259.1483 | 1899.71 | 13194.2747 | 6671.656 | 2097.1693 | 79986.6716
2023 | 22229.7592 | 2895.0741 | 5268.9138 | 26491.4919 | 1900.9445 | 13510.7538 | 6994.3821 | 2122.4426 | 81413.762
2024 | 22446.9686 | 2940.2025 | 5445.1702 | 26725.003 | 1902.2566 | 13586.5491 | 7207.6277 | 2149.2467 | 82403.0243
2025 | 22634.7961 | 2983.7356 | 5620.8737 | 26950.9231 | 1903.6715 | 13658.4228 | 7262.5987 | 2177.936 | 83192.9574
2026 | 22829.8089 | 3026.0158 | 5786.239 | 27171.2119 | 1905.1033 | 13727.8556 | 7320.1017 | 2207.1731 | 83973.5094
2027 | 23020.0229 | 3066.4813 | 5961.2135 | 27382.68 | 1906.6127 | 13794.75 | 7375.4901 | 2239.222 | 84746.4725
2028 | 23208.2339 | 3105.4974 | 6121.658 | 27586.688 | 1908.2046 | 13859.4174 | 7430.3624 | 2273.293 | 85493.3548
2029 | 23397.7648 | 3143.6681 | 6278.162 | 27781.5963 | 1909.9297 | 13921.195 | 7485.9654 | 2309.4024 | 86227.6838
2030 | 23585.6714 | 3180.8921 | 6437.8852 | 27970.4187 | 1911.6886 | 13980.7334 | 7541.1585 | 2346.7846 | 86955.2325
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Historical Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574.11 | 2230.879 | 1829.969 | 20916.8 | 1985.169 | 9543.979 | 3984.073 | 1594.291 | 56659.27
2003 | 15822.24 | 2319.682 | 1805.013 | 22444.6 | 2107.554 | 10064.14 | 4051.859 | 1674.741 | 60289.829
2004 | 16641.99 | 2334.929 | 1735.146 | 20759.13 | 2069.743 | 9834.75 | 4178.083 | 1605.173 | 59158.944
2005 | 16483.75 | 2404.626 | 1759.9999 | 21975 | 2108.822 | 10535.28 | 4345.688 | 1596.82 | 61209.9859
2006 | 16746.2 | 2480.621 | 1869.45 | 22746.06 | 2305.723 | 10906.37 | 4278.01 | 1741.211 | 63073.645
2007 | 18226.7 | 2337.326 | 1767.031 | 22228.62 | 2156.136 | 10454.31 | 3993.2017 | 1496.599 | 62659.9237
2008 | 17622.9 | 2373.37 | 1886.498 | 22594.99 | 2258.092 | 11298.96 | 4280.895 | 1630.958 | 63946.663
2009 | 18268.47 | 2443.624 | 1739.459 | 23404.86 | 1498.261 | 11089.13 | 4850.951 | 1768.265 | 65063.02
2010 | 18063.87 | 2429.033 | 1867.422 | 24532.52 | 1511.929 | 11323.91 | 4807.233 | 1850.524 | 66386.441
2011 | 19321.01 | 2570.032 | 2102.653 | 25626.48 | 1563.751 | 11734.55 | 5092.7329 | 1853.87 | 69865.0789
2012 | 18410.64 | 2420.808 | 2172.245 | 24747.94 | 1559.08 | 11641.49 | 5240.682 | 1849.128 | 68042.013
2013 | 18770.17 | 2379.342 | 2278.671 | 24420.69 | 1483.473 | 11432.81 | 5206.733 | 1862.304 | 67834.193
2014 | 18578.07 | 2324.902 | 2688.004 | 23445.61 | 1407.791 | 11452.23 | 5352.216 | 1852.928 | 67101.751
2015 | 19928.72 | 2463.956 | 2811.841 | 24580.65 | 1451.536 | 12032.55 | 5455.453 | 1883.889 | 70608.595
2016 | 19826.18 | 2493.829 | 2908.97 | 25282.32 | 1440.184 | 12344.84 | 5786.826 | 1899.086 | 71982.235
2017 | 20100.76 | 2415.877 | 3164.186 | 24313.21 | 1393.509 | 11970.2 | 5845.284 | 1901.941 | 71104.967
2018 | 20269.85 | 2565.6631 | 3655.014 | 26499.24 | 1521.845 | 12886.8971 | 5791.2531 | 2083.579 | 75273.3413
2019 | 21256.1152 | 2554.0154 | 4307.5529 | 25493.7914 | 1476.3299 | 12784.8579 | 6039.7135 | 2117.3991 | 76029.7752
2020 | 20904.8591 | 2871.3338 | 4438.8515 | 25510.2523 | 1420.1554 | 13010.9607 | 5850.2163 | 2058.4193 | 76065.0483