## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for July 2021

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – July 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 322 | 73 | 90 | 0.99 | 81.11
Unit 329 | 11 | 54 | 2.97 | 20.37
Unit 332 | 12 | 40 | 2.48 | 30.00
Unit 333 | 8 | 39 | 2.87 | 20.51
Unit 335 | 6 | 31 | 2.62 | 19.35
Unit 336 | 6 | 30 | 2.68 | 20.00
Unit 337 | 7 | 30 | 2.76 | 23.33
Unit 338 | 5 | 27 | 2.60 | 18.52

## Slide 3: IRR Summary – July 2021
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 81.64 | 66.39 | 81.85
GREDP Median (%) | 94.87 | 76.98 | 85.26
Average MW Error | 4.83 | 5.34 | 4.67
Median MW Error | 3.90 | 4.34 | 3.52
Total Intervals Scored | 20,509 | 12,522 | 11,203
100+ Intervals Scored | 44 | 231 | 21
Total Intervals Scored Average | 74.31 | 184.15 | 533.48

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – July 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 2 | 1,269 | 1,306 | 19.36 | 97.17
Unit 4 | 614 | 631 | 2.66 | 97.31
Unit 7 | 545 | 547 | 4.20 | 99.63
Unit 8 | 487 | 502 | 7.55 | 97.01
Unit 9 | 433 | 448 | 3.97 | 96.65
Unit 11 | 367 | 370 | 2.17 | 99.19
Unit 12 | 361 | 367 | 2.47 | 98.37
Unit 13 | 313 | 321 | 3.52 | 97.51
Unit 17 | 235 | 238 | 4.90 | 98.74
Unit 19 | 197 | 200 | 0.92 | 98.50
Unit 21 | 192 | 196 | 2.30 | 97.96
Unit 22 | 194 | 195 | 5.54 | 99.49
Unit 25 | 179 | 180 | 2.10 | 99.44
Unit 27 | 173 | 174 | 3.45 | 99.43
Unit 28 | 161 | 165 | 11.39 | 97.58
Unit 29 | 158 | 159 | 5.26 | 99.37
Unit 32 | 155 | 155 | 3.41 | 100.00
Unit 36 | 125 | 126 | 4.44 | 99.21

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – July 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 37 | 125 | 125 | 4.58 | 100.00
Unit 38 | 123 | 123 | 7.63 | 100.00
Unit 41 | 109 | 110 | 2.98 | 99.09
Unit 43 | 98 | 101 | 3.40 | 97.03
Unit 44 | 98 | 100 | 6.79 | 98.00

## Slide 6: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – July 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 4,137 | 5,644 | 3.09 | 73.30
Unit 3 | 1,104 | 1,222 | 4.63 | 90.34
Unit 5 | 521 | 556 | 1.91 | 93.71
Unit 6 | 357 | 550 | 6.44 | 64.91
Unit 10 | 343 | 377 | 1.22 | 90.98
Unit 14 | 179 | 289 | 3.29 | 61.94
Unit 15 | 258 | 279 | 3.34 | 92.47
Unit 16 | 171 | 246 | 14.27 | 69.51
Unit 18 | 198 | 216 | 2.67 | 91.67
Unit 20 | 175 | 199 | 1.56 | 87.94
Unit 23 | 163 | 193 | 2.51 | 84.46
Unit 24 | 170 | 182 | 3.76 | 93.41
Unit 26 | 105 | 176 | 1.82 | 59.66
Unit 30 | 133 | 156 | 3.78 | 85.26
Unit 31 | 148 | 156 | 3.52 | 94.87
Unit 33 | 118 | 141 | 14.64 | 83.69
Unit 34 | 103 | 138 | 4.47 | 74.64
Unit 35 | 87 | 138 | 5.52 | 63.04

## Slide 7: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – July 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 39 | 108 | 121 | 4.13 | 89.26
Unit 40 | 107 | 120 | 3.21 | 89.17
Unit 42 | 88 | 104 | 8.26 | 84.62