## 2020 NSRS
2020 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
2 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
3 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
4 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
5 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
6 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
7 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
8 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
9 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
10 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
11 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
12 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
13 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
14 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
15 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
16 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
17 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
18 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
19 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
20 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
21 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
22 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
23 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
24 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
Total | 37560 | 39196 | 35076 | 34652 | 35804 | 34652 | 31700 | 33924 | 33296 | 35032 | 35100 | 36844
| 1565 | 1633.1667 | 1461.5 | 1443.8333 | 1491.8333 | 1443.8333 | 1320.8333 | 1413.5 | 1387.3333 | 1459.6667 | 1462.5 | 1535.1667
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2017, 2018 and 2019.

## 2021 NSRS
|  |  |  | 2021 NSRS | [5 empty] | Effective 1/1/2021 |  |  |  | Effective 9/1/2021
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul 1 - 11 | Jul 12 - 31 | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3835 | 3817 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5038 | 5052 | 5033 | 5052
2 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3876 | 3923 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5067 | 5043 | 5017 | 5016
3 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3789 | 3891 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 5046 | 5036 | 4991 | 5020
4 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3756 | 3838 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 5027 | 5013 | 4949 | 4967
5 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3712 | 3792 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 4953 | 4949 | 4895 | 4882
6 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3631 | 3656 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 4818 | 4789 | 4739 | 4694
7 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3676 | 3646 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4718 | 4680 | 4687 | 4617
8 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3661 | 3756 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4863 | 4872 | 4913 | 4899
9 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3609 | 3684 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4789 | 4839 | 4882 | 4941
10 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3521 | 3615 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4708 | 4799 | 4844 | 4931
11 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3628 | 3582 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4692 | 4730 | 4860 | 4851
12 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3631 | 3607 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4669 | 4709 | 4885 | 4871
13 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3709 | 3679 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4705 | 4652 | 4864 | 4918
14 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3753 | 3733 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4753 | 4778 | 4882 | 4906
15 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3328 | 3266 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4805 | 4792 | 4834 | 4891
16 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3382 | 3343 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4830 | 4854 | 4847 | 4895
17 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3405 | 3386 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4877 | 4824 | 4797 | 4724
18 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3411 | 3442 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4904 | 4826 | 4758 | 4643
19 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3461 | 3443 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 4905 | 4863 | 4998 | 4921
20 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3501 | 3414 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 4978 | 4975 | 5008 | 5022
21 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3484 | 3498 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 5040 | 4946 | 5053 | 5062
22 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3552 | 3583 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 5074 | 5031 | 5057 | 5057
23 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3813 | 3906 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5033 | 5021 | 5050 | 5073
24 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3922 | 3896 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5043 | 5049 | 5014 | 5081
Total | 36836 | 38500 | 35996 | 36732 | 35532 | 36644 | 32852 | 87046 | Aug: 87396; Effective 9/1/2021 Sep: 117335; Effective 9/1/2021 Oct: 117122; Effective 9/1/2021 Nov: 117857; Effective 9/1/2021 Dec: 117934
| 1534.8333 | 1604.1667 | 1499.8333 | 1530.5 | 1480.5 | 1526.8333 | 1368.8333 |  | Aug: 3641.5; Effective 9/1/2021 Sep: 4888.9583; Effective 9/1/2021 Oct: 4880.0833; Effective 9/1/2021 Nov: 4910.7083; Effective 9/1/2021 Dec: 4913.9167
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2018, 2019 and 2020.

## 2022 NSRS (Dec 2020 Method)
|  |  |  | 2022 NSRS | [12 empty] | 2022 NSRS w PVGR Adjustment
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 1323; Feb: 1565; Mar: 1293; 2022 NSRS Apr: 1763; 2022 NSRS May: 1795; 2022 NSRS Jun: 1499; 2022 NSRS Jul: 1358 | 1 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
2 | Jan: 1323; Feb: 1565; Mar: 1293; 2022 NSRS Apr: 1763; 2022 NSRS May: 1795; 2022 NSRS Jun: 1499; 2022 NSRS Jul: 1358 | 2 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
3 | Jan: 1486; Feb: 1401; Mar: 1885; 2022 NSRS Apr: 1839; 2022 NSRS May: 2306; 2022 NSRS Jun: 1592; 2022 NSRS Jul: 1369 | 3 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
4 | Jan: 1486; Feb: 1401; Mar: 1885; 2022 NSRS Apr: 1839; 2022 NSRS May: 2306; 2022 NSRS Jun: 1592; 2022 NSRS Jul: 1369 | 4 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
5 | Jan: 1486; Feb: 1401; Mar: 1885; 2022 NSRS Apr: 1839; 2022 NSRS May: 2306; 2022 NSRS Jun: 1592; 2022 NSRS Jul: 1369 | 5 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
6 | Jan: 1486; Feb: 1401; Mar: 1885; 2022 NSRS Apr: 1839; 2022 NSRS May: 2306; 2022 NSRS Jun: 1592; 2022 NSRS Jul: 1369 | 6 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
7 | Jan: 1879; Feb: 1818; Mar: 2130; 2022 NSRS Apr: 2501; 2022 NSRS May: 2618; 2022 NSRS Jun: 2167; 2022 NSRS Jul: 2356 | 7 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
8 | Jan: 1879; Feb: 1818; Mar: 2130; 2022 NSRS Apr: 2501; 2022 NSRS May: 2618; 2022 NSRS Jun: 2167; 2022 NSRS Jul: 2356 | 8 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
9 | Jan: 1879; Feb: 1818; Mar: 2130; 2022 NSRS Apr: 2501; 2022 NSRS May: 2618; 2022 NSRS Jun: 2167; 2022 NSRS Jul: 2356 | 9 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
10 | Jan: 1879; Feb: 1818; Mar: 2130; 2022 NSRS Apr: 2501; 2022 NSRS May: 2618; 2022 NSRS Jun: 2167; 2022 NSRS Jul: 2356 | 10 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
11 | Jan: 1867; Feb: 2034; Mar: 2612; 2022 NSRS Apr: 2443; 2022 NSRS May: 2558; 2022 NSRS Jun: 2071; 2022 NSRS Jul: 1658 | 11 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
12 | Jan: 1867; Feb: 2034; Mar: 2612; 2022 NSRS Apr: 2443; 2022 NSRS May: 2558; 2022 NSRS Jun: 2071; 2022 NSRS Jul: 1658 | 12 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
13 | Jan: 1867; Feb: 2034; Mar: 2612; 2022 NSRS Apr: 2443; 2022 NSRS May: 2558; 2022 NSRS Jun: 2071; 2022 NSRS Jul: 1658 | 13 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
14 | Jan: 1867; Feb: 2034; Mar: 2612; 2022 NSRS Apr: 2443; 2022 NSRS May: 2558; 2022 NSRS Jun: 2071; 2022 NSRS Jul: 1658 | 14 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
15 | Jan: 1642; Feb: 2085; Mar: 2319; 2022 NSRS Apr: 2191; 2022 NSRS May: 2150; 2022 NSRS Jun: 2012; 2022 NSRS Jul: 1540 | 15 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
16 | Jan: 1642; Feb: 2085; Mar: 2319; 2022 NSRS Apr: 2191; 2022 NSRS May: 2150; 2022 NSRS Jun: 2012; 2022 NSRS Jul: 1540 | 16 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
17 | Jan: 1642; Feb: 2085; Mar: 2319; 2022 NSRS Apr: 2191; 2022 NSRS May: 2150; 2022 NSRS Jun: 2012; 2022 NSRS Jul: 1540 | 17 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
18 | Jan: 1642; Feb: 2085; Mar: 2319; 2022 NSRS Apr: 2191; 2022 NSRS May: 2150; 2022 NSRS Jun: 2012; 2022 NSRS Jul: 1540 | 18 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
19 | Jan: 1933; Feb: 2102; Mar: 1625; 2022 NSRS Apr: 1537; 2022 NSRS May: 1600; 2022 NSRS Jun: 1594; 2022 NSRS Jul: 1299 | 19 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
20 | Jan: 1933; Feb: 2102; Mar: 1625; 2022 NSRS Apr: 1537; 2022 NSRS May: 1600; 2022 NSRS Jun: 1594; 2022 NSRS Jul: 1299 | 20 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
21 | Jan: 1933; Feb: 2102; Mar: 1625; 2022 NSRS Apr: 1537; 2022 NSRS May: 1600; 2022 NSRS Jun: 1594; 2022 NSRS Jul: 1299 | 21 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
22 | Jan: 1933; Feb: 2102; Mar: 1625; 2022 NSRS Apr: 1537; 2022 NSRS May: 1600; 2022 NSRS Jun: 1594; 2022 NSRS Jul: 1299 | 22 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
23 | Jan: 1323; Feb: 1565; Mar: 1293; 2022 NSRS Apr: 1763; 2022 NSRS May: 1795; 2022 NSRS Jun: 1499; 2022 NSRS Jul: 1358 | 23 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
24 | Jan: 1323; Feb: 1565; Mar: 1293; 2022 NSRS Apr: 1763; 2022 NSRS May: 1795; 2022 NSRS Jun: 1499; 2022 NSRS Jul: 1358 | 24 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
Total | 40520 | 44020 | 47456 | 49096 | 52108 | 43740 | 38320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 40520 | 44020 | 47456 | 49096 | 52108 | 43740 | 38320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1688.3333 | 1834.1667 | 1977.3333 | 2045.6667 | 2171.1667 | 1822.5 | 1596.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1688.3333 | 1834.1667 | 1977.3333 | 2045.6667 | 2171.1667 | 1822.5
[13 empty] | HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 2022 NSRS (6500 Method)
2022 NSRS (6500 MW Method)
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 5003 | 5007 | 4939 | 5021 | 5036 | 4982 | 5040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 5039 | 5024 | 4982 | 5038 | 4969 | 5062 | 5081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 5010 | 4985 | 5003 | 5038 | 4978 | 5011 | 5057 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 4965 | 4968 | 4976 | 4974 | 4967 | 4963 | 5021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 4862 | 4851 | 4927 | 4961 | 4946 | 4954 | 4976 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 4702 | 4697 | 4792 | 4836 | 4872 | 4866 | 4909 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 4582 | 4552 | 4709 | 4716 | 4724 | 4796 | 4840 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 4842 | 4865 | 4835 | 4918 | 4876 | 4824 | 4879 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 4923 | 4854 | 4881 | 4869 | 4831 | 4800 | 4853 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 4879 | 4855 | 4795 | 4780 | 4734 | 4667 | 4664 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 4896 | 4880 | 4788 | 4823 | 4657 | 4605 | 4614 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 4858 | 4862 | 4808 | 4769 | 4671 | 4629 | 4605 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 4902 | 4785 | 4761 | 4774 | 4703 | 4684 | 4690 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 4916 | 4820 | 4789 | 4777 | 4729 | 4744 | 4738 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 4890 | 4812 | 4805 | 4772 | 4758 | 4781 | 4799 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 4800 | 4781 | 4791 | 4774 | 4753 | 4834 | 4827 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 4673 | 4690 | 4683 | 4765 | 4742 | 4862 | 4847 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 4560 | 4618 | 4699 | 4738 | 4830 | 4867 | 4857 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 4868 | 4722 | 4652 | 4714 | 4784 | 4838 | 4926 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 5049 | 4994 | 4727 | 4761 | 4793 | 4887 | 4883 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 4993 | 4981 | 4984 | 4922 | 4932 | 4988 | 4931 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 5057 | 5052 | 5025 | 4957 | 4764 | 5010 | 5113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 5055 | 4992 | 4943 | 5067 | 4997 | 4975 | 5055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 5032 | 5072 | 5024 | 5011 | 5065 | 5053 | 5138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 2022 NSRS (Proposed)
2022 NSRS Proposed
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 3207 | 3623 | 3361 | 3859 | 3899 | 3883 | 3423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 3207 | 3623 | 3361 | 3859 | 3899 | 3883 | 3423 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 3801 | 4110 | 3807 | 4137 | 4929 | 4753 | 4273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 3801 | 4110 | 3807 | 4137 | 4929 | 4753 | 4273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 3953 | 4002 | 3688 | 4139 | 4994 | 4839 | 4293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 3953 | 4002 | 3688 | 4139 | 4994 | 4839 | 4293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 3418 | 3815 | 3511 | 4132 | 4150 | 4395 | 3745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 3418 | 3815 | 3511 | 4132 | 4150 | 4395 | 3745 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Charts
Month | Date | Group | HE | Type | 2020 Value | 2021 NSRS | 2021 Prime NSRS | Delta 1 | Delta-2 | Delta-3 | 2022 NSRS (Dec 2020 Method) | 2022 NSRS (6500 Method) | 2022 NSRS (Proposed) | Month | Jul | [5 empty] | Non-Spin Requirement Comparison for July
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 1884 | 1323 | 5003 | 3207 | Type | NSRS
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 1884 | 1323 | 5039 | 3207
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 5010 | 3295 | Row Labels | 2021 (Dec Posting) | 2021 (JJul 12 Posting) | 2022 (Dec 2020 Method) | 2022 (Proposed) | 2022 (6500 Method)
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4965 | 3295 | 1 | 1110 | 3835 | 1358 | 3423 | 5040
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4862 | 3295 | 2 | 1110 | 3876 | 1358 | 3423 | 5081
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4702 | 3295 | 3 | 1245 | 3789 | 1369 | 3314 | 5057
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4582 | 4037 | 4 | 1245 | 3756 | 1369 | 3314 | 5021
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4842 | 4037 | 5 | 1245 | 3712 | 1369 | 3314 | 4976
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4923 | 4037 | 6 | 1245 | 3631 | 1369 | 3314 | 4909
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4879 | 4037 | 7 | 1577 | 3676 | 2356 | 4083 | 4840
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 1934 | 1867 | 4896 | 3801 | 8 | 1577 | 3661 | 2356 | 4083 | 4879
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 1934 | 1867 | 4858 | 3801 | 9 | 1577 | 3609 | 2356 | 4083 | 4853
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 2086 | 1867 | 4902 | 3953 | 10 | 1577 | 3521 | 2356 | 4083 | 4664
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 2086 | 1867 | 4916 | 3953 | 11 | 1599 | 3628 | 1658 | 4273 | 4614
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4890 | 4520 | 12 | 1599 | 3631 | 1658 | 4273 | 4605
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4800 | 4520 | 13 | 1599 | 3709 | 1658 | 4293 | 4690
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4673 | 4520 | 14 | 1599 | 3753 | 1658 | 4293 | 4738
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4560 | 4520 | 15 | 1406 | 3328 | 1540 | 3501 | 4799
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 4868 | 3897 | 16 | 1406 | 3382 | 1540 | 3501 | 4827
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 5049 | 3897 | 17 | 1406 | 3405 | 1540 | 3501 | 4847
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 4993 | 3897 | 18 | 1406 | 3411 | 1540 | 3501 | 4857
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 5057 | 3897 | 19 | 1276 | 3461 | 1299 | 3733 | 4926
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 2095 | 1323 | 5055 | 3418 | 20 | 1276 | 3501 | 1299 | 3733 | 4883
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 2095 | 1323 | 5032 | 3418 | 21 | 1276 | 3484 | 1299 | 3733 | 4931
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2058 | 1565 | 5007 | 3623 | 22 | 1276 | 3552 | 1299 | 3733 | 5113
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2058 | 1565 | 5024 | 3623 | 23 | 1110 | 3813 | 1358 | 3745 | 5055
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4985 | 3828 | 24 | 1110 | 3922 | 1358 | 3745 | 5138
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4968 | 3828
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4851 | 3828 | Type | NSRS | [5 empty] | Hourly Average Non-Spin Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4697 | 3828
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4552 | 4048 | Row Labels | 2021 (Jul 12 Posting) | 2021 (Dec Posting) | 2022 (Dec 2020 Method) | 2022 (Proposed) | 2022 (6500 Method) | Delta-1 | Delta-2 | Delta-3
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4865 | 4048 | Jan | 1534.8333 | 1534.8333 | 1688.3333 | 3823.0833 | 4889.8333 | 2134.75 | 2288.25 | 3355
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4854 | 4048 | Feb | 1604.1667 | 1604.1667 | 1834.1667 | 4195.3333 | 4863.2917 | 230 | 2591.1667 | 3259.125
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4855 | 4048 | Mar | 1499.8333 | 1499.8333 | 1977.3333 | 3781.75 | 4846.5833 | 477.5 | 2281.9167 | 3346.75
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 2076 | 2034 | 4880 | 4110 | Apr | 1530.5 | 1530.5 | 2045.6667 | 4069.0833 | 4865.625 | 515.1667 | 2538.5833 | 3335.125
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 2076 | 2034 | 4862 | 4110 | May | 1480.5 | 1480.5 | 2171.1667 | 4510.3333 | 4837.9583 | 690.6667 | 3029.8333 | 3357.4583
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 1968 | 2034 | 4785 | 4002 | Jun | 1526.8333 | 1526.8333 | 1822.5 | 4189.5 | 4861.75 | 295.6667 | 2662.6667 | 3334.9167
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 1968 | 2034 | 4820 | 4002 | Jul | 3626.9167 | 1368.8333 | 1596.6667 | 3749.6667 | 4889.2917 | 227.8333 | 2380.8333 | 3520.4583
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4812 | 5117 | Aug | 3641.5 | 3641.5 | 0 | #N/A | #N/A | -3641.5 | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4781 | 5117 | Sep | 4888.9583 | 1421.3333 | 0 | #N/A | #N/A | -1421.3333 | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4690 | 5117 | Oct | 4880.0833 | 1519.8333 | 0 | #N/A | #N/A | -1519.8333 | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4618 | 5117 | Nov | 4910.7083 | 1508.8333 | 0 | #N/A | #N/A | -1508.8333 | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 4722 | 4404 | Dec | 4913.9167 | 1511 | 0 | #N/A | #N/A | -1511 | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 4994 | 4404
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 4981 | 4404
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 5052 | 4404
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2250 | 1565 | 4992 | 3815 | Type | NSRS
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2250 | 1565 | 5072 | 3815
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2068 | 1293 | 4939 | 3361 | Month | Group | Max of Delta 1 | Max of Delta-2 | Max of Delta-3
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2068 | 1293 | 4982 | 3361 | Jan | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2095
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 5003 | 3682 | Jan | b. HE3-6 |  |  | 1809
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4976 | 3682 | Jan | c. HE7-10 |  |  | 2158
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4927 | 3682 | Jan | d. HE11-14 |  |  | 2086
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4792 | 3682 | Jan | e. HE15-18 |  |  | 2878
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4709 | 3894 | Jan | f. HE19-22 |  |  | 1964
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4835 | 3894 | Jan Total |  |  |  | 2878
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4881 | 3894 | Feb | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2250
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4795 | 3894 | Feb | b. HE3-6 |  |  | 2427
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1195 | 2612 | 4788 | 3807 | Feb | c. HE7-10 |  |  | 2230
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1195 | 2612 | 4808 | 3807 | Feb | d. HE11-14 |  |  | 2076
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1076 | 2612 | 4761 | 3688 | Feb | e. HE15-18 |  |  | 3032
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1076 | 2612 | 4789 | 3688 | Feb | f. HE19-22 |  |  | 2302
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4805 | 4311 | Feb Total |  |  |  | 3032
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4791 | 4311 | Mar | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2218
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4683 | 4311 | Mar | b. HE3-6 |  |  | 1797
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4699 | 4311 | Mar | c. HE7-10 |  |  | 1764
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4652 | 3620 | Mar | d. HE11-14 |  |  | 1195
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4727 | 3620 | Mar | e. HE15-18 |  |  | 1992
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4984 | 3620 | Mar | f. HE19-22 |  |  | 1995
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 5025 | 3620 | Mar Total |  |  |  | 2218
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2218 | 1293 | 4943 | 3511 | Apr | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2369
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2218 | 1293 | 5024 | 3511 | Apr | b. HE3-6 |  |  | 2252
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2096 | 1763 | 5021 | 3859 | Apr | c. HE7-10 |  |  | 1893
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2096 | 1763 | 5038 | 3859 | Apr | d. HE11-14 |  |  | 1696
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 5038 | 4091 | Apr | e. HE15-18 |  |  | 1848
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 4974 | 4091 | Apr | f. HE19-22 |  |  | 2220
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 4961 | 4091 | Apr Total |  |  |  | 2369
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 4836 | 4091 | May | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2355
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4716 | 4394 | May | b. HE3-6 |  |  | 2036
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4918 | 4394 | May | c. HE7-10 |  |  | 2342
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4869 | 4394 | May | d. HE11-14 |  |  | 2436
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4780 | 4394 | May | e. HE15-18 |  |  | 2513
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1694 | 2443 | 4823 | 4137 | May | f. HE19-22 |  |  | 2511
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1694 | 2443 | 4769 | 4137 | May Total |  |  |  | 2513
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1696 | 2443 | 4774 | 4139 | Jun | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2896
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1696 | 2443 | 4777 | 4139 | Jun | b. HE3-6 |  |  | 1912
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4772 | 4039 | Jun | c. HE7-10 |  |  | 2238
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4774 | 4039 | Jun | d. HE11-14 |  |  | 2768
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4765 | 4039 | Jun | e. HE15-18 |  |  | 1877
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4738 | 4039 | Jun | f. HE19-22 |  |  | 2810
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4714 | 3757 | Jun Total |  |  |  | 2896
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4761 | 3757 | Jul | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2387
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4922 | 3757 | Jul | b. HE3-6 |  |  | 1945
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4957 | 3757 | Jul | c. HE7-10 |  |  | 1727
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2369 | 1763 | 5067 | 4132 | Jul | d. HE11-14 |  |  | 2635
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2369 | 1763 | 5011 | 4132 | Jul | e. HE15-18 |  |  | 1961
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2104 | 1795 | 5036 | 3899 | Jul | f. HE19-22 |  |  | 2434
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2104 | 1795 | 4969 | 3899 | Jul Total |  |  |  | 2635
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4978 | 4342 | Aug | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4967 | 4342 | Aug | b. HE3-6 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4946 | 4342 | Aug | c. HE7-10 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4872 | 4342 | Aug | d. HE11-14 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4724 | 4960 | Aug | e. HE15-18 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4876 | 4960 | Aug | f. HE19-22 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4831 | 4960 | Aug Total |  |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4734 | 4960 | Sep | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2371 | 2558 | 4657 | 4929 | Sep | b. HE3-6 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2371 | 2558 | 4671 | 4929 | Sep | c. HE7-10 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2436 | 2558 | 4703 | 4994 | Sep | d. HE11-14 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2436 | 2558 | 4729 | 4994 | Sep | e. HE15-18 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4758 | 4663 | Sep | f. HE19-22 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4753 | 4663 | Sep Total |  |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4742 | 4663 | Oct | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4830 | 4663 | Oct | b. HE3-6 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4784 | 4111 | Oct | c. HE7-10 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4793 | 4111 | Oct | d. HE11-14 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4932 | 4111 | Oct | e. HE15-18 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4764 | 4111 | Oct | f. HE19-22 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2355 | 1795 | 4997 | 4150 | Oct Total |  |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2355 | 1795 | 5065 | 4150 | Nov | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2384 | 1499 | 4982 | 3883 | Nov | b. HE3-6 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2384 | 1499 | 5062 | 3883 | Nov | c. HE7-10 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 5011 | 3504 | Nov | d. HE11-14 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4963 | 3504 | Nov | e. HE15-18 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4954 | 3504 | Nov | f. HE19-22 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4866 | 3504 | Nov Total |  |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4796 | 4405 | Dec | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4824 | 4405 | Dec | b. HE3-6 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4800 | 4405 | Dec | c. HE7-10 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4667 | 4405 | Dec | d. HE11-14 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2682 | 2071 | 4605 | 4753 | Dec | e. HE15-18 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2682 | 2071 | 4629 | 4753 | Dec | f. HE19-22 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2768 | 2071 | 4684 | 4839 | Dec Total |  |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2768 | 2071 | 4744 | 4839
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4781 | 3889
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4834 | 3889
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4862 | 3889
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4867 | 3889
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4838 | 4404
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4887 | 4404
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4988 | 4404
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 5010 | 4404
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2896 | 1499 | 4975 | 4395
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2896 | 1499 | 5053 | 4395
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1238 | 3835 | 1110 |  |  | 2065 | 1358 | 5040 | 3423
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1238 | 3876 | 1110 |  |  | 2065 | 1358 | 5081 | 3423
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1313 | 3789 | 1245 |  |  | 1945 | 1369 | 5057 | 3314
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1313 | 3756 | 1245 |  |  | 1945 | 1369 | 5021 | 3314
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1313 | 3712 | 1245 |  |  | 1945 | 1369 | 4976 | 3314
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1313 | 3631 | 1245 |  |  | 1945 | 1369 | 4909 | 3314
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1533 | 3676 | 1577 |  |  | 1727 | 2356 | 4840 | 4083
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1533 | 3661 | 1577 |  |  | 1727 | 2356 | 4879 | 4083
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1533 | 3609 | 1577 |  |  | 1727 | 2356 | 4853 | 4083
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1533 | 3521 | 1577 |  |  | 1727 | 2356 | 4664 | 4083
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1574 | 3628 | 1599 |  |  | 2615 | 1658 | 4614 | 4273
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1574 | 3631 | 1599 |  |  | 2615 | 1658 | 4605 | 4273
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1574 | 3709 | 1599 |  |  | 2635 | 1658 | 4690 | 4293
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1574 | 3753 | 1599 |  |  | 2635 | 1658 | 4738 | 4293
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1150 | 3328 | 1406 |  |  | 1961 | 1540 | 4799 | 3501
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1150 | 3382 | 1406 |  |  | 1961 | 1540 | 4827 | 3501
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1150 | 3405 | 1406 |  |  | 1961 | 1540 | 4847 | 3501
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1150 | 3411 | 1406 |  |  | 1961 | 1540 | 4857 | 3501
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1117 | 3461 | 1276 |  |  | 2434 | 1299 | 4926 | 3733
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1117 | 3501 | 1276 |  |  | 2434 | 1299 | 4883 | 3733
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1117 | 3484 | 1276 |  |  | 2434 | 1299 | 4931 | 3733
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1117 | 3552 | 1276 |  |  | 2434 | 1299 | 5113 | 3733
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1238 | 3813 | 1110 |  |  | 2387 | 1358 | 5055 | 3745
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1238 | 3922 | 1110 |  |  | 2387 | 1358 | 5138 | 3745
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1194 | 3817 | 3817 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1194 | 3923 | 3923 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1401 | 3891 | 3891 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1401 | 3838 | 3838 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1401 | 3792 | 3792 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1401 | 3656 | 3656 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1755 | 3646 | 3646 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1755 | 3756 | 3756 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1755 | 3684 | 3684 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1755 | 3615 | 3615 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1776 | 3582 | 3582 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1776 | 3607 | 3607 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1776 | 3679 | 3679 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1776 | 3733 | 3733 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1157 | 3266 | 3266 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1157 | 3343 | 3343 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1157 | 3386 | 3386 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1157 | 3442 | 3442 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1198 | 3443 | 3443 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1198 | 3414 | 3414 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1198 | 3498 | 3498 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1198 | 3583 | 3583 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1194 | 3906 | 3906 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1194 | 3896 | 3896 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1215 | 5038 | 1026 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1215 | 5067 | 1026 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1337 | 5046 | 1255 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1337 | 5027 | 1255 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1337 | 4953 | 1255 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1337 | 4818 | 1255 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1490 | 4718 | 1633 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1490 | 4863 | 1633 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1490 | 4789 | 1633 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1490 | 4708 | 1633 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1869 | 4692 | 2031 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1869 | 4669 | 2031 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1869 | 4705 | 2031 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1869 | 4753 | 2031 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1150 | 4805 | 1437 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1150 | 4830 | 1437 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1150 | 4877 | 1437 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1150 | 4904 | 1437 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1263 | 4905 | 1146 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1263 | 4978 | 1146 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1263 | 5040 | 1146 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1263 | 5074 | 1146 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1215 | 5033 | 1026 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1215 | 5043 | 1026 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1092 | 5052 | 1158 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1092 | 5043 | 1158 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1517 | 5036 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1517 | 5013 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1517 | 4949 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1517 | 4789 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1858 | 4680 | 2012 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1858 | 4872 | 2012 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1858 | 4839 | 2012 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1858 | 4799 | 2012 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1694 | 4730 | 1695 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1694 | 4709 | 1695 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1694 | 4652 | 1695 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1694 | 4778 | 1695 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1366 | 4792 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1366 | 4854 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1366 | 4824 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1366 | 4826 | 1555 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1231 | 4863 | 1144 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1231 | 4975 | 1144 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1231 | 4946 | 1144 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1231 | 5031 | 1144 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1092 | 5021 | 1158 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1092 | 5049 | 1158 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1252 | 5033 | 1268 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1252 | 5017 | 1268 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1499 | 4991 | 1347 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1499 | 4949 | 1347 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1499 | 4895 | 1347 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1499 | 4739 | 1347 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1894 | 4687 | 1854 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1894 | 4913 | 1854 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1894 | 4882 | 1854 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1894 | 4844 | 1854 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1362 | 4860 | 1508 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1362 | 4885 | 1508 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1362 | 4864 | 1508 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1362 | 4882 | 1508 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1481 | 4834 | 1782 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1481 | 4847 | 1782 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1481 | 4797 | 1782 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1481 | 4758 | 1782 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1287 | 4998 | 1294 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1287 | 5008 | 1294 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1287 | 5053 | 1294 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1287 | 5057 | 1294 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1252 | 5050 | 1268 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1252 | 5014 | 1268 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1210 | 5052 | 1047 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1210 | 5016 | 1047 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1345 | 5020 | 1292 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1345 | 4967 | 1292 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1345 | 4882 | 1292 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1345 | 4694 | 1292 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1818 | 4617 | 1873 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1818 | 4899 | 1873 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1818 | 4941 | 1873 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1818 | 4931 | 1873 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1633 | 4851 | 1637 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1633 | 4871 | 1637 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1633 | 4918 | 1637 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1633 | 4906 | 1637 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1867 | 4891 | 1936 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1867 | 4895 | 1936 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1867 | 4724 | 1936 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1867 | 4643 | 1936 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1338 | 4921 | 1281 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1338 | 5022 | 1281 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1338 | 5062 | 1281 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1338 | 5057 | 1281 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1210 | 5073 | 1047 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1210 | 5081 | 1047 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A

## outage (hidden)
| 80th Percentile | 85th Percentile | 90th Percentile | 95th Percentile | 98th Percentile
spring | 1303 | 1446 | 1719 | 2027 | 2392
summer | 1064 | 1245 | 1505 | 1832 | 2250
fall | 1179 | 1277 | 1656 | 1855 | 2073
winter | 1234 | 1451 | 1677 | 2001 | 3011
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
90th percentile | 1677 | 1677 | 1719 | 1719 | 1719 | 1505 | 1505 | 1505 | 1656 | 1656 | 1656 | 1677
95th Percentile | 2001 | 2001 | 2027 | 2027 | 2027 | 1832 | 1832 | 1832 | 1855 | 1855 | 1855 | 2001
98th Percentile | 3011 | 3011 | 2392 | 2392 | 2392 | 2250 | 2250 | 2250 | 2073 | 2073 | 2073 | 3011

## 2022 Reg (hidden)
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 207 | 203 | 271 | 189 | 174 | 228 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 171 | 186 | 228 | 172 | 241 | 148 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 200 | 225 | 207 | 172 | 232 | 199 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 245 | 242 | 234 | 236 | 243 | 247 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 348 | 359 | 283 | 249 | 264 | 256 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 508 | 513 | 418 | 374 | 338 | 344 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 628 | 658 | 501 | 494 | 486 | 414 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 368 | 345 | 375 | 292 | 334 | 386 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 287 | 356 | 329 | 341 | 379 | 410 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 331 | 355 | 415 | 430 | 476 | 543 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 314 | 330 | 422 | 387 | 553 | 605 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 352 | 348 | 402 | 441 | 539 | 581 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 308 | 425 | 449 | 436 | 507 | 526 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 294 | 390 | 421 | 433 | 481 | 466 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 320 | 398 | 405 | 438 | 452 | 429 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 410 | 429 | 419 | 436 | 457 | 376 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 537 | 520 | 527 | 445 | 468 | 348 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 650 | 592 | 511 | 472 | 380 | 343 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 342 | 488 | 558 | 496 | 426 | 372 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 161 | 216 | 483 | 449 | 417 | 323 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 217 | 229 | 226 | 288 | 278 | 222 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 153 | 158 | 185 | 253 | 446 | 200 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 155 | 218 | 267 | 143 | 213 | 235 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 178 | 138 | 186 | 199 | 145 | 157 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2022 high_variability (hidden)
2022 high variability
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 6003; Feb: 6007; Mar: 5939; Apr: 6021; 2022 high variability May: 6036; 2022 high variability Jun: 5982; 2022 high variability Jul: 6040
2 | Jan: 6039; Feb: 6024; Mar: 5982; Apr: 6038; 2022 high variability May: 5969; 2022 high variability Jun: 6062; 2022 high variability Jul: 6081
3 | Jan: 6010; Feb: 5985; Mar: 6003; Apr: 6038; 2022 high variability May: 5978; 2022 high variability Jun: 6011; 2022 high variability Jul: 6057
4 | Jan: 5965; Feb: 5968; Mar: 5976; Apr: 5974; 2022 high variability May: 5967; 2022 high variability Jun: 5963; 2022 high variability Jul: 6021
5 | Jan: 5862; Feb: 5851; Mar: 5927; Apr: 5961; 2022 high variability May: 5946; 2022 high variability Jun: 5954; 2022 high variability Jul: 5976
6 | Jan: 5702; Feb: 5697; Mar: 5792; Apr: 5836; 2022 high variability May: 5872; 2022 high variability Jun: 5866; 2022 high variability Jul: 5909
7 | Jan: 5582; Feb: 5552; Mar: 5709; Apr: 5716; 2022 high variability May: 5724; 2022 high variability Jun: 5796; 2022 high variability Jul: 5840
8 | Jan: 5842; Feb: 5865; Mar: 5835; Apr: 5918; 2022 high variability May: 5876; 2022 high variability Jun: 5824; 2022 high variability Jul: 5879
9 | Jan: 5923; Feb: 5854; Mar: 5881; Apr: 5869; 2022 high variability May: 5831; 2022 high variability Jun: 5800; 2022 high variability Jul: 5853
10 | Jan: 5879; Feb: 5855; Mar: 5795; Apr: 5780; 2022 high variability May: 5734; 2022 high variability Jun: 5667; 2022 high variability Jul: 5664
11 | Jan: 5896; Feb: 5880; Mar: 5788; Apr: 5823; 2022 high variability May: 5657; 2022 high variability Jun: 5605; 2022 high variability Jul: 5614
12 | Jan: 5858; Feb: 5862; Mar: 5808; Apr: 5769; 2022 high variability May: 5671; 2022 high variability Jun: 5629; 2022 high variability Jul: 5605
13 | Jan: 5902; Feb: 5785; Mar: 5761; Apr: 5774; 2022 high variability May: 5703; 2022 high variability Jun: 5684; 2022 high variability Jul: 5690
14 | Jan: 5916; Feb: 5820; Mar: 5789; Apr: 5777; 2022 high variability May: 5729; 2022 high variability Jun: 5744; 2022 high variability Jul: 5738
15 | Jan: 5890; Feb: 5812; Mar: 5805; Apr: 5772; 2022 high variability May: 5758; 2022 high variability Jun: 5781; 2022 high variability Jul: 5799
16 | Jan: 5800; Feb: 5781; Mar: 5791; Apr: 5774; 2022 high variability May: 5753; 2022 high variability Jun: 5834; 2022 high variability Jul: 5827
17 | Jan: 5673; Feb: 5690; Mar: 5683; Apr: 5765; 2022 high variability May: 5742; 2022 high variability Jun: 5862; 2022 high variability Jul: 5847
18 | Jan: 5560; Feb: 5618; Mar: 5699; Apr: 5738; 2022 high variability May: 5830; 2022 high variability Jun: 5867; 2022 high variability Jul: 5857
19 | Jan: 5868; Feb: 5722; Mar: 5652; Apr: 5714; 2022 high variability May: 5784; 2022 high variability Jun: 5838; 2022 high variability Jul: 5926
20 | Jan: 6049; Feb: 5994; Mar: 5727; Apr: 5761; 2022 high variability May: 5793; 2022 high variability Jun: 5887; 2022 high variability Jul: 5883
21 | Jan: 5993; Feb: 5981; Mar: 5984; Apr: 5922; 2022 high variability May: 5932; 2022 high variability Jun: 5988; 2022 high variability Jul: 5931
22 | Jan: 6057; Feb: 6052; Mar: 6025; Apr: 5957; 2022 high variability May: 5764; 2022 high variability Jun: 6010; 2022 high variability Jul: 6113
23 | Jan: 6055; Feb: 5992; Mar: 5943; Apr: 6067; 2022 high variability May: 5997; 2022 high variability Jun: 5975; 2022 high variability Jul: 6055
24 | Jan: 6032; Feb: 6072; Mar: 6024; Apr: 6011; 2022 high variability May: 6065; 2022 high variability Jun: 6053; 2022 high variability Jul: 6138