## 2020 NSRS
2020 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
2 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
3 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
4 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
5 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
6 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
7 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
8 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
9 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
10 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
11 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
12 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
13 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
14 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
15 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
16 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
17 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
18 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
19 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
20 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
21 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
22 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
23 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
24 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
Total | 37560 | 39196 | 35076 | 34652 | 35804 | 34652 | 31700 | 33924 | 33296 | 35032 | 35100 | 36844
| 1565 | 1633.1667 | 1461.5 | 1443.8333 | 1491.8333 | 1443.8333 | 1320.8333 | 1413.5 | 1387.3333 | 1459.6667 | 1462.5 | 1535.1667
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2017, 2018 and 2019.

## 2021 NSRS
|  |  |  | 2021 NSRS | [5 empty] | Effective 1/1/2021 |  |  |  |  | Effective 9/1/2021
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul 1 - 11 | Jul 12 - 31 | Aug | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3835 | 3817 | 1183 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5038 | 5052 | 5033 | 5052
2 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3876 | 3923 | 1183 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5067 | 5043 | 5017 | 5016
3 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3789 | 3891 | 1409 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 5046 | 5036 | 4991 | 5020
4 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3756 | 3838 | 1409 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 5027 | 5013 | 4949 | 4967
5 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3712 | 3792 | 1409 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 4953 | 4949 | 4895 | 4882
6 | 1147 | 1257 | 1327 | 1379 | 1314 | 1316 | 1245 | 3631 | 3656 | 1409 | 1255 | 1555 | 1347 | 1292 | 4818 | 4789 | 4739 | 4694
7 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3676 | 3646 | 1607 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4718 | 4680 | 4687 | 4617
8 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3661 | 3756 | 1607 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4863 | 4872 | 4913 | 4899
9 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3609 | 3684 | 1607 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4789 | 4839 | 4882 | 4941
10 | 1895 | 1984 | 1816 | 1820 | 1881 | 2003 | 1577 | 3521 | 3615 | 1607 | 1633 | 2012 | 1854 | 1873 | 4708 | 4799 | 4844 | 4931
11 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3628 | 3582 | 1814 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4692 | 4730 | 4860 | 4851
12 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3631 | 3607 | 1814 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4669 | 4709 | 4885 | 4871
13 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3709 | 3679 | 1814 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4705 | 4652 | 4864 | 4918
14 | 1531 | 1632 | 1770 | 1540 | 1686 | 1553 | 1599 | 3753 | 3733 | 1814 | 2031 | 1695 | 1508 | 1637 | 4753 | 4778 | 4882 | 4906
15 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3328 | 3266 | 1385 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4805 | 4792 | 4834 | 4891
16 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3382 | 3343 | 1385 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4830 | 4854 | 4847 | 4895
17 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3405 | 3386 | 1385 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4877 | 4824 | 4797 | 4724
18 | 1420 | 1636 | 1390 | 1530 | 1538 | 1828 | 1406 | 3411 | 3442 | 1385 | 1437 | 1555 | 1782 | 1936 | 4904 | 4826 | 4758 | 4643
19 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3461 | 3443 | 1230 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 4905 | 4863 | 4998 | 4921
20 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3501 | 3414 | 1230 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 4978 | 4975 | 5008 | 5022
21 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3484 | 3498 | 1230 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 5040 | 4946 | 5053 | 5062
22 | 2047 | 1926 | 1560 | 1718 | 1388 | 1355 | 1276 | 3552 | 3583 | 1230 | 1146 | 1144 | 1294 | 1281 | 5074 | 5031 | 5057 | 5057
23 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3813 | 3906 | 1183 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5033 | 5021 | 5050 | 5073
24 | 1169 | 1190 | 1136 | 1196 | 1076 | 1106 | 1110 | 3922 | 3896 | 1183 | 1026 | 1158 | 1268 | 1047 | 5043 | 5049 | 5014 | 5081
Total | 36836 | 38500 | 35996 | 36732 | 35532 | 36644 | 32852 | 87046 | Aug: 87396; Effective 9/1/2021 Sep: 117335; Effective 9/1/2021 Oct: 117122; Effective 9/1/2021 Nov: 117857; Effective 9/1/2021 Dec: 117934
| 1534.8333 | 1604.1667 | 1499.8333 | 1530.5 | 1480.5 | 1526.8333 | 1368.8333 |  | Aug: 3641.5; Effective 9/1/2021 Sep: 4888.9583; Effective 9/1/2021 Oct: 4880.0833; Effective 9/1/2021 Nov: 4910.7083; Effective 9/1/2021 Dec: 4913.9167
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2018, 2019 and 2020.

## 2022 NSRS (Dec 2020 Method)
|  |  |  | 2022 NSRS | [12 empty] | 2022 NSRS w PVGR Adjustment
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358 | 1494 |  |  |  |  | 1 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
2 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358 | 1494 |  |  |  |  | 2 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
3 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369 | 1372 |  |  |  |  | 3 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
4 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369 | 1372 |  |  |  |  | 4 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
5 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369 | 1372 |  |  |  |  | 5 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
6 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369 | 1372 |  |  |  |  | 6 | 1486 | 1401 | 1885 | 1839 | 2306 | 1592 | 1369
7 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356 | 1837 |  |  |  |  | 7 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
8 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356 | 1837 |  |  |  |  | 8 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
9 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356 | 1837 |  |  |  |  | 9 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
10 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356 | 1837 |  |  |  |  | 10 | 1879 | 1818 | 2130 | 2501 | 2618 | 2167 | 2356
11 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658 | 1842 |  |  |  |  | 11 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
12 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658 | 1842 |  |  |  |  | 12 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
13 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658 | 1842 |  |  |  |  | 13 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
14 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658 | 1842 |  |  |  |  | 14 | 1867 | 2034 | 2612 | 2443 | 2558 | 2071 | 1658
15 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540 | 1028 |  |  |  |  | 15 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
16 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540 | 1028 |  |  |  |  | 16 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
17 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540 | 1028 |  |  |  |  | 17 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
18 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540 | 1028 |  |  |  |  | 18 | 1642 | 2085 | 2319 | 2191 | 2150 | 2012 | 1540
19 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299 | 1408 |  |  |  |  | 19 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
20 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299 | 1408 |  |  |  |  | 20 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
21 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299 | 1408 |  |  |  |  | 21 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
22 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299 | 1408 |  |  |  |  | 22 | 1933 | 2102 | 1625 | 1537 | 1600 | 1594 | 1299
23 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358 | 1494 |  |  |  |  | 23 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
24 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358 | 1494 |  |  |  |  | 24 | 1323 | 1565 | 1293 | 1763 | 1795 | 1499 | 1358
Total | 40520 | 44020 | 47456 | 49096 | 52108 | 43740 | 38320 | 35924 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 40520 | 44020 | 47456 | 49096 | 52108 | 43740 | 38320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1688.3333 | 1834.1667 | 1977.3333 | 2045.6667 | 2171.1667 | 1822.5 | 1596.6667 | 1496.8333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1688.3333 | 1834.1667 | 1977.3333 | 2045.6667 | 2171.1667 | 1822.5
[13 empty] | HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 2022 NSRS (6500 Method)
2022 NSRS (6500 MW Method)
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 4977.4213 | 4981.1307 | 4907.612 | 4994.84 | 5009.84 | 4958.6338 | 5019.4633 | 5008 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 5016.328 | 5002.2 | 4955.84 | 5012.8 | 4943.8 | 5040.16 | 5062.1213 | 5079 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 4987.9093 | 4961.6933 | 4976.84 | 5012.8 | 4953.01 | 4991.44 | 5039.114 | 5055 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 4941.8733 | 4944.64 | 4949.84 | 4949.3689 | 4942.64 | 4942.6089 | 5005.148 | 5019 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 4836.5778 | 4825.9827 | 4900.84 | 4936.0796 | 4921.584 | 4933.176 | 4960.6889 | 4951 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 4675.84 | 4670.8 | 4763.3639 | 4810 | 4846.8 | 4843.822 | 4890.702 | 4888 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 4555.84 | 4525.68 | 4677.115 | 4689.92 | 4698.8 | 4774.5633 | 4820.0956 | 4783 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 4816.596 | 4838.92 | 4808.84 | 4893.1556 | 4852.5662 | 4801.8609 | 4859.6493 | 4903 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 4898.1556 | 4828.3558 | 4852.0787 | 4844.1556 | 4805.8 | 4778.1227 | 4841.24 | 4773 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 4853.0382 | 4828.84 | 4760.3333 | 4752.8277 | 4707.84 | 4641.9262 | 4640.2439 | 4668 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 4869.84 | 4854.12 | 4754.6333 | 4797.7893 | 4630.4491 | 4580.584 | 4591.5561 | 4535 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 4831.76 | 4836 | 4775.35 | 4742.3788 | 4644.64 | 4603.12 | 4578.88 | 4543 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 4875.76 | 4758.8 | 4727.8245 | 4742.73 | 4674.516 | 4658 | 4664.0888 | 4611 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 4889.76 | 4793.64 | 4753.348 | 4741.605 | 4699.1 | 4718 | 4711.6 | 4671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 4863.76 | 4785.84 | 4768.1667 | 4737.2467 | 4724.3007 | 4755 | 4773 | 4729 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 4773.8 | 4754.8 | 4757.3253 | 4738.2387 | 4719.2905 | 4807.6 | 4800.415 | 4774 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 4646.72 | 4661.2257 | 4645.5715 | 4729.3934 | 4706.8 | 4832.031 | 4820.68 | 4811 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 4533.52 | 4588.401 | 4661.1784 | 4699.7139 | 4792.9981 | 4839.807 | 4827.6 | 4831 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 4842.6089 | 4696.1978 | 4619.954 | 4675.5187 | 4755.569 | 4811.84 | 4899.68 | 4864 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 5023.3438 | 4968.9827 | 4697.5517 | 4728.7533 | 4765.07 | 4861.8 | 4843.436 | 4920 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 4968.396 | 4955.1978 | 4956.7 | 4896.8 | 4905.92 | 4964.9 | 4905.8 | 4953 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 5031.12 | 5027.7044 | 4998.84 | 4930.723 | 4738.8 | 4990.5 | 5092.8767 | 5137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 5029 | 4966.04 | 4913.8937 | 5035.9267 | 4971.458 | 4951.1133 | 5033.1467 | 5089 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 5006 | 5046.12 | 4993.4861 | 4984.92 | 5038.84 | 5032.28 | 5116.6382 | 5098 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 2022 NSRS (Proposed)
2022 NSRS Proposed
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 3207 | 3623 | 3361 | 3859 | 3899 | 3883 | 3423 | 3860 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 3207 | 3623 | 3361 | 3859 | 3899 | 3883 | 3423 | 3860 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | 3082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | 3082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | 3082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 3295 | 3828 | 3682 | 4091 | 4342 | 3504 | 3314 | 3082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | 3671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | 3671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | 3671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 4037 | 4048 | 3894 | 4394 | 4960 | 4405 | 4083 | 3671 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 3801 | 4110 | 3807 | 4137 | 4929 | 4753 | 4273 | 4300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 3801 | 4110 | 3807 | 4137 | 4929 | 4753 | 4273 | 4300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 3953 | 4002 | 3688 | 4139 | 4994 | 4839 | 4293 | 4304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 3953 | 4002 | 3688 | 4139 | 4994 | 4839 | 4293 | 4304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | 2731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | 2731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | 2731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | 4520 | 5117 | 4311 | 4039 | 4663 | 3889 | 3501 | 2731 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | 3748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | 3748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | 3748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | 3897 | 4404 | 3620 | 3757 | 4111 | 4404 | 3733 | 3748 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23 | 3418 | 3815 | 3511 | 4132 | 4150 | 4395 | 3745 | 4173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
24 | 3418 | 3815 | 3511 | 4132 | 4150 | 4395 | 3745 | 4173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Charts
Month | Date | Group | HE | Type | 2020 Value | 2021 NSRS | 2021 Prime NSRS | Delta 1 | Delta-2 | Delta-3 | 2022 NSRS (Dec 2020 Method) | 2022 NSRS (6500 Method) | 2022 NSRS (Proposed) | Month | Jul | [5 empty] | Non-Spin Requirement Comparison for July
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 1884 | 1323 | 4977.4213 | 3207 | Type | NSRS
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 1884 | 1323 | 5016.328 | 3207
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4987.9093 | 3295 | Row Labels | 2021 (Intra year Postings) | 2021 (Dec 2020 Posting) | 2022 (Dec 2020 Method) | 2022 (Proposed) | 2022 (6500 Method)
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4941.8733 | 3295 | 1 | 3835 | 1110 | 1358 | 3423 | 5019.4633
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4836.5778 | 3295 | 2 | 3876 | 1110 | 1358 | 3423 | 5062.1213
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1227 | 1147 | 1147 |  |  | 1809 | 1486 | 4675.84 | 3295 | 3 | 3789 | 1245 | 1369 | 3314 | 5039.114
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4555.84 | 4037 | 4 | 3756 | 1245 | 1369 | 3314 | 5005.148
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4816.596 | 4037 | 5 | 3712 | 1245 | 1369 | 3314 | 4960.6889
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4898.1556 | 4037 | 6 | 3631 | 1245 | 1369 | 3314 | 4890.702
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2036 | 1895 | 1895 |  |  | 2158 | 1879 | 4853.0382 | 4037 | 7 | 3676 | 1577 | 2356 | 4083 | 4820.0956
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 1934 | 1867 | 4869.84 | 3801 | 8 | 3661 | 1577 | 2356 | 4083 | 4859.6493
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 1934 | 1867 | 4831.76 | 3801 | 9 | 3609 | 1577 | 2356 | 4083 | 4841.24
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 2086 | 1867 | 4875.76 | 3953 | 10 | 3521 | 1577 | 2356 | 4083 | 4640.2439
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1612 | 1531 | 1531 |  |  | 2086 | 1867 | 4889.76 | 3953 | 11 | 3628 | 1599 | 1658 | 4273 | 4591.5561
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4863.76 | 4520 | 12 | 3631 | 1599 | 1658 | 4273 | 4578.88
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4773.8 | 4520 | 13 | 3709 | 1599 | 1658 | 4293 | 4664.0888
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4646.72 | 4520 | 14 | 3753 | 1599 | 1658 | 4293 | 4711.6
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1418 | 1420 | 1420 |  |  | 2878 | 1642 | 4533.52 | 4520 | 15 | 3328 | 1406 | 1540 | 3501 | 4773
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 4842.6089 | 3897 | 16 | 3382 | 1406 | 1540 | 3501 | 4800.415
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 5023.3438 | 3897 | 17 | 3405 | 1406 | 1540 | 3501 | 4820.68
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 4968.396 | 3897 | 18 | 3411 | 1406 | 1540 | 3501 | 4827.6
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1901 | 2047 | 2047 |  |  | 1964 | 1933 | 5031.12 | 3897 | 19 | 3461 | 1276 | 1299 | 3733 | 4899.68
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 2095 | 1323 | 5029 | 3418 | 20 | 3501 | 1276 | 1299 | 3733 | 4843.436
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1196 | 1169 | 1169 |  |  | 2095 | 1323 | 5006 | 3418 | 21 | 3484 | 1276 | 1299 | 3733 | 4905.8
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2058 | 1565 | 4981.1307 | 3623 | 22 | 3552 | 1276 | 1299 | 3733 | 5092.8767
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2058 | 1565 | 5002.2 | 3623 | 23 | 3813 | 1110 | 1358 | 3745 | 5033.1467
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4961.6933 | 3828 | 24 | 3922 | 1110 | 1358 | 3745 | 5116.6382
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4944.64 | 3828
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4825.9827 | 3828 | Type | NSRS | [5 empty] | Hourly Average Non-Spin Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1402 | 1257 | 1257 |  |  | 2427 | 1401 | 4670.8 | 3828
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4525.68 | 4048 | Row Labels | 2021 (Dec 2020 Posting) | 2021 (Intra Year Postings) | 2022 (Dec 2020 Method) | 2022 (Proposed) | 2022 (6500 Method) | Delta-1 | Delta-2 | Delta-3
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4838.92 | 4048 | Jan | 1534.8333 | 1534.8333 | 1688.3333 | 3823.0833 | 4864.3737 | 2134.75 | 2288.25 | 3329.5403
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4828.3558 | 4048 | Feb | 1604.1667 | 1604.1667 | 1834.1667 | 4195.3333 | 4837.5547 | 2361.1667 | 2591.1667 | 3233.388
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2128 | 1984 | 1984 |  |  | 2230 | 1818 | 4828.84 | 4048 | Mar | 1499.8333 | 1499.8333 | 1977.3333 | 3781.75 | 4815.6886 | 1804.4167 | 2281.9167 | 3315.8553
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 2076 | 2034 | 4854.12 | 4110 | Apr | 1530.5 | 1530.5 | 2045.6667 | 4069.0833 | 4836.5702 | 2023.4167 | 2538.5833 | 3306.0702
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 2076 | 2034 | 4836 | 4110 | May | 1480.5 | 1480.5 | 2171.1667 | 4510.3333 | 4810.4346 | 2339.1667 | 3029.8333 | 3329.9346
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 1968 | 2034 | 4758.8 | 4002 | Jun | 1526.8333 | 1526.8333 | 1822.5 | 4189.5 | 4838.037 | 2367 | 2662.6667 | 3311.2037
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1612 | 1632 | 1632 |  |  | 1968 | 2034 | 4793.64 | 4002 | Jul | 1368.8333 | 3626.9167 | 1596.6667 | 3749.6667 | 4866.5777 | 2153 | 122.75 | 1239.661
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4785.84 | 5117 | Aug | 1438 | 3641.5 | 1496.8333 | 3591.75 | 4862.2083 | 2094.9167 | -49.75 | 1220.7083
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4754.8 | 5117 | Sep | 1421.3333 | 4888.9583 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4661.2257 | 5117 | Oct | 1519.8333 | 4880.0833 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1667 | 1636 | 1636 |  |  | 3032 | 2085 | 4588.401 | 5117 | Nov | 1508.8333 | 4910.7083 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 4696.1978 | 4404 | Dec | 1511 | 4913.9167 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 4968.9827 | 4404
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 4955.1978 | 4404
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1752 | 1926 | 1926 |  |  | 2302 | 2102 | 5027.7044 | 4404
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2250 | 1565 | 4966.04 | 3815 | Type | NSRS
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1238 | 1190 | 1190 |  |  | 2250 | 1565 | 5046.12 | 3815
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2068 | 1293 | 4907.612 | 3361 | Month | Group | Max of Delta 1 | Max of Delta-2 | Max of Delta-3
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2068 | 1293 | 4955.84 | 3361 | Jan | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2095
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4976.84 | 3682 | Jan | b. HE3-6 |  |  | 1809
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4949.84 | 3682 | Jan | c. HE7-10 |  |  | 2158
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4900.84 | 3682 | Jan | d. HE11-14 |  |  | 2086
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1221 | 1327 | 1327 |  |  | 1797 | 1885 | 4763.3639 | 3682 | Jan | e. HE15-18 |  |  | 2878
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4677.115 | 3894 | Jan | f. HE19-22 |  |  | 1964
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4808.84 | 3894 | Jan Total |  |  |  | 2878
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4852.0787 | 3894 | Feb | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2250
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1773 | 1816 | 1816 |  |  | 1764 | 2130 | 4760.3333 | 3894 | Feb | b. HE3-6 |  |  | 2427
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1195 | 2612 | 4754.6333 | 3807 | Feb | c. HE7-10 |  |  | 2230
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1195 | 2612 | 4775.35 | 3807 | Feb | d. HE11-14 |  |  | 2076
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1076 | 2612 | 4727.8245 | 3688 | Feb | e. HE15-18 |  |  | 3032
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1734 | 1770 | 1770 |  |  | 1076 | 2612 | 4753.348 | 3688 | Feb | f. HE19-22 |  |  | 2302
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4768.1667 | 4311 | Feb Total |  |  |  | 3032
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4757.3253 | 4311 | Mar | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2218
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4645.5715 | 4311 | Mar | b. HE3-6 |  |  | 1797
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1204 | 1390 | 1390 |  |  | 1992 | 2319 | 4661.1784 | 4311 | Mar | c. HE7-10 |  |  | 1764
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4619.954 | 3620 | Mar | d. HE11-14 |  |  | 1195
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4697.5517 | 3620 | Mar | e. HE15-18 |  |  | 1992
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4956.7 | 3620 | Mar | f. HE19-22 |  |  | 1995
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1615 | 1560 | 1560 |  |  | 1995 | 1625 | 4998.84 | 3620 | Mar Total |  |  |  | 2218
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2218 | 1293 | 4913.8937 | 3511 | Apr | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2369
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1222 | 1136 | 1136 |  |  | 2218 | 1293 | 4993.4861 | 3511 | Apr | b. HE3-6 |  |  | 2252
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2096 | 1763 | 4994.84 | 3859 | Apr | c. HE7-10 |  |  | 1893
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2096 | 1763 | 5012.8 | 3859 | Apr | d. HE11-14 |  |  | 1696
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 5012.8 | 4091 | Apr | e. HE15-18 |  |  | 1848
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 4949.3689 | 4091 | Apr | f. HE19-22 |  |  | 2220
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 4936.0796 | 4091 | Apr Total |  |  |  | 2369
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1409 | 1379 | 1379 |  |  | 2252 | 1839 | 4810 | 4091 | May | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2355
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4689.92 | 4394 | May | b. HE3-6 |  |  | 2036
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4893.1556 | 4394 | May | c. HE7-10 |  |  | 2342
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4844.1556 | 4394 | May | d. HE11-14 |  |  | 2436
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1810 | 1820 | 1820 |  |  | 1893 | 2501 | 4752.8277 | 4394 | May | e. HE15-18 |  |  | 2513
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1694 | 2443 | 4797.7893 | 4137 | May | f. HE19-22 |  |  | 2511
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1694 | 2443 | 4742.3788 | 4137 | May Total |  |  |  | 2513
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1696 | 2443 | 4742.73 | 4139 | Jun | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2896
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1256 | 1540 | 1540 |  |  | 1696 | 2443 | 4741.605 | 4139 | Jun | b. HE3-6 |  |  | 1912
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4737.2467 | 4039 | Jun | c. HE7-10 |  |  | 2238
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4738.2387 | 4039 | Jun | d. HE11-14 |  |  | 2768
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4729.3934 | 4039 | Jun | e. HE15-18 |  |  | 1877
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1290 | 1530 | 1530 |  |  | 1848 | 2191 | 4699.7139 | 4039 | Jun | f. HE19-22 |  |  | 2810
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4675.5187 | 3757 | Jun Total |  |  |  | 2896
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4728.7533 | 3757 | Jul | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2387
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4896.8 | 3757 | Jul | b. HE3-6 |  |  | 1945
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1770 | 1718 | 1718 |  |  | 2220 | 1537 | 4930.723 | 3757 | Jul | c. HE7-10 |  |  | 1727
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2369 | 1763 | 5035.9267 | 4132 | Jul | d. HE11-14 |  |  | 2635
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1128 | 1196 | 1196 |  |  | 2369 | 1763 | 4984.92 | 4132 | Jul | e. HE15-18 |  |  | 1961
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2104 | 1795 | 5009.84 | 3899 | Jul | f. HE19-22 |  |  | 2434
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2104 | 1795 | 4943.8 | 3899 | Jul Total |  |  |  | 2635
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4953.01 | 4342 | Aug | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | 2679
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4942.64 | 4342 | Aug | b. HE3-6 |  |  | 1710
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4921.584 | 4342 | Aug | c. HE7-10 |  |  | 1834
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1409 | 1314 | 1314 |  |  | 2036 | 2306 | 4846.8 | 4342 | Aug | d. HE11-14 |  |  | 2462
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4698.8 | 4960 | Aug | e. HE15-18 |  |  | 1703
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4852.5662 | 4960 | Aug | f. HE19-22 |  |  | 2340
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4805.8 | 4960 | Aug Total |  |  |  | 2679
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 2048 | 1881 | 1881 |  |  | 2342 | 2618 | 4707.84 | 4960 | Sep | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2371 | 2558 | 4630.4491 | 4929 | Sep | b. HE3-6 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2371 | 2558 | 4644.64 | 4929 | Sep | c. HE7-10 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2436 | 2558 | 4674.516 | 4994 | Sep | d. HE11-14 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1663 | 1686 | 1686 |  |  | 2436 | 2558 | 4699.1 | 4994 | Sep | e. HE15-18 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4724.3007 | 4663 | Sep | f. HE19-22 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4719.2905 | 4663 | Sep Total |  |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4706.8 | 4663 | Oct | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1397 | 1538 | 1538 |  |  | 2513 | 2150 | 4792.9981 | 4663 | Oct | b. HE3-6 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4755.569 | 4111 | Oct | c. HE7-10 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4765.07 | 4111 | Oct | d. HE11-14 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4905.92 | 4111 | Oct | e. HE15-18 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1373 | 1388 | 1388 |  |  | 2511 | 1600 | 4738.8 | 4111 | Oct | f. HE19-22 |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2355 | 1795 | 4971.458 | 4150 | Oct Total |  |  |  | #N/A
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1061 | 1076 | 1076 |  |  | 2355 | 1795 | 5038.84 | 4150 | Nov | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2384 | 1499 | 4958.6338 | 3883 | Nov | b. HE3-6 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2384 | 1499 | 5040.16 | 3883 | Nov | c. HE7-10 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4991.44 | 3504 | Nov | d. HE11-14 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4942.6089 | 3504 | Nov | e. HE15-18 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4933.176 | 3504 | Nov | f. HE19-22 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1360 | 1316 | 1316 |  |  | 1912 | 1592 | 4843.822 | 3504 | Nov Total |  |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4774.5633 | 4405 | Dec | a. HE1-2 & HE23-24 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4801.8609 | 4405 | Dec | b. HE3-6 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4778.1227 | 4405 | Dec | c. HE7-10 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1926 | 2003 | 2003 |  |  | 2238 | 2167 | 4641.9262 | 4405 | Dec | d. HE11-14 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2682 | 2071 | 4580.584 | 4753 | Dec | e. HE15-18 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2682 | 2071 | 4603.12 | 4753 | Dec | f. HE19-22 |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2768 | 2071 | 4658 | 4839 | Dec Total |  |  |  | #N/A
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1493 | 1553 | 1553 |  |  | 2768 | 2071 | 4718 | 4839
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4755 | 3889
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4807.6 | 3889
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4832.031 | 3889
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1578 | 1828 | 1828 |  |  | 1877 | 2012 | 4839.807 | 3889
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4811.84 | 4404
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4861.8 | 4404
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4964.9 | 4404
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1249 | 1355 | 1355 |  |  | 2810 | 1594 | 4990.5 | 4404
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2896 | 1499 | 4951.1133 | 4395
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1057 | 1106 | 1106 |  |  | 2896 | 1499 | 5032.28 | 4395
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1238 | 1110 | 3835 |  |  | 2065 | 1358 | 5019.4633 | 3423
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1238 | 1110 | 3876 |  |  | 2065 | 1358 | 5062.1213 | 3423
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1313 | 1245 | 3789 |  |  | 1945 | 1369 | 5039.114 | 3314
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1313 | 1245 | 3756 |  |  | 1945 | 1369 | 5005.148 | 3314
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1313 | 1245 | 3712 |  |  | 1945 | 1369 | 4960.6889 | 3314
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1313 | 1245 | 3631 |  |  | 1945 | 1369 | 4890.702 | 3314
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1533 | 1577 | 3676 |  |  | 1727 | 2356 | 4820.0956 | 4083
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1533 | 1577 | 3661 |  |  | 1727 | 2356 | 4859.6493 | 4083
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1533 | 1577 | 3609 |  |  | 1727 | 2356 | 4841.24 | 4083
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1533 | 1577 | 3521 |  |  | 1727 | 2356 | 4640.2439 | 4083
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1574 | 1599 | 3628 |  |  | 2615 | 1658 | 4591.5561 | 4273
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1574 | 1599 | 3631 |  |  | 2615 | 1658 | 4578.88 | 4273
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1574 | 1599 | 3709 |  |  | 2635 | 1658 | 4664.0888 | 4293
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1574 | 1599 | 3753 |  |  | 2635 | 1658 | 4711.6 | 4293
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1150 | 1406 | 3328 |  |  | 1961 | 1540 | 4773 | 3501
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1150 | 1406 | 3382 |  |  | 1961 | 1540 | 4800.415 | 3501
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1150 | 1406 | 3405 |  |  | 1961 | 1540 | 4820.68 | 3501
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1150 | 1406 | 3411 |  |  | 1961 | 1540 | 4827.6 | 3501
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1117 | 1276 | 3461 |  |  | 2434 | 1299 | 4899.68 | 3733
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1117 | 1276 | 3501 |  |  | 2434 | 1299 | 4843.436 | 3733
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1117 | 1276 | 3484 |  |  | 2434 | 1299 | 4905.8 | 3733
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1117 | 1276 | 3552 |  |  | 2434 | 1299 | 5092.8767 | 3733
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1238 | 1110 | 3813 |  |  | 2387 | 1358 | 5033.1467 | 3745
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1238 | 1110 | 3922 |  |  | 2387 | 1358 | 5116.6382 | 3745
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1194 | 1183 | 3817 |  |  | 2366 | 1494 | 5008 | 3860
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1194 | 1183 | 3923 |  |  | 2366 | 1494 | 5079 | 3860
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1401 | 1409 | 3891 |  |  | 1710 | 1372 | 5055 | 3082
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1401 | 1409 | 3838 |  |  | 1710 | 1372 | 5019 | 3082
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1401 | 1409 | 3792 |  |  | 1710 | 1372 | 4951 | 3082
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1401 | 1409 | 3656 |  |  | 1710 | 1372 | 4888 | 3082
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1755 | 1607 | 3646 |  |  | 1834 | 1837 | 4783 | 3671
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1755 | 1607 | 3756 |  |  | 1834 | 1837 | 4903 | 3671
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1755 | 1607 | 3684 |  |  | 1834 | 1837 | 4773 | 3671
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1755 | 1607 | 3615 |  |  | 1834 | 1837 | 4668 | 3671
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1776 | 1814 | 3582 |  |  | 2458 | 1842 | 4535 | 4300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1776 | 1814 | 3607 |  |  | 2458 | 1842 | 4543 | 4300
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1776 | 1814 | 3679 |  |  | 2462 | 1842 | 4611 | 4304
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1776 | 1814 | 3733 |  |  | 2462 | 1842 | 4671 | 4304
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1157 | 1385 | 3266 |  |  | 1703 | 1028 | 4729 | 2731
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1157 | 1385 | 3343 |  |  | 1703 | 1028 | 4774 | 2731
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1157 | 1385 | 3386 |  |  | 1703 | 1028 | 4811 | 2731
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1157 | 1385 | 3442 |  |  | 1703 | 1028 | 4831 | 2731
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1198 | 1230 | 3443 |  |  | 2340 | 1408 | 4864 | 3748
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1198 | 1230 | 3414 |  |  | 2340 | 1408 | 4920 | 3748
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1198 | 1230 | 3498 |  |  | 2340 | 1408 | 4953 | 3748
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1198 | 1230 | 3583 |  |  | 2340 | 1408 | 5137 | 3748
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1194 | 1183 | 3906 |  |  | 2679 | 1494 | 5089 | 4173
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1194 | 1183 | 3896 |  |  | 2679 | 1494 | 5098 | 4173
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1215 | 1026 | 5038 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1215 | 1026 | 5067 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1337 | 1255 | 5046 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1337 | 1255 | 5027 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1337 | 1255 | 4953 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1337 | 1255 | 4818 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1490 | 1633 | 4718 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1490 | 1633 | 4863 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1490 | 1633 | 4789 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1490 | 1633 | 4708 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1869 | 2031 | 4692 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1869 | 2031 | 4669 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1869 | 2031 | 4705 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1869 | 2031 | 4753 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1150 | 1437 | 4805 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1150 | 1437 | 4830 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1150 | 1437 | 4877 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1150 | 1437 | 4904 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1263 | 1146 | 4905 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1263 | 1146 | 4978 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1263 | 1146 | 5040 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1263 | 1146 | 5074 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1215 | 1026 | 5033 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1215 | 1026 | 5043 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1092 | 1158 | 5052 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1092 | 1158 | 5043 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1517 | 1555 | 5036 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1517 | 1555 | 5013 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1517 | 1555 | 4949 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1517 | 1555 | 4789 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1858 | 2012 | 4680 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1858 | 2012 | 4872 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1858 | 2012 | 4839 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1858 | 2012 | 4799 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1694 | 1695 | 4730 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1694 | 1695 | 4709 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1694 | 1695 | 4652 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1694 | 1695 | 4778 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1366 | 1555 | 4792 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1366 | 1555 | 4854 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1366 | 1555 | 4824 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1366 | 1555 | 4826 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1231 | 1144 | 4863 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1231 | 1144 | 4975 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1231 | 1144 | 4946 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1231 | 1144 | 5031 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1092 | 1158 | 5021 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1092 | 1158 | 5049 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1252 | 1268 | 5033 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1252 | 1268 | 5017 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1499 | 1347 | 4991 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1499 | 1347 | 4949 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1499 | 1347 | 4895 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1499 | 1347 | 4739 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1894 | 1854 | 4687 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1894 | 1854 | 4913 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1894 | 1854 | 4882 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1894 | 1854 | 4844 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1362 | 1508 | 4860 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1362 | 1508 | 4885 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1362 | 1508 | 4864 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1362 | 1508 | 4882 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1481 | 1782 | 4834 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1481 | 1782 | 4847 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1481 | 1782 | 4797 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1481 | 1782 | 4758 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1287 | 1294 | 4998 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1287 | 1294 | 5008 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1287 | 1294 | 5053 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1287 | 1294 | 5057 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1252 | 1268 | 5050 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1252 | 1268 | 5014 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | NSRS | 1210 | 1047 | 5052 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | NSRS | 1210 | 1047 | 5016 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 3 | NSRS | 1345 | 1292 | 5020 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 4 | NSRS | 1345 | 1292 | 4967 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 5 | NSRS | 1345 | 1292 | 4882 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 6 | NSRS | 1345 | 1292 | 4694 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 7 | NSRS | 1818 | 1873 | 4617 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 8 | NSRS | 1818 | 1873 | 4899 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 9 | NSRS | 1818 | 1873 | 4941 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 10 | NSRS | 1818 | 1873 | 4931 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 11 | NSRS | 1633 | 1637 | 4851 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 12 | NSRS | 1633 | 1637 | 4871 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 13 | NSRS | 1633 | 1637 | 4918 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 14 | NSRS | 1633 | 1637 | 4906 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 15 | NSRS | 1867 | 1936 | 4891 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 16 | NSRS | 1867 | 1936 | 4895 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 17 | NSRS | 1867 | 1936 | 4724 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 18 | NSRS | 1867 | 1936 | 4643 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 19 | NSRS | 1338 | 1281 | 4921 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 20 | NSRS | 1338 | 1281 | 5022 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 21 | NSRS | 1338 | 1281 | 5062 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 22 | NSRS | 1338 | 1281 | 5057 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | NSRS | 1210 | 1047 | 5073 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | NSRS | 1210 | 1047 | 5081 |  |  | #N/A | 0 | #N/A | #N/A

## outage (hidden)
| 80th Percentile | 85th Percentile | 90th Percentile | 95th Percentile | 98th Percentile
spring | 1303 | 1446 | 1719 | 2027 | 2392
summer | 1064 | 1245 | 1505 | 1832 | 2250
fall | 1179 | 1277 | 1656 | 1855 | 2073
winter | 1234 | 1451 | 1677 | 2001 | 3011
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
90th percentile | 1677 | 1677 | 1719 | 1719 | 1719 | 1505 | 1505 | 1505 | 1656 | 1656 | 1656 | 1677
95th Percentile | 2001 | 2001 | 2027 | 2027 | 2027 | 1832 | 1832 | 1832 | 1855 | 1855 | 1855 | 2001
98th Percentile | 3011 | 3011 | 2392 | 2392 | 2392 | 2250 | 2250 | 2250 | 2073 | 2073 | 2073 | 3011

## 2022 Reg (hidden)
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 232.5787 | 228.8693 | 302.388 | 215.16 | 200.16 | 251.3662 | 190.5367 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 193.672 | 207.8 | 254.16 | 197.2 | 266.2 | 169.84 | 147.8787 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 222.0907 | 248.3067 | 233.16 | 197.2 | 256.99 | 218.56 | 170.886 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 268.1267 | 265.36 | 260.16 | 260.6311 | 267.36 | 267.3911 | 204.852 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 373.4222 | 384.0173 | 309.16 | 273.9204 | 288.416 | 276.824 | 249.3111 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 534.16 | 539.2 | 446.6361 | 400 | 363.2 | 366.178 | 319.298 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 654.16 | 684.32 | 532.885 | 520.08 | 511.2 | 435.4367 | 389.9044 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 393.404 | 371.08 | 401.16 | 316.8444 | 357.4338 | 408.1391 | 350.3507 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 311.8444 | 381.6442 | 357.9213 | 365.8444 | 404.2 | 431.8773 | 368.76 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 356.9618 | 381.16 | 449.6667 | 457.1723 | 502.16 | 568.0738 | 569.7561 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 340.16 | 355.88 | 455.3667 | 412.2107 | 579.5509 | 629.416 | 618.4439 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 378.24 | 374 | 434.65 | 467.6212 | 565.36 | 606.88 | 631.12 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 334.24 | 451.2 | 482.1755 | 467.27 | 535.484 | 552 | 545.9112 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 320.24 | 416.36 | 456.652 | 468.395 | 510.9 | 492 | 498.4 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 346.24 | 424.16 | 441.8333 | 472.7533 | 485.6993 | 455 | 437 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 436.2 | 455.2 | 452.6747 | 471.7613 | 490.7095 | 402.4 | 409.585 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 563.28 | 548.7743 | 564.4285 | 480.6066 | 503.2 | 377.969 | 389.32 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 676.48 | 621.599 | 548.8216 | 510.2861 | 417.0019 | 370.193 | 382.4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 367.3911 | 513.8022 | 590.046 | 534.4813 | 454.431 | 398.16 | 310.32 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 186.6562 | 241.0173 | 512.4483 | 481.2467 | 444.93 | 348.2 | 366.564 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 241.604 | 254.8022 | 253.3 | 313.2 | 304.08 | 245.1 | 304.2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 178.88 | 182.2956 | 211.16 | 279.277 | 471.2 | 219.5 | 117.1233 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 181 | 243.96 | 296.1063 | 174.0733 | 238.542 | 258.8867 | 176.8533 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 204 | 163.88 | 216.5139 | 225.08 | 171.16 | 177.72 | 93.3618 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2022 high_variability (hidden)
2022 high variability
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 5977.4213; Feb: 5981.1307; Mar: 5907.612; Apr: 5994.84; 2022 high variability May: 6009.84; 2022 high variability Jun: 5958.6338; 2022 high variability Jul: 6019.4633
2 | Jan: 6016.328; Feb: 6002.2; Mar: 5955.84; Apr: 6012.8; 2022 high variability May: 5943.8; 2022 high variability Jun: 6040.16; 2022 high variability Jul: 6062.1213
3 | Jan: 5987.9093; Feb: 5961.6933; Mar: 5976.84; Apr: 6012.8; 2022 high variability May: 5953.01; 2022 high variability Jun: 5991.44; 2022 high variability Jul: 6039.114
4 | Jan: 5941.8733; Feb: 5944.64; Mar: 5949.84; Apr: 5949.3689; 2022 high variability May: 5942.64; 2022 high variability Jun: 5942.6089; 2022 high variability Jul: 6005.148
5 | Jan: 5836.5778; Feb: 5825.9827; Mar: 5900.84; Apr: 5936.0796; 2022 high variability May: 5921.584; 2022 high variability Jun: 5933.176; 2022 high variability Jul: 5960.6889
6 | Jan: 5675.84; Feb: 5670.8; Mar: 5763.3639; Apr: 5810; 2022 high variability May: 5846.8; 2022 high variability Jun: 5843.822; 2022 high variability Jul: 5890.702
7 | Jan: 5555.84; Feb: 5525.68; Mar: 5677.115; Apr: 5689.92; 2022 high variability May: 5698.8; 2022 high variability Jun: 5774.5633; 2022 high variability Jul: 5820.0956
8 | Jan: 5816.596; Feb: 5838.92; Mar: 5808.84; Apr: 5893.1556; 2022 high variability May: 5852.5662; 2022 high variability Jun: 5801.8609; 2022 high variability Jul: 5859.6493
9 | Jan: 5898.1556; Feb: 5828.3558; Mar: 5852.0787; Apr: 5844.1556; 2022 high variability May: 5805.8; 2022 high variability Jun: 5778.1227; 2022 high variability Jul: 5841.24
10 | Jan: 5853.0382; Feb: 5828.84; Mar: 5760.3333; Apr: 5752.8277; 2022 high variability May: 5707.84; 2022 high variability Jun: 5641.9262; 2022 high variability Jul: 5640.2439
11 | Jan: 5869.84; Feb: 5854.12; Mar: 5754.6333; Apr: 5797.7893; 2022 high variability May: 5630.4491; 2022 high variability Jun: 5580.584; 2022 high variability Jul: 5591.5561
12 | Jan: 5831.76; Feb: 5836; Mar: 5775.35; Apr: 5742.3788; 2022 high variability May: 5644.64; 2022 high variability Jun: 5603.12; 2022 high variability Jul: 5578.88
13 | Jan: 5875.76; Feb: 5758.8; Mar: 5727.8245; Apr: 5742.73; 2022 high variability May: 5674.516; 2022 high variability Jun: 5658; 2022 high variability Jul: 5664.0888
14 | Jan: 5889.76; Feb: 5793.64; Mar: 5753.348; Apr: 5741.605; 2022 high variability May: 5699.1; 2022 high variability Jun: 5718; 2022 high variability Jul: 5711.6
15 | Jan: 5863.76; Feb: 5785.84; Mar: 5768.1667; Apr: 5737.2467; 2022 high variability May: 5724.3007; 2022 high variability Jun: 5755; 2022 high variability Jul: 5773
16 | Jan: 5773.8; Feb: 5754.8; Mar: 5757.3253; Apr: 5738.2387; 2022 high variability May: 5719.2905; 2022 high variability Jun: 5807.6; 2022 high variability Jul: 5800.415
17 | Jan: 5646.72; Feb: 5661.2257; Mar: 5645.5715; Apr: 5729.3934; 2022 high variability May: 5706.8; 2022 high variability Jun: 5832.031; 2022 high variability Jul: 5820.68
18 | Jan: 5533.52; Feb: 5588.401; Mar: 5661.1784; Apr: 5699.7139; 2022 high variability May: 5792.9981; 2022 high variability Jun: 5839.807; 2022 high variability Jul: 5827.6
19 | Jan: 5842.6089; Feb: 5696.1978; Mar: 5619.954; Apr: 5675.5187; 2022 high variability May: 5755.569; 2022 high variability Jun: 5811.84; 2022 high variability Jul: 5899.68
20 | Jan: 6023.3438; Feb: 5968.9827; Mar: 5697.5517; Apr: 5728.7533; 2022 high variability May: 5765.07; 2022 high variability Jun: 5861.8; 2022 high variability Jul: 5843.436
21 | Jan: 5968.396; Feb: 5955.1978; Mar: 5956.7; Apr: 5896.8; 2022 high variability May: 5905.92; 2022 high variability Jun: 5964.9; 2022 high variability Jul: 5905.8
22 | Jan: 6031.12; Feb: 6027.7044; Mar: 5998.84; Apr: 5930.723; 2022 high variability May: 5738.8; 2022 high variability Jun: 5990.5; 2022 high variability Jul: 6092.8767
23 | Jan: 6029; Feb: 5966.04; Mar: 5913.8937; Apr: 6035.9267; 2022 high variability May: 5971.458; 2022 high variability Jun: 5951.1133; 2022 high variability Jul: 6033.1467
24 | Jan: 6006; Feb: 6046.12; Mar: 5993.4861; Apr: 5984.92; 2022 high variability May: 6038.84; 2022 high variability Jun: 6032.28; 2022 high variability Jul: 6116.6382