## Sheet1
Tex-La ERCOT Coincident Peak Loads (kW)
ERCOT Peaks
| June | July | August | Sept.
| 1999-06-28 | 1999-07-29 | 1999-08-26 | 1999-09-04
Point of Delivery | Hour 17 | Hour 17 | Hour 17 | Hour 17 | Average
Alto (1) | 7112 | 7625 | 8508 | 7424 | 7667.25
Bascom | 3399 | 3532 | 3911 | 3391 | 3558.25
Bayou Loco | 3390 | 3734 | 3977 | 3453 | 3638.5
Carey Lake (2) | 3999 | 4229 | 4717 | 3937 | 4220.5
Cushing | 1438 | 1579 | 1678 | 1312 | 1501.75
Dialville (2) | 4148 | 4528 | 4956 | 4349 | 4495.25
Diboll | 1440 | 1571 | 1665 | 1509 | 1546.25
Huntington | 2691 | 2779 | 3088 | 2643 | 2800.25
Kennard (3) | 2167 | 2281 | 2644 | 2335 | 2356.75
Lufkin | 1723 | 1902 | 2082 | 1849 | 1889
N. Centerville | 3308 | 3558 | 4016 | 3328 | 3552.5
New Summerfield | 4722 | 5284 | 5620 | 4819 | 5111.25
Oak Ridge | 2990 | 3631 | 3758 | 3418 | 3449.25
Oakwood | 780 | 877 | 957 | 908 | 880.5
Owentown | 2019 | 2185 | 2291 | 1958 | 2113.25
Pleasant Springs | 5964 | 6582 | 6731 | 6612 | 6472.25
S. Crockett (4) | 3903 | 4136 | 4729 | 4106 | 4218.5
S.E. Cushing | 3896 | 4353 | 4637 | 4130 | 4254
Shawnee Road | 919 | 913 | 1086 | 919 | 959.25
Swinneytown | 9245 | 10141 | 11007 | 9459 | 9963
Teaselville | 7528 | 8178 | 8848 | 7385 | 7984.75
Troup | 9472 | 10338 | 11297 | 9515 | 10155.5
Zavalla | 1895 | 2010 | 2187 | 1877 | 1992.25
Total | 88148 | 95946 | 104390 | 90636 | 94780
(1) transferred to the SPP 9/28/99
(2) transfer to the SPP end of 2000
(3) transfer to the SPP 2/00
(4) transferred to the SPP 9/16/99