## 2020 4CP CALCULATION
2020 Four Coincident Peak Load Calculation (MW)
TDSP Code | Load Entity Name | DUNS NUMBER | June 6/08/2020 17:45 | July 7/13/2020 16:45 | August 8/13/2020 16:45 | September 9/01/2020 14:30 | Average 4CP Load | Load Ratio Share
5 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY (TDSP) | 007924772 | 4844.0874 | 5051.0844 | 4928.8623 | 5101.3585 | 4981.3481 | 7.067%
7 | AEP TEXAS NORTH COMPANY (TDSP) | 007923311 | 1142.1414 | 1218.9275 | 1219.9291 | 1066.5232 | 1161.8803 | 1.648%
18 | BANDERA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0089451494000 | 154.5668 | 174.0498 | 160.626 | 106.6481 | 148.9727 | 0.2113%
19 | BARTLETT ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 002781813 | 48.0644 | 53.7949 | 52.3082 | 42.87 | 49.2594 | 0.06988%
21 | BIG COUNTRY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0058630484000 | 29.6946 | 33.699 | 34.6935 | 25.8276 | 30.9787 | 0.04395%
22 | BLUEBONNET ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0524834354000 | 478.6529 | 527.0437 | 519.4055 | 459.7957 | 496.2244 | 0.704%
23 | BRAZOS ELECTRIC POWER CO OP INC (TDSP) | 0037722904000 | 0.90784 | 0 | 0.98553 | 0.17583 | 0.5173 | 0.00073%
104 | BROWNSVILLE PUBLIC UTILITIES BOARD (TDSP) | 6063470374000 | 250.0729 | 271.5897 | 268.8655 | 279.0503 | 267.3946 | 0.3794%
105 | BRYAN TEXAS UTILITIES (TDSP) | 0793907794000 | 320.6587 | 361.5125 | 362.8135 | 364.5894 | 352.3935 | 0.4999%
1 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC (TDSP) | 957877905 | 16679.8274 | 18466.578 | 18542.4738 | 18518.9486 | 18051.9569 | 25.61%
25 | CENTRAL TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079302744000 | 138.7207 | 158.7128 | 150.0027 | 108.1715 | 138.9019 | 0.1971%
209 | CENTRAL TEXAS ELECTRIC COOPERATIVE - NORTH (TDSP) | 0079302744100 | 7.0403 | 7.1425 | 7.4103 | 0.049388 | 5.4106 | 0.00768%
107 | CHEROKEE COUNTY ELEC CO OP ASSOC (TDSP) | 008862625 | 65.9411 | 74.4486 | 65.3378 | 65.9483 | 67.919 | 0.09635%
108 | CITY OF AUSTIN DBA AUSTIN ENERGY (TDSP) | 8008717664000 | 2574.7917 | 2722.1309 | 2654.5789 | 2489.8874 | 2610.3472 | 3.703%
109 | CITY OF BARTLETT (TDSP) | 074618935 | 2.4127 | 2.9438 | 2.8625 | 2.4943 | 2.6783 | 0.0038%
26 | CITY OF BASTROP (TDSP) | 0851553724000 | 14.958 | 17.0583 | 17.3329 | 15.7865 | 16.2839 | 0.0231%
27 | CITY OF BELLVILLE (TDSP) | 0935648704000 | 11.1151 | 13.1238 | 13.4468 | 13.8114 | 12.8743 | 0.01826%
28 | CITY OF BOERNE (TDSP) | 0052470694000 | 31.1093 | 36.2691 | 36.4573 | 26.9646 | 32.7001 | 0.04639%
110 | CITY OF BOWIE (TDSP) | 8094182964000 | 12.9225 | 14.9233 | 15.9075 | 9.364 | 13.2793 | 0.01884%
111 | CITY OF BRADY (TDSP) | 070804877 | 13.1083 | 14.9229 | 15.3104 | 13.6805 | 14.2555 | 0.02022%
29 | CITY OF BRENHAM (TDSP) | 0741649224000 | 52.3346 | 57.6522 | 57.8747 | 57.5348 | 56.3491 | 0.07994%
30 | CITY OF BRIDGEPORT MUN ELEC SYS (TDSP) | 0842801714000 | 11.9001 | 13.4514 | 14.3126 | 7.7693 | 11.8583 | 0.01682%
31 | CITY OF BURNET (TDSP) | 0746121514000 | 17.6942 | 20.3043 | 20.0626 | 17.9677 | 19.0072 | 0.02697%
113 | CITY OF COLEMAN (TDSP) | 1024920064000 | 8.1166 | 9.6556 | 9.5455 | 7.5174 | 8.7088 | 0.01235%
114 | CITY OF COLLEGE STATION (TDSP) | 0403303004000 | 192.9741 | 211.0804 | 211.9427 | 193.8229 | 202.455 | 0.2872%
32 | CITY OF CUERO (TDSP) | 0526842144000 | 19.3194 | 22.9652 | 22.0922 | 21.0977 | 21.3686 | 0.03032%
115 | CITY OF FARMERSVILLE (TDSP) | 1903494984000 | 6.8337 | 7.2982 | 8.0509 | 5.082 | 6.8162 | 0.00967%
33 | CITY OF FLATONIA (TDSP) | 0626890134000 | 5.744 | 6.1147 | 5.9591 | 6.047 | 5.9662 | 0.00846%
116 | CITY OF FLORESVILLE DBA FLORESVILLE ELEC LIGHT AND PWR (TDSP) | 008948374 | 81.3763 | 89.0545 | 85.6079 | 73.7126 | 82.4378 | 0.1169%
34 | CITY OF FREDERICKSBURG (TDSP) | 0769243074000 | 30.4815 | 35.6923 | 35.1524 | 25.2552 | 31.6453 | 0.04489%
117 | CITY OF GARLAND (TDSP) | 6011012564000 | 418.1616 | 463.5947 | 462.6644 | 317.4432 | 415.466 | 0.5894%
35 | CITY OF GEORGETOWN (TDSP) | 0895923724000 | 146.2501 | 165.3935 | 159.25 | 138.0321 | 152.2314 | 0.216%
36 | CITY OF GIDDINGS (TDSP) | 0096899514000 | 11.4162 | 13.4999 | 13.1622 | 12.6852 | 12.6909 | 0.018%
118 | CITY OF GOLDSMITH (TDSP) | 0888946704000 | 1.1557 | 1.2275 | 1.1468 | 0.9539 | 1.121 | 0.00159%
37 | CITY OF GOLDTHWAITE (TDSP) | 1558252764000 | 4.7332 | 5.8066 | 5.5422 | 5.0555 | 5.2844 | 0.0075%
38 | CITY OF GONZALES (TDSP) | 0937385404000 | 16.2206 | 18.6757 | 18.2257 | 17.95 | 17.768 | 0.02521%
39 | CITY OF HALLETTSVILLE (TDSP) | 0090811834000 | 8.5313 | 9.454 | 9.3534 | 9.2962 | 9.1587 | 0.01299%
119 | CITY OF HEARNE MUNICIPAL ELECTRIC SYSTEM (TDSP) | 0897458894000 | 10.158 | 11.4012 | 11.4387 | 10.2059 | 10.8009 | 0.01532%
40 | CITY OF HEMPSTEAD (TDSP) | 1272175604000 | 11.1629 | 12.7046 | 12.6111 | 12.4885 | 12.2418 | 0.01737%
41 | CITY OF LA GRANGE (TDSP) | 0607085184000 | 13.7441 | 16.3741 | 15.9968 | 14.7996 | 15.2286 | 0.0216%
42 | CITY OF LAMPASAS (TDSP) | 0203311204000 | 22.7688 | 26.3513 | 25.5822 | 22.5382 | 24.3101 | 0.03449%
43 | CITY OF LEXINGTON (TDSP) | 0081817324000 | 2.5759 | 2.9268 | 2.7298 | 3.1196 | 2.838 | 0.00403%
44 | CITY OF LLANO (TDSP) | 0916952054000 | 8.8856 | 11.1634 | 11.3749 | 9.8262 | 10.3125 | 0.01463%
45 | CITY OF LOCKHART (TDSP) | 0746168634000 | 24.9022 | 28.033 | 27.0287 | 24.2169 | 26.0452 | 0.03695%
46 | CITY OF LULING (TDSP) | 0105539984000 | 12.1399 | 13.5475 | 13.6778 | 12.0468 | 12.853 | 0.01823%
47 | CITY OF MASON (TDSP) | 1561267084000 | 5.3232 | 6.3482 | 6.158 | 5.4277 | 5.8142 | 0.00825%
48 | CITY OF MOULTON (TDSP) | 0091871544000 | 2.1619 | 2.5134 | 2.4187 | 2.2446 | 2.3346 | 0.00331%
121 | CITY OF ROBSTOWN UTILITY SYSTEM (TDSP) | 9387911424000 | 19.8376 | 21.2646 | 20.8678 | 20.9198 | 20.7225 | 0.0294%
49 | CITY OF SAN MARCOS (TDSP) | 0694628694000 | 118.7305 | 129.989 | 129.1731 | 114.5633 | 123.114 | 0.1747%
50 | CITY OF SAN SABA (TDSP) | 0248592254000 | 8.5019 | 10.0697 | 10.0539 | 8.7427 | 9.342 | 0.01325%
51 | CITY OF SANGER | 058956020 | 12.9634 | 14.5962 | 15.335 | 7.8919 | 12.6966 | 0.01801%
52 | CITY OF SCHULENBURG (TDSP) | 0532950364000 | 12.4935 | 13.4442 | 13.7325 | 13.4329 | 13.2758 | 0.01883%
53 | CITY OF SEGUIN (TDSP) | 0862819794000 | 58.1467 | 65.9418 | 64.239 | 58.9327 | 61.8151 | 0.0877%
54 | CITY OF SEYMOUR (TDSP) | 166319145 | 6.7475 | 7.89 | 7.8381 | 4.2678 | 6.6859 | 0.00949%
55 | CITY OF SHINER (TDSP) | 1504533714000 | 8.9369 | 10.3359 | 10.2858 | 10.0636 | 9.9055 | 0.01405%
56 | CITY OF SMITHVILLE (TDSP) | 0916978134000 | 9.3861 | 10.6247 | 10.3144 | 9.1328 | 9.8645 | 0.01399%
57 | CITY OF WAELDER (TDSP) | 0541779694000 | 4.3883 | 4.6235 | 4.9942 | 4.5263 | 4.6331 | 0.00657%
58 | CITY OF WEIMAR (TDSP) | 0214974584000 | 6.9058 | 7.772 | 7.6506 | 7.9235 | 7.563 | 0.01073%
59 | CITY OF WHITESBORO (TDSP) | 134546522 | 8.3015 | 9.4037 | 9.569 | 4.3344 | 7.9022 | 0.01121%
60 | CITY OF YOAKUM (TDSP) | 0694557724000 | 18.1668 | 20.4865 | 20.3697 | 19.4789 | 19.6255 | 0.02784%
61 | COLEMAN COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079246734000 | 27.6881 | 26.8104 | 26.8685 | 21.4282 | 25.6988 | 0.03646%
62 | COMANCHE ELECTRIC CO OP ASSOCIATION (TDSP) | 002889210 | 56.2318 | 54.7767 | 60.8238 | 55.4538 | 56.8215 | 0.08061%
63 | CONCHO VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038666624000 | 73.9002 | 75.1767 | 79.5524 | 54.5512 | 70.7951 | 0.1004%
64 | COOKE COUNTY ELECTRIC CO OP ASSOC INC (TDSP) | 008951808 | 75.3312 | 81.5538 | 84.2879 | 46.6243 | 71.9493 | 0.1021%
122 | CPS ENERGY (TDSP) | 0079360734000 | 4624.8047 | 4986.2454 | 4759.0114 | 4085.0499 | 4613.7778 | 6.545%
198 | DEAF SMITH ELECTRIC COOPERATIVE INC (EDSP) | 0079307464999 | 0 | 0 | 0 | 0.41916 | 0.10479 | 0.00015%
66 | DEEP EAST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 047845623 | 14.7954 | 16.5292 | 16.3655 | 14.5976 | 15.5719 | 0.02209%
67 | DENTON COUNTY ELEC CO OP DBA COSERVE ELEC (TDSP) | 008947913 | 1393.1513 | 1547.4613 | 1591.0048 | 799.2115 | 1332.7072 | 1.891%
123 | DENTON MUNICIPAL ELECTRIC (TDSP) | 0713801904000 | 306.2493 | 352.3234 | 360.7998 | 213.5132 | 308.2214 | 0.4373%
193 | ENTERGY TEXAS INC (EDSP) | 8012610534999 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 2.5e-05 | 0%
69 | FANNIN COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 0018220894000 | 37.8023 | 40.0966 | 41.752 | 18.5185 | 34.5423 | 0.049%
205 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC ARCO (TDSP) | 0098442344200 | 3.2061 | 0.053148 | 1.419 | 3.1527 | 1.9577 | 0.00278%
70 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC DBA FEC ELECTRIC | 0098442344000 | 293.565 | 317.7792 | 327.5598 | 185.1927 | 281.0242 | 0.3987%
202 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC NPL (TDSP) | 0098442344100 | 11.2867 | 7.5638 | 3.1488 | 0.16356 | 5.5407 | 0.00786%
207 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC PRTN RC (TDSP) | 0098442344300 | 1.4763 | 1.5046 | 1.5131 | 1.5416 | 1.5089 | 0.00214%
71 | FAYETTE ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0593309774000 | 57.4744 | 64.6399 | 61.7324 | 55.5481 | 59.8487 | 0.08491%
72 | FORT BELKNAP ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007935299 | 21.5477 | 23.3834 | 24.635 | 17.3243 | 21.7226 | 0.03082%
125 | GEUS (TDSP) | 8062449354000 | 98.1576 | 109.1798 | 110.4822 | 76.2616 | 98.5203 | 0.1398%
73 | GRANBURY MUNICIPAL UTILITIES (TDSP) | 0952141694000 | 18.882 | 20.8535 | 23.9846 | 21.78 | 21.375 | 0.03032%
177 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC COOPERATIVE INC (EPCO) (TDSP) | 0089538124000 | 0.12268 | 0.12266 | 0.12268 | 0.69515 | 0.26579 | 0.00038%
212 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC COOPERATIVE INC (MEL) (TDSP) | 0089538124100 | 3.4356 | 3.3129 | 3.3586 | 3.2071 | 3.3286 | 0.00472%
74 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) | 008953812 | 280.762 | 311.2364 | 326.3904 | 138.9216 | 264.3276 | 0.375%
196 | GREENBELT ELECTRIC COOPERATIVE INC (EDSP) | 0098338564999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
75 | GUADALUPE VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079305894000 | 433.051 | 456.7708 | 441.1723 | 388.0817 | 429.769 | 0.6097%
76 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (BRAZOS) (TDSP) | 008949216 | 18.8728 | 20.5655 | 20.2422 | 17.5422 | 19.3057 | 0.02739%
142 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (LCRA) (TDSP) | 0089492164100 | 38.8728 | 44.937 | 42.8505 | 35.7027 | 40.5908 | 0.05759%
172 | HEART OF TEXAS ELECTRIC COOPERATIVE INC (DSP) | 012074558 | 96.8834 | 109.8698 | 109.7398 | 96.3207 | 103.2034 | 0.1464%
77 | HILCO ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008950545 | 135.2925 | 149.148 | 148.9916 | 131.1529 | 141.1462 | 0.2002%
78 | HOUSTON COUNTY ELEC COOP INC (TDSP) | 005777206 | 20.3564 | 22.4162 | 23.8046 | 18.8416 | 21.3547 | 0.0303%
79 | J A C ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 003890795 | 18.2894 | 19.0831 | 20.4973 | 10.5396 | 17.1024 | 0.02426%
126 | JACKSON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 078423555 | 81.6206 | 91.0882 | 93.198 | 117.2198 | 95.7816 | 0.1359%
80 | JASPER NEWTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007933518 | 1.5507 | 1.6976 | 1.6979 | 1.5329 | 1.6198 | 0.0023%
127 | KARNES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 006824106 | 147.4837 | 161.816 | 161.9655 | 166.3619 | 159.4068 | 0.2262%
81 | KERRVILLE PUBLIC UTILITY BOARD (TDSP) | 1248248064000 | 107.4713 | 120.856 | 115.0269 | 82.5406 | 106.4737 | 0.151%
82 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC (TDSP) | 0048060974000 | 45.5603 | 45.294 | 49.3662 | 30.9335 | 42.7885 | 0.0607%
182 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC RC HOUPL (TDSP) | 0048060974100 | 0.062816 | 1.9239 | 0.070844 | 1.8898 | 0.98684 | 0.0014%
83 | LIGHTHOUSE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0028252894000 | 2.6205 | 6.1402 | 4.629 | 3.7827 | 4.2931 | 0.00609%
85 | LYNTEGAR ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079371474000 | 27.5839 | 31.4073 | 34.8359 | 32.6872 | 31.6286 | 0.04487%
86 | MAGIC VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008951501 | 547.5077 | 576.6367 | 552.2528 | 568.8441 | 561.3103 | 0.7963%
128 | MEDINA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) STEC | 0081378124000 | 199.8685 | 212.6457 | 200.2485 | 223.029 | 208.9479 | 0.2964%
88 | MID SOUTH ELECTRIC CO OP ASSOC | 061278594 | 47.726 | 47.1606 | 43.2707 | 40.1242 | 44.5704 | 0.06323%
89 | NAVARRO COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 006770101 | 95.2795 | 95.6855 | 99.5929 | 89.8774 | 95.1088 | 0.1349%
90 | NAVASOTA VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 046299913 | 71.0111 | 76.4194 | 80.9413 | 71.5903 | 74.9905 | 0.1064%
91 | NEW BRAUNFELS UTILITIES (TDSP) | 0383461694000 | 273.5659 | 314.684 | 308.9491 | 275.9739 | 293.2932 | 0.4161%
158 | NUECES ELECTRIC COOP INC (TDSP) | 0088288574800 | 145.6188 | 161.6665 | 146.255 | 119.7388 | 143.3198 | 0.2033%
2 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC (TDSP) | 1039940674000 | 24448.1298 | 26738.948 | 27051.8924 | 21483.0712 | 24930.5104 | 35.37%
145 | PEDERNALES ELEC CO OP INC AEP (TDSP) | 0079241114100 | 6.3391 | 7.1164 | 6.7592 | 5.6766 | 6.4728 | 0.00918%
210 | PEDERNALES ELEC CO OP INC DCP (TDSP) | 0079241114400 | 2.8765 | 2.7721 | 1.9367 | 2.6879 | 2.5683 | 0.00364%
92 | PEDERNALES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079241114000 | 1529.1163 | 1715.9257 | 1634.2918 | 1319.5187 | 1549.7131 | 2.199%
148 | RIO GRANDE ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) 2A | 0027819534100 | 2.3364 | 2.2895 | 1.7895 | 1.88 | 2.0739 | 0.00294%
199 | RIO GRANDE ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) 2C | 0027819534200 | 52.3426 | 55.7691 | 54.7496 | 58.4822 | 55.3359 | 0.0785%
204 | RUSK COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC AEP (EDSP) | 0098444404991 | 5.6932 | 6.5847 | 6.0745 | 8.1927 | 6.6363 | 0.00941%
203 | RUSK COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC TSK (EDSP) | 0098444404999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
94 | SAM HOUSTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 056267867 | 5.1556 | 5.7227 | 5.8032 | 4.9344 | 5.404 | 0.00767%
95 | SAN BERNARD ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0089453134000 | 139.8009 | 156.0477 | 154.7302 | 147.2677 | 149.4616 | 0.212%
131 | SAN MIGUEL ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0884848524000 | 0 | 0 | 25.556 | 0 | 6.389 | 0.00906%
132 | SAN PATRICIO ELECTRIC CO OP (TDSP) | 003864907 | 49.8384 | 48.742 | 41.6905 | 52.301 | 48.143 | 0.0683%
96 | SOUTH PLAINS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007934185 | 64.3958 | 71.3228 | 74.0383 | 67.3022 | 69.2648 | 0.09826%
134 | SOUTH TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038663324000 | 0.26401 | 0 | 0.26607 | 0.14297 | 0.16826 | 0.00024%
200 | SOUTHWEST RURAL ELECTRIC ASSOCIATION INC (EDSP) | 0079071734999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
97 | SOUTHWEST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0084158954000 | 34.018 | 34.2489 | 35.5019 | 32.4669 | 34.0589 | 0.04832%
201 | SWISHER ELECTRIC COOPERATIVE INC (EDSP) | 0098337734999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
146 | TAYLOR ELECTRIC CO OP INC ABILENE (TDSP) | 0079344254100 | 70.3925 | 69.1893 | 70.0573 | 59.9364 | 67.3939 | 0.09561%
4 | TEXAS-NEW MEXICO POWER CO (TDSP) | 007929441 | 1815.8848 | 1952.2942 | 1988.6459 | 1837.4354 | 1898.5651 | 2.693%
99 | TRI COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008945123 | 647.0708 | 716.4175 | 758.0005 | 460.4686 | 645.4894 | 0.9157%
100 | TRINITY VALLEY ELEC CO OP (TDSP) | 009844564 | 291.0142 | 313.0713 | 329.0642 | 253.5566 | 296.6766 | 0.4209%
176 | TRINITY VALLEY ELECTRIC COOPERATIVE INC LPL (TDSP) | 0098445644000 | 0.10223 | 0.10221 | 0.10632 | 0.10632 | 0.10427 | 0.00015%
102 | UNITED ELECTRIC CO OP SERVICES INC (TDSP) | 008945826 | 449.6814 | 472.9925 | 506.9125 | 461.7981 | 472.8461 | 0.6708%
136 | VICTORIA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008953861 | 111.571 | 120.0036 | 121.9353 | 117.3968 | 117.7267 | 0.167%
137 | WEATHERFORD MUNICIPAL UTILITY SYSTEM (TDSP) | 0817196274000 | 83.9809 | 91.0056 | 100.4914 | 73.6625 | 87.2851 | 0.1238%
153 | WESTERN FARMERS ELECTRIC COOPERATIVE (TDSP) | 0728624074000 | 0.75326 | 0.7487 | 0.79251 | 0.43672 | 0.6828 | 0.00097%
138 | WHARTON COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 118487958 | 36.4845 | 35.6657 | 37.698 | 41.3604 | 37.8022 | 0.05363%
103 | WISE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 041405408 | 130.8774 | 137.8524 | 144.0876 | 87.1654 | 124.9957 | 0.1773%
168 | WOOD COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) | 008952491 | 0.11859 | 0.16354 | 0.11041 | 0.10223 | 0.12369 | 0.00018%
| Total |  | 68195.6247 | 74392.1926 | 74420.3882 | 64945.1053 | 70488.3277 | 100%
* Note: DC Tie exports, Block Load Transfer exports, and Wholesale Storage Loads are excluded from this report.