## 2011 4CP CALCULATION
2011 Four Coincident Peak Load Calculation (MW)
TDSP Code | Load Entity Name | TDSP DUNS NUMBER | June 6/15/2011 17:00 | July 7/27/2011 16:30 | August 8/03/2011 17:00 | September 9/02/2011 16:30 | Average 4CP Load | Load Ratio Share
1 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC (TDSP) | 957877905 | 15768.0904 | 15658.4605 | 16632.0851 | 15906.6351 | 15991.3178 | 24.6%
2 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC (TDSP) | 1039940674000 | 22871.8442 | 24570.7167 | 25564.0883 | 22571.5924 | 23894.5604 | 36.77%
4 | TEXAS-NEW MEXICO POWER CO (TDSP) | 007929441 | 1527.8295 | 1537.7007 | 1649.6556 | 1533.2092 | 1562.0988 | 2.404%
5 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY | 007924772 | 4554.5487 | 4572.8383 | 4637.4761 | 4566.4725 | 4582.8339 | 7.051%
7 | AEP TEXAS NORTH COMPANY | 007923311 | 1118.1941 | 1181.4944 | 1184.7187 | 1057.6865 | 1135.5234 | 1.747%
18 | BANDERA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0089451494000 | 129.7436 | 133.7685 | 138.4828 | 129.0907 | 132.7714 | 0.2043%
19 | BARTLETT ELECTRIC CO OP INC | 002781813 | 42.706 | 44.6365 | 48.0265 | 43.8807 | 44.8124 | 0.06895%
21 | BIG COUNTRY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0058630484000 | 27.0718 | 28.3132 | 27.5022 | 26.931 | 27.4546 | 0.04224%
22 | BLUEBONNET ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0524834354000 | 400.7013 | 412.1257 | 427.6619 | 406.0539 | 411.6357 | 0.6334%
23 | BRAZOS ELECTRIC POWER CO OP INC (TDSP) | 0037722904000 | 0 | 1.1648 | 0 | 0 | 0.29119 | 0.000448%
25 | CENTRAL TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079302744000 | 113.5142 | 120.7512 | 126.9291 | 115.7852 | 119.2449 | 0.1835%
26 | CITY OF BASTROP (TDSP) | 0851553724000 | 15.0104 | 15.4945 | 16.2448 | 15.4195 | 15.5423 | 0.02391%
27 | CITY OF BELLVILLE (TDSP) | 0935648704000 | 13.4386 | 13.9774 | 14.4672 | 14.1969 | 14.02 | 0.02157%
28 | CITY OF BOERNE (TDSP) | 0052470694000 | 28.9227 | 30.5771 | 30.8948 | 30.7199 | 30.2786 | 0.04659%
29 | CITY OF BRENHAM (TDSP) | 0741649224000 | 57.5783 | 60.95 | 60.3928 | 61.1517 | 60.0182 | 0.09235%
30 | CITY OF BRIDGEPORT MUN ELEC SYS (TDSP) | 0842801714000 | 14.0529 | 15.857 | 15.9884 | 13.8372 | 14.9338 | 0.02298%
31 | CITY OF BURNET (TDSP) | 0746121514000 | 18.0404 | 18.8875 | 19.6596 | 17.7753 | 18.5907 | 0.0286%
32 | CITY OF CUERO (TDSP) | 0526842144000 | 26.5122 | 28.0829 | 28.0327 | 27.5161 | 27.536 | 0.04237%
33 | CITY OF FLATONIA (TDSP) | 0626890134000 | 5.1706 | 5.4889 | 5.6089 | 5.3733 | 5.4104 | 0.008325%
34 | CITY OF FREDERICKSBURG (TDSP) | 0769243074000 | 31.7885 | 34.1309 | 35.1987 | 33.0341 | 33.538 | 0.0516%
35 | CITY OF GEORGETOWN (TDSP) | 0895923724000 | 125.0683 | 131.2832 | 138.4097 | 129.4878 | 131.0622 | 0.2017%
36 | CITY OF GIDDINGS (TDSP) | 0096899514000 | 13.1069 | 13.5546 | 14.093 | 13.4324 | 13.5467 | 0.02084%
37 | CITY OF GOLDTHWAITE (TDSP) | 1558252764000 | 5.3023 | 5.891 | 6.1385 | 5.7354 | 5.7668 | 0.008873%
38 | CITY OF GONZALES (TDSP) | 0937385404000 | 17.3735 | 18.4143 | 19.182 | 18.6149 | 18.3962 | 0.02831%
39 | CITY OF HALLETTSVILLE (TDSP) | 0090811834000 | 9.1699 | 9.8906 | 9.9294 | 10.0217 | 9.7529 | 0.01501%
40 | CITY OF HEMPSTEAD (TDSP) | 1272175604000 | 12.2641 | 12.6399 | 13.3814 | 12.9677 | 12.8133 | 0.01972%
41 | CITY OF LA GRANGE (TDSP) | 0607085184000 | 15.6612 | 16.6505 | 17.0402 | 16.9122 | 16.566 | 0.02549%
42 | CITY OF LAMPASAS (TDSP) | 0203311204000 | 22.8149 | 24.1753 | 25.5339 | 22.0992 | 23.6558 | 0.0364%
43 | CITY OF LEXINGTON (TDSP) | 0081817324000 | 2.713 | 2.7842 | 3.0444 | 2.9015 | 2.8608 | 0.004402%
44 | CITY OF LLANO (TDSP) | 0916952054000 | 9.9082 | 11.0297 | 10.9288 | 10.5017 | 10.5921 | 0.0163%
45 | CITY OF LOCKHART (TDSP) | 0746168634000 | 24.3186 | 25.6879 | 26.0921 | 25.8478 | 25.4866 | 0.03921%
46 | CITY OF LULING (TDSP) | 0105539984000 | 12.411 | 12.6658 | 13.2075 | 12.8939 | 12.7945 | 0.01969%
47 | CITY OF MASON (TDSP) | 1561267084000 | 5.5827 | 5.8553 | 5.8993 | 5.5554 | 5.7232 | 0.008806%
48 | CITY OF MOULTON (TDSP) | 0091871544000 | 2.2598 | 2.3964 | 2.4271 | 2.3595 | 2.3607 | 0.003632%
49 | CITY OF SAN MARCOS (TDSP) | 0694628694000 | 112.5353 | 115.6005 | 117.4221 | 119.1518 | 116.1774 | 0.1788%
50 | CITY OF SAN SABA (TDSP) | 0248592254000 | 8.8118 | 9.4761 | 9.5347 | 9.2636 | 9.2715 | 0.01427%
51 | CITY OF SANGER | 058956020 | 12.9907 | 14.917 | 15.4568 | 12.4822 | 13.9617 | 0.02148%
52 | CITY OF SCHULENBURG (TDSP) | 0532950364000 | 12.8636 | 13.6168 | 13.7038 | 12.2998 | 13.121 | 0.02019%
53 | CITY OF SEGUIN (TDSP) | 0862819794000 | 60.9888 | 63.2885 | 63.7791 | 61.7547 | 62.4528 | 0.09609%
54 | CITY OF SEYMOUR | 166319145 | 7.3532 | 8.378 | 8.3009 | 7.1444 | 7.7941 | 0.01199%
55 | CITY OF SHINER (TDSP) | 1504533714000 | 9.268 | 10.4123 | 9.8446 | 8.3137 | 9.4596 | 0.01455%
56 | CITY OF SMITHVILLE (TDSP) | 0916978134000 | 9.9937 | 10.4213 | 10.6441 | 10.2772 | 10.3341 | 0.0159%
57 | CITY OF WAELDER (TDSP) | 0541779694000 | 4.3067 | 4.3749 | 4.4453 | 4.4399 | 4.3917 | 0.006757%
58 | CITY OF WEIMAR (TDSP) | 0214974584000 | 7.8624 | 8.1624 | 8.4027 | 7.4686 | 7.974 | 0.01227%
59 | CITY OF WHITESBORO | 134546522 | 8.9464 | 10.1354 | 10.9588 | 8.6636 | 9.6761 | 0.01489%
60 | CITY OF YOAKUM (TDSP) | 0694557724000 | 17.7559 | 18.5593 | 19.1364 | 18.1183 | 18.3925 | 0.0283%
61 | COLEMAN COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079246734000 | 24.8153 | 24.3628 | 24.7281 | 26.1135 | 25.0049 | 0.03847%
62 | COMANCHE ELECTRIC CO OP ASSOCIATION | 002889210 | 47.5056 | 52.0039 | 53.6486 | 48.4868 | 50.4112 | 0.07756%
63 | CONCHO VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038666624000 | 44.0029 | 45.329 | 44.1315 | 43.5798 | 44.2608 | 0.0681%
64 | COOKE COUNTY ELECTRIC CO OP ASSOC INC | 008951808 | 83.9086 | 92.4036 | 84.6853 | 77.9727 | 84.7426 | 0.1304%
66 | DEEP EAST TEXAS ELECTRIC CO OP INC | 047845623 | 15.1526 | 14.8436 | 17.2616 | 15.5305 | 15.6971 | 0.02415%
67 | DENTON COUNTY ELEC CO OP DBA COSERVE ELEC | 008947913 | 1103.2381 | 1197.9331 | 1309.7622 | 1126.1705 | 1184.276 | 1.822%
69 | FANNIN COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 0018220894000 | 33.3469 | 37.1453 | 41.0382 | 35.4265 | 36.7392 | 0.05653%
70 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC DBA FEC ELECTRIC | 0098442344000 | 216.2663 | 240.648 | 266.3966 | 228.9027 | 238.0534 | 0.3663%
71 | FAYETTE ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0593309774000 | 51.4513 | 53.4253 | 54.7823 | 52.9245 | 53.1458 | 0.08177%
72 | FORT BELKNAP ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007935299 | 22.1394 | 25.504 | 24.3126 | 23.731 | 23.9217 | 0.03681%
73 | GRANBURY MUNICIPAL UTILITIES (TDSP) | 0952141694000 | 20.2214 | 22.8455 | 23.8804 | 22.1723 | 22.2799 | 0.03428%
74 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC CO OP INC | 008953812 | 196.6479 | 219.1842 | 243.6985 | 202.5932 | 215.5309 | 0.3316%
75 | GUADALUPE VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079305894000 | 323.4857 | 330.8952 | 343.4389 | 334.7213 | 333.1353 | 0.5126%
76 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (BRAZOS) | 008949216 | 16.6265 | 18.636 | 19.137 | 17.2862 | 17.9214 | 0.02757%
77 | HILCO ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008950545 | 107.6024 | 117.6194 | 126.5577 | 112.2166 | 115.999 | 0.1785%
78 | HOUSTON COUNTY ELEC COOP (TDSP) | 005777206 | 18.123 | 18.6319 | 20.0435 | 18.7999 | 18.8996 | 0.02908%
79 | J A C ELECTRIC CO OP INC | 003890795 | 18.3014 | 20.1482 | 20.3228 | 17.9842 | 19.1892 | 0.02953%
80 | JASPER NEWTON ELECTRIC CO OP INC | 007933518 | 1.553 | 1.3732 | 1.6448 | 1.4979 | 1.5172 | 0.002334%
81 | KERRVILLE PUBLIC UTILITY BOARD (TDSP) | 1248248064000 | 108.3395 | 112.6982 | 118.0713 | 105.8281 | 111.2343 | 0.1711%
82 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC (TDSP) | 0048060974000 | 41.6345 | 46.8077 | 52.5477 | 43.9721 | 46.2405 | 0.07115%
83 | LIGHTHOUSE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0028252894000 | 2.8149 | 3.4908 | 3.561 | 3.0891 | 3.2389 | 0.004984%
85 | LYNTEGAR ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079371474000 | 34.3237 | 36.2528 | 36.9799 | 29.8666 | 34.3558 | 0.05286%
86 | MAGIC VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008951501 | 413.1374 | 424.229 | 433.8127 | 413.8701 | 421.2623 | 0.6482%
88 | MID SOUTH ELECTRIC CO OP ASSOC | 061278594 | 24.8858 | 25.6319 | 26.5456 | 24.4791 | 25.3856 | 0.03906%
89 | NAVARRO COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 006770101 | 76.3532 | 91.191 | 96.6148 | 102.8221 | 91.7453 | 0.1412%
90 | NAVASOTA VALLEY ELECTRIC CO OP INC | 046299913 | 81.1875 | 86.1622 | 89.6908 | 83.5182 | 85.1397 | 0.131%
91 | NEW BRAUNFELS UTILITIES (TDSP) | 0383461694000 | 231.5081 | 232.4704 | 246.9385 | 243.932 | 238.7122 | 0.3673%
92 | PEDERNALES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079241114000 | 1168.3161 | 1214.6395 | 1282.6113 | 1196.8434 | 1215.6026 | 1.87%
94 | SAM HOUSTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 056267867 | 4.5208 | 4.1754 | 5.1758 | 4.5675 | 4.6099 | 0.007093%
95 | SAN BERNARD ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0089453134000 | 116.0814 | 123.0253 | 128.5599 | 122.9816 | 122.6621 | 0.1887%
96 | SOUTH PLAINS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007934185 | 78.406 | 81.0054 | 77.6071 | 76.2934 | 78.3279 | 0.1205%
97 | SOUTHWEST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0084158954000 | 32.9253 | 32.5272 | 32.995 | 32.1416 | 32.6473 | 0.05023%
99 | TRI COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 008945123 | 552.2721 | 609.4252 | 646.3344 | 550.7431 | 589.6937 | 0.9073%
100 | TRINITY VALLEY ELEC CO OP | 009844564 | 155.0733 | 169.2982 | 178.9274 | 160.9394 | 166.0596 | 0.2555%
102 | UNITED ELECTRIC CO OP SERVICES INC | 008945826 | 393.619 | 421.6604 | 443.6553 | 391.4361 | 412.5927 | 0.6348%
103 | WISE ELECTRIC CO OP | 041405408 | 107.0305 | 117.0064 | 120.5058 | 104.7437 | 112.3216 | 0.1728%
104 | BROWNSVILLE PUBLIC UTILITIES BOARD (TDSP) | 6063470374000 | 263.0642 | 273.7748 | 270.7407 | 257.922 | 266.3754 | 0.4099%
105 | BRYAN TEXAS UTILITIES (TDSP) | 0793907794000 | 349.2745 | 346.53 | 339.3718 | 327.9438 | 340.7801 | 0.5243%
107 | CHEROKEE COUNTY ELEC CO OP ASSOC | 008862625 | 56.1493 | 55.4441 | 66.2758 | 55.9383 | 58.4519 | 0.08994%
108 | CITY OF AUSTIN DBA AUSTIN ENERGY (TDSP) | 8008717664000 | 2508.0854 | 2577.3967 | 2679.3901 | 2550.7299 | 2578.9005 | 3.968%
110 | CITY OF BOWIE (TDSP) | 8094182964000 | 16.1363 | 17.9821 | 18.5236 | 15.9312 | 17.1433 | 0.02638%
111 | CITY OF BRADY (TDSP) | 070804877 | 15.483 | 16.6979 | 16.8523 | 15.8458 | 16.2198 | 0.02496%
113 | CITY OF COLEMAN (TDSP) | 1024920064000 | 10.5725 | 11.189 | 11.3011 | 9.8046 | 10.7168 | 0.01649%
114 | CITY OF COLLEGE STATION (TDSP) | 0403303004000 | 184.2142 | 189.3074 | 199.8166 | 195.4886 | 192.2067 | 0.2957%
117 | CITY OF GARLAND (TDSP) | 6011012564000 | 455.3018 | 484.2892 | 515.3534 | 465.0585 | 480.0007 | 0.7385%
118 | CITY OF GOLDSMITH (TDSP) | 0888946704000 | 0.67716 | 0.77144 | 0.75022 | 0.58017 | 0.69475 | 0.001069%
119 | CITY OF HEARNE MUNICIPAL ELECTRIC SYSTEM (TDSP) | 0897458894000 | 10.8622 | 11.4406 | 11.9327 | 11.2369 | 11.3681 | 0.01749%
121 | CITY OF ROBSTOWN UTILITY SYSTEM (TDSP) | 9387911424000 | 20.7321 | 22.1303 | 22.2038 | 22.0656 | 21.7829 | 0.03352%
122 | CPS ENERGY (TDSP) | 0079360734000 | 4632.9255 | 4667.7154 | 4829.6177 | 4687.9587 | 4704.5543 | 7.239%
123 | DENTON MUNICIPAL ELECTRIC (TDSP) | 0713801904000 | 304.8048 | 334.4709 | 351.9549 | 317.6023 | 327.2082 | 0.5035%
125 | GEUS (TDSP) | 8062449354000 | 108.7648 | 117.5296 | 117.8488 | 110.0977 | 113.5602 | 0.1747%
126 | JACKSON ELECTRIC CO OP INC | 078423555 | 43.7106 | 45.8204 | 47.4359 | 45.0271 | 45.4985 | 0.07001%
127 | KARNES ELECTRIC CO OP INC | 006824106 | 69.3575 | 70.3707 | 74.3184 | 71.9538 | 71.5001 | 0.11%
128 | MEDINA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) STEC | 0081378124000 | 108.4117 | 106.6382 | 110.727 | 110.557 | 109.0835 | 0.1678%
131 | SAN MIGUEL ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0884848524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
132 | SAN PATRICIO ELECTRIC CO OP (TDSP) | 003864907 | 34.8097 | 36.2441 | 37.7612 | 37.7333 | 36.637 | 0.05637%
133 | SHARYLAND UTILITIES LP (TDSP) | 105262336 | 17.845 | 17.9534 | 18.054 | 17.842 | 17.9236 | 0.02758%
134 | SOUTH TEXAS ELECTRIC CO OP INC | 0038663324000 | 0 | 0 | 0 | 0.10794 | 0.026986 | 4.152e-05%
136 | VICTORIA ELECTRIC CO OP INC | 008953861 | 75.7507 | 82.2508 | 83.1549 | 82.9932 | 81.0374 | 0.1247%
137 | WEATHERFORD MUNICIPAL UTILITY SYSTEM (TDSP) | 0817196274000 | 83.7877 | 91.1027 | 95.4161 | 80.9339 | 87.8101 | 0.1351%
138 | WHARTON COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 118487958 | 31.6047 | 33.7142 | 33.257 | 33.8671 | 33.1107 | 0.05095%
139 | RUSK COUNTY ELECTRIC CO OP (TDSP) | 009844440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
141 | CITY OF GARLAND GBCREEK (TDSP) | 6011012564100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
142 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (LCRA) | 0089492164100 | 31.4491 | 34.621 | 36.1472 | 33.05 | 33.8168 | 0.05203%
145 | PEDERNALES ELEC CO OP INC AEP (TDSP) | 0079241114100 | 5.407 | 5.2441 | 5.6833 | 5.9085 | 5.5607 | 0.008556%
146 | TAYLOR ELECTRIC CO OP INC ABILENE (TDSP) | 0079344254100 | 57.3569 | 62.347 | 63.4919 | 56.4173 | 59.9033 | 0.09217%
148 | RIO GRANDE ELECTRIC CO OP TXU (TDSP) | 0027819534100 | 36.7415 | 35.643 | 36.0679 | 36.5323 | 36.2462 | 0.05577%
153 | WESTERN FARMERS ELECTRIC COOPERATIVE (TDSP) | 0728624074000 | 0.78238 | 0.84696 | 0.77186 | 0.94996 | 0.83779 | 0.001289%
155 | HOUSTON COUNTY ELEC COOP TXU (TDSP) | 0057772064100 | 1.2684 | 0.55786 | 0.09814 | 0.098544 | 0.50574 | 0.0007782%
158 | NUECES ELECTRIC COOP INC PILOT TDSP | 0088288574800 | 75.2901 | 88.2394 | 85.6208 | 78.8871 | 82.0094 | 0.1262%
168 | WOOD COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) | 008952491 | 0.1103 | 0.11443 | 0.17992 | 0.10265 | 0.12682 | 0.0001951%
171 | CHEROKEE COUNTY ELEC CO OP ASSOC (CORAL POWER AS QSE) | 0088626254000 | 0.15524 | 0.14713 | 0.3762 | 0.15603 | 0.20865 | 0.000321%
172 | HEART OF TEXAS ELECTRIC COOPERATIVE INC (DSP) | 012074558 | 85.4214 | 90.2842 | 96.3073 | 87.8283 | 89.9603 | 0.1384%
176 | TRINITY VALLEY ELEC CO OP (AEP AS QSE) | 0098445644000 | 0.10213 | 0.83372 | 0.10223 | 0.10676 | 0.28621 | 0.0004404%
177 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC CO OP INC (AEP AS QSE) | 0089538124000 | 10.172 | 12.1379 | 12.758 | 12.4822 | 11.8875 | 0.01829%
182 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC RC HOUPL (TDSP) | 0048060974100 | 0.10621 | 1.8064 | 0.016356 | 0.020528 | 0.48737 | 0.0007499%
184 | SHARYLAND UTILITIES LP BRADY (TDSP) | 1052623364200 | 25.1936 | 23.4681 | 24.4274 | 25.9807 | 24.7674 | 0.03811%
185 | SHARYLAND UTILITIES LP CELESTE (TDSP) | 1052623364300 | 28.0199 | 30.9824 | 33.7801 | 29.61 | 30.5981 | 0.04708%
186 | SHARYLAND UTILITIES LP STANTON (TDSP) | 1052623364400 | 0 | 0 | 0 | 13.2159 | 3.304 | 0.005084%
| Total |  | 63043.1084 | 65428.344 | 68348.542 | 63149.814 | 64992.4521 | 100%
Note: DC Tie exports and Block Load Transfer exports are excluded from this report