## 2018 4CP CALCULATION
2018 Four Coincident Peak Load Calculation (MW)
TDSP Code | Load Entity Name | DUNS NUMBER | June 6/27/2018 17:00 | July 7/19/2018 17:00 | August 8/23/2018 16:45 | September 9/19/2018 16:30 | Average 4CP Load | Load Ratio Share
5 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY (TDSP) | 007924772 | 4769.3693 | 5003.8239 | 5042.1985 | 4228.778 | 4761.0424 | 6.863%
7 | AEP TEXAS NORTH COMPANY (TDSP) | 007923311 | 1159.8561 | 1240.8234 | 1138.0206 | 1011.0446 | 1137.4362 | 1.64%
18 | BANDERA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0089451494000 | 144.7104 | 152.1528 | 138.0791 | 109.7187 | 136.1653 | 0.1963%
19 | BARTLETT ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 002781813 | 46.4907 | 50.2099 | 47.5663 | 39.3348 | 45.9004 | 0.06617%
21 | BIG COUNTRY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0058630484000 | 28.3795 | 31.3547 | 29.7031 | 23.3703 | 28.2019 | 0.04065%
22 | BLUEBONNET ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0524834354000 | 445.6767 | 476.7761 | 479.9918 | 406.9682 | 452.3532 | 0.6521%
23 | BRAZOS ELECTRIC POWER CO OP INC (TDSP) | 0037722904000 | 0.92916 | 0.56672 | 0.9576 | 13.5445 | 3.9995 | 0.00577%
104 | BROWNSVILLE PUBLIC UTILITIES BOARD (TDSP) | 6063470374000 | 257.7713 | 263.4946 | 273.5664 | 244.2234 | 259.7639 | 0.3745%
105 | BRYAN TEXAS UTILITIES (TDSP) | 0793907794000 | 320.9425 | 338.7491 | 358.5577 | 344.2513 | 340.6252 | 0.491%
1 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC (TDSP) | 957877905 | 17032.2236 | 17811.8175 | 17547.9173 | 16901.5709 | 17323.3823 | 24.97%
25 | CENTRAL TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079302744000 | 142.373 | 154.8248 | 142.8116 | 114.052 | 138.5153 | 0.1997%
107 | CHEROKEE COUNTY ELEC CO OP ASSOC (TDSP) | 008862625 | 64.3437 | 68.1123 | 69.685 | 61.4808 | 65.9054 | 0.09501%
108 | CITY OF AUSTIN DBA AUSTIN ENERGY (TDSP) | 8008717664000 | 2551.0739 | 2648.2052 | 2664.0729 | 2320.4041 | 2545.939 | 3.67%
109 | CITY OF BARTLETT (TDSP) | 074618935 | 2.4044 | 2.6909 | 2.5672 | 2.1577 | 2.455 | 0.00354%
26 | CITY OF BASTROP (TDSP) | 0851553724000 | 16.0115 | 16.7905 | 17.2414 | 14.8295 | 16.2182 | 0.02338%
27 | CITY OF BELLVILLE (TDSP) | 0935648704000 | 11.9286 | 12.9357 | 13.9515 | 12.3154 | 12.7828 | 0.01843%
28 | CITY OF BOERNE (TDSP) | 0052470694000 | 32.3772 | 33.2367 | 32.587 | 28.7129 | 31.7285 | 0.04574%
110 | CITY OF BOWIE (TDSP) | 8094182964000 | 17.5237 | 18.184 | 16.4626 | 14.8595 | 16.7574 | 0.02416%
111 | CITY OF BRADY (TDSP) | 070804877 | 15.1737 | 15.8558 | 14.2491 | 11.9631 | 14.3104 | 0.02063%
29 | CITY OF BRENHAM (TDSP) | 0741649224000 | 54.7645 | 57.8458 | 57.357 | 55.7056 | 56.4182 | 0.08133%
30 | CITY OF BRIDGEPORT MUN ELEC SYS (TDSP) | 0842801714000 | 13.6521 | 14.5554 | 13.0804 | 12.0911 | 13.3448 | 0.01924%
31 | CITY OF BURNET (TDSP) | 0746121514000 | 18.6562 | 19.5805 | 19.0447 | 16.8168 | 18.5246 | 0.0267%
113 | CITY OF COLEMAN (TDSP) | 1024920064000 | 7.5362 | 9.0783 | 5.0933 | 4.3147 | 6.5056 | 0.00938%
114 | CITY OF COLLEGE STATION (TDSP) | 0403303004000 | 186.1173 | 201.2818 | 211.0525 | 193.182 | 197.9084 | 0.2853%
32 | CITY OF CUERO (TDSP) | 0526842144000 | 19.5866 | 21.0405 | 22.0574 | 19.7293 | 20.6035 | 0.0297%
115 | CITY OF FARMERSVILLE (TDSP) | 1903494984000 | 7.3754 | 8.0496 | 7.3391 | 6.959 | 7.4308 | 0.01071%
33 | CITY OF FLATONIA (TDSP) | 0626890134000 | 5.4421 | 5.8671 | 5.7468 | 5.0429 | 5.5247 | 0.00796%
116 | CITY OF FLORESVILLE DBA FLORESVILLE ELEC LIGHT AND PWR (TDSP) | 008948374 | 80.0487 | 85.5085 | 86.2052 | 70.7283 | 80.6227 | 0.1162%
34 | CITY OF FREDERICKSBURG (TDSP) | 0769243074000 | 33.1087 | 36.1011 | 34.3016 | 28.2207 | 32.933 | 0.04748%
117 | CITY OF GARLAND (TDSP) | 6011012564000 | 437.3723 | 481.7544 | 424.9145 | 412.2647 | 439.0765 | 0.633%
35 | CITY OF GEORGETOWN (TDSP) | 0895923724000 | 147.1663 | 153.3364 | 149.7291 | 129.1512 | 144.8458 | 0.2088%
36 | CITY OF GIDDINGS (TDSP) | 0096899514000 | 11.87 | 12.4788 | 12.7684 | 11.1711 | 12.0721 | 0.0174%
118 | CITY OF GOLDSMITH (TDSP) | 0888946704000 | 1.5016 | 1.5779 | 1.3459 | 1.0201 | 1.3614 | 0.00196%
37 | CITY OF GOLDTHWAITE (TDSP) | 1558252764000 | 5.389 | 5.7602 | 5.1326 | 4.4611 | 5.1857 | 0.00748%
38 | CITY OF GONZALES (TDSP) | 0937385404000 | 16.5521 | 18.0468 | 18.2738 | 16.3841 | 17.3142 | 0.02496%
39 | CITY OF HALLETTSVILLE (TDSP) | 0090811834000 | 8.3787 | 9.0411 | 9.4733 | 8.2811 | 8.7935 | 0.01268%
119 | CITY OF HEARNE MUNICIPAL ELECTRIC SYSTEM (TDSP) | 0897458894000 | 10.3474 | 10.7353 | 11.5435 | 10.4555 | 10.7704 | 0.01553%
40 | CITY OF HEMPSTEAD (TDSP) | 1272175604000 | 11.851 | 12.1693 | 12.6383 | 11.99 | 12.1621 | 0.01753%
41 | CITY OF LA GRANGE (TDSP) | 0607085184000 | 14.3468 | 15.5987 | 15.9807 | 14.2728 | 15.0497 | 0.0217%
42 | CITY OF LAMPASAS (TDSP) | 0203311204000 | 23.8325 | 25.7304 | 23.5358 | 21.4847 | 23.6459 | 0.03409%
43 | CITY OF LEXINGTON (TDSP) | 0081817324000 | 2.3717 | 2.5872 | 2.8737 | 2.5664 | 2.5998 | 0.00375%
44 | CITY OF LLANO (TDSP) | 0916952054000 | 10.558 | 11.1733 | 10.9545 | 9.1505 | 10.4591 | 0.01508%
45 | CITY OF LOCKHART (TDSP) | 0746168634000 | 26.0793 | 26.6947 | 27.4798 | 23.1607 | 25.8536 | 0.03727%
46 | CITY OF LULING (TDSP) | 0105539984000 | 12.2806 | 12.6238 | 12.7672 | 10.5481 | 12.0549 | 0.01738%
47 | CITY OF MASON (TDSP) | 1561267084000 | 5.6118 | 6.0132 | 5.353 | 4.4926 | 5.3677 | 0.00774%
48 | CITY OF MOULTON (TDSP) | 0091871544000 | 2.0593 | 2.3302 | 2.5036 | 2.036 | 2.2323 | 0.00322%
121 | CITY OF ROBSTOWN UTILITY SYSTEM (TDSP) | 9387911424000 | 19.2516 | 20.879 | 21.4503 | 18.6456 | 20.0566 | 0.02891%
49 | CITY OF SAN MARCOS (TDSP) | 0694628694000 | 124.5567 | 126.2508 | 132.44 | 116.2753 | 124.8807 | 0.18%
50 | CITY OF SAN SABA (TDSP) | 0248592254000 | 9.0654 | 9.4285 | 9.0397 | 7.6465 | 8.795 | 0.01268%
51 | CITY OF SANGER | 058956020 | 15.5675 | 16.6347 | 14.8734 | 13.9638 | 15.2599 | 0.022%
52 | CITY OF SCHULENBURG (TDSP) | 0532950364000 | 13.0029 | 13.8059 | 14.0932 | 12.5745 | 13.3691 | 0.01927%
53 | CITY OF SEGUIN (TDSP) | 0862819794000 | 63.0456 | 65.8532 | 65.6079 | 58.3304 | 63.2093 | 0.09112%
54 | CITY OF SEYMOUR (TDSP) | 166319145 | 7.2132 | 7.7058 | 6.8866 | 6.1473 | 6.9882 | 0.01007%
55 | CITY OF SHINER (TDSP) | 1504533714000 | 9.8724 | 9.7519 | 10.4704 | 9.0817 | 9.7941 | 0.01412%
56 | CITY OF SMITHVILLE (TDSP) | 0916978134000 | 9.1928 | 9.9419 | 10.0784 | 8.3938 | 9.4017 | 0.01355%
57 | CITY OF WAELDER (TDSP) | 0541779694000 | 4.7119 | 4.8469 | 4.6582 | 4.1855 | 4.6006 | 0.00663%
58 | CITY OF WEIMAR (TDSP) | 0214974584000 | 7.5606 | 7.9379 | 8.3659 | 7.3709 | 7.8088 | 0.01126%
59 | CITY OF WHITESBORO (TDSP) | 134546522 | 9.1694 | 10.3559 | 8.924 | 8.3457 | 9.1988 | 0.01326%
60 | CITY OF YOAKUM (TDSP) | 0694557724000 | 18.486 | 19.7638 | 20.516 | 18.39 | 19.2889 | 0.02781%
61 | COLEMAN COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079246734000 | 23.803 | 26.0239 | 23.1249 | 19.537 | 23.1222 | 0.03333%
62 | COMANCHE ELECTRIC CO OP ASSOCIATION (TDSP) | 002889210 | 55.9115 | 59.1292 | 51.288 | 43.2333 | 52.3905 | 0.07552%
63 | CONCHO VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038666624000 | 70.4382 | 75.3033 | 73.036 | 60.9436 | 69.9303 | 0.1008%
64 | COOKE COUNTY ELECTRIC CO OP ASSOC INC (TDSP) | 008951808 | 90.6501 | 96.8058 | 86.0204 | 81.5979 | 88.7686 | 0.128%
122 | CPS ENERGY (TDSP) | 0079360734000 | 4605.3467 | 4704.8554 | 4732.7836 | 4032.7223 | 4518.927 | 6.514%
198 | DEAF SMITH ELECTRIC COOPERATIVE INC (EDSP) | 0079307464999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
66 | DEEP EAST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 047845623 | 14.8074 | 15.9375 | 14.9694 | 13.9397 | 14.9135 | 0.0215%
67 | DENTON COUNTY ELEC CO OP DBA COSERVE ELEC (TDSP) | 008947913 | 1393.2973 | 1585.7411 | 1348.5469 | 1241.9086 | 1392.3735 | 2.007%
123 | DENTON MUNICIPAL ELECTRIC (TDSP) | 0713801904000 | 340.9838 | 372.6864 | 333.8539 | 317.099 | 341.1558 | 0.4918%
193 | ENTERGY TEXAS INC (EDSP) | 8012610534999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
69 | FANNIN COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 0018220894000 | 38.5643 | 44.4449 | 37.0898 | 35.9029 | 39.0005 | 0.05622%
205 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC ARCO (TDSP) | 0098442344200 | 1.3734 | 1.4841 | 1.6748 | 1.8971 | 1.6073 | 0.00232%
70 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC DBA FEC ELECTRIC | 0098442344000 | 270.989 | 311.2955 | 265.9178 | 256.1911 | 276.0984 | 0.398%
202 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC NPL (TDSP) | 0098442344100 | 6.2352 | 5.0557 | 3.0154 | 5.6181 | 4.9811 | 0.00718%
207 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC PRTN RC (TDSP) | 0098442344300 | 1.3856 | 1.3781 | 1.4792 | 1.0137 | 1.3141 | 0.00189%
71 | FAYETTE ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0593309774000 | 55.8223 | 61.9828 | 63.4654 | 55.2235 | 59.1235 | 0.08523%
72 | FORT BELKNAP ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007935299 | 22.9852 | 25.9527 | 22.3712 | 20.8106 | 23.0299 | 0.0332%
125 | GEUS (TDSP) | 8062449354000 | 106.6146 | 114.0447 | 102.6886 | 101.9277 | 106.3189 | 0.1533%
73 | GRANBURY MUNICIPAL UTILITIES (TDSP) | 0952141694000 | 20.8654 | 23.4435 | 21.3117 | 19.8262 | 21.3617 | 0.03079%
177 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC CO OP INC (AEP AS QSE) | 0089538124000 | 12.2666 | 4.0364 | 9.9835 | 12.7832 | 9.7674 | 0.01408%
74 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008953812 | 272.6224 | 313.1372 | 257.7939 | 243.515 | 271.7671 | 0.3918%
196 | GREENBELT ELECTRIC COOPERATIVE INC (EDSP) | 0098338564999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
75 | GUADALUPE VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079305894000 | 391.9327 | 411.1812 | 417.6845 | 349.1917 | 392.4975 | 0.5658%
76 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (BRAZOS) (TDSP) | 008949216 | 18.3387 | 20.2634 | 17.6036 | 15.063 | 17.8172 | 0.02568%
142 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (LCRA) (TDSP) | 0089492164100 | 37.5042 | 41.5989 | 36.1153 | 30.5857 | 36.451 | 0.05255%
172 | HEART OF TEXAS ELECTRIC COOPERATIVE INC (DSP) | 012074558 | 94.484 | 104.9128 | 97.7031 | 85.2799 | 95.5949 | 0.1378%
77 | HILCO ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008950545 | 130.2733 | 147.4634 | 130.1283 | 119.1496 | 131.7537 | 0.1899%
78 | HOUSTON COUNTY ELEC COOP INC (TDSP) | 005777206 | 23.0456 | 24.8161 | 22.8754 | 22.1456 | 23.2207 | 0.03347%
79 | J A C ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 003890795 | 20.7258 | 21.7091 | 19.2918 | 17.509 | 19.8089 | 0.02856%
126 | JACKSON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 078423555 | 73.1018 | 81.9844 | 82.5384 | 77.6217 | 78.8116 | 0.1136%
80 | JASPER NEWTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007933518 | 1.5043 | 1.5695 | 1.3203 | 1.3698 | 1.441 | 0.00208%
127 | KARNES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 006824106 | 158.3889 | 162.7192 | 166.5535 | 143.6407 | 157.8256 | 0.2275%
81 | KERRVILLE PUBLIC UTILITY BOARD (TDSP) | 1248248064000 | 112.8077 | 118.7836 | 110.7589 | 91.7601 | 108.5276 | 0.1564%
82 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC (TDSP) | 0048060974000 | 50.7371 | 55.8649 | 47.5786 | 47.3915 | 50.393 | 0.07264%
182 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC RC HOUPL (TDSP) | 0048060974100 | 1.5445 | 1.0723 | 0.0815 | 1.0544 | 0.93818 | 0.00135%
83 | LIGHTHOUSE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0028252894000 | 3.8378 | 4.5765 | 1.5286 | 1.4824 | 2.8563 | 0.00412%
85 | LYNTEGAR ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079371474000 | 34.3667 | 35.6627 | 30.3173 | 19.7799 | 30.0317 | 0.04329%
86 | MAGIC VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008951501 | 484.8607 | 509.8174 | 535.8818 | 415.4875 | 486.5118 | 0.7013%
128 | MEDINA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) STEC | 0081378124000 | 211.6441 | 195.9936 | 214.4103 | 175.5856 | 199.4084 | 0.2875%
88 | MID SOUTH ELECTRIC CO OP ASSOC | 061278594 | 47.1953 | 48.1467 | 46.3971 | 46.5752 | 47.0786 | 0.06787%
89 | NAVARRO COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 006770101 | 92.4301 | 106.1506 | 104.8867 | 103.4554 | 101.7307 | 0.1467%
90 | NAVASOTA VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 046299913 | 73.8547 | 76.59 | 72.7558 | 68.3349 | 72.8839 | 0.1051%
91 | NEW BRAUNFELS UTILITIES (TDSP) | 0383461694000 | 291.2719 | 281.1304 | 297.2435 | 258.4448 | 282.0227 | 0.4065%
158 | NUECES ELECTRIC COOP INC (TDSP) | 0088288574800 | 146.674 | 151.0494 | 158.0853 | 146.5365 | 150.5863 | 0.2171%
2 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC (TDSP) | 1039940674000 | 25581.4432 | 27467.4615 | 25016.8432 | 23777.6568 | 25460.8511 | 36.7%
145 | PEDERNALES ELEC CO OP INC AEP (TDSP) | 0079241114100 | 5.7804 | 6.4428 | 5.3502 | 4.0818 | 5.4138 | 0.0078%
92 | PEDERNALES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079241114000 | 1385.5419 | 1475.1102 | 1451.0718 | 1175.327 | 1371.7627 | 1.977%
199 | RIO GRANDE ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) 2C | 0027819534200 | 63.6727 | 69.1113 | 64.9177 | 56.3942 | 63.5239 | 0.09157%
204 | RUSK COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC AEP (EDSP) | 0098444404991 | 10.8426 | 11.4546 | 12.882 | 11.1345 | 11.5784 | 0.01669%
203 | RUSK COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC TSK (EDSP) | 0098444404999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
94 | SAM HOUSTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 056267867 | 5.0762 | 5.2194 | 4.7618 | 4.8628 | 4.98 | 0.00718%
95 | SAN BERNARD ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0089453134000 | 131.668 | 138.4215 | 144.0261 | 123.1034 | 134.3048 | 0.1936%
131 | SAN MIGUEL ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0884848524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
132 | SAN PATRICIO ELECTRIC CO OP (TDSP) | 003864907 | 39.4594 | 40.6881 | 43.2679 | 40.6575 | 41.0182 | 0.05913%
96 | SOUTH PLAINS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007934185 | 86.5911 | 86.9242 | 86.6544 | 79.6377 | 84.9518 | 0.1225%
134 | SOUTH TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038663324000 | 0.1281 | 0 | 0 | 0.15032 | 0.069605 | 0.0001%
200 | SOUTHWEST RURAL ELECTRIC ASSOCIATION INC (EDSP) | 0079071734999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
97 | SOUTHWEST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0084158954000 | 46.9136 | 48.4766 | 43.9042 | 40.352 | 44.9116 | 0.06474%
201 | SWISHER ELECTRIC COOPERATIVE INC (EDSP) | 0098337734999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
146 | TAYLOR ELECTRIC CO OP INC ABILENE (TDSP) | 0079344254100 | 66.2158 | 73.3474 | 66.7404 | 55.1334 | 65.3592 | 0.09422%
4 | TEXAS-NEW MEXICO POWER CO (TDSP) | 007929441 | 1702.8436 | 1878.0573 | 1766.4568 | 1717.4184 | 1766.194 | 2.546%
99 | TRI COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008945123 | 692.4158 | 766.5218 | 662.3851 | 597.2849 | 679.6519 | 0.9798%
100 | TRINITY VALLEY ELEC CO OP (TDSP) | 009844564 | 182.0963 | 204.8668 | 182.8959 | 173.6425 | 185.8754 | 0.268%
176 | TRINITY VALLEY ELECTRIC COOPERATIVE INC LPL (TDSP) | 0098445644000 | 0.11003 | 0.106 | 0.11002 | 0.10992 | 0.10899 | 0.00016%
102 | UNITED ELECTRIC CO OP SERVICES INC (TDSP) | 008945826 | 444.8357 | 503.4077 | 446.9568 | 408.7128 | 450.9782 | 0.6501%
136 | VICTORIA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008953861 | 99.8349 | 106.7945 | 110.2904 | 99.1369 | 104.0142 | 0.1499%
137 | WEATHERFORD MUNICIPAL UTILITY SYSTEM (TDSP) | 0817196274000 | 94.4713 | 102.6636 | 91.1103 | 83.8123 | 93.0144 | 0.1341%
153 | WESTERN FARMERS ELECTRIC COOPERATIVE (TDSP) | 0728624074000 | 0.71741 | 0.75492 | 0.63422 | 0.55106 | 0.6644 | 0.00096%
138 | WHARTON COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 118487958 | 35.2112 | 38.2551 | 40.2705 | 37.9707 | 37.9269 | 0.05467%
103 | WISE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 041405408 | 128.9802 | 138.3846 | 120.1195 | 103.6456 | 122.7825 | 0.177%
168 | WOOD COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) | 008952491 | 0.17116 | 0.11416 | 0.073348 | 0 | 0.089667 | 0.00013%
| Total |  | 69254.6172 | 73538.7 | 69990.0131 | 64692.5238 | 69368.9635 | 100%
* Note: DC Tie exports, Block Load Transfer exports, and Wholesale Storage Loads are excluded from this report.