## 2013 4CP CALCULATION
2013 Four Coincident Peak Load Calculation (MW)
TDSP Code | Load Entity Name | TDSP DUNS NUMBER | June 6/27/2013 17:00 | July 7/31/2013 17:00 | August 8/07/2013 16:45 | September 9/03/2013 16:45 | Average 4CP Load | Load Ratio Share
1 | CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC (TDSP) | 957877905 | 16372.3821 | 16381.542 | 16776.6091 | 16442.7974 | 16493.3327 | 25.33%
2 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC (TDSP) | 1039940674000 | 23329.8517 | 23604.69 | 24493.0431 | 22744.8701 | 23543.1137 | 36.15%
4 | TEXAS-NEW MEXICO POWER CO (TDSP) | 007929441 | 1564.4548 | 1540.0304 | 1538.4154 | 1557.3053 | 1550.0515 | 2.38%
5 | AEP TEXAS CENTRAL COMPANY (TDSP) | 007924772 | 4605.9556 | 4640.4891 | 4774.8107 | 4359.6182 | 4595.2184 | 7.056%
7 | AEP TEXAS NORTH COMPANY (TDSP) | 007923311 | 1095.3563 | 1084.1095 | 1134.7713 | 1040.1615 | 1088.5996 | 1.672%
18 | BANDERA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0089451494000 | 128.9127 | 134.0726 | 141.423 | 123.8209 | 132.0573 | 0.2028%
19 | BARTLETT ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 002781813 | 43.2912 | 43.5262 | 44.8208 | 41.3738 | 43.253 | 0.06642%
21 | BIG COUNTRY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0058630484000 | 26.8634 | 27.947 | 29.8845 | 27.4077 | 28.0256 | 0.04304%
22 | BLUEBONNET ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0524834354000 | 407.1253 | 406.539 | 423.5789 | 400.3922 | 409.4088 | 0.6287%
23 | BRAZOS ELECTRIC POWER CO OP INC (TDSP) | 0037722904000 | 0 | 0 | 0.6459 | 25.7846 | 6.6076 | 0.01015%
25 | CENTRAL TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079302744000 | 113.6457 | 117.9974 | 124.6756 | 106.3066 | 115.6563 | 0.1776%
26 | CITY OF BASTROP (TDSP) | 0851553724000 | 16.0222 | 15.8891 | 16.4621 | 16.2891 | 16.1656 | 0.02482%
27 | CITY OF BELLVILLE (TDSP) | 0935648704000 | 13.2065 | 13.2917 | 14.4559 | 13.7641 | 13.6795 | 0.02101%
28 | CITY OF BOERNE (TDSP) | 0052470694000 | 28.3593 | 30.0026 | 31.7476 | 30.3234 | 30.1082 | 0.04623%
29 | CITY OF BRENHAM (TDSP) | 0741649224000 | 57.1548 | 59.0293 | 62.2567 | 59.7202 | 59.5403 | 0.09143%
30 | CITY OF BRIDGEPORT MUN ELEC SYS (TDSP) | 0842801714000 | 13.5272 | 13.3644 | 14.2671 | 12.6675 | 13.4566 | 0.02066%
31 | CITY OF BURNET (TDSP) | 0746121514000 | 17.2937 | 17.9625 | 18.9278 | 16.7511 | 17.7338 | 0.02723%
32 | CITY OF CUERO (TDSP) | 0526842144000 | 27.3345 | 27.877 | 29.4588 | 28.0556 | 28.1815 | 0.04328%
33 | CITY OF FLATONIA (TDSP) | 0626890134000 | 5.3107 | 5.3807 | 5.4619 | 5.6085 | 5.4404 | 0.008354%
34 | CITY OF FREDERICKSBURG (TDSP) | 0769243074000 | 31.7522 | 32.2746 | 35.3892 | 31.7591 | 32.7938 | 0.05036%
35 | CITY OF GEORGETOWN (TDSP) | 0895923724000 | 129.5077 | 128.4957 | 135.9307 | 128.7616 | 130.6739 | 0.2007%
36 | CITY OF GIDDINGS (TDSP) | 0096899514000 | 13.0334 | 13.0824 | 13.7018 | 13.4199 | 13.3094 | 0.02044%
37 | CITY OF GOLDTHWAITE (TDSP) | 1558252764000 | 5.3292 | 5.2408 | 5.6265 | 5.0528 | 5.3123 | 0.008158%
38 | CITY OF GONZALES (TDSP) | 0937385404000 | 18.1184 | 17.2123 | 19.7623 | 18.1099 | 18.3007 | 0.0281%
39 | CITY OF HALLETTSVILLE (TDSP) | 0090811834000 | 9.1026 | 9.2562 | 9.8948 | 9.6309 | 9.4711 | 0.01454%
40 | CITY OF HEMPSTEAD (TDSP) | 1272175604000 | 12.2021 | 13.0039 | 13.5493 | 12.4009 | 12.789 | 0.01964%
41 | CITY OF LA GRANGE (TDSP) | 0607085184000 | 15.8105 | 15.8801 | 16.8722 | 16.6823 | 16.3113 | 0.02505%
42 | CITY OF LAMPASAS (TDSP) | 0203311204000 | 22.5106 | 22.8683 | 23.5121 | 19.6942 | 22.1463 | 0.03401%
43 | CITY OF LEXINGTON (TDSP) | 0081817324000 | 2.8136 | 2.6686 | 2.8903 | 2.7397 | 2.7781 | 0.004266%
44 | CITY OF LLANO (TDSP) | 0916952054000 | 9.8759 | 10.2817 | 10.8973 | 10.4084 | 10.3658 | 0.01592%
45 | CITY OF LOCKHART (TDSP) | 0746168634000 | 23.9913 | 24.1459 | 25.2544 | 25.6067 | 24.7496 | 0.03801%
46 | CITY OF LULING (TDSP) | 0105539984000 | 12.9518 | 12.9463 | 13.561 | 13.136 | 13.1488 | 0.02019%
47 | CITY OF MASON (TDSP) | 1561267084000 | 5.3278 | 5.5647 | 6.1035 | 4.6104 | 5.4016 | 0.008295%
48 | CITY OF MOULTON (TDSP) | 0091871544000 | 2.251 | 2.2192 | 2.2676 | 2.2879 | 2.2564 | 0.003465%
49 | CITY OF SAN MARCOS (TDSP) | 0694628694000 | 112.971 | 113.2228 | 120.3422 | 122.2192 | 117.1888 | 0.18%
50 | CITY OF SAN SABA (TDSP) | 0248592254000 | 8.6875 | 8.9755 | 9.4468 | 7.5259 | 8.6589 | 0.0133%
51 | CITY OF SANGER | 058956020 | 14.3854 | 15.367 | 15.9432 | 14.2612 | 14.9892 | 0.02302%
52 | CITY OF SCHULENBURG (TDSP) | 0532950364000 | 13.4603 | 13.6592 | 14.4071 | 14.208 | 13.9336 | 0.0214%
53 | CITY OF SEGUIN (TDSP) | 0862819794000 | 60.1481 | 61.1362 | 62.7331 | 61.758 | 61.4439 | 0.09435%
54 | CITY OF SEYMOUR (TDSP) | 166319145 | 7.5197 | 7.0704 | 7.8081 | 6.4155 | 7.2034 | 0.01106%
55 | CITY OF SHINER (TDSP) | 1504533714000 | 9.6267 | 9.1604 | 10.4496 | 10.214 | 9.8627 | 0.01515%
56 | CITY OF SMITHVILLE (TDSP) | 0916978134000 | 10.0654 | 10.066 | 10.5487 | 10.0533 | 10.1833 | 0.01564%
57 | CITY OF WAELDER (TDSP) | 0541779694000 | 4.3245 | 4.4245 | 4.419 | 4.3645 | 4.3831 | 0.006731%
58 | CITY OF WEIMAR (TDSP) | 0214974584000 | 7.3904 | 7.6191 | 8.0298 | 7.6186 | 7.6645 | 0.01177%
59 | CITY OF WHITESBORO (TDSP) | 134546522 | 8.7457 | 9.0731 | 9.7294 | 8.4586 | 9.0017 | 0.01382%
60 | CITY OF YOAKUM (TDSP) | 0694557724000 | 18.6424 | 19.2817 | 19.7943 | 18.7757 | 19.1235 | 0.02937%
61 | COLEMAN COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079246734000 | 20.5641 | 23.9111 | 25.2236 | 22.1512 | 22.9625 | 0.03526%
62 | COMANCHE ELECTRIC CO OP ASSOCIATION (TDSP) | 002889210 | 48.8578 | 46.6944 | 49.5502 | 43.7173 | 47.2049 | 0.07249%
63 | CONCHO VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038666624000 | 41.8698 | 49.6641 | 56.3657 | 47.3601 | 48.8149 | 0.07496%
64 | COOKE COUNTY ELECTRIC CO OP ASSOC INC (TDSP) | 008951808 | 89.1734 | 87.461 | 94.3919 | 85.1994 | 89.0564 | 0.1368%
66 | DEEP EAST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 047845623 | 14.1504 | 14.0642 | 15.4683 | 13.983 | 14.4165 | 0.02214%
67 | DENTON COUNTY ELEC CO OP DBA COSERVE ELEC (TDSP) | 008947913 | 1183.5625 | 1214.0077 | 1255.1242 | 1120.2796 | 1193.2435 | 1.832%
69 | FANNIN COUNTY ELECTRIC CO OP INC | 0018220894000 | 35.4936 | 35.4871 | 37.7527 | 33.7529 | 35.6216 | 0.0547%
70 | FARMERS ELECTRIC CO OP INC DBA FEC ELECTRIC | 0098442344000 | 230.9403 | 242.0002 | 247.5121 | 235.2577 | 238.9276 | 0.3669%
71 | FAYETTE ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0593309774000 | 56.7855 | 55.7626 | 57.7876 | 54.7412 | 56.2692 | 0.08641%
72 | FORT BELKNAP ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007935299 | 22.5173 | 22.5261 | 24.1355 | 21.7878 | 22.7417 | 0.03492%
73 | GRANBURY MUNICIPAL UTILITIES (TDSP) | 0952141694000 | 20.8017 | 20.7209 | 22.484 | 20.595 | 21.1504 | 0.03248%
74 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008953812 | 212.1181 | 218.0568 | 227.0882 | 206.5105 | 215.9434 | 0.3316%
75 | GUADALUPE VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079305894000 | 356.7437 | 364.8727 | 372.667 | 364.0545 | 364.5845 | 0.5599%
76 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (BRAZOS) (TDSP) | 008949216 | 17.2053 | 16.6339 | 17.8237 | 16.4269 | 17.0225 | 0.02614%
77 | HILCO ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008950545 | 112.3045 | 112.5141 | 119.1652 | 111.6378 | 113.9054 | 0.1749%
78 | HOUSTON COUNTY ELEC COOP INC (TDSP) | 005777206 | 21.6875 | 21.5784 | 23.0112 | 20.1943 | 21.6179 | 0.0332%
79 | J A C ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 003890795 | 18.9218 | 17.3696 | 20.3174 | 15.814 | 18.1057 | 0.0278%
80 | JASPER NEWTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007933518 | 1.4006 | 1.3693 | 1.4717 | 1.1533 | 1.3487 | 0.002071%
81 | KERRVILLE PUBLIC UTILITY BOARD (TDSP) | 1248248064000 | 106.6691 | 112.4563 | 119.4128 | 105.7574 | 111.0739 | 0.1706%
82 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC (TDSP) | 0048060974000 | 44.636 | 45.3725 | 48.0562 | 43.7495 | 45.4535 | 0.0698%
83 | LIGHTHOUSE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0028252894000 | 1.1199 | 2.9946 | 3.1072 | 2.848 | 2.5174 | 0.003866%
85 | LYNTEGAR ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079371474000 | 28.117 | 32.4197 | 34.5211 | 31.5197 | 31.6444 | 0.04859%
86 | MAGIC VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008951501 | 453.0727 | 455.7611 | 460.0457 | 392.7447 | 440.406 | 0.6763%
88 | MID SOUTH ELECTRIC CO OP ASSOC | 061278594 | 25.0184 | 24.5291 | 26.6202 | 20.8884 | 24.264 | 0.03726%
89 | NAVARRO COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 006770101 | 110.1957 | 110.4906 | 108.1705 | 107.5932 | 109.1125 | 0.1676%
90 | NAVASOTA VALLEY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 046299913 | 80.0639 | 83.6593 | 86.9105 | 82.0211 | 83.1637 | 0.1277%
91 | NEW BRAUNFELS UTILITIES (TDSP) | 0383461694000 | 250.6796 | 241.0373 | 253.8889 | 231.3371 | 244.2357 | 0.3751%
92 | PEDERNALES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0079241114000 | 1194.9468 | 1197.1693 | 1270.2107 | 1173.7392 | 1209.0165 | 1.857%
94 | SAM HOUSTON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 056267867 | 5.0375 | 5.079 | 5.4629 | 3.6483 | 4.8069 | 0.007382%
95 | SAN BERNARD ELECTRIC CO OP (TDSP) | 0089453134000 | 128.9306 | 134.8981 | 136.9685 | 127.7278 | 132.1313 | 0.2029%
96 | SOUTH PLAINS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 007934185 | 80.5462 | 80.3088 | 80.8525 | 81.3133 | 80.7552 | 0.124%
97 | SOUTHWEST TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0084158954000 | 35.9681 | 33.5808 | 37.3894 | 34.9243 | 35.4657 | 0.05446%
99 | TRI COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008945123 | 600.603 | 611.8579 | 643.118 | 564.4398 | 605.0047 | 0.9291%
100 | TRINITY VALLEY ELEC CO OP (TDSP) | 009844564 | 165.8667 | 167.4373 | 172.8457 | 162.6272 | 167.1942 | 0.2567%
102 | UNITED ELECTRIC CO OP SERVICES INC (TDSP) | 008945826 | 399.9314 | 403.8818 | 426.9956 | 381.3476 | 403.0391 | 0.6189%
103 | WISE ELECTRIC CO OP (TDSP) | 041405408 | 114.0618 | 115.2932 | 122.5173 | 105.5083 | 114.3452 | 0.1756%
104 | BROWNSVILLE PUBLIC UTILITIES BOARD (TDSP) | 6063470374000 | 279.3609 | 280.6175 | 281.3509 | 246.3668 | 271.924 | 0.4176%
105 | BRYAN TEXAS UTILITIES (TDSP) | 0793907794000 | 314.2173 | 313.053 | 322.468 | 285.2873 | 308.7564 | 0.4741%
107 | CHEROKEE COUNTY ELEC CO OP ASSOC (TDSP) | 008862625 | 55.5343 | 55.4222 | 59.3313 | 56.2821 | 56.6425 | 0.08698%
108 | CITY OF AUSTIN DBA AUSTIN ENERGY (TDSP) | 8008717664000 | 2475.9838 | 2459.2344 | 2586.6349 | 2535.8674 | 2514.4301 | 3.861%
109 | CITY OF BARTLETT (TDSP) | 074618935 | 2.5747 | 2.5748 | 2.7798 | 2.4926 | 2.6055 | 0.004001%
110 | CITY OF BOWIE (TDSP) | 8094182964000 | 16.5923 | 16.307 | 18.1098 | 15.528 | 16.6343 | 0.02554%
111 | CITY OF BRADY (TDSP) | 070804877 | 15.4872 | 15.3251 | 16.4848 | 13.8653 | 15.2906 | 0.02348%
113 | CITY OF COLEMAN (TDSP) | 1024920064000 | 9.3115 | 9.4811 | 9.9206 | 8.7926 | 9.3764 | 0.0144%
114 | CITY OF COLLEGE STATION (TDSP) | 0403303004000 | 186.0571 | 185.3548 | 193.9688 | 169.1387 | 183.6298 | 0.282%
117 | CITY OF GARLAND (TDSP) | 6011012564000 | 446.9053 | 451.8937 | 474.248 | 438.7914 | 452.9596 | 0.6956%
118 | CITY OF GOLDSMITH (TDSP) | 0888946704000 | 1.0691 | 1.1042 | 0.81047 | 0.92277 | 0.97664 | 0.0015%
119 | CITY OF HEARNE MUNICIPAL ELECTRIC SYSTEM (TDSP) | 0897458894000 | 10.3016 | 10.4345 | 11.4791 | 9.7179 | 10.4833 | 0.0161%
121 | CITY OF ROBSTOWN UTILITY SYSTEM (TDSP) | 9387911424000 | 20.5115 | 20.2999 | 21.0368 | 19.7859 | 20.4085 | 0.03134%
122 | CPS ENERGY (TDSP) | 0079360734000 | 4467.1244 | 4563.9975 | 4796.0651 | 4615.1085 | 4610.5739 | 7.08%
123 | DENTON MUNICIPAL ELECTRIC (TDSP) | 0713801904000 | 321.3321 | 324.5605 | 345.5218 | 309.5998 | 325.2536 | 0.4995%
125 | GEUS (TDSP) | 8062449354000 | 103.3631 | 107.6956 | 110.8892 | 104.0978 | 106.5114 | 0.1636%
126 | JACKSON ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 078423555 | 60.0507 | 60.414 | 58.69 | 57.3059 | 59.1151 | 0.09078%
127 | KARNES ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 006824106 | 96.7896 | 100.6621 | 105.0091 | 101.1691 | 100.9075 | 0.155%
128 | MEDINA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) STEC | 0081378124000 | 130.2704 | 134.295 | 141.852 | 128.0251 | 133.6106 | 0.2052%
131 | SAN MIGUEL ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0884848524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
132 | SAN PATRICIO ELECTRIC CO OP (TDSP) | 003864907 | 43.7343 | 44.4066 | 45.9181 | 40.6843 | 43.6858 | 0.06708%
133 | SHARYLAND UTILITIES LP MCALLEN (TDSP) | 105262336 | 18.9632 | 19.3381 | 19.7831 | 18.1107 | 19.0488 | 0.02925%
134 | SOUTH TEXAS ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 0038663324000 | 0.12934 | 0.12827 | 0.12912 | 0.14112 | 0.13196 | 0.0002026%
136 | VICTORIA ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 008953861 | 82.4022 | 85.3898 | 85.1058 | 84.8872 | 84.4463 | 0.1297%
137 | WEATHERFORD MUNICIPAL UTILITY SYSTEM (TDSP) | 0817196274000 | 86.9913 | 85.5418 | 94.164 | 83.0291 | 87.4315 | 0.1343%
138 | WHARTON COUNTY ELECTRIC CO OP INC (TDSP) | 118487958 | 38.516 | 37.5471 | 38.4387 | 38.0575 | 38.1398 | 0.05857%
139 | RUSK COUNTY ELECTRIC CO OP (TDSP) | 009844440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
141 | CITY OF GARLAND GBCREEK (TDSP) | 6011012564100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
142 | HAMILTON COUNTY ELECTRIC CO OP (LCRA) (TDSP) | 0089492164100 | 33.7398 | 34.2762 | 35.0342 | 31.822 | 33.718 | 0.05178%
145 | PEDERNALES ELEC CO OP INC AEP (TDSP) | 0079241114100 | 4.9863 | 5.2072 | 5.4876 | 4.3732 | 5.0135 | 0.007699%
146 | TAYLOR ELECTRIC CO OP INC ABILENE (TDSP) | 0079344254100 | 60.5147 | 60.6448 | 63.0287 | 57.0151 | 60.3008 | 0.0926%
148 | RIO GRANDE ELECTRIC CO OP TXU (TDSP) | 0027819534100 | 35.9587 | 36.6534 | 38.0202 | 33.2673 | 35.9749 | 0.05524%
153 | WESTERN FARMERS ELECTRIC COOPERATIVE (TDSP) | 0728624074000 | 0.88912 | 0.6768 | 0.66569 | 0.61932 | 0.71273 | 0.001094%
155 | HOUSTON COUNTY ELEC COOP INC TXU (TDSP) | 0057772064100 | 7.3317 | 0.091956 | 3.8141 | 3.7083 | 3.7365 | 0.005738%
158 | NUECES ELECTRIC COOP INC PILOT TDSP | 0088288574800 | 72.3198 | 74.2002 | 74.3741 | 68.6749 | 72.3922 | 0.1112%
168 | WOOD COUNTY ELECTRIC COOPERATIVE INC (TDSP) | 008952491 | 0.10626 | 0.24113 | 0.22893 | 0.21249 | 0.1972 | 0.0003028%
171 | CHEROKEE COUNTY ELEC CO OP ASSOC (CORAL POWER AS QSE) | 0088626254000 | 0.0613 | 0.053132 | 0.049056 | 0.05312 | 0.054152 | 8.316e-05%
172 | HEART OF TEXAS ELECTRIC COOPERATIVE INC (DSP) | 012074558 | 87.3376 | 87.6318 | 91.1289 | 85.9051 | 88.0008 | 0.1351%
176 | TRINITY VALLEY ELECTRIC COOPERATIVE INC LPL (TDSP) | 0098445644000 | 6.2732 | 0.10218 | 4.0635 | 3.1546 | 3.3984 | 0.005219%
177 | GRAYSON COLLIN ELECTRIC CO OP INC (AEP AS QSE) | 0089538124000 | 10.7891 | 12.5061 | 9.2798 | 11.4825 | 11.0144 | 0.01691%
182 | LAMAR COUNTY ELEC COOP DBA LEC RC HOUPL (TDSP) | 0048060974100 | 0.004088 | 0.004088 | 0.008176 | 0.081728 | 0.02452 | 3.765e-05%
184 | SHARYLAND UTILITIES LP BRADY (TDSP) | 1052623364200 | 27.0673 | 25.759 | 24.7909 | 21.5624 | 24.7949 | 0.03808%
185 | SHARYLAND UTILITIES LP CELESTE (TDSP) | 1052623364300 | 28.824 | 27.7546 | 29.5072 | 28.6736 | 28.6898 | 0.04406%
186 | SHARYLAND UTILITIES LP STANTON (TDSP) | 1052623364400 | 85.356 | 93.5006 | 93.3985 | 92.6209 | 91.219 | 0.1401%
188 | RUSK COUNTY ELECTRIC CO OP MLSES (TDSP) | 0098444404100 | 9.3765 | 6.2358 | 13.2187 | 6.5741 | 8.8513 | 0.01359%
| Total |  | 64541.6639 | 65031.4751 | 67335.3018 | 63574.3974 | 65120.7095 | 100%
Note: DC Tie exports and Block Load Transfer exports are excluded from this report