## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for December 2021

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – December 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 26 | 21 | 26 | 0.92 | 80.77
Unit 117 | 3 | 4 | 0.36 | 75.00
Unit 118 | 3 | 4 | 0.42 | 75.00
Unit 209 | 9 | 11 | 0.74 | 81.82
Unit 221 | 2 | 6 | 2.44 | 33.33
Unit 250 | 1 | 7 | 1.15 | 14.29
Unit 325 | 0 | 2 | 1.70 | 0.00
Unit 381 | 65 | 90 | 1.23 | 72.22
Unit 383 | 60 | 72 | 1.19 | 83.33
Unit 443 | 3 | 8 | 12.58 | 37.50

## Slide 3: IRR Summary – December 2021
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 87.72 | 76.36 | 82.63
GREDP Median (%) | 95.20 | 85.00 | 87.77
Average MW Error | 4.82 | 4.92 | 5.00
Median MW Error | 4.36 | 4.28 | 4.15
Total Intervals Scored | 108,347 | 36,992 | 36,068
100+ Intervals Scored | 127 | 148.00 | 55
Total Intervals Scored Average | 392.56 | 377.47 | 655.78

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 3,223 | 3,231 | 4.17 | 99.75
Unit 2 | 2,855 | 2,912 | 4.57 | 98.04
Unit 4 | 2,720 | 2,753 | 8.36 | 98.80
Unit 5 | 2,422 | 2,465 | 8.54 | 98.26
Unit 8 | 2,146 | 2,167 | 4.87 | 99.03
Unit 9 | 2,100 | 2,147 | 7.07 | 97.81
Unit 10 | 2,078 | 2,080 | 2.51 | 99.90
Unit 12 | 1,992 | 2,046 | 2.84 | 97.36
Unit 13 | 1,870 | 1,905 | 2.69 | 98.16
Unit 14 | 1,812 | 1,879 | 1.66 | 96.43
Unit 15 | 1,816 | 1,859 | 1.40 | 97.69
Unit 16 | 1,829 | 1,835 | 5.60 | 99.67
Unit 17 | 1,781 | 1,827 | 4.12 | 97.48
Unit 19 | 1,744 | 1,768 | 3.83 | 98.64
Unit 20 | 1,737 | 1,759 | 4.07 | 98.75
Unit 21 | 1,652 | 1,692 | 1.91 | 97.64
Unit 22 | 1,690 | 1,692 | 2.39 | 99.88
Unit 24 | 1,642 | 1,663 | 3.26 | 98.74
Unit 25 | 1,616 | 1,649 | 1.91 | 98.00
Unit 26 | 1,576 | 1,611 | 3.90 | 97.83

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 27 | 1,517 | 1,525 | 1.09 | 99.48
Unit 31 | 1,352 | 1,421 | 2.72 | 95.14
Unit 32 | 1,390 | 1,391 | 6.60 | 99.93
Unit 33 | 1,311 | 1,339 | 5.76 | 97.91
Unit 34 | 1,184 | 1,241 | 3.21 | 95.41
Unit 35 | 1,199 | 1,201 | 4.17 | 99.83
Unit 36 | 1,161 | 1,170 | 5.40 | 99.23
Unit 37 | 1,108 | 1,151 | 8.23 | 96.26
Unit 39 | 1,067 | 1,073 | 7.03 | 99.44
Unit 40 | 925 | 958 | 6.41 | 96.56
Unit 43 | 771 | 776 | 15.08 | 99.36
Unit 44 | 740 | 743 | 5.55 | 99.60
Unit 47 | 703 | 728 | 6.02 | 96.57
Unit 48 | 713 | 726 | 10.84 | 98.21
Unit 49 | 715 | 717 | 5.84 | 99.72
Unit 50 | 709 | 714 | 6.16 | 99.30
Unit 52 | 705 | 706 | 6.35 | 99.86
Unit 53 | 677 | 686 | 6.18 | 98.69
Unit 54 | 646 | 680 | 9.65 | 95.00
Unit 56 | 651 | 671 | 9.69 | 97.02

## Slide 6: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 58 | 660 | 668 | 1.22 | 98.80
Unit 62 | 600 | 602 | 6.21 | 99.67
Unit 66 | 539 | 556 | 8.51 | 96.94
Unit 68 | 490 | 503 | 2.39 | 97.42
Unit 69 | 495 | 500 | 2.26 | 99.00
Unit 72 | 443 | 445 | 5.04 | 99.55
Unit 74 | 433 | 435 | 4.17 | 99.54
Unit 75 | 422 | 427 | 2.87 | 98.83
Unit 78 | 384 | 404 | 4.81 | 95.05
Unit 83 | 376 | 385 | 1.59 | 97.66
Unit 84 | 375 | 383 | 0.70 | 97.91
Unit 86 | 363 | 363 | 3.46 | 100.00
Unit 89 | 297 | 311 | 4.12 | 95.50
Unit 91 | 287 | 298 | 4.34 | 96.31
Unit 92 | 284 | 295 | 3.66 | 96.27
Unit 93 | 287 | 295 | 1.57 | 97.29
Unit 95 | 262 | 263 | 7.05 | 99.62
Unit 96 | 248 | 256 | 6.04 | 96.88
Unit 98 | 235 | 246 | 1.74 | 95.53
Unit 99 | 246 | 246 | 8.13 | 100.00

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 100 | 238 | 242 | 3.29 | 98.35
Unit 102 | 232 | 238 | 6.39 | 97.48
Unit 105 | 199 | 199 | 4.50 | 100.00
Unit 106 | 198 | 198 | 4.58 | 100.00
Unit 108 | 174 | 178 | 7.47 | 97.75
Unit 110 | 166 | 168 | 5.35 | 98.81
Unit 111 | 163 | 164 | 2.85 | 99.39
Unit 118 | 131 | 133 | 4.60 | 98.50
Unit 120 | 131 | 132 | 3.19 | 99.24
Unit 122 | 119 | 125 | 3.92 | 95.20
Unit 126 | 100 | 102 | 5.86 | 98.04
Unit 127 | 100 | 100 | 2.61 | 100.00

## Slide 8: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 3 | 2,505 | 2,854 | 4.15 | 87.77
Unit 6 | 2,200 | 2,319 | 2.60 | 94.87
Unit 7 | 2,096 | 2,260 | 1.70 | 92.74
Unit 11 | 1,797 | 2,051 | 2.78 | 87.62
Unit 18 | 1,086 | 1,801 | 6.67 | 60.30
Unit 23 | 1,593 | 1,679 | 2.89 | 94.88
Unit 28 | 1,381 | 1,484 | 2.20 | 93.06
Unit 29 | 1,307 | 1,440 | 3.31 | 90.76
Unit 30 | 1,351 | 1,428 | 2.92 | 94.61
Unit 38 | 906 | 1,135 | 6.22 | 79.82
Unit 41 | 263 | 846 | 2.97 | 31.09
Unit 42 | 777 | 846 | 3.13 | 91.84
Unit 45 | 698 | 736 | 5.24 | 94.84
Unit 46 | 580 | 732 | 10.95 | 79.23
Unit 51 | 597 | 711 | 3.05 | 83.97
Unit 55 | 561 | 673 | 3.86 | 83.36
Unit 57 | 406 | 669 | 2.86 | 60.69
Unit 59 | 566 | 654 | 5.31 | 86.54
Unit 60 | 539 | 617 | 4.81 | 87.36
Unit 61 | 541 | 610 | 4.85 | 88.69

## Slide 9: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 63 | 562 | 597 | 6.36 | 94.14
Unit 64 | 369 | 585 | 5.89 | 63.08
Unit 65 | 482 | 566 | 7.01 | 85.16
Unit 67 | 475 | 544 | 9.19 | 87.32
Unit 70 | 414 | 468 | 3.08 | 88.46
Unit 71 | 399 | 457 | 5.09 | 87.31
Unit 73 | 335 | 436 | 6.45 | 76.83
Unit 76 | 405 | 427 | 1.45 | 94.85
Unit 77 | 393 | 422 | 8.85 | 93.13
Unit 79 | 377 | 398 | 1.33 | 94.72
Unit 80 | 353 | 395 | 5.19 | 89.37
Unit 81 | 244 | 392 | 3.53 | 62.24
Unit 82 | 371 | 391 | 3.56 | 94.88
Unit 85 | 296 | 378 | 16.09 | 78.31
Unit 87 | 322 | 339 | 3.75 | 94.99
Unit 88 | 294 | 333 | 7.78 | 88.29
Unit 90 | 294 | 310 | 6.53 | 94.84
Unit 94 | 236 | 269 | 1.18 | 87.73
Unit 97 | 204 | 248 | 6.63 | 82.26
Unit 101 | 88 | 239 | 6.30 | 36.82

## Slide 10: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – Dec. 2021
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 103 | 202 | 218 | 2.98 | 92.66
Unit 104 | 193 | 209 | 2.52 | 92.34
Unit 107 | 147 | 189 | 2.20 | 77.78
Unit 109 | 156 | 171 | 4.15 | 91.23
Unit 112 | 38 | 164 | 8.42 | 23.17
Unit 113 | 141 | 163 | 1.81 | 86.50
Unit 114 | 153 | 162 | 3.79 | 94.44
Unit 115 | 92 | 162 | 4.69 | 56.79
Unit 116 | 134 | 152 | 4.09 | 88.16
Unit 117 | 115 | 135 | 4.13 | 85.19
Unit 119 | 69 | 133 | 5.93 | 51.88
Unit 121 | 118 | 127 | 9.84 | 92.91
Unit 123 | 113 | 120 | 11.04 | 94.17
Unit 124 | 101 | 116 | 7.69 | 87.07
Unit 125 | 99 | 108 | 4.10 | 91.67