## Sheet1
Gross Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Forecast | P90
2022 | 78233.5851 | 77213.5541 | 77321.9584 | 77799.4567 | 79310.5318 | 80549.1336 | 78851.9077 | 78681.1205 | 76664.4704 | 78809.9217 | 77843.9413 | 75863.2454 | 78417.2232 | 77821.0872 | 77874.0021 | 78083.676 | 79805.9725
2023 | 80005.6871 | 78985.6715 | 79094.0981 | 79579.8083 | 81082.6191 | 82321.2798 | 80624.0391 | 80453.2537 | 78436.5955 | 80582.0601 | 79616.06 | 77643.6237 | 80197.5626 | 79593.2055 | 79646.1206 | 79857.4456 | 81578.0833
2024 | 81386.2658 | 80366.2638 | 80474.7153 | 80966.1273 | 82463.182 | 83701.9022 | 82004.6474 | 81833.8644 | 79817.1972 | 81962.676 | 80996.6561 | 79029.956 | 81583.8701 | 80973.8008 | 81026.7159 | 81239.1893 | 82958.6701
2025 | 82555.0815 | 81535.0916 | 81643.57 | 82136.8164 | 83631.9812 | 84870.7612 | 83173.4928 | 83002.7126 | 80986.036 | 83131.5294 | 82165.4896 | 80200.6413 | 82754.5483 | 82142.6333 | 82195.5482 | 82408.3956 | 84127.4932
2026 | 83719.8798 | 82699.9025 | 82808.4071 | 83303.2332 | 84796.7632 | 86035.603 | 84338.3208 | 84167.5432 | 82150.8574 | 84296.3652 | 83330.3056 | 81367.0524 | 83920.954 | 83307.4484 | 83360.3632 | 83573.5333 | 85292.2991
2027 | 84651.9754 | 83632.0108 | 83740.5414 | 84236.8031 | 85728.8426 | 86967.7421 | 85270.446 | 85099.671 | 83082.976 | 85228.4983 | 84262.4188 | 82300.6178 | 84854.5129 | 84239.5607 | 84292.4754 | 84505.9395 | 86224.4024
2028 | 85535.8804 | 84515.9286 | 84624.4852 | 85126.0892 | 86612.7314 | 87851.6907 | 86154.3807 | 85983.6083 | 83966.9041 | 86112.4408 | 85146.3414 | 83189.8964 | 85743.7879 | 85123.4825 | 85176.3971 | 85390.9363 | 87108.3151
2029 | 86398.9106 | 85378.972 | 85487.554 | 85990.5416 | 87475.7457 | 88714.7645 | 87017.4405 | 86846.6706 | 84829.9574 | 86975.5083 | 86009.3891 | 84054.34 | 86608.229 | 85986.5294 | 86039.4439 | 86254.2664 | 87971.3532
2030 | 87211.4411 | 86191.5153 | 86300.1233 | 86810.9306 | 88288.2601 | 89527.3386 | 87830.0007 | 87659.2333 | 85642.511 | 87788.0763 | 86821.9372 | 84874.7298 | 87428.607 | 86799.0766 | 86851.9911 | 87068.3848 | 88783.8915
2031 | 87995.799 | 86975.8859 | 87084.5199 | 87597.2295 | 89072.6017 | 90311.74 | 88614.3883 | 88443.6235 | 86426.892 | 88572.4717 | 87606.3128 | 85661.0279 | 88214.8947 | 87583.4513 | 87636.3656 | 87853.1469 | 89568.257
Net Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Forecast | P90
2022 | 77799.4067 | 76824.0318 | 76890.3541 | 77364.4113 | 78905.4001 | 80381.7179 | 78446.5982 | 78318.5025 | 76200.632 | 78395.847 | 77611.4918 | 75565.5224 | 78092.9044 | 77600.3656 | 77594.1763 | 77732.7575 | 79495.9273
2023 | 79304.5658 | 78355.0479 | 78504.4017 | 78867.707 | 80430.8954 | 82048.4547 | 80062.346 | 79953.9937 | 77691.3703 | 80043.8683 | 79239.2463 | 77187.1074 | 79779.8229 | 79235.8683 | 79224.6847 | 79328.6254 | 81077.9191
2024 | 80468.6921 | 79494.5387 | 79739.7161 | 80106.8404 | 81564.8662 | 83323.6677 | 81303.8375 | 81197.9618 | 78898.225 | 81300.3665 | 80475.0825 | 78414.6451 | 81072.7091 | 80479.848 | 80463.2812 | 80553.6185 | 82268.3868
2025 | 81510.1413 | 80540.4324 | 80763.6614 | 81130.3434 | 82487.0733 | 84387.1174 | 82333.9457 | 82230.1671 | 79913.5103 | 82345.102 | 81499.5518 | 79426.5349 | 82149.9655 | 81512.065 | 81490.5022 | 81581.3409 | 83247.0909
2026 | 82547.5731 | 81589.3906 | 81783.5904 | 82153.9458 | 83405.2633 | 85446.5498 | 83360.0366 | 83258.355 | 80924.778 | 83385.82 | 82520.0036 | 80434.1507 | 83222.9495 | 82540.2645 | 82513.7059 | 82605.7585 | 84221.7779
2027 | 83352.3023 | 82405.6462 | 82570.8168 | 82954.0074 | 84090.7506 | 86273.2794 | 84153.4249 | 84053.8401 | 81703.343 | 84193.8352 | 83307.7525 | 81208.9209 | 84063.0868 | 83335.7612 | 83304.2069 | 83398.0649 | 85025.6129
2028 | 84108.8409 | 83173.7114 | 83309.4559 | 83709.7851 | 84728.0474 | 87051.8186 | 84898.2424 | 84801.1346 | 82433.7173 | 84953.6599 | 84046.9153 | 81939.4043 | 84858.9401 | 84131.7507 | 84046.1295 | 84146.1036 | 85792.9234
2029 | 84844.5048 | 83920.9023 | 84027.6179 | 84440.7292 | 85351.3376 | 87809.4831 | 85622.5655 | 85527.5543 | 83143.2168 | 85692.6097 | 84765.5988 | 82645.0531 | 85629.9597 | 84983.2481 | 84767.5653 | 84878.1297 | 86539.359
2030 | 85529.6689 | 84617.593 | 84695.2795 | 85127.61 | 86049.9563 | 88516.6477 | 86296.3887 | 86203.4743 | 83802.2167 | 86381.0599 | 85433.7827 | 83306.6478 | 86356.916 | 85784.2458 | 85438.5013 | 85569.3326 | 87235.295
2031 | 86186.6604 | 85286.1108 | 85334.7682 | 85780.4004 | 86720.4023 | 89195.6397 | 86942.0393 | 86851.2217 | 84433.044 | 87041.3375 | 86073.794 | 83934.1506 | 87049.7821 | 86557.0708 | 86111.7701 | 86233.2128 | 87908.1251
Rooftop PV Impact on Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Forecast
2022 | -434.1784 | -389.5223 | -431.6043 | -435.0455 | -405.1316 | -167.4156 | -405.3095 | -362.618 | -463.8384 | -414.0747 | -232.4495 | -297.723 | -324.3188 | -220.7215 | -279.8257 | -350.9185
2023 | -701.1213 | -630.6237 | -589.6965 | -712.1013 | -651.7237 | -272.8251 | -561.6931 | -499.26 | -745.2252 | -538.1918 | -376.8138 | -456.5163 | -417.7396 | -357.3371 | -421.4358 | -528.8203
2024 | -917.5737 | -871.7251 | -734.9992 | -859.2869 | -898.3158 | -378.2345 | -700.8098 | -635.9025 | -918.9722 | -662.3094 | -521.5735 | -615.3108 | -511.161 | -493.9527 | -563.4347 | -685.5708
2025 | -1044.9402 | -994.6592 | -879.9085 | -1006.4729 | -1144.9078 | -483.6439 | -839.5471 | -772.5454 | -1072.5257 | -786.4274 | -665.9378 | -774.1064 | -604.5828 | -630.5683 | -705.0461 | -827.0546
2026 | -1172.3067 | -1110.5119 | -1024.8167 | -1149.2874 | -1391.4999 | -589.0533 | -978.2842 | -909.1882 | -1226.0794 | -910.5453 | -810.302 | -932.9017 | -698.0045 | -767.1839 | -846.6573 | -967.7748
2027 | -1299.6731 | -1226.3646 | -1169.7246 | -1282.7957 | -1638.092 | -694.4627 | -1117.0212 | -1045.831 | -1379.6331 | -1034.6631 | -954.6663 | -1091.6969 | -791.4262 | -903.7995 | -988.2685 | -1107.8746
2028 | -1427.0395 | -1342.2172 | -1315.0293 | -1416.3041 | -1884.6841 | -799.8721 | -1256.1382 | -1182.4737 | -1533.1868 | -1158.7809 | -1099.4261 | -1250.492 | -884.8478 | -991.7318 | -1130.2676 | -1244.8327
2029 | -1554.4058 | -1458.0697 | -1459.9361 | -1549.8124 | -2124.4081 | -905.2815 | -1394.875 | -1319.1163 | -1686.7406 | -1282.8986 | -1243.7903 | -1409.2869 | -978.2694 | -1003.2813 | -1271.8786 | -1376.1367
2030 | -1681.7722 | -1573.9223 | -1604.8437 | -1683.3207 | -2238.3038 | -1010.6909 | -1533.612 | -1455.759 | -1840.2944 | -1407.0164 | -1388.1546 | -1568.0821 | -1071.691 | -1014.8309 | -1413.4897 | -1499.0522
2031 | -1809.1387 | -1689.775 | -1749.7518 | -1816.8291 | -2352.1995 | -1116.1003 | -1672.349 | -1592.4018 | -1993.848 | -1531.1342 | -1532.5188 | -1726.8773 | -1165.1126 | -1026.3805 | -1524.5955 | -1619.9341