## 2016 RRS Minimum Requrements
January- 2016 |  |  |  |  | February - 2016 |  |  |  |  | March - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 11 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 12 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 13 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 14 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 15 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 16 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 17 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 18 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
0 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
April- 2016 |  |  |  |  | May - 2016 |  |  |  |  | June - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
19 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
July- 2016 |  |  |  |  | August - 2016 |  |  |  |  | September - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
11 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
12 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
13 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
14 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 0 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 0 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
October - 2016 |  |  |  |  | November - 2016 |  |  |  |  | December - 2016
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
2 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
3 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 3 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
4 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 4 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
5 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 5 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
6 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 6 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
7 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 7 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 8 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 9 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 10 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 11 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 12 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 13 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 14 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 15 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
16 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 16 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
17 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 17 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
18 | 2702 | 1351 | 1351 | 1.25 | 18 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
19 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 19 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 20 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 21 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2696 | 1348 | 1348 | 1.3 | 22 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 23 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
0 | 2808 | 1404 | 1404 | 1.4 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5 | 0 | 3000 | 1500 | 1500 | 1.5
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2014 and 2015.

## 2016 Regulation-up
2016 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 280 | 273 | 282 | 380 | 361 | 383 | 306 | 365 | 360 | 375 | 272 | 268
2 | 222 | 245 | 239 | 277 | 261 | 335 | 270 | 252 | 244 | 210 | 208 | 204
3 | 200 | 252 | 234 | 228 | 250 | 245 | 230 | 250 | 225 | 212 | 198 | 199
4 | 234 | 253 | 241 | 247 | 253 | 202 | 205 | 207 | 207 | 196 | 211 | 211
5 | 341 | 326 | 297 | 319 | 267 | 243 | 245 | 225 | 242 | 251 | 277 | 281
6 | 524 | 524 | 474 | 452 | 433 | 396 | 351 | 345 | 422 | 413 | 494 | 500
7 | 647 | 693 | 574 | 621 | 596 | 540 | 452 | 511 | 620 | 586 | 635 | 546
8 | 366 | 349 | 408 | 309 | 342 | 406 | 403 | 367 | 295 | 342 | 280 | 306
9 | 338 | 303 | 351 | 395 | 380 | 471 | 495 | 475 | 460 | 358 | 316 | 281
10 | 326 | 307 | 294 | 283 | 327 | 456 | 491 | 485 | 429 | 382 | 265 | 302
11 | 322 | 329 | 271 | 314 | 365 | 500 | 534 | 523 | 466 | 334 | 285 | 290
12 | 278 | 296 | 288 | 290 | 336 | 404 | 489 | 499 | 471 | 372 | 245 | 259
13 | 245 | 281 | 275 | 296 | 292 | 363 | 402 | 417 | 417 | 369 | 231 | 300
14 | 253 | 258 | 287 | 294 | 298 | 305 | 346 | 376 | 344 | 327 | 250 | 281
15 | 235 | 253 | 248 | 258 | 295 | 266 | 296 | 289 | 295 | 289 | 228 | 247
16 | 203 | 238 | 239 | 254 | 272 | 269 | 280 | 280 | 267 | 236 | 214 | 248
17 | 258 | 254 | 241 | 259 | 273 | 242 | 287 | 270 | 277 | 292 | 278 | 257
18 | 515 | 360 | 271 | 301 | 275 | 243 | 294 | 290 | 238 | 281 | 432 | 466
19 | 384 | 463 | 364 | 269 | 291 | 259 | 305 | 326 | 275 | 316 | 202 | 226
20 | 253 | 210 | 415 | 345 | 355 | 278 | 352 | 356 | 316 | 295 | 211 | 196
21 | 257 | 249 | 278 | 395 | 355 | 263 | 308 | 280 | 251 | 200 | 217 | 214
22 | 276 | 300 | 262 | 339 | 325 | 361 | 388 | 360 | 368 | 283 | 317 | 250
23 | 320 | 334 | 351 | 407 | 479 | 467 | 406 | 370 | 422 | 355 | 284 | 376
24 | 250 | 282 | 329 | 384 | 446 | 425 | 370 | 351 | 390 | 387 | 274 | 330
Total | 7527 | 7632 | 7513 | 7916 | 8127 | 8322 | 8505 | 8469 | 8301 | 7661 | 6824 | 7038
* The regulation-up quantities have been calculated based on the historical data from 2014 and 2015.

## 2016 Regulation-down
2016 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 293 | 284 | 308 | 390 | 403 | 456 | 446 | 430 | 390 | 343 | 293 | 319
2 | 220 | 226 | 249 | 279 | 337 | 347 | 335 | 330 | 275 | 272 | 215 | 228
3 | 206 | 201 | 237 | 233 | 254 | 274 | 260 | 268 | 240 | 248 | 241 | 274
4 | 210 | 194 | 196 | 189 | 221 | 241 | 216 | 219 | 201 | 228 | 231 | 211
5 | 305 | 280 | 261 | 217 | 207 | 285 | 182 | 191 | 192 | 231 | 266 | 287
6 | 418 | 422 | 425 | 356 | 487 | 321 | 243 | 268 | 329 | 396 | 366 | 498
7 | 346 | 356 | 371 | 328 | 334 | 290 | 199 | 242 | 254 | 262 | 310 | 284
8 | 304 | 304 | 297 | 228 | 225 | 281 | 226 | 242 | 260 | 268 | 273 | 268
9 | 272 | 246 | 211 | 283 | 286 | 372 | 301 | 274 | 296 | 203 | 185 | 213
10 | 285 | 302 | 232 | 310 | 255 | 372 | 305 | 290 | 345 | 304 | 213 | 208
11 | 347 | 258 | 208 | 215 | 273 | 330 | 299 | 287 | 299 | 272 | 245 | 237
12 | 320 | 281 | 234 | 208 | 255 | 232 | 312 | 258 | 299 | 289 | 238 | 230
13 | 287 | 281 | 231 | 216 | 212 | 213 | 274 | 222 | 298 | 255 | 216 | 260
14 | 301 | 259 | 229 | 242 | 206 | 211 | 236 | 293 | 267 | 245 | 222 | 229
15 | 259 | 263 | 250 | 257 | 234 | 210 | 255 | 233 | 221 | 254 | 224 | 208
16 | 220 | 226 | 231 | 231 | 283 | 224 | 268 | 222 | 225 | 240 | 208 | 202
17 | 174 | 213 | 215 | 239 | 270 | 282 | 238 | 257 | 226 | 360 | 183 | 190
18 | 268 | 258 | 221 | 267 | 285 | 287 | 324 | 327 | 303 | 320 | 250 | 261
19 | 317 | 343 | 248 | 294 | 344 | 389 | 409 | 432 | 395 | 385 | 280 | 295
20 | 231 | 262 | 260 | 336 | 350 | 405 | 407 | 443 | 348 | 332 | 285 | 251
21 | 266 | 311 | 312 | 335 | 322 | 303 | 392 | 391 | 442 | 418 | 284 | 262
22 | 345 | 357 | 398 | 431 | 465 | 482 | 523 | 552 | 518 | 451 | 334 | 347
23 | 388 | 434 | 465 | 546 | 536 | 582 | 571 | 626 | 566 | 493 | 365 | 380
24 | 330 | 365 | 411 | 478 | 515 | 544 | 556 | 536 | 472 | 427 | 316 | 375
Total | 6912 | 6926 | 6700 | 7108 | 7559 | 7933 | 7777 | 7833 | 7661 | 7496 | 6243 | 6517
* The regulation-down quantities have been calculated based on the historical data from 2014 and 2015.

## 2016 NSRS
2016 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 915.3494 | 1056.0355 | 1202.0425 | 963.6933 | 833.0804 | 878.7358 | 803.6453 | 667.6511 | 1000.4104 | 973.2574 | 1076.8551 | 1200.4701
2 | 915.3494 | 1056.0355 | 1202.0425 | 963.6933 | 833.0804 | 878.7358 | 803.6453 | 667.6511 | 1000.4104 | 973.2574 | 1076.8551 | 1200.4701
3 | 1326.6362 | 1460.0605 | 1475.0354 | 1869.598 | 1672.6737 | 1456.3389 | 1190.4509 | 1088.7765 | 1410.2752 | 1660.3061 | 1796.9025 | 1477.3363
4 | 1326.6362 | 1460.0605 | 1475.0354 | 1869.598 | 1672.6737 | 1456.3389 | 1190.4509 | 1088.7765 | 1410.2752 | 1660.3061 | 1796.9025 | 1477.3363
5 | 1326.6362 | 1460.0605 | 1475.0354 | 1869.598 | 1672.6737 | 1456.3389 | 1190.4509 | 1088.7765 | 1410.2752 | 1660.3061 | 1796.9025 | 1477.3363
6 | 1326.6362 | 1460.0605 | 1475.0354 | 1869.598 | 1672.6737 | 1456.3389 | 1190.4509 | 1088.7765 | 1410.2752 | 1660.3061 | 1796.9025 | 1477.3363
7 | 1848.3168 | 2692.7425 | 2508.319 | 2058.5494 | 1990.3346 | 2046.536 | 1609.1617 | 1375 | 1723.3495 | 1923.656 | 2194.0671 | 2174.3606
8 | 1848.3168 | 2692.7425 | 2508.319 | 2058.5494 | 1990.3346 | 2046.536 | 1609.1617 | 1375 | 1723.3495 | 1923.656 | 2194.0671 | 2174.3606
9 | 1848.3168 | 2692.7425 | 2508.319 | 2058.5494 | 1990.3346 | 2046.536 | 1609.1617 | 1375 | 1723.3495 | 1923.656 | 2194.0671 | 2174.3606
10 | 1848.3168 | 2692.7425 | 2508.319 | 2058.5494 | 1990.3346 | 2046.536 | 1609.1617 | 1375 | 1723.3495 | 1923.656 | 2194.0671 | 2174.3606
11 | 2402.5583 | 2286.4351 | 2409.4541 | 1375 | 1978.043 | 2147.8859 | 1794.0322 | 1817.6405 | 2118.2925 | 1864.8915 | 2048.2808 | 1665.6427
12 | 2402.5583 | 2286.4351 | 2409.4541 | 1375 | 1978.043 | 2147.8859 | 1794.0322 | 1817.6405 | 2118.2925 | 1864.8915 | 2048.2808 | 1665.6427
13 | 2402.5583 | 2286.4351 | 2409.4541 | 1375 | 1978.043 | 2147.8859 | 1794.0322 | 1817.6405 | 2118.2925 | 1864.8915 | 2048.2808 | 1665.6427
14 | 2402.5583 | 2286.4351 | 2409.4541 | 1375 | 1978.043 | 2147.8859 | 1794.0322 | 1817.6405 | 2118.2925 | 1864.8915 | 2048.2808 | 1665.6427
15 | 1538.8418 | 1989.5676 | 1483.8191 | 1375 | 1445.7212 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1585.2993 | 1410.7872
16 | 1538.8418 | 1989.5676 | 1483.8191 | 1375 | 1445.7212 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1585.2993 | 1410.7872
17 | 1538.8418 | 1989.5676 | 1483.8191 | 1375 | 1445.7212 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1585.2993 | 1410.7872
18 | 1538.8418 | 1989.5676 | 1483.8191 | 1375 | 1445.7212 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1585.2993 | 1410.7872
19 | 1375 | 1805.7438 | 1639.3314 | 1375 | 1403.857 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1748.6131 | 1702.8667
20 | 1375 | 1805.7438 | 1639.3314 | 1375 | 1403.857 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1748.6131 | 1702.8667
21 | 1375 | 1805.7438 | 1639.3314 | 1375 | 1403.857 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1748.6131 | 1702.8667
22 | 1375 | 1805.7438 | 1639.3314 | 1375 | 1403.857 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1748.6131 | 1702.8667
23 | 915.3494 | 1056.0355 | 1202.0425 | 963.6933 | 833.0804 | 878.7358 | 803.6453 | 667.6511 | 1000.4104 | 973.2574 | 1076.8551 | 1200.4701
24 | 915.3494 | 1056.0355 | 1202.0425 | 963.6933 | 833.0804 | 878.7358 | 803.6453 | 667.6511 | 1000.4104 | 973.2574 | 1076.8551 | 1200.4701
Total | 37626.8105 | 45162.3394 | 42872.0061 | 36067.3627 | 37294.8395 | 37117.9863 | 32589.1603 | 30796.2724 | 36009.3106 | 36688.444 | 41800.072 | 38525.8549
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2013, 2014 and 2015.