## 2017 Regulation-up
2017 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 270 | 273 | 264 | 380 | 385 | 357 | 292 | 323 | 315 | 297 | 272 | 287
2 | 222 | 245 | 235 | 261 | 275 | 302 | 263 | 205 | 204 | 202 | 208 | 205
3 | 226 | 252 | 242 | 247 | 255 | 226 | 188 | 193 | 180 | 212 | 195 | 188
4 | 258 | 253 | 223 | 247 | 253 | 197 | 190 | 176 | 177 | 196 | 209 | 197
5 | 340 | 318 | 297 | 319 | 294 | 226 | 236 | 225 | 243 | 251 | 272 | 284
6 | 536 | 524 | 446 | 472 | 434 | 390 | 321 | 397 | 409 | 400 | 440 | 487
7 | 686 | 693 | 569 | 582 | 596 | 486 | 461 | 559 | 620 | 562 | 568 | 585
8 | 308 | 322 | 375 | 305 | 339 | 456 | 475 | 385 | 292 | 337 | 297 | 298
9 | 340 | 390 | 307 | 395 | 358 | 463 | 493 | 471 | 457 | 381 | 339 | 344
10 | 335 | 312 | 307 | 305 | 345 | 463 | 489 | 481 | 441 | 418 | 284 | 320
11 | 284 | 259 | 299 | 314 | 358 | 509 | 530 | 533 | 469 | 366 | 285 | 332
12 | 247 | 247 | 266 | 320 | 361 | 453 | 503 | 496 | 473 | 383 | 255 | 258
13 | 233 | 240 | 275 | 289 | 339 | 354 | 405 | 417 | 416 | 369 | 261 | 249
14 | 242 | 251 | 287 | 257 | 315 | 305 | 344 | 385 | 354 | 326 | 244 | 256
15 | 235 | 253 | 285 | 249 | 295 | 246 | 286 | 291 | 264 | 290 | 228 | 245
16 | 203 | 238 | 239 | 247 | 265 | 251 | 252 | 267 | 252 | 230 | 196 | 241
17 | 258 | 254 | 241 | 229 | 273 | 226 | 268 | 248 | 242 | 199 | 278 | 292
18 | 465 | 363 | 245 | 301 | 275 | 223 | 255 | 254 | 223 | 253 | 397 | 413
19 | 356 | 463 | 336 | 243 | 291 | 246 | 275 | 283 | 278 | 310 | 217 | 247
20 | 253 | 210 | 340 | 282 | 352 | 278 | 290 | 336 | 297 | 260 | 211 | 204
21 | 257 | 249 | 233 | 272 | 320 | 263 | 282 | 270 | 235 | 200 | 217 | 231
22 | 276 | 300 | 262 | 339 | 325 | 280 | 297 | 332 | 336 | 267 | 258 | 228
23 | 320 | 379 | 351 | 407 | 410 | 401 | 368 | 370 | 422 | 490 | 282 | 279
24 | 258 | 282 | 329 | 366 | 446 | 362 | 288 | 338 | 383 | 384 | 274 | 264
Total | 7408 | 7570 | 7253 | 7628 | 8159 | 7963 | 8051 | 8235 | 7982 | 7583 | 6687 | 6934

## 2017 Regulation-down
2017 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 273 | 284 | 308 | 404 | 413 | 456 | 456 | 416 | 367 | 338 | 297 | 329
2 | 228 | 226 | 259 | 280 | 337 | 332 | 334 | 330 | 276 | 264 | 229 | 232
3 | 200 | 201 | 237 | 274 | 293 | 281 | 284 | 243 | 240 | 212 | 241 | 270
4 | 202 | 261 | 197 | 237 | 246 | 216 | 216 | 203 | 188 | 217 | 194 | 210
5 | 269 | 255 | 262 | 227 | 217 | 196 | 162 | 156 | 181 | 231 | 215 | 287
6 | 349 | 388 | 418 | 356 | 487 | 308 | 186 | 192 | 325 | 396 | 332 | 372
7 | 325 | 329 | 319 | 328 | 324 | 264 | 198 | 226 | 222 | 261 | 252 | 281
8 | 279 | 293 | 301 | 221 | 230 | 190 | 207 | 242 | 209 | 268 | 259 | 270
9 | 272 | 246 | 241 | 211 | 286 | 263 | 289 | 259 | 281 | 201 | 167 | 213
10 | 258 | 345 | 235 | 238 | 257 | 329 | 288 | 273 | 328 | 461 | 213 | 208
11 | 317 | 313 | 212 | 212 | 233 | 278 | 255 | 285 | 283 | 272 | 239 | 240
12 | 319 | 276 | 230 | 207 | 214 | 194 | 282 | 226 | 245 | 274 | 235 | 247
13 | 276 | 282 | 221 | 196 | 204 | 213 | 198 | 218 | 261 | 219 | 214 | 260
14 | 275 | 259 | 213 | 242 | 206 | 211 | 229 | 289 | 227 | 229 | 206 | 227
15 | 261 | 244 | 207 | 257 | 238 | 243 | 231 | 231 | 207 | 196 | 220 | 224
16 | 198 | 225 | 204 | 218 | 253 | 232 | 230 | 212 | 208 | 192 | 196 | 173
17 | 177 | 213 | 215 | 244 | 302 | 237 | 304 | 249 | 238 | 210 | 181 | 166
18 | 266 | 218 | 225 | 287 | 322 | 307 | 322 | 326 | 335 | 274 | 238 | 243
19 | 318 | 343 | 267 | 336 | 420 | 370 | 417 | 407 | 423 | 368 | 280 | 295
20 | 281 | 300 | 283 | 329 | 363 | 372 | 405 | 412 | 336 | 412 | 285 | 279
21 | 289 | 339 | 324 | 363 | 360 | 346 | 371 | 391 | 448 | 420 | 318 | 287
22 | 337 | 397 | 390 | 458 | 470 | 528 | 522 | 552 | 518 | 451 | 401 | 356
23 | 388 | 413 | 465 | 544 | 557 | 585 | 582 | 626 | 572 | 482 | 386 | 392
24 | 346 | 344 | 411 | 478 | 488 | 544 | 557 | 536 | 497 | 423 | 362 | 377
Total | 6703 | 6994 | 6644 | 7147 | 7720 | 7495 | 7525 | 7500 | 7415 | 7271 | 6160 | 6438

## 2017 RRS
January- 2017 |  |  |  |  | February - 2017 |  |  |  |  | March - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
24 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 24 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 24 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
April- 2017 |  |  |  |  | May - 2017 |  |  |  |  | June - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
15 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 15 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
16 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 16 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
17 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 17 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
18 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 18 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
24 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 24 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 24 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
July- 2017 |  |  |  |  | August - 2017 |  |  |  |  | September - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 1 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 1 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
2 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 2 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 2 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
3 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 3 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 3 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
4 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 4 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 4 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
5 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 5 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 5 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
6 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 6 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 6 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 7 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 8 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 9 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 10 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 19 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 20 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 21 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 22 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08
23 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 23 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 23 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
24 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 24 | 2538.4615 | 1269.2308 | 1269.2308 | 1.08 | 24 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25
October - 2017 |  |  |  |  | November - 2017 |  |  |  |  | December - 2017
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 1 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 2 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 3 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 4 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 5 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 6 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 7 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 8 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 9 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 10 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
11 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 11 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
12 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 12 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
13 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 13 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
14 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 14 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
15 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 15 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
16 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 16 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
17 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 17 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
18 | 2478.8732 | 1239.4366 | 1239.4366 | 1.13 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 18 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
19 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 19 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
20 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 20 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
21 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 21 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
22 | 2702.2222 | 1351.1111 | 1351.1111 | 1.25 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3 | 22 | 2695.6522 | 1347.8261 | 1347.8261 | 1.3
23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 23 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
24 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 24 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4 | 24 | 2808.3333 | 1404.1667 | 1404.1667 | 1.4
* The RRS quantities have been calculated based on the historical data from 2015 and 2016.

## 2017 NSRS
2017 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011 | 1136.8292 | 1036.2488 | 1186.5441 | 1163.5165
2 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011 | 1136.8292 | 1036.2488 | 1186.5441 | 1163.5165
3 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327 | 1568.3264 | 1638.2721 | 1691.8106 | 1486.5378
4 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327 | 1568.3264 | 1638.2721 | 1691.8106 | 1486.5378
5 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327 | 1568.3264 | 1638.2721 | 1691.8106 | 1486.5378
6 | 1230.9585 | 1421.1269 | 1469.9005 | 1705.5978 | 1605.3874 | 1476.4502 | 1233.0053 | 1218.1327 | 1568.3264 | 1638.2721 | 1691.8106 | 1486.5378
7 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545 | 1831.0804 | 1988.0413 | 2170.2148 | 2060.2051
8 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545 | 1831.0804 | 1988.0413 | 2170.2148 | 2060.2051
9 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545 | 1831.0804 | 1988.0413 | 2170.2148 | 2060.2051
10 | 1909.875 | 2418.0915 | 2135.146 | 1928.3546 | 2010.6028 | 2036.2828 | 1624.0028 | 1852.5545 | 1831.0804 | 1988.0413 | 2170.2148 | 2060.2051
11 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364 | 1951.8474 | 1944.502 | 1827.7514 | 1701.8929
12 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364 | 1951.8474 | 1944.502 | 1827.7514 | 1701.8929
13 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364 | 1951.8474 | 1944.502 | 1827.7514 | 1701.8929
14 | 1791.5658 | 1927.7592 | 1947.3341 | 1375 | 2144.1916 | 1948.9596 | 1375 | 1557.8364 | 1951.8474 | 1944.502 | 1827.7514 | 1701.8929
15 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1545.0617 | 1515.4927 | 1647.4184
16 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1545.0617 | 1515.4927 | 1647.4184
17 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1545.0617 | 1515.4927 | 1647.4184
18 | 1503.295 | 1672.9568 | 1472.3949 | 1375 | 1635.2711 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1545.0617 | 1515.4927 | 1647.4184
19 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375 | 1603.2546 | 1375 | 1667.9325 | 1434.5007
20 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375 | 1603.2546 | 1375 | 1667.9325 | 1434.5007
21 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375 | 1603.2546 | 1375 | 1667.9325 | 1434.5007
22 | 1510.5206 | 1734.679 | 1490.4023 | 1375 | 1516.7713 | 1375 | 1375 | 1375 | 1603.2546 | 1375 | 1667.9325 | 1434.5007
23 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011 | 1136.8292 | 1036.2488 | 1186.5441 | 1163.5165
24 | 925.4038 | 965.0914 | 935.1875 | 883.6321 | 719.2757 | 921.8909 | 838.8411 | 854.8011 | 1136.8292 | 1036.2488 | 1186.5441 | 1163.5165
Total | 35486.4747 | 40558.8193 | 37801.461 | 34570.3379 | 38525.9998 | 36534.3342 | 31283.3968 | 32933.2988 | 37865.352 | 38108.5038 | 40238.9847 | 37976.2859
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2014, 2015 and 2016.