## 2018 Regulation-up
2018 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 250 | 238 | 250 | 271 | 359 | 353 | 288 | 309 | 297 | 235 | 212 | 211
2 | 195 | 203 | 222 | 219 | 254 | 293 | 260 | 200 | 199 | 174 | 179 | 176
3 | 211 | 221 | 221 | 230 | 238 | 220 | 216 | 182 | 161 | 193 | 205 | 203
4 | 247 | 248 | 230 | 263 | 233 | 272 | 186 | 202 | 167 | 193 | 205 | 215
5 | 336 | 302 | 299 | 335 | 289 | 229 | 229 | 237 | 236 | 251 | 283 | 292
6 | 528 | 523 | 477 | 456 | 453 | 383 | 333 | 387 | 397 | 435 | 438 | 460
7 | 687 | 640 | 578 | 575 | 605 | 467 | 453 | 544 | 557 | 553 | 556 | 605
8 | 306 | 323 | 357 | 287 | 384 | 444 | 449 | 372 | 292 | 358 | 306 | 297
9 | 326 | 373 | 362 | 359 | 440 | 467 | 484 | 449 | 472 | 372 | 343 | 316
10 | 323 | 365 | 316 | 321 | 393 | 459 | 499 | 449 | 455 | 423 | 315 | 305
11 | 277 | 316 | 323 | 373 | 409 | 523 | 525 | 524 | 498 | 401 | 326 | 312
12 | 222 | 285 | 365 | 332 | 403 | 470 | 503 | 487 | 488 | 423 | 319 | 275
13 | 232 | 239 | 299 | 347 | 360 | 391 | 424 | 415 | 445 | 396 | 299 | 269
14 | 256 | 222 | 295 | 336 | 314 | 321 | 350 | 358 | 382 | 342 | 237 | 248
15 | 205 | 226 | 263 | 282 | 294 | 267 | 295 | 285 | 298 | 315 | 213 | 214
16 | 207 | 215 | 278 | 290 | 315 | 247 | 252 | 263 | 257 | 269 | 237 | 212
17 | 294 | 211 | 282 | 318 | 259 | 222 | 265 | 248 | 239 | 206 | 258 | 322
18 | 464 | 347 | 235 | 215 | 254 | 215 | 250 | 256 | 222 | 224 | 365 | 489
19 | 401 | 421 | 307 | 229 | 260 | 239 | 270 | 278 | 259 | 352 | 214 | 196
20 | 222 | 279 | 335 | 361 | 332 | 258 | 255 | 334 | 300 | 237 | 178 | 177
21 | 269 | 175 | 234 | 402 | 305 | 238 | 247 | 266 | 257 | 157 | 173 | 182
22 | 196 | 417 | 221 | 219 | 282 | 250 | 302 | 332 | 336 | 267 | 194 | 223
23 | 276 | 378 | 305 | 236 | 399 | 355 | 366 | 304 | 335 | 319 | 265 | 307
24 | 239 | 244 | 291 | 333 | 293 | 325 | 281 | 264 | 284 | 311 | 243 | 206
Total | 7169 | 7411 | 7345 | 7589 | 8127 | 7908 | 7982 | 7945 | 7833 | 7406 | 6563 | 6712

## 2018 Regulation-down
2018 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 284 | 326 | 330 | 442 | 436 | 414 | 452 | 405 | 385 | 347 | 294 | 278
2 | 219 | 223 | 276 | 292 | 333 | 317 | 325 | 334 | 279 | 257 | 236 | 207
3 | 196 | 187 | 225 | 267 | 286 | 280 | 289 | 243 | 220 | 232 | 201 | 226
4 | 206 | 253 | 193 | 232 | 236 | 223 | 192 | 180 | 183 | 184 | 185 | 188
5 | 266 | 246 | 261 | 209 | 213 | 195 | 161 | 159 | 183 | 195 | 207 | 232
6 | 335 | 390 | 405 | 308 | 367 | 199 | 187 | 179 | 211 | 328 | 327 | 428
7 | 326 | 312 | 318 | 290 | 319 | 231 | 198 | 199 | 186 | 234 | 249 | 274
8 | 275 | 286 | 293 | 229 | 223 | 180 | 207 | 207 | 212 | 230 | 256 | 252
9 | 278 | 252 | 234 | 202 | 272 | 263 | 291 | 258 | 279 | 184 | 156 | 194
10 | 262 | 327 | 247 | 209 | 255 | 274 | 292 | 274 | 329 | 457 | 196 | 191
11 | 328 | 301 | 264 | 212 | 228 | 211 | 192 | 246 | 284 | 254 | 226 | 254
12 | 307 | 259 | 220 | 173 | 212 | 168 | 266 | 215 | 246 | 271 | 222 | 301
13 | 301 | 271 | 217 | 164 | 191 | 199 | 169 | 207 | 215 | 201 | 195 | 279
14 | 254 | 248 | 208 | 207 | 193 | 190 | 201 | 261 | 231 | 207 | 205 | 235
15 | 241 | 233 | 208 | 222 | 218 | 229 | 232 | 211 | 201 | 185 | 212 | 201
16 | 204 | 213 | 221 | 208 | 229 | 223 | 225 | 208 | 251 | 183 | 191 | 185
17 | 194 | 212 | 240 | 267 | 287 | 268 | 289 | 313 | 233 | 235 | 218 | 219
18 | 260 | 205 | 244 | 300 | 322 | 322 | 321 | 330 | 337 | 289 | 240 | 244
19 | 315 | 341 | 318 | 352 | 412 | 434 | 411 | 438 | 424 | 377 | 320 | 308
20 | 281 | 354 | 341 | 384 | 365 | 395 | 414 | 387 | 411 | 395 | 322 | 312
21 | 319 | 382 | 390 | 387 | 387 | 372 | 369 | 390 | 496 | 434 | 337 | 304
22 | 359 | 402 | 493 | 499 | 531 | 518 | 498 | 512 | 564 | 455 | 394 | 357
23 | 410 | 442 | 527 | 534 | 604 | 593 | 571 | 561 | 556 | 494 | 389 | 412
24 | 360 | 347 | 417 | 509 | 569 | 517 | 535 | 524 | 495 | 424 | 362 | 347
Total | 6780 | 7012 | 7090 | 7098 | 7688 | 7215 | 7287 | 7241 | 7411 | 7052 | 6140 | 6428

## 2018 RRS
2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 1 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
2 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 2 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
3 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
4 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
5 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
6 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
7 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
8 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
9 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
10 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 11 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 12 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 13 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 14 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 15 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 16 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 17 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 18 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 19 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 20 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 21 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 22 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47
23 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 23 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
24 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 24 | 3039 | 1519.5 | 1519.5 | 1.87 | 24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
2018-04-01 |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  |  | 2018-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 1 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 1 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26
2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 2 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 2 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26
3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 3 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 3 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 4 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 5 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 5 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 6 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 6 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
7 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 7 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 7 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22
8 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 8 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 8 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22
9 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 9 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 9 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22
10 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 10 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 10 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22
11 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 11 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 11 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
12 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 12 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 12 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
13 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 13 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 13 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
14 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 14 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 14 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
15 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 15 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 15 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04
16 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 16 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 16 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04
17 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 17 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 17 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04
18 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 18 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26 | 18 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04
19 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 19 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 19 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
20 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 20 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 20 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
21 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 21 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 21 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
22 | 2772 | 1386 | 1386 | 1.47 | 22 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 22 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 23 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 23 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26
24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 24 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 24 | 2595 | 1297.5 | 1297.5 | 1.26
2018-07-01 |  |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2018-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 1 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 1 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
2 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 2 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 2 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
3 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 3 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 3 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
4 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 4 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 4 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
5 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 5 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 5 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
6 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 6 | 2550 | 1275 | 1275 | 1.22 | 6 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
7 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 7 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 7 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
8 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 8 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 8 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
9 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 9 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 9 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
10 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 10 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1 | 10 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 11 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 11 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 12 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 12 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 13 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 13 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 14 | 2374 | 1187 | 1187 | 1.04 | 14 | 2447 | 1223.5 | 1223.5 | 1.1
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 15 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 15 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 16 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 16 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 17 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 17 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 18 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 18 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07
19 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 19 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 19 | 2477 | 1238.5 | 1238.5 | 1.14
20 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 20 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 20 | 2477 | 1238.5 | 1238.5 | 1.14
21 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 21 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 21 | 2477 | 1238.5 | 1238.5 | 1.14
22 | 2341 | 1170.5 | 1170.5 | 1.01 | 22 | 2408 | 1204 | 1204 | 1.07 | 22 | 2477 | 1238.5 | 1238.5 | 1.14
23 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 23 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 23 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
24 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 24 | 2523 | 1261.5 | 1261.5 | 1.17 | 24 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36
2018-10-01 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2018-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio
1 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 1 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
2 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 2 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
3 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 3 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
4 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 4 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
5 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 5 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
6 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 6 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
7 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 7 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 7 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69
8 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 8 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 8 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69
9 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 9 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 9 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69
10 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 10 | 2868 | 1434 | 1434 | 1.61 | 10 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69
11 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36 | 11 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 11 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
12 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36 | 12 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 12 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
13 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36 | 13 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 13 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
14 | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | 1.36 | 14 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 14 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
15 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 15 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 15 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
16 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 16 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 16 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
17 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 17 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 17 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
18 | 2643 | 1321.5 | 1321.5 | 1.3 | 18 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 18 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
19 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 19 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
20 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 20 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
21 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 21 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
22 | 2726 | 1363 | 1363 | 1.41 | 22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54 | 22 | 2816 | 1408 | 1408 | 1.54
23 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 23 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77
24 | 2920 | 1460 | 1460 | 1.69 | 24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77 | 24 | 2983 | 1491.5 | 1491.5 | 1.77

## 2018 NSRS
2018 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
2 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
3 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
4 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
5 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
6 | 1409 | 1422 | 1505 | 1529 | 1481 | 1510 | 1387 | 1525 | 1612 | 1637 | 1717 | 1460
7 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
8 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
9 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
10 | 2131 | 2361 | 2111 | 1977 | 1988 | 2127 | 1763 | 2003 | 2119 | 2053 | 2219 | 2178
11 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
12 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
13 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
14 | 1683 | 1834 | 1819 | 1469 | 1733 | 1781 | 1375 | 1752 | 1720 | 1860 | 1635 | 1742
15 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
16 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
17 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
18 | 1674 | 1701 | 1572 | 1468 | 1712 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1457 | 1380 | 1574
19 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
20 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
21 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
22 | 1605 | 1643 | 1387 | 1410 | 1571 | 1375 | 1375 | 1375 | 1473 | 1375 | 1426 | 1466
23 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
24 | 1103 | 1082 | 967 | 1131 | 1123 | 1088 | 1040 | 1256 | 1209 | 1037 | 1111 | 1198
Total | 38420 | 40172 | 37444 | 35936 | 38432 | 37024 | 33260 | 37144 | 38032 | 37676 | 37952 | 38472
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2015, 2016 and 2017.