## 2020 Regulation-up
2020 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 188 | 193 | 189 | 226 | 222 | 316 | 231 | 250 | 238 | 202 | 184 | 163
2 | 252 | 227 | 165 | 181 | 210 | 198 | 203 | 146 | 165 | 163 | 169 | 187
3 | 272 | 230 | 241 | 222 | 233 | 205 | 160 | 128 | 137 | 159 | 208 | 192
4 | 278 | 266 | 239 | 247 | 240 | 245 | 141 | 178 | 176 | 207 | 245 | 258
5 | 349 | 359 | 313 | 296 | 295 | 279 | 229 | 245 | 245 | 263 | 331 | 314
6 | 557 | 524 | 480 | 430 | 421 | 403 | 320 | 414 | 427 | 445 | 518 | 489
7 | 671 | 710 | 600 | 587 | 571 | 485 | 445 | 533 | 570 | 585 | 603 | 577
8 | 339 | 371 | 377 | 325 | 457 | 401 | 404 | 371 | 314 | 313 | 324 | 318
9 | 266 | 312 | 323 | 320 | 436 | 399 | 461 | 439 | 428 | 355 | 322 | 287
10 | 268 | 307 | 334 | 320 | 493 | 494 | 549 | 456 | 474 | 362 | 287 | 288
11 | 237 | 284 | 305 | 343 | 531 | 535 | 579 | 567 | 468 | 408 | 261 | 237
12 | 263 | 293 | 317 | 278 | 528 | 522 | 547 | 550 | 484 | 425 | 270 | 267
13 | 189 | 269 | 305 | 345 | 437 | 469 | 455 | 515 | 460 | 490 | 239 | 230
14 | 198 | 218 | 311 | 318 | 344 | 415 | 390 | 449 | 394 | 365 | 221 | 224
15 | 171 | 223 | 269 | 288 | 349 | 336 | 342 | 332 | 332 | 320 | 243 | 243
16 | 234 | 265 | 266 | 297 | 336 | 302 | 289 | 280 | 299 | 257 | 279 | 244
17 | 330 | 256 | 254 | 285 | 301 | 230 | 245 | 256 | 258 | 297 | 370 | 370
18 | 541 | 358 | 315 | 262 | 221 | 200 | 187 | 214 | 216 | 213 | 528 | 491
19 | 392 | 407 | 412 | 249 | 261 | 180 | 205 | 208 | 202 | 302 | 290 | 224
20 | 239 | 206 | 354 | 315 | 276 | 261 | 197 | 272 | 265 | 238 | 200 | 162
21 | 201 | 169 | 227 | 326 | 247 | 241 | 198 | 202 | 169 | 247 | 154 | 156
22 | 195 | 221 | 161 | 338 | 251 | 185 | 160 | 119 | 185 | 172 | 175 | 208
23 | 201 | 232 | 194 | 182 | 281 | 234 | 216 | 163 | 227 | 183 | 202 | 213
24 | 206 | 183 | 193 | 449 | 205 | 240 | 137 | 173 | 245 | 218 | 193 | 191
Total | 7037 | 7083 | 7144 | 7429 | 8146 | 7775 | 7290 | 7460 | 7378 | 7189 | 6816 | 6533
| 293.2083 | 295.125 | 297.6667 | 309.5417 | 339.4167 | 323.9583 | 303.75 | 310.8333 | 307.4167 | 299.5417 | 284 | 272.2083

## 2020 Regulation-down
2020 Regulation-down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 248 | 321 | 323 | 331 | 418 | 470 | 438 | 437 | 393 | 390 | 264 | 280
2 | 186 | 226 | 257 | 278 | 312 | 378 | 337 | 316 | 289 | 250 | 223 | 211
3 | 181 | 223 | 270 | 236 | 255 | 269 | 276 | 250 | 231 | 219 | 173 | 198
4 | 172 | 219 | 166 | 210 | 213 | 218 | 195 | 195 | 171 | 157 | 163 | 169
5 | 227 | 213 | 226 | 174 | 186 | 155 | 159 | 150 | 162 | 159 | 238 | 199
6 | 298 | 341 | 323 | 273 | 329 | 168 | 161 | 187 | 183 | 291 | 288 | 345
7 | 265 | 261 | 275 | 258 | 279 | 198 | 206 | 207 | 158 | 201 | 212 | 241
8 | 272 | 262 | 359 | 247 | 189 | 145 | 157 | 191 | 218 | 222 | 276 | 253
9 | 309 | 271 | 298 | 179 | 238 | 226 | 255 | 224 | 246 | 152 | 291 | 288
10 | 296 | 287 | 318 | 246 | 216 | 241 | 220 | 236 | 295 | 319 | 263 | 249
11 | 386 | 269 | 348 | 198 | 245 | 177 | 153 | 218 | 485 | 218 | 266 | 289
12 | 350 | 271 | 254 | 211 | 176 | 145 | 227 | 169 | 252 | 223 | 282 | 311
13 | 308 | 270 | 264 | 218 | 176 | 164 | 138 | 189 | 186 | 185 | 254 | 267
14 | 275 | 279 | 272 | 220 | 256 | 338 | 173 | 227 | 199 | 178 | 250 | 230
15 | 233 | 245 | 224 | 234 | 240 | 220 | 222 | 200 | 172 | 201 | 225 | 246
16 | 205 | 183 | 192 | 196 | 227 | 228 | 227 | 211 | 221 | 198 | 184 | 177
17 | 166 | 203 | 217 | 241 | 277 | 258 | 269 | 283 | 258 | 284 | 175 | 186
18 | 225 | 174 | 233 | 296 | 338 | 339 | 321 | 363 | 341 | 337 | 208 | 241
19 | 294 | 313 | 295 | 382 | 445 | 419 | 427 | 425 | 433 | 358 | 302 | 297
20 | 275 | 327 | 324 | 346 | 454 | 432 | 424 | 418 | 359 | 352 | 317 | 289
21 | 278 | 342 | 356 | 407 | 379 | 393 | 375 | 439 | 480 | 428 | 293 | 287
22 | 333 | 366 | 405 | 459 | 552 | 531 | 526 | 562 | 532 | 477 | 342 | 361
23 | 369 | 412 | 429 | 493 | 607 | 575 | 617 | 594 | 540 | 449 | 385 | 383
24 | 351 | 344 | 395 | 425 | 528 | 569 | 548 | 536 | 502 | 410 | 347 | 383
Total | 6502 | 6622 | 7023 | 6758 | 7535 | 7256 | 7051 | 7227 | 7306 | 6658 | 6221 | 6380

## 2020 NSRS
2020 NSRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
2 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
3 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
4 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
5 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
6 | 1227 | 1402 | 1221 | 1409 | 1409 | 1360 | 1313 | 1401 | 1337 | 1517 | 1499 | 1345
7 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
8 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
9 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
10 | 2036 | 2128 | 1773 | 1810 | 2048 | 1926 | 1533 | 1755 | 1490 | 1858 | 1894 | 1818
11 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
12 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
13 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
14 | 1612 | 1612 | 1734 | 1256 | 1663 | 1493 | 1574 | 1776 | 1869 | 1694 | 1362 | 1633
15 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
16 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
17 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
18 | 1418 | 1667 | 1204 | 1290 | 1397 | 1578 | 1150 | 1157 | 1150 | 1366 | 1481 | 1867
19 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
20 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
21 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
22 | 1901 | 1752 | 1615 | 1770 | 1373 | 1249 | 1117 | 1198 | 1263 | 1231 | 1287 | 1338
23 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
24 | 1196 | 1238 | 1222 | 1128 | 1061 | 1057 | 1238 | 1194 | 1215 | 1092 | 1252 | 1210
Total | 37560 | 39196 | 35076 | 34652 | 35804 | 34652 | 31700 | 33924 | 33296 | 35032 | 35100 | 36844
| 1565 | 1633.1667 | 1461.5 | 1443.8333 | 1491.8333 | 1443.8333 | 1320.8333 | 1413.5 | 1387.3333 | 1459.6667 | 1462.5 | 1535.1667
* The NSRS quantities have been calculated based on the historical data from 2017, 2018 and 2019.

## 2020 RRS
2020-01-01 | [5 empty] | 2020-02-01 | [5 empty] | 2020-03-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 1 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 1 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2998 | 2998 | 3086
2 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 2 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 2 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2998 | 2998 | 3086
3 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60% | 3 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 3 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2959 | 2998 | 3086
4 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60% | 4 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 4 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2959 | 2998 | 3086
5 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60% | 5 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 5 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2959 | 2998 | 3086
6 | 2959 | 1184 | 1776 | 1.65 | 60% | 6 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 6 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2959 | 2998 | 3086
7 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 7 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 7 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2797 | 2868 | 2959
8 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 8 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 8 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2797 | 2868 | 2959
9 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 9 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 9 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2797 | 2868 | 2959
10 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 10 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 10 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2797 | 2868 | 2959
11 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 11 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 11 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
12 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 12 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 12 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
13 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 13 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 13 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
14 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 14 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 14 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2868 | 2868
16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2868 | 2868
17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2868 | 2868
18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2868 | 2868
19 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 19 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 19 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
20 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 20 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 20 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
21 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 21 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 21 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
22 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 22 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 22 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2868 | 2868 | 2908
23 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 23 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 23 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2998 | 2998 | 3086
24 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 24 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 24 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2998 | 2998 | 3086
2020-04-01 | [5 empty] | 2020-05-01 | [5 empty] | 2020-06-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 1 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 1 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 3086 | 2797 | 2553
2 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 3086 | 2797 | 2553
3 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 3 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 3 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.7% | 3086 | 2868 | 2598
4 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 4 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 4 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.7% | 3086 | 2868 | 2598
5 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 5 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 5 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.7% | 3086 | 2868 | 2598
6 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 6 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 6 | 2598 | 1150 | 1448 | 1.28 | 55.7% | 3086 | 2868 | 2598
7 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 7 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 7 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2998 | 2707 | 2523
8 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 8 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 8 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2998 | 2707 | 2523
9 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 9 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 9 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2998 | 2707 | 2523
10 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 10 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 10 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2998 | 2707 | 2523
11 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 11 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 11 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
12 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 12 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 12 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
13 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 13 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 13 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
14 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 14 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 14 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 15 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.9% | 2868 | 2523 | 2341
16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 16 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.9% | 2868 | 2523 | 2341
17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 17 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.9% | 2868 | 2523 | 2341
18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 18 | 2341 | 1150 | 1191 | 1.01 | 50.9% | 2868 | 2523 | 2341
19 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 19 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 19 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
20 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 20 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 20 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
21 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 21 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 21 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
22 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 22 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 22 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2908 | 2553 | 2372
23 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 23 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 23 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 3086 | 2797 | 2553
24 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 24 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 24 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 3086 | 2797 | 2553
2020-07-01 | [5 empty] | 2020-08-01 | [5 empty] | 2020-09-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 1 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 1 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2440 | 2409 | 2553
2 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 2 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2440 | 2409 | 2553
3 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.7% | 3 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 3 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2486 | 2440 | 2553
4 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.7% | 4 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 4 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2486 | 2440 | 2553
5 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.7% | 5 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 5 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2486 | 2440 | 2553
6 | 2486 | 1150 | 1336 | 1.15 | 53.7% | 6 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 6 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2486 | 2440 | 2553
7 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 7 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 7 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2409 | 2372 | 2523
8 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 8 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 8 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2409 | 2372 | 2523
9 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 9 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 9 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2409 | 2372 | 2523
10 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 10 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 10 | 2523 | 1150 | 1373 | 1.19 | 54.4% | 2409 | 2372 | 2523
11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 11 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 12 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 13 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 14 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 15 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2300 | 2300 | 2372
16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 16 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2300 | 2300 | 2372
17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 17 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2300 | 2300 | 2372
18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 18 | 2372 | 1150 | 1222 | 1.04 | 51.5% | 2300 | 2300 | 2372
19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 19 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 20 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 21 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2300 | 1150 | 1150 | 1 | 50% | 22 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 2300 | 2300 | 2409
23 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 23 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 23 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2440 | 2409 | 2553
24 | 2440 | 1150 | 1290 | 1.12 | 52.9% | 24 | 2409 | 1150 | 1259 | 1.08 | 52.3% | 24 | 2553 | 1150 | 1403 | 1.24 | 55% | 2440 | 2409 | 2553
2020-10-01 | [5 empty] | 2020-11-01 | [5 empty] | 2020-12-01
HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs | HE | Total RRS MW | PFRS | LRs | Equivalency Ratio | %RRS from LRs
1 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 1 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 1 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 2908 | 3086 | 2998
2 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 2 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 2 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 2908 | 3086 | 2998
3 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 3 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 3 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2959 | 2998 | 2959
4 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 4 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 4 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2959 | 2998 | 2959
5 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 5 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 5 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2959 | 2998 | 2959
6 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 6 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 6 | 2959 | 1184 | 1775 | 1.65 | 60% | 2959 | 2998 | 2959
7 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 7 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 7 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2908 | 2868
8 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 8 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 8 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2908 | 2868
9 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 9 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 9 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2908 | 2868
10 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 10 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 10 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2868 | 2908 | 2868
11 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 11 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 11 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2707 | 2868 | 2797
12 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 12 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 12 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2707 | 2868 | 2797
13 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 13 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 13 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2707 | 2868 | 2797
14 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 14 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 14 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2707 | 2868 | 2797
15 | 2645 | 1150 | 1495 | 1.33 | 56.5% | 15 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 15 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2645 | 2868 | 2797
16 | 2645 | 1150 | 1495 | 1.33 | 56.5% | 16 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 16 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2645 | 2868 | 2797
17 | 2645 | 1150 | 1495 | 1.33 | 56.5% | 17 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 17 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2645 | 2868 | 2797
18 | 2645 | 1150 | 1495 | 1.33 | 56.5% | 18 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 18 | 2797 | 1150 | 1647 | 1.44 | 58.9% | 2645 | 2868 | 2797
19 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 19 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 19 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2707 | 2908 | 2868
20 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 20 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 20 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2707 | 2908 | 2868
21 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 21 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 21 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2707 | 2908 | 2868
22 | 2707 | 1150 | 1557 | 1.39 | 57.5% | 22 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 22 | 2868 | 1150 | 1718 | 1.51 | 59.9% | 2707 | 2908 | 2868
23 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 23 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 23 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 2908 | 3086 | 2998
24 | 2908 | 1163 | 1745 | 1.58 | 60% | 24 | 3086 | 1234 | 1852 | 1.83 | 60% | 24 | 2998 | 1199 | 1799 | 1.74 | 60% | 2908 | 3086 | 2998

## 2020_RRS_table
2020 RRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 2998 | 2998 | 3086 | 3086 | 2797 | 2553 | 2440 | 2409 | 2553 | 2908 | 3086 | 2998
2 | 2998 | 2998 | 3086 | 3086 | 2797 | 2553 | 2440 | 2409 | 2553 | 2908 | 3086 | 2998
3 | 2959 | 2998 | 3086 | 3086 | 2868 | 2598 | 2486 | 2440 | 2553 | 2959 | 2998 | 2959
4 | 2959 | 2998 | 3086 | 3086 | 2868 | 2598 | 2486 | 2440 | 2553 | 2959 | 2998 | 2959
5 | 2959 | 2998 | 3086 | 3086 | 2868 | 2598 | 2486 | 2440 | 2553 | 2959 | 2998 | 2959
6 | 2959 | 2998 | 3086 | 3086 | 2868 | 2598 | 2486 | 2440 | 2553 | 2959 | 2998 | 2959
7 | 2797 | 2868 | 2959 | 2998 | 2707 | 2523 | 2409 | 2372 | 2523 | 2868 | 2908 | 2868
8 | 2797 | 2868 | 2959 | 2998 | 2707 | 2523 | 2409 | 2372 | 2523 | 2868 | 2908 | 2868
9 | 2797 | 2868 | 2959 | 2998 | 2707 | 2523 | 2409 | 2372 | 2523 | 2868 | 2908 | 2868
10 | 2797 | 2868 | 2959 | 2998 | 2707 | 2523 | 2409 | 2372 | 2523 | 2868 | 2908 | 2868
11 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2868 | 2797
12 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2868 | 2797
13 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2868 | 2797
14 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2868 | 2797
15 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2523 | 2341 | 2300 | 2300 | 2372 | 2645 | 2868 | 2797
16 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2523 | 2341 | 2300 | 2300 | 2372 | 2645 | 2868 | 2797
17 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2523 | 2341 | 2300 | 2300 | 2372 | 2645 | 2868 | 2797
18 | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 2523 | 2341 | 2300 | 2300 | 2372 | 2645 | 2868 | 2797
19 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2908 | 2868
20 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2908 | 2868
21 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2908 | 2868
22 | 2868 | 2868 | 2908 | 2908 | 2553 | 2372 | 2300 | 2300 | 2409 | 2707 | 2908 | 2868
23 | 2998 | 2998 | 3086 | 3086 | 2797 | 2553 | 2440 | 2409 | 2553 | 2908 | 3086 | 2998
24 | 2998 | 2998 | 3086 | 3086 | 2797 | 2553 | 2440 | 2409 | 2553 | 2908 | 3086 | 2998
| 2893 | 2911.3333 | 2969.1667 | 2975.6667 | 2666.8333 | 2459.8333 | 2372.5 | 2353.5 | 2469.8333 | 2799 | 2939.3333 | 2881.1667