## Slide 1
Generation Resource Energy and Regulation Deployment Performance Report for May 2022

## Slide 2: Non-IRR GREDP < 85% – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 167 | 23 | 49 | 1.27 | 46.94
Unit 245 | 17 | 45 | 1.70 | 37.78
Unit 246 | 21 | 49 | 1.67 | 42.86
Unit 247 | 17 | 45 | 1.69 | 37.78
Unit 248 | 21 | 49 | 1.70 | 42.86
Unit 249 | 18 | 46 | 1.81 | 39.13
Unit 250 | 18 | 46 | 1.68 | 39.13

## Slide 3: IRR Summary – May 2022
IRR | Fleet | < 95% | > 100 INT, < 95%
GREDP Average (%) | 85.51 | 75.03 | 84.08
GREDP Median (%) | 93.62 | 83.17 | 88.80
Average MW Error | 5.74 | 6.03 | 6.55
Median MW Error | 5.30 | 5.59 | 5.90
Total Intervals Scored | 103,801 | 51,876 | 49,447
100+ Intervals Scored | 120 | 170 | 64
Total Intervals Scored Average | 354.27 | 405.28 | 772.61

## Slide 4: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 1 | 4,160 | 4,283 | 5.07 | 97.13
Unit 2 | 3,458 | 3,547 | 4.92 | 97.49
Unit 5 | 2,578 | 2,710 | 11.33 | 95.13
Unit 7 | 2,338 | 2,340 | 5.79 | 99.91
Unit 8 | 2,224 | 2,318 | 6.01 | 95.94
Unit 9 | 2,192 | 2,192 | 5.38 | 100.00
Unit 12 | 1,809 | 1,822 | 2.79 | 99.29
Unit 13 | 1,659 | 1,715 | 5.31 | 96.73
Unit 14 | 1,595 | 1,669 | 4.85 | 95.57
Unit 15 | 1,547 | 1,622 | 4.40 | 95.38
Unit 17 | 1,415 | 1,443 | 3.55 | 98.06
Unit 21 | 1,255 | 1,268 | 15.44 | 98.97
Unit 27 | 1,105 | 1,116 | 9.96 | 99.01
Unit 28 | 1,076 | 1,078 | 5.52 | 99.81
Unit 29 | 1,067 | 1,069 | 7.46 | 99.81
Unit 31 | 998 | 1,026 | 6.95 | 97.27
Unit 32 | 1,006 | 1,019 | 8.76 | 98.72
Unit 34 | 999 | 1,010 | 6.59 | 98.91
Unit 35 | 1,009 | 1,009 | 4.06 | 100.00
Unit 37 | 951 | 977 | 5.15 | 97.34

## Slide 5: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 41 | 939 | 951 | 4.75 | 98.74
Unit 44 | 870 | 897 | 6.85 | 96.99
Unit 45 | 855 | 861 | 3.90 | 99.30
Unit 46 | 821 | 858 | 10.25 | 95.69
Unit 48 | 834 | 835 | 8.71 | 99.88
Unit 51 | 801 | 824 | 7.76 | 97.21
Unit 52 | 791 | 815 | 5.46 | 97.06
Unit 54 | 737 | 767 | 5.32 | 96.09
Unit 55 | 739 | 763 | 1.49 | 96.85
Unit 68 | 535 | 549 | 4.57 | 97.45
Unit 69 | 539 | 539 | 4.67 | 100.00
Unit 70 | 516 | 529 | 2.28 | 97.54
Unit 71 | 502 | 523 | 5.60 | 95.98
Unit 73 | 497 | 517 | 7.77 | 96.13
Unit 76 | 399 | 402 | 4.65 | 99.25
Unit 77 | 392 | 394 | 6.50 | 99.49
Unit 79 | 373 | 373 | 9.46 | 100.00
Unit 80 | 358 | 368 | 2.34 | 97.28
Unit 81 | 328 | 344 | 6.13 | 95.35
Unit 82 | 333 | 341 | 7.89 | 97.65

## Slide 6: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 84 | 319 | 333 | 7.44 | 95.80
Unit 86 | 323 | 328 | 7.40 | 98.48
Unit 88 | 311 | 326 | 4.72 | 95.40
Unit 89 | 316 | 320 | 4.57 | 98.75
Unit 90 | 291 | 305 | 2.64 | 95.41
Unit 93 | 237 | 237 | 3.61 | 100.00
Unit 94 | 215 | 218 | 3.94 | 98.62
Unit 95 | 202 | 212 | 10.36 | 95.28
Unit 99 | 193 | 195 | 6.90 | 98.97
Unit 100 | 181 | 182 | 6.63 | 99.45
Unit 103 | 145 | 150 | 3.41 | 96.67
Unit 105 | 140 | 140 | 8.23 | 100.00
Unit 112 | 123 | 124 | 6.50 | 99.19
Unit 113 | 121 | 123 | 2.01 | 98.37
Unit 119 | 97 | 100 | 2.71 | 97.00

## Slide 7: IRR ≥ 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 3 | 2,996 | 3,257 | 2.54 | 91.99
Unit 4 | 2,977 | 3,197 | 3.40 | 93.12
Unit 6 | 2,130 | 2,343 | 5.78 | 90.91
Unit 10 | 2,033 | 2,148 | 3.76 | 94.65
Unit 11 | 1,757 | 1,932 | 8.84 | 90.94
Unit 16 | 1,322 | 1,475 | 4.29 | 89.63
Unit 18 | 1,334 | 1,430 | 10.18 | 93.29
Unit 19 | 1,086 | 1,425 | 5.72 | 76.21
Unit 20 | 1,187 | 1,372 | 6.98 | 86.52
Unit 22 | 1,154 | 1,264 | 4.58 | 91.30
Unit 23 | 1,051 | 1,195 | 4.66 | 87.95
Unit 24 | 1,000 | 1,188 | 8.40 | 84.18
Unit 25 | 1,128 | 1,188 | 10.25 | 94.95
Unit 26 | 1,094 | 1,179 | 6.02 | 92.79
Unit 30 | 874 | 1,055 | 9.67 | 82.84
Unit 33 | 858 | 1,012 | 7.07 | 84.78
Unit 36 | 932 | 987 | 4.84 | 94.43
Unit 38 | 876 | 977 | 6.19 | 89.66
Unit 39 | 922 | 972 | 4.78 | 94.86
Unit 40 | 816 | 970 | 3.57 | 84.12

## Slide 8: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 42 | 827 | 923 | 11.97 | 89.60
Unit 43 | 622 | 910 | 5.26 | 68.35
Unit 47 | 781 | 838 | 5.75 | 93.20
Unit 49 | 764 | 832 | 12.18 | 91.83
Unit 50 | 670 | 825 | 2.75 | 81.21
Unit 53 | 669 | 803 | 4.92 | 83.31
Unit 56 | 667 | 751 | 1.63 | 88.81
Unit 57 | 540 | 745 | 8.33 | 72.48
Unit 58 | 594 | 726 | 9.87 | 81.82
Unit 59 | 606 | 718 | 5.05 | 84.40
Unit 60 | 571 | 709 | 7.26 | 80.54
Unit 61 | 610 | 671 | 5.78 | 90.91
Unit 62 | 620 | 664 | 1.61 | 93.37
Unit 63 | 582 | 655 | 0.89 | 88.85
Unit 64 | 482 | 603 | 3.39 | 79.93
Unit 65 | 33 | 598 | 4.08 | 5.52
Unit 66 | 443 | 585 | 10.57 | 75.73
Unit 67 | 549 | 583 | 1.53 | 94.17
Unit 72 | 425 | 520 | 10.71 | 81.73
Unit 74 | 453 | 491 | 13.10 | 92.26

## Slide 9: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 75 | 376 | 414 | 3.78 | 90.82
Unit 78 | 318 | 379 | 18.57 | 83.91
Unit 83 | 259 | 334 | 4.07 | 77.54
Unit 85 | 309 | 331 | 7.51 | 93.35
Unit 87 | 306 | 327 | 7.25 | 93.58
Unit 91 | 162 | 250 | 11.86 | 64.80
Unit 92 | 190 | 242 | 1.33 | 78.51
Unit 96 | 157 | 212 | 6.74 | 74.06
Unit 97 | 187 | 210 | 7.66 | 89.05
Unit 98 | 161 | 206 | 9.90 | 78.16
Unit 101 | 158 | 176 | 5.19 | 89.77
Unit 102 | 113 | 163 | 5.17 | 69.33
Unit 104 | 110 | 143 | 6.16 | 76.92
Unit 106 | 77 | 140 | 14.27 | 55.00
Unit 107 | 101 | 132 | 6.28 | 76.52
Unit 108 | 113 | 130 | 10.03 | 86.92
Unit 109 | 113 | 125 | 3.28 | 90.40
Unit 110 | 113 | 124 | 7.22 | 91.13
Unit 111 | 111 | 124 | 3.67 | 89.52
Unit 114 | 112 | 122 | 6.76 | 91.80

## Slide 10: IRR < 95%, ≥ 100 Scored Intervals – May 2022
Unit | Total Intervals Passed | Total Intervals Scored | Std. Dev. (ATG - Exp MW) | GREDP Monthly Score
Unit 115 | 100 | 119 | 4.64 | 84.03
Unit 116 | 103 | 116 | 4.17 | 88.79
Unit 117 | 100 | 111 | 7.56 | 90.09
Unit 118 | 71 | 101 | 7.88 | 70.30
Unit 120 | 83 | 100 | 4.91 | 83.00