## ECRS_requirement
| H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24
2022-08-01 | 1630.4043 | 1622.2493 | 1718.8103 | 1624.9474 | 1595.081 | 1478.7758 | 1615.6133 | 1817.6175 | 2282.6997 | 2449.705 | 2443.2369 | 2380.3042 | 2489.2393 | 2433.4206 | 2487.8492 | 2568.5243 | 2643.0078 | 2808.7696 | 2679.4333 | 2534.4308 | 2262.3539 | 1972.1338 | 1897.3166 | 1694.747
2022-09-01 | 1726.6832 | 1568.0569 | 1582.562 | 1550.6812 | 1513.0508 | 1542.8761 | 1687.5596 | 1895.8231 | 2215.3195 | 2838.0047 | 2409.5122 | 2540.9599 | 2384.6191 | 2410.1534 | 2371.6187 | 2454.223 | 2681.6835 | 2284.7002 | 2066.3664 | 2138.1975 | 1838.1415 | 1791.2147 | 1820.2749 | 1668.8308
2022-10-01 | 1275.1478 | 1211.9664 | 1357.1245 | 1346.0058 | 1326.6584 | 1423.4686 | 1539.1377 | 1812.001 | 1706.7127 | 2417.4522 | 1810.4707 | 2134.6076 | 2002.7619 | 2035.4192 | 1991.4218 | 2143.7787 | 2043.2508 | 2230.5783 | 2875.0902 | 1851.8062 | 1737.4029 | 1660.9741 | 1470.9247 | 1419.6397
2022-11-01 | 1093.3822 | 1149.633 | 1124.398 | 1249.1667 | 1276.6188 | 1304.7594 | 1432.5685 | 1667.9283 | 2012.0626 | 2392.7569 | 2162.3261 | 1982.9914 | 1965.2172 | 1859.7592 | 2111.1452 | 2291.4351 | 1963.7032 | 2184.9802 | 1281.1177 | 1384.1651 | 1387.4404 | 1349.3468 | 1276.9758 | 1284.9169
2022-12-01 | 1458.8462 | 1402.8289 | 1521.4897 | 1652.677 | 1568.6164 | 1499.8752 | 1720.5814 | 2129.3476 | 2127.6574 | 2910.9833 | 2644.6818 | 2411.988 | 2134.3443 | 2421.4253 | 2769.0741 | 2476.5423 | 2139.8353 | 2134.5379 | 1382.1188 | 1706.5701 | 1653.9435 | 1678.4403 | 1636.4092 | 1373.2454
2023-01-01 | 1265.9863 | 1208.8735 | 1309.8254 | 1308.2862 | 1349.4844 | 1421.3428 | 1577.1522 | 2047.146 | 1984.7057 | 2430.8488 | 2516.5359 | 2366.8795 | 2093.9374 | 2052.2189 | 1818.746 | 2035.7505 | 2163.664 | 1957.3689 | 1654.0326 | 1456.3223 | 1437.8555 | 1478.5523 | 1312.2391 | 1296.7452
2023-02-01 | 1395.369 | 1365.9994 | 1460.0158 | 1459.9334 | 1529.8453 | 1557.2637 | 1753.14 | 2395.5628 | 2629.8506 | 3038.8604 | 2293.8502 | 2100.103 | 1968.846 | 2067.3274 | 2395.5477 | 2534.2755 | 2427.4357 | 2155.2581 | 1975.0225 | 1689.7123 | 1749.2515 | 1767.201 | 1666.1366 | 1481.9302
2023-03-01 | 1375.4373 | 1246.5393 | 1376.79 | 1246.277 | 1356.0931 | 1471.3921 | 1525.8313 | 1715.7762 | 1767.0685 | 1772.3089 | 2470.9165 | 2187.4581 | 2218.6378 | 2028.7748 | 2074.2672 | 2282.9409 | 2452.8251 | 2539.101 | 2388.2086 | 2182.4255 | 1933.2242 | 1587.8413 | 1442.8653 | 1381.8277
2023-04-01 | 1365.1791 | 1335.757 | 1348.8731 | 1381.0669 | 1292.3954 | 1327.9001 | 1611.8226 | 1693.4162 | 1696.609 | 2359.0109 | 2111.6289 | 2218.4222 | 2425.5197 | 2456.1873 | 2385.8977 | 2317.3375 | 2502.3486 | 2455.7914 | 2523.9591 | 2092.654 | 1901.2137 | 1627.9968 | 1529.0937 | 1593.3807
2023-05-01 | 1531.588 | 1507.3403 | 1460.5145 | 1483.5544 | 1514.7933 | 1429.8078 | 1588.1701 | 1721.2053 | 2301.4646 | 2481.5727 | 2407.1042 | 2284.3812 | 2522.1042 | 2476.5991 | 2630.6006 | 2691.8186 | 3038.0133 | 2848.3974 | 2652.9752 | 2531.5926 | 2130.1158 | 2080.8512 | 1860.7833 | 1591.2653
2023-06-01 | 1509.1376 | 1374.3088 | 1476.3248 | 1470.5838 | 1425.6845 | 1538.1675 | 1731.9796 | 1796.1698 | 2241.858 | 2335.041 | 2351.6825 | 2465.6952 | 2519.088 | 2596.7091 | 2492.697 | 2514.7114 | 2522.257 | 2441.3457 | 2600.9231 | 2574.2025 | 2450.3147 | 2111.3671 | 1567.1397 | 1634.677
2023-07-01 | 1571.8554 | 1517.6647 | 1556.4346 | 1431.2939 | 1407.9101 | 1417.1478 | 1715.0607 | 1893.751 | 2567.5307 | 2284.3061 | 2484.8224 | 2525.6201 | 2509.5187 | 2339.0807 | 2127.7674 | 2451.3413 | 2574.7463 | 2447.7697 | 2497.9323 | 2393.2004 | 2076.1671 | 2046.2221 | 1834.5164 | 1717.8444