## 2022 Regulation Up
2022 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 233 | 229 | 302 | 215 | 200 | 251 | 191 | 202 | 212 | 203 | 205 | 191
2 | 194 | 208 | 254 | 197 | 266 | 170 | 148 | 131 | 168 | 168 | 225 | 230
3 | 222 | 248 | 233 | 197 | 257 | 219 | 171 | 155 | 185 | 163 | 212 | 214
4 | 268 | 265 | 260 | 261 | 267 | 267 | 205 | 191 | 186 | 212 | 259 | 249
5 | 373 | 384 | 309 | 274 | 288 | 277 | 249 | 259 | 244 | 258 | 326 | 335
6 | 534 | 539 | 447 | 400 | 363 | 366 | 319 | 322 | 368 | 374 | 443 | 476
7 | 654 | 684 | 533 | 520 | 511 | 435 | 390 | 427 | 472 | 526 | 579 | 590
8 | 393 | 371 | 401 | 317 | 357 | 408 | 350 | 307 | 288 | 356 | 323 | 373
9 | 312 | 382 | 358 | 366 | 404 | 432 | 369 | 437 | 314 | 333 | 358 | 340
10 | 357 | 381 | 450 | 457 | 502 | 568 | 570 | 542 | 425 | 450 | 348 | 382
11 | 340 | 356 | 455 | 412 | 580 | 629 | 618 | 675 | 552 | 476 | 349 | 428
12 | 378 | 374 | 435 | 468 | 565 | 607 | 631 | 667 | 597 | 518 | 352 | 379
13 | 334 | 451 | 482 | 467 | 535 | 552 | 546 | 599 | 575 | 489 | 366 | 346
14 | 320 | 416 | 457 | 468 | 511 | 492 | 498 | 539 | 526 | 447 | 348 | 375
15 | 346 | 424 | 442 | 473 | 486 | 455 | 437 | 481 | 465 | 414 | 373 | 392
16 | 436 | 455 | 453 | 472 | 491 | 402 | 410 | 436 | 469 | 435 | 380 | 507
17 | 563 | 549 | 564 | 481 | 503 | 378 | 389 | 399 | 443 | 396 | 624 | 681
18 | 676 | 622 | 549 | 510 | 417 | 370 | 382 | 379 | 397 | 516 | 564 | 679
19 | 367 | 514 | 590 | 534 | 454 | 398 | 310 | 346 | 385 | 544 | 392 | 260
20 | 187 | 241 | 512 | 481 | 445 | 348 | 367 | 290 | 273 | 262 | 178 | 238
21 | 242 | 255 | 253 | 313 | 304 | 245 | 304 | 257 | 149 | 216 | 161 | 187
22 | 179 | 182 | 211 | 279 | 471 | 219 | 117 | 73 | 154 | 152 | 160 | 215
23 | 181 | 244 | 296 | 174 | 239 | 259 | 177 | 121 | 185 | 150 | 177 | 181
24 | 204 | 164 | 217 | 225 | 171 | 178 | 93 | 112 | 190 | 172 | 152 | 165

## 2022 Regulation Down
2022 Regulation-Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 270 | 297 | 392 | 363 | 425 | 424 | 443 | 421 | 390 | 357 | 298 | 277
2 | 220 | 259 | 268 | 295 | 331 | 355 | 348 | 308 | 298 | 275 | 216 | 237
3 | 213 | 252 | 262 | 241 | 246 | 314 | 264 | 268 | 253 | 219 | 178 | 185
4 | 204 | 194 | 230 | 229 | 227 | 221 | 226 | 224 | 188 | 209 | 174 | 181
5 | 200 | 302 | 233 | 210 | 230 | 189 | 183 | 173 | 196 | 192 | 206 | 194
6 | 269 | 522 | 303 | 257 | 304 | 214 | 192 | 151 | 214 | 264 | 248 | 308
7 | 243 | 306 | 263 | 236 | 263 | 245 | 262 | 171 | 163 | 174 | 234 | 230
8 | 270 | 359 | 391 | 292 | 319 | 236 | 164 | 188 | 208 | 211 | 381 | 281
9 | 503 | 549 | 477 | 394 | 468 | 304 | 283 | 267 | 295 | 366 | 497 | 542
10 | 510 | 540 | 596 | 489 | 442 | 364 | 250 | 294 | 324 | 392 | 350 | 437
11 | 480 | 504 | 505 | 403 | 631 | 241 | 158 | 543 | 583 | 305 | 354 | 399
12 | 417 | 486 | 442 | 416 | 395 | 213 | 245 | 234 | 592 | 322 | 334 | 376
13 | 397 | 503 | 456 | 406 | 386 | 222 | 179 | 278 | 270 | 306 | 320 | 352
14 | 374 | 498 | 449 | 372 | 361 | 345 | 233 | 299 | 255 | 270 | 355 | 344
15 | 403 | 466 | 447 | 419 | 345 | 307 | 260 | 327 | 300 | 311 | 372 | 359
16 | 343 | 425 | 427 | 455 | 388 | 338 | 341 | 301 | 423 | 321 | 318 | 347
17 | 272 | 409 | 437 | 450 | 415 | 378 | 371 | 408 | 362 | 413 | 279 | 331
18 | 245 | 376 | 399 | 412 | 489 | 432 | 458 | 442 | 419 | 401 | 204 | 223
19 | 284 | 319 | 339 | 431 | 490 | 481 | 510 | 484 | 400 | 319 | 312 | 339
20 | 278 | 340 | 328 | 371 | 418 | 373 | 383 | 389 | 361 | 425 | 358 | 283
21 | 325 | 323 | 390 | 408 | 402 | 337 | 375 | 471 | 500 | 489 | 329 | 311
22 | 374 | 366 | 419 | 456 | 526 | 528 | 508 | 589 | 522 | 432 | 341 | 347
23 | 383 | 380 | 426 | 470 | 547 | 557 | 564 | 579 | 517 | 442 | 372 | 372
24 | 328 | 337 | 401 | 446 | 473 | 519 | 506 | 515 | 479 | 424 | 337 | 373

## 2023 Solar Adj Table
| 2022 Reg-Up Adj. | 2022 Reg Down Adj. | 2023 Reg-Up Adj. | 2023 Reg Down Adj. | [8 empty] | 9.903 | 25.4363 | 0
Jan. | 3.9167 | 4.1807 | 5.5438 | 4.8858 | Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Feb. | 5.2417 | 5.561 | 6.568 | 5.9961 | Month | Hour Ending
Mar. | 7.2833 | 6.9039 | 7.8629 | 7.3256 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Apr. | 4.7917 | 5.3488 | 6.4156 | 6.3641 | Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4061 | 11.2814 | 12.0493 | 15.551 | 10.6894 | 16.225 | 16.6494 | 24.8482 | 18.4116 | 0.93947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 3.7167 | 3.9654 | 6.4835 | 5.6848 | Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 9.3013 | 9.1551 | 12.8578 | 14.4816 | 16.364 | 17.4139 | 24.9718 | 25.4363 | 20.7866 | 5.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | 3.575 | 3.8392 | 5.6058 | 5.0418 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3582 | 8.2943 | 11.5899 | 15.2336 | 17.0664 | 19.1576 | 19.2253 | 20.6856 | 21.201 | 23.5981 | 20.5832 | 11.7171 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | 3.0458 | 3.2934 | 5.1681 | 4.3522 | Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4534 | 9.1505 | 10.6874 | 12.8332 | 10.8823 | 10.0254 | 13.9758 | 19.2891 | 17.5032 | 22.9625 | 14.8404 | 1.3706 | 0 | 0 | 0
Aug. | 3.7 | 4.0541 | 5.1356 | 4.0574 | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8552 | 13.2711 | 12.4673 | 11.823 | 8.6791 | 10.2487 | 14.4928 | 13.2256 | 12.8989 | 16.8304 | 17.9429 | 13.449 | 6.4196 | 0 | 0 | 0
Sep. | 3.4625 | 3.9126 | 4.7119 | 4.0582 | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9312 | 6.1081 | 5.8565 | 7.5804 | 7.3771 | 8.8948 | 12.9233 | 15.79 | 17.0846 | 17.5484 | 17.8961 | 8.5483 | 0 | 0 | 0
Oct. | 2.4625 | 2.6283 | 3.8463 | 3.5096 | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2055 | 5.5776 | 5.4508 | 10.2022 | 8.0531 | 9.6184 | 11.8432 | 13.5191 | 13.7438 | 14.2999 | 16.3084 | 8.2132 | 0 | 0 | 0
Nov. | 2.5 | 2.8911 | 3.1675 | 3.157 | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9742 | 5.8257 | 7.8095 | 9.6406 | 11.0442 | 12.0016 | 12.2899 | 11.3231 | 15.7553 | 15.109 | 14.3076 | 3.1738 | 0 | 0 | 0
Dec. | 3.0625 | 3.1792 | 3.8603 | 3.2744 | Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 5.3607 | 8.4954 | 9.3398 | 11.6212 | 12.159 | 12.3362 | 10.7912 | 15.6625 | 15.4942 | 8.091 | 0.29758 | 0 | 0 | 0
| 3.8965 | 4.1465 | 5.3641 | 4.8089 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 7.0138 | 7.3102 | 6.0491 | 6.1745 | 7.0408 | 12.2148 | 12.9668 | 15.0101 | 12.8227 | 1.9345 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8965 | 0.24995 |  | -0.55518 | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 5.8574 | 5.5443 | 7.217 | 5.4213 | 5.0591 | 9.9851 | 8.2109 | 18.0841 | 8.8497 | 0.0039742 | 0 | 0.0030592 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19036 | 5.4936 | 8.1045 | 8.8768 | 4.8688 | 9.1621 | 12.0937 | 15.869 | 17.9866 | 10.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
[5 empty] | Month | Hour Ending 1: Hour Ending
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34201 | 15.5506 | 22.4264 | 11.7822 | 15.4573 | 9.2694 | 10.5662 | 12.9337 | 12.5542 | 8.9149 | -2.1456 | -0.39364 | 0.0010046 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 21.1806 | 15.4114 | 13.3089 | 11.8186 | 13.5754 | 13.0777 | 15.0821 | 15.4878 | 17.363 | 5.0362 | -0.48521 | -2.301e-30 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1377 | 14.1179 | 20.407 | 14.3409 | 14.6925 | 20.5952 | 13.1764 | 15.2223 | 14.3455 | 21.2365 | 15.4928 | 7.7491 | 0.7653 | -0.46424 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5151 | 18.4284 | 16.4751 | 13.6915 | 13.488 | 10.9101 | 10.3833 | 11.1998 | 11.8453 | 15.5654 | 13.3437 | 13.272 | -1.3727 | -0.0071739 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7431 | 17.9137 | 11.8479 | 10.6264 | 12.5584 | 12.8624 | 10.9118 | 10.8416 | 10.5165 | 9.6907 | 9.8401 | 9.2559 | -2.8046 | -1.3674 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9409 | 17.3066 | 12.0126 | 8.6135 | 7.8662 | 10.4774 | 8.3337 | 7.3332 | 8.8573 | 10.3022 | 8.9598 | 10.0371 | -0.36376 | -2.6746 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7638 | 16.5236 | 12.2136 | 5.8991 | 4.4215 | 4.7488 | 8.5245 | 9.0756 | 11.138 | 8.7301 | 12.7887 | 7.8379 | -3.7225 | -2.4896 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6957 | 14.7099 | 11.8494 | 8.6448 | 6.1695 | 6.6212 | 7.5011 | 7.2797 | 9.8491 | 11.6299 | 8.6861 | 2.4703 | -4.7328 | 0.0041463 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 13.1858 | 10.8672 | 10.6395 | 8.4117 | 8.7794 | 8.472 | 8.7185 | 10.3969 | 7.5521 | 9.0491 | 1.1666 | -1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17906 | 12.9634 | 13.7128 | 6.5373 | 9.1562 | 7.0496 | 6.7583 | 8.4258 | 9.0439 | 10.1407 | 5.2641 | -4.8342 | -0.16652 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0471 | 17.0647 | 9.7844 | 6.035 | 6.7153 | 7.7431 | 5.9285 | 7.5656 | 6.1793 | 2.0721 | -1.3649 | -0.0011745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6582 | 17.88 | 13.996 | 6.4692 | 5.4034 | 5.2473 | 7.9024 | 8.3579 | 8.9054 | 3.352 | -0.58524 | 0 | 2.9382e-31 | -2.9382e-31 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 8.2439 | 22.4264 | -4.8342

## 2023 Wind Adj Table
| 2022 Reg-Up Adj. | 2022 Reg Down Adj. | 2023 Reg-Up Adj. | 2023 Reg Down Adj.
Jan. | 1.5317 | 1.2666 | 1.3798 | 1.1056 | Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Feb. | 1.9485 | 1.7817 | 1.5039 | 1.3234 | Month | Hour Ending
Mar. | 1.7224 | 1.58 | 1.8328 | 1.7668 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Apr. | 1.7819 | 1.6629 | 1.806 | 1.679 | Jan. | 1.2885 | 1.1939 | 1.3968 | 1.6454 | 1.8101 | 1.0138 | 1.7652 | 1.7765 | 3.1033 | 2.1478 | 1.1756 | 1.386 | 1.4849 | 1.7034 | 1.708 | 1.7905 | 2.6143 | 2.5925 | -0.86053 | -0.83309 | 0.57205 | 1.4499 | 0.54025 | 0.65113
May | 1.8089 | 1.9185 | 1.6997 | 1.3874 | Feb. | 1.851 | 1.3656 | 1.3092 | 1.208 | 1.4859 | 1.1558 | 0.99705 | 1.612 | 2.394 | 2.1053 | 1.3488 | 1.5362 | 2.0942 | 2.3627 | 2.1999 | 2.1292 | 2.4389 | 1.9232 | 0.27514 | -0.16407 | 0.60435 | 1.0678 | 1.2309 | 1.562
Jun. | 1.7683 | 1.6057 | 1.3779 | 0.99909 | Mar. | 1.5895 | 1.7153 | 1.7468 | 1.6566 | 1.7415 | 2.0469 | 2.0344 | 2.8012 | 3.7445 | 2.7963 | 2.304 | 2.3895 | 2.5072 | 2.6636 | 2.1774 | 1.9213 | 1.9008 | 1.5212 | 1.1239 | 1.0333 | 0.83067 | 0.44651 | 0.48455 | 0.81012
Jul. | 1.6543 | 1.531 | 1.1206 | 0.84149 | Apr. | 0.90095 | 1.4338 | 1.6791 | 1.8016 | 1.8014 | 1.6967 | 2.2228 | 3.3137 | 3.8663 | 2.129 | 2.6603 | 2.9441 | 2.7748 | 2.8112 | 1.728 | 1.2007 | 0.9078 | 0.93896 | 1.4423 | 1.4644 | 1.345 | 0.56621 | 0.63551 | 1.0796
Aug. | 1.3857 | 1.2598 | 1.1201 | 0.92914 | May | 2.2023 | 1.738 | 2.6152 | 2.8493 | 3.0003 | 2.3153 | 2.3603 | 3.151 | 2.5438 | 1.2996 | 2.5768 | 2.6802 | 2.5191 | 2.7521 | 1.7053 | 0.52853 | -0.036629 | -0.19584 | 0.22736 | 0.61152 | 0.96216 | 0.4287 | 0.63997 | 1.3194
Sep. | 1.0108 | 0.99155 | 1.303 | 1.0592 | Jun. | 0.26648 | 1.1389 | 2.2496 | 2.644 | 3.1217 | 2.735 | 2.7286 | 4.0735 | 3.2462 | 2.0601 | 3.1243 | 2.5895 | 1.5979 | 1.3455 | 0.85442 | 0.13372 | -0.22817 | -0.28359 | -0.1603 | 0.062412 | -0.23654 | -0.34267 | 0.063544 | 0.28504
Oct. | 1.3988 | 1.1735 | 1.2479 | 1.0554 | Jul. | 0.45925 | 0.53757 | 1.2178 | 1.7094 | 2.2126 | 2.1874 | 2.2236 | 4.0054 | 3.8218 | 1.4224 | 2.7182 | 2.668 | 1.3156 | 0.43809 | -0.2209 | -0.30381 | 0.074366 | 0.26297 | 0.37991 | 0.5114 | -0.14058 | -0.36446 | -0.11062 | -0.13104
Nov. | 1.3984 | 1.1979 | 1.2649 | 1.0593 | Aug. | 0.38923 | 0.54094 | 1.058 | 1.5339 | 2.0017 | 2.0882 | 2.107 | 3.9388 | 5.0197 | 1.3248 | 2.3346 | 3.1993 | 2.1103 | 0.53339 | -0.43204 | -0.54034 | -0.40085 | -0.38608 | 0.30101 | 0.41391 | -0.13205 | -0.11571 | -0.0047658 | 0
Dec. | 1.5452 | 1.4111 | 1.3286 | 1.2217 | Sep. | 0.26889 | 0.73593 | 1.0977 | 1.6056 | 2.1738 | 2.2379 | 1.9833 | 3.133 | 6.3362 | 3.5216 | 2.0838 | 2.7728 | 2.0939 | 0.84095 | 0.44514 | 0.52436 | 0.42764 | -0.048514 | 0.061016 | -0.39344 | -0.51701 | -0.10228 | -0.010672 | 0
| 1.5796 | 1.4484 | 1.4154 | 1.2023 | Oct. | 0.7006 | 0.58063 | 1.0003 | 1.2176 | 1.6606 | 2.2351 | 2.3587 | 2.2529 | 5.4177 | 4.3233 | 1.5843 | 1.9127 | 1.7962 | 0.67223 | 0.2433 | 0.49392 | 0.70907 | 0.7295 | 0.72315 | -0.2861 | -0.4969 | -0.084433 | -0.011938 | 0.21766
| 1.5796 | -0.13122 |  | -0.21315 | Nov. | 0.27099 | 0.29153 | 0.80266 | 1.3237 | 1.6597 | 1.8206 | 2.3136 | 2.9013 | 5.4952 | 4.229 | 2.1103 | 2.4969 | 2.2384 | 1.2546 | 0.80075 | 0.98225 | 1.3788 | 0.1408 | -0.78431 | -0.84866 | -0.41387 | 0.04082 | -0.0054718 | -0.14298
[5 empty] | Dec. | 0.74918 | 0.54308 | 1.1059 | 2.2195 | 2.1251 | 1.9712 | 1.9075 | 2.6135 | 4.9266 | 5.0903 | 0.98699 | 1.2948 | 0.78896 | 1.277 | 1.6581 | 1.4555 | 1.9884 | -0.33407 | -1.2288 | -0.45833 | -0.069814 | 0.456 | 0.51293 | 0.30606
| 2022 Reg Up Avg: 1.6 MW 2023 Reg Up Avg: 1.4 MW |  |  |  | Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
| 2022 Reg Down Avg: 1.4 MW 2023 Reg Down Avg: 1.2 MW |  |  |  | Month | Hour Ending 1: Hour Ending
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | Jan. | 1.3798 | 0.71782 | 0.65106 | -0.25878 | 0.19089 | 0.30963 | -0.04799 | 0.12232 | -1.6837 | -1.1654 | 1.4729 | 1.1871 | 1.0469 | 0.89271 | 1.514 | 0.7961 | 1.2417 | 0.96566 | 3.9223 | 3.7798 | 2.5602 | 1.8345 | 3.2575 | 1.847
[5 empty] | Feb. | 0.76823 | 0.37648 | 0.34488 | -0.0018118 | 0.26293 | 0.21144 | 0.3168 | 0.44352 | -0.86954 | 0.44412 | 1.884 | 1.9518 | 1.3811 | 1.1692 | 1.474 | 1.2247 | 1.4284 | 2.3675 | 4.4399 | 5.4732 | 3.606 | 2.0203 | 1.1535 | -0.10949
[5 empty] | Mar. | 2.8256 | 0.24115 | -0.19578 | -0.1531 | 0.094807 | 0.056505 | 0.12947 | 0.10237 | -0.68307 | 1.8659 | 2.4303 | 1.5412 | 0.9819 | 1.3741 | 2.0295 | 2.1755 | 2.1926 | 2.6494 | 3.6212 | 4.658 | 4.3709 | 4.0868 | 2.8625 | 3.1467
[5 empty] | Apr. | 1.0728 | -0.049544 | -0.26412 | -0.1164 | -0.19816 | -0.35341 | -0.097166 | -0.16049 | 0.20583 | 2.4601 | 2.4823 | 1.362 | 0.59317 | 1.1299 | 1.8396 | 2.2534 | 2.7913 | 3.1111 | 3.068 | 3.5764 | 4.8128 | 5.507 | 3.3233 | 1.9473
[5 empty] | May | 0.70435 | -0.25882 | -0.85163 | -0.90578 | -0.58221 | -0.66398 | -0.30328 | -0.2683 | 0.57649 | 1.3275 | 1.0357 | 0.40493 | 0.24718 | 0.79486 | 1.3448 | 2.2606 | 3.1827 | 3.7813 | 3.8428 | 3.523 | 4.34 | 5.6082 | 3.1412 | 1.015
[5 empty] | Jun. | 0.87067 | -0.13245 | -0.8086 | -1.4688 | -1.1502 | -0.95997 | -0.85142 | -0.8761 | 0.17317 | 0.27535 | -0.019592 | -0.12618 | -0.18788 | 0.10361 | 0.55227 | 1.573 | 2.544 | 3.0847 | 3.3611 | 2.9746 | 3.8152 | 5.7751 | 3.5489 | 1.9076
[5 empty] | Jul. | 0.94152 | -0.7365 | -1.1942 | -1.632 | -1.714 | -1.5166 | -1.2816 | -0.95308 | -0.029047 | 0.18851 | -0.065178 | -0.17093 | -0.19766 | 0.5337 | 1.2444 | 1.8493 | 2.4316 | 2.7034 | 3.1422 | 2.4654 | 3.7867 | 4.968 | 3.2824 | 2.1494
[5 empty] | Aug. | 0.52004 | -0.82457 | -1.3003 | -1.5718 | -1.5713 | -1.4999 | -1.2903 | -0.85086 | -0.22587 | 0.36269 | 0.09027 | -0.10571 | 0.012542 | 1.0296 | 1.8199 | 2.1522 | 2.8501 | 3.1619 | 3.1395 | 2.248 | 4.8157 | 4.6155 | 3.0967 | 1.6254
[5 empty] | Sep. | 0.62308 | -0.58447 | -1.0916 | -1.3461 | -1.2385 | -1.3337 | -0.94075 | -0.63002 | -0.7025 | -0.24058 | 0.035344 | -0.22162 | -0.10712 | 0.70512 | 1.6931 | 1.8054 | 2.2079 | 2.7706 | 3.2982 | 4.7691 | 7.228 | 5.2209 | 2.7104 | 0.78959
[5 empty] | Oct. | 0.33491 | -0.51432 | -0.87985 | -0.86343 | -0.82365 | -0.80753 | -0.38446 | -0.35926 | -1.0584 | -0.46507 | 0.7323 | 0.68801 | 0.56686 | 0.61087 | 1.3175 | 1.1649 | 1.592 | 2.4421 | 3.9631 | 6.2856 | 6.1532 | 3.2801 | 1.717 | 0.63624
[5 empty] | Nov. | 0.84707 | 0.090944 | -0.25434 | -0.19606 | -0.38982 | -0.37253 | -0.33003 | -0.71547 | -1.6297 | -0.40001 | 0.74185 | 0.74259 | 0.82953 | 0.77651 | 1.1554 | 0.86507 | 0.73457 | 1.9636 | 5.539 | 5.6253 | 4.1207 | 2.1917 | 1.685 | 1.8026
[5 empty] | Dec. | 1.2004 | 1.3151 | 0.1658 | -0.26549 | -0.57484 | -0.17577 | 0.36593 | 0.38617 | -1.9531 | -0.90679 | 1.1054 | 0.7492 | 1.5971 | 1.7535 | 1.6798 | 1.5212 | 0.87405 | 1.0284 | 5.9903 | 3.6353 | 2.9407 | 2.3106 | 1.9105 | 2.6665

## 2023 Regulation Up (w solar)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 241 | 238 | 320 | 230 | 220 | 259 | 196 | 198 | 210
2 | 197 | 209 | 270 | 202 | 233 | 180 | 135 | 124 | 126
3 | 255 | 212 | 250 | 212 | 268 | 219 | 158 | 148 | 176
4 | 266 | 274 | 284 | 271 | 280 | 246 | 212 | 195 | 198
5 | 351 | 388 | 330 | 287 | 301 | 292 | 222 | 236 | 247
6 | 535 | 507 | 491 | 412 | 420 | 379 | 315 | 332 | 414
7 | 644 | 607 | 609 | 540 | 529 | 451 | 366 | 427 | 459
8 | 393 | 399 | 422 | 334 | 332 | 387 | 321 | 289 | 298
9 | 311 | 308 | 371 | 313 | 400 | 429 | 324 | 329 | 319
10 | 399 | 438 | 414 | 498 | 558 | 591 | 617 | 556 | 481
11 | 412 | 433 | 507 | 393 | 623 | 611 | 684 | 641 | 580
12 | 353 | 399 | 504 | 451 | 626 | 637 | 687 | 690 | 644
13 | 378 | 419 | 503 | 486 | 576 | 611 | 657 | 654 | 632
14 | 330 | 463 | 515 | 519 | 577 | 550 | 590 | 623 | 594
15 | 371 | 462 | 515 | 469 | 552 | 482 | 502 | 589 | 561
16 | 448 | 527 | 541 | 506 | 528 | 567 | 494 | 537 | 523
17 | 724 | 615 | 596 | 538 | 535 | 493 | 480 | 552 | 486
18 | 850 | 921 | 779 | 536 | 571 | 490 | 470 | 574 | 561
19 | 390 | 655 | 851 | 708 | 515 | 525 | 437 | 510 | 616
20 | 238 | 238 | 733 | 648 | 533 | 460 | 512 | 485 | 378
21 | 245 | 258 | 319 | 342 | 401 | 288 | 368 | 335 | 135
22 | 186 | 188 | 262 | 292 | 282 | 251 | 108 | 67 | 200
23 | 209 | 257 | 275 | 187 | 216 | 225 | 181 | 115 | 146
24 | 212 | 183 | 231 | 217 | 189 | 166 | 71 | 121 | 148
Total | Jan: 7857; Feb: 9977; Mar: 9471; Apr: 9012; May: 9719; Jun: 8554

## 2023 Regulation Up (wo solar)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 241 | 238 | 320 | 230 | 220 | 259 | 196 | 198 | 210
2 | 197 | 209 | 270 | 202 | 233 | 180 | 135 | 124 | 126
3 | 255 | 212 | 250 | 212 | 268 | 219 | 158 | 148 | 176
4 | 266 | 274 | 284 | 271 | 280 | 246 | 212 | 195 | 198
5 | 351 | 388 | 330 | 287 | 301 | 292 | 222 | 236 | 247
6 | 535 | 507 | 491 | 412 | 420 | 379 | 315 | 332 | 414
7 | 644 | 607 | 609 | 540 | 529 | 451 | 366 | 427 | 459
8 | 393 | 399 | 422 | 334 | 332 | 387 | 321 | 289 | 298
9 | 311 | 302 | 366 | 313 | 400 | 429 | 324 | 329 | 319
10 | 377 | 390 | 349 | 424 | 459 | 529 | 560 | 506 | 445
11 | 346 | 375 | 416 | 347 | 528 | 568 | 638 | 583 | 523
12 | 295 | 329 | 415 | 397 | 571 | 592 | 638 | 612 | 554
13 | 306 | 335 | 385 | 410 | 515 | 562 | 580 | 558 | 533
14 | 289 | 354 | 369 | 452 | 507 | 491 | 519 | 512 | 471
15 | 294 | 357 | 376 | 424 | 457 | 405 | 435 | 469 | 432
16 | 367 | 379 | 395 | 413 | 446 | 458 | 406 | 414 | 392
17 | 613 | 475 | 459 | 405 | 444 | 368 | 385 | 439 | 372
18 | 757 | 811 | 616 | 426 | 463 | 338 | 361 | 416 | 395
19 | 382 | 635 | 705 | 552 | 384 | 369 | 324 | 359 | 452
20 | 238 | 238 | 653 | 549 | 440 | 324 | 374 | 342 | 292
21 | 245 | 258 | 317 | 332 | 367 | 232 | 296 | 303 | 132
22 | 186 | 188 | 262 | 292 | 282 | 251 | 108 | 67 | 200
23 | 209 | 257 | 275 | 187 | 216 | 225 | 181 | 115 | 146
24 | 212 | 183 | 231 | 217 | 189 | 166 | 71 | 121 | 148
Total | Jan: 7857; Feb: 9977; Mar: 9471; Apr: 9012; May: 9719; Jun: 8554

## 2023_RegDown(w solar)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 276 | 289 | 356 | 387 | 483 | 475 | 431 | 387 | 386
2 | 223 | 240 | 257 | 305 | 366 | 396 | 352 | 304 | 289
3 | 217 | 230 | 261 | 254 | 276 | 318 | 295 | 265 | 248
4 | 245 | 191 | 223 | 239 | 248 | 254 | 216 | 247 | 224
5 | 204 | 309 | 233 | 208 | 217 | 247 | 210 | 195 | 199
6 | 294 | 526 | 299 | 257 | 283 | 214 | 171 | 152 | 208
7 | 247 | 310 | 263 | 239 | 242 | 242 | 262 | 196 | 158
8 | 219 | 573 | 606 | 339 | 408 | 371 | 307 | 237 | 245
9 | 747 | 880 | 742 | 553 | 563 | 423 | 394 | 262 | 517
10 | 549 | 597 | 647 | 563 | 478 | 432 | 360 | 262 | 402
11 | 490 | 527 | 535 | 425 | 463 | 292 | 183 | 486 | 363
12 | 454 | 503 | 508 | 445 | 457 | 348 | 263 | 202 | 336
13 | 414 | 511 | 568 | 448 | 496 | 282 | 194 | 246 | 302
14 | 386 | 505 | 461 | 391 | 399 | 347 | 273 | 267 | 299
15 | 442 | 463 | 486 | 463 | 388 | 314 | 329 | 292 | 367
16 | 388 | 506 | 509 | 514 | 396 | 371 | 400 | 273 | 468
17 | 299 | 502 | 564 | 504 | 440 | 431 | 400 | 371 | 400
18 | 224 | 372 | 500 | 477 | 514 | 461 | 506 | 408 | 461
19 | 303 | 327 | 415 | 496 | 491 | 508 | 484 | 447 | 394
20 | 267 | 346 | 336 | 365 | 426 | 294 | 299 | 283 | 362
21 | 284 | 335 | 369 | 414 | 375 | 338 | 363 | 434 | 519
22 | 305 | 323 | 416 | 483 | 524 | 539 | 543 | 505 | 532
23 | 389 | 385 | 414 | 487 | 546 | 589 | 582 | 554 | 523
24 | 337 | 326 | 418 | 474 | 560 | 538 | 522 | 479 | 478
Total | Jan: 7857; Feb: 9977; Mar: 9471; Apr: 9012; May: 9719; Jun: 8554

## 2023 Regulation Down (wo solar)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 276 | 289 | 356 | 387 | 483 | 475 | 431 | 387 | 386
2 | 223 | 240 | 257 | 305 | 366 | 396 | 352 | 304 | 289
3 | 217 | 230 | 261 | 254 | 276 | 318 | 295 | 265 | 248
4 | 245 | 191 | 223 | 239 | 248 | 254 | 216 | 247 | 224
5 | 204 | 309 | 233 | 208 | 217 | 247 | 210 | 195 | 199
6 | 294 | 526 | 299 | 257 | 283 | 214 | 171 | 152 | 208
7 | 247 | 310 | 263 | 239 | 242 | 242 | 262 | 196 | 158
8 | 218 | 547 | 582 | 307 | 325 | 259 | 245 | 237 | 232
9 | 666 | 771 | 655 | 438 | 446 | 278 | 257 | 262 | 377
10 | 440 | 511 | 515 | 465 | 400 | 333 | 251 | 262 | 287
11 | 427 | 448 | 423 | 347 | 392 | 213 | 130 | 486 | 250
12 | 370 | 433 | 409 | 352 | 371 | 277 | 215 | 202 | 247
13 | 350 | 431 | 430 | 372 | 403 | 199 | 148 | 246 | 209
14 | 337 | 428 | 363 | 319 | 326 | 275 | 201 | 267 | 209
15 | 365 | 388 | 383 | 382 | 315 | 257 | 261 | 292 | 275
16 | 321 | 399 | 402 | 415 | 335 | 296 | 305 | 273 | 358
17 | 251 | 385 | 413 | 398 | 385 | 333 | 324 | 371 | 320
18 | 224 | 346 | 369 | 387 | 450 | 367 | 387 | 408 | 365
19 | 303 | 327 | 346 | 390 | 445 | 416 | 428 | 447 | 382
20 | 267 | 346 | 331 | 365 | 426 | 294 | 299 | 283 | 374
21 | 284 | 335 | 369 | 414 | 375 | 338 | 363 | 434 | 519
22 | 305 | 323 | 416 | 483 | 524 | 539 | 543 | 505 | 532
23 | 389 | 385 | 414 | 487 | 546 | 589 | 582 | 554 | 523
24 | 337 | 326 | 418 | 474 | 560 | 538 | 522 | 479 | 478
Total | Jan: 7857; Feb: 9977; Mar: 9471; Apr: 9012; May: 9719; Jun: 8554

## Charts
Month | Month2 | Date | HE | Type | 2022 Value | 2023 (wo solar) | 2023 (w solar) | Delta-1 | Delta-2 | Month | (Multiple Items) | [6 empty] | Type | Reg Up
Jan | 1 | 2018-01-01 | 1 | Reg Up | 233 | 241 | 241 | 8 | 3.433% | Type | Reg Up |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | % Change in Reg Up Quantities In 2023
Jan | 1 | 2018-01-01 | 2 | Reg Up | 194 | 197 | 197 | 3 | 1.546% |  |  |  |  | Range: 125 MW - 667 MW; Avg: 385 MW (40 MW increase from prev year) |  |  |  | Max of Delta-2
Jan | 1 | 2018-01-01 | 3 | Reg Up | 222 | 255 | 255 | 33 | 14.86% | Row Labels | 2022 | 2023 (w/o solar adj) | 2023 |  | min | 125 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan | 1 | 2018-01-01 | 4 | Reg Up | 268 | 266 | 266 | -2 | -0.7463% | 1 | 207 | 204 | 204 |  | max | 667 |  | 7 | Jul | 2.618% | -8.784% | -7.602% | 3.415% | -10.84% | -1.254% | -6.154% | -8.286% | -12.2% | 8.246% | 10.68% | 8.875% | 20.33% | 18.47% | 14.87% | 20.49% | 23.39% | 23.04% | 40.97% | 39.51% | 21.05% | -7.692% | 2.26% | -23.66%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 5 | Reg Up | 373 | 351 | 351 | -22 | -5.898% | 2 | 149.5 | 125 | 125 |  | avg | 385 |  | 6 | Jun | 3.187% | 5.882% | 0% | -7.865% | 5.415% | 3.552% | 3.678% | -5.147% | -0.6944% | 4.049% | -2.862% | 4.942% | 10.69% | 11.79% | 5.934% | 41.04% | 30.42% | 32.43% | 31.91% | 32.18% | 17.55% | 14.61% | -13.13% | -6.742%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 6 | Reg Up | 534 | 535 | 535 | 1 | 0.1873% | 3 | 170 | 162 | 162 |  | Change | 40 |  | 5 | May | 10% | -12.41% | 4.28% | 4.869% | 4.514% | 15.7% | 3.523% | -7.003% | -0.9901% | 11.16% | 7.414% | 10.8% | 7.664% | 12.92% | 13.58% | 7.536% | 6.362% | 36.93% | 13.44% | 19.78% | 31.91% | -40.13% | -9.623% | 10.53%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 7 | Reg Up | 654 | 644 | 644 | -10 | -1.529% | 4 | 188.5 | 196.5 | 196.5 |  |  |  |  | 4 | Apr | 6.977% | 2.538% | 7.614% | 3.831% | 4.745% | 3% | 3.846% | 5.363% | -14.48% | 8.972% | -4.612% | -3.632% | 4.069% | 10.9% | -0.8457% | 7.203% | 11.85% | 5.098% | 32.58% | 34.72% | 9.265% | 4.659% | 7.471% | -3.556%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 8 | Reg Up | 393 | 393 | 393 | 0 | 0% | 5 | 251.5 | 241.5 | 241.5 |  |  |  |  | 3 | Mar | 5.96% | 6.299% | 7.296% | 9.231% | 6.796% | 9.843% | 14.26% | 5.237% | 3.631% | -8% | 11.43% | 15.86% | 4.357% | 12.69% | 16.52% | 19.43% | 5.674% | 41.89% | 44.24% | 43.16% | 26.09% | 24.17% | -7.095% | 6.452%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 9 | Reg Up | 312 | 311 | 311 | -1 | -0.3205% | 6 | 345 | 373 | 373 |  |  |  |  | 2 | Feb | 3.93% | 0.4808% | -14.52% | 3.396% | 1.042% | -5.937% | -11.26% | 7.547% | -19.37% | 14.96% | 21.63% | 6.684% | -7.095% | 11.3% | 8.962% | 15.82% | 12.02% | 48.07% | 27.43% | -1.245% | 1.176% | 3.297% | 5.328% | 11.59%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 10 | Reg Up | 357 | 377 | 399 | 42 | 11.76% | 7 | 449.5 | 443 | 443 |  |  |  |  | 1 | Jan | 3.433% | 1.546% | 14.86% | -0.7463% | -5.898% | 0.1873% | -1.529% | 0% | -0.3205% | 11.76% | 21.18% | -6.614% | 13.17% | 3.125% | 7.225% | 2.752% | 28.6% | 25.74% | 6.267% | 27.27% | 1.24% | 3.911% | 15.47% | 3.922%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 11 | Reg Up | 340 | 346 | 412 | 72 | 21.18% | 8 | 297.5 | 293.5 | 293.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 12 | Reg Up | 378 | 295 | 353 | -25 | -6.614% | 9 | 375.5 | 324 | 324
Jan | 1 | 2018-01-01 | 13 | Reg Up | 334 | 306 | 378 | 44 | 13.17% | 10 | 483.5 | 475.5 | 518.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 14 | Reg Up | 320 | 289 | 330 | 10 | 3.125% | 11 | 613.5 | 553 | 610.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 15 | Reg Up | 346 | 294 | 371 | 25 | 7.225% | 12 | 632 | 583 | 667
Jan | 1 | 2018-01-01 | 16 | Reg Up | 436 | 367 | 448 | 12 | 2.752% | 13 | 587 | 545.5 | 643
Jan | 1 | 2018-01-01 | 17 | Reg Up | 563 | 613 | 724 | 161 | 28.6% | 14 | 532.5 | 491.5 | 608.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 18 | Reg Up | 676 | 757 | 850 | 174 | 25.74% | 15 | 473 | 450.5 | 575
Jan | 1 | 2018-01-01 | 19 | Reg Up | 367 | 382 | 390 | 23 | 6.267% | 16 | 452.5 | 403 | 530
Jan | 1 | 2018-01-01 | 20 | Reg Up | 187 | 238 | 238 | 51 | 27.27% | 17 | 421 | 405.5 | 519
Jan | 1 | 2018-01-01 | 21 | Reg Up | 242 | 245 | 245 | 3 | 1.24% | 18 | 388 | 405.5 | 567.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 22 | Reg Up | 179 | 186 | 186 | 7 | 3.911% | 19 | 365.5 | 405.5 | 563
Jan | 1 | 2018-01-01 | 23 | Reg Up | 181 | 209 | 209 | 28 | 15.47% | 20 | 281.5 | 317 | 431.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 24 | Reg Up | 204 | 212 | 212 | 8 | 3.922% | 21 | 203 | 217.5 | 235
Jan | 1 | 2018-01-01 | 1 | Reg Down | 270 | 276 | 276 | 6 | 2.222% | 22 | 113.5 | 133.5 | 133.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 2 | Reg Down | 220 | 223 | 223 | 3 | 1.364% | 23 | 153 | 130.5 | 130.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 3 | Reg Down | 213 | 217 | 217 | 4 | 1.878% | 24 | 151 | 134.5 | 134.5
Jan | 1 | 2018-01-01 | 4 | Reg Down | 204 | 245 | 245 | 41 | 20.1%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 5 | Reg Down | 200 | 204 | 204 | 4 | 2%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 6 | Reg Down | 269 | 294 | 294 | 25 | 9.294%
Jan | 1 | 2018-01-01 | 7 | Reg Down | 243 | 247 | 247 | 4 | 1.646% | Month | Jun |  |  | Regulation Down Requirement Comparison for June
Jan | 1 | 2018-01-01 | 8 | Reg Down | 270 | 218 | 219 | -51 | -18.89% | Type | Reg Down |  |  | Range: 214 MW - 589 MW; Avg: 376 MW (37 MW increase from prev year)
Jan | 1 | 2018-01-01 | 9 | Reg Down | 503 | 666 | 747 | 244 | 48.51% | [5 empty] | min | 214
Jan | 1 | 2018-01-01 | 10 | Reg Down | 510 | 440 | 549 | 39 | 7.647% | Row Labels | 2022 | 2023 (w/o solar adj) | 2023 |  | max | 589
Jan | 1 | 2018-01-01 | 11 | Reg Down | 480 | 427 | 490 | 10 | 2.083% | 1 | 424 | 475 | 475 | 51 | avg | 376
Jan | 1 | 2018-01-01 | 12 | Reg Down | 417 | 370 | 454 | 37 | 8.873% | 2 | 355 | 396 | 396 | 41 | Change | 37
Jan | 1 | 2018-01-01 | 13 | Reg Down | 397 | 350 | 414 | 17 | 4.282% | 3 | 314 | 318 | 318 | 4
Jan | 1 | 2018-01-01 | 14 | Reg Down | 374 | 337 | 386 | 12 | 3.209% | 4 | 221 | 254 | 254 | 33
Jan | 1 | 2018-01-01 | 15 | Reg Down | 403 | 365 | 442 | 39 | 9.677% | 5 | 189 | 247 | 247 | 58
Jan | 1 | 2018-01-01 | 16 | Reg Down | 343 | 321 | 388 | 45 | 13.12% | 6 | 214 | 214 | 214 | 0
Jan | 1 | 2018-01-01 | 17 | Reg Down | 272 | 251 | 299 | 27 | 9.926% | 7 | 245 | 242 | 242 | -3
Jan | 1 | 2018-01-01 | 18 | Reg Down | 245 | 224 | 224 | -21 | -8.571% | 8 | 236 | 259 | 371 | 135
Jan | 1 | 2018-01-01 | 19 | Reg Down | 284 | 303 | 303 | 19 | 6.69% | 9 | 304 | 278 | 423 | 119
Jan | 1 | 2018-01-01 | 20 | Reg Down | 278 | 267 | 267 | -11 | -3.957% | 10 | 364 | 333 | 432 | 68
Jan | 1 | 2018-01-01 | 21 | Reg Down | 325 | 284 | 284 | -41 | -12.62% | 11 | 241 | 213 | 292 | 51
Jan | 1 | 2018-01-01 | 22 | Reg Down | 374 | 305 | 305 | -69 | -18.45% | 12 | 213 | 277 | 348 | 135
Jan | 1 | 2018-01-01 | 23 | Reg Down | 383 | 389 | 389 | 6 | 1.567% | 13 | 222 | 199 | 282 | 60
Jan | 1 | 2018-01-01 | 24 | Reg Down | 328 | 337 | 337 | 9 | 2.744% | 14 | 345 | 275 | 347 | 2
Feb | 2 | 2018-02-01 | 1 | Reg Up | 229 | 238 | 238 | 9 | 3.93% | 15 | 307 | 257 | 314 | 7
Feb | 2 | 2018-02-01 | 2 | Reg Up | 208 | 209 | 209 | 1 | 0.4808% | 16 | 338 | 296 | 371 | 33
Feb | 2 | 2018-02-01 | 3 | Reg Up | 248 | 212 | 212 | -36 | -14.52% | 17 | 378 | 333 | 431 | 53
Feb | 2 | 2018-02-01 | 4 | Reg Up | 265 | 274 | 274 | 9 | 3.396% | 18 | 432 | 367 | 461 | 29
Feb | 2 | 2018-02-01 | 5 | Reg Up | 384 | 388 | 388 | 4 | 1.042% | 19 | 481 | 416 | 508 | 27
Feb | 2 | 2018-02-01 | 6 | Reg Up | 539 | 507 | 507 | -32 | -5.937% | 20 | 373 | 294 | 294 | -79
Feb | 2 | 2018-02-01 | 7 | Reg Up | 684 | 607 | 607 | -77 | -11.26% | 21 | 337 | 338 | 338 | 1
Feb | 2 | 2018-02-01 | 8 | Reg Up | 371 | 399 | 399 | 28 | 7.547% | 22 | 528 | 539 | 539 | 11
Feb | 2 | 2018-02-01 | 9 | Reg Up | 382 | 302 | 308 | -74 | -19.37% | 23 | 557 | 589 | 589 | 32
Feb | 2 | 2018-02-01 | 10 | Reg Up | 381 | 390 | 438 | 57 | 14.96% | 24 | 519 | 538 | 538 | 19
Feb | 2 | 2018-02-01 | 11 | Reg Up | 356 | 375 | 433 | 77 | 21.63%
Feb | 2 | 2018-02-01 | 12 | Reg Up | 374 | 329 | 399 | 25 | 6.684% | Type | Reg Down |  |  | Average Regulation Down Requirement Comparison
Feb | 2 | 2018-02-01 | 13 | Reg Up | 451 | 335 | 419 | -32 | -7.095% |  |  |  |  | On avg. 22 MW increase from prev year. Largest increase is in Mar by 46 MW. Largest decrease is in Aug by 24 MW.
Feb | 2 | 2018-02-01 | 14 | Reg Up | 416 | 354 | 463 | 47 | 11.3% | Row Labels | 2022 Hourly Avg | 2023 Hourly Avg |  |  | min-change | -23.75 | Aug
Feb | 2 | 2018-02-01 | 15 | Reg Up | 424 | 357 | 462 | 38 | 8.962% | Jan | 325.2083 | 341.7917 |  | 16.5833 | max-change | 46.0833 | Mar
Feb | 2 | 2018-02-01 | 16 | Reg Up | 455 | 379 | 527 | 72 | 15.82% | Feb | 388 | 419.8333 |  | 31.8333 | AVG-CHANGE | 21.8194
Feb | 2 | 2018-02-01 | 17 | Reg Up | 549 | 475 | 615 | 66 | 12.02% | Mar | 386.6667 | 432.75 |  | 46.0833
Feb | 2 | 2018-02-01 | 18 | Reg Up | 622 | 811 | 921 | 299 | 48.07% | Apr | 371.7083 | 405.4167 |  | 33.7083
Feb | 2 | 2018-02-01 | 19 | Reg Up | 514 | 635 | 655 | 141 | 27.43% | May | 396.7083 | 418.2917 |  | 21.5833
Feb | 2 | 2018-02-01 | 20 | Reg Up | 241 | 238 | 238 | -3 | -1.245% | Jun | 339.0417 | 376 |  | 36.9583
Feb | 2 | 2018-02-01 | 21 | Reg Up | 255 | 258 | 258 | 3 | 1.176% | Jul | 321.0833 | 347.4583 |  | 26.375
Feb | 2 | 2018-02-01 | 22 | Reg Up | 182 | 188 | 188 | 6 | 3.297% | Aug | 346.8333 | 323.0833 |  | -23.75
Feb | 2 | 2018-02-01 | 23 | Reg Up | 244 | 257 | 257 | 13 | 5.328% | Sep | 354.6667 | 361.6667 |  | 7
Feb | 2 | 2018-02-01 | 24 | Reg Up | 164 | 183 | 183 | 19 | 11.59% | Oct | 326.625 | 0 |  | #N/A
Feb | 2 | 2018-02-01 | 1 | Reg Down | 297 | 289 | 289 | -8 | -2.694% | Nov | 306.9583 | 0 |  | #N/A
Feb | 2 | 2018-02-01 | 2 | Reg Down | 259 | 240 | 240 | -19 | -7.336% | Dec | 317.8333 | 0 |  | #N/A
Feb | 2 | 2018-02-01 | 3 | Reg Down | 252 | 230 | 230 | -22 | -8.73%
Feb | 2 | 2018-02-01 | 4 | Reg Down | 194 | 191 | 191 | -3 | -1.546%
Feb | 2 | 2018-02-01 | 5 | Reg Down | 302 | 309 | 309 | 7 | 2.318% | Type | Month | Average of 2022 Value | Average of 2023 (w solar)
Feb | 2 | 2018-02-01 | 6 | Reg Down | 522 | 526 | 526 | 4 | 0.7663% | Reg Down | Jan | 325.2083 | 341.7917 | 16.5833 | 16
Feb | 2 | 2018-02-01 | 7 | Reg Down | 306 | 310 | 310 | 4 | 1.307% | Reg Down | Feb | 388 | 419.8333 | 31.8333 | 9
Feb | 2 | 2018-02-01 | 8 | Reg Down | 359 | 547 | 573 | 214 | 59.61% | Reg Down | Mar | 386.6667 | 432.75 | 46.0833 | 2
Feb | 2 | 2018-02-01 | 9 | Reg Down | 549 | 771 | 880 | 331 | 60.29% | Reg Down | Apr | 371.7083 | 405.4167 | 33.7083 | 8
Feb | 2 | 2018-02-01 | 10 | Reg Down | 540 | 511 | 597 | 57 | 10.56% | Reg Down | May | 396.7083 | 418.2917 | 21.5833 | 15
Feb | 2 | 2018-02-01 | 11 | Reg Down | 504 | 448 | 527 | 23 | 4.563% | Reg Down | Jun | 339.0417 | 376 | 36.9583 | 5
Feb | 2 | 2018-02-01 | 12 | Reg Down | 486 | 433 | 503 | 17 | 3.498% | Reg Down | Jul | 321.0833 | 347.4583 | 26.375 | 13
Feb | 2 | 2018-02-01 | 13 | Reg Down | 503 | 431 | 511 | 8 | 1.59% | Reg Down | Aug | 346.8333 | 323.0833 | -23.75 | 25
Feb | 2 | 2018-02-01 | 14 | Reg Down | 498 | 428 | 505 | 7 | 1.406% | Reg Down | Sep | 354.6667 | 361.6667 | 7 | 17
Feb | 2 | 2018-02-01 | 15 | Reg Down | 466 | 388 | 463 | -3 | -0.6438% | Reg Down | Oct | 326.625 | 0 | 0 | 18
Feb | 2 | 2018-02-01 | 16 | Reg Down | 425 | 399 | 506 | 81 | 19.06% | Reg Down | Nov | 306.9583 | 0 | 0 | 18
Feb | 2 | 2018-02-01 | 17 | Reg Down | 409 | 385 | 502 | 93 | 22.74% | Reg Down | Dec | 317.8333 | 0 | 0 | 18
Feb | 2 | 2018-02-01 | 18 | Reg Down | 376 | 346 | 372 | -4 | -1.064% | Reg Up | Jan | 345.5417 | 372.4167 | 26.875 | 12
Feb | 2 | 2018-02-01 | 19 | Reg Down | 319 | 327 | 327 | 8 | 2.508% | Reg Up | Feb | 372.4167 | 399.9167 | 27.5 | 11
Feb | 2 | 2018-02-01 | 20 | Reg Down | 340 | 346 | 346 | 6 | 1.765% | Reg Up | Mar | 394.2917 | 453.8333 | 59.5417 | 1
Feb | 2 | 2018-02-01 | 21 | Reg Down | 323 | 335 | 335 | 12 | 3.715% | Reg Up | Apr | 373.375 | 399.625 | 26.25 | 14
Feb | 2 | 2018-02-01 | 22 | Reg Down | 366 | 323 | 323 | -43 | -11.75% | Reg Up | May | 399.4583 | 427.7083 | 28.25 | 10
Feb | 2 | 2018-02-01 | 23 | Reg Down | 380 | 385 | 385 | 5 | 1.316% | Reg Up | Jun | 371.875 | 407.875 | 36 | 7
Feb | 2 | 2018-02-01 | 24 | Reg Down | 337 | 326 | 326 | -11 | -3.264% | Reg Up | Jul | 343.375 | 379.4583 | 36.0833 | 6
Mar | 3 | 2018-03-01 | 1 | Reg Up | 302 | 320 | 320 | 18 | 5.96% | Reg Up | Aug | 347.7917 | 388.625 | 40.8333 | 3
Mar | 3 | 2018-03-01 | 2 | Reg Up | 254 | 270 | 270 | 16 | 6.299% | Reg Up | Sep | 342.5833 | 380.5 | 37.9167 | 4
Mar | 3 | 2018-03-01 | 3 | Reg Up | 233 | 250 | 250 | 17 | 7.296% | Reg Up | Oct | 342.9167 | 0 | 0 | 18
Mar | 3 | 2018-03-01 | 4 | Reg Up | 260 | 284 | 284 | 24 | 9.231% | Reg Up | Nov | 327.25 | 0 | 0 | 18
Mar | 3 | 2018-03-01 | 5 | Reg Up | 309 | 330 | 330 | 21 | 6.796% | Reg Up | Dec | 350.5417 | 0 | 0 | 18
Mar | 3 | 2018-03-01 | 6 | Reg Up | 447 | 491 | 491 | 44 | 9.843% | (blank) | (blank) |  |  | 0 | 18
Mar | 3 | 2018-03-01 | 7 | Reg Up | 533 | 609 | 609 | 76 | 14.26%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 8 | Reg Up | 401 | 422 | 422 | 21 | 5.237%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 9 | Reg Up | 358 | 366 | 371 | 13 | 3.631%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 10 | Reg Up | 450 | 349 | 414 | -36 | -8%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 11 | Reg Up | 455 | 416 | 507 | 52 | 11.43%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 12 | Reg Up | 435 | 415 | 504 | 69 | 15.86%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 13 | Reg Up | 482 | 385 | 503 | 21 | 4.357%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 14 | Reg Up | 457 | 369 | 515 | 58 | 12.69%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 15 | Reg Up | 442 | 376 | 515 | 73 | 16.52%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 16 | Reg Up | 453 | 395 | 541 | 88 | 19.43%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 17 | Reg Up | 564 | 459 | 596 | 32 | 5.674%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 18 | Reg Up | 549 | 616 | 779 | 230 | 41.89%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 19 | Reg Up | 590 | 705 | 851 | 261 | 44.24%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 20 | Reg Up | 512 | 653 | 733 | 221 | 43.16%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 21 | Reg Up | 253 | 317 | 319 | 66 | 26.09%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 22 | Reg Up | 211 | 262 | 262 | 51 | 24.17%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 23 | Reg Up | 296 | 275 | 275 | -21 | -7.095%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 24 | Reg Up | 217 | 231 | 231 | 14 | 6.452%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 1 | Reg Down | 392 | 356 | 356 | -36 | -9.184%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 2 | Reg Down | 268 | 257 | 257 | -11 | -4.104%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 3 | Reg Down | 262 | 261 | 261 | -1 | -0.3817%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 4 | Reg Down | 230 | 223 | 223 | -7 | -3.043%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 5 | Reg Down | 233 | 233 | 233 | 0 | 0%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 6 | Reg Down | 303 | 299 | 299 | -4 | -1.32%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 7 | Reg Down | 263 | 263 | 263 | 0 | 0%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 8 | Reg Down | 391 | 582 | 606 | 215 | 54.99%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 9 | Reg Down | 477 | 655 | 742 | 265 | 55.56%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 10 | Reg Down | 596 | 515 | 647 | 51 | 8.557%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 11 | Reg Down | 505 | 423 | 535 | 30 | 5.941%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 12 | Reg Down | 442 | 409 | 508 | 66 | 14.93%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 13 | Reg Down | 456 | 430 | 568 | 112 | 24.56%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 14 | Reg Down | 449 | 363 | 461 | 12 | 2.673%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 15 | Reg Down | 447 | 383 | 486 | 39 | 8.725%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 16 | Reg Down | 427 | 402 | 509 | 82 | 19.2%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 17 | Reg Down | 437 | 413 | 564 | 127 | 29.06%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 18 | Reg Down | 399 | 369 | 500 | 101 | 25.31%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 19 | Reg Down | 339 | 346 | 415 | 76 | 22.42%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 20 | Reg Down | 328 | 331 | 336 | 8 | 2.439%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 21 | Reg Down | 390 | 369 | 369 | -21 | -5.385%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 22 | Reg Down | 419 | 416 | 416 | -3 | -0.716%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 23 | Reg Down | 426 | 414 | 414 | -12 | -2.817%
Mar | 3 | 2018-03-01 | 24 | Reg Down | 401 | 418 | 418 | 17 | 4.239%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 1 | Reg Up | 215 | 230 | 230 | 15 | 6.977%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 2 | Reg Up | 197 | 202 | 202 | 5 | 2.538%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 3 | Reg Up | 197 | 212 | 212 | 15 | 7.614%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 4 | Reg Up | 261 | 271 | 271 | 10 | 3.831%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 5 | Reg Up | 274 | 287 | 287 | 13 | 4.745%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 6 | Reg Up | 400 | 412 | 412 | 12 | 3%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 7 | Reg Up | 520 | 540 | 540 | 20 | 3.846%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 8 | Reg Up | 317 | 334 | 334 | 17 | 5.363%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 9 | Reg Up | 366 | 313 | 313 | -53 | -14.48%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 10 | Reg Up | 457 | 424 | 498 | 41 | 8.972%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 11 | Reg Up | 412 | 347 | 393 | -19 | -4.612%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 12 | Reg Up | 468 | 397 | 451 | -17 | -3.632%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 13 | Reg Up | 467 | 410 | 486 | 19 | 4.069%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 14 | Reg Up | 468 | 452 | 519 | 51 | 10.9%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 15 | Reg Up | 473 | 424 | 469 | -4 | -0.8457%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 16 | Reg Up | 472 | 413 | 506 | 34 | 7.203%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 17 | Reg Up | 481 | 405 | 538 | 57 | 11.85%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 18 | Reg Up | 510 | 426 | 536 | 26 | 5.098%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 19 | Reg Up | 534 | 552 | 708 | 174 | 32.58%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 20 | Reg Up | 481 | 549 | 648 | 167 | 34.72%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 21 | Reg Up | 313 | 332 | 342 | 29 | 9.265%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 22 | Reg Up | 279 | 292 | 292 | 13 | 4.659%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 23 | Reg Up | 174 | 187 | 187 | 13 | 7.471%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 24 | Reg Up | 225 | 217 | 217 | -8 | -3.556%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 1 | Reg Down | 363 | 387 | 387 | 24 | 6.612%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 2 | Reg Down | 295 | 305 | 305 | 10 | 3.39%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 3 | Reg Down | 241 | 254 | 254 | 13 | 5.394%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 4 | Reg Down | 229 | 239 | 239 | 10 | 4.367%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 5 | Reg Down | 210 | 208 | 208 | -2 | -0.9524%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 6 | Reg Down | 257 | 257 | 257 | 0 | 0%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 7 | Reg Down | 236 | 239 | 239 | 3 | 1.271%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 8 | Reg Down | 292 | 307 | 339 | 47 | 16.1%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 9 | Reg Down | 394 | 438 | 553 | 159 | 40.36%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 10 | Reg Down | 489 | 465 | 563 | 74 | 15.13%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 11 | Reg Down | 403 | 347 | 425 | 22 | 5.459%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 12 | Reg Down | 416 | 352 | 445 | 29 | 6.971%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 13 | Reg Down | 406 | 372 | 448 | 42 | 10.34%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 14 | Reg Down | 372 | 319 | 391 | 19 | 5.108%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 15 | Reg Down | 419 | 382 | 463 | 44 | 10.5%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 16 | Reg Down | 455 | 415 | 514 | 59 | 12.97%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 17 | Reg Down | 450 | 398 | 504 | 54 | 12%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 18 | Reg Down | 412 | 387 | 477 | 65 | 15.78%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 19 | Reg Down | 431 | 390 | 496 | 65 | 15.08%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 20 | Reg Down | 371 | 365 | 365 | -6 | -1.617%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 21 | Reg Down | 408 | 414 | 414 | 6 | 1.471%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 22 | Reg Down | 456 | 483 | 483 | 27 | 5.921%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 23 | Reg Down | 470 | 487 | 487 | 17 | 3.617%
Apr | 4 | 2018-04-01 | 24 | Reg Down | 446 | 474 | 474 | 28 | 6.278%
May | 5 | 2018-05-01 | 1 | Reg Up | 200 | 220 | 220 | 20 | 10%
May | 5 | 2018-05-01 | 2 | Reg Up | 266 | 233 | 233 | -33 | -12.41%
May | 5 | 2018-05-01 | 3 | Reg Up | 257 | 268 | 268 | 11 | 4.28%
May | 5 | 2018-05-01 | 4 | Reg Up | 267 | 280 | 280 | 13 | 4.869%
May | 5 | 2018-05-01 | 5 | Reg Up | 288 | 301 | 301 | 13 | 4.514%
May | 5 | 2018-05-01 | 6 | Reg Up | 363 | 420 | 420 | 57 | 15.7%
May | 5 | 2018-05-01 | 7 | Reg Up | 511 | 529 | 529 | 18 | 3.523%
May | 5 | 2018-05-01 | 8 | Reg Up | 357 | 332 | 332 | -25 | -7.003%
May | 5 | 2018-05-01 | 9 | Reg Up | 404 | 400 | 400 | -4 | -0.9901%
May | 5 | 2018-05-01 | 10 | Reg Up | 502 | 459 | 558 | 56 | 11.16%
May | 5 | 2018-05-01 | 11 | Reg Up | 580 | 528 | 623 | 43 | 7.414%
May | 5 | 2018-05-01 | 12 | Reg Up | 565 | 571 | 626 | 61 | 10.8%
May | 5 | 2018-05-01 | 13 | Reg Up | 535 | 515 | 576 | 41 | 7.664%
May | 5 | 2018-05-01 | 14 | Reg Up | 511 | 507 | 577 | 66 | 12.92%
May | 5 | 2018-05-01 | 15 | Reg Up | 486 | 457 | 552 | 66 | 13.58%
May | 5 | 2018-05-01 | 16 | Reg Up | 491 | 446 | 528 | 37 | 7.536%
May | 5 | 2018-05-01 | 17 | Reg Up | 503 | 444 | 535 | 32 | 6.362%
May | 5 | 2018-05-01 | 18 | Reg Up | 417 | 463 | 571 | 154 | 36.93%
May | 5 | 2018-05-01 | 19 | Reg Up | 454 | 384 | 515 | 61 | 13.44%
May | 5 | 2018-05-01 | 20 | Reg Up | 445 | 440 | 533 | 88 | 19.78%
May | 5 | 2018-05-01 | 21 | Reg Up | 304 | 367 | 401 | 97 | 31.91%
May | 5 | 2018-05-01 | 22 | Reg Up | 471 | 282 | 282 | -189 | -40.13%
May | 5 | 2018-05-01 | 23 | Reg Up | 239 | 216 | 216 | -23 | -9.623%
May | 5 | 2018-05-01 | 24 | Reg Up | 171 | 189 | 189 | 18 | 10.53%
May | 5 | 2018-05-01 | 1 | Reg Down | 425 | 483 | 483 | 58 | 13.65%
May | 5 | 2018-05-01 | 2 | Reg Down | 331 | 366 | 366 | 35 | 10.57%
May | 5 | 2018-05-01 | 3 | Reg Down | 246 | 276 | 276 | 30 | 12.2%
May | 5 | 2018-05-01 | 4 | Reg Down | 227 | 248 | 248 | 21 | 9.251%
May | 5 | 2018-05-01 | 5 | Reg Down | 230 | 217 | 217 | -13 | -5.652%
May | 5 | 2018-05-01 | 6 | Reg Down | 304 | 283 | 283 | -21 | -6.908%
May | 5 | 2018-05-01 | 7 | Reg Down | 263 | 242 | 242 | -21 | -7.985%
May | 5 | 2018-05-01 | 8 | Reg Down | 319 | 325 | 408 | 89 | 27.9%
May | 5 | 2018-05-01 | 9 | Reg Down | 468 | 446 | 563 | 95 | 20.3%
May | 5 | 2018-05-01 | 10 | Reg Down | 442 | 400 | 478 | 36 | 8.145%
May | 5 | 2018-05-01 | 11 | Reg Down | 631 | 392 | 463 | -168 | -26.62%
May | 5 | 2018-05-01 | 12 | Reg Down | 395 | 371 | 457 | 62 | 15.7%
May | 5 | 2018-05-01 | 13 | Reg Down | 386 | 403 | 496 | 110 | 28.5%
May | 5 | 2018-05-01 | 14 | Reg Down | 361 | 326 | 399 | 38 | 10.53%
May | 5 | 2018-05-01 | 15 | Reg Down | 345 | 315 | 388 | 43 | 12.46%
May | 5 | 2018-05-01 | 16 | Reg Down | 388 | 335 | 396 | 8 | 2.062%
May | 5 | 2018-05-01 | 17 | Reg Down | 415 | 385 | 440 | 25 | 6.024%
May | 5 | 2018-05-01 | 18 | Reg Down | 489 | 450 | 514 | 25 | 5.112%
May | 5 | 2018-05-01 | 19 | Reg Down | 490 | 445 | 491 | 1 | 0.2041%
May | 5 | 2018-05-01 | 20 | Reg Down | 418 | 426 | 426 | 8 | 1.914%
May | 5 | 2018-05-01 | 21 | Reg Down | 402 | 375 | 375 | -27 | -6.716%
May | 5 | 2018-05-01 | 22 | Reg Down | 526 | 524 | 524 | -2 | -0.3802%
May | 5 | 2018-05-01 | 23 | Reg Down | 547 | 546 | 546 | -1 | -0.1828%
May | 5 | 2018-05-01 | 24 | Reg Down | 473 | 560 | 560 | 87 | 18.39%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 1 | Reg Up | 251 | 259 | 259 | 8 | 3.187%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 2 | Reg Up | 170 | 180 | 180 | 10 | 5.882%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 3 | Reg Up | 219 | 219 | 219 | 0 | 0%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 4 | Reg Up | 267 | 246 | 246 | -21 | -7.865%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 5 | Reg Up | 277 | 292 | 292 | 15 | 5.415%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 6 | Reg Up | 366 | 379 | 379 | 13 | 3.552%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 7 | Reg Up | 435 | 451 | 451 | 16 | 3.678%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 8 | Reg Up | 408 | 387 | 387 | -21 | -5.147%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 9 | Reg Up | 432 | 429 | 429 | -3 | -0.6944%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 10 | Reg Up | 568 | 529 | 591 | 23 | 4.049%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 11 | Reg Up | 629 | 568 | 611 | -18 | -2.862%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 12 | Reg Up | 607 | 592 | 637 | 30 | 4.942%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 13 | Reg Up | 552 | 562 | 611 | 59 | 10.69%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 14 | Reg Up | 492 | 491 | 550 | 58 | 11.79%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 15 | Reg Up | 455 | 405 | 482 | 27 | 5.934%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 16 | Reg Up | 402 | 458 | 567 | 165 | 41.04%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 17 | Reg Up | 378 | 368 | 493 | 115 | 30.42%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 18 | Reg Up | 370 | 338 | 490 | 120 | 32.43%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 19 | Reg Up | 398 | 369 | 525 | 127 | 31.91%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 20 | Reg Up | 348 | 324 | 460 | 112 | 32.18%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 21 | Reg Up | 245 | 232 | 288 | 43 | 17.55%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 22 | Reg Up | 219 | 251 | 251 | 32 | 14.61%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 23 | Reg Up | 259 | 225 | 225 | -34 | -13.13%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 24 | Reg Up | 178 | 166 | 166 | -12 | -6.742%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 1 | Reg Down | 424 | 475 | 475 | 51 | 12.03%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 2 | Reg Down | 355 | 396 | 396 | 41 | 11.55%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 3 | Reg Down | 314 | 318 | 318 | 4 | 1.274%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 4 | Reg Down | 221 | 254 | 254 | 33 | 14.93%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 5 | Reg Down | 189 | 247 | 247 | 58 | 30.69%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 6 | Reg Down | 214 | 214 | 214 | 0 | 0%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 7 | Reg Down | 245 | 242 | 242 | -3 | -1.224%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 8 | Reg Down | 236 | 259 | 371 | 135 | 57.2%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 9 | Reg Down | 304 | 278 | 423 | 119 | 39.14%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 10 | Reg Down | 364 | 333 | 432 | 68 | 18.68%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 11 | Reg Down | 241 | 213 | 292 | 51 | 21.16%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 12 | Reg Down | 213 | 277 | 348 | 135 | 63.38%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 13 | Reg Down | 222 | 199 | 282 | 60 | 27.03%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 14 | Reg Down | 345 | 275 | 347 | 2 | 0.5797%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 15 | Reg Down | 307 | 257 | 314 | 7 | 2.28%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 16 | Reg Down | 338 | 296 | 371 | 33 | 9.763%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 17 | Reg Down | 378 | 333 | 431 | 53 | 14.02%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 18 | Reg Down | 432 | 367 | 461 | 29 | 6.713%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 19 | Reg Down | 481 | 416 | 508 | 27 | 5.613%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 20 | Reg Down | 373 | 294 | 294 | -79 | -21.18%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 21 | Reg Down | 337 | 338 | 338 | 1 | 0.2967%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 22 | Reg Down | 528 | 539 | 539 | 11 | 2.083%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 23 | Reg Down | 557 | 589 | 589 | 32 | 5.745%
Jun | 6 | 2018-06-01 | 24 | Reg Down | 519 | 538 | 538 | 19 | 3.661%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 1 | Reg Up | 191 | 196 | 196 | 5 | 2.618%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 2 | Reg Up | 148 | 135 | 135 | -13 | -8.784%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 3 | Reg Up | 171 | 158 | 158 | -13 | -7.602%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 4 | Reg Up | 205 | 212 | 212 | 7 | 3.415%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 5 | Reg Up | 249 | 222 | 222 | -27 | -10.84%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 6 | Reg Up | 319 | 315 | 315 | -4 | -1.254%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 7 | Reg Up | 390 | 366 | 366 | -24 | -6.154%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 8 | Reg Up | 350 | 321 | 321 | -29 | -8.286%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 9 | Reg Up | 369 | 324 | 324 | -45 | -12.2%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 10 | Reg Up | 570 | 560 | 617 | 47 | 8.246%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 11 | Reg Up | 618 | 638 | 684 | 66 | 10.68%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 12 | Reg Up | 631 | 638 | 687 | 56 | 8.875%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 13 | Reg Up | 546 | 580 | 657 | 111 | 20.33%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 14 | Reg Up | 498 | 519 | 590 | 92 | 18.47%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 15 | Reg Up | 437 | 435 | 502 | 65 | 14.87%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 16 | Reg Up | 410 | 406 | 494 | 84 | 20.49%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 17 | Reg Up | 389 | 385 | 480 | 91 | 23.39%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 18 | Reg Up | 382 | 361 | 470 | 88 | 23.04%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 19 | Reg Up | 310 | 324 | 437 | 127 | 40.97%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 20 | Reg Up | 367 | 374 | 512 | 145 | 39.51%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 21 | Reg Up | 304 | 296 | 368 | 64 | 21.05%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 22 | Reg Up | 117 | 108 | 108 | -9 | -7.692%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 23 | Reg Up | 177 | 181 | 181 | 4 | 2.26%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 24 | Reg Up | 93 | 71 | 71 | -22 | -23.66%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 1 | Reg Down | 443 | 431 | 431 | -12 | -2.709%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 2 | Reg Down | 348 | 352 | 352 | 4 | 1.149%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 3 | Reg Down | 264 | 295 | 295 | 31 | 11.74%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 4 | Reg Down | 226 | 216 | 216 | -10 | -4.425%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 5 | Reg Down | 183 | 210 | 210 | 27 | 14.75%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 6 | Reg Down | 192 | 171 | 171 | -21 | -10.94%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 7 | Reg Down | 262 | 262 | 262 | 0 | 0%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 8 | Reg Down | 164 | 245 | 307 | 143 | 87.2%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 9 | Reg Down | 283 | 257 | 394 | 111 | 39.22%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 10 | Reg Down | 250 | 251 | 360 | 110 | 44%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 11 | Reg Down | 158 | 130 | 183 | 25 | 15.82%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 12 | Reg Down | 245 | 215 | 263 | 18 | 7.347%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 13 | Reg Down | 179 | 148 | 194 | 15 | 8.38%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 14 | Reg Down | 233 | 201 | 273 | 40 | 17.17%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 15 | Reg Down | 260 | 261 | 329 | 69 | 26.54%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 16 | Reg Down | 341 | 305 | 400 | 59 | 17.3%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 17 | Reg Down | 371 | 324 | 400 | 29 | 7.817%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 18 | Reg Down | 458 | 387 | 506 | 48 | 10.48%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 19 | Reg Down | 510 | 428 | 484 | -26 | -5.098%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 20 | Reg Down | 383 | 299 | 299 | -84 | -21.93%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 21 | Reg Down | 375 | 363 | 363 | -12 | -3.2%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 22 | Reg Down | 508 | 543 | 543 | 35 | 6.89%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 23 | Reg Down | 564 | 582 | 582 | 18 | 3.191%
Jul | 7 | 2018-07-01 | 24 | Reg Down | 506 | 522 | 522 | 16 | 3.162%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 1 | Reg Up | 202 | 198 | 198 | -4 | -1.98%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 2 | Reg Up | 131 | 124 | 124 | -7 | -5.344%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 3 | Reg Up | 155 | 148 | 148 | -7 | -4.516%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 4 | Reg Up | 191 | 195 | 195 | 4 | 2.094%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 5 | Reg Up | 259 | 236 | 236 | -23 | -8.88%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 6 | Reg Up | 322 | 332 | 332 | 10 | 3.106%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 7 | Reg Up | 427 | 427 | 427 | 0 | 0%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 8 | Reg Up | 307 | 289 | 289 | -18 | -5.863%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 9 | Reg Up | 437 | 329 | 329 | -108 | -24.71%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 10 | Reg Up | 542 | 506 | 556 | 14 | 2.583%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 11 | Reg Up | 675 | 583 | 641 | -34 | -5.037%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 12 | Reg Up | 667 | 612 | 690 | 23 | 3.448%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 13 | Reg Up | 599 | 558 | 654 | 55 | 9.182%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 14 | Reg Up | 539 | 512 | 623 | 84 | 15.58%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 15 | Reg Up | 481 | 469 | 589 | 108 | 22.45%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 16 | Reg Up | 436 | 414 | 537 | 101 | 23.17%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 17 | Reg Up | 399 | 439 | 552 | 153 | 38.35%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 18 | Reg Up | 379 | 416 | 574 | 195 | 51.45%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 19 | Reg Up | 346 | 359 | 510 | 164 | 47.4%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 20 | Reg Up | 290 | 342 | 485 | 195 | 67.24%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 21 | Reg Up | 257 | 303 | 335 | 78 | 30.35%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 22 | Reg Up | 73 | 67 | 67 | -6 | -8.219%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 23 | Reg Up | 121 | 115 | 115 | -6 | -4.959%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 24 | Reg Up | 112 | 121 | 121 | 9 | 8.036%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 1 | Reg Down | 421 | 387 | 387 | -34 | -8.076%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 2 | Reg Down | 308 | 304 | 304 | -4 | -1.299%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 3 | Reg Down | 268 | 265 | 265 | -3 | -1.119%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 4 | Reg Down | 224 | 247 | 247 | 23 | 10.27%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 5 | Reg Down | 173 | 195 | 195 | 22 | 12.72%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 6 | Reg Down | 151 | 152 | 152 | 1 | 0.6623%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 7 | Reg Down | 171 | 196 | 196 | 25 | 14.62%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 8 | Reg Down | 188 | 237 | 237 | 49 | 26.06%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 9 | Reg Down | 267 | 262 | 262 | -5 | -1.873%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 10 | Reg Down | 294 | 262 | 262 | -32 | -10.88%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 11 | Reg Down | 543 | 486 | 486 | -57 | -10.5%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 12 | Reg Down | 234 | 202 | 202 | -32 | -13.68%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 13 | Reg Down | 278 | 246 | 246 | -32 | -11.51%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 14 | Reg Down | 299 | 267 | 267 | -32 | -10.7%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 15 | Reg Down | 327 | 292 | 292 | -35 | -10.7%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 16 | Reg Down | 301 | 273 | 273 | -28 | -9.302%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 17 | Reg Down | 408 | 371 | 371 | -37 | -9.069%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 18 | Reg Down | 442 | 408 | 408 | -34 | -7.692%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 19 | Reg Down | 484 | 447 | 447 | -37 | -7.645%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 20 | Reg Down | 389 | 283 | 283 | -106 | -27.25%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 21 | Reg Down | 471 | 434 | 434 | -37 | -7.856%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 22 | Reg Down | 589 | 505 | 505 | -84 | -14.26%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 23 | Reg Down | 579 | 554 | 554 | -25 | -4.318%
Aug | 8 | 2018-08-01 | 24 | Reg Down | 515 | 479 | 479 | -36 | -6.99%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 1 | Reg Up | 212 | 210 | 210 | -2 | -0.9434%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 2 | Reg Up | 168 | 126 | 126 | -42 | -25%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 3 | Reg Up | 185 | 176 | 176 | -9 | -4.865%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 4 | Reg Up | 186 | 198 | 198 | 12 | 6.452%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 5 | Reg Up | 244 | 247 | 247 | 3 | 1.23%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 6 | Reg Up | 368 | 414 | 414 | 46 | 12.5%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 7 | Reg Up | 472 | 459 | 459 | -13 | -2.754%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 8 | Reg Up | 288 | 298 | 298 | 10 | 3.472%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 9 | Reg Up | 314 | 319 | 319 | 5 | 1.592%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 10 | Reg Up | 425 | 445 | 481 | 56 | 13.18%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 11 | Reg Up | 552 | 523 | 580 | 28 | 5.072%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 12 | Reg Up | 597 | 554 | 644 | 47 | 7.873%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 13 | Reg Up | 575 | 533 | 632 | 57 | 9.913%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 14 | Reg Up | 526 | 471 | 594 | 68 | 12.93%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 15 | Reg Up | 465 | 432 | 561 | 96 | 20.65%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 16 | Reg Up | 469 | 392 | 523 | 54 | 11.51%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 17 | Reg Up | 443 | 372 | 486 | 43 | 9.707%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 18 | Reg Up | 397 | 395 | 561 | 164 | 41.31%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 19 | Reg Up | 385 | 452 | 616 | 231 | 60%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 20 | Reg Up | 273 | 292 | 378 | 105 | 38.46%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 21 | Reg Up | 149 | 132 | 135 | -14 | -9.396%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 22 | Reg Up | 154 | 200 | 200 | 46 | 29.87%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 23 | Reg Up | 185 | 146 | 146 | -39 | -21.08%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 24 | Reg Up | 190 | 148 | 148 | -42 | -22.11%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 1 | Reg Down | 390 | 386 | 386 | -4 | -1.026%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 2 | Reg Down | 298 | 289 | 289 | -9 | -3.02%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 3 | Reg Down | 253 | 248 | 248 | -5 | -1.976%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 4 | Reg Down | 188 | 224 | 224 | 36 | 19.15%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 5 | Reg Down | 196 | 199 | 199 | 3 | 1.531%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 6 | Reg Down | 214 | 208 | 208 | -6 | -2.804%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 7 | Reg Down | 163 | 158 | 158 | -5 | -3.067%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 8 | Reg Down | 208 | 232 | 245 | 37 | 17.79%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 9 | Reg Down | 295 | 377 | 517 | 222 | 75.25%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 10 | Reg Down | 324 | 287 | 402 | 78 | 24.07%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 11 | Reg Down | 583 | 250 | 363 | -220 | -37.74%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 12 | Reg Down | 592 | 247 | 336 | -256 | -43.24%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 13 | Reg Down | 270 | 209 | 302 | 32 | 11.85%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 14 | Reg Down | 255 | 209 | 299 | 44 | 17.25%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 15 | Reg Down | 300 | 275 | 367 | 67 | 22.33%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 16 | Reg Down | 423 | 358 | 468 | 45 | 10.64%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 17 | Reg Down | 362 | 320 | 400 | 38 | 10.5%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 18 | Reg Down | 419 | 365 | 461 | 42 | 10.02%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 19 | Reg Down | 400 | 382 | 394 | -6 | -1.5%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 20 | Reg Down | 361 | 374 | 362 | 1 | 0.277%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 21 | Reg Down | 500 | 519 | 519 | 19 | 3.8%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 22 | Reg Down | 522 | 532 | 532 | 10 | 1.916%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 23 | Reg Down | 517 | 523 | 523 | 6 | 1.161%
Sep | 9 | 2018-09-01 | 24 | Reg Down | 479 | 478 | 478 | -1 | -0.2088%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 1 | Reg Up | 203 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 2 | Reg Up | 168 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 3 | Reg Up | 163 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 4 | Reg Up | 212 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 5 | Reg Up | 258 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 6 | Reg Up | 374 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 7 | Reg Up | 526 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 8 | Reg Up | 356 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 9 | Reg Up | 333 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 10 | Reg Up | 450 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 11 | Reg Up | 476 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 12 | Reg Up | 518 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 13 | Reg Up | 489 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 14 | Reg Up | 447 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 15 | Reg Up | 414 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 16 | Reg Up | 435 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 17 | Reg Up | 396 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 18 | Reg Up | 516 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 19 | Reg Up | 544 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 20 | Reg Up | 262 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 21 | Reg Up | 216 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 22 | Reg Up | 152 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 23 | Reg Up | 150 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 24 | Reg Up | 172 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 1 | Reg Down | 357 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 2 | Reg Down | 275 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 3 | Reg Down | 219 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 4 | Reg Down | 209 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 5 | Reg Down | 192 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 6 | Reg Down | 264 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 7 | Reg Down | 174 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 8 | Reg Down | 211 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 9 | Reg Down | 366 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 10 | Reg Down | 392 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 11 | Reg Down | 305 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 12 | Reg Down | 322 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 13 | Reg Down | 306 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 14 | Reg Down | 270 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 15 | Reg Down | 311 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 16 | Reg Down | 321 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 17 | Reg Down | 413 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 18 | Reg Down | 401 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 19 | Reg Down | 319 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 20 | Reg Down | 425 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 21 | Reg Down | 489 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 22 | Reg Down | 432 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 23 | Reg Down | 442 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oct | 10 | 2018-10-01 | 24 | Reg Down | 424 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 1 | Reg Up | 205 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 2 | Reg Up | 225 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 3 | Reg Up | 212 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 4 | Reg Up | 259 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 5 | Reg Up | 326 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 6 | Reg Up | 443 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 7 | Reg Up | 579 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 8 | Reg Up | 323 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 9 | Reg Up | 358 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 10 | Reg Up | 348 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 11 | Reg Up | 349 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 12 | Reg Up | 352 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 13 | Reg Up | 366 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 14 | Reg Up | 348 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 15 | Reg Up | 373 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 16 | Reg Up | 380 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 17 | Reg Up | 624 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 18 | Reg Up | 564 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 19 | Reg Up | 392 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 20 | Reg Up | 178 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 21 | Reg Up | 161 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 22 | Reg Up | 160 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 23 | Reg Up | 177 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 24 | Reg Up | 152 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 1 | Reg Down | 298 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 2 | Reg Down | 216 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 3 | Reg Down | 178 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 4 | Reg Down | 174 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 5 | Reg Down | 206 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 6 | Reg Down | 248 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 7 | Reg Down | 234 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 8 | Reg Down | 381 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 9 | Reg Down | 497 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 10 | Reg Down | 350 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 11 | Reg Down | 354 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 12 | Reg Down | 334 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 13 | Reg Down | 320 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 14 | Reg Down | 355 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 15 | Reg Down | 372 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 16 | Reg Down | 318 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 17 | Reg Down | 279 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 18 | Reg Down | 204 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 19 | Reg Down | 312 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 20 | Reg Down | 358 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 21 | Reg Down | 329 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 22 | Reg Down | 341 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 23 | Reg Down | 372 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nov | 11 | 2018-11-01 | 24 | Reg Down | 337 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 1 | Reg Up | 191 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 2 | Reg Up | 230 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 3 | Reg Up | 214 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 4 | Reg Up | 249 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 5 | Reg Up | 335 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 6 | Reg Up | 476 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 7 | Reg Up | 590 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 8 | Reg Up | 373 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 9 | Reg Up | 340 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 10 | Reg Up | 382 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 11 | Reg Up | 428 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 12 | Reg Up | 379 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 13 | Reg Up | 346 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 14 | Reg Up | 375 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 15 | Reg Up | 392 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 16 | Reg Up | 507 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 17 | Reg Up | 681 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 18 | Reg Up | 679 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 19 | Reg Up | 260 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 20 | Reg Up | 238 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 21 | Reg Up | 187 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 22 | Reg Up | 215 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 23 | Reg Up | 181 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 24 | Reg Up | 165 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 1 | Reg Down | 277 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 2 | Reg Down | 237 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 3 | Reg Down | 185 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 4 | Reg Down | 181 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 5 | Reg Down | 194 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 6 | Reg Down | 308 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 7 | Reg Down | 230 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 8 | Reg Down | 281 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 9 | Reg Down | 542 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 10 | Reg Down | 437 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 11 | Reg Down | 399 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 12 | Reg Down | 376 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 13 | Reg Down | 352 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 14 | Reg Down | 344 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 15 | Reg Down | 359 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 16 | Reg Down | 347 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 17 | Reg Down | 331 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 18 | Reg Down | 223 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 19 | Reg Down | 339 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 20 | Reg Down | 283 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 21 | Reg Down | 311 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 22 | Reg Down | 347 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 23 | Reg Down | 372 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dec | 12 | 2018-12-01 | 24 | Reg Down | 373 | 0 | 0 | 0 | 0%
`