## 2023 ECRS
*Note that all quantities listed in this table are preliminary and final 2023 AS quantities will be posted on ercot.com and MIS by Dec 20, 2022. 2023 Jan thru Oct quantities have been computed using 2021 and 2022 data. 2023 Nov and Dec quantities have been computed using 2020 and 2021 data.
2023 ECRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov* | Dec*
1 | 1265.9863 | 1395.369 | 1375.4373 | 1365.1791 | 1531.588 | 1509.1376 | 1571.8554 | 1630.4043 | 1726.6832 | 1275.1478 | 1093.3822 | 1458.8462
2 | 1208.8735 | 1365.9994 | 1246.5393 | 1335.757 | 1507.3403 | 1374.3088 | 1517.6647 | 1622.2493 | 1568.0569 | 1211.9664 | 1149.633 | 1402.8289
3 | 1309.8254 | 1460.0158 | 1376.79 | 1348.8731 | 1460.5145 | 1476.3248 | 1556.4346 | 1718.8103 | 1582.562 | 1357.1245 | 1124.398 | 1521.4897
4 | 1308.2862 | 1459.9334 | 1246.277 | 1381.0669 | 1483.5544 | 1470.5838 | 1431.2939 | 1624.9474 | 1550.6812 | 1346.0058 | 1249.1667 | 1652.677
5 | 1349.4844 | 1529.8453 | 1356.0931 | 1292.3954 | 1514.7933 | 1425.6845 | 1407.9101 | 1595.081 | 1513.0508 | 1326.6584 | 1276.6188 | 1568.6164
6 | 1421.3428 | 1557.2637 | 1471.3921 | 1327.9001 | 1429.8078 | 1538.1675 | 1417.1478 | 1478.7758 | 1542.8761 | 1423.4686 | 1304.7594 | 1499.8752
7 | 1577.1522 | 1615.4571 | 1525.8313 | 1611.8226 | 1588.1701 | 1731.9796 | 1612.2507 | 1595.652 | 1687.5596 | 1539.1377 | 1432.5685 | 1720.5814
8 | 2047.146 | 2257.88 | 1715.7762 | 1693.4162 | 1721.2053 | 1796.1698 | 1790.9409 | 1797.6562 | 1895.8231 | 1812.001 | 1667.9283 | 2129.3476
9 | 1984.7057 | 2492.1678 | 1767.0685 | 1696.609 | 2301.4646 | 2241.858 | 2464.7207 | 2262.7383 | 2215.3195 | 1706.7127 | 2012.0626 | 2127.6574
10 | 2430.8488 | 2901.1776 | 1772.3089 | 2359.0109 | 2481.5727 | 2335.041 | 2181.4961 | 2429.7437 | 2838.0047 | 2417.4522 | 2392.7569 | 2910.9833
11 | 2516.5359 | 2293.8502 | 2470.9165 | 2111.6289 | 2407.1042 | 2351.6825 | 2484.8224 | 2443.2369 | 2409.5122 | 1810.4707 | 2162.3261 | 2644.6818
12 | 2366.8795 | 2100.103 | 2187.4581 | 2218.4222 | 2284.3812 | 2465.6952 | 2525.6201 | 2380.3042 | 2540.9599 | 2134.6076 | 1982.9914 | 2411.988
13 | 2093.9374 | 1968.846 | 2218.6378 | 2425.5197 | 2522.1042 | 2519.088 | 2509.5187 | 2489.2393 | 2384.6191 | 2002.7619 | 1965.2172 | 2134.3443
14 | 2052.2189 | 2067.3274 | 2028.7748 | 2456.1873 | 2476.5991 | 2596.7091 | 2339.0807 | 2433.4206 | 2410.1534 | 2035.4192 | 1859.7592 | 2421.4253
15 | 1818.746 | 2395.5477 | 2074.2672 | 2385.8977 | 2630.6006 | 2492.697 | 2127.7674 | 2487.8492 | 2371.6187 | 1991.4218 | 2111.1452 | 2769.0741
16 | 2035.7505 | 2534.2755 | 2282.9409 | 2317.3375 | 2691.8186 | 2514.7114 | 2451.3413 | 2568.5243 | 2454.223 | 2143.7787 | 2291.4351 | 2476.5423
17 | 2163.664 | 2427.4357 | 2452.8251 | 2502.3486 | 3038.0133 | 2522.257 | 2574.7463 | 2643.0078 | 2681.6835 | 2043.2508 | 1963.7032 | 2139.8353
18 | 1957.3689 | 2155.2581 | 2539.101 | 2455.7914 | 2848.3974 | 2441.3457 | 2447.7697 | 2808.7696 | 2284.7002 | 2230.5783 | 2184.9802 | 2134.5379
19 | 1654.0326 | 1975.0225 | 2388.2086 | 2523.9591 | 2652.9752 | 2600.9231 | 2497.9323 | 2679.4333 | 2066.3664 | 2875.0902 | 1281.1177 | 1382.1188
20 | 1456.3223 | 1689.7123 | 2182.4255 | 2092.654 | 2531.5926 | 2574.2025 | 2393.2004 | 2534.4308 | 2138.1975 | 1851.8062 | 1384.1651 | 1706.5701
21 | 1437.8555 | 1749.2515 | 1933.2242 | 1901.2137 | 2130.1158 | 2450.3147 | 2076.1671 | 2262.3539 | 1838.1415 | 1737.4029 | 1387.4404 | 1653.9435
22 | 1478.5523 | 1767.201 | 1587.8413 | 1627.9968 | 2080.8512 | 2111.3671 | 2046.2221 | 1972.1338 | 1791.2147 | 1660.9741 | 1349.3468 | 1678.4403
23 | 1312.2391 | 1666.1366 | 1442.8653 | 1529.0937 | 1860.7833 | 1567.1397 | 1834.5164 | 1897.3166 | 1820.2749 | 1470.9247 | 1276.9758 | 1636.4092
24 | 1296.7452 | 1481.9302 | 1381.8277 | 1593.3807 | 1591.2653 | 1634.677 | 1717.8444 | 1694.747 | 1668.8308 | 1419.6397 | 1284.9169 | 1373.2454

## Charts
Month | Date | Group | HE | Type | 20XX ECRS | 2023 ECRS | Delta-1 | Month | Jun |  |  | ECRS Requirement Comparison for June
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1265.9863 | 1265.9863 | Type | (All) |  |  | Range: 1374 MW - 2601 MW; Avg: 2073 MW (2073 MW increase from prev year)
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1208.8735 | 1208.8735
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1309.8254 | 1309.8254 | Row Labels | 20XX | 2023 |  |  | min | 1374
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1308.2862 | 1308.2862 | 1 | 0 | 1509.1376 |  |  | max | 2601
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1349.4844 | 1349.4844 | 2 | 0 | 1374.3088 |  |  | avg | 2073
Jan | 2018-01-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1421.3428 | 1421.3428 | 3 | 0 | 1476.3248 |  |  | Change | 2073
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1577.1522 | 1577.1522 | 4 | 0 | 1470.5838
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 2047.146 | 2047.146 | 5 | 0 | 1425.6845
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 1984.7057 | 1984.7057 | 6 | 0 | 1538.1675
Jan | 2018-01-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2430.8488 | 2430.8488 | 7 | 0 | 1731.9796
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2516.5359 | 2516.5359 | 8 | 0 | 1796.1698
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2366.8795 | 2366.8795 | 9 | 0 | 2241.858
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2093.9374 | 2093.9374 | 10 | 0 | 2335.041
Jan | 2018-01-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2052.2189 | 2052.2189 | 11 | 0 | 2351.6825
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 1818.746 | 1818.746 | 12 | 0 | 2465.6952
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2035.7505 | 2035.7505 | 13 | 0 | 2519.088
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2163.664 | 2163.664 | 14 | 0 | 2596.7091
Jan | 2018-01-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 1957.3689 | 1957.3689 | 15 | 0 | 2492.697
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 1654.0326 | 1654.0326 | 16 | 0 | 2514.7114
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 1456.3223 | 1456.3223 | 17 | 0 | 2522.257
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1437.8555 | 1437.8555 | 18 | 0 | 2441.3457
Jan | 2018-01-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1478.5523 | 1478.5523 | 19 | 0 | 2600.9231
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1312.2391 | 1312.2391 | 20 | 0 | 2574.2025
Jan | 2018-01-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1296.7452 | 1296.7452 | 21 | 0 | 2450.3147
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1395.369 | 1395.369 | 22 | 0 | 2111.3671
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1365.9994 | 1365.9994 | 23 | 0 | 1567.1397
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1460.0158 | 1460.0158 | 24 | 0 | 1634.677
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1459.9334 | 1459.9334
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1529.8453 | 1529.8453
Feb | 2018-02-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1557.2637 | 1557.2637
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1615.4571 | 1615.4571
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 2257.88 | 2257.88 | Type | ECRS |  |  | Hourly Average ECRS Requirement Comparison
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2492.1678 | 2492.1678 |  |  |  |  | Range: 2127 MW - 1633 MW; Avg: 1929 MW
Feb | 2018-02-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2901.1776 | 2901.1776 | Row Labels | 20XX | 2023
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2293.8502 | 2293.8502 | Jan | 0 | 1731.0208 | 1731.0208 |  | min-change | 0 | #N/A
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2100.103 | 2100.103 | Feb | 0 | 1929.4586 | 1929.4586 |  | max-change | 0 | #N/A
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 1968.846 | 1968.846 | Mar | 0 | 1834.3678 | 1834.3678 |  | AVG-CHANGE | 1928.8796
Feb | 2018-02-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2067.3274 | 2067.3274 | Apr | 0 | 1898.0609 | 1898.0609
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2395.5477 | 2395.5477 | May | 0 | 2115.2755 | 2115.2755 |  | min | 1633
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2534.2755 | 2534.2755 | Jun | 0 | 2072.5861 | 2072.5861 |  | max | 2127
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2427.4357 | 2427.4357 | Jul | 0 | 2040.761 | 2040.761 |  | AVG | 1929
Feb | 2018-02-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2155.2581 | 2155.2581 | Aug | 0 | 2127.1177 | 2127.1177
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 1975.0225 | 1975.0225 | Sep | 0 | 2040.8797 | 2040.8797
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 1689.7123 | 1689.7123 | Oct | 0 | 1784.3251 | 1784.3251
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1749.2515 | 1749.2515 | Nov | 0 | 1632.8665 | 1632.8665
Feb | 2018-02-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1767.201 | 1767.201 | Dec | 0 | 1939.8358 | 1939.8358
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1666.1366 | 1666.1366
Feb | 2018-02-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1481.9302 | 1481.9302
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1375.4373 | 1375.4373
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1246.5393 | 1246.5393
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1376.79 | 1376.79
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1246.277 | 1246.277
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1356.0931 | 1356.0931
Mar | 2018-03-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1471.3921 | 1471.3921
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1525.8313 | 1525.8313
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1715.7762 | 1715.7762
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 1767.0685 | 1767.0685
Mar | 2018-03-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 1772.3089 | 1772.3089
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2470.9165 | 2470.9165
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2187.4581 | 2187.4581
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2218.6378 | 2218.6378
Mar | 2018-03-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2028.7748 | 2028.7748
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2074.2672 | 2074.2672
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2282.9409 | 2282.9409
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2452.8251 | 2452.8251
Mar | 2018-03-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2539.101 | 2539.101
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2388.2086 | 2388.2086
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2182.4255 | 2182.4255
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1933.2242 | 1933.2242
Mar | 2018-03-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1587.8413 | 1587.8413
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1442.8653 | 1442.8653
Mar | 2018-03-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1381.8277 | 1381.8277
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1365.1791 | 1365.1791
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1335.757 | 1335.757
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1348.8731 | 1348.8731
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1381.0669 | 1381.0669
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1292.3954 | 1292.3954
Apr | 2018-04-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1327.9001 | 1327.9001
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1611.8226 | 1611.8226
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1693.4162 | 1693.4162
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 1696.609 | 1696.609
Apr | 2018-04-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2359.0109 | 2359.0109
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2111.6289 | 2111.6289
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2218.4222 | 2218.4222
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2425.5197 | 2425.5197
Apr | 2018-04-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2456.1873 | 2456.1873
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2385.8977 | 2385.8977
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2317.3375 | 2317.3375
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2502.3486 | 2502.3486
Apr | 2018-04-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2455.7914 | 2455.7914
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2523.9591 | 2523.9591
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2092.654 | 2092.654
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1901.2137 | 1901.2137
Apr | 2018-04-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1627.9968 | 1627.9968
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1529.0937 | 1529.0937
Apr | 2018-04-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1593.3807 | 1593.3807
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1531.588 | 1531.588
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1507.3403 | 1507.3403
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1460.5145 | 1460.5145
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1483.5544 | 1483.5544
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1514.7933 | 1514.7933
May | 2018-05-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1429.8078 | 1429.8078
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1588.1701 | 1588.1701
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1721.2053 | 1721.2053
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2301.4646 | 2301.4646
May | 2018-05-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2481.5727 | 2481.5727
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2407.1042 | 2407.1042
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2284.3812 | 2284.3812
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2522.1042 | 2522.1042
May | 2018-05-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2476.5991 | 2476.5991
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2630.6006 | 2630.6006
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2691.8186 | 2691.8186
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 3038.0133 | 3038.0133
May | 2018-05-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2848.3974 | 2848.3974
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2652.9752 | 2652.9752
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2531.5926 | 2531.5926
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 2130.1158 | 2130.1158
May | 2018-05-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 2080.8512 | 2080.8512
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1860.7833 | 1860.7833
May | 2018-05-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1591.2653 | 1591.2653
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1509.1376 | 1509.1376
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1374.3088 | 1374.3088
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1476.3248 | 1476.3248
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1470.5838 | 1470.5838
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1425.6845 | 1425.6845
Jun | 2018-06-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1538.1675 | 1538.1675
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1731.9796 | 1731.9796
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1796.1698 | 1796.1698
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2241.858 | 2241.858
Jun | 2018-06-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2335.041 | 2335.041
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2351.6825 | 2351.6825
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2465.6952 | 2465.6952
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2519.088 | 2519.088
Jun | 2018-06-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2596.7091 | 2596.7091
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2492.697 | 2492.697
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2514.7114 | 2514.7114
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2522.257 | 2522.257
Jun | 2018-06-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2441.3457 | 2441.3457
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2600.9231 | 2600.9231
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2574.2025 | 2574.2025
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 2450.3147 | 2450.3147
Jun | 2018-06-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 2111.3671 | 2111.3671
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1567.1397 | 1567.1397
Jun | 2018-06-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1634.677 | 1634.677
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1571.8554 | 1571.8554
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1517.6647 | 1517.6647
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1556.4346 | 1556.4346
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1431.2939 | 1431.2939
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1407.9101 | 1407.9101
Jul | 2018-07-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1417.1478 | 1417.1478
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1612.2507 | 1612.2507
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1790.9409 | 1790.9409
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2464.7207 | 2464.7207
Jul | 2018-07-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2181.4961 | 2181.4961
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2484.8224 | 2484.8224
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2525.6201 | 2525.6201
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2509.5187 | 2509.5187
Jul | 2018-07-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2339.0807 | 2339.0807
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2127.7674 | 2127.7674
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2451.3413 | 2451.3413
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2574.7463 | 2574.7463
Jul | 2018-07-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2447.7697 | 2447.7697
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2497.9323 | 2497.9323
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2393.2004 | 2393.2004
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 2076.1671 | 2076.1671
Jul | 2018-07-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 2046.2221 | 2046.2221
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1834.5164 | 1834.5164
Jul | 2018-07-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1717.8444 | 1717.8444
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1630.4043 | 1630.4043
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1622.2493 | 1622.2493
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1718.8103 | 1718.8103
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1624.9474 | 1624.9474
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1595.081 | 1595.081
Aug | 2018-08-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1478.7758 | 1478.7758
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1595.652 | 1595.652
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1797.6562 | 1797.6562
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2262.7383 | 2262.7383
Aug | 2018-08-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2429.7437 | 2429.7437
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2443.2369 | 2443.2369
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2380.3042 | 2380.3042
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2489.2393 | 2489.2393
Aug | 2018-08-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2433.4206 | 2433.4206
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2487.8492 | 2487.8492
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2568.5243 | 2568.5243
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2643.0078 | 2643.0078
Aug | 2018-08-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2808.7696 | 2808.7696
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2679.4333 | 2679.4333
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2534.4308 | 2534.4308
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 2262.3539 | 2262.3539
Aug | 2018-08-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1972.1338 | 1972.1338
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1897.3166 | 1897.3166
Aug | 2018-08-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1694.747 | 1694.747
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1726.6832 | 1726.6832
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1568.0569 | 1568.0569
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1582.562 | 1582.562
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1550.6812 | 1550.6812
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1513.0508 | 1513.0508
Sep | 2018-09-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1542.8761 | 1542.8761
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1687.5596 | 1687.5596
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1895.8231 | 1895.8231
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2215.3195 | 2215.3195
Sep | 2018-09-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2838.0047 | 2838.0047
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2409.5122 | 2409.5122
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2540.9599 | 2540.9599
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2384.6191 | 2384.6191
Sep | 2018-09-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2410.1534 | 2410.1534
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2371.6187 | 2371.6187
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2454.223 | 2454.223
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2681.6835 | 2681.6835
Sep | 2018-09-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2284.7002 | 2284.7002
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2066.3664 | 2066.3664
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 2138.1975 | 2138.1975
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1838.1415 | 1838.1415
Sep | 2018-09-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1791.2147 | 1791.2147
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1820.2749 | 1820.2749
Sep | 2018-09-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1668.8308 | 1668.8308
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1275.1478 | 1275.1478
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1211.9664 | 1211.9664
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1357.1245 | 1357.1245
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1346.0058 | 1346.0058
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1326.6584 | 1326.6584
Oct | 2018-10-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1423.4686 | 1423.4686
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1539.1377 | 1539.1377
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1812.001 | 1812.001
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 1706.7127 | 1706.7127
Oct | 2018-10-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2417.4522 | 2417.4522
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 1810.4707 | 1810.4707
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2134.6076 | 2134.6076
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2002.7619 | 2002.7619
Oct | 2018-10-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2035.4192 | 2035.4192
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 1991.4218 | 1991.4218
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2143.7787 | 2143.7787
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2043.2508 | 2043.2508
Oct | 2018-10-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2230.5783 | 2230.5783
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 2875.0902 | 2875.0902
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 1851.8062 | 1851.8062
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1737.4029 | 1737.4029
Oct | 2018-10-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1660.9741 | 1660.9741
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1470.9247 | 1470.9247
Oct | 2018-10-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1419.6397 | 1419.6397
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1093.3822 | 1093.3822
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1149.633 | 1149.633
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1124.398 | 1124.398
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1249.1667 | 1249.1667
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1276.6188 | 1276.6188
Nov | 2018-11-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1304.7594 | 1304.7594
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1432.5685 | 1432.5685
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 1667.9283 | 1667.9283
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2012.0626 | 2012.0626
Nov | 2018-11-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2392.7569 | 2392.7569
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2162.3261 | 2162.3261
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 1982.9914 | 1982.9914
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 1965.2172 | 1965.2172
Nov | 2018-11-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 1859.7592 | 1859.7592
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2111.1452 | 2111.1452
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2291.4351 | 2291.4351
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 1963.7032 | 1963.7032
Nov | 2018-11-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2184.9802 | 2184.9802
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 1281.1177 | 1281.1177
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 1384.1651 | 1384.1651
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1387.4404 | 1387.4404
Nov | 2018-11-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1349.3468 | 1349.3468
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1276.9758 | 1276.9758
Nov | 2018-11-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1284.9169 | 1284.9169
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 1 | ECRS | 0 | 1458.8462 | 1458.8462
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 2 | ECRS | 0 | 1402.8289 | 1402.8289
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 3 | ECRS | 0 | 1521.4897 | 1521.4897
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 4 | ECRS | 0 | 1652.677 | 1652.677
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 5 | ECRS | 0 | 1568.6164 | 1568.6164
Dec | 2018-12-01 | b. HE3-6 | 6 | ECRS | 0 | 1499.8752 | 1499.8752
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 7 | ECRS | 0 | 1720.5814 | 1720.5814
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 8 | ECRS | 0 | 2129.3476 | 2129.3476
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 9 | ECRS | 0 | 2127.6574 | 2127.6574
Dec | 2018-12-01 | c. HE7-10 | 10 | ECRS | 0 | 2910.9833 | 2910.9833
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 11 | ECRS | 0 | 2644.6818 | 2644.6818
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 12 | ECRS | 0 | 2411.988 | 2411.988
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 13 | ECRS | 0 | 2134.3443 | 2134.3443
Dec | 2018-12-01 | d. HE11-14 | 14 | ECRS | 0 | 2421.4253 | 2421.4253
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 15 | ECRS | 0 | 2769.0741 | 2769.0741
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 16 | ECRS | 0 | 2476.5423 | 2476.5423
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 17 | ECRS | 0 | 2139.8353 | 2139.8353
Dec | 2018-12-01 | e. HE15-18 | 18 | ECRS | 0 | 2134.5379 | 2134.5379
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 19 | ECRS | 0 | 1382.1188 | 1382.1188
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 20 | ECRS | 0 | 1706.5701 | 1706.5701
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 21 | ECRS | 0 | 1653.9435 | 1653.9435
Dec | 2018-12-01 | f. HE19-22 | 22 | ECRS | 0 | 1678.4403 | 1678.4403
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 23 | ECRS | 0 | 1636.4092 | 1636.4092
Dec | 2018-12-01 | a. HE1-2 & HE23-24 | 24 | ECRS | 0 | 1373.2454 | 1373.2454

## 20XX ECRS
20XX ECRS
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24