## Sheet1
Summer Gross Coincident Peak Demand Forecast for 2023 - 2032
Forecast Year | Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | ERCOT
2023 | 21848.3437 | 3007.2778 | 5918.4593 | 26698.5875 | 2248.7846 | 14150.9857 | 6756.797 | 2110.1625 | 82739.3981
2024 | 22141.1763 | 3053.2298 | 6503.9048 | 26844.0804 | 2389.8246 | 14878.752 | 6966.5049 | 2251.618 | 85029.0907
2025 | 22392.5517 | 3074.6518 | 7097.4613 | 26993.792 | 2536.0202 | 15210.8196 | 7017.0558 | 2393.0834 | 86715.4358
2026 | 22634.2966 | 3093.8084 | 7691.0178 | 27140.6226 | 2681.4781 | 15536.6228 | 7065.3495 | 2534.5089 | 88377.7049
2027 | 22874.0318 | 3115.3605 | 8273.6452 | 27287.7373 | 2827.4472 | 15868.1794 | 7113.4768 | 2675.8695 | 90035.7478
2028 | 23112.5912 | 3141.3384 | 8503.1576 | 27403.2351 | 2833.9827 | 16046.6341 | 7161.3722 | 2677.1152 | 90879.4264
2029 | 23346.5925 | 3169.4153 | 8717.3691 | 27511.4022 | 2840.9818 | 16212.1892 | 7208.511 | 2678.2776 | 91684.7388
2030 | 23571.2072 | 3194.2769 | 8922.8374 | 27614.9364 | 2847.5768 | 16368.1321 | 7253.4624 | 2679.38 | 92451.8092
2031 | 23787.2084 | 3217.6017 | 9102.0756 | 27714.0883 | 2853.8978 | 16514.8221 | 7296.6065 | 2680.4292 | 93166.7295
2032 | 23995.0002 | 3238.6515 | 9276.9422 | 27809.9779 | 2859.7627 | 16653.5354 | 7337.9843 | 2681.4267 | 93853.2809
Summer Net Coincident Peak Demand Forecast for 2023 - 2032
| Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | ERCOT
2023 | 21804.8478 | 2998.2793 | 5901.5938 | 26582.9343 | 2242.229 | 14006.9651 | 6675.3485 | 2095.596 | 82307.7938
2024 | 22070.2643 | 3038.5595 | 6476.4089 | 26655.5299 | 2379.1369 | 14643.9537 | 6833.7187 | 2227.8701 | 84325.4419
2025 | 22294.2988 | 3054.3251 | 7059.364 | 26732.5433 | 2521.2118 | 14885.4916 | 6833.0721 | 2360.1792 | 85740.4859
2026 | 22508.7026 | 3067.8254 | 7642.3191 | 26806.6757 | 2662.5489 | 15120.7653 | 6830.1683 | 2492.4484 | 87131.4537
2027 | 22721.0968 | 3083.7212 | 8214.345 | 26881.0922 | 2804.3972 | 15361.7922 | 6827.098 | 2624.6527 | 88518.1955
2028 | 22932.2402 | 3104.0272 | 8433.227 | 26923.6927 | 2806.8006 | 15449.4692 | 6823.6557 | 2616.7169 | 89089.8296
2029 | 23138.9005 | 3126.4478 | 8636.8371 | 26959.1616 | 2809.679 | 15524.4948 | 6819.5969 | 2608.723 | 89623.8407
2030 | 23336.1741 | 3145.653 | 8831.7039 | 26989.9976 | 2812.1532 | 15589.908 | 6813.3508 | 2600.6691 | 90119.6099
2031 | 23524.8343 | 3163.3215 | 9000.3407 | 27016.4513 | 2814.3534 | 15646.0684 | 6805.2974 | 2592.562 | 90563.229
2032 | 23705.2101 | 3178.6995 | 9164.5768 | 27039.4436 | 2816.0862 | 15694.004 | 6795.3375 | 2584.3781 | 90977.7359
Summer Rooftop PV Coincident Peak Demand Forecast for 2023 - 2032
| Coast | East | Fwest | NCENT | North | SCENT | South | West | ERCOT
2023 | -43.496 | -8.9985 | -16.8654 | -115.6532 | -6.5556 | -144.0207 | -81.4485 | -14.5665 | -431.6043
2024 | -70.9119 | -14.6703 | -27.4959 | -188.5505 | -10.6877 | -234.7983 | -132.7862 | -23.7479 | -703.6488
2025 | -98.253 | -20.3267 | -38.0973 | -261.2487 | -14.8084 | -325.3279 | -183.9837 | -32.9042 | -974.95
2026 | -125.594 | -25.983 | -48.6987 | -333.9469 | -18.9292 | -415.8576 | -235.1812 | -42.0605 | -1246.2512
2027 | -152.935 | -31.6394 | -59.3002 | -406.6451 | -23.05 | -506.3872 | -286.3787 | -51.2168 | -1517.5524
2028 | -180.351 | -37.3112 | -69.9306 | -479.5424 | -27.1821 | -597.1648 | -337.7165 | -60.3982 | -1789.5969
2029 | -207.692 | -42.9675 | -80.532 | -552.2406 | -31.3028 | -687.6945 | -388.914 | -69.5545 | -2060.8981
2030 | -235.0331 | -48.6239 | -91.1335 | -624.9388 | -35.4236 | -778.2241 | -440.1115 | -78.7109 | -2332.1993
2031 | -262.3741 | -54.2802 | -101.7349 | -697.6369 | -39.5444 | -868.7537 | -491.309 | -87.8672 | -2603.5005
2032 | -289.79 | -59.9521 | -112.3653 | -770.5343 | -43.6764 | -959.5314 | -542.6468 | -97.0486 | -2875.545
Notes: | Summer peak is forecasted to occur on 8/4 @ hour ending 1700.
Based on 2008 coincident mapping factors.