## Sheet1
Summer Gross Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2023-2032
Forecast Year | Coast | East | FWest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2023 | 22554.1084 | 3108.142 | 5991.0697 | 26698.5875 | 2248.7846 | 14150.9857 | 7024.3694 | 2110.1625 | 83886.2097
2024 | 22848.6897 | 3154.3895 | 6583.7519 | 26844.0804 | 2389.8246 | 14878.752 | 7234.1405 | 2251.618 | 86185.2465
2025 | 23101.3626 | 3175.9716 | 7177.7455 | 26993.792 | 2536.0202 | 15210.8196 | 7284.7867 | 2393.0834 | 87873.5816
2026 | 23343.382 | 3195.17 | 7771.7392 | 27140.6226 | 2681.4781 | 15536.6228 | 7333.1276 | 2534.5089 | 89536.6514
2027 | 23583.2721 | 3216.6549 | 8354.6581 | 27287.7373 | 2827.4472 | 15868.1794 | 7381.2311 | 2675.8695 | 91195.0497
2028 | 23821.9641 | 3242.5747 | 8582.7132 | 27403.2351 | 2833.9827 | 16046.6341 | 7429.1664 | 2677.1152 | 92037.3854
2029 | 24056.3639 | 3270.6208 | 8797.5077 | 27511.4022 | 2840.9818 | 16212.1892 | 7476.3171 | 2678.2776 | 92843.6602
2030 | 24281.486 | 3295.5908 | 9003.0235 | 27614.9364 | 2847.5768 | 16368.1321 | 7521.2993 | 2679.38 | 93611.4249
2031 | 24498.0071 | 3318.9199 | 9183.136 | 27714.0883 | 2853.8978 | 16514.8221 | 7564.4661 | 2680.4292 | 94327.7663
2032 | 24705.9972 | 3339.9911 | 9358.7312 | 27809.9779 | 2859.7627 | 16653.5354 | 7605.8802 | 2681.4267 | 95015.3025
Summer Net Non-Coincident Peak Demand Forecast for 2023-2032
Forecast Year | Coast | East | FWest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total NCP
2023 | 22508.4908 | 3098.3843 | 5976.0136 | 26582.9343 | 2242.229 | 14006.9651 | 6900.7692 | 2095.596 | 83411.3824
2024 | 22774.1696 | 3138.4495 | 6559.3029 | 26655.5299 | 2379.1369 | 14643.9537 | 7044.9504 | 2227.8701 | 85423.3631
2025 | 22998.019 | 3153.8661 | 7143.9294 | 26732.5433 | 2521.2118 | 14885.4916 | 7055.4606 | 2360.1792 | 86850.701
2026 | 23211.2149 | 3166.8991 | 7728.5559 | 26806.6757 | 2662.5489 | 15120.7653 | 7063.7135 | 2492.4484 | 88252.8216
2027 | 23422.2814 | 3182.2186 | 8302.1074 | 26881.0922 | 2804.3972 | 15398.8298 | 7071.7999 | 2624.6527 | 89687.3793
2028 | 23632.0708 | 3201.956 | 8520.7697 | 26923.6927 | 2806.8006 | 15562.8511 | 7079.5449 | 2616.7169 | 90344.4028
2029 | 23837.6471 | 3223.8366 | 8726.1969 | 26959.1616 | 2809.679 | 15714.1092 | 7099.089 | 2608.723 | 90978.4425
2030 | 24033.9457 | 3242.6412 | 8922.3455 | 27007.5339 | 2812.1532 | 15855.8261 | 7137.2484 | 2600.6691 | 91612.3632
2031 | 24221.6432 | 3261.4515 | 9096.8824 | 27106.183 | 2814.3534 | 15988.3573 | 7173.6005 | 2592.562 | 92255.0333
2032 | 24400.7308 | 3282.5041 | 9271.7489 | 27201.5656 | 2816.0862 | 16112.9692 | 7208.1677 | 2584.3781 | 92878.1507
Rooftop PV Impact on Summer Peak Demand Forecast (MW)
Forecast Year | Coast | East | FWest | NCENT | North | SCENT | South | West | Total PV
2023 | -45.6175 | -9.7577 | -15.056 | -115.6532 | -6.5556 | -144.0207 | -123.6002 | -14.5665 | -474.8274
2024 | -74.5201 | -15.9401 | -24.4489 | -188.5505 | -10.6877 | -234.7983 | -189.19 | -23.7479 | -761.8834
2025 | -103.3436 | -22.1055 | -33.8162 | -261.2487 | -14.8084 | -325.3279 | -229.3261 | -32.9042 | -1022.8806
2026 | -132.1672 | -28.2709 | -43.1834 | -333.9469 | -18.9292 | -415.8576 | -269.4141 | -42.0605 | -1283.8298
2027 | -160.9907 | -34.4364 | -52.5506 | -406.6451 | -23.05 | -469.3496 | -309.4312 | -51.2168 | -1507.6704
2028 | -189.8932 | -40.6187 | -61.9435 | -479.5424 | -27.1821 | -483.7829 | -349.6215 | -60.3982 | -1692.9826
2029 | -218.7168 | -46.7841 | -71.3108 | -552.2406 | -31.3028 | -498.08 | -377.228 | -69.5545 | -1865.2176
2030 | -247.5403 | -52.9496 | -80.678 | -607.4025 | -35.4236 | -512.306 | -384.0508 | -78.7109 | -1999.0616
2031 | -276.3639 | -57.4684 | -86.2537 | -607.9053 | -39.5444 | -526.4648 | -390.8656 | -87.8672 | -2072.733
2032 | -305.2664 | -57.487 | -86.9823 | -608.4124 | -43.6764 | -540.5662 | -397.7125 | -97.0486 | -2137.1518
Historical
Summer Non-Coincident Peak Demand (MW)
Historical Year | Coast | East | Fwest | Ncent | North | Scent | South | West | Total NCP
2002 | 14574.11 | 2230.879 | 1829.969 | 20916.8 | 1985.169 | 9543.979 | 3984.073 | 1594.291 | 56659.27
2003 | 15822.24 | 2319.682 | 1805.013 | 22444.6 | 2107.554 | 10064.14 | 4051.859 | 1674.741 | 60289.829
2004 | 16641.99 | 2334.929 | 1735.146 | 20759.13 | 2069.743 | 9834.75 | 4178.083 | 1605.173 | 59158.944
2005 | 16483.75 | 2404.626 | 1759.9999 | 21975 | 2108.822 | 10535.28 | 4345.688 | 1596.82 | 61209.9859
2006 | 16746.2 | 2480.621 | 1869.45 | 22746.06 | 2305.723 | 10906.37 | 4278.01 | 1741.211 | 63073.645
2007 | 18226.7 | 2337.326 | 1767.031 | 22228.62 | 2156.136 | 10454.31 | 3993.2017 | 1496.599 | 62659.9237
2008 | 17622.9 | 2373.37 | 1886.498 | 22594.99 | 2258.092 | 11298.96 | 4280.895 | 1630.958 | 63946.663
2009 | 18268.47 | 2443.624 | 1739.459 | 23404.86 | 1498.261 | 11089.13 | 4850.951 | 1768.265 | 65063.02
2010 | 18063.87 | 2429.033 | 1867.422 | 24532.52 | 1511.929 | 11323.91 | 4807.233 | 1850.524 | 66386.441
2011 | 19321.01 | 2570.032 | 2102.653 | 25626.48 | 1563.751 | 11734.55 | 5092.7329 | 1853.87 | 69865.0789
2012 | 18410.64 | 2420.808 | 2172.245 | 24747.94 | 1559.08 | 11641.49 | 5240.682 | 1849.128 | 68042.013
2013 | 18770.17 | 2379.342 | 2278.671 | 24420.69 | 1483.473 | 11432.81 | 5206.733 | 1862.304 | 67834.193
2014 | 18578.07 | 2324.902 | 2688.004 | 23445.61 | 1407.791 | 11452.23 | 5352.216 | 1852.928 | 67101.751
2015 | 19928.72 | 2463.956 | 2811.841 | 24580.65 | 1451.536 | 12032.55 | 5455.453 | 1883.889 | 70608.595
2016 | 19826.18 | 2493.829 | 2908.97 | 25282.32 | 1440.184 | 12344.84 | 5786.826 | 1899.086 | 71982.235
2017 | 20100.76 | 2415.877 | 3164.186 | 24313.21 | 1393.509 | 11970.2 | 5845.284 | 1901.941 | 71104.967
2018 | 20269.85 | 2565.6631 | 3655.014 | 26499.24 | 1521.845 | 12886.8971 | 5791.2531 | 2083.579 | 75273.3413
2019 | 21256.1152 | 2554.0154 | 4307.5529 | 25493.7914 | 1476.3299 | 12784.8579 | 6039.7135 | 2117.3991 | 76029.7752
2020 | 20904.8591 | 2871.3338 | 4438.8515 | 25510.2523 | 1420.1554 | 13010.9607 | 5850.2163 | 2058.4193 | 76065.0483
2021 | 21157.764 | 2841.8916 | 4725 | 24673.917 | 2078 | 12320.6764 | 5996.1934 | 1925.3455 | 75718.7878
2022 | 22014.0205 | 3004.2317 | 5474.8189 | 27200.1654 | 1996.6742 | 14143.4403 | 6269.7651 | 2075.36 | 82178.4762