## 2023 Regulation Up
2023 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 241 | 238 | 320 | 230 | 220 | 259 | 196 | 198 | 210 | 207 | 202 | 201
2 | 197 | 209 | 270 | 202 | 233 | 180 | 135 | 124 | 126 | 153 | 218 | 220
3 | 255 | 212 | 250 | 212 | 268 | 219 | 158 | 148 | 176 | 238 | 206 | 220
4 | 266 | 274 | 284 | 271 | 280 | 246 | 212 | 195 | 198 | 187 | 251 | 247
5 | 351 | 388 | 330 | 287 | 301 | 292 | 222 | 236 | 247 | 261 | 316 | 337
6 | 535 | 507 | 491 | 412 | 420 | 379 | 315 | 332 | 414 | 389 | 442 | 487
7 | 644 | 607 | 609 | 540 | 529 | 451 | 366 | 427 | 459 | 477 | 579 | 567
8 | 393 | 399 | 422 | 334 | 332 | 387 | 321 | 289 | 298 | 347 | 320 | 331
9 | 311 | 308 | 371 | 313 | 400 | 429 | 324 | 329 | 319 | 307 | 349 | 324
10 | 399 | 438 | 414 | 498 | 558 | 591 | 617 | 556 | 481 | 461 | 391 | 426
11 | 412 | 433 | 507 | 393 | 623 | 611 | 684 | 641 | 580 | 627 | 369 | 469
12 | 353 | 399 | 504 | 451 | 626 | 637 | 687 | 690 | 644 | 583 | 393 | 440
13 | 378 | 419 | 503 | 486 | 576 | 611 | 657 | 654 | 632 | 597 | 394 | 351
14 | 330 | 463 | 515 | 519 | 577 | 550 | 590 | 623 | 594 | 568 | 372 | 416
15 | 371 | 462 | 515 | 469 | 552 | 482 | 502 | 589 | 561 | 606 | 435 | 433
16 | 448 | 527 | 541 | 506 | 528 | 567 | 494 | 537 | 523 | 644 | 412 | 546
17 | 724 | 615 | 596 | 538 | 535 | 493 | 480 | 552 | 486 | 640 | 766 | 849
18 | 850 | 921 | 779 | 536 | 571 | 490 | 470 | 574 | 561 | 789 | 636 | 666
19 | 390 | 655 | 851 | 708 | 515 | 525 | 437 | 510 | 616 | 724 | 382 | 251
20 | 238 | 238 | 733 | 648 | 533 | 460 | 512 | 485 | 378 | 280 | 176 | 209
21 | 245 | 258 | 319 | 342 | 401 | 288 | 368 | 335 | 135 | 210 | 161 | 226
22 | 186 | 188 | 262 | 292 | 282 | 251 | 108 | 67 | 200 | 223 | 157 | 200
23 | 209 | 257 | 275 | 187 | 216 | 225 | 181 | 115 | 146 | 149 | 177 | 172
24 | 212 | 183 | 231 | 217 | 189 | 166 | 71 | 121 | 148 | 137 | 151 | 191

## 2023 Regulation Down
2023 Regulation-Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 276 | 289 | 356 | 387 | 483 | 475 | 431 | 387 | 386 | 377 | 306 | 300
2 | 223 | 240 | 257 | 305 | 366 | 396 | 352 | 304 | 289 | 276 | 227 | 288
3 | 217 | 230 | 261 | 254 | 276 | 318 | 295 | 265 | 248 | 215 | 188 | 205
4 | 245 | 191 | 223 | 239 | 248 | 254 | 216 | 247 | 224 | 211 | 184 | 191
5 | 204 | 309 | 233 | 208 | 217 | 247 | 210 | 195 | 199 | 210 | 216 | 191
6 | 294 | 526 | 299 | 257 | 283 | 214 | 171 | 152 | 208 | 238 | 231 | 278
7 | 247 | 310 | 263 | 239 | 242 | 242 | 262 | 196 | 158 | 192 | 242 | 204
8 | 219 | 573 | 606 | 339 | 408 | 371 | 307 | 237 | 245 | 231 | 465 | 363
9 | 747 | 880 | 742 | 553 | 563 | 423 | 394 | 262 | 517 | 712 | 653 | 684
10 | 549 | 597 | 647 | 563 | 478 | 432 | 360 | 262 | 402 | 652 | 439 | 562
11 | 490 | 527 | 535 | 425 | 463 | 292 | 183 | 486 | 363 | 447 | 398 | 442
12 | 454 | 503 | 508 | 445 | 457 | 348 | 263 | 202 | 336 | 465 | 385 | 360
13 | 414 | 511 | 568 | 448 | 496 | 282 | 194 | 246 | 302 | 434 | 385 | 352
14 | 386 | 505 | 461 | 391 | 399 | 347 | 273 | 267 | 299 | 391 | 399 | 393
15 | 442 | 463 | 486 | 463 | 388 | 314 | 329 | 292 | 367 | 458 | 435 | 411
16 | 388 | 506 | 509 | 514 | 396 | 371 | 400 | 273 | 468 | 475 | 366 | 376
17 | 299 | 502 | 564 | 504 | 440 | 431 | 400 | 371 | 400 | 567 | 278 | 341
18 | 224 | 372 | 500 | 477 | 514 | 461 | 506 | 408 | 461 | 518 | 181 | 228
19 | 303 | 327 | 415 | 496 | 491 | 508 | 484 | 447 | 394 | 277 | 315 | 299
20 | 267 | 346 | 336 | 365 | 426 | 294 | 299 | 283 | 362 | 439 | 351 | 294
21 | 284 | 335 | 369 | 414 | 375 | 338 | 363 | 434 | 519 | 455 | 327 | 301
22 | 305 | 323 | 416 | 483 | 524 | 539 | 543 | 505 | 532 | 438 | 341 | 317
23 | 389 | 385 | 414 | 487 | 546 | 589 | 582 | 554 | 523 | 453 | 377 | 365
24 | 337 | 326 | 418 | 474 | 560 | 538 | 522 | 479 | 478 | 437 | 347 | 391

## 2024 Regulation Up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 202.0231; Feb: 265.3013; Mar: 275; Apr: 212.544; May: 181.08; Jun: 461.7333; Jul: 145.1333
2 | Jan: 212.3592; Feb: 287.368; Mar: 255.5628; Apr: 239.4675; May: 222.58; Jun: 228.9547; Jul: 182.848
3 | Jan: 251.1253; Feb: 244.116; Mar: 229.5556; Apr: 189.0118; May: 249.7228; Jun: 242.962; Jul: 168.4657
4 | Jan: 257.0667; Feb: 266.6803; Mar: 286.6596; Apr: 283.267; May: 256.16; Jun: 239.872; Jul: 200.72
5 | Jan: 352.2357; Feb: 384.964; Mar: 319.8444; Apr: 290.6724; May: 301; Jun: 242.72; Jul: 226.404
6 | Jan: 525.26; Feb: 499.4436; Mar: 470.08; Apr: 415.4738; May: 421.72; Jun: 334.96; Jul: 297.76
7 | Jan: 634.8817; Feb: 597.7084; Mar: 595; Apr: 507.4222; May: 472.26; Jun: 401.96; Jul: 349.72
8 | Jan: 393.1633; Feb: 395.741; Mar: 389.961; Apr: 306.5333; May: 308.64; Jun: 223.7414; Jul: 269.4111
9 | Jan: 298.8; Feb: 306.5632; Mar: 351.6027; Apr: 321.8; May: 386.852; Jun: 386.9427; Jul: 368.36
10 | Jan: 394.0832; Feb: 440.269; Mar: 397.3144; Apr: 460.7242; May: 477.0924; Jun: 558.4602; Jul: 581.8265
11 | Jan: 408.9603; Feb: 418.7076; Mar: 459.2261; Apr: 408.4252; May: 563.8526; Jun: 594.8052; Jul: 654.9782
12 | Jan: 340.4399; Feb: 398.81; Mar: 474.7176; Apr: 436.3707; May: 618.4555; Jun: 623.8592; Jul: 665.987
13 | Jan: 396.1812; Feb: 404.242; Mar: 454.1033; Apr: 454.4051; May: 541.2096; Jun: 594.8971; Jul: 615.63
14 | Jan: 481.0566; Feb: 503.4578; Mar: 469.5872; Apr: 508.0555; May: 544.1264; Jun: 555.2208; Jul: 559.8843
15 | Jan: 373.859; Feb: 451.9477; Mar: 506.3789; Apr: 483.6791; May: 498.2795; Jun: 497.4816; Jul: 498.9533
16 | Jan: 494.7399; Feb: 537.6514; Mar: 521.5821; Apr: 538.4783; May: 536.0508; Jun: 499.3909; Jul: 510.2148
17 | Jan: 829.4932; Feb: 600.9359; Mar: 553.2012; Apr: 570.3267; May: 566.7587; Jun: 501.1029; Jul: 469.7689
18 | Jan: 882.3426; Feb: 941.9759; Mar: 735.6989; Apr: 503.3815; May: 530.7057; Jun: 478.7142; Jul: 427.7048
19 | Jan: 382.9862; Feb: 684.2489; Mar: 806.2113; Apr: 728.232; May: 516.914; Jun: 559.0682; Jul: 460.468
20 | Jan: 232.4763; Feb: 241.0109; Mar: 719.316; Apr: 739.8583; May: 570.7354; Jun: 531.9903; Jul: 584.2096
21 | Jan: 202.9993; Feb: 222.9966; Mar: 305.3507; Apr: 388.2598; May: 386.2428; Jun: 350.6801; Jul: 380.2797
22 | Jan: 208.992; Feb: 213.1173; Mar: 250.8444; Apr: 275.2054; May: 269.4589; Jun: 238.8031; Jul: 81.4357
23 | Jan: 199.0132; Feb: 203.0696; Mar: 257.2667; Apr: 196.2; May: 203.5961; Jun: 216.64; Jul: 166.64
24 | Jan: 191.8914; Feb: 189.942; Mar: 191.5692; Apr: 184.192; May: 189.101; Jun: 133.92; Jul: 55.3613

## 2024 Regulation Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 286.4382; Feb: 311.3711; Mar: 369.4133; Apr: 384.3616; May: 477.92; Jun: 491; Jul: 470
2 | Jan: 252.3045; Feb: 256.7237; Mar: 326.4133; Apr: 300.856; May: 360.4804; Jun: 385; Jul: 384
3 | Jan: 221.904; Feb: 250.2394; Mar: 253.24; Apr: 248.24; May: 266.544; Jun: 309; Jul: 310
4 | Jan: 236.3281; Feb: 241.464; Mar: 255.7867; Apr: 236.932; May: 237.8888; Jun: 261.4723; Jul: 266
5 | Jan: 238.8882; Feb: 271.4761; Mar: 237.24; Apr: 192.7267; May: 221.92; Jun: 235.822; Jul: 239
6 | Jan: 280.3812; Feb: 319.1328; Mar: 276.9338; Apr: 229.7083; May: 273.9504; Jun: 212.3413; Jul: 194
7 | Jan: 234.408; Feb: 268.9496; Mar: 235.7735; Apr: 211.16; May: 232.16; Jun: 274.1591; Jul: 233
8 | Jan: 311.5403; Feb: 603.4395; Mar: 662.4699; Apr: 505.9072; May: 495.9643; Jun: 474.2751; Jul: 467.2238
9 | Jan: 825.1609; Feb: 918.1528; Mar: 767.6896; Apr: 626.4704; May: 618.3387; Jun: 490.0358; Jul: 460.7238
10 | Jan: 571.168; Feb: 593.2316; Mar: 560.2986; Apr: 540.1186; May: 454.3524; Jun: 420.0301; Jul: 384.4718
11 | Jan: 446.6132; Feb: 491.5059; Mar: 499.967; Apr: 465.2085; May: 473.9417; Jun: 303.4471; Jul: 181.7942
12 | Jan: 395.1316; Feb: 466.12; Mar: 481.2975; Apr: 442.8009; May: 424.5271; Jun: 318.3156; Jul: 254.6791
13 | Jan: 369.0172; Feb: 515.2515; Mar: 507.5623; Apr: 426.4149; May: 444.937; Jun: 289.9098; Jul: 190.4049
14 | Jan: 366.5645; Feb: 476.2306; Mar: 515.7906; Apr: 397.3072; May: 412.8253; Jun: 314.0335; Jul: 268.6602
15 | Jan: 393.4874; Feb: 440.3925; Mar: 470.6523; Apr: 448.6806; May: 396.4204; Jun: 321.0605; Jul: 322.173
16 | Jan: 385.5749; Feb: 460.2313; Mar: 476.4088; Apr: 487.4469; May: 411.6806; Jun: 390.0376; Jul: 389.667
17 | Jan: 329.5599; Feb: 449.1339; Mar: 497.1766; Apr: 458.1575; May: 436.6955; Jun: 457.2067; Jul: 404.8262
18 | Jan: 224.7333; Feb: 338.7865; Mar: 513.791; Apr: 501.7721; May: 495.1875; Jun: 468.284; Jul: 453.0333
19 | Jan: 270.848; Feb: 295.1724; Mar: 399.6948; Apr: 433.1865; May: 470.2496; Jun: 426.6089; Jul: 416.0227
20 | Jan: 262.2074; Feb: 319; Mar: 404.1023; Apr: 254.2391; May: 330; Jun: 348; Jul: 265
21 | Jan: 282.3733; Feb: 312; Mar: 374.0865; Apr: 385.6453; May: 373; Jun: 445; Jul: 404
22 | Jan: 311.9468; Feb: 315; Mar: 381.8852; Apr: 444.3376; May: 520.604; Jun: 548; Jul: 555
23 | Jan: 381.3916; Feb: 380.8933; Mar: 425.1986; Apr: 490.1691; May: 545.7968; Jun: 590; Jul: 586
24 | Jan: 329.9372; Feb: 390.3133; Mar: 420.5535; Apr: 471.5759; May: 554.4548; Jun: 534; Jul: 554

## 2024 Wind Adj Table
| 2023 Reg-Up Adj. | 2023 Reg Down Adj. | 2024 Reg-Up Adj. | 2024 Reg Down Adj.
Jan. | 1.3798 | 1.1056 | 1.1913 | 1.1913 | Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Feb. | 1.5039 | 1.3234 | 1.0376 | 1.0376 | Month | Hour Ending
Mar. | 1.8328 | 1.7668 | 1.6649 | 1.6649 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Apr. | 1.806 | 1.679 | 1.3893 | 1.3893 | Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009 | 1.1913
May | 1.6997 | 1.3874 | 1.4639 | 1.4639 | Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235 | 1.0376
Jun. | 1.3779 | 0.99909 | 1.2949 | 1.2949 | Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607 | 1.6649
Jul. | 1.1206 | 0.84149 | 1.309 | 1.309 | Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779 | 1.3893
Aug. | 1.1201 | 0.92914 | 1.0183 | 1.0183 | May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485 | 1.4639
Sep. | 1.303 | 1.0592 | 0.91327 | 0.91327 | Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0 | 1.2949
Oct. | 1.2479 | 1.0554 | 0.88836 | 0.88836 | Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0 | 1.309
Nov. | 1.2649 | 1.0593 | 0.9438 | 0.9438 | Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135 | 1.0183
Dec. | 1.3286 | 1.2217 | 0.83143 | 0.83143 | Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0 | 0.91327
| 1.4154 | 1.2023 | 1.1622 | 1.1622 | Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429 | 0.88836
| 1.4154 | -0.21315 |  | 0 | Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954 | 0.9438
[5 empty] | Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113 | 0.83143
| 2023 Reg Up Avg: 1.4 MW 2024 Reg Up Avg: 1.2 MW |  |  |  | Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
| 2023 Reg Down Avg: 1.2 MW 2024 Reg Down Avg: 1.2 MW |  |  |  | Month | Hour Ending 1: Hour Ending
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009
[5 empty] | Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235
[5 empty] | Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607
[5 empty] | Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779
[5 empty] | May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485
[5 empty] | Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0
[5 empty] | Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0
[5 empty] | Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135
[5 empty] | Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0
[5 empty] | Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429
[5 empty] | Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954
[5 empty] | Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113

## 2024 Solar Adj Table
| 2023 Reg-Up Adj. | 2023 Reg Down Adj. | 2024 Reg-Up Adj. | 2024 Reg Down Adj.
Jan. | 9.6389 | 9.019 | 7.022 | 6.885 | Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Feb. | 12.2965 | 10.6917 | 8.8825 | 9.9388 | Month | Hour Ending
Mar. | 12.8484 | 12.1392 | 11.9837 | 11.7648 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Apr. | 10.5716 | 11.484 | 9.9284 | 10.1359 | Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 4.2184 | 5.2626 | 5.8958 | 7.1947 | 7.5629 | 9.9144 | 17.9575 | 15.102 | 1.4133 | 0.095498 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 10.4622 | 9.299 | 7.5909 | 7.5805 | Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 8.4963 | 6.999 | 9.189 | 7.6268 | 7.9319 | 11.9582 | 13.2707 | 13.0232 | 18.31 | 8.7727 | 0 | 1.1495e-13 | 0 | 0 | 0
Jun. | 9.0117 | 9.0749 | 6.7072 | 6.5248 | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 8.6298 | 10.6235 | 12.3169 | 13.3906 | 13.2056 | 15.9328 | 15.5077 | 17.2429 | 16.6074 | 11.6523 | 0.06371 | 0 | 0 | 0
Jul. | 8.2239 | 7.8567 | 6.2136 | 5.6602 | Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 7.1468 | 9.3726 | 10.0694 | 9.7906 | 10.2134 | 8.6484 | 11.3521 | 13.7581 | 15.7745 | 15.5561 | 14.4862 | 1.7924 | 0 | 0 | 0
Aug. | 10.2712 | 5.275 | 6.617 | 5.7369 | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 3.8228 | 6.2028 | 7.5248 | 6.6469 | 6.8676 | 8.0617 | 8.553 | 10.7721 | 12.2759 | 10.5256 | 11.6965 | 4.6447 | 0 | 0 | 0
Sep. | 9.4238 | 8.2091 | 6.0804 | 6.0915 | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 3.036 | 3.0476 | 4.4199 | 6.5939 | 5.4012 | 6.35 | 10.9838 | 7.9865 | 10.193 | 12.5025 | 6.2247 | 0 | 0 | 0
Oct. | 8.3918 | 8.1119 | 6.8691 | 7.3064 | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 1.4479 | 3.3282 | 4.4816 | 4.5752 | 7.194 | 6.5839 | 6.965 | 9.4691 | 9.4166 | 12.108 | 6.2243 | 0 | 0 | 0
Nov. | 6.335 | 7.7135 | 7.8266 | 8.4664 | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 4.1106 | 4.6992 | 5.6656 | 6.271 | 6.6445 | 8.2906 | 8.8907 | 8.5121 | 10.381 | 11.1121 | 3.3144 | 0 | 0 | 0
Dec. | 9.2648 | 7.1974 | 6.97 | 6.6047 | Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 3.8615 | 4.1028 | 5.1619 | 6.0005 | 7.4256 | 6.8896 | 7.2392 | 9.5064 | 13.9345 | 8.0106 | 2.6797e-31 | 0 | 0 | 0
| 9.7283 | 8.8393 | 7.7243 | 7.7247 | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 4.3088 | 5.9073 | 6.186 | 5.9039 | 8.4276 | 9.8579 | 11.5051 | 14.2756 | 14.0229 | 0.79687 | 0.095669 | 0 | 0 | 0
| 9.7283 | -0.88903 |  | 0.00036598 | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 4.6598 | 5.6093 | 8.4636 | 8.9366 | 7.9799 | 9.3573 | 10.9922 | 14.3459 | 8.7708 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 6.0589 | 5.3393 | 6.9379 | 6.8722 | 8.1801 | 10.0903 | 13.6056 | 7.6439 | 0.11388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
[5 empty] | Month | Hour Ending 1: Hour Ending
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 17.1753 | 11.1293 | 6.3721 | 5.2721 | 4.8475 | 7.0041 | 6.3207 | 5.1295 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0786 | 19.6558 | 16.0755 | 8.5854 | 8.6123 | 8.3575 | 7.8531 | 9.4933 | 9.1961 | 8.4988 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2579 | 18.9127 | 13.1426 | 10.1494 | 11.365 | 11.9905 | 12.8575 | 12.735 | 11.531 | 12.826 | 9.631 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 14.5499 | 11.5764 | 11.2495 | 10.6056 | 8.6103 | 8.4569 | 11.2042 | 11.9935 | 10.1866 | 10.6621 | 4.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.828 | 12.2396 | 8.7178 | 8.9624 | 8.8179 | 7.1595 | 6.9833 | 6.2436 | 7.1235 | 5.9573 | 5.6486 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2305 | 12.0274 | 7.6654 | 5.4749 | 4.0449 | 5.0579 | 5.0725 | 5.1936 | 5.7803 | 8.1577 | 5.6914 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9029 | 11.4075 | 6.7814 | 3.7898 | 2.9919 | 3.5218 | 3.4383 | 5.0658 | 5.7941 | 6.1483 | 6.3958 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 | 11.8811 | 6.812 | 5.1798 | 4.3014 | 4.0185 | 5.3477 | 5.2266 | 5.8021 | 5.5802 | 4.4712 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3764 | 15.4542 | 8.5304 | 5.913 | 3.6356 | 3.9583 | 4.6425 | 4.5912 | 4.9847 | 5.5959 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1682 | 12.4929 | 8.097 | 6.1133 | 5.553 | 8.1988 | 5.7706 | 5.4912 | 6.2402 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 12.3635 | 10.5241 | 8.3187 | 9.1115 | 8.6502 | 7.0029 | 7.3268 | 8.8992 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 13.4645 | 9.4637 | 6.6438 | 6.5102 | 7.0964 | 6.5918 | 5.7011 | 6.052 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Charts
Month | Month2 | Date | HE | Type | 2023 Value | 2024 (w/o solar) | 2024 (w solar) | Month | Jun
Jan | 1 | 2018-01-01 | 1 | Reg Up | 241 | 202.0231 | 202.0231 | Type | Reg Up |  |  | Regulation Up Requirement Comparison for June
Jan | 1 | 2018-01-01 | 2 | Reg Up | 197 | 212.3592 | 212.3592 |  |  |  |  | Range: 134 MW - 624 MW; Avg: 404 MW (4 MW decrease from prev year)
Jan | 1 | 2018-01-01 | 3 | Reg Up | 255 | 251.1253 | 251.1253 | Row Labels | 2023 | 2024 | 2024 (w/o solar adj.) |  | min | 134
Jan | 1 | 2018-01-01 | 4 | Reg Up | 266 | 257.0667 | 257.0667 | 1 | 259 | 461.7333 | 461.7333 |  | max | 624
Jan | 1 | 2018-01-01 | 5 | Reg Up | 351 | 352.2357 | 352.2357 | 2 | 180 | 228.9547 | 228.9547 |  | avg | 404
Jan | 1 | 2018-01-01 | 6 | Reg Up | 535 | 525.26 | 525.26 | 3 | 219 | 242.962 | 242.962 |  | Change | -4
Jan | 1 | 2018-01-01 | 7 | Reg Up | 644 | 634.8817 | 634.8817 | 4 | 246 | 239.872 | 239.872
Jan | 1 | 2018-01-01 | 8 | Reg Up | 393 | 393.1633 | 392.5585 | 5 | 292 | 242.72 | 242.72
Jan | 1 | 2018-01-01 | 9 | Reg Up | 311 | 298.8 | 298.8 | 6 | 379 | 334.96 | 334.96
Jan | 1 | 2018-01-01 | 10 | Reg Up | 399 | 379.7691 | 394.0832 | 7 | 451 | 401.96 | 401.96
Jan | 1 | 2018-01-01 | 11 | Reg Up | 412 | 385.9561 | 408.9603 | 8 | 387 | 223.7414 | 223.7414
Jan | 1 | 2018-01-01 | 12 | Reg Up | 353 | 311.7413 | 340.4399 | 9 | 429 | 384.3924 | 386.9427
Jan | 1 | 2018-01-01 | 13 | Reg Up | 378 | 364.0299 | 396.1812 | 10 | 591 | 558.4602 | 526.6667
Jan | 1 | 2018-01-01 | 14 | Reg Up | 330 | 441.8217 | 481.0566 | 11 | 611 | 594.8052 | 569.0489
Jan | 1 | 2018-01-01 | 15 | Reg Up | 371 | 332.616 | 373.859 | 12 | 637 | 623.8592 | 598.0041
Jan | 1 | 2018-01-01 | 16 | Reg Up | 448 | 440.6737 | 494.7399 | 13 | 611 | 594.8971 | 557.4
Jan | 1 | 2018-01-01 | 17 | Reg Up | 724 | 731.5653 | 829.4932 | 14 | 550 | 555.2208 | 499.2802
Jan | 1 | 2018-01-01 | 18 | Reg Up | 850 | 799.9866 | 882.3426 | 15 | 482 | 497.4816 | 451.66
Jan | 1 | 2018-01-01 | 19 | Reg Up | 390 | 375.2792 | 382.9862 | 16 | 567 | 499.3909 | 445.52
Jan | 1 | 2018-01-01 | 20 | Reg Up | 238 | 231.9556 | 232.4763 | 17 | 493 | 501.1029 | 407.92
Jan | 1 | 2018-01-01 | 21 | Reg Up | 245 | 202.9993 | 202.9993 | 18 | 490 | 478.7142 | 410.96
Jan | 1 | 2018-01-01 | 22 | Reg Up | 186 | 208.992 | 208.992 | 19 | 525 | 559.0682 | 472.5947
Jan | 1 | 2018-01-01 | 23 | Reg Up | 209 | 199.0132 | 199.0132 | 20 | 460 | 531.9903 | 425.9235
Jan | 1 | 2018-01-01 | 24 | Reg Up | 212 | 191.8914 | 191.8914 | 21 | 288 | 350.6801 | 297.8721
Jan | 1 | 2018-01-01 | 1 | Reg Down | 276 | 286.4382 | 286.4382 | 22 | 251 | 238.8031 | 238.8031
Jan | 1 | 2018-01-01 | 2 | Reg Down | 223 | 252.3045 | 252.3045 | 23 | 225 | 216.64 | 216.64
Jan | 1 | 2018-01-01 | 3 | Reg Down | 217 | 221.904 | 221.904 | 24 | 166 | 133.92 | 133.92
Jan | 1 | 2018-01-01 | 4 | Reg Down | 245 | 236.3281 | 236.3281
Jan | 1 | 2018-01-01 | 5 | Reg Down | 204 | 238.8882 | 238.8882
Jan | 1 | 2018-01-01 | 6 | Reg Down | 294 | 280.3812 | 280.3812
Jan | 1 | 2018-01-01 | 7 | Reg Down | 247 | 234.408 | 234.408 | Type | Reg Up |  |  |  | Average Regulation Up Requirement Comparison
Jan | 1 | 2018-01-01 | 8 | Reg Down | 219 | 296 | 311.5403 | [5 empty] | 2024: On avg. 6 MW decrease from prev year. Largest increase is in Jan by 9 MW. Largest decrease is in Mar by 26 MW.
Jan | 1 | 2018-01-01 | 9 | Reg Down | 747 | 731.499 | 825.1609 | Row Labels | 2023 | 2024 | 2024 (w/o solar) |  |  |  | min-change | -25.6819 | Mar
Jan | 1 | 2018-01-01 | 10 | Reg Down | 549 | 510.4764 | 571.168 | Jan | 372.4167 | 381.076 | 363.5502 |  | 8.6593 | -8.8664 | max-change | 8.6593 | Jan
Jan | 1 | 2018-01-01 | 11 | Reg Down | 490 | 411.864 | 446.6132 | Feb | 399.9167 | 404.1164 | 376.3404 |  | 4.1998 | -23.5763 | AVG-CHANGE | -5.8923
Jan | 1 | 2018-01-01 | 12 | Reg Down | 454 | 366.3812 | 395.1316 | Mar | 453.8333 | 428.1514 | 387.724 |  | -25.6819 | -66.1093
Jan | 1 | 2018-01-01 | 13 | Reg Down | 414 | 342.5823 | 369.0172 | Apr | 399.625 | 401.6147 | 366.5043 |  | 1.9897 | -33.1207
Jan | 1 | 2018-01-01 | 14 | Reg Down | 386 | 328.3692 | 366.5645 | May | 427.7083 | 408.8581 | 379.6051 |  | -18.8502 | -48.1033
Jan | 1 | 2018-01-01 | 15 | Reg Down | 442 | 359.0185 | 393.4874 | Jun | 407.875 | 404.0137 | 375.6691 |  | -3.8613 | -32.2059
Jan | 1 | 2018-01-01 | 16 | Reg Down | 388 | 357.602 | 385.5749 | Jul | 379.4583 | 371.7568 | 344.0526 |  | -7.7015 | -35.4057
Jan | 1 | 2018-01-01 | 17 | Reg Down | 299 | 314.5641 | 329.5599 | Aug | 388.625 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 18 | Reg Down | 224 | 224.7333 | 224.7333 | Sep | 380.5 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 19 | Reg Down | 303 | 270.848 | 270.848 | Oct | 408.5 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 20 | Reg Down | 267 | 262.2074 | 262.0095 | Nov | 343.9583 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 21 | Reg Down | 284 | 282.3733 | 282.3733 | Dec | 365.7917 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 22 | Reg Down | 305 | 311.9468 | 311.9468
Jan | 1 | 2018-01-01 | 23 | Reg Down | 389 | 381.3916 | 381.3916
Jan | 1 | 2018-01-01 | 24 | Reg Down | 337 | 329.9372 | 329.9372
Feb | 2 | 2018-02-01 | 1 | Reg Up | 238 | 265.3013 | 265.3013
Feb | 2 | 2018-02-01 | 2 | Reg Up | 209 | 287.368 | 287.368
Feb | 2 | 2018-02-01 | 3 | Reg Up | 212 | 244.116 | 244.116
Feb | 2 | 2018-02-01 | 4 | Reg Up | 274 | 266.6803 | 266.6803
Feb | 2 | 2018-02-01 | 5 | Reg Up | 388 | 384.964 | 384.964
Feb | 2 | 2018-02-01 | 6 | Reg Up | 507 | 499.4436 | 499.4436
Feb | 2 | 2018-02-01 | 7 | Reg Up | 607 | 597.7084 | 597.7084
Feb | 2 | 2018-02-01 | 8 | Reg Up | 399 | 395.741 | 394.267
Feb | 2 | 2018-02-01 | 9 | Reg Up | 308 | 300.2162 | 306.5632
Feb | 2 | 2018-02-01 | 10 | Reg Up | 438 | 387.0148 | 440.269
Feb | 2 | 2018-02-01 | 11 | Reg Up | 433 | 374.8383 | 418.7076
Feb | 2 | 2018-02-01 | 12 | Reg Up | 399 | 341.2143 | 398.81
Feb | 2 | 2018-02-01 | 13 | Reg Up | 419 | 356.4378 | 404.242
Feb | 2 | 2018-02-01 | 14 | Reg Up | 463 | 453.7413 | 503.4578
Feb | 2 | 2018-02-01 | 15 | Reg Up | 462 | 376.995 | 451.9477
Feb | 2 | 2018-02-01 | 16 | Reg Up | 527 | 454.472 | 537.6514
Feb | 2 | 2018-02-01 | 17 | Reg Up | 615 | 519.3077 | 600.9359
Feb | 2 | 2018-02-01 | 18 | Reg Up | 921 | 827.2107 | 941.9759
Feb | 2 | 2018-02-01 | 19 | Reg Up | 655 | 629.2626 | 684.2489
Feb | 2 | 2018-02-01 | 20 | Reg Up | 238 | 241.0109 | 241.0109
Feb | 2 | 2018-02-01 | 21 | Reg Up | 258 | 222.9966 | 222.9966
Feb | 2 | 2018-02-01 | 22 | Reg Up | 188 | 213.1173 | 213.1173
Feb | 2 | 2018-02-01 | 23 | Reg Up | 257 | 203.0696 | 203.0696
Feb | 2 | 2018-02-01 | 24 | Reg Up | 183 | 189.942 | 189.942
Feb | 2 | 2018-02-01 | 1 | Reg Down | 289 | 311.3711 | 311.3711
Feb | 2 | 2018-02-01 | 2 | Reg Down | 240 | 256.7237 | 256.7237
Feb | 2 | 2018-02-01 | 3 | Reg Down | 230 | 250.2394 | 250.2394
Feb | 2 | 2018-02-01 | 4 | Reg Down | 191 | 241.464 | 241.464
Feb | 2 | 2018-02-01 | 5 | Reg Down | 309 | 271.4761 | 271.4761
Feb | 2 | 2018-02-01 | 6 | Reg Down | 526 | 319.1328 | 319.1328
Feb | 2 | 2018-02-01 | 7 | Reg Down | 310 | 268.9496 | 268.9496
Feb | 2 | 2018-02-01 | 8 | Reg Down | 573 | 534 | 603.4395
Feb | 2 | 2018-02-01 | 9 | Reg Down | 880 | 794.9521 | 918.1528
Feb | 2 | 2018-02-01 | 10 | Reg Down | 597 | 492.472 | 593.2316
Feb | 2 | 2018-02-01 | 11 | Reg Down | 527 | 437.6934 | 491.5059
Feb | 2 | 2018-02-01 | 12 | Reg Down | 503 | 412.1389 | 466.12
Feb | 2 | 2018-02-01 | 13 | Reg Down | 511 | 462.8675 | 515.2515
Feb | 2 | 2018-02-01 | 14 | Reg Down | 505 | 427.008 | 476.2306
Feb | 2 | 2018-02-01 | 15 | Reg Down | 463 | 380.8896 | 440.3925
Feb | 2 | 2018-02-01 | 16 | Reg Down | 506 | 402.5913 | 460.2313
Feb | 2 | 2018-02-01 | 17 | Reg Down | 502 | 395.864 | 449.1339
Feb | 2 | 2018-02-01 | 18 | Reg Down | 372 | 326.7468 | 338.7865
Feb | 2 | 2018-02-01 | 19 | Reg Down | 327 | 295.1724 | 294.0913
Feb | 2 | 2018-02-01 | 20 | Reg Down | 346 | 319 | 319
Feb | 2 | 2018-02-01 | 21 | Reg Down | 335 | 312 | 312
Feb | 2 | 2018-02-01 | 22 | Reg Down | 323 | 315 | 315
Feb | 2 | 2018-02-01 | 23 | Reg Down | 385 | 380.8933 | 380.8933
Feb | 2 | 2018-02-01 | 24 | Reg Down | 326 | 390.3133 | 390.3133
Mar | 3 | 2018-03-01 | 1 | Reg Up | 320 | 275 | 275
Mar | 3 | 2018-03-01 | 2 | Reg Up | 270 | 255.5628 | 255.5628
Mar | 3 | 2018-03-01 | 3 | Reg Up | 250 | 229.5556 | 229.5556
Mar | 3 | 2018-03-01 | 4 | Reg Up | 284 | 286.6596 | 286.6596
Mar | 3 | 2018-03-01 | 5 | Reg Up | 330 | 319.8444 | 319.8444
Mar | 3 | 2018-03-01 | 6 | Reg Up | 491 | 470.08 | 470.08
Mar | 3 | 2018-03-01 | 7 | Reg Up | 609 | 595 | 595
Mar | 3 | 2018-03-01 | 8 | Reg Up | 422 | 389.961 | 389.961
Mar | 3 | 2018-03-01 | 9 | Reg Up | 371 | 351.6027 | 351.6027
Mar | 3 | 2018-03-01 | 10 | Reg Up | 414 | 339.08 | 397.3144
Mar | 3 | 2018-03-01 | 11 | Reg Up | 507 | 401 | 459.2261
Mar | 3 | 2018-03-01 | 12 | Reg Up | 504 | 403.04 | 474.7176
Mar | 3 | 2018-03-01 | 13 | Reg Up | 503 | 371 | 454.1033
Mar | 3 | 2018-03-01 | 14 | Reg Up | 515 | 379.24 | 469.5872
Mar | 3 | 2018-03-01 | 15 | Reg Up | 515 | 417.28 | 506.3789
Mar | 3 | 2018-03-01 | 16 | Reg Up | 541 | 414.082 | 521.5821
Mar | 3 | 2018-03-01 | 17 | Reg Up | 596 | 448.5696 | 553.2012
Mar | 3 | 2018-03-01 | 18 | Reg Up | 779 | 619.36 | 735.6989
Mar | 3 | 2018-03-01 | 19 | Reg Up | 851 | 694.16 | 806.2113
Mar | 3 | 2018-03-01 | 20 | Reg Up | 733 | 640.6968 | 719.316
Mar | 3 | 2018-03-01 | 21 | Reg Up | 319 | 304.9209 | 305.3507
Mar | 3 | 2018-03-01 | 22 | Reg Up | 262 | 250.8444 | 250.8444
Mar | 3 | 2018-03-01 | 23 | Reg Up | 275 | 257.2667 | 257.2667
Mar | 3 | 2018-03-01 | 24 | Reg Up | 231 | 191.5692 | 191.5692
Mar | 3 | 2018-03-01 | 1 | Reg Down | 356 | 369.4133 | 369.4133
Mar | 3 | 2018-03-01 | 2 | Reg Down | 257 | 326.4133 | 326.4133
Mar | 3 | 2018-03-01 | 3 | Reg Down | 261 | 253.24 | 253.24
Mar | 3 | 2018-03-01 | 4 | Reg Down | 223 | 255.7867 | 255.7867
Mar | 3 | 2018-03-01 | 5 | Reg Down | 233 | 237.24 | 237.24
Mar | 3 | 2018-03-01 | 6 | Reg Down | 299 | 276.9338 | 276.9338
Mar | 3 | 2018-03-01 | 7 | Reg Down | 263 | 235.7735 | 235.7735
Mar | 3 | 2018-03-01 | 8 | Reg Down | 606 | 573.0178 | 662.4699
Mar | 3 | 2018-03-01 | 9 | Reg Down | 742 | 640.084 | 767.6896
Mar | 3 | 2018-03-01 | 10 | Reg Down | 647 | 471.6241 | 560.2986
Mar | 3 | 2018-03-01 | 11 | Reg Down | 535 | 431.488 | 499.967
Mar | 3 | 2018-03-01 | 12 | Reg Down | 508 | 404.6171 | 481.2975
Mar | 3 | 2018-03-01 | 13 | Reg Down | 568 | 426.6613 | 507.5623
Mar | 3 | 2018-03-01 | 14 | Reg Down | 461 | 429.04 | 515.7906
Mar | 3 | 2018-03-01 | 15 | Reg Down | 486 | 384.728 | 470.6523
Mar | 3 | 2018-03-01 | 16 | Reg Down | 509 | 398.608 | 476.4088
Mar | 3 | 2018-03-01 | 17 | Reg Down | 564 | 410.6384 | 497.1766
Mar | 3 | 2018-03-01 | 18 | Reg Down | 500 | 448.8098 | 513.791
Mar | 3 | 2018-03-01 | 19 | Reg Down | 415 | 380.9475 | 399.6948
Mar | 3 | 2018-03-01 | 20 | Reg Down | 336 | 404.1023 | 402.0453
Mar | 3 | 2018-03-01 | 21 | Reg Down | 369 | 374.0865 | 374.0865
Mar | 3 | 2018-03-01 | 22 | Reg Down | 416 | 381.8852 | 381.8852
Mar | 3 | 2018-03-01 | 23 | Reg Down | 414 | 425.1986 | 425.1986
Mar | 3 | 2018-03-01 | 24 | Reg Down | 418 | 420.5535 | 420.5535
Apr | 4 | 2018-04-01 | 1 | Reg Up | 230 | 212.544 | 212.544
Apr | 4 | 2018-04-01 | 2 | Reg Up | 202 | 239.4675 | 239.4675
Apr | 4 | 2018-04-01 | 3 | Reg Up | 212 | 189.0118 | 189.0118
Apr | 4 | 2018-04-01 | 4 | Reg Up | 271 | 283.267 | 283.267
Apr | 4 | 2018-04-01 | 5 | Reg Up | 287 | 290.6724 | 290.6724
Apr | 4 | 2018-04-01 | 6 | Reg Up | 412 | 415.4738 | 415.4738
Apr | 4 | 2018-04-01 | 7 | Reg Up | 540 | 507.4222 | 507.4222
Apr | 4 | 2018-04-01 | 8 | Reg Up | 334 | 306.5333 | 303.3008
Apr | 4 | 2018-04-01 | 9 | Reg Up | 313 | 314.5333 | 321.8
Apr | 4 | 2018-04-01 | 10 | Reg Up | 498 | 413.886 | 460.7242
Apr | 4 | 2018-04-01 | 11 | Reg Up | 393 | 347 | 408.4252
Apr | 4 | 2018-04-01 | 12 | Reg Up | 451 | 370.3787 | 436.3707
Apr | 4 | 2018-04-01 | 13 | Reg Up | 486 | 390.24 | 454.4051
Apr | 4 | 2018-04-01 | 14 | Reg Up | 519 | 441.12 | 508.0555
Apr | 4 | 2018-04-01 | 15 | Reg Up | 469 | 427 | 483.6791
Apr | 4 | 2018-04-01 | 16 | Reg Up | 506 | 464.08 | 538.4783
Apr | 4 | 2018-04-01 | 17 | Reg Up | 538 | 480.16 | 570.3267
Apr | 4 | 2018-04-01 | 18 | Reg Up | 536 | 400 | 503.3815
Apr | 4 | 2018-04-01 | 19 | Reg Up | 708 | 626.282 | 728.232
Apr | 4 | 2018-04-01 | 20 | Reg Up | 648 | 644.92 | 739.8583
Apr | 4 | 2018-04-01 | 21 | Reg Up | 342 | 376.513 | 388.2598
Apr | 4 | 2018-04-01 | 22 | Reg Up | 292 | 275.2054 | 275.2054
Apr | 4 | 2018-04-01 | 23 | Reg Up | 187 | 196.2 | 196.2
Apr | 4 | 2018-04-01 | 24 | Reg Up | 217 | 184.192 | 184.192
Apr | 4 | 2018-04-01 | 1 | Reg Down | 387 | 384.3616 | 384.3616
Apr | 4 | 2018-04-01 | 2 | Reg Down | 305 | 300.856 | 300.856
Apr | 4 | 2018-04-01 | 3 | Reg Down | 254 | 248.24 | 248.24
Apr | 4 | 2018-04-01 | 4 | Reg Down | 239 | 236.932 | 236.932
Apr | 4 | 2018-04-01 | 5 | Reg Down | 208 | 192.7267 | 192.7267
Apr | 4 | 2018-04-01 | 6 | Reg Down | 257 | 229.7083 | 229.7083
Apr | 4 | 2018-04-01 | 7 | Reg Down | 239 | 211.16 | 211.16
Apr | 4 | 2018-04-01 | 8 | Reg Down | 339 | 450.6995 | 505.9072
Apr | 4 | 2018-04-01 | 9 | Reg Down | 553 | 531.1143 | 626.4704
Apr | 4 | 2018-04-01 | 10 | Reg Down | 563 | 464.2504 | 540.1186
Apr | 4 | 2018-04-01 | 11 | Reg Down | 425 | 391.4827 | 465.2085
Apr | 4 | 2018-04-01 | 12 | Reg Down | 445 | 373.2951 | 442.8009
Apr | 4 | 2018-04-01 | 13 | Reg Down | 448 | 369.9857 | 426.4149
Apr | 4 | 2018-04-01 | 14 | Reg Down | 391 | 341.8829 | 397.3072
Apr | 4 | 2018-04-01 | 15 | Reg Down | 463 | 375.2516 | 448.6806
Apr | 4 | 2018-04-01 | 16 | Reg Down | 514 | 408.845 | 487.4469
Apr | 4 | 2018-04-01 | 17 | Reg Down | 504 | 391.3973 | 458.1575
Apr | 4 | 2018-04-01 | 18 | Reg Down | 477 | 431.896 | 501.7721
Apr | 4 | 2018-04-01 | 19 | Reg Down | 496 | 406.2356 | 433.1865
Apr | 4 | 2018-04-01 | 20 | Reg Down | 365 | 254.2391 | 254.2391
Apr | 4 | 2018-04-01 | 21 | Reg Down | 414 | 385.6453 | 384.8223
Apr | 4 | 2018-04-01 | 22 | Reg Down | 483 | 444.3376 | 444.3376
Apr | 4 | 2018-04-01 | 23 | Reg Down | 487 | 490.1691 | 490.1691
Apr | 4 | 2018-04-01 | 24 | Reg Down | 474 | 471.5759 | 471.5759
May | 5 | 2018-05-01 | 1 | Reg Up | 220 | 181.08 | 181.08
May | 5 | 2018-05-01 | 2 | Reg Up | 233 | 222.58 | 222.58
May | 5 | 2018-05-01 | 3 | Reg Up | 268 | 249.7228 | 249.7228
May | 5 | 2018-05-01 | 4 | Reg Up | 280 | 256.16 | 256.16
May | 5 | 2018-05-01 | 5 | Reg Up | 301 | 301 | 301
May | 5 | 2018-05-01 | 6 | Reg Up | 420 | 421.72 | 421.72
May | 5 | 2018-05-01 | 7 | Reg Up | 529 | 472.26 | 472.26
May | 5 | 2018-05-01 | 8 | Reg Up | 332 | 308.64 | 308.64
May | 5 | 2018-05-01 | 9 | Reg Up | 400 | 379.12 | 386.852
May | 5 | 2018-05-01 | 10 | Reg Up | 558 | 449.8947 | 477.0924
May | 5 | 2018-05-01 | 11 | Reg Up | 623 | 519.7226 | 563.8526
May | 5 | 2018-05-01 | 12 | Reg Up | 626 | 564.92 | 618.4555
May | 5 | 2018-05-01 | 13 | Reg Up | 576 | 493.92 | 541.2096
May | 5 | 2018-05-01 | 14 | Reg Up | 577 | 495.2667 | 544.1264
May | 5 | 2018-05-01 | 15 | Reg Up | 552 | 440.924 | 498.2795
May | 5 | 2018-05-01 | 16 | Reg Up | 528 | 475.2 | 536.0508
May | 5 | 2018-05-01 | 17 | Reg Up | 535 | 490.12 | 566.7587
May | 5 | 2018-05-01 | 18 | Reg Up | 571 | 443.3682 | 530.7057
May | 5 | 2018-05-01 | 19 | Reg Up | 515 | 442.0291 | 516.914
May | 5 | 2018-05-01 | 20 | Reg Up | 533 | 487.52 | 570.7354
May | 5 | 2018-05-01 | 21 | Reg Up | 401 | 353.1977 | 386.2428
May | 5 | 2018-05-01 | 22 | Reg Up | 282 | 269.4589 | 269.4589
May | 5 | 2018-05-01 | 23 | Reg Up | 216 | 203.5961 | 203.5961
May | 5 | 2018-05-01 | 24 | Reg Up | 189 | 189.101 | 189.101
May | 5 | 2018-05-01 | 1 | Reg Down | 483 | 477.92 | 477.92
May | 5 | 2018-05-01 | 2 | Reg Down | 366 | 360.4804 | 360.4804
May | 5 | 2018-05-01 | 3 | Reg Down | 276 | 266.544 | 266.544
May | 5 | 2018-05-01 | 4 | Reg Down | 248 | 237.8888 | 237.8888
May | 5 | 2018-05-01 | 5 | Reg Down | 217 | 221.92 | 221.92
May | 5 | 2018-05-01 | 6 | Reg Down | 283 | 273.9504 | 273.9504
May | 5 | 2018-05-01 | 7 | Reg Down | 242 | 232.16 | 232.16
May | 5 | 2018-05-01 | 8 | Reg Down | 408 | 418.928 | 495.9643
May | 5 | 2018-05-01 | 9 | Reg Down | 563 | 531.2592 | 618.3387
May | 5 | 2018-05-01 | 10 | Reg Down | 478 | 392.329 | 454.3524
May | 5 | 2018-05-01 | 11 | Reg Down | 463 | 410.1784 | 473.9417
May | 5 | 2018-05-01 | 12 | Reg Down | 457 | 361.792 | 424.5271
May | 5 | 2018-05-01 | 13 | Reg Down | 496 | 394 | 444.937
May | 5 | 2018-05-01 | 14 | Reg Down | 399 | 363.1421 | 412.8253
May | 5 | 2018-05-01 | 15 | Reg Down | 388 | 352 | 396.4204
May | 5 | 2018-05-01 | 16 | Reg Down | 396 | 361 | 411.6806
May | 5 | 2018-05-01 | 17 | Reg Down | 440 | 394.3123 | 436.6955
May | 5 | 2018-05-01 | 18 | Reg Down | 514 | 455 | 495.1875
May | 5 | 2018-05-01 | 19 | Reg Down | 491 | 454 | 470.2496
May | 5 | 2018-05-01 | 20 | Reg Down | 426 | 330 | 330
May | 5 | 2018-05-01 | 21 | Reg Down | 375 | 373 | 369.5473
May | 5 | 2018-05-01 | 22 | Reg Down | 524 | 520.604 | 520.604
May | 5 | 2018-05-01 | 23 | Reg Down | 546 | 545.7968 | 545.7968
May | 5 | 2018-05-01 | 24 | Reg Down | 560 | 554.4548 | 554.4548
Jun | 6 | 2018-06-01 | 1 | Reg Up | 259 | 461.7333 | 461.7333
Jun | 6 | 2018-06-01 | 2 | Reg Up | 180 | 228.9547 | 228.9547
Jun | 6 | 2018-06-01 | 3 | Reg Up | 219 | 242.962 | 242.962
Jun | 6 | 2018-06-01 | 4 | Reg Up | 246 | 239.872 | 239.872
Jun | 6 | 2018-06-01 | 5 | Reg Up | 292 | 242.72 | 242.72
Jun | 6 | 2018-06-01 | 6 | Reg Up | 379 | 334.96 | 334.96
Jun | 6 | 2018-06-01 | 7 | Reg Up | 451 | 401.96 | 401.96
Jun | 6 | 2018-06-01 | 8 | Reg Up | 387 | 223.7414 | 223.7414
Jun | 6 | 2018-06-01 | 9 | Reg Up | 429 | 386.9427 | 384.3924
Jun | 6 | 2018-06-01 | 10 | Reg Up | 591 | 526.6667 | 558.4602
Jun | 6 | 2018-06-01 | 11 | Reg Up | 611 | 569.0489 | 594.8052
Jun | 6 | 2018-06-01 | 12 | Reg Up | 637 | 598.0041 | 623.8592
Jun | 6 | 2018-06-01 | 13 | Reg Up | 611 | 557.4 | 594.8971
Jun | 6 | 2018-06-01 | 14 | Reg Up | 550 | 499.2802 | 555.2208
Jun | 6 | 2018-06-01 | 15 | Reg Up | 482 | 451.66 | 497.4816
Jun | 6 | 2018-06-01 | 16 | Reg Up | 567 | 445.52 | 499.3909
Jun | 6 | 2018-06-01 | 17 | Reg Up | 493 | 407.92 | 501.1029
Jun | 6 | 2018-06-01 | 18 | Reg Up | 490 | 410.96 | 478.7142
Jun | 6 | 2018-06-01 | 19 | Reg Up | 525 | 472.5947 | 559.0682
Jun | 6 | 2018-06-01 | 20 | Reg Up | 460 | 425.9235 | 531.9903
Jun | 6 | 2018-06-01 | 21 | Reg Up | 288 | 297.8721 | 350.6801
Jun | 6 | 2018-06-01 | 22 | Reg Up | 251 | 238.8031 | 238.8031
Jun | 6 | 2018-06-01 | 23 | Reg Up | 225 | 216.64 | 216.64
Jun | 6 | 2018-06-01 | 24 | Reg Up | 166 | 133.92 | 133.92
Jun | 6 | 2018-06-01 | 1 | Reg Down | 475 | 491 | 491
Jun | 6 | 2018-06-01 | 2 | Reg Down | 396 | 385 | 385
Jun | 6 | 2018-06-01 | 3 | Reg Down | 318 | 309 | 309
Jun | 6 | 2018-06-01 | 4 | Reg Down | 254 | 261.4723 | 261.4723
Jun | 6 | 2018-06-01 | 5 | Reg Down | 247 | 235.822 | 235.822
Jun | 6 | 2018-06-01 | 6 | Reg Down | 214 | 212.3413 | 212.3413
Jun | 6 | 2018-06-01 | 7 | Reg Down | 242 | 274.1591 | 274.1591
Jun | 6 | 2018-06-01 | 8 | Reg Down | 371 | 379 | 474.2751
Jun | 6 | 2018-06-01 | 9 | Reg Down | 423 | 388 | 490.0358
Jun | 6 | 2018-06-01 | 10 | Reg Down | 432 | 355 | 420.0301
Jun | 6 | 2018-06-01 | 11 | Reg Down | 292 | 257 | 303.4471
Jun | 6 | 2018-06-01 | 12 | Reg Down | 348 | 284 | 318.3156
Jun | 6 | 2018-06-01 | 13 | Reg Down | 282 | 247 | 289.9098
Jun | 6 | 2018-06-01 | 14 | Reg Down | 347 | 271 | 314.0335
Jun | 6 | 2018-06-01 | 15 | Reg Down | 314 | 277 | 321.0605
Jun | 6 | 2018-06-01 | 16 | Reg Down | 371 | 341 | 390.0376
Jun | 6 | 2018-06-01 | 17 | Reg Down | 431 | 388 | 457.2067
Jun | 6 | 2018-06-01 | 18 | Reg Down | 461 | 420 | 468.284
Jun | 6 | 2018-06-01 | 19 | Reg Down | 508 | 402 | 426.6089
Jun | 6 | 2018-06-01 | 20 | Reg Down | 294 | 348 | 348
Jun | 6 | 2018-06-01 | 21 | Reg Down | 338 | 445 | 445
Jun | 6 | 2018-06-01 | 22 | Reg Down | 539 | 548 | 548
Jun | 6 | 2018-06-01 | 23 | Reg Down | 589 | 590 | 590
Jun | 6 | 2018-06-01 | 24 | Reg Down | 538 | 534 | 534
Jul | 7 | 2018-07-01 | 1 | Reg Up | 196 | 145.1333 | 145.1333
Jul | 7 | 2018-07-01 | 2 | Reg Up | 135 | 182.848 | 182.848
Jul | 7 | 2018-07-01 | 3 | Reg Up | 158 | 168.4657 | 168.4657
Jul | 7 | 2018-07-01 | 4 | Reg Up | 212 | 200.72 | 200.72
Jul | 7 | 2018-07-01 | 5 | Reg Up | 222 | 226.404 | 226.404
Jul | 7 | 2018-07-01 | 6 | Reg Up | 315 | 297.76 | 297.76
Jul | 7 | 2018-07-01 | 7 | Reg Up | 366 | 349.72 | 349.72
Jul | 7 | 2018-07-01 | 8 | Reg Up | 321 | 269.4111 | 269.4111
Jul | 7 | 2018-07-01 | 9 | Reg Up | 324 | 368.36 | 368.36
Jul | 7 | 2018-07-01 | 10 | Reg Up | 617 | 557.128 | 581.8265
Jul | 7 | 2018-07-01 | 11 | Reg Up | 684 | 642.0667 | 654.9782
Jul | 7 | 2018-07-01 | 12 | Reg Up | 687 | 636.3089 | 665.987
Jul | 7 | 2018-07-01 | 13 | Reg Up | 657 | 575.6669 | 615.63
Jul | 7 | 2018-07-01 | 14 | Reg Up | 590 | 519.086 | 559.8843
Jul | 7 | 2018-07-01 | 15 | Reg Up | 502 | 434.8028 | 498.9533
Jul | 7 | 2018-07-01 | 16 | Reg Up | 494 | 451.5046 | 510.2148
Jul | 7 | 2018-07-01 | 17 | Reg Up | 480 | 407.66 | 469.7689
Jul | 7 | 2018-07-01 | 18 | Reg Up | 470 | 343.2667 | 427.7048
Jul | 7 | 2018-07-01 | 19 | Reg Up | 437 | 376.4978 | 460.468
Jul | 7 | 2018-07-01 | 20 | Reg Up | 512 | 476.24 | 584.2096
Jul | 7 | 2018-07-01 | 21 | Reg Up | 368 | 324.776 | 380.2797
Jul | 7 | 2018-07-01 | 22 | Reg Up | 108 | 81.4357 | 81.4357
Jul | 7 | 2018-07-01 | 23 | Reg Up | 181 | 166.64 | 166.64
Jul | 7 | 2018-07-01 | 24 | Reg Up | 71 | 55.3613 | 55.3613
Jul | 7 | 2018-07-01 | 1 | Reg Down | 431 | 470 | 470
Jul | 7 | 2018-07-01 | 2 | Reg Down | 352 | 384 | 384
Jul | 7 | 2018-07-01 | 3 | Reg Down | 295 | 310 | 310
Jul | 7 | 2018-07-01 | 4 | Reg Down | 216 | 266 | 266
Jul | 7 | 2018-07-01 | 5 | Reg Down | 210 | 239 | 239
Jul | 7 | 2018-07-01 | 6 | Reg Down | 171 | 194 | 194
Jul | 7 | 2018-07-01 | 7 | Reg Down | 262 | 233 | 233
Jul | 7 | 2018-07-01 | 8 | Reg Down | 307 | 370 | 467.2238
Jul | 7 | 2018-07-01 | 9 | Reg Down | 394 | 359 | 460.7238
Jul | 7 | 2018-07-01 | 10 | Reg Down | 360 | 324 | 384.4718
Jul | 7 | 2018-07-01 | 11 | Reg Down | 183 | 148 | 181.7942
Jul | 7 | 2018-07-01 | 12 | Reg Down | 263 | 228 | 254.6791
Jul | 7 | 2018-07-01 | 13 | Reg Down | 194 | 159 | 190.4049
Jul | 7 | 2018-07-01 | 14 | Reg Down | 273 | 238 | 268.6602
Jul | 7 | 2018-07-01 | 15 | Reg Down | 329 | 277 | 322.173
Jul | 7 | 2018-07-01 | 16 | Reg Down | 400 | 338 | 389.667
Jul | 7 | 2018-07-01 | 17 | Reg Down | 400 | 350 | 404.8262
Jul | 7 | 2018-07-01 | 18 | Reg Down | 506 | 396 | 453.0333
Jul | 7 | 2018-07-01 | 19 | Reg Down | 484 | 401 | 416.0227
Jul | 7 | 2018-07-01 | 20 | Reg Down | 299 | 265 | 265
Jul | 7 | 2018-07-01 | 21 | Reg Down | 363 | 404 | 404
Jul | 7 | 2018-07-01 | 22 | Reg Down | 543 | 555 | 555
Jul | 7 | 2018-07-01 | 23 | Reg Down | 582 | 586 | 586
Jul | 7 | 2018-07-01 | 24 | Reg Down | 522 | 554 | 554
Aug | 8 | 2018-08-01 | 1 | Reg Up | 198
Aug | 8 | 2018-08-01 | 2 | Reg Up | 124
Aug | 8 | 2018-08-01 | 3 | Reg Up | 148
Aug | 8 | 2018-08-01 | 4 | Reg Up | 195
Aug | 8 | 2018-08-01 | 5 | Reg Up | 236
Aug | 8 | 2018-08-01 | 6 | Reg Up | 332
Aug | 8 | 2018-08-01 | 7 | Reg Up | 427
Aug | 8 | 2018-08-01 | 8 | Reg Up | 289
Aug | 8 | 2018-08-01 | 9 | Reg Up | 329
Aug | 8 | 2018-08-01 | 10 | Reg Up | 556
Aug | 8 | 2018-08-01 | 11 | Reg Up | 641
Aug | 8 | 2018-08-01 | 12 | Reg Up | 690
Aug | 8 | 2018-08-01 | 13 | Reg Up | 654
Aug | 8 | 2018-08-01 | 14 | Reg Up | 623
Aug | 8 | 2018-08-01 | 15 | Reg Up | 589
Aug | 8 | 2018-08-01 | 16 | Reg Up | 537
Aug | 8 | 2018-08-01 | 17 | Reg Up | 552
Aug | 8 | 2018-08-01 | 18 | Reg Up | 574
Aug | 8 | 2018-08-01 | 19 | Reg Up | 510
Aug | 8 | 2018-08-01 | 20 | Reg Up | 485
Aug | 8 | 2018-08-01 | 21 | Reg Up | 335
Aug | 8 | 2018-08-01 | 22 | Reg Up | 67
Aug | 8 | 2018-08-01 | 23 | Reg Up | 115
Aug | 8 | 2018-08-01 | 24 | Reg Up | 121
Aug | 8 | 2018-08-01 | 1 | Reg Down | 387
Aug | 8 | 2018-08-01 | 2 | Reg Down | 304
Aug | 8 | 2018-08-01 | 3 | Reg Down | 265
Aug | 8 | 2018-08-01 | 4 | Reg Down | 247
Aug | 8 | 2018-08-01 | 5 | Reg Down | 195
Aug | 8 | 2018-08-01 | 6 | Reg Down | 152
Aug | 8 | 2018-08-01 | 7 | Reg Down | 196
Aug | 8 | 2018-08-01 | 8 | Reg Down | 237
Aug | 8 | 2018-08-01 | 9 | Reg Down | 262
Aug | 8 | 2018-08-01 | 10 | Reg Down | 262
Aug | 8 | 2018-08-01 | 11 | Reg Down | 486
Aug | 8 | 2018-08-01 | 12 | Reg Down | 202
Aug | 8 | 2018-08-01 | 13 | Reg Down | 246
Aug | 8 | 2018-08-01 | 14 | Reg Down | 267
Aug | 8 | 2018-08-01 | 15 | Reg Down | 292
Aug | 8 | 2018-08-01 | 16 | Reg Down | 273
Aug | 8 | 2018-08-01 | 17 | Reg Down | 371
Aug | 8 | 2018-08-01 | 18 | Reg Down | 408
Aug | 8 | 2018-08-01 | 19 | Reg Down | 447
Aug | 8 | 2018-08-01 | 20 | Reg Down | 283
Aug | 8 | 2018-08-01 | 21 | Reg Down | 434
Aug | 8 | 2018-08-01 | 22 | Reg Down | 505
Aug | 8 | 2018-08-01 | 23 | Reg Down | 554
Aug | 8 | 2018-08-01 | 24 | Reg Down | 479
Sep | 9 | 2018-09-01 | 1 | Reg Up | 210
Sep | 9 | 2018-09-01 | 2 | Reg Up | 126
Sep | 9 | 2018-09-01 | 3 | Reg Up | 176
Sep | 9 | 2018-09-01 | 4 | Reg Up | 198
Sep | 9 | 2018-09-01 | 5 | Reg Up | 247
Sep | 9 | 2018-09-01 | 6 | Reg Up | 414
Sep | 9 | 2018-09-01 | 7 | Reg Up | 459
Sep | 9 | 2018-09-01 | 8 | Reg Up | 298
Sep | 9 | 2018-09-01 | 9 | Reg Up | 319
Sep | 9 | 2018-09-01 | 10 | Reg Up | 481
Sep | 9 | 2018-09-01 | 11 | Reg Up | 580
Sep | 9 | 2018-09-01 | 12 | Reg Up | 644
Sep | 9 | 2018-09-01 | 13 | Reg Up | 632
Sep | 9 | 2018-09-01 | 14 | Reg Up | 594
Sep | 9 | 2018-09-01 | 15 | Reg Up | 561
Sep | 9 | 2018-09-01 | 16 | Reg Up | 523
Sep | 9 | 2018-09-01 | 17 | Reg Up | 486
Sep | 9 | 2018-09-01 | 18 | Reg Up | 561
Sep | 9 | 2018-09-01 | 19 | Reg Up | 616
Sep | 9 | 2018-09-01 | 20 | Reg Up | 378
Sep | 9 | 2018-09-01 | 21 | Reg Up | 135
Sep | 9 | 2018-09-01 | 22 | Reg Up | 200
Sep | 9 | 2018-09-01 | 23 | Reg Up | 146
Sep | 9 | 2018-09-01 | 24 | Reg Up | 148
Sep | 9 | 2018-09-01 | 1 | Reg Down | 386
Sep | 9 | 2018-09-01 | 2 | Reg Down | 289
Sep | 9 | 2018-09-01 | 3 | Reg Down | 248
Sep | 9 | 2018-09-01 | 4 | Reg Down | 224
Sep | 9 | 2018-09-01 | 5 | Reg Down | 199
Sep | 9 | 2018-09-01 | 6 | Reg Down | 208
Sep | 9 | 2018-09-01 | 7 | Reg Down | 158
Sep | 9 | 2018-09-01 | 8 | Reg Down | 245
Sep | 9 | 2018-09-01 | 9 | Reg Down | 517
Sep | 9 | 2018-09-01 | 10 | Reg Down | 402
Sep | 9 | 2018-09-01 | 11 | Reg Down | 363
Sep | 9 | 2018-09-01 | 12 | Reg Down | 336
Sep | 9 | 2018-09-01 | 13 | Reg Down | 302
Sep | 9 | 2018-09-01 | 14 | Reg Down | 299
Sep | 9 | 2018-09-01 | 15 | Reg Down | 367
Sep | 9 | 2018-09-01 | 16 | Reg Down | 468
Sep | 9 | 2018-09-01 | 17 | Reg Down | 400
Sep | 9 | 2018-09-01 | 18 | Reg Down | 461
Sep | 9 | 2018-09-01 | 19 | Reg Down | 394
Sep | 9 | 2018-09-01 | 20 | Reg Down | 362
Sep | 9 | 2018-09-01 | 21 | Reg Down | 519
Sep | 9 | 2018-09-01 | 22 | Reg Down | 532
Sep | 9 | 2018-09-01 | 23 | Reg Down | 523
Sep | 9 | 2018-09-01 | 24 | Reg Down | 478
Oct | 10 | 2018-10-01 | 1 | Reg Up | 207
Oct | 10 | 2018-10-01 | 2 | Reg Up | 153
Oct | 10 | 2018-10-01 | 3 | Reg Up | 238
Oct | 10 | 2018-10-01 | 4 | Reg Up | 187
Oct | 10 | 2018-10-01 | 5 | Reg Up | 261
Oct | 10 | 2018-10-01 | 6 | Reg Up | 389
Oct | 10 | 2018-10-01 | 7 | Reg Up | 477
Oct | 10 | 2018-10-01 | 8 | Reg Up | 347
Oct | 10 | 2018-10-01 | 9 | Reg Up | 307
Oct | 10 | 2018-10-01 | 10 | Reg Up | 461
Oct | 10 | 2018-10-01 | 11 | Reg Up | 627
Oct | 10 | 2018-10-01 | 12 | Reg Up | 583
Oct | 10 | 2018-10-01 | 13 | Reg Up | 597
Oct | 10 | 2018-10-01 | 14 | Reg Up | 568
Oct | 10 | 2018-10-01 | 15 | Reg Up | 606
Oct | 10 | 2018-10-01 | 16 | Reg Up | 644
Oct | 10 | 2018-10-01 | 17 | Reg Up | 640
Oct | 10 | 2018-10-01 | 18 | Reg Up | 789
Oct | 10 | 2018-10-01 | 19 | Reg Up | 724
Oct | 10 | 2018-10-01 | 20 | Reg Up | 280
Oct | 10 | 2018-10-01 | 21 | Reg Up | 210
Oct | 10 | 2018-10-01 | 22 | Reg Up | 223
Oct | 10 | 2018-10-01 | 23 | Reg Up | 149
Oct | 10 | 2018-10-01 | 24 | Reg Up | 137
Oct | 10 | 2018-10-01 | 1 | Reg Down | 377
Oct | 10 | 2018-10-01 | 2 | Reg Down | 276
Oct | 10 | 2018-10-01 | 3 | Reg Down | 215
Oct | 10 | 2018-10-01 | 4 | Reg Down | 211
Oct | 10 | 2018-10-01 | 5 | Reg Down | 210
Oct | 10 | 2018-10-01 | 6 | Reg Down | 238
Oct | 10 | 2018-10-01 | 7 | Reg Down | 192
Oct | 10 | 2018-10-01 | 8 | Reg Down | 231
Oct | 10 | 2018-10-01 | 9 | Reg Down | 712
Oct | 10 | 2018-10-01 | 10 | Reg Down | 652
Oct | 10 | 2018-10-01 | 11 | Reg Down | 447
Oct | 10 | 2018-10-01 | 12 | Reg Down | 465
Oct | 10 | 2018-10-01 | 13 | Reg Down | 434
Oct | 10 | 2018-10-01 | 14 | Reg Down | 391
Oct | 10 | 2018-10-01 | 15 | Reg Down | 458
Oct | 10 | 2018-10-01 | 16 | Reg Down | 475
Oct | 10 | 2018-10-01 | 17 | Reg Down | 567
Oct | 10 | 2018-10-01 | 18 | Reg Down | 518
Oct | 10 | 2018-10-01 | 19 | Reg Down | 277
Oct | 10 | 2018-10-01 | 20 | Reg Down | 439
Oct | 10 | 2018-10-01 | 21 | Reg Down | 455
Oct | 10 | 2018-10-01 | 22 | Reg Down | 438
Oct | 10 | 2018-10-01 | 23 | Reg Down | 453
Oct | 10 | 2018-10-01 | 24 | Reg Down | 437
Nov | 11 | 2018-11-01 | 1 | Reg Up | 202
Nov | 11 | 2018-11-01 | 2 | Reg Up | 218
Nov | 11 | 2018-11-01 | 3 | Reg Up | 206
Nov | 11 | 2018-11-01 | 4 | Reg Up | 251
Nov | 11 | 2018-11-01 | 5 | Reg Up | 316
Nov | 11 | 2018-11-01 | 6 | Reg Up | 442
Nov | 11 | 2018-11-01 | 7 | Reg Up | 579
Nov | 11 | 2018-11-01 | 8 | Reg Up | 320
Nov | 11 | 2018-11-01 | 9 | Reg Up | 349
Nov | 11 | 2018-11-01 | 10 | Reg Up | 391
Nov | 11 | 2018-11-01 | 11 | Reg Up | 369
Nov | 11 | 2018-11-01 | 12 | Reg Up | 393
Nov | 11 | 2018-11-01 | 13 | Reg Up | 394
Nov | 11 | 2018-11-01 | 14 | Reg Up | 372
Nov | 11 | 2018-11-01 | 15 | Reg Up | 435
Nov | 11 | 2018-11-01 | 16 | Reg Up | 412
Nov | 11 | 2018-11-01 | 17 | Reg Up | 766
Nov | 11 | 2018-11-01 | 18 | Reg Up | 636
Nov | 11 | 2018-11-01 | 19 | Reg Up | 382
Nov | 11 | 2018-11-01 | 20 | Reg Up | 176
Nov | 11 | 2018-11-01 | 21 | Reg Up | 161
Nov | 11 | 2018-11-01 | 22 | Reg Up | 157
Nov | 11 | 2018-11-01 | 23 | Reg Up | 177
Nov | 11 | 2018-11-01 | 24 | Reg Up | 151
Nov | 11 | 2018-11-01 | 1 | Reg Down | 306
Nov | 11 | 2018-11-01 | 2 | Reg Down | 227
Nov | 11 | 2018-11-01 | 3 | Reg Down | 188
Nov | 11 | 2018-11-01 | 4 | Reg Down | 184
Nov | 11 | 2018-11-01 | 5 | Reg Down | 216
Nov | 11 | 2018-11-01 | 6 | Reg Down | 231
Nov | 11 | 2018-11-01 | 7 | Reg Down | 242
Nov | 11 | 2018-11-01 | 8 | Reg Down | 465
Nov | 11 | 2018-11-01 | 9 | Reg Down | 653
Nov | 11 | 2018-11-01 | 10 | Reg Down | 439
Nov | 11 | 2018-11-01 | 11 | Reg Down | 398
Nov | 11 | 2018-11-01 | 12 | Reg Down | 385
Nov | 11 | 2018-11-01 | 13 | Reg Down | 385
Nov | 11 | 2018-11-01 | 14 | Reg Down | 399
Nov | 11 | 2018-11-01 | 15 | Reg Down | 435
Nov | 11 | 2018-11-01 | 16 | Reg Down | 366
Nov | 11 | 2018-11-01 | 17 | Reg Down | 278
Nov | 11 | 2018-11-01 | 18 | Reg Down | 181
Nov | 11 | 2018-11-01 | 19 | Reg Down | 315
Nov | 11 | 2018-11-01 | 20 | Reg Down | 351
Nov | 11 | 2018-11-01 | 21 | Reg Down | 327
Nov | 11 | 2018-11-01 | 22 | Reg Down | 341
Nov | 11 | 2018-11-01 | 23 | Reg Down | 377
Nov | 11 | 2018-11-01 | 24 | Reg Down | 347
Dec | 12 | 2018-12-01 | 1 | Reg Up | 201
Dec | 12 | 2018-12-01 | 2 | Reg Up | 220
Dec | 12 | 2018-12-01 | 3 | Reg Up | 220
Dec | 12 | 2018-12-01 | 4 | Reg Up | 247
Dec | 12 | 2018-12-01 | 5 | Reg Up | 337
Dec | 12 | 2018-12-01 | 6 | Reg Up | 487
Dec | 12 | 2018-12-01 | 7 | Reg Up | 567
Dec | 12 | 2018-12-01 | 8 | Reg Up | 331
Dec | 12 | 2018-12-01 | 9 | Reg Up | 324
Dec | 12 | 2018-12-01 | 10 | Reg Up | 426
Dec | 12 | 2018-12-01 | 11 | Reg Up | 469
Dec | 12 | 2018-12-01 | 12 | Reg Up | 440
Dec | 12 | 2018-12-01 | 13 | Reg Up | 351
Dec | 12 | 2018-12-01 | 14 | Reg Up | 416
Dec | 12 | 2018-12-01 | 15 | Reg Up | 433
Dec | 12 | 2018-12-01 | 16 | Reg Up | 546
Dec | 12 | 2018-12-01 | 17 | Reg Up | 849
Dec | 12 | 2018-12-01 | 18 | Reg Up | 666
Dec | 12 | 2018-12-01 | 19 | Reg Up | 251
Dec | 12 | 2018-12-01 | 20 | Reg Up | 209
Dec | 12 | 2018-12-01 | 21 | Reg Up | 226
Dec | 12 | 2018-12-01 | 22 | Reg Up | 200
Dec | 12 | 2018-12-01 | 23 | Reg Up | 172
Dec | 12 | 2018-12-01 | 24 | Reg Up | 191
Dec | 12 | 2018-12-01 | 1 | Reg Down | 300
Dec | 12 | 2018-12-01 | 2 | Reg Down | 288
Dec | 12 | 2018-12-01 | 3 | Reg Down | 205
Dec | 12 | 2018-12-01 | 4 | Reg Down | 191
Dec | 12 | 2018-12-01 | 5 | Reg Down | 191
Dec | 12 | 2018-12-01 | 6 | Reg Down | 278
Dec | 12 | 2018-12-01 | 7 | Reg Down | 204
Dec | 12 | 2018-12-01 | 8 | Reg Down | 363
Dec | 12 | 2018-12-01 | 9 | Reg Down | 684
Dec | 12 | 2018-12-01 | 10 | Reg Down | 562
Dec | 12 | 2018-12-01 | 11 | Reg Down | 442
Dec | 12 | 2018-12-01 | 12 | Reg Down | 360
Dec | 12 | 2018-12-01 | 13 | Reg Down | 352
Dec | 12 | 2018-12-01 | 14 | Reg Down | 393
Dec | 12 | 2018-12-01 | 15 | Reg Down | 411
Dec | 12 | 2018-12-01 | 16 | Reg Down | 376
Dec | 12 | 2018-12-01 | 17 | Reg Down | 341
Dec | 12 | 2018-12-01 | 18 | Reg Down | 228
Dec | 12 | 2018-12-01 | 19 | Reg Down | 299
Dec | 12 | 2018-12-01 | 20 | Reg Down | 294
Dec | 12 | 2018-12-01 | 21 | Reg Down | 301
Dec | 12 | 2018-12-01 | 22 | Reg Down | 317
Dec | 12 | 2018-12-01 | 23 | Reg Down | 365
Dec | 12 | 2018-12-01 | 24 | Reg Down | 391
Formulas:
Date = DATE(2018, MONTH(DATEVALUE('[2]2022 Regulation Up'!$B2&" 1")), 1)
Date = DATE(2018, MONTH(DATEVALUE('[2]2022 Regulation Down'!$B2&" 1")), 1)
`