## 2023 Regulation Up
2023 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 241 | 238 | 320 | 230 | 220 | 259 | 196 | 198 | 210 | 207 | 202 | 201
2 | 197 | 209 | 270 | 202 | 233 | 180 | 135 | 124 | 126 | 153 | 218 | 220
3 | 255 | 212 | 250 | 212 | 268 | 219 | 158 | 148 | 176 | 238 | 206 | 220
4 | 266 | 274 | 284 | 271 | 280 | 246 | 212 | 195 | 198 | 187 | 251 | 247
5 | 351 | 388 | 330 | 287 | 301 | 292 | 222 | 236 | 247 | 261 | 316 | 337
6 | 535 | 507 | 491 | 412 | 420 | 379 | 315 | 332 | 414 | 389 | 442 | 487
7 | 644 | 607 | 609 | 540 | 529 | 451 | 366 | 427 | 459 | 477 | 579 | 567
8 | 393 | 399 | 422 | 334 | 332 | 387 | 321 | 289 | 298 | 347 | 320 | 331
9 | 311 | 308 | 371 | 313 | 400 | 429 | 324 | 329 | 319 | 307 | 349 | 324
10 | 399 | 438 | 414 | 498 | 558 | 591 | 617 | 556 | 481 | 461 | 391 | 426
11 | 412 | 433 | 507 | 393 | 623 | 611 | 684 | 641 | 580 | 627 | 369 | 469
12 | 353 | 399 | 504 | 451 | 626 | 637 | 687 | 690 | 644 | 583 | 393 | 440
13 | 378 | 419 | 503 | 486 | 576 | 611 | 657 | 654 | 632 | 597 | 394 | 351
14 | 330 | 463 | 515 | 519 | 577 | 550 | 590 | 623 | 594 | 568 | 372 | 416
15 | 371 | 462 | 515 | 469 | 552 | 482 | 502 | 589 | 561 | 606 | 435 | 433
16 | 448 | 527 | 541 | 506 | 528 | 567 | 494 | 537 | 523 | 644 | 412 | 546
17 | 724 | 615 | 596 | 538 | 535 | 493 | 480 | 552 | 486 | 640 | 766 | 849
18 | 850 | 921 | 779 | 536 | 571 | 490 | 470 | 574 | 561 | 789 | 636 | 666
19 | 390 | 655 | 851 | 708 | 515 | 525 | 437 | 510 | 616 | 724 | 382 | 251
20 | 238 | 238 | 733 | 648 | 533 | 460 | 512 | 485 | 378 | 280 | 176 | 209
21 | 245 | 258 | 319 | 342 | 401 | 288 | 368 | 335 | 135 | 210 | 161 | 226
22 | 186 | 188 | 262 | 292 | 282 | 251 | 108 | 67 | 200 | 223 | 157 | 200
23 | 209 | 257 | 275 | 187 | 216 | 225 | 181 | 115 | 146 | 149 | 177 | 172
24 | 212 | 183 | 231 | 217 | 189 | 166 | 71 | 121 | 148 | 137 | 151 | 191

## 2023 Regulation Down
2023 Regulation-Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 276 | 289 | 356 | 387 | 483 | 475 | 431 | 387 | 386 | 377 | 306 | 300
2 | 223 | 240 | 257 | 305 | 366 | 396 | 352 | 304 | 289 | 276 | 227 | 288
3 | 217 | 230 | 261 | 254 | 276 | 318 | 295 | 265 | 248 | 215 | 188 | 205
4 | 245 | 191 | 223 | 239 | 248 | 254 | 216 | 247 | 224 | 211 | 184 | 191
5 | 204 | 309 | 233 | 208 | 217 | 247 | 210 | 195 | 199 | 210 | 216 | 191
6 | 294 | 526 | 299 | 257 | 283 | 214 | 171 | 152 | 208 | 238 | 231 | 278
7 | 247 | 310 | 263 | 239 | 242 | 242 | 262 | 196 | 158 | 192 | 242 | 204
8 | 219 | 573 | 606 | 339 | 408 | 371 | 307 | 237 | 245 | 231 | 465 | 363
9 | 747 | 880 | 742 | 553 | 563 | 423 | 394 | 262 | 517 | 712 | 653 | 684
10 | 549 | 597 | 647 | 563 | 478 | 432 | 360 | 262 | 402 | 652 | 439 | 562
11 | 490 | 527 | 535 | 425 | 463 | 292 | 183 | 486 | 363 | 447 | 398 | 442
12 | 454 | 503 | 508 | 445 | 457 | 348 | 263 | 202 | 336 | 465 | 385 | 360
13 | 414 | 511 | 568 | 448 | 496 | 282 | 194 | 246 | 302 | 434 | 385 | 352
14 | 386 | 505 | 461 | 391 | 399 | 347 | 273 | 267 | 299 | 391 | 399 | 393
15 | 442 | 463 | 486 | 463 | 388 | 314 | 329 | 292 | 367 | 458 | 435 | 411
16 | 388 | 506 | 509 | 514 | 396 | 371 | 400 | 273 | 468 | 475 | 366 | 376
17 | 299 | 502 | 564 | 504 | 440 | 431 | 400 | 371 | 400 | 567 | 278 | 341
18 | 224 | 372 | 500 | 477 | 514 | 461 | 506 | 408 | 461 | 518 | 181 | 228
19 | 303 | 327 | 415 | 496 | 491 | 508 | 484 | 447 | 394 | 277 | 315 | 299
20 | 267 | 346 | 336 | 365 | 426 | 294 | 299 | 283 | 362 | 439 | 351 | 294
21 | 284 | 335 | 369 | 414 | 375 | 338 | 363 | 434 | 519 | 455 | 327 | 301
22 | 305 | 323 | 416 | 483 | 524 | 539 | 543 | 505 | 532 | 438 | 341 | 317
23 | 389 | 385 | 414 | 487 | 546 | 589 | 582 | 554 | 523 | 453 | 377 | 365
24 | 337 | 326 | 418 | 474 | 560 | 538 | 522 | 479 | 478 | 437 | 347 | 391

## 2024 Regulation Up
2024 Regulation Up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 212.873 | 268.7165 | 275 | 212.544 | 181.08 | 461.7333 | 145.1333 | 191.122
2 | 212.4595 | 287.707 | 255.5628 | 239.4675 | 222.58 | 228.9547 | 182.848 | 133.72
3 | 259.0261 | 244.116 | 229.5556 | 189.0118 | 249.7228 | 242.962 | 168.4657 | 151.528
4 | 257.0667 | 266.6803 | 286.6596 | 283.267 | 256.16 | 239.872 | 200.72 | 209.6404
5 | 352.2357 | 397.6352 | 319.8444 | 290.6724 | 301 | 242.72 | 226.404 | 241.4053
6 | 525.26 | 520.2741 | 489.9787 | 419.0583 | 433.9916 | 334.96 | 297.76 | 339.04
7 | 651.8833 | 618.6903 | 608.2385 | 521.751 | 477.1322 | 401.96 | 355.6097 | 412.0652
8 | 404.4985 | 401.2891 | 396.4449 | 306.8325 | 308.64 | 223.7414 | 269.4111 | 270.2
9 | 298.8 | 306.5632 | 351.6027 | 321.8 | 387.3287 | 386.9427 | 368.36 | 310.176
10 | 417.9496 | 445.0051 | 406.3612 | 473.0731 | 497.5769 | 587.4737 | 602.1267 | 523.7749
11 | 409.9501 | 418.7076 | 460.9923 | 421.7478 | 588.2186 | 618.4358 | 678.3587 | 715.9298
12 | 340.4399 | 398.81 | 474.7176 | 443.333 | 634.6798 | 651.4376 | 698.8646 | 730.1101
13 | 396.1812 | 404.242 | 454.1033 | 463.5652 | 572.0948 | 627.7059 | 623.0393 | 707.8331
14 | 481.0566 | 503.4578 | 470.4316 | 518.9035 | 563.9006 | 591.5455 | 581.7739 | 618.9965
15 | 373.859 | 451.9477 | 506.3789 | 487.5066 | 512.9007 | 515.018 | 524.6289 | 548.7412
16 | 494.7399 | 537.6514 | 526.165 | 550.5229 | 554.0985 | 522.6177 | 544.3262 | 526.3839
17 | 834.8705 | 600.9359 | 553.2012 | 579.2725 | 573.1955 | 511.4101 | 495.7731 | 566.0584
18 | 882.3426 | 972.6715 | 747.6727 | 503.3815 | 530.7057 | 488.2994 | 449.4663 | 512.1933
19 | 382.9862 | 684.2489 | 819.6455 | 748.3552 | 516.914 | 574.1331 | 491.5984 | 585.359
20 | 237.0797 | 241.5019 | 719.316 | 775.2058 | 589.5293 | 600.1611 | 652.3451 | 603.7318
21 | 205.5391 | 228.1172 | 305.3507 | 388.2598 | 386.2428 | 380.3869 | 401.3197 | 369.3945
22 | 208.992 | 221.4411 | 261.6351 | 275.2054 | 269.4589 | 238.8031 | 102.7099 | 124.8076
23 | 203.0635 | 203.0696 | 257.2667 | 196.2 | 203.5961 | 216.64 | 166.64 | 104.4
24 | 191.8914 | 189.942 | 191.5692 | 184.192 | 189.101 | 133.92 | 55.3613 | 124.4444

## 2024 Regulation Down
2024 Regulation Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 286.4382 | 311.3711 | 369.4133 | 384.3616 | 477.92 | 491 | 470 | 473
2 | 252.3045 | 256.7237 | 326.4133 | 300.856 | 360.4804 | 385 | 384 | 348
3 | 221.904 | 250.2394 | 253.24 | 248.24 | 266.544 | 309 | 310 | 323
4 | 236.3281 | 241.464 | 255.7867 | 236.932 | 237.8888 | 261.4723 | 266 | 290
5 | 238.8882 | 271.4761 | 237.24 | 192.7267 | 221.92 | 235.822 | 239 | 212
6 | 280.3812 | 319.1328 | 276.9338 | 229.7083 | 273.9504 | 212.3413 | 194 | 184.7978
7 | 234.408 | 268.9496 | 235.7735 | 211.16 | 232.16 | 274.1591 | 233 | 224
8 | 311.5403 | 603.4395 | 662.4699 | 505.9072 | 495.9643 | 474.2751 | 467.2238 | 466.1047
9 | 825.1609 | 918.1528 | 767.6896 | 626.4704 | 618.3387 | 490.0358 | 460.7238 | 493.3832
10 | 571.168 | 593.2316 | 560.2986 | 540.1186 | 454.3524 | 420.0301 | 384.4718 | 319.7226
11 | 446.6132 | 491.5059 | 499.967 | 465.2085 | 473.9417 | 303.4471 | 181.7942 | 330.1726
12 | 395.1316 | 466.12 | 481.2975 | 442.8009 | 424.5271 | 318.3156 | 254.6791 | 237.3424
13 | 369.0172 | 515.2515 | 507.5623 | 426.4149 | 444.937 | 289.9098 | 190.4049 | 278.8208
14 | 366.5645 | 476.2306 | 515.7906 | 397.3072 | 412.8253 | 314.0335 | 268.6602 | 312.6696
15 | 393.4874 | 440.3925 | 470.6523 | 448.6806 | 396.4204 | 321.0605 | 322.173 | 343.5903
16 | 385.5749 | 460.2313 | 476.4088 | 487.4469 | 411.6806 | 390.0376 | 389.667 | 328.7196
17 | 329.5599 | 449.1339 | 497.1766 | 458.1575 | 436.6955 | 457.2067 | 404.8262 | 427.7423
18 | 224.7333 | 338.7865 | 513.791 | 501.7721 | 495.1875 | 468.284 | 453.0333 | 456.8565
19 | 270.848 | 295.1724 | 399.6948 | 433.1865 | 470.2496 | 426.6089 | 416.0227 | 468.0154
20 | 262.2074 | 319 | 404.1023 | 254.2391 | 330 | 348 | 265 | 315
21 | 282.3733 | 312 | 374.0865 | 385.6453 | 373 | 445 | 404 | 406
22 | 311.9468 | 315 | 381.8852 | 444.3376 | 520.604 | 548 | 555 | 567
23 | 381.3916 | 380.8933 | 425.1986 | 490.1691 | 545.7968 | 590 | 586 | 665
24 | 329.9372 | 390.3133 | 420.5535 | 471.5759 | 554.4548 | 534 | 554 | 534

## 2024 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009 | 1.1913 | #REF!
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235 | 1.0376 | #REF!
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607 | 1.6649 | #REF!
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779 | 1.3893 | #REF!
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485 | 1.4639 | #REF!
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0 | 1.2949 | #REF!
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0 | 1.309 | #REF!
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135 | 1.0183 | #REF!
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0 | 0.91327 | #REF!
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429 | 0.88836 | #REF!
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954 | 0.9438 | #REF!
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113 | 0.83143 | #REF!
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0.81302 | 1.6311 | 0.98865 | 0.81142 | 0.31686 | -0.45689 | -0.34827 | -0.6491 | -2.6995 | -3.2708 | 1.5351 | 2.5567 | 1.194 | 1.1869 | 1.1254 | 1.1592 | 0.93714 | 0.65121 | 5.8573 | 3.8095 | 3.4272 | 2.3194 | 1.5765 | 1.5368
Feb. | 0.67514 | -0.52155 | -0.27415 | -0.26089 | 0.14938 | -0.18016 | -0.22741 | -0.36768 | -4.8046 | -2.7779 | 0.29823 | 1.3731 | 1.523 | 0.58102 | 0.33732 | 1.0966 | 1.9192 | 3.0594 | 2.3313 | 5.3398 | 2.9655 | 1.3135 | 2.8372 | 0.75564
Mar. | 0.065204 | 0.33516 | 1.0912 | 1.0743 | 0.45191 | 0.14002 | -0.048917 | -0.9263 | -3.869 | 0.28579 | 2.9947 | 0.96593 | 2.2421 | 0.53185 | 1.5087 | 1.6933 | 1.8723 | 1.3091 | 2.2742 | 4.4247 | 5.9403 | 4.2932 | 3.2954 | 3.3666
Apr. | 1.1924 | 0.37864 | -0.41614 | 0.28757 | -0.17707 | -0.73382 | -0.41201 | -0.33494 | 0.043384 | 4.3169 | 0.84171 | 0.18447 | -0.33129 | 0.18439 | 1.1089 | 1.9014 | 2.0651 | 1.9636 | 1.8339 | 1.442 | 3.2393 | 4.2936 | 3.6988 | 1.8847
May | 1.4366 | 0.39486 | -0.38318 | -1.1164 | -0.238 | -0.54209 | -0.85067 | -0.43398 | 0.85431 | 0.87979 | -0.3617 | -0.31568 | 0.32795 | 0.8407 | 1.3754 | 1.7576 | 2.9312 | 3.2232 | 3.7924 | 3.6158 | 3.904 | 4.0921 | 3.4242 | 2.4909
Jun. | 1.124 | 0.14126 | -1.2671 | -2.0794 | -1.3008 | -1.357 | -1.5529 | -0.9516 | 0.70552 | 0.13925 | -0.099289 | -0.033096 | 0.15365 | 0.67146 | 1.1519 | 1.7569 | 2.6164 | 2.7097 | 2.7147 | 2.3413 | 2.5183 | 5.4097 | 4.0263 | 2.0666
Jul. | 0.99794 | -0.80593 | -1.3174 | -1.4566 | -1.5979 | -2.4518 | -1.6588 | -1.4369 | 0.63434 | 0 | 0 | 0 | -0.1032 | 0.64803 | 2.1095 | 2.9019 | 3.5173 | 4.4405 | 3.5968 | 3.2315 | 1.8749 | 6.8241 | 4.669 | 2.0405
Aug. | 0.4357 | -0.53679 | -0.85741 | -2.1657 | -1.2141 | -1.4763 | -1.0468 | -0.564 | 0.061785 | 0.65484 | -0.15081 | -0.26076 | 0.39411 | 0.79667 | 1.9869 | 2.7302 | 2.8305 | 2.5699 | 3.371 | 2.1521 | 2.7979 | 4.7606 | 2.686 | 1.314
Sep. | 0.12799 | -1.3896 | -0.62678 | -1.1799 | -1.6144 | -0.9671 | -0.58276 | -0.83761 | -0.84566 | 0.019181 | 0.13151 | -0.13309 | 0.13454 | 0.10121 | 1.033 | 1.0836 | 1.8929 | 2.2289 | 2.3456 | 2.8084 | 6.4325 | 5.0995 | 3.4059 | 1.4985
Oct. | 0.093613 | -0.55657 | -0.88966 | -0.50493 | -0.057554 | -0.50577 | -0.47967 | -0.0013795 | -1.1873 | -0.93418 | 1.4905 | 0.63841 | 1.3589 | 0.67516 | 1.32 | 1.8345 | 1.3452 | 1.3332 | 0.39884 | 4.5677 | 4.4227 | 3.2704 | 1.8092 | 0.70275
Nov. | -0.11124 | 0.043724 | -0.39238 | -0.67618 | -0.23627 | -0.44127 | -0.37753 | -0.9807 | -0.96298 | 0.26116 | 2.2885 | 1.3873 | 1.3947 | 1.2653 | 0.85515 | 1.2603 | 0.85663 | 1.0069 | 3.5184 | 3.9358 | 1.8735 | 1.8669 | 1.1657 | 0.10036
Dec. | -0.18528 | -0.092125 | -0.94469 | 0.32625 | 0.35357 | 0.20579 | 0.72947 | 0.37128 | -1.6347 | -0.22014 | 2.0148 | 2.2032 | 0.42894 | -0.45375 | 0.32472 | 0.26153 | 0.083451 | 0.65426 | 4.1426 | 2.1498 | 1.6624 | 1.9094 | 0.97335 | 0.32175

## 2024 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 4.2184 | 5.2626 | 5.8958 | 7.1947 | 7.5629 | 9.9144 | 17.9575 | 15.102 | 1.4133 | 0.095498 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 8.4963 | 6.999 | 9.189 | 7.6268 | 7.9319 | 11.9582 | 13.2707 | 13.0232 | 18.31 | 8.7727 | 0 | 1.1495e-13 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 8.6298 | 10.6235 | 12.3169 | 13.3906 | 13.2056 | 15.9328 | 15.5077 | 17.2429 | 16.6074 | 11.6523 | 0.06371 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 7.1468 | 9.3726 | 10.0694 | 9.7906 | 10.2134 | 8.6484 | 11.3521 | 13.7581 | 15.7745 | 15.5561 | 14.4862 | 1.7924 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 3.8228 | 6.2028 | 7.5248 | 6.6469 | 6.8676 | 8.0617 | 8.553 | 10.7721 | 12.2759 | 10.5256 | 11.6965 | 4.6447 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 3.036 | 3.0476 | 4.4199 | 6.5939 | 5.4012 | 6.35 | 10.9838 | 7.9865 | 10.193 | 12.5025 | 6.2247 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 1.4479 | 3.3282 | 4.4816 | 4.5752 | 7.194 | 6.5839 | 6.965 | 9.4691 | 9.4166 | 12.108 | 6.2243 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 4.1106 | 4.6992 | 5.6656 | 6.271 | 6.6445 | 8.2906 | 8.8907 | 8.5121 | 10.381 | 11.1121 | 3.3144 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 3.8615 | 4.1028 | 5.1619 | 6.0005 | 7.4256 | 6.8896 | 7.2392 | 9.5064 | 13.9345 | 8.0106 | 2.6797e-31 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 4.3088 | 5.9073 | 6.186 | 5.9039 | 8.4276 | 9.8579 | 11.5051 | 14.2756 | 14.0229 | 0.79687 | 0.095669 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 4.6598 | 5.6093 | 8.4636 | 8.9366 | 7.9799 | 9.3573 | 10.9922 | 14.3459 | 8.7708 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 6.0589 | 5.3393 | 6.9379 | 6.8722 | 8.1801 | 10.0903 | 13.6056 | 7.6439 | 0.11388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 17.1753 | 11.1293 | 6.3721 | 5.2721 | 4.8475 | 7.0041 | 6.3207 | 5.1295 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0786 | 19.6558 | 16.0755 | 8.5854 | 8.6123 | 8.3575 | 7.8531 | 9.4933 | 9.1961 | 8.4988 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2579 | 18.9127 | 13.1426 | 10.1494 | 11.365 | 11.9905 | 12.8575 | 12.735 | 11.531 | 12.826 | 9.631 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 14.5499 | 11.5764 | 11.2495 | 10.6056 | 8.6103 | 8.4569 | 11.2042 | 11.9935 | 10.1866 | 10.6621 | 4.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.828 | 12.2396 | 8.7178 | 8.9624 | 8.8179 | 7.1595 | 6.9833 | 6.2436 | 7.1235 | 5.9573 | 5.6486 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2305 | 12.0274 | 7.6654 | 5.4749 | 4.0449 | 5.0579 | 5.0725 | 5.1936 | 5.7803 | 8.1577 | 5.6914 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9029 | 11.4075 | 6.7814 | 3.7898 | 2.9919 | 3.5218 | 3.4383 | 5.0658 | 5.7941 | 6.1483 | 6.3958 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 | 11.8811 | 6.812 | 5.1798 | 4.3014 | 4.0185 | 5.3477 | 5.2266 | 5.8021 | 5.5802 | 4.4712 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3764 | 15.4542 | 8.5304 | 5.913 | 3.6356 | 3.9583 | 4.6425 | 4.5912 | 4.9847 | 5.5959 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1682 | 12.4929 | 8.097 | 6.1133 | 5.553 | 8.1988 | 5.7706 | 5.4912 | 6.2402 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 12.3635 | 10.5241 | 8.3187 | 9.1115 | 8.6502 | 7.0029 | 7.3268 | 8.8992 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 13.4645 | 9.4637 | 6.6438 | 6.5102 | 7.0964 | 6.5918 | 5.7011 | 6.052 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Charts
Month | Month2 | Date | HE | Type | 2023 Value | 2024 Sep Meeting (w/o solar) | 2024 Sep Meeting (w solar) | 2024 (w/o solar) | 2024 (w solar) | Month | Sep
Jan | 1 | 2018-01-01 | 1 | Reg Up | 241 | 202.0231 | 202.0231 | 212.873 | 212.873 | Type | Reg Down |  | Regulation Down Requirement Comparison for September
Jan | 1 | 2018-01-01 | 2 | Reg Up | 197 | 212.3592 | 212.3592 | 212.4595 | 212.4595 |  |  |  | Range: 192 MW - 629 MW; Avg: 377 MW (15 MW increase from prev year)
Jan | 1 | 2018-01-01 | 3 | Reg Up | 255 | 251.1253 | 251.1253 | 259.0261 | 259.0261 | Row Labels | 2023 | 2024 |  | min | 192
Jan | 1 | 2018-01-01 | 4 | Reg Up | 266 | 257.0667 | 257.0667 | 257.0667 | 257.0667 | 1 | 386 | 421 |  | max | 629
Jan | 1 | 2018-01-01 | 5 | Reg Up | 351 | 352.2357 | 352.2357 | 352.2357 | 352.2357 | 2 | 289 | 329 |  | avg | 377
Jan | 1 | 2018-01-01 | 6 | Reg Up | 535 | 525.26 | 525.26 | 525.26 | 525.26 | 3 | 248 | 292 |  | Change | 15
Jan | 1 | 2018-01-01 | 7 | Reg Up | 644 | 634.8817 | 634.8817 | 651.8833 | 651.8833 | 4 | 224 | 226.2275
Jan | 1 | 2018-01-01 | 8 | Reg Up | 393 | 393.1633 | 392.5585 | 404.4985 | 404.4985 | 5 | 199 | 209.6259
Jan | 1 | 2018-01-01 | 9 | Reg Up | 311 | 298.8 | 298.8 | 298.8 | 298.8 | 6 | 208 | 191.6072
Jan | 1 | 2018-01-01 | 10 | Reg Up | 399 | 379.7691 | 394.0832 | 403.6355 | 417.9496 | 7 | 158 | 201.4748
Jan | 1 | 2018-01-01 | 11 | Reg Up | 412 | 385.9561 | 408.9603 | 386.946 | 409.9501 | 8 | 245 | 388.0323
Jan | 1 | 2018-01-01 | 12 | Reg Up | 353 | 311.7413 | 340.4399 | 311.7413 | 340.4399 | 9 | 517 | 629.4978
Jan | 1 | 2018-01-01 | 13 | Reg Up | 378 | 364.0299 | 396.1812 | 364.0299 | 396.1812 | 10 | 402 | 447.3117
Jan | 1 | 2018-01-01 | 14 | Reg Up | 330 | 441.8217 | 481.0566 | 441.8217 | 481.0566 | 11 | 363 | 363.6694
Jan | 1 | 2018-01-01 | 15 | Reg Up | 371 | 332.616 | 373.859 | 332.616 | 373.859 | 12 | 336 | 311.2281
Jan | 1 | 2018-01-01 | 16 | Reg Up | 448 | 440.6737 | 494.7399 | 440.6737 | 494.7399 | 13 | 302 | 289.2666
Jan | 1 | 2018-01-01 | 17 | Reg Up | 724 | 731.5653 | 829.4932 | 736.9427 | 834.8705 | 14 | 299 | 300.7079
Jan | 1 | 2018-01-01 | 18 | Reg Up | 850 | 799.9866 | 882.3426 | 799.9866 | 882.3426 | 15 | 367 | 375.2251
Jan | 1 | 2018-01-01 | 19 | Reg Up | 390 | 375.2792 | 382.9862 | 375.2792 | 382.9862 | 16 | 468 | 391.9299
Jan | 1 | 2018-01-01 | 20 | Reg Up | 238 | 231.9556 | 232.4763 | 236.5589 | 237.0797 | 17 | 400 | 416.6836
Jan | 1 | 2018-01-01 | 21 | Reg Up | 245 | 202.9993 | 202.9993 | 205.5391 | 205.5391 | 18 | 461 | 452.297
Jan | 1 | 2018-01-01 | 22 | Reg Up | 186 | 208.992 | 208.992 | 208.992 | 208.992 | 19 | 394 | 326
Jan | 1 | 2018-01-01 | 23 | Reg Up | 209 | 199.0132 | 199.0132 | 203.0635 | 203.0635 | 20 | 362 | 356
Jan | 1 | 2018-01-01 | 24 | Reg Up | 212 | 191.8914 | 191.8914 | 191.8914 | 191.8914 | 21 | 519 | 518
Jan | 1 | 2018-01-01 | 1 | Reg Down | 276 | 286.4382 | 286.4382 | 286.4382 | 286.4382 | 22 | 532 | 551
Jan | 1 | 2018-01-01 | 2 | Reg Down | 223 | 252.3045 | 252.3045 | 252.3045 | 252.3045 | 23 | 523 | 569
Jan | 1 | 2018-01-01 | 3 | Reg Down | 217 | 221.904 | 221.904 | 221.904 | 221.904 | 24 | 478 | 480
Jan | 1 | 2018-01-01 | 4 | Reg Down | 245 | 236.3281 | 236.3281 | 236.3281 | 236.3281
Jan | 1 | 2018-01-01 | 5 | Reg Down | 204 | 238.8882 | 238.8882 | 238.8882 | 238.8882
Jan | 1 | 2018-01-01 | 6 | Reg Down | 294 | 280.3812 | 280.3812 | 280.3812 | 280.3812
Jan | 1 | 2018-01-01 | 7 | Reg Down | 247 | 234.408 | 234.408 | 234.408 | 234.408 | Type | Reg Up |  |  | Average Regulation Up Requirement Comparison
Jan | 1 | 2018-01-01 | 8 | Reg Down | 219 | 296 | 311.5403 | 296 | 311.5403 |  |  |  |  | 2024: On avg. 4 MW increase from prev year. Largest increase is in Sep by 12 MW. Largest decrease is in Mar by 22 MW.
Jan | 1 | 2018-01-01 | 9 | Reg Down | 747 | 731.499 | 825.1609 | 731.499 | 825.1609 | Row Labels | 2023 | 2024 |  |  |  | min-change | -21.8461 | Mar
Jan | 1 | 2018-01-01 | 10 | Reg Down | 549 | 510.4764 | 571.168 | 510.4764 | 571.168 | Jan | 372.4167 | 384.7935 |  | 12.3768 | #N/A | max-change | 12.4937 | Sep
Jan | 1 | 2018-01-01 | 11 | Reg Down | 490 | 411.864 | 446.6132 | 411.864 | 446.6132 | Feb | 399.9167 | 408.8926 |  | 8.9759 | #N/A | AVG-CHANGE | 4.2959
Jan | 1 | 2018-01-01 | 12 | Reg Down | 454 | 366.3812 | 395.1316 | 366.3812 | 395.1316 | Mar | 453.8333 | 431.9873 |  | -21.8461 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 13 | Reg Down | 414 | 342.5823 | 369.0172 | 342.5823 | 369.0172 | Apr | 399.625 | 408.047 |  | 8.422 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 14 | Reg Down | 386 | 328.3692 | 366.5645 | 328.3692 | 366.5645 | May | 427.7083 | 416.6604 |  | -11.048 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 15 | Reg Down | 442 | 359.0185 | 393.4874 | 359.0185 | 393.4874 | Jun | 407.875 | 417.5764 |  | 9.7014 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 16 | Reg Down | 388 | 357.602 | 385.5749 | 357.602 | 385.5749 | Jul | 379.4583 | 386.7935 |  | 7.3352 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 17 | Reg Down | 299 | 314.5641 | 329.5599 | 314.5641 | 329.5599 | Aug | 388.625 | 400.8773 |  | 12.2523 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 18 | Reg Down | 224 | 224.7333 | 224.7333 | 224.7333 | 224.7333 | Sep | 380.5 | 392.9937 |  | 12.4937 | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 19 | Reg Down | 303 | 270.848 | 270.848 | 270.848 | 270.848 | Oct | 408.5 |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 20 | Reg Down | 267 | 262.2074 | 262.0095 | 262.2074 | 262.0095 | Nov | 343.9583 |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 21 | Reg Down | 284 | 282.3733 | 282.3733 | 282.3733 | 282.3733 | Dec | 365.7917 |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 1 | 2018-01-01 | 22 | Reg Down | 305 | 311.9468 | 311.9468 | 311.9468 | 311.9468
Jan | 1 | 2018-01-01 | 23 | Reg Down | 389 | 381.3916 | 381.3916 | 381.3916 | 381.3916
Jan | 1 | 2018-01-01 | 24 | Reg Down | 337 | 329.9372 | 329.9372 | 329.9372 | 329.9372
Feb | 2 | 2018-02-01 | 1 | Reg Up | 238 | 265.3013 | 265.3013 | 268.7165 | 268.7165
Feb | 2 | 2018-02-01 | 2 | Reg Up | 209 | 287.368 | 287.368 | 287.707 | 287.707
Feb | 2 | 2018-02-01 | 3 | Reg Up | 212 | 244.116 | 244.116 | 244.116 | 244.116
Feb | 2 | 2018-02-01 | 4 | Reg Up | 274 | 266.6803 | 266.6803 | 266.6803 | 266.6803
Feb | 2 | 2018-02-01 | 5 | Reg Up | 388 | 384.964 | 384.964 | 397.6352 | 397.6352
Feb | 2 | 2018-02-01 | 6 | Reg Up | 507 | 499.4436 | 499.4436 | 520.2741 | 520.2741
Feb | 2 | 2018-02-01 | 7 | Reg Up | 607 | 597.7084 | 597.7084 | 618.6903 | 618.6903
Feb | 2 | 2018-02-01 | 8 | Reg Up | 399 | 395.741 | 394.267 | 401.2891 | 401.2891
Feb | 2 | 2018-02-01 | 9 | Reg Up | 308 | 300.2162 | 306.5632 | 300.2162 | 306.5632
Feb | 2 | 2018-02-01 | 10 | Reg Up | 438 | 387.0148 | 440.269 | 391.7509 | 445.0051
Feb | 2 | 2018-02-01 | 11 | Reg Up | 433 | 374.8383 | 418.7076 | 374.8383 | 418.7076
Feb | 2 | 2018-02-01 | 12 | Reg Up | 399 | 341.2143 | 398.81 | 341.2143 | 398.81
Feb | 2 | 2018-02-01 | 13 | Reg Up | 419 | 356.4378 | 404.242 | 356.4378 | 404.242
Feb | 2 | 2018-02-01 | 14 | Reg Up | 463 | 453.7413 | 503.4578 | 453.7413 | 503.4578
Feb | 2 | 2018-02-01 | 15 | Reg Up | 462 | 376.995 | 451.9477 | 376.995 | 451.9477
Feb | 2 | 2018-02-01 | 16 | Reg Up | 527 | 454.472 | 537.6514 | 454.472 | 537.6514
Feb | 2 | 2018-02-01 | 17 | Reg Up | 615 | 519.3077 | 600.9359 | 519.3077 | 600.9359
Feb | 2 | 2018-02-01 | 18 | Reg Up | 921 | 827.2107 | 941.9759 | 857.9063 | 972.6715
Feb | 2 | 2018-02-01 | 19 | Reg Up | 655 | 629.2626 | 684.2489 | 629.2626 | 684.2489
Feb | 2 | 2018-02-01 | 20 | Reg Up | 238 | 241.0109 | 241.0109 | 241.5019 | 241.5019
Feb | 2 | 2018-02-01 | 21 | Reg Up | 258 | 222.9966 | 222.9966 | 228.1172 | 228.1172
Feb | 2 | 2018-02-01 | 22 | Reg Up | 188 | 213.1173 | 213.1173 | 221.4411 | 221.4411
Feb | 2 | 2018-02-01 | 23 | Reg Up | 257 | 203.0696 | 203.0696 | 203.0696 | 203.0696
Feb | 2 | 2018-02-01 | 24 | Reg Up | 183 | 189.942 | 189.942 | 189.942 | 189.942
Feb | 2 | 2018-02-01 | 1 | Reg Down | 289 | 311.3711 | 311.3711 | 311.3711 | 311.3711
Feb | 2 | 2018-02-01 | 2 | Reg Down | 240 | 256.7237 | 256.7237 | 256.7237 | 256.7237
Feb | 2 | 2018-02-01 | 3 | Reg Down | 230 | 250.2394 | 250.2394 | 250.2394 | 250.2394
Feb | 2 | 2018-02-01 | 4 | Reg Down | 191 | 241.464 | 241.464 | 241.464 | 241.464
Feb | 2 | 2018-02-01 | 5 | Reg Down | 309 | 271.4761 | 271.4761 | 271.4761 | 271.4761
Feb | 2 | 2018-02-01 | 6 | Reg Down | 526 | 319.1328 | 319.1328 | 319.1328 | 319.1328
Feb | 2 | 2018-02-01 | 7 | Reg Down | 310 | 268.9496 | 268.9496 | 268.9496 | 268.9496
Feb | 2 | 2018-02-01 | 8 | Reg Down | 573 | 534 | 603.4395 | 534 | 603.4395
Feb | 2 | 2018-02-01 | 9 | Reg Down | 880 | 794.9521 | 918.1528 | 794.9521 | 918.1528
Feb | 2 | 2018-02-01 | 10 | Reg Down | 597 | 492.472 | 593.2316 | 492.472 | 593.2316
Feb | 2 | 2018-02-01 | 11 | Reg Down | 527 | 437.6934 | 491.5059 | 437.6934 | 491.5059
Feb | 2 | 2018-02-01 | 12 | Reg Down | 503 | 412.1389 | 466.12 | 412.1389 | 466.12
Feb | 2 | 2018-02-01 | 13 | Reg Down | 511 | 462.8675 | 515.2515 | 462.8675 | 515.2515
Feb | 2 | 2018-02-01 | 14 | Reg Down | 505 | 427.008 | 476.2306 | 427.008 | 476.2306
Feb | 2 | 2018-02-01 | 15 | Reg Down | 463 | 380.8896 | 440.3925 | 380.8896 | 440.3925
Feb | 2 | 2018-02-01 | 16 | Reg Down | 506 | 402.5913 | 460.2313 | 402.5913 | 460.2313
Feb | 2 | 2018-02-01 | 17 | Reg Down | 502 | 395.864 | 449.1339 | 395.864 | 449.1339
Feb | 2 | 2018-02-01 | 18 | Reg Down | 372 | 326.7468 | 338.7865 | 326.7468 | 338.7865
Feb | 2 | 2018-02-01 | 19 | Reg Down | 327 | 295.1724 | 294.0913 | 295.1724 | 294.0913
Feb | 2 | 2018-02-01 | 20 | Reg Down | 346 | 319 | 319 | 319 | 319
Feb | 2 | 2018-02-01 | 21 | Reg Down | 335 | 312 | 312 | 312 | 312
Feb | 2 | 2018-02-01 | 22 | Reg Down | 323 | 315 | 315 | 315 | 315
Feb | 2 | 2018-02-01 | 23 | Reg Down | 385 | 380.8933 | 380.8933 | 380.8933 | 380.8933
Feb | 2 | 2018-02-01 | 24 | Reg Down | 326 | 390.3133 | 390.3133 | 390.3133 | 390.3133
Mar | 3 | 2018-03-01 | 1 | Reg Up | 320 | 275 | 275 | 275 | 275
Mar | 3 | 2018-03-01 | 2 | Reg Up | 270 | 255.5628 | 255.5628 | 255.5628 | 255.5628
Mar | 3 | 2018-03-01 | 3 | Reg Up | 250 | 229.5556 | 229.5556 | 229.5556 | 229.5556
Mar | 3 | 2018-03-01 | 4 | Reg Up | 284 | 286.6596 | 286.6596 | 286.6596 | 286.6596
Mar | 3 | 2018-03-01 | 5 | Reg Up | 330 | 319.8444 | 319.8444 | 319.8444 | 319.8444
Mar | 3 | 2018-03-01 | 6 | Reg Up | 491 | 470.08 | 470.08 | 489.9787 | 489.9787
Mar | 3 | 2018-03-01 | 7 | Reg Up | 609 | 595 | 595 | 608.2385 | 608.2385
Mar | 3 | 2018-03-01 | 8 | Reg Up | 422 | 389.961 | 389.961 | 396.4449 | 396.4449
Mar | 3 | 2018-03-01 | 9 | Reg Up | 371 | 351.6027 | 351.6027 | 351.6027 | 351.6027
Mar | 3 | 2018-03-01 | 10 | Reg Up | 414 | 339.08 | 397.3144 | 348.1269 | 406.3612
Mar | 3 | 2018-03-01 | 11 | Reg Up | 507 | 401 | 459.2261 | 402.7662 | 460.9923
Mar | 3 | 2018-03-01 | 12 | Reg Up | 504 | 403.04 | 474.7176 | 403.04 | 474.7176
Mar | 3 | 2018-03-01 | 13 | Reg Up | 503 | 371 | 454.1033 | 371 | 454.1033
Mar | 3 | 2018-03-01 | 14 | Reg Up | 515 | 379.24 | 469.5872 | 380.0844 | 470.4316
Mar | 3 | 2018-03-01 | 15 | Reg Up | 515 | 417.28 | 506.3789 | 417.28 | 506.3789
Mar | 3 | 2018-03-01 | 16 | Reg Up | 541 | 414.082 | 521.5821 | 418.6649 | 526.165
Mar | 3 | 2018-03-01 | 17 | Reg Up | 596 | 448.5696 | 553.2012 | 448.5696 | 553.2012
Mar | 3 | 2018-03-01 | 18 | Reg Up | 779 | 619.36 | 735.6989 | 631.3338 | 747.6727
Mar | 3 | 2018-03-01 | 19 | Reg Up | 851 | 694.16 | 806.2113 | 707.5941 | 819.6455
Mar | 3 | 2018-03-01 | 20 | Reg Up | 733 | 640.6968 | 719.316 | 640.6968 | 719.316
Mar | 3 | 2018-03-01 | 21 | Reg Up | 319 | 304.9209 | 305.3507 | 304.9209 | 305.3507
Mar | 3 | 2018-03-01 | 22 | Reg Up | 262 | 250.8444 | 250.8444 | 261.6351 | 261.6351
Mar | 3 | 2018-03-01 | 23 | Reg Up | 275 | 257.2667 | 257.2667 | 257.2667 | 257.2667
Mar | 3 | 2018-03-01 | 24 | Reg Up | 231 | 191.5692 | 191.5692 | 191.5692 | 191.5692
Mar | 3 | 2018-03-01 | 1 | Reg Down | 356 | 369.4133 | 369.4133 | 369.4133 | 369.4133
Mar | 3 | 2018-03-01 | 2 | Reg Down | 257 | 326.4133 | 326.4133 | 326.4133 | 326.4133
Mar | 3 | 2018-03-01 | 3 | Reg Down | 261 | 253.24 | 253.24 | 253.24 | 253.24
Mar | 3 | 2018-03-01 | 4 | Reg Down | 223 | 255.7867 | 255.7867 | 255.7867 | 255.7867
Mar | 3 | 2018-03-01 | 5 | Reg Down | 233 | 237.24 | 237.24 | 237.24 | 237.24
Mar | 3 | 2018-03-01 | 6 | Reg Down | 299 | 276.9338 | 276.9338 | 276.9338 | 276.9338
Mar | 3 | 2018-03-01 | 7 | Reg Down | 263 | 235.7735 | 235.7735 | 235.7735 | 235.7735
Mar | 3 | 2018-03-01 | 8 | Reg Down | 606 | 573.0178 | 662.4699 | 573.0178 | 662.4699
Mar | 3 | 2018-03-01 | 9 | Reg Down | 742 | 640.084 | 767.6896 | 640.084 | 767.6896
Mar | 3 | 2018-03-01 | 10 | Reg Down | 647 | 471.6241 | 560.2986 | 471.6241 | 560.2986
Mar | 3 | 2018-03-01 | 11 | Reg Down | 535 | 431.488 | 499.967 | 431.488 | 499.967
Mar | 3 | 2018-03-01 | 12 | Reg Down | 508 | 404.6171 | 481.2975 | 404.6171 | 481.2975
Mar | 3 | 2018-03-01 | 13 | Reg Down | 568 | 426.6613 | 507.5623 | 426.6613 | 507.5623
Mar | 3 | 2018-03-01 | 14 | Reg Down | 461 | 429.04 | 515.7906 | 429.04 | 515.7906
Mar | 3 | 2018-03-01 | 15 | Reg Down | 486 | 384.728 | 470.6523 | 384.728 | 470.6523
Mar | 3 | 2018-03-01 | 16 | Reg Down | 509 | 398.608 | 476.4088 | 398.608 | 476.4088
Mar | 3 | 2018-03-01 | 17 | Reg Down | 564 | 410.6384 | 497.1766 | 410.6384 | 497.1766
Mar | 3 | 2018-03-01 | 18 | Reg Down | 500 | 448.8098 | 513.791 | 448.8098 | 513.791
Mar | 3 | 2018-03-01 | 19 | Reg Down | 415 | 380.9475 | 399.6948 | 380.9475 | 399.6948
Mar | 3 | 2018-03-01 | 20 | Reg Down | 336 | 404.1023 | 402.0453 | 404.1023 | 402.0453
Mar | 3 | 2018-03-01 | 21 | Reg Down | 369 | 374.0865 | 374.0865 | 374.0865 | 374.0865
Mar | 3 | 2018-03-01 | 22 | Reg Down | 416 | 381.8852 | 381.8852 | 381.8852 | 381.8852
Mar | 3 | 2018-03-01 | 23 | Reg Down | 414 | 425.1986 | 425.1986 | 425.1986 | 425.1986
Mar | 3 | 2018-03-01 | 24 | Reg Down | 418 | 420.5535 | 420.5535 | 420.5535 | 420.5535
Apr | 4 | 2018-04-01 | 1 | Reg Up | 230 | 212.544 | 212.544 | 212.544 | 212.544
Apr | 4 | 2018-04-01 | 2 | Reg Up | 202 | 239.4675 | 239.4675 | 239.4675 | 239.4675
Apr | 4 | 2018-04-01 | 3 | Reg Up | 212 | 189.0118 | 189.0118 | 189.0118 | 189.0118
Apr | 4 | 2018-04-01 | 4 | Reg Up | 271 | 283.267 | 283.267 | 283.267 | 283.267
Apr | 4 | 2018-04-01 | 5 | Reg Up | 287 | 290.6724 | 290.6724 | 290.6724 | 290.6724
Apr | 4 | 2018-04-01 | 6 | Reg Up | 412 | 415.4738 | 415.4738 | 419.0583 | 419.0583
Apr | 4 | 2018-04-01 | 7 | Reg Up | 540 | 507.4222 | 507.4222 | 521.751 | 521.751
Apr | 4 | 2018-04-01 | 8 | Reg Up | 334 | 306.5333 | 303.3008 | 306.8325 | 306.8325
Apr | 4 | 2018-04-01 | 9 | Reg Up | 313 | 314.5333 | 321.8 | 314.5333 | 321.8
Apr | 4 | 2018-04-01 | 10 | Reg Up | 498 | 413.886 | 460.7242 | 426.2349 | 473.0731
Apr | 4 | 2018-04-01 | 11 | Reg Up | 393 | 347 | 408.4252 | 360.3226 | 421.7478
Apr | 4 | 2018-04-01 | 12 | Reg Up | 451 | 370.3787 | 436.3707 | 377.3409 | 443.333
Apr | 4 | 2018-04-01 | 13 | Reg Up | 486 | 390.24 | 454.4051 | 399.4001 | 463.5652
Apr | 4 | 2018-04-01 | 14 | Reg Up | 519 | 441.12 | 508.0555 | 451.968 | 518.9035
Apr | 4 | 2018-04-01 | 15 | Reg Up | 469 | 427 | 483.6791 | 430.8276 | 487.5066
Apr | 4 | 2018-04-01 | 16 | Reg Up | 506 | 464.08 | 538.4783 | 476.1245 | 550.5229
Apr | 4 | 2018-04-01 | 17 | Reg Up | 538 | 480.16 | 570.3267 | 489.1058 | 579.2725
Apr | 4 | 2018-04-01 | 18 | Reg Up | 536 | 400 | 503.3815 | 400 | 503.3815
Apr | 4 | 2018-04-01 | 19 | Reg Up | 708 | 626.282 | 728.232 | 646.4053 | 748.3552
Apr | 4 | 2018-04-01 | 20 | Reg Up | 648 | 644.92 | 739.8583 | 680.2675 | 775.2058
Apr | 4 | 2018-04-01 | 21 | Reg Up | 342 | 376.513 | 388.2598 | 376.513 | 388.2598
Apr | 4 | 2018-04-01 | 22 | Reg Up | 292 | 275.2054 | 275.2054 | 275.2054 | 275.2054
Apr | 4 | 2018-04-01 | 23 | Reg Up | 187 | 196.2 | 196.2 | 196.2 | 196.2
Apr | 4 | 2018-04-01 | 24 | Reg Up | 217 | 184.192 | 184.192 | 184.192 | 184.192
Apr | 4 | 2018-04-01 | 1 | Reg Down | 387 | 384.3616 | 384.3616 | 384.3616 | 384.3616
Apr | 4 | 2018-04-01 | 2 | Reg Down | 305 | 300.856 | 300.856 | 300.856 | 300.856
Apr | 4 | 2018-04-01 | 3 | Reg Down | 254 | 248.24 | 248.24 | 248.24 | 248.24
Apr | 4 | 2018-04-01 | 4 | Reg Down | 239 | 236.932 | 236.932 | 236.932 | 236.932
Apr | 4 | 2018-04-01 | 5 | Reg Down | 208 | 192.7267 | 192.7267 | 192.7267 | 192.7267
Apr | 4 | 2018-04-01 | 6 | Reg Down | 257 | 229.7083 | 229.7083 | 229.7083 | 229.7083
Apr | 4 | 2018-04-01 | 7 | Reg Down | 239 | 211.16 | 211.16 | 211.16 | 211.16
Apr | 4 | 2018-04-01 | 8 | Reg Down | 339 | 450.6995 | 505.9072 | 450.6995 | 505.9072
Apr | 4 | 2018-04-01 | 9 | Reg Down | 553 | 531.1143 | 626.4704 | 531.1143 | 626.4704
Apr | 4 | 2018-04-01 | 10 | Reg Down | 563 | 464.2504 | 540.1186 | 464.2504 | 540.1186
Apr | 4 | 2018-04-01 | 11 | Reg Down | 425 | 391.4827 | 465.2085 | 391.4827 | 465.2085
Apr | 4 | 2018-04-01 | 12 | Reg Down | 445 | 373.2951 | 442.8009 | 373.2951 | 442.8009
Apr | 4 | 2018-04-01 | 13 | Reg Down | 448 | 369.9857 | 426.4149 | 369.9857 | 426.4149
Apr | 4 | 2018-04-01 | 14 | Reg Down | 391 | 341.8829 | 397.3072 | 341.8829 | 397.3072
Apr | 4 | 2018-04-01 | 15 | Reg Down | 463 | 375.2516 | 448.6806 | 375.2516 | 448.6806
Apr | 4 | 2018-04-01 | 16 | Reg Down | 514 | 408.845 | 487.4469 | 408.845 | 487.4469
Apr | 4 | 2018-04-01 | 17 | Reg Down | 504 | 391.3973 | 458.1575 | 391.3973 | 458.1575
Apr | 4 | 2018-04-01 | 18 | Reg Down | 477 | 431.896 | 501.7721 | 431.896 | 501.7721
Apr | 4 | 2018-04-01 | 19 | Reg Down | 496 | 406.2356 | 433.1865 | 406.2356 | 433.1865
Apr | 4 | 2018-04-01 | 20 | Reg Down | 365 | 254.2391 | 254.2391 | 254.2391 | 254.2391
Apr | 4 | 2018-04-01 | 21 | Reg Down | 414 | 385.6453 | 384.8223 | 385.6453 | 384.8223
Apr | 4 | 2018-04-01 | 22 | Reg Down | 483 | 444.3376 | 444.3376 | 444.3376 | 444.3376
Apr | 4 | 2018-04-01 | 23 | Reg Down | 487 | 490.1691 | 490.1691 | 490.1691 | 490.1691
Apr | 4 | 2018-04-01 | 24 | Reg Down | 474 | 471.5759 | 471.5759 | 471.5759 | 471.5759
May | 5 | 2018-05-01 | 1 | Reg Up | 220 | 181.08 | 181.08 | 181.08 | 181.08
May | 5 | 2018-05-01 | 2 | Reg Up | 233 | 222.58 | 222.58 | 222.58 | 222.58
May | 5 | 2018-05-01 | 3 | Reg Up | 268 | 249.7228 | 249.7228 | 249.7228 | 249.7228
May | 5 | 2018-05-01 | 4 | Reg Up | 280 | 256.16 | 256.16 | 256.16 | 256.16
May | 5 | 2018-05-01 | 5 | Reg Up | 301 | 301 | 301 | 301 | 301
May | 5 | 2018-05-01 | 6 | Reg Up | 420 | 421.72 | 421.72 | 433.9916 | 433.9916
May | 5 | 2018-05-01 | 7 | Reg Up | 529 | 472.26 | 472.26 | 477.1322 | 477.1322
May | 5 | 2018-05-01 | 8 | Reg Up | 332 | 308.64 | 308.64 | 308.64 | 308.64
May | 5 | 2018-05-01 | 9 | Reg Up | 400 | 379.12 | 386.852 | 379.5967 | 387.3287
May | 5 | 2018-05-01 | 10 | Reg Up | 558 | 449.8947 | 477.0924 | 470.3792 | 497.5769
May | 5 | 2018-05-01 | 11 | Reg Up | 623 | 519.7226 | 563.8526 | 544.0886 | 588.2186
May | 5 | 2018-05-01 | 12 | Reg Up | 626 | 564.92 | 618.4555 | 581.1443 | 634.6798
May | 5 | 2018-05-01 | 13 | Reg Up | 576 | 493.92 | 541.2096 | 524.8052 | 572.0948
May | 5 | 2018-05-01 | 14 | Reg Up | 577 | 495.2667 | 544.1264 | 515.0408 | 563.9006
May | 5 | 2018-05-01 | 15 | Reg Up | 552 | 440.924 | 498.2795 | 455.5452 | 512.9007
May | 5 | 2018-05-01 | 16 | Reg Up | 528 | 475.2 | 536.0508 | 493.2477 | 554.0985
May | 5 | 2018-05-01 | 17 | Reg Up | 535 | 490.12 | 566.7587 | 496.5569 | 573.1955
May | 5 | 2018-05-01 | 18 | Reg Up | 571 | 443.3682 | 530.7057 | 443.3682 | 530.7057
May | 5 | 2018-05-01 | 19 | Reg Up | 515 | 442.0291 | 516.914 | 442.0291 | 516.914
May | 5 | 2018-05-01 | 20 | Reg Up | 533 | 487.52 | 570.7354 | 506.3138 | 589.5293
May | 5 | 2018-05-01 | 21 | Reg Up | 401 | 353.1977 | 386.2428 | 353.1977 | 386.2428
May | 5 | 2018-05-01 | 22 | Reg Up | 282 | 269.4589 | 269.4589 | 269.4589 | 269.4589
May | 5 | 2018-05-01 | 23 | Reg Up | 216 | 203.5961 | 203.5961 | 203.5961 | 203.5961
May | 5 | 2018-05-01 | 24 | Reg Up | 189 | 189.101 | 189.101 | 189.101 | 189.101
May | 5 | 2018-05-01 | 1 | Reg Down | 483 | 477.92 | 477.92 | 477.92 | 477.92
May | 5 | 2018-05-01 | 2 | Reg Down | 366 | 360.4804 | 360.4804 | 360.4804 | 360.4804
May | 5 | 2018-05-01 | 3 | Reg Down | 276 | 266.544 | 266.544 | 266.544 | 266.544
May | 5 | 2018-05-01 | 4 | Reg Down | 248 | 237.8888 | 237.8888 | 237.8888 | 237.8888
May | 5 | 2018-05-01 | 5 | Reg Down | 217 | 221.92 | 221.92 | 221.92 | 221.92
May | 5 | 2018-05-01 | 6 | Reg Down | 283 | 273.9504 | 273.9504 | 273.9504 | 273.9504
May | 5 | 2018-05-01 | 7 | Reg Down | 242 | 232.16 | 232.16 | 232.16 | 232.16
May | 5 | 2018-05-01 | 8 | Reg Down | 408 | 418.928 | 495.9643 | 418.928 | 495.9643
May | 5 | 2018-05-01 | 9 | Reg Down | 563 | 531.2592 | 618.3387 | 531.2592 | 618.3387
May | 5 | 2018-05-01 | 10 | Reg Down | 478 | 392.329 | 454.3524 | 392.329 | 454.3524
May | 5 | 2018-05-01 | 11 | Reg Down | 463 | 410.1784 | 473.9417 | 410.1784 | 473.9417
May | 5 | 2018-05-01 | 12 | Reg Down | 457 | 361.792 | 424.5271 | 361.792 | 424.5271
May | 5 | 2018-05-01 | 13 | Reg Down | 496 | 394 | 444.937 | 394 | 444.937
May | 5 | 2018-05-01 | 14 | Reg Down | 399 | 363.1421 | 412.8253 | 363.1421 | 412.8253
May | 5 | 2018-05-01 | 15 | Reg Down | 388 | 352 | 396.4204 | 352 | 396.4204
May | 5 | 2018-05-01 | 16 | Reg Down | 396 | 361 | 411.6806 | 361 | 411.6806
May | 5 | 2018-05-01 | 17 | Reg Down | 440 | 394.3123 | 436.6955 | 394.3123 | 436.6955
May | 5 | 2018-05-01 | 18 | Reg Down | 514 | 455 | 495.1875 | 455 | 495.1875
May | 5 | 2018-05-01 | 19 | Reg Down | 491 | 454 | 470.2496 | 454 | 470.2496
May | 5 | 2018-05-01 | 20 | Reg Down | 426 | 330 | 330 | 330 | 330
May | 5 | 2018-05-01 | 21 | Reg Down | 375 | 373 | 369.5473 | 373 | 369.5473
May | 5 | 2018-05-01 | 22 | Reg Down | 524 | 520.604 | 520.604 | 520.604 | 520.604
May | 5 | 2018-05-01 | 23 | Reg Down | 546 | 545.7968 | 545.7968 | 545.7968 | 545.7968
May | 5 | 2018-05-01 | 24 | Reg Down | 560 | 554.4548 | 554.4548 | 554.4548 | 554.4548
Jun | 6 | 2018-06-01 | 1 | Reg Up | 259 | 461.7333 | 461.7333 | 461.7333 | 461.7333
Jun | 6 | 2018-06-01 | 2 | Reg Up | 180 | 228.9547 | 228.9547 | 228.9547 | 228.9547
Jun | 6 | 2018-06-01 | 3 | Reg Up | 219 | 242.962 | 242.962 | 242.962 | 242.962
Jun | 6 | 2018-06-01 | 4 | Reg Up | 246 | 239.872 | 239.872 | 239.872 | 239.872
Jun | 6 | 2018-06-01 | 5 | Reg Up | 292 | 242.72 | 242.72 | 242.72 | 242.72
Jun | 6 | 2018-06-01 | 6 | Reg Up | 379 | 334.96 | 334.96 | 334.96 | 334.96
Jun | 6 | 2018-06-01 | 7 | Reg Up | 451 | 401.96 | 401.96 | 401.96 | 401.96
Jun | 6 | 2018-06-01 | 8 | Reg Up | 387 | 223.7414 | 223.7414 | 223.7414 | 223.7414
Jun | 6 | 2018-06-01 | 9 | Reg Up | 429 | 386.9427 | 384.3924 | 386.9427 | 386.9427
Jun | 6 | 2018-06-01 | 10 | Reg Up | 591 | 526.6667 | 558.4602 | 555.6801 | 587.4737
Jun | 6 | 2018-06-01 | 11 | Reg Up | 611 | 569.0489 | 594.8052 | 592.6794 | 618.4358
Jun | 6 | 2018-06-01 | 12 | Reg Up | 637 | 598.0041 | 623.8592 | 625.5826 | 651.4376
Jun | 6 | 2018-06-01 | 13 | Reg Up | 611 | 557.4 | 594.8971 | 590.2088 | 627.7059
Jun | 6 | 2018-06-01 | 14 | Reg Up | 550 | 499.2802 | 555.2208 | 535.605 | 591.5455
Jun | 6 | 2018-06-01 | 15 | Reg Up | 482 | 451.66 | 497.4816 | 469.1964 | 515.018
Jun | 6 | 2018-06-01 | 16 | Reg Up | 567 | 445.52 | 499.3909 | 468.7468 | 522.6177
Jun | 6 | 2018-06-01 | 17 | Reg Up | 493 | 407.92 | 501.1029 | 418.2272 | 511.4101
Jun | 6 | 2018-06-01 | 18 | Reg Up | 490 | 410.96 | 478.7142 | 420.5452 | 488.2994
Jun | 6 | 2018-06-01 | 19 | Reg Up | 525 | 472.5947 | 559.0682 | 487.6595 | 574.1331
Jun | 6 | 2018-06-01 | 20 | Reg Up | 460 | 425.9235 | 531.9903 | 494.0943 | 600.1611
Jun | 6 | 2018-06-01 | 21 | Reg Up | 288 | 297.8721 | 350.6801 | 327.5789 | 380.3869
Jun | 6 | 2018-06-01 | 22 | Reg Up | 251 | 238.8031 | 238.8031 | 238.8031 | 238.8031
Jun | 6 | 2018-06-01 | 23 | Reg Up | 225 | 216.64 | 216.64 | 216.64 | 216.64
Jun | 6 | 2018-06-01 | 24 | Reg Up | 166 | 133.92 | 133.92 | 133.92 | 133.92
Jun | 6 | 2018-06-01 | 1 | Reg Down | 475 | 491 | 491 | 491 | 491
Jun | 6 | 2018-06-01 | 2 | Reg Down | 396 | 385 | 385 | 385 | 385
Jun | 6 | 2018-06-01 | 3 | Reg Down | 318 | 309 | 309 | 309 | 309
Jun | 6 | 2018-06-01 | 4 | Reg Down | 254 | 261.4723 | 261.4723 | 261.4723 | 261.4723
Jun | 6 | 2018-06-01 | 5 | Reg Down | 247 | 235.822 | 235.822 | 235.822 | 235.822
Jun | 6 | 2018-06-01 | 6 | Reg Down | 214 | 212.3413 | 212.3413 | 212.3413 | 212.3413
Jun | 6 | 2018-06-01 | 7 | Reg Down | 242 | 274.1591 | 274.1591 | 274.1591 | 274.1591
Jun | 6 | 2018-06-01 | 8 | Reg Down | 371 | 379 | 474.2751 | 379 | 474.2751
Jun | 6 | 2018-06-01 | 9 | Reg Down | 423 | 388 | 490.0358 | 388 | 490.0358
Jun | 6 | 2018-06-01 | 10 | Reg Down | 432 | 355 | 420.0301 | 355 | 420.0301
Jun | 6 | 2018-06-01 | 11 | Reg Down | 292 | 257 | 303.4471 | 257 | 303.4471
Jun | 6 | 2018-06-01 | 12 | Reg Down | 348 | 284 | 318.3156 | 284 | 318.3156
Jun | 6 | 2018-06-01 | 13 | Reg Down | 282 | 247 | 289.9098 | 247 | 289.9098
Jun | 6 | 2018-06-01 | 14 | Reg Down | 347 | 271 | 314.0335 | 271 | 314.0335
Jun | 6 | 2018-06-01 | 15 | Reg Down | 314 | 277 | 321.0605 | 277 | 321.0605
Jun | 6 | 2018-06-01 | 16 | Reg Down | 371 | 341 | 390.0376 | 341 | 390.0376
Jun | 6 | 2018-06-01 | 17 | Reg Down | 431 | 388 | 457.2067 | 388 | 457.2067
Jun | 6 | 2018-06-01 | 18 | Reg Down | 461 | 420 | 468.284 | 420 | 468.284
Jun | 6 | 2018-06-01 | 19 | Reg Down | 508 | 402 | 426.6089 | 402 | 426.6089
Jun | 6 | 2018-06-01 | 20 | Reg Down | 294 | 348 | 348 | 348 | 348
Jun | 6 | 2018-06-01 | 21 | Reg Down | 338 | 445 | 445 | 445 | 445
Jun | 6 | 2018-06-01 | 22 | Reg Down | 539 | 548 | 548 | 548 | 548
Jun | 6 | 2018-06-01 | 23 | Reg Down | 589 | 590 | 590 | 590 | 590
Jun | 6 | 2018-06-01 | 24 | Reg Down | 538 | 534 | 534 | 534 | 534
Jul | 7 | 2018-07-01 | 1 | Reg Up | 196 | 145.1333 | 145.1333 | 145.1333 | 145.1333
Jul | 7 | 2018-07-01 | 2 | Reg Up | 135 | 182.848 | 182.848 | 182.848 | 182.848
Jul | 7 | 2018-07-01 | 3 | Reg Up | 158 | 168.4657 | 168.4657 | 168.4657 | 168.4657
Jul | 7 | 2018-07-01 | 4 | Reg Up | 212 | 200.72 | 200.72 | 200.72 | 200.72
Jul | 7 | 2018-07-01 | 5 | Reg Up | 222 | 226.404 | 226.404 | 226.404 | 226.404
Jul | 7 | 2018-07-01 | 6 | Reg Up | 315 | 297.76 | 297.76 | 297.76 | 297.76
Jul | 7 | 2018-07-01 | 7 | Reg Up | 366 | 349.72 | 349.72 | 355.6097 | 355.6097
Jul | 7 | 2018-07-01 | 8 | Reg Up | 321 | 269.4111 | 269.4111 | 269.4111 | 269.4111
Jul | 7 | 2018-07-01 | 9 | Reg Up | 324 | 368.36 | 368.36 | 368.36 | 368.36
Jul | 7 | 2018-07-01 | 10 | Reg Up | 617 | 557.128 | 581.8265 | 577.4282 | 602.1267
Jul | 7 | 2018-07-01 | 11 | Reg Up | 684 | 642.0667 | 654.9782 | 665.4471 | 678.3587
Jul | 7 | 2018-07-01 | 12 | Reg Up | 687 | 636.3089 | 665.987 | 669.1865 | 698.8646
Jul | 7 | 2018-07-01 | 13 | Reg Up | 657 | 575.6669 | 615.63 | 583.0762 | 623.0393
Jul | 7 | 2018-07-01 | 14 | Reg Up | 590 | 519.086 | 559.8843 | 540.9756 | 581.7739
Jul | 7 | 2018-07-01 | 15 | Reg Up | 502 | 434.8028 | 498.9533 | 460.4783 | 524.6289
Jul | 7 | 2018-07-01 | 16 | Reg Up | 494 | 451.5046 | 510.2148 | 485.616 | 544.3262
Jul | 7 | 2018-07-01 | 17 | Reg Up | 480 | 407.66 | 469.7689 | 433.6643 | 495.7731
Jul | 7 | 2018-07-01 | 18 | Reg Up | 470 | 343.2667 | 427.7048 | 365.0281 | 449.4663
Jul | 7 | 2018-07-01 | 19 | Reg Up | 437 | 376.4978 | 460.468 | 407.6282 | 491.5984
Jul | 7 | 2018-07-01 | 20 | Reg Up | 512 | 476.24 | 584.2096 | 544.3755 | 652.3451
Jul | 7 | 2018-07-01 | 21 | Reg Up | 368 | 324.776 | 380.2797 | 345.816 | 401.3197
Jul | 7 | 2018-07-01 | 22 | Reg Up | 108 | 81.4357 | 81.4357 | 102.7099 | 102.7099
Jul | 7 | 2018-07-01 | 23 | Reg Up | 181 | 166.64 | 166.64 | 166.64 | 166.64
Jul | 7 | 2018-07-01 | 24 | Reg Up | 71 | 55.3613 | 55.3613 | 55.3613 | 55.3613
Jul | 7 | 2018-07-01 | 1 | Reg Down | 431 | 470 | 470 | 470 | 470
Jul | 7 | 2018-07-01 | 2 | Reg Down | 352 | 384 | 384 | 384 | 384
Jul | 7 | 2018-07-01 | 3 | Reg Down | 295 | 310 | 310 | 310 | 310
Jul | 7 | 2018-07-01 | 4 | Reg Down | 216 | 266 | 266 | 266 | 266
Jul | 7 | 2018-07-01 | 5 | Reg Down | 210 | 239 | 239 | 239 | 239
Jul | 7 | 2018-07-01 | 6 | Reg Down | 171 | 194 | 194 | 194 | 194
Jul | 7 | 2018-07-01 | 7 | Reg Down | 262 | 233 | 233 | 233 | 233
Jul | 7 | 2018-07-01 | 8 | Reg Down | 307 | 370 | 467.2238 | 370 | 467.2238
Jul | 7 | 2018-07-01 | 9 | Reg Down | 394 | 359 | 460.7238 | 359 | 460.7238
Jul | 7 | 2018-07-01 | 10 | Reg Down | 360 | 324 | 384.4718 | 324 | 384.4718
Jul | 7 | 2018-07-01 | 11 | Reg Down | 183 | 148 | 181.7942 | 148 | 181.7942
Jul | 7 | 2018-07-01 | 12 | Reg Down | 263 | 228 | 254.6791 | 228 | 254.6791
Jul | 7 | 2018-07-01 | 13 | Reg Down | 194 | 159 | 190.4049 | 159 | 190.4049
Jul | 7 | 2018-07-01 | 14 | Reg Down | 273 | 238 | 268.6602 | 238 | 268.6602
Jul | 7 | 2018-07-01 | 15 | Reg Down | 329 | 277 | 322.173 | 277 | 322.173
Jul | 7 | 2018-07-01 | 16 | Reg Down | 400 | 338 | 389.667 | 338 | 389.667
Jul | 7 | 2018-07-01 | 17 | Reg Down | 400 | 350 | 404.8262 | 350 | 404.8262
Jul | 7 | 2018-07-01 | 18 | Reg Down | 506 | 396 | 453.0333 | 396 | 453.0333
Jul | 7 | 2018-07-01 | 19 | Reg Down | 484 | 401 | 416.0227 | 401 | 416.0227
Jul | 7 | 2018-07-01 | 20 | Reg Down | 299 | 265 | 265 | 265 | 265
Jul | 7 | 2018-07-01 | 21 | Reg Down | 363 | 404 | 404 | 404 | 404
Jul | 7 | 2018-07-01 | 22 | Reg Down | 543 | 555 | 555 | 555 | 555
Jul | 7 | 2018-07-01 | 23 | Reg Down | 582 | 586 | 586 | 586 | 586
Jul | 7 | 2018-07-01 | 24 | Reg Down | 522 | 554 | 554 | 554 | 554
Aug | 8 | 2018-08-01 | 1 | Reg Up | 198 | 191.122 | 191.122 | 191.122 | 191.122
Aug | 8 | 2018-08-01 | 2 | Reg Up | 124 | 133.72 | 133.72 | 133.72 | 133.72
Aug | 8 | 2018-08-01 | 3 | Reg Up | 148 | 151.528 | 151.528 | 151.528 | 151.528
Aug | 8 | 2018-08-01 | 4 | Reg Up | 195 | 209.6404 | 209.6404 | 209.6404 | 209.6404
Aug | 8 | 2018-08-01 | 5 | Reg Up | 236 | 241.4053 | 241.4053 | 241.4053 | 241.4053
Aug | 8 | 2018-08-01 | 6 | Reg Up | 332 | 339.04 | 339.04 | 339.04 | 339.04
Aug | 8 | 2018-08-01 | 7 | Reg Up | 427 | 412.0652 | 412.0652 | 412.0652 | 412.0652
Aug | 8 | 2018-08-01 | 8 | Reg Up | 289 | 270.2 | 270.2 | 270.2 | 270.2
Aug | 8 | 2018-08-01 | 9 | Reg Up | 329 | 310.176 | 310.176 | 310.176 | 310.176
Aug | 8 | 2018-08-01 | 10 | Reg Up | 556 | 493.0867 | 506.5669 | 510.2947 | 523.7749
Aug | 8 | 2018-08-01 | 11 | Reg Up | 641 | 633.0127 | 669.6543 | 679.2882 | 715.9298
Aug | 8 | 2018-08-01 | 12 | Reg Up | 690 | 658.0584 | 699.9475 | 688.221 | 730.1101
Aug | 8 | 2018-08-01 | 13 | Reg Up | 654 | 635.436 | 685.9391 | 657.3299 | 707.8331
Aug | 8 | 2018-08-01 | 14 | Reg Up | 623 | 543.7586 | 599.6584 | 563.0967 | 618.9965
Aug | 8 | 2018-08-01 | 15 | Reg Up | 589 | 476.3115 | 535.5407 | 489.5119 | 548.7412
Aug | 8 | 2018-08-01 | 16 | Reg Up | 537 | 447.5004 | 521.4025 | 452.4818 | 526.3839
Aug | 8 | 2018-08-01 | 17 | Reg Up | 552 | 465.08 | 544.3317 | 486.8068 | 566.0584
Aug | 8 | 2018-08-01 | 18 | Reg Up | 574 | 434.6368 | 510.514 | 436.316 | 512.1933
Aug | 8 | 2018-08-01 | 19 | Reg Up | 510 | 470.3413 | 562.8774 | 492.823 | 585.359
Aug | 8 | 2018-08-01 | 20 | Reg Up | 485 | 454.7351 | 553.7882 | 504.6786 | 603.7318
Aug | 8 | 2018-08-01 | 21 | Reg Up | 335 | 339.8501 | 369.3945 | 339.8501 | 369.3945
Aug | 8 | 2018-08-01 | 22 | Reg Up | 67 | 62.67 | 62.67 | 124.8076 | 124.8076
Aug | 8 | 2018-08-01 | 23 | Reg Up | 115 | 79.9723 | 79.9723 | 104.4 | 104.4
Aug | 8 | 2018-08-01 | 24 | Reg Up | 121 | 124 | 124 | 124.4444 | 124.4444
Aug | 8 | 2018-08-01 | 1 | Reg Down | 387 | 473 | 473 | 473 | 473
Aug | 8 | 2018-08-01 | 2 | Reg Down | 304 | 348 | 348 | 348 | 348
Aug | 8 | 2018-08-01 | 3 | Reg Down | 265 | 323 | 323 | 323 | 323
Aug | 8 | 2018-08-01 | 4 | Reg Down | 247 | 290 | 290 | 290 | 290
Aug | 8 | 2018-08-01 | 5 | Reg Down | 195 | 212 | 212 | 212 | 212
Aug | 8 | 2018-08-01 | 6 | Reg Down | 152 | 184.7978 | 184.7978 | 184.7978 | 184.7978
Aug | 8 | 2018-08-01 | 7 | Reg Down | 196 | 224 | 224 | 224 | 224
Aug | 8 | 2018-08-01 | 8 | Reg Down | 237 | 391 | 466.1047 | 391 | 466.1047
Aug | 8 | 2018-08-01 | 9 | Reg Down | 262 | 387.4747 | 493.3832 | 387.4747 | 493.3832
Aug | 8 | 2018-08-01 | 10 | Reg Down | 262 | 259 | 319.7226 | 259 | 319.7226
Aug | 8 | 2018-08-01 | 11 | Reg Down | 486 | 284 | 330.1726 | 284 | 330.1726
Aug | 8 | 2018-08-01 | 12 | Reg Down | 202 | 199 | 237.3424 | 199 | 237.3424
Aug | 8 | 2018-08-01 | 13 | Reg Down | 246 | 243 | 278.8208 | 243 | 278.8208
Aug | 8 | 2018-08-01 | 14 | Reg Down | 267 | 265 | 312.6696 | 265 | 312.6696
Aug | 8 | 2018-08-01 | 15 | Reg Down | 292 | 297 | 343.5903 | 297 | 343.5903
Aug | 8 | 2018-08-01 | 16 | Reg Down | 273 | 277 | 328.7196 | 277 | 328.7196
Aug | 8 | 2018-08-01 | 17 | Reg Down | 371 | 378 | 427.7423 | 378 | 427.7423
Aug | 8 | 2018-08-01 | 18 | Reg Down | 408 | 417 | 456.8565 | 417 | 456.8565
Aug | 8 | 2018-08-01 | 19 | Reg Down | 447 | 452 | 468.0154 | 452 | 468.0154
Aug | 8 | 2018-08-01 | 20 | Reg Down | 283 | 315 | 315 | 315 | 315
Aug | 8 | 2018-08-01 | 21 | Reg Down | 434 | 406 | 406 | 406 | 406
Aug | 8 | 2018-08-01 | 22 | Reg Down | 505 | 567 | 567 | 567 | 567
Aug | 8 | 2018-08-01 | 23 | Reg Down | 554 | 665 | 665 | 665 | 665
Aug | 8 | 2018-08-01 | 24 | Reg Down | 479 | 534 | 534 | 534 | 534
Sep | 9 | 2018-09-01 | 1 | Reg Up | 210 |  |  | 174.6972 | 174.6972
Sep | 9 | 2018-09-01 | 2 | Reg Up | 126 |  |  | 151.344 | 151.344
Sep | 9 | 2018-09-01 | 3 | Reg Up | 176 |  |  | 220.4145 | 220.4145
Sep | 9 | 2018-09-01 | 4 | Reg Up | 198 |  |  | 202.6692 | 202.6692
Sep | 9 | 2018-09-01 | 5 | Reg Up | 247 |  |  | 273.576 | 273.576
Sep | 9 | 2018-09-01 | 6 | Reg Up | 414 |  |  | 408.365 | 408.365
Sep | 9 | 2018-09-01 | 7 | Reg Up | 459 |  |  | 451.3253 | 451.3253
Sep | 9 | 2018-09-01 | 8 | Reg Up | 298 |  |  | 250.3723 | 250.3723
Sep | 9 | 2018-09-01 | 9 | Reg Up | 319 |  |  | 290.344 | 290.344
Sep | 9 | 2018-09-01 | 10 | Reg Up | 481 |  |  | 471.7998 | 479.6338
Sep | 9 | 2018-09-01 | 11 | Reg Up | 580 |  |  | 646.7962 | 683.1509
Sep | 9 | 2018-09-01 | 12 | Reg Up | 644 |  |  | 641.9077 | 680.5341
Sep | 9 | 2018-09-01 | 13 | Reg Up | 632 |  |  | 646.7437 | 695.3421
Sep | 9 | 2018-09-01 | 14 | Reg Up | 594 |  |  | 546.0934 | 602.5866
Sep | 9 | 2018-09-01 | 15 | Reg Up | 561 |  |  | 477.1983 | 547.1084
Sep | 9 | 2018-09-01 | 16 | Reg Up | 523 |  |  | 460.4439 | 525.3079
Sep | 9 | 2018-09-01 | 17 | Reg Up | 486 |  |  | 416.2407 | 484.396
Sep | 9 | 2018-09-01 | 18 | Reg Up | 561 |  |  | 428.4535 | 517.9539
Sep | 9 | 2018-09-01 | 19 | Reg Up | 616 |  |  | 619.2139 | 750.4041
Sep | 9 | 2018-09-01 | 20 | Reg Up | 378 |  |  | 359.9208 | 435.3385
Sep | 9 | 2018-09-01 | 21 | Reg Up | 135 |  |  | 146.576 | 146.576
Sep | 9 | 2018-09-01 | 22 | Reg Up | 200 |  |  | 190.5623 | 190.5623
Sep | 9 | 2018-09-01 | 23 | Reg Up | 146 |  |  | 134.5929 | 134.5929
Sep | 9 | 2018-09-01 | 24 | Reg Up | 148 |  |  | 135.2541 | 135.2541
Sep | 9 | 2018-09-01 | 1 | Reg Down | 386 |  |  | 421 | 421
Sep | 9 | 2018-09-01 | 2 | Reg Down | 289 |  |  | 329 | 329
Sep | 9 | 2018-09-01 | 3 | Reg Down | 248 |  |  | 292 | 292
Sep | 9 | 2018-09-01 | 4 | Reg Down | 224 |  |  | 226.2275 | 226.2275
Sep | 9 | 2018-09-01 | 5 | Reg Down | 199 |  |  | 209.6259 | 209.6259
Sep | 9 | 2018-09-01 | 6 | Reg Down | 208 |  |  | 191.6072 | 191.6072
Sep | 9 | 2018-09-01 | 7 | Reg Down | 158 |  |  | 201.4748 | 201.4748
Sep | 9 | 2018-09-01 | 8 | Reg Down | 245 |  |  | 328 | 388.0323
Sep | 9 | 2018-09-01 | 9 | Reg Down | 517 |  |  | 484 | 629.4978
Sep | 9 | 2018-09-01 | 10 | Reg Down | 402 |  |  | 367 | 447.3117
Sep | 9 | 2018-09-01 | 11 | Reg Down | 363 |  |  | 308 | 363.6694
Sep | 9 | 2018-09-01 | 12 | Reg Down | 336 |  |  | 277 | 311.2281
Sep | 9 | 2018-09-01 | 13 | Reg Down | 302 |  |  | 252 | 289.2666
Sep | 9 | 2018-09-01 | 14 | Reg Down | 299 |  |  | 257 | 300.7079
Sep | 9 | 2018-09-01 | 15 | Reg Down | 367 |  |  | 332 | 375.2251
Sep | 9 | 2018-09-01 | 16 | Reg Down | 468 |  |  | 345 | 391.9299
Sep | 9 | 2018-09-01 | 17 | Reg Down | 400 |  |  | 364 | 416.6836
Sep | 9 | 2018-09-01 | 18 | Reg Down | 461 |  |  | 421 | 452.297
Sep | 9 | 2018-09-01 | 19 | Reg Down | 394 |  |  | 326 | 326
Sep | 9 | 2018-09-01 | 20 | Reg Down | 362 |  |  | 356 | 356
Sep | 9 | 2018-09-01 | 21 | Reg Down | 519 |  |  | 518 | 518
Sep | 9 | 2018-09-01 | 22 | Reg Down | 532 |  |  | 551 | 551
Sep | 9 | 2018-09-01 | 23 | Reg Down | 523 |  |  | 569 | 569
Sep | 9 | 2018-09-01 | 24 | Reg Down | 478 |  |  | 480 | 480
Oct | 10 | 2018-10-01 | 1 | Reg Up | 207
Oct | 10 | 2018-10-01 | 2 | Reg Up | 153
Oct | 10 | 2018-10-01 | 3 | Reg Up | 238
Oct | 10 | 2018-10-01 | 4 | Reg Up | 187
Oct | 10 | 2018-10-01 | 5 | Reg Up | 261
Oct | 10 | 2018-10-01 | 6 | Reg Up | 389
Oct | 10 | 2018-10-01 | 7 | Reg Up | 477
Oct | 10 | 2018-10-01 | 8 | Reg Up | 347
Oct | 10 | 2018-10-01 | 9 | Reg Up | 307
Oct | 10 | 2018-10-01 | 10 | Reg Up | 461
Oct | 10 | 2018-10-01 | 11 | Reg Up | 627
Oct | 10 | 2018-10-01 | 12 | Reg Up | 583
Oct | 10 | 2018-10-01 | 13 | Reg Up | 597
Oct | 10 | 2018-10-01 | 14 | Reg Up | 568
Oct | 10 | 2018-10-01 | 15 | Reg Up | 606
Oct | 10 | 2018-10-01 | 16 | Reg Up | 644
Oct | 10 | 2018-10-01 | 17 | Reg Up | 640
Oct | 10 | 2018-10-01 | 18 | Reg Up | 789
Oct | 10 | 2018-10-01 | 19 | Reg Up | 724
Oct | 10 | 2018-10-01 | 20 | Reg Up | 280
Oct | 10 | 2018-10-01 | 21 | Reg Up | 210
Oct | 10 | 2018-10-01 | 22 | Reg Up | 223
Oct | 10 | 2018-10-01 | 23 | Reg Up | 149
Oct | 10 | 2018-10-01 | 24 | Reg Up | 137
Oct | 10 | 2018-10-01 | 1 | Reg Down | 377
Oct | 10 | 2018-10-01 | 2 | Reg Down | 276
Oct | 10 | 2018-10-01 | 3 | Reg Down | 215
Oct | 10 | 2018-10-01 | 4 | Reg Down | 211
Oct | 10 | 2018-10-01 | 5 | Reg Down | 210
Oct | 10 | 2018-10-01 | 6 | Reg Down | 238
Oct | 10 | 2018-10-01 | 7 | Reg Down | 192
Oct | 10 | 2018-10-01 | 8 | Reg Down | 231
Oct | 10 | 2018-10-01 | 9 | Reg Down | 712
Oct | 10 | 2018-10-01 | 10 | Reg Down | 652
Oct | 10 | 2018-10-01 | 11 | Reg Down | 447
Oct | 10 | 2018-10-01 | 12 | Reg Down | 465
Oct | 10 | 2018-10-01 | 13 | Reg Down | 434
Oct | 10 | 2018-10-01 | 14 | Reg Down | 391
Oct | 10 | 2018-10-01 | 15 | Reg Down | 458
Oct | 10 | 2018-10-01 | 16 | Reg Down | 475
Oct | 10 | 2018-10-01 | 17 | Reg Down | 567
Oct | 10 | 2018-10-01 | 18 | Reg Down | 518
Oct | 10 | 2018-10-01 | 19 | Reg Down | 277
Oct | 10 | 2018-10-01 | 20 | Reg Down | 439
Oct | 10 | 2018-10-01 | 21 | Reg Down | 455
Oct | 10 | 2018-10-01 | 22 | Reg Down | 438
Oct | 10 | 2018-10-01 | 23 | Reg Down | 453
Oct | 10 | 2018-10-01 | 24 | Reg Down | 437
Nov | 11 | 2018-11-01 | 1 | Reg Up | 202
Nov | 11 | 2018-11-01 | 2 | Reg Up | 218
Nov | 11 | 2018-11-01 | 3 | Reg Up | 206
Nov | 11 | 2018-11-01 | 4 | Reg Up | 251
Nov | 11 | 2018-11-01 | 5 | Reg Up | 316
Nov | 11 | 2018-11-01 | 6 | Reg Up | 442
Nov | 11 | 2018-11-01 | 7 | Reg Up | 579
Nov | 11 | 2018-11-01 | 8 | Reg Up | 320
Nov | 11 | 2018-11-01 | 9 | Reg Up | 349
Nov | 11 | 2018-11-01 | 10 | Reg Up | 391
Nov | 11 | 2018-11-01 | 11 | Reg Up | 369
Nov | 11 | 2018-11-01 | 12 | Reg Up | 393
Nov | 11 | 2018-11-01 | 13 | Reg Up | 394
Nov | 11 | 2018-11-01 | 14 | Reg Up | 372
Nov | 11 | 2018-11-01 | 15 | Reg Up | 435
Nov | 11 | 2018-11-01 | 16 | Reg Up | 412
Nov | 11 | 2018-11-01 | 17 | Reg Up | 766
Nov | 11 | 2018-11-01 | 18 | Reg Up | 636
Nov | 11 | 2018-11-01 | 19 | Reg Up | 382
Nov | 11 | 2018-11-01 | 20 | Reg Up | 176
Nov | 11 | 2018-11-01 | 21 | Reg Up | 161
Nov | 11 | 2018-11-01 | 22 | Reg Up | 157
Nov | 11 | 2018-11-01 | 23 | Reg Up | 177
Nov | 11 | 2018-11-01 | 24 | Reg Up | 151
Nov | 11 | 2018-11-01 | 1 | Reg Down | 306
Nov | 11 | 2018-11-01 | 2 | Reg Down | 227
Nov | 11 | 2018-11-01 | 3 | Reg Down | 188
Nov | 11 | 2018-11-01 | 4 | Reg Down | 184
Nov | 11 | 2018-11-01 | 5 | Reg Down | 216
Nov | 11 | 2018-11-01 | 6 | Reg Down | 231
Nov | 11 | 2018-11-01 | 7 | Reg Down | 242
Nov | 11 | 2018-11-01 | 8 | Reg Down | 465
Nov | 11 | 2018-11-01 | 9 | Reg Down | 653
Nov | 11 | 2018-11-01 | 10 | Reg Down | 439
Nov | 11 | 2018-11-01 | 11 | Reg Down | 398
Nov | 11 | 2018-11-01 | 12 | Reg Down | 385
Nov | 11 | 2018-11-01 | 13 | Reg Down | 385
Nov | 11 | 2018-11-01 | 14 | Reg Down | 399
Nov | 11 | 2018-11-01 | 15 | Reg Down | 435
Nov | 11 | 2018-11-01 | 16 | Reg Down | 366
Nov | 11 | 2018-11-01 | 17 | Reg Down | 278
Nov | 11 | 2018-11-01 | 18 | Reg Down | 181
Nov | 11 | 2018-11-01 | 19 | Reg Down | 315
Nov | 11 | 2018-11-01 | 20 | Reg Down | 351
Nov | 11 | 2018-11-01 | 21 | Reg Down | 327
Nov | 11 | 2018-11-01 | 22 | Reg Down | 341
Nov | 11 | 2018-11-01 | 23 | Reg Down | 377
Nov | 11 | 2018-11-01 | 24 | Reg Down | 347
Dec | 12 | 2018-12-01 | 1 | Reg Up | 201
Dec | 12 | 2018-12-01 | 2 | Reg Up | 220
Dec | 12 | 2018-12-01 | 3 | Reg Up | 220
Dec | 12 | 2018-12-01 | 4 | Reg Up | 247
Dec | 12 | 2018-12-01 | 5 | Reg Up | 337
Dec | 12 | 2018-12-01 | 6 | Reg Up | 487
Dec | 12 | 2018-12-01 | 7 | Reg Up | 567
Dec | 12 | 2018-12-01 | 8 | Reg Up | 331
Dec | 12 | 2018-12-01 | 9 | Reg Up | 324
Dec | 12 | 2018-12-01 | 10 | Reg Up | 426
Dec | 12 | 2018-12-01 | 11 | Reg Up | 469
Dec | 12 | 2018-12-01 | 12 | Reg Up | 440
Dec | 12 | 2018-12-01 | 13 | Reg Up | 351
Dec | 12 | 2018-12-01 | 14 | Reg Up | 416
Dec | 12 | 2018-12-01 | 15 | Reg Up | 433
Dec | 12 | 2018-12-01 | 16 | Reg Up | 546
Dec | 12 | 2018-12-01 | 17 | Reg Up | 849
Dec | 12 | 2018-12-01 | 18 | Reg Up | 666
Dec | 12 | 2018-12-01 | 19 | Reg Up | 251
Dec | 12 | 2018-12-01 | 20 | Reg Up | 209
Dec | 12 | 2018-12-01 | 21 | Reg Up | 226
Dec | 12 | 2018-12-01 | 22 | Reg Up | 200
Dec | 12 | 2018-12-01 | 23 | Reg Up | 172
Dec | 12 | 2018-12-01 | 24 | Reg Up | 191
Dec | 12 | 2018-12-01 | 1 | Reg Down | 300
Dec | 12 | 2018-12-01 | 2 | Reg Down | 288
Dec | 12 | 2018-12-01 | 3 | Reg Down | 205
Dec | 12 | 2018-12-01 | 4 | Reg Down | 191
Dec | 12 | 2018-12-01 | 5 | Reg Down | 191
Dec | 12 | 2018-12-01 | 6 | Reg Down | 278
Dec | 12 | 2018-12-01 | 7 | Reg Down | 204
Dec | 12 | 2018-12-01 | 8 | Reg Down | 363
Dec | 12 | 2018-12-01 | 9 | Reg Down | 684
Dec | 12 | 2018-12-01 | 10 | Reg Down | 562
Dec | 12 | 2018-12-01 | 11 | Reg Down | 442
Dec | 12 | 2018-12-01 | 12 | Reg Down | 360
Dec | 12 | 2018-12-01 | 13 | Reg Down | 352
Dec | 12 | 2018-12-01 | 14 | Reg Down | 393
Dec | 12 | 2018-12-01 | 15 | Reg Down | 411
Dec | 12 | 2018-12-01 | 16 | Reg Down | 376
Dec | 12 | 2018-12-01 | 17 | Reg Down | 341
Dec | 12 | 2018-12-01 | 18 | Reg Down | 228
Dec | 12 | 2018-12-01 | 19 | Reg Down | 299
Dec | 12 | 2018-12-01 | 20 | Reg Down | 294
Dec | 12 | 2018-12-01 | 21 | Reg Down | 301
Dec | 12 | 2018-12-01 | 22 | Reg Down | 317
Dec | 12 | 2018-12-01 | 23 | Reg Down | 365
Dec | 12 | 2018-12-01 | 24 | Reg Down | 391
`