## Forecast
Data Source | MTLF_Historical SAS Dataset for DA
`
Month | Day-Ahead RUC | 6 Hour-Ahead | 3 Hour-Ahead | Goal | Stretch
2023-03-20 | 2.49% | 2.1% | 1.8% | 4% | 3.5%
2023-04-20 | 2.66% | 2.2% | 1.62% | 4% | 3.5%
2023-05-20 | 2.49% | 2.44% | 1.52% | 4% | 3.5%
2023-06-20 | 2.66% | 2.33% | 1.65% | 4% | 3.5%
2023-07-20 | 2.27% | 1.96% | 1.44% | 4% | 3.5%
2023-08-20 | 1.59% | 1.32% | 1.12% | 4% | 3.5%
2023-09-20 | 2.12% | 1.68% | 1.36% | 4% | 3.5%
2023-10-20 | 2.9% | 2.44% | 1.77% | 4% | 3.5%
2023-11-20 | 2.11% | 1.94% | 1.13% | 4% | 3.5%
2023-12-20 | 3.29% | 2.71% | 1.99% | 4% | 3.5%
2024-01-20 | 3.5% | 2.83% | 1.96% | 4% | 3.5%
2024-02-20 | 2.1% | 1.8% | 1.26% | 4% | 3.5%
2024-03-20 | 1.87% | 1.9% | 1.56% | 4% | 3.5%
2024-04-20 | 1.75% | 1.56% | 1.3% | 4% | 3.5%
2024-05-24 | 3.09% | 2.45% | 1.69% | 4% | 3.5%
2024-06-24 | 2.21% | 1.96% | 1.56% | 4% | 3.5%
2024-07-24 | 2.85% | 2.24% | 1.59% | 4% | 3.5%
2024-08-24 | 1.41% | 1.22% | 1.13% | 4% | 3.5%
2024-09-24 | 1.54% | 1.41% | 1.27% | 4% | 3.5%
2024-10-24 | 1.55% | 1.57% | 1.57% | 4% | 3.5%
2024-11-24 | 2.05% | 1.81% | 1.61% | 4% | 3.5%
2024-12-24 | 1.82% | 1.67% | 1.44% | 4% | 3.5%
2025-01-01 | 2.89% | 2.31% | 1.96% | 4% | 3.5%
2025-02-01 | 2.72% | 2.19% | 1.63% | 4% | 3.5%
2025-03-01 | 1.96% | 2% | 1.73% | 4% | 3.5%

## Backcast
Backcast of primary model is based on Day-Ahead forecasted peak (14:00 day prior) and reported in monthly average.
2020 |  | 2021 |  | 2022
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | Month | Day-Ahead Backcast
1 | 1.294 | 1 | 1.3669 | 1 | 2.22 |  | 2023-03-20 | 2.02%
2 | 1.3758 | 2 | 7.6598 | 2 | 2.45 |  | 2023-04-20 | 1.74%
3 | 1.8037 | 3 | 1.8732 | 3 | 2.23 |  | 2023-05-20 | 1.24%
4 | 2.248 | 4 | 1.5901 | 4 | 2.29 |  | 2023-06-20 | 0.79%
5 | 1.6239 | 5 | 1.7854 | 5 | 2.17 |  | 2023-07-20 | 1.4%
6 | 1.188 | 6 | 1.2861 | 6 | 0.98 |  | 2023-08-20 | 1.22%
7 | 1.2586 | 7 | 1.4462 | 7 | 0.89 |  | 2023-09-20 | 1.02%
8 | 1.1405 | 8 | 1.3377 | 8 | 1.07 |  | 2023-10-20 | 1.12%
9 | 1.2846 | 9 | 1.0631 | 9 | 1.85 |  | 2023-11-20 | 1.06%
10 | 1.6954 | 10 | 2.0472 | 10 | 1.55 |  | 2023-12-20 | 1.87%
11 | 1.2534 | 11 | 1.8 | 11 | 2.2 |  | 2024-01-20 | 3.34%
12 | 1.8072 | 12 | 2.87 | 12 | 2.6 |  | 2024-02-20 | 1.91%
[7 empty] | 2024-03-20 | 1.95%
2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2024-04-20 | 2.04%
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | 2024-05-24 | 1.38%
1 | 2.33 | 1 | 3.34 | 1 | 2.51 |  | 2024-06-24 | 1.78%
2 | 2.67 | 2 | 1.91 | 2 | 2.28 |  | 2024-07-24 | 1.05%
3 | 2.02 | 3 | 1.95 | 3 | 1.61 |  | 2024-08-24 | 1.13%
4 | 1.74 | 4 | 2.04 | 4 |  |  | 2024-09-24 | 1.59%
5 | 1.24 | 5 | 1.38 | 5 |  |  | 2024-10-24 | 1.51%
6 | 0.787 | 6 | 1.78 | 6 |  |  | 2024-11-24 | 1.83%
7 | 1.4 | 7 | 1.05 | 7 |  |  | 2024-12-24 | 2.46%
8 | 1.22 | 8 | 1.13 | 8 |  |  | 2025-01-01 | 2.51%
9 | 1.02 | 9 | 1.59 | 9 |  |  | 2025-02-01 | 2.28%
10 | 1.12 | 10 | 1.51 | 10 |  |  | 2025-03-01 | 1.61%
11 | 1.06 | 11 | 1.83 | 11
12 | 1.87 | 12 | 2.46 | 12
Average