## Net Summer Peak Demand
Net Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
Forecast Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Contracts | Officer Letters | Total Large Loads
2024 | 84866.944 | 81752.4317 | 84441.3029 | 85006.6992 | 83730.7183 | 82902.7705 | 80723.5372 | 83429.1977 | 81499.8516 | 79084.4736 | 82226.1228 | 82157.762 | 81982.6949 | 78594.8254 | 82778.3403 | 2588.8 | 1189.5 | 3778.3
2025 | 86091.8605 | 82796.0815 | 85446.3679 | 85976.8917 | 84749.4266 | 83888.9158 | 81793.4177 | 84504.6145 | 82646.6739 | 80132.9421 | 83244.2554 | 83178.6597 | 83024.7997 | 79789.5526 | 83707.5382 | 5582 | 1599.5 | 7181.5
2026 | 87289.1718 | 83652.5705 | 86392.9235 | 87114.3999 | 85645.9349 | 84750.6603 | 82721.4146 | 85577.5118 | 83859.8352 | 81054.5788 | 84157.283 | 84086.1825 | 83960.4685 | 81112.2288 | 84732.1158 | 11548.675 | 10684.656 | 22233.331
2027 | 88501.9263 | 84519.7886 | 87405.9681 | 88370.1628 | 86262.2611 | 85601.5785 | 83704.151 | 86520.4704 | 84936.8638 | 81918.099 | 85009.6046 | 85029.6663 | 84677.2004 | 82328.2766 | 85599.6542 | 16443.667 | 19734.49 | 36178.157
2028 | 89419.0312 | 85104.69 | 88079.4914 | 89198.8245 | 86893.3875 | 85970.1999 | 84516.7499 | 87246.7317 | 85669.2545 | 82392.3864 | 85479.1158 | 85323.4825 | 85288.6302 | 83232.0457 | 86143.0183 | 20075.833 | 30619.4732 | 50695.3062
2029 | 90329.9399 | 85424.6435 | 89357.7515 | 90000.5453 | 87204.7777 | 86446.058 | 85331.019 | 87935.6955 | 86358.2185 | 83922.2153 | 87571.1863 | 86872.2494 | 86522.9878 | 84125.9293 | 88235.1257 | 21036.433 | 31694.453 | 52730.886
2030 | 91218.7948 | 86552.2271 | 90458.2142 | 90481.8674 | 87629.3194 | 87564.8425 | 86515.6983 | 88211.6734 | 88310.8534 | 85588.747 | 89161.0146 | 88539.3737 | 88115.4824 | 84644.8585 | 89822.8811 | 21498.633 | 36170.1827 | 57668.8157
2031 | 92070.8721 | 88330.0707 | 91474.2325 | 91368.5832 | 89405.7583 | 88685.5114 | 87623.2051 | 88542.3213 | 90090.1319 | 87366.5513 | 90938.823 | 90318.6429 | 89894.7633 | 85860.0639 | 91600.7361 | 21500.533 | 36170.18 | 57670.713
2032 | 92891.9376 | 90081.4818 | 92399.0294 | 93117.1348 | 91158.4537 | 89830.1632 | 88644.0191 | 89141.2895 | 91838.6605 | 89117.9107 | 92690.1985 | 92067.1612 | 91643.294 | 87608.6259 | 93352.1476 | 21504.233 | 36170.18 | 57674.413
2033 | 93684.1278 | 91809.9636 | 93259.4912 | 94836.5554 | 92894.053 | 91549.5684 | 90118.7417 | 90860.7069 | 93558.0589 | 90846.3419 | 94418.6459 | 93786.5529 | 93362.6951 | 89328.0602 | 95080.6295 | 21504.233 | 36170.18 | 57674.413
This includes an assumption of LFL reduction to 15% of normal consumption. To include the loads in the contracts and officer letters use weather year peak + Column Q "Contracts and Officer Letters"