## 2024 Regulation Up
2024 Regulation Up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 212.873 | 268.7165 | 275 | 212.544 | 181.08 | 461.7333 | 145.1333 | 191.122 | 174.6972 | 195.0083 | 163.1054 | 205.4547
2 | 212.4595 | 287.707 | 255.5628 | 239.4675 | 222.58 | 228.9547 | 182.848 | 133.72 | 151.344 | 179.051 | 218.72 | 281.72
3 | 259.0261 | 244.116 | 229.5556 | 189.0118 | 249.7228 | 242.962 | 168.4657 | 151.528 | 220.4145 | 230.5248 | 224.296 | 235.72
4 | 257.0667 | 266.6803 | 286.6596 | 283.267 | 256.16 | 239.872 | 200.72 | 209.6404 | 202.6692 | 238.66 | 255.536 | 275.7328
5 | 352.2357 | 397.6352 | 319.8444 | 290.6724 | 301 | 242.72 | 226.404 | 241.4053 | 273.576 | 264.9208 | 327.5576 | 372.788
6 | 525.26 | 520.2741 | 489.9787 | 419.0583 | 433.9916 | 334.96 | 297.76 | 339.04 | 408.365 | 402.8711 | 450.0602 | 513.2587
7 | 651.8833 | 618.6903 | 608.2385 | 521.751 | 477.1322 | 401.96 | 355.6097 | 412.0652 | 451.3253 | 470.5389 | 607.8336 | 570.7202
8 | 404.4985 | 401.2891 | 396.4449 | 306.8325 | 308.64 | 223.7414 | 269.4111 | 270.2 | 250.3723 | 303.6 | 328.5722 | 446.4072
9 | 298.8 | 306.5632 | 351.6027 | 321.8 | 387.3287 | 386.9427 | 368.36 | 310.176 | 290.344 | 263.4966 | 393.3752 | 518.2213
10 | 417.9496 | 445.0051 | 406.3612 | 473.0731 | 497.5769 | 587.4737 | 602.1267 | 523.7749 | 479.6338 | 402.6567 | 431.2154 | 448.7395
11 | 409.9501 | 418.7076 | 460.9923 | 421.7478 | 588.2186 | 618.4358 | 678.3587 | 715.9298 | 683.1509 | 533.1112 | 396.517 | 411.2215
12 | 340.4399 | 398.81 | 474.7176 | 443.333 | 634.6798 | 651.4376 | 698.8646 | 730.1101 | 680.5341 | 557.5317 | 444.4913 | 424.4896
13 | 396.1812 | 404.242 | 454.1033 | 463.5652 | 572.0948 | 627.7059 | 623.0393 | 707.8331 | 695.3421 | 534.2076 | 432.9177 | 403.6413
14 | 481.0566 | 503.4578 | 470.4316 | 518.9035 | 563.9006 | 591.5455 | 581.7739 | 618.9965 | 602.5866 | 498.2194 | 428.0259 | 457.8079
15 | 373.859 | 451.9477 | 506.3789 | 487.5066 | 512.9007 | 515.018 | 524.6289 | 548.7412 | 547.1084 | 522.7057 | 484.2675 | 500.038
16 | 494.7399 | 537.6514 | 526.165 | 550.5229 | 554.0985 | 522.6177 | 544.3262 | 526.3839 | 525.3079 | 515.4968 | 580.171 | 647.2605
17 | 834.8705 | 600.9359 | 553.2012 | 579.2725 | 573.1955 | 511.4101 | 495.7731 | 566.0584 | 484.396 | 589.7023 | 917.0695 | 1110.3153
18 | 882.3426 | 972.6715 | 747.6727 | 503.3815 | 530.7057 | 488.2994 | 449.4663 | 512.1933 | 517.9539 | 849.3307 | 836.5177 | 827.0248
19 | 382.9862 | 684.2489 | 819.6455 | 748.3552 | 516.914 | 574.1331 | 491.5984 | 585.359 | 750.4041 | 884.2617 | 752.7699 | 235.7527
20 | 237.0797 | 241.5019 | 719.316 | 775.2058 | 589.5293 | 600.1611 | 652.3451 | 603.7318 | 435.3385 | 377.6611 | 212.297 | 229.7564
21 | 205.5391 | 228.1172 | 305.3507 | 388.2598 | 386.2428 | 380.3869 | 401.3197 | 369.3945 | 146.576 | 176.0781 | 243.1746 | 218.242
22 | 208.992 | 221.4411 | 261.6351 | 275.2054 | 269.4589 | 238.8031 | 102.7099 | 124.8076 | 190.5623 | 211.5167 | 267.5327 | 235.5787
23 | 203.0635 | 203.0696 | 257.2667 | 196.2 | 203.5961 | 216.64 | 166.64 | 104.4 | 134.5929 | 167.3378 | 176.3678 | 185.6245
24 | 191.8914 | 189.942 | 191.5692 | 184.192 | 189.101 | 133.92 | 55.3613 | 124.4444 | 135.2541 | 162.9867 | 284.3101 | 264.5096

## 2024 Regulation Down
2024 Regulation Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 286.4382 | 311.3711 | 369.4133 | 384.3616 | 477.92 | 491 | 470 | 473 | 421 | 376.1278 | 306.4327 | 292.212
2 | 252.3045 | 256.7237 | 326.4133 | 300.856 | 360.4804 | 385 | 384 | 348 | 329 | 320.9806 | 240.5133 | 253.2058
3 | 221.904 | 250.2394 | 253.24 | 248.24 | 266.544 | 309 | 310 | 323 | 292 | 249.5844 | 234.488 | 325.808
4 | 236.3281 | 241.464 | 255.7867 | 236.932 | 237.8888 | 261.4723 | 266 | 290 | 226.2275 | 205.0213 | 195.96 | 250.7003
5 | 238.8882 | 271.4761 | 237.24 | 192.7267 | 221.92 | 235.822 | 239 | 212 | 209.6259 | 204.784 | 253.868 | 261.9017
6 | 280.3812 | 319.1328 | 276.9338 | 229.7083 | 273.9504 | 212.3413 | 194 | 184.7978 | 191.6072 | 239.12 | 215.38 | 276.784
7 | 234.408 | 268.9496 | 235.7735 | 211.16 | 232.16 | 274.1591 | 233 | 224 | 201.4748 | 187.2318 | 213.081 | 378.4882
8 | 311.5403 | 603.4395 | 662.4699 | 505.9072 | 495.9643 | 474.2751 | 467.2238 | 466.1047 | 388.0323 | 281.1809 | 612.4801 | 536.9611
9 | 825.1609 | 918.1528 | 767.6896 | 626.4704 | 618.3387 | 490.0358 | 460.7238 | 493.3832 | 629.4978 | 892.2046 | 880.8293 | 1019.8404
10 | 571.168 | 593.2316 | 560.2986 | 540.1186 | 454.3524 | 420.0301 | 384.4718 | 319.7226 | 447.3117 | 544.6 | 663.0769 | 654.0965
11 | 446.6132 | 491.5059 | 499.967 | 465.2085 | 473.9417 | 303.4471 | 181.7942 | 330.1726 | 363.6694 | 492.9295 | 472.7455 | 494.5115
12 | 395.1316 | 466.12 | 481.2975 | 442.8009 | 424.5271 | 318.3156 | 254.6791 | 237.3424 | 311.2281 | 464.9277 | 445.1448 | 413.0852
13 | 369.0172 | 515.2515 | 507.5623 | 426.4149 | 444.937 | 289.9098 | 190.4049 | 278.8208 | 289.2666 | 650.0685 | 438.7831 | 410.2561
14 | 366.5645 | 476.2306 | 515.7906 | 397.3072 | 412.8253 | 314.0335 | 268.6602 | 312.6696 | 300.7079 | 428.7367 | 435.2416 | 444.6843
15 | 393.4874 | 440.3925 | 470.6523 | 448.6806 | 396.4204 | 321.0605 | 322.173 | 343.5903 | 375.2251 | 465.344 | 445.6383 | 447.699
16 | 385.5749 | 460.2313 | 476.4088 | 487.4469 | 411.6806 | 390.0376 | 389.667 | 328.7196 | 391.9299 | 472.4221 | 423.1004 | 423.8152
17 | 329.5599 | 449.1339 | 497.1766 | 458.1575 | 436.6955 | 457.2067 | 404.8262 | 427.7423 | 416.6836 | 537.4098 | 284.7001 | 287.952
18 | 224.7333 | 338.7865 | 513.791 | 501.7721 | 495.1875 | 468.284 | 453.0333 | 456.8565 | 452.297 | 461.3961 | 285.2105 | 197.44
19 | 270.848 | 295.1724 | 399.6948 | 433.1865 | 470.2496 | 426.6089 | 416.0227 | 468.0154 | 326 | 378.6895 | 295.7957 | 296
20 | 262.2074 | 319 | 404.1023 | 254.2391 | 330 | 348 | 265 | 315 | 356 | 403 | 323 | 291
21 | 282.3733 | 312 | 374.0865 | 385.6453 | 373 | 445 | 404 | 406 | 518 | 406.352 | 306.1062 | 261
22 | 311.9468 | 315 | 381.8852 | 444.3376 | 520.604 | 548 | 555 | 567 | 551 | 427.984 | 357.928 | 325
23 | 381.3916 | 380.8933 | 425.1986 | 490.1691 | 545.7968 | 590 | 586 | 665 | 569 | 453.8824 | 361.9204 | 418
24 | 329.9372 | 390.3133 | 420.5535 | 471.5759 | 554.4548 | 534 | 554 | 534 | 480 | 434.112 | 359.712 | 356.0733

## 2024 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009 | #REF!
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235 | #REF!
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607 | #REF!
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779 | #REF!
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485 | #REF!
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0 | #REF!
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0 | #REF!
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135 | #REF!
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0 | #REF!
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429 | #REF!
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954 | #REF!
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113 | #REF!
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113

## 2024 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 4.2184 | 5.2626 | 5.8958 | 7.1947 | 7.5629 | 9.9144 | 17.9575 | 15.102 | 1.4133 | 0.095498 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 8.4963 | 6.999 | 9.189 | 7.6268 | 7.9319 | 11.9582 | 13.2707 | 13.0232 | 18.31 | 8.7727 | 0 | 1.1495e-13 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 8.6298 | 10.6235 | 12.3169 | 13.3906 | 13.2056 | 15.9328 | 15.5077 | 17.2429 | 16.6074 | 11.6523 | 0.06371 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 7.1468 | 9.3726 | 10.0694 | 9.7906 | 10.2134 | 8.6484 | 11.3521 | 13.7581 | 15.7745 | 15.5561 | 14.4862 | 1.7924 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 3.8228 | 6.2028 | 7.5248 | 6.6469 | 6.8676 | 8.0617 | 8.553 | 10.7721 | 12.2759 | 10.5256 | 11.6965 | 4.6447 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 3.036 | 3.0476 | 4.4199 | 6.5939 | 5.4012 | 6.35 | 10.9838 | 7.9865 | 10.193 | 12.5025 | 6.2247 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 1.4479 | 3.3282 | 4.4816 | 4.5752 | 7.194 | 6.5839 | 6.965 | 9.4691 | 9.4166 | 12.108 | 6.2243 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 4.1106 | 4.6992 | 5.6656 | 6.271 | 6.6445 | 8.2906 | 8.8907 | 8.5121 | 10.381 | 11.1121 | 3.3144 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 3.8615 | 4.1028 | 5.1619 | 6.0005 | 7.4256 | 6.8896 | 7.2392 | 9.5064 | 13.9345 | 8.0106 | 2.6797e-31 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 4.3088 | 5.9073 | 6.186 | 5.9039 | 8.4276 | 9.8579 | 11.5051 | 14.2756 | 14.0229 | 0.79687 | 0.095669 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 4.6598 | 5.6093 | 8.4636 | 8.9366 | 7.9799 | 9.3573 | 10.9922 | 14.3459 | 8.7708 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 6.0589 | 5.3393 | 6.9379 | 6.8722 | 8.1801 | 10.0903 | 13.6056 | 7.6439 | 0.11388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 17.1753 | 11.1293 | 6.3721 | 5.2721 | 4.8475 | 7.0041 | 6.3207 | 5.1295 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0786 | 19.6558 | 16.0755 | 8.5854 | 8.6123 | 8.3575 | 7.8531 | 9.4933 | 9.1961 | 8.4988 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2579 | 18.9127 | 13.1426 | 10.1494 | 11.365 | 11.9905 | 12.8575 | 12.735 | 11.531 | 12.826 | 9.631 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 14.5499 | 11.5764 | 11.2495 | 10.6056 | 8.6103 | 8.4569 | 11.2042 | 11.9935 | 10.1866 | 10.6621 | 4.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.828 | 12.2396 | 8.7178 | 8.9624 | 8.8179 | 7.1595 | 6.9833 | 6.2436 | 7.1235 | 5.9573 | 5.6486 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2305 | 12.0274 | 7.6654 | 5.4749 | 4.0449 | 5.0579 | 5.0725 | 5.1936 | 5.7803 | 8.1577 | 5.6914 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9029 | 11.4075 | 6.7814 | 3.7898 | 2.9919 | 3.5218 | 3.4383 | 5.0658 | 5.7941 | 6.1483 | 6.3958 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 | 11.8811 | 6.812 | 5.1798 | 4.3014 | 4.0185 | 5.3477 | 5.2266 | 5.8021 | 5.5802 | 4.4712 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3764 | 15.4542 | 8.5304 | 5.913 | 3.6356 | 3.9583 | 4.6425 | 4.5912 | 4.9847 | 5.5959 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1682 | 12.4929 | 8.097 | 6.1133 | 5.553 | 8.1988 | 5.7706 | 5.4912 | 6.2402 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 12.3635 | 10.5241 | 8.3187 | 9.1115 | 8.6502 | 7.0029 | 7.3268 | 8.8992 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 13.4645 | 9.4637 | 6.6438 | 6.5102 | 7.0964 | 6.5918 | 5.7011 | 6.052 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2025 Regulation Up
2025 Regulation Up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 308.9658; Feb: 366.3632; Mar: 361.341; Apr: 373.4572; May: 369.738; Jun: 333.0986; Jul: 312.2751
2 | Jan: 265.7167; Feb: 264.4187; Mar: 360.4263; Apr: 344.6128; May: 295.8154; Jun: 299.2463; Jul: 294.8993
3 | Jan: 234.4429; Feb: 298.1755; Mar: 287.2684; Apr: 280.1639; May: 359.2818; Jun: 289.1636; Jul: 285.5899
4 | Jan: 278.7491; Feb: 273.1163; Mar: 308.356; Apr: 289.1267; May: 316.471; Jun: 332.5808; Jul: 250.28
5 | Jan: 277.5881; Feb: 285.6579; Mar: 301.4546; Apr: 269.1031; May: 281.7779; Jun: 289.3051; Jul: 298.8583
6 | Jan: 281.833; Feb: 351.3504; Mar: 317.9406; Apr: 327.8284; May: 336.1987; Jun: 273.1422; Jul: 270.2329
7 | Jan: 304.3079; Feb: 359.8113; Mar: 294.7236; Apr: 321.4316; May: 375.7375; Jun: 355.6511; Jul: 424.149
8 | Jan: 358.8037; Feb: 360.5838; Mar: 347.2303; Apr: 322.1167; May: 363.1262; Jun: 350.9214; Jul: 304.3981
9 | Jan: 354.2083; Feb: 582.2118; Mar: 498.5651; Apr: 429.3821; May: 494.0606; Jun: 549.429; Jul: 517.7959
10 | Jan: 594.5439; Feb: 644.166; Mar: 648.9465; Apr: 610.1115; May: 539.6229; Jun: 595.5936; Jul: 629.0113
11 | Jan: 513.194; Feb: 527.2922; Mar: 555.2889; Apr: 558.2681; May: 528.9481; Jun: 543.5337; Jul: 513.0294
12 | Jan: 468.2929; Feb: 526.4718; Mar: 557.1647; Apr: 502.0595; May: 509.5691; Jun: 579.1683; Jul: 494.0242
13 | Jan: 424.4347; Feb: 557.3484; Mar: 569.5892; Apr: 577.0464; May: 610.5513; Jun: 542.9976; Jul: 494.3356
14 | Jan: 494.0447; Feb: 618.552; Mar: 528.0964; Apr: 523.4855; May: 521.7351; Jun: 533.3033; Jul: 487.3434
15 | Jan: 498.6999; Feb: 592.7383; Mar: 624.2802; Apr: 565.107; May: 604.3964; Jun: 520.6788; Jul: 540.1984
16 | Jan: 492.8806; Feb: 585.5512; Mar: 607.9021; Apr: 646.2245; May: 622.835; Jun: 568.4897; Jul: 666.2057
17 | Jan: 724.857; Feb: 629.7681; Mar: 657.9248; Apr: 588.5309; May: 617.3176; Jun: 564.0694; Jul: 664.5431
18 | Jan: 692.4041; Feb: 831.6106; Mar: 742.266; Apr: 651.1941; May: 670.426; Jun: 620.5472; Jul: 647.4307
19 | Jan: 262.5004; Feb: 540.1783; Mar: 736.7781; Apr: 745.6374; May: 578.7036; Jun: 630.6067; Jul: 569.3064
20 | Jan: 261.9045; Feb: 332.3307; Mar: 547.7396; Apr: 734.4394; May: 637.7334; Jun: 662.937; Jul: 634.8571
21 | Jan: 267.3658; Feb: 277.5708; Mar: 340.5844; Apr: 335.1629; May: 417.1793; Jun: 405.6735; Jul: 341.5701
22 | Jan: 285.2863; Feb: 288.7271; Mar: 308.4315; Apr: 307.2975; May: 344.3497; Jun: 346.4494; Jul: 296.2501
23 | Jan: 269.5407; Feb: 260.9774; Mar: 293.6428; Apr: 294.4647; May: 358.9896; Jun: 321.7141; Jul: 261.0286
24 | Jan: 256.2772; Feb: 265.7924; Mar: 270.8373; Apr: 346.3389; May: 338.5149; Jun: 313.6059; Jul: 254.1197

## 2025 Regulation Down
2025 Regulation Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 339.2027; Feb: 317.7167; Mar: 378.1016; Apr: 354.1056; May: 337.6225; Jun: 328.2094; Jul: 285.1252
2 | Jan: 245.6572; Feb: 276.588; Mar: 317.2332; Apr: 296.1413; May: 294.8942; Jun: 301.8579; Jul: 262.4137
3 | Jan: 226.8124; Feb: 304.5778; Mar: 272.7976; Apr: 301.2329; May: 262.646; Jun: 303.415; Jul: 253.3481
4 | Jan: 279.5232; Feb: 270.4814; Mar: 310.1559; Apr: 293.5654; May: 253.8746; Jun: 282.2055; Jul: 232.8397
5 | Jan: 256.9128; Feb: 252.7465; Mar: 280.6942; Apr: 273.2959; May: 273.1155; Jun: 277.7734; Jul: 262.2091
6 | Jan: 288.4235; Feb: 285.8118; Mar: 306.941; Apr: 309.1347; May: 328.1518; Jun: 239.5735; Jul: 261.0566
7 | Jan: 299.1694; Feb: 345.958; Mar: 309.5863; Apr: 267.1847; May: 309.0042; Jun: 222.9539; Jul: 257.1738
8 | Jan: 339.3979; Feb: 419.5815; Mar: 417.0229; Apr: 490.5327; May: 486.4686; Jun: 497.1058; Jul: 409.1379
9 | Jan: 688.7705; Feb: 689.4684; Mar: 673.9072; Apr: 660.4428; May: 577.9527; Jun: 563.6628; Jul: 562.7024
10 | Jan: 510.6491; Feb: 481.7867; Mar: 553.7432; Apr: 523.7972; May: 482.2387; Jun: 436.3856; Jul: 528.0396
11 | Jan: 444.1312; Feb: 537.1326; Mar: 481.9283; Apr: 465.6906; May: 532.7499; Jun: 430.1182; Jul: 464.3184
12 | Jan: 432.9314; Feb: 510.2469; Mar: 540.0739; Apr: 467.1518; May: 492.6824; Jun: 486.7438; Jul: 449.4271
13 | Jan: 410.5219; Feb: 528.035; Mar: 453.1418; Apr: 481.0533; May: 531.657; Jun: 428.351; Jul: 461.5762
14 | Jan: 473.4596; Feb: 513.2706; Mar: 496.7472; Apr: 509.2497; May: 464.7412; Jun: 510.74; Jul: 466.8863
15 | Jan: 465.3586; Feb: 501.8208; Mar: 508.1941; Apr: 564.9933; May: 545.9242; Jun: 506.2816; Jul: 474.0953
16 | Jan: 447.9644; Feb: 517.4573; Mar: 545.7053; Apr: 598.3476; May: 543.586; Jun: 598.962; Jul: 575.9875
17 | Jan: 433.4561; Feb: 560.4393; Mar: 499.55; Apr: 545.0247; May: 558.8992; Jun: 583.6297; Jul: 564.3354
18 | Jan: 432.5078; Feb: 382.4635; Mar: 604.7755; Apr: 570.8576; May: 561.8174; Jun: 612.4332; Jul: 572.2982
19 | Jan: 395.2953; Feb: 520.3955; Mar: 554.3714; Apr: 493.063; May: 541.9484; Jun: 542.7375; Jul: 523.5508
20 | Jan: 309.4768; Feb: 397.3797; Mar: 456.9376; Apr: 599.1236; May: 408.3361; Jun: 449.8783; Jul: 356.7808
21 | Jan: 297.752; Feb: 316.3639; Mar: 414.6313; Apr: 504.9399; May: 463.5316; Jun: 424.354; Jul: 451.6979
22 | Jan: 258.9937; Feb: 335.3358; Mar: 310.1462; Apr: 344.9655; May: 406.6973; Jun: 361.3924; Jul: 362.7214
23 | Jan: 292.2156; Feb: 271.8671; Mar: 343.0164; Apr: 309.1349; May: 326.8324; Jun: 342.7851; Jul: 290.315
24 | Jan: 297.4863; Feb: 292.031; Mar: 317.2229; Apr: 303.6958; May: 314.7831; Jun: 315.8105; Jul: 281.0695

## 2025 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.4601 | 1.1975 | 1.2113 | 1.2608 | 1.3909 | 1.4934 | 1.3781 | 1.4158 | 2.0743 | 1.9503 | 1.4895 | 1.2729 | 1.3868 | 1.3454 | 1.4356 | 1.3805 | 1.4562 | 1.7842 | 1.0275 | 1.0731 | 1.1182 | 1.051 | 1.1629 | 1.2607 | #REF!
Feb. | 1.2344 | 1.0765 | 1.1407 | 1.1622 | 1.1886 | 1.1336 | 1.1553 | 1.049 | 1.6806 | 1.148 | 1.2111 | 1.0927 | 1.0677 | 1.2133 | 1.2008 | 1.1596 | 1.2444 | 1.3634 | 1.0981 | 0.9563 | 1.0188 | 1.0094 | 1.0993 | 1.1593 | #REF!
Mar. | 1.1373 | 1.0522 | 1.0574 | 1.1598 | 1.0911 | 1.1456 | 1.0985 | 1.1715 | 1.7536 | 1.3091 | 1.1944 | 1.2576 | 1.2793 | 1.2492 | 1.3045 | 1.2558 | 1.3321 | 1.3505 | 1.4042 | 1.1591 | 0.9766 | 1.0176 | 1.1059 | 1.0834 | #REF!
Apr. | 1.5157 | 1.4432 | 1.3935 | 1.4158 | 1.2987 | 1.453 | 1.3988 | 1.5493 | 2.0381 | 1.5014 | 1.6793 | 1.8073 | 1.7497 | 1.7125 | 1.7685 | 1.7702 | 1.5041 | 1.6559 | 1.7574 | 1.7802 | 1.3521 | 1.4776 | 1.3014 | 1.5057 | #REF!
May | 1.4587 | 1.5966 | 1.4319 | 1.3584 | 1.3847 | 1.408 | 1.5717 | 1.6214 | 1.5773 | 1.3401 | 1.6665 | 1.4683 | 1.2957 | 1.4363 | 1.4265 | 1.5013 | 1.5264 | 1.4973 | 1.5387 | 1.6287 | 1.5447 | 1.345 | 1.5539 | 1.544 | #REF!
Jun. | 1.3715 | 1.2537 | 1.4377 | 1.3135 | 1.1523 | 1.1639 | 1.3344 | 1.809 | 1.1067 | 1.1276 | 1.28 | 1.2884 | 1.1328 | 1.2905 | 1.1238 | 1.2023 | 1.2827 | 1.3387 | 1.3903 | 1.3875 | 1.2083 | 1.1339 | 1.2 | 1.3398 | #REF!
Jul. | 1.3448 | 1.2745 | 1.4072 | 1.2491 | 1.2899 | 1.2033 | 1.2442 | 1.6941 | 1.3744 | 1.2721 | 1.385 | 1.229 | 1.097 | 1.0681 | 1.2097 | 1.2607 | 1.344 | 1.3607 | 1.4236 | 1.2714 | 1.3382 | 1.0446 | 1.1693 | 1.1956 | #REF!
Aug. | [24 empty] | #REF!
Sep. | [24 empty] | #REF!
Oct. | [24 empty] | #REF!
Nov. | [24 empty] | #REF!
Dec. | [24 empty] | #REF!
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3286 | 1.2655 | 1.1909 | 1.154 | 1.4482 | 1.391 | 1.4699 | 1.1377 | 1.1344 | 1.3805 | 1.4715 | 1.3773 | 1.3083 | 1.2059 | 1.2356 | 1.1796 | 1.1861 | 1.4392 | 1.8261 | 1.6278 | 1.2913 | 1.4559 | 1.3554 | 1.2549
Feb. | 1.1268 | 1.0576 | 0.95213 | 0.97052 | 1.0436 | 1.0516 | 1.1154 | 0.96346 | 1.0052 | 1.1785 | 1.1888 | 1.2672 | 1.3666 | 1.2637 | 1.2758 | 1.2585 | 1.2007 | 1.1586 | 1.6392 | 1.5861 | 1.1808 | 1.0977 | 1.1317 | 1.0649
Mar. | 1.0015 | 0.97963 | 0.86957 | 0.99856 | 1.0204 | 1.1372 | 1.1095 | 0.94666 | 1.18 | 1.4391 | 1.2382 | 1.1057 | 1.1492 | 1.2743 | 1.3512 | 1.3428 | 1.3511 | 1.1931 | 1.3193 | 1.5512 | 1.516 | 1.2823 | 1.2517 | 1.1288
Apr. | 1.4044 | 1.2855 | 1.3273 | 1.2452 | 1.2322 | 1.2986 | 1.2917 | 1.2155 | 1.6496 | 2.0334 | 1.5094 | 1.4171 | 1.4049 | 1.6966 | 1.7118 | 1.935 | 1.8065 | 1.9634 | 1.6617 | 1.8153 | 2.2618 | 2.1863 | 1.7213 | 1.5842
May | 1.6982 | 1.4406 | 1.2471 | 1.2499 | 1.2332 | 1.5039 | 1.5794 | 1.2226 | 1.7216 | 1.5159 | 1.3817 | 1.3264 | 1.2471 | 1.5099 | 1.5744 | 1.8222 | 1.8466 | 2.0507 | 1.9122 | 1.671 | 1.9408 | 1.9497 | 1.6448 | 1.4882
Jun. | 1.4457 | 1.2621 | 1.1902 | 1.2228 | 1.0454 | 1.0993 | 1.0158 | 0.99038 | 1.7317 | 1.0155 | 0.96846 | 0.91513 | 0.89373 | 1.2402 | 1.3501 | 1.4962 | 1.6553 | 1.5967 | 1.7067 | 1.658 | 1.6973 | 1.8554 | 1.4643 | 1.4642
Jul. | 1.1974 | 1.0592 | 1.1572 | 0.97003 | 1.0811 | 0.93435 | 0.97327 | 0.69183 | 1.6004 | 0.97408 | 0.86402 | 0.90926 | 1.0854 | 1.2577 | 1.4823 | 1.6402 | 1.5889 | 1.7345 | 1.7914 | 1.5468 | 1.541 | 1.9537 | 1.5529 | 1.3456
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

## 2025 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 29.6301 | 16.4361 | 73.3838 | 52.1008 | 51.6982 | 42.4964 | 52.2253 | 57.5352 | 62.1473 | 117.7199 | 114.0841 | 33.286 | 30.3388 | 0.47816 | 14.6798 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.257 | 28.1984 | 28.6457 | 66.9813 | 57.3549 | 41.1764 | 54.8858 | 59.5792 | 58.1747 | 58.0322 | 69.7735 | 169.9193 | 46.0575 | 6.654 | 9.917 | 22.342 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4977 | 23.7239 | 28.2184 | 60.6363 | 61.1223 | 52.3506 | 49.8931 | 55.9486 | 59.111 | 55.0052 | 72.6058 | 120.53 | 128.2903 | 82.8807 | 0 | 0.2293 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1957 | 26.1471 | 36.7347 | 58.1383 | 52.3162 | 48.6462 | 46.9405 | 53.3289 | 52.4594 | 58.2029 | 64.6424 | 59.4651 | 110.8136 | 115.2805 | 23.4526 | 4.6413 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2043 | 25.3984 | 51.0789 | 67.0498 | 61.2475 | 60.8078 | 58.995 | 70.7046 | 60.5977 | 63.8511 | 78.8306 | 80.2233 | 84.8862 | 117.5605 | 39.8003 | 0.79605 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5117 | 15.0701 | 66.489 | 67.8674 | 57.4869 | 68.0112 | 55.4474 | 61.5048 | 57.5539 | 65.5092 | 72.6472 | 78.449 | 80.54 | 132.0712 | 45.0837 | 53.1689 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0886 | 29.1769 | 79.3834 | 78.209 | 67.8296 | 67.2159 | 64.4713 | 61.3584 | 69.488 | 82.9031 | 75.5941 | 80.396 | 83.8909 | 137.8013 | 52.5568 | 3.6564 | 0 | 0
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20815 | 21.5655 | 164.4515 | 79.1778 | 49.8893 | 38.7812 | 41.6033 | 45.3407 | 46.3448 | 63.7644 | 43.2823 | 34.1228 | 35.3453 | 0.31583 | 0.11908 | 0.3616 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0133 | 47.182 | 180.6483 | 61.157 | 53.8472 | 56.6961 | 51.8702 | 56.4906 | 59.9598 | 55.8946 | 68.3254 | 39.8612 | 49.5119 | 5.1309 | 0.13204 | 22.342 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 54.6549 | 133.4128 | 85.7417 | 52.1951 | 66.046 | 45.8597 | 57.6528 | 57.8401 | 53.3451 | 60.2204 | 72.1291 | 42.5512 | 20.6425 | 12.469 | 0.17156 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 73.7853 | 152.4447 | 60.9864 | 52.1846 | 54.0086 | 53.6054 | 48.3293 | 55.2952 | 60.3573 | 64.6847 | 77.2433 | 59.9233 | 19.5607 | 42.808 | 1.7088 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.894 | 98.1924 | 123.6479 | 59.876 | 63.434 | 68.8827 | 50.3207 | 58.6399 | 70.9579 | 72.6698 | 65.4107 | 75.7013 | 62.5533 | 28.0833 | 38.6045 | 8.1767 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1006 | 120.6365 | 97.8125 | 55.3279 | 55.0153 | 52.725 | 59.8682 | 55.9959 | 60.7894 | 69.9117 | 76.9953 | 77.9473 | 74.5226 | 41.0559 | 42.7922 | 26.7844 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8117 | 128.8285 | 134.8923 | 55.092 | 57.735 | 56.0471 | 57.2088 | 63.2517 | 67.7498 | 82.8049 | 88.9903 | 91.9221 | 84.9503 | 24.7963 | 65.4654 | 37.2498 | 0 | 0
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.