## 2024 Regulation Up
2024 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 213 | 269 | 275 | 213 | 181 | 462 | 145 | 191 | 175 | 195 | 163 | 205
2 | 212 | 288 | 256 | 239 | 223 | 229 | 183 | 134 | 151 | 179 | 219 | 282
3 | 259 | 244 | 230 | 189 | 250 | 243 | 168 | 152 | 220 | 231 | 224 | 236
4 | 257 | 267 | 287 | 283 | 256 | 240 | 201 | 210 | 203 | 239 | 256 | 276
5 | 352 | 398 | 320 | 291 | 301 | 243 | 226 | 241 | 274 | 265 | 328 | 373
6 | 525 | 520 | 490 | 419 | 434 | 335 | 298 | 339 | 408 | 403 | 450 | 513
7 | 652 | 619 | 608 | 522 | 477 | 402 | 356 | 412 | 451 | 471 | 608 | 571
8 | 404 | 401 | 396 | 307 | 309 | 224 | 269 | 270 | 250 | 304 | 329 | 446
9 | 299 | 307 | 352 | 322 | 387 | 387 | 368 | 310 | 290 | 263 | 393 | 518
10 | 418 | 445 | 406 | 473 | 498 | 587 | 602 | 524 | 480 | 403 | 431 | 449
11 | 410 | 419 | 461 | 422 | 588 | 618 | 678 | 716 | 683 | 533 | 397 | 411
12 | 340 | 399 | 475 | 443 | 635 | 651 | 699 | 730 | 681 | 558 | 444 | 424
13 | 396 | 404 | 454 | 464 | 572 | 628 | 623 | 708 | 695 | 534 | 433 | 404
14 | 481 | 503 | 470 | 519 | 564 | 592 | 582 | 619 | 603 | 498 | 428 | 458
15 | 374 | 452 | 506 | 488 | 513 | 515 | 525 | 549 | 547 | 523 | 484 | 500
16 | 495 | 538 | 526 | 551 | 554 | 523 | 544 | 526 | 525 | 515 | 580 | 647
17 | 835 | 601 | 553 | 579 | 573 | 511 | 496 | 566 | 484 | 590 | 917 | 1110
18 | 882 | 973 | 748 | 503 | 531 | 488 | 449 | 512 | 518 | 849 | 837 | 827
19 | 383 | 684 | 820 | 748 | 517 | 574 | 492 | 585 | 750 | 884 | 753 | 236
20 | 237 | 242 | 719 | 775 | 590 | 600 | 652 | 604 | 435 | 378 | 212 | 230
21 | 206 | 228 | 305 | 388 | 386 | 380 | 401 | 369 | 147 | 176 | 243 | 218
22 | 209 | 221 | 262 | 275 | 269 | 239 | 103 | 125 | 191 | 212 | 268 | 236
23 | 203 | 203 | 257 | 196 | 204 | 217 | 167 | 104 | 135 | 167 | 176 | 186
24 | 192 | 190 | 192 | 184 | 189 | 134 | 55 | 124 | 135 | 163 | 284 | 265

## 2024 Regulation Down
2024 Regulation-Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 286 | 311 | 369 | 384 | 478 | 491 | 470 | 473 | 421 | 376 | 306 | 292
2 | 252 | 257 | 326 | 301 | 360 | 385 | 384 | 348 | 329 | 321 | 241 | 253
3 | 222 | 250 | 253 | 248 | 267 | 309 | 310 | 323 | 292 | 250 | 234 | 326
4 | 236 | 241 | 256 | 237 | 238 | 261 | 266 | 290 | 226 | 205 | 196 | 251
5 | 239 | 271 | 237 | 193 | 222 | 236 | 239 | 212 | 210 | 205 | 254 | 262
6 | 280 | 319 | 277 | 230 | 274 | 212 | 194 | 185 | 192 | 239 | 215 | 277
7 | 234 | 269 | 236 | 211 | 232 | 274 | 233 | 224 | 201 | 187 | 213 | 378
8 | 312 | 603 | 662 | 506 | 496 | 474 | 467 | 466 | 388 | 281 | 612 | 537
9 | 825 | 918 | 768 | 626 | 618 | 490 | 461 | 493 | 629 | 892 | 881 | 1020
10 | 571 | 593 | 560 | 540 | 454 | 420 | 384 | 320 | 447 | 545 | 663 | 654
11 | 447 | 492 | 500 | 465 | 474 | 303 | 182 | 330 | 364 | 493 | 473 | 495
12 | 395 | 466 | 481 | 443 | 425 | 318 | 255 | 237 | 311 | 465 | 445 | 413
13 | 369 | 515 | 508 | 426 | 445 | 290 | 190 | 279 | 289 | 650 | 439 | 410
14 | 367 | 476 | 516 | 397 | 413 | 314 | 269 | 313 | 301 | 429 | 435 | 445
15 | 393 | 440 | 471 | 449 | 396 | 321 | 322 | 344 | 375 | 465 | 446 | 448
16 | 386 | 460 | 476 | 487 | 412 | 390 | 390 | 329 | 392 | 472 | 423 | 424
17 | 330 | 449 | 497 | 458 | 437 | 457 | 405 | 428 | 417 | 537 | 285 | 288
18 | 225 | 339 | 514 | 502 | 495 | 468 | 453 | 457 | 452 | 461 | 285 | 197
19 | 271 | 295 | 400 | 433 | 470 | 427 | 416 | 468 | 326 | 379 | 296 | 296
20 | 262 | 319 | 404 | 254 | 330 | 348 | 265 | 315 | 356 | 403 | 323 | 291
21 | 282 | 312 | 374 | 386 | 373 | 445 | 404 | 406 | 518 | 406 | 306 | 261
22 | 312 | 315 | 382 | 444 | 521 | 548 | 555 | 567 | 551 | 428 | 358 | 325
23 | 381 | 381 | 425 | 490 | 546 | 590 | 586 | 665 | 569 | 454 | 362 | 418
24 | 330 | 390 | 421 | 472 | 554 | 534 | 554 | 534 | 480 | 434 | 360 | 356

## 2024 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009 | #REF!
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235 | #REF!
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607 | #REF!
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779 | #REF!
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485 | #REF!
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0 | #REF!
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0 | #REF!
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135 | #REF!
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0 | #REF!
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429 | #REF!
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954 | #REF!
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113 | #REF!
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113

## 2024 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 4.2184 | 5.2626 | 5.8958 | 7.1947 | 7.5629 | 9.9144 | 17.9575 | 15.102 | 1.4133 | 0.095498 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 8.4963 | 6.999 | 9.189 | 7.6268 | 7.9319 | 11.9582 | 13.2707 | 13.0232 | 18.31 | 8.7727 | 0 | 1.1495e-13 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 8.6298 | 10.6235 | 12.3169 | 13.3906 | 13.2056 | 15.9328 | 15.5077 | 17.2429 | 16.6074 | 11.6523 | 0.06371 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 7.1468 | 9.3726 | 10.0694 | 9.7906 | 10.2134 | 8.6484 | 11.3521 | 13.7581 | 15.7745 | 15.5561 | 14.4862 | 1.7924 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 3.8228 | 6.2028 | 7.5248 | 6.6469 | 6.8676 | 8.0617 | 8.553 | 10.7721 | 12.2759 | 10.5256 | 11.6965 | 4.6447 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 3.036 | 3.0476 | 4.4199 | 6.5939 | 5.4012 | 6.35 | 10.9838 | 7.9865 | 10.193 | 12.5025 | 6.2247 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 1.4479 | 3.3282 | 4.4816 | 4.5752 | 7.194 | 6.5839 | 6.965 | 9.4691 | 9.4166 | 12.108 | 6.2243 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 4.1106 | 4.6992 | 5.6656 | 6.271 | 6.6445 | 8.2906 | 8.8907 | 8.5121 | 10.381 | 11.1121 | 3.3144 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 3.8615 | 4.1028 | 5.1619 | 6.0005 | 7.4256 | 6.8896 | 7.2392 | 9.5064 | 13.9345 | 8.0106 | 2.6797e-31 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 4.3088 | 5.9073 | 6.186 | 5.9039 | 8.4276 | 9.8579 | 11.5051 | 14.2756 | 14.0229 | 0.79687 | 0.095669 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 4.6598 | 5.6093 | 8.4636 | 8.9366 | 7.9799 | 9.3573 | 10.9922 | 14.3459 | 8.7708 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 6.0589 | 5.3393 | 6.9379 | 6.8722 | 8.1801 | 10.0903 | 13.6056 | 7.6439 | 0.11388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 17.1753 | 11.1293 | 6.3721 | 5.2721 | 4.8475 | 7.0041 | 6.3207 | 5.1295 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0786 | 19.6558 | 16.0755 | 8.5854 | 8.6123 | 8.3575 | 7.8531 | 9.4933 | 9.1961 | 8.4988 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2579 | 18.9127 | 13.1426 | 10.1494 | 11.365 | 11.9905 | 12.8575 | 12.735 | 11.531 | 12.826 | 9.631 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 14.5499 | 11.5764 | 11.2495 | 10.6056 | 8.6103 | 8.4569 | 11.2042 | 11.9935 | 10.1866 | 10.6621 | 4.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.828 | 12.2396 | 8.7178 | 8.9624 | 8.8179 | 7.1595 | 6.9833 | 6.2436 | 7.1235 | 5.9573 | 5.6486 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2305 | 12.0274 | 7.6654 | 5.4749 | 4.0449 | 5.0579 | 5.0725 | 5.1936 | 5.7803 | 8.1577 | 5.6914 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9029 | 11.4075 | 6.7814 | 3.7898 | 2.9919 | 3.5218 | 3.4383 | 5.0658 | 5.7941 | 6.1483 | 6.3958 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 | 11.8811 | 6.812 | 5.1798 | 4.3014 | 4.0185 | 5.3477 | 5.2266 | 5.8021 | 5.5802 | 4.4712 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3764 | 15.4542 | 8.5304 | 5.913 | 3.6356 | 3.9583 | 4.6425 | 4.5912 | 4.9847 | 5.5959 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1682 | 12.4929 | 8.097 | 6.1133 | 5.553 | 8.1988 | 5.7706 | 5.4912 | 6.2402 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 12.3635 | 10.5241 | 8.3187 | 9.1115 | 8.6502 | 7.0029 | 7.3268 | 8.8992 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 13.4645 | 9.4637 | 6.6438 | 6.5102 | 7.0964 | 6.5918 | 5.7011 | 6.052 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2025 Regulation Up
2025 Regulation Up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 308.9658; Feb: 366.3632; Mar: 361.341; Apr: 373.4572; May: 369.738; Jun: 333.0986; Jul: 312.2751
2 | Jan: 265.7167; Feb: 264.4187; Mar: 360.4263; Apr: 344.6128; May: 295.8154; Jun: 299.2463; Jul: 294.8993
3 | Jan: 234.4429; Feb: 298.1755; Mar: 287.2684; Apr: 280.1639; May: 359.2818; Jun: 289.1636; Jul: 285.5899
4 | Jan: 278.7491; Feb: 273.1163; Mar: 308.356; Apr: 289.1267; May: 316.471; Jun: 332.5808; Jul: 250.28
5 | Jan: 277.5881; Feb: 285.6579; Mar: 301.4546; Apr: 269.1031; May: 281.7779; Jun: 289.3051; Jul: 298.8583
6 | Jan: 281.833; Feb: 351.3504; Mar: 317.9406; Apr: 327.8284; May: 336.1987; Jun: 273.1422; Jul: 270.2329
7 | Jan: 304.3079; Feb: 359.8113; Mar: 294.7236; Apr: 321.4316; May: 375.7375; Jun: 355.6511; Jul: 424.149
8 | Jan: 358.8037; Feb: 360.5838; Mar: 347.2303; Apr: 322.1167; May: 363.1262; Jun: 350.9214; Jul: 304.3981
9 | Jan: 354.2083; Feb: 582.2118; Mar: 498.5651; Apr: 429.3821; May: 494.0606; Jun: 549.429; Jul: 517.7959
10 | Jan: 594.5439; Feb: 644.166; Mar: 648.9465; Apr: 610.1115; May: 539.6229; Jun: 595.5936; Jul: 629.0113
11 | Jan: 513.194; Feb: 527.2922; Mar: 555.2889; Apr: 558.2681; May: 528.9481; Jun: 543.5337; Jul: 513.0294
12 | Jan: 468.2929; Feb: 526.4718; Mar: 557.1647; Apr: 502.0595; May: 509.5691; Jun: 579.1683; Jul: 494.0242
13 | Jan: 424.4347; Feb: 557.3484; Mar: 569.5892; Apr: 577.0464; May: 610.5513; Jun: 542.9976; Jul: 494.3356
14 | Jan: 494.0447; Feb: 618.552; Mar: 528.0964; Apr: 523.4855; May: 521.7351; Jun: 533.3033; Jul: 487.3434
15 | Jan: 498.6999; Feb: 592.7383; Mar: 624.2802; Apr: 565.107; May: 604.3964; Jun: 520.6788; Jul: 540.1984
16 | Jan: 492.8806; Feb: 585.5512; Mar: 607.9021; Apr: 646.2245; May: 622.835; Jun: 568.4897; Jul: 666.2057
17 | Jan: 724.857; Feb: 629.7681; Mar: 657.9248; Apr: 588.5309; May: 617.3176; Jun: 564.0694; Jul: 664.5431
18 | Jan: 692.4041; Feb: 831.6106; Mar: 742.266; Apr: 651.1941; May: 670.426; Jun: 620.5472; Jul: 647.4307
19 | Jan: 262.5004; Feb: 540.1783; Mar: 736.7781; Apr: 745.6374; May: 578.7036; Jun: 630.6067; Jul: 569.3064
20 | Jan: 261.9045; Feb: 332.3307; Mar: 547.7396; Apr: 734.4394; May: 637.7334; Jun: 662.937; Jul: 634.8571
21 | Jan: 267.3658; Feb: 277.5708; Mar: 340.5844; Apr: 335.1629; May: 417.1793; Jun: 405.6735; Jul: 341.5701
22 | Jan: 285.2863; Feb: 288.7271; Mar: 308.4315; Apr: 307.2975; May: 344.3497; Jun: 346.4494; Jul: 296.2501
23 | Jan: 269.5407; Feb: 260.9774; Mar: 293.6428; Apr: 294.4647; May: 358.9896; Jun: 321.7141; Jul: 261.0286
24 | Jan: 256.2772; Feb: 265.7924; Mar: 270.8373; Apr: 346.3389; May: 338.5149; Jun: 313.6059; Jul: 254.1197

## 2025 Regulation Down
2025 Regulation Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | Jan: 339.2027; Feb: 317.7167; Mar: 378.1016; Apr: 354.1056; May: 337.6225; Jun: 328.2094; Jul: 285.1252
2 | Jan: 245.6572; Feb: 276.588; Mar: 317.2332; Apr: 296.1413; May: 294.8942; Jun: 301.8579; Jul: 262.4137
3 | Jan: 226.8124; Feb: 304.5778; Mar: 272.7976; Apr: 301.2329; May: 262.646; Jun: 303.415; Jul: 253.3481
4 | Jan: 279.5232; Feb: 270.4814; Mar: 310.1559; Apr: 293.5654; May: 253.8746; Jun: 282.2055; Jul: 232.8397
5 | Jan: 256.9128; Feb: 252.7465; Mar: 280.6942; Apr: 273.2959; May: 273.1155; Jun: 277.7734; Jul: 262.2091
6 | Jan: 288.4235; Feb: 285.8118; Mar: 306.941; Apr: 309.1347; May: 328.1518; Jun: 239.5735; Jul: 261.0566
7 | Jan: 299.1694; Feb: 345.958; Mar: 309.5863; Apr: 267.1847; May: 309.0042; Jun: 222.9539; Jul: 257.1738
8 | Jan: 339.3979; Feb: 419.5815; Mar: 417.0229; Apr: 490.5327; May: 486.4686; Jun: 497.1058; Jul: 409.1379
9 | Jan: 688.7705; Feb: 689.4684; Mar: 673.9072; Apr: 660.4428; May: 577.9527; Jun: 563.6628; Jul: 562.7024
10 | Jan: 510.6491; Feb: 481.7867; Mar: 553.7432; Apr: 523.7972; May: 482.2387; Jun: 436.3856; Jul: 528.0396
11 | Jan: 444.1312; Feb: 537.1326; Mar: 481.9283; Apr: 465.6906; May: 532.7499; Jun: 430.1182; Jul: 464.3184
12 | Jan: 432.9314; Feb: 510.2469; Mar: 540.0739; Apr: 467.1518; May: 492.6824; Jun: 486.7438; Jul: 449.4271
13 | Jan: 410.5219; Feb: 528.035; Mar: 453.1418; Apr: 481.0533; May: 531.657; Jun: 428.351; Jul: 461.5762
14 | Jan: 473.4596; Feb: 513.2706; Mar: 496.7472; Apr: 509.2497; May: 464.7412; Jun: 510.74; Jul: 466.8863
15 | Jan: 465.3586; Feb: 501.8208; Mar: 508.1941; Apr: 564.9933; May: 545.9242; Jun: 506.2816; Jul: 474.0953
16 | Jan: 447.9644; Feb: 517.4573; Mar: 545.7053; Apr: 598.3476; May: 543.586; Jun: 598.962; Jul: 575.9875
17 | Jan: 433.4561; Feb: 560.4393; Mar: 499.55; Apr: 545.0247; May: 558.8992; Jun: 583.6297; Jul: 564.3354
18 | Jan: 432.5078; Feb: 382.4635; Mar: 604.7755; Apr: 570.8576; May: 561.8174; Jun: 612.4332; Jul: 572.2982
19 | Jan: 395.2953; Feb: 520.3955; Mar: 554.3714; Apr: 493.063; May: 541.9484; Jun: 542.7375; Jul: 523.5508
20 | Jan: 309.4768; Feb: 397.3797; Mar: 456.9376; Apr: 599.1236; May: 408.3361; Jun: 449.8783; Jul: 356.7808
21 | Jan: 297.752; Feb: 316.3639; Mar: 414.6313; Apr: 504.9399; May: 463.5316; Jun: 424.354; Jul: 451.6979
22 | Jan: 258.9937; Feb: 335.3358; Mar: 310.1462; Apr: 344.9655; May: 406.6973; Jun: 361.3924; Jul: 362.7214
23 | Jan: 292.2156; Feb: 271.8671; Mar: 343.0164; Apr: 309.1349; May: 326.8324; Jun: 342.7851; Jul: 290.315
24 | Jan: 297.4863; Feb: 292.031; Mar: 317.2229; Apr: 303.6958; May: 314.7831; Jun: 315.8105; Jul: 281.0695

## 2025 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #REF!
Feb. | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #REF!
Mar. | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #REF!
Apr. | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | #REF!
May | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | #REF!
Jun. | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | #REF!
Jul. | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #REF!
Aug. | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #REF!
Sep. | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #REF!
Oct. | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | #REF!
Nov. | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | #REF!
Dec. | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #REF!
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5
Feb. | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5
Mar. | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8
Apr. | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2
May | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9
Jun. | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9
Jul. | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.7
Aug. | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2 | 1.6 | 1.4
Sep. | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4
Oct. | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.2
Nov. | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5
Dec. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4

## 2025 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 7.2 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 11.5 | 11.2 | 3.3 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 3 | 7 | 6 | 4.3 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6 | 7.3 | 17.7 | 4.8 | 0.7 | 1 | 2.3 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 7 | 7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 8.4 | 13.9 | 14.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 11.9 | 12.4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.4 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 11.2 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 5.9 | 6 | 5.1 | 6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.1 | 11.7 | 4 | 4.7 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.1 | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 10.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 2.5 | 6.8 | 5 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | 5 | 3 | 0.1 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 6 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 10.9 | 8.3 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 6.4 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 4.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 8.9 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16.1 | 7.7 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.9 | 18.8 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 4.2 | 5.2 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15.4 | 9.9 | 6 | 7.6 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.9 | 16.3 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 8.3 | 6.4 | 2.1 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.4 | 11.8 | 5.7 | 6 | 6.6 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 6 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 8.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.4 | 9.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 1.8 | 4.8 | 2.7 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 6.3 | 8.7 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 5.5 | 2 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 13.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 6.1 | 4.4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.4 | 6.7 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 7.9 | 5.5 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10.4 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Charts
Month | HE | Type | 2024 Final | 2025 (Current) | 2025 (Proposed) | Month | Jun
Jan | 1 | Reg Up | 213 | 305.589 | 308.9658 | Type | Reg Up |  |  | Regulation Up Requirement Comparison for June
Jan | 2 | Reg Up | 212 | 238.0765 | 265.7167 |  |  |  |  | Range: 273 MW - 663 MW; Avg: 451 MW (33 MW increase from prev year)
Jan | 3 | Reg Up | 259 | 224.8763 | 234.4429 | Row Labels | 2024 Final | 2025 (Current) | 2025 (Proposed) |  | min | 273
Jan | 4 | Reg Up | 257 | 272.6544 | 278.7491 | 1 | 462 | 449.7376 | 333.0986 |  | max | 663
Jan | 5 | Reg Up | 352 | 316.6883 | 277.5881 | 2 | 229 | 222.2934 | 299.2463 |  | avg | 451
Jan | 6 | Reg Up | 525 | 478.7414 | 281.833 | 3 | 243 | 236.4354 | 289.1636 |  | Change | 33
Jan | 7 | Reg Up | 652 | 583.1611 | 304.3079 | 4 | 240 | 308.7376 | 332.5808
Jan | 8 | Reg Up | 404 | 434.9245 | 358.8037 | 5 | 243 | 310.7376 | 289.3051
Jan | 9 | Reg Up | 299 | 349.4617 | 354.2083 | 6 | 335 | 348.9565 | 273.1422
Jan | 10 | Reg Up | 418 | 483.6095 | 594.5439 | 7 | 402 | 365.7376 | 355.6511
Jan | 11 | Reg Up | 410 | 494.2137 | 513.194 | 8 | 224 | 350.3642 | 350.9214
Jan | 12 | Reg Up | 340 | 439.9843 | 468.2929 | 9 | 387 | 530.6111 | 549.429
Jan | 13 | Reg Up | 396 | 471.1296 | 424.4347 | 10 | 587 | 717.699 | 595.5936
Jan | 14 | Reg Up | 481 | 564.5575 | 494.0447 | 11 | 618 | 796.9453 | 543.5337
Jan | 15 | Reg Up | 374 | 483.1059 | 498.6999 | 12 | 651 | 779.2626 | 579.1683
Jan | 16 | Reg Up | 495 | 615.5942 | 492.8806 | 13 | 628 | 765.089 | 542.9976
Jan | 17 | Reg Up | 835 | 1186.6128 | 724.857 | 14 | 592 | 668.1336 | 533.3033
Jan | 18 | Reg Up | 882 | 1319.1041 | 692.4041 | 15 | 515 | 606.7851 | 520.6788
Jan | 19 | Reg Up | 383 | 450.2472 | 262.5004 | 16 | 523 | 650.0952 | 568.4897
Jan | 20 | Reg Up | 237 | 298.9613 | 261.9045 | 17 | 511 | 589.0721 | 564.0694
Jan | 21 | Reg Up | 206 | 326.0082 | 267.3658 | 18 | 488 | 565.4647 | 620.5472
Jan | 22 | Reg Up | 209 | 195.5696 | 285.2863 | 19 | 574 | 754.7811 | 630.6067
Jan | 23 | Reg Up | 203 | 182.5696 | 269.5407 | 20 | 600 | 864.661 | 662.937
Jan | 24 | Reg Up | 192 | 285.5696 | 256.2772 | 21 | 380 | 506.2075 | 405.6735
Jan | 1 | Reg Down | 286 | 297.1632 | 339.2027 | 22 | 239 | 257.5696 | 346.4494
Jan | 2 | Reg Down | 252 | 251.9934 | 245.6572 | 23 | 217 | 171.5552 | 321.7141
Jan | 3 | Reg Down | 222 | 240.2723 | 226.8124 | 24 | 134 | 112.63 | 313.6059
Jan | 4 | Reg Down | 236 | 212.9453 | 279.5232
Jan | 5 | Reg Down | 239 | 238.5782 | 256.9128
Jan | 6 | Reg Down | 280 | 261.2919 | 288.4235
Jan | 7 | Reg Down | 234 | 214.6433 | 299.1694 | Type | (All) |  |  |  | Average Requirement Comparison
Jan | 8 | Reg Down | 312 | 542.6361 | 339.3979 | [5 empty] | 2024: On avg. 73 MW increase from prev year. Largest increase is in Jul by 86 MW.
Jan | 9 | Reg Down | 825 | 1238.921 | 688.7705 | Row Labels | 2024 Final | 2025 (Current) | 2025 (Proposed) |  |  |  | min-change | 0 | #N/A
Jan | 10 | Reg Down | 571 | 874.4678 | 510.6491 | Jan | 363.3542 | 441.6713 | 375.769 |  | 78.3171 | 12.4148 | max-change | 85.8178 | Jul
Jan | 11 | Reg Down | 447 | 552.6003 | 444.1312 | Feb | 406.1667 | 488.3643 | 426.0358 |  | 82.1976 | 19.8692 | AVG-CHANGE | 72.7926
Jan | 12 | Reg Down | 395 | 480.36 | 432.9314 | Mar | 430.8542 | 491.6811 | 446.1126 |  | 60.827 | 15.2584
Jan | 13 | Reg Down | 369 | 465.1842 | 410.5219 | Apr | 403.6458 | 481.5283 | 447.2774 |  | 77.8825 | 43.6316
Jan | 14 | Reg Down | 367 | 460.3947 | 473.4596 | May | 415.2292 | 473.8649 | 445.6924 |  | 58.6357 | 30.4632
Jan | 15 | Reg Down | 393 | 489.7682 | 465.3586 | Jun | 402.6458 | 468.5162 | 434.7764 |  | 65.8704 | 32.1305
Jan | 16 | Reg Down | 386 | 478.5096 | 447.9644 | Jul | 373.6667 | 459.4845 | 417.9341 |  | 85.8178 | 44.2675
Jan | 17 | Reg Down | 330 | 392.4887 | 433.4561 | Aug | 388.0417 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 18 | Reg Down | 225 | 285.7933 | 432.5078 | Sep | 384.7292 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 19 | Reg Down | 271 | 401.6759 | 395.2953 | Oct | 406.4583 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 20 | Reg Down | 262 | 388.5059 | 309.4768 | Nov | 393.9167 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 21 | Reg Down | 282 | 388.6199 | 297.752 | Dec | 402.875 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 22 | Reg Down | 312 | 325.6422 | 258.9937
Jan | 23 | Reg Down | 381 | 386.4485 | 292.2156
Jan | 24 | Reg Down | 330 | 330.3062 | 297.4863
Feb | 1 | Reg Up | 269 | 270.8376 | 366.3632
Feb | 2 | Reg Up | 288 | 280.5696 | 264.4187
Feb | 3 | Reg Up | 244 | 269.5589 | 298.1755
Feb | 4 | Reg Up | 267 | 249.0752 | 273.1163
Feb | 5 | Reg Up | 398 | 352.3392 | 285.6579
Feb | 6 | Reg Up | 520 | 498.953 | 351.3504
Feb | 7 | Reg Up | 619 | 590.9833 | 359.8113
Feb | 8 | Reg Up | 401 | 479.4792 | 360.5838
Feb | 9 | Reg Up | 307 | 418.049 | 582.2118
Feb | 10 | Reg Up | 445 | 534.8761 | 644.166
Feb | 11 | Reg Up | 419 | 504.4263 | 527.2922
Feb | 12 | Reg Up | 399 | 444.5428 | 526.4718
Feb | 13 | Reg Up | 404 | 512.1947 | 557.3484
Feb | 14 | Reg Up | 503 | 632.1356 | 618.552
Feb | 15 | Reg Up | 452 | 611.2385 | 592.7383
Feb | 16 | Reg Up | 538 | 747.3135 | 585.5512
Feb | 17 | Reg Up | 601 | 941.9312 | 629.7681
Feb | 18 | Reg Up | 973 | 1349.9664 | 831.6106
Feb | 19 | Reg Up | 684 | 792.7165 | 540.1783
Feb | 20 | Reg Up | 242 | 372.9635 | 332.3307
Feb | 21 | Reg Up | 228 | 316.3098 | 277.5708
Feb | 22 | Reg Up | 221 | 248.5285 | 288.7271
Feb | 23 | Reg Up | 203 | 193.843 | 260.9774
Feb | 24 | Reg Up | 190 | 283.9181 | 265.7924
Feb | 1 | Reg Down | 311 | 344.8443 | 317.7167
Feb | 2 | Reg Down | 257 | 274.9066 | 276.588
Feb | 3 | Reg Down | 250 | 250.5768 | 304.5778
Feb | 4 | Reg Down | 241 | 241.4573 | 270.4814
Feb | 5 | Reg Down | 271 | 273.3818 | 252.7465
Feb | 6 | Reg Down | 319 | 294.8188 | 285.8118
Feb | 7 | Reg Down | 269 | 270.027 | 345.958
Feb | 8 | Reg Down | 603 | 922.5604 | 419.5815
Feb | 9 | Reg Down | 918 | 1208.2363 | 689.4684
Feb | 10 | Reg Down | 593 | 762.2928 | 481.7867
Feb | 11 | Reg Down | 492 | 600.3049 | 537.1326
Feb | 12 | Reg Down | 466 | 547.6253 | 510.2469
Feb | 13 | Reg Down | 515 | 607.7465 | 528.035
Feb | 14 | Reg Down | 476 | 563.9764 | 513.2706
Feb | 15 | Reg Down | 440 | 519.4504 | 501.8208
Feb | 16 | Reg Down | 460 | 535.376 | 517.4573
Feb | 17 | Reg Down | 449 | 502.5985 | 560.4393
Feb | 18 | Reg Down | 339 | 413.5799 | 382.4635
Feb | 19 | Reg Down | 295 | 398.719 | 520.3955
Feb | 20 | Reg Down | 319 | 439.4818 | 397.3797
Feb | 21 | Reg Down | 312 | 425.6325 | 316.3639
Feb | 22 | Reg Down | 315 | 340.8443 | 335.3358
Feb | 23 | Reg Down | 381 | 416.8389 | 271.8671
Feb | 24 | Reg Down | 390 | 389.4605 | 292.031
Mar | 1 | Reg Up | 275 | 262.8907 | 361.341
Mar | 2 | Reg Up | 256 | 266.3752 | 360.4263
Mar | 3 | Reg Up | 230 | 250.9826 | 287.2684
Mar | 4 | Reg Up | 287 | 273.1097 | 308.356
Mar | 5 | Reg Up | 320 | 337.5652 | 301.4546
Mar | 6 | Reg Up | 490 | 459.2907 | 317.9406
Mar | 7 | Reg Up | 608 | 523.5946 | 294.7236
Mar | 8 | Reg Up | 396 | 482.6513 | 347.2303
Mar | 9 | Reg Up | 352 | 422.673 | 498.5651
Mar | 10 | Reg Up | 406 | 534.5313 | 648.9465
Mar | 11 | Reg Up | 461 | 523.0595 | 555.2889
Mar | 12 | Reg Up | 475 | 551.467 | 557.1647
Mar | 13 | Reg Up | 454 | 520.7287 | 569.5892
Mar | 14 | Reg Up | 470 | 525.0904 | 528.0964
Mar | 15 | Reg Up | 506 | 588.1355 | 624.2802
Mar | 16 | Reg Up | 526 | 662.6465 | 607.9021
Mar | 17 | Reg Up | 553 | 746.8768 | 657.9248
Mar | 18 | Reg Up | 748 | 1030.6739 | 742.266
Mar | 19 | Reg Up | 820 | 1032.445 | 736.7781
Mar | 20 | Reg Up | 719 | 862.3668 | 547.7396
Mar | 21 | Reg Up | 305 | 318.1969 | 340.5844
Mar | 22 | Reg Up | 262 | 245.878 | 308.4315
Mar | 23 | Reg Up | 257 | 238.7399 | 293.6428
Mar | 24 | Reg Up | 192 | 178.7524 | 270.8373
Mar | 1 | Reg Down | 369 | 366.5959 | 378.1016
Mar | 2 | Reg Down | 326 | 321.2668 | 317.2332
Mar | 3 | Reg Down | 253 | 273.4972 | 272.7976
Mar | 4 | Reg Down | 256 | 248.3583 | 310.1559
Mar | 5 | Reg Down | 237 | 230.9373 | 280.6942
Mar | 6 | Reg Down | 277 | 265.719 | 306.941
Mar | 7 | Reg Down | 236 | 230.7733 | 309.5863
Mar | 8 | Reg Down | 662 | 689.3111 | 417.0229
Mar | 9 | Reg Down | 768 | 1093.0048 | 673.9072
Mar | 10 | Reg Down | 560 | 782.5681 | 553.7432
Mar | 11 | Reg Down | 500 | 652.2465 | 481.9283
Mar | 12 | Reg Down | 481 | 547.1576 | 540.0739
Mar | 13 | Reg Down | 508 | 566.2867 | 453.1418
Mar | 14 | Reg Down | 516 | 600.7964 | 496.7472
Mar | 15 | Reg Down | 471 | 547.1166 | 508.1941
Mar | 16 | Reg Down | 476 | 548.4006 | 545.7053
Mar | 17 | Reg Down | 497 | 578.1754 | 499.55
Mar | 18 | Reg Down | 514 | 592.6071 | 604.7755
Mar | 19 | Reg Down | 400 | 457.5053 | 554.3714
Mar | 20 | Reg Down | 404 | 498.5881 | 456.9376
Mar | 21 | Reg Down | 374 | 456.6956 | 414.6313
Mar | 22 | Reg Down | 382 | 389.107 | 310.1462
Mar | 23 | Reg Down | 425 | 429.5376 | 343.0164
Mar | 24 | Reg Down | 421 | 395.72 | 317.2229
Apr | 1 | Reg Up | 213 | 198.0575 | 373.4572
Apr | 2 | Reg Up | 239 | 227.5778 | 344.6128
Apr | 3 | Reg Up | 189 | 219.6905 | 280.1639
Apr | 4 | Reg Up | 283 | 295.5696 | 289.1267
Apr | 5 | Reg Up | 291 | 282.4048 | 269.1031
Apr | 6 | Reg Up | 419 | 407.5518 | 327.8284
Apr | 7 | Reg Up | 522 | 509.2285 | 321.4316
Apr | 8 | Reg Up | 307 | 373.1055 | 322.1167
Apr | 9 | Reg Up | 322 | 437.6876 | 429.3821
Apr | 10 | Reg Up | 473 | 516.3279 | 610.1115
Apr | 11 | Reg Up | 422 | 502.1041 | 558.2681
Apr | 12 | Reg Up | 443 | 477.7984 | 502.0595
Apr | 13 | Reg Up | 464 | 655.5344 | 577.0464
Apr | 14 | Reg Up | 519 | 625.4854 | 523.4855
Apr | 15 | Reg Up | 488 | 642.1035 | 565.107
Apr | 16 | Reg Up | 551 | 659.9048 | 646.2245
Apr | 17 | Reg Up | 579 | 661.1372 | 588.5309
Apr | 18 | Reg Up | 503 | 678.6263 | 651.1941
Apr | 19 | Reg Up | 748 | 1027.6354 | 745.6374
Apr | 20 | Reg Up | 775 | 961.8851 | 734.4394
Apr | 21 | Reg Up | 388 | 492.8354 | 335.1629
Apr | 22 | Reg Up | 275 | 259.8723 | 307.2975
Apr | 23 | Reg Up | 196 | 227.2551 | 294.4647
Apr | 24 | Reg Up | 184 | 241.1434 | 346.3389
Apr | 1 | Reg Down | 384 | 382.8712 | 354.1056
Apr | 2 | Reg Down | 301 | 343.3402 | 296.1413
Apr | 3 | Reg Down | 248 | 271.809 | 301.2329
Apr | 4 | Reg Down | 237 | 258.4032 | 293.5654
Apr | 5 | Reg Down | 193 | 238.7742 | 273.2959
Apr | 6 | Reg Down | 230 | 222.4935 | 309.1347
Apr | 7 | Reg Down | 211 | 204.8141 | 267.1847
Apr | 8 | Reg Down | 506 | 665.6586 | 490.5327
Apr | 9 | Reg Down | 626 | 932.5315 | 660.4428
Apr | 10 | Reg Down | 540 | 629.1389 | 523.7972
Apr | 11 | Reg Down | 465 | 536.2223 | 465.6906
Apr | 12 | Reg Down | 443 | 518.5072 | 467.1518
Apr | 13 | Reg Down | 426 | 487.8478 | 481.0533
Apr | 14 | Reg Down | 397 | 588.6184 | 509.2497
Apr | 15 | Reg Down | 449 | 901.9964 | 564.9933
Apr | 16 | Reg Down | 487 | 518.4182 | 598.3476
Apr | 17 | Reg Down | 458 | 530.8894 | 545.0247
Apr | 18 | Reg Down | 502 | 571.5356 | 570.8576
Apr | 19 | Reg Down | 433 | 495.6838 | 493.063
Apr | 20 | Reg Down | 254 | 311.1717 | 599.1236
Apr | 21 | Reg Down | 386 | 506.8183 | 504.9399
Apr | 22 | Reg Down | 444 | 446.9562 | 344.9655
Apr | 23 | Reg Down | 490 | 490.5651 | 309.1349
Apr | 24 | Reg Down | 472 | 477.7733 | 303.6958
May | 1 | Reg Up | 181 | 200.5696 | 369.738
May | 2 | Reg Up | 223 | 301.6128 | 295.8154
May | 3 | Reg Up | 250 | 239.032 | 359.2818
May | 4 | Reg Up | 256 | 248.5696 | 316.471
May | 5 | Reg Up | 301 | 335.5696 | 281.7779
May | 6 | Reg Up | 434 | 424.7352 | 336.1987
May | 7 | Reg Up | 477 | 468.8513 | 375.7375
May | 8 | Reg Up | 309 | 380.1018 | 363.1262
May | 9 | Reg Up | 387 | 440.6557 | 494.0606
May | 10 | Reg Up | 498 | 486.3099 | 539.6229
May | 11 | Reg Up | 588 | 588.3668 | 528.9481
May | 12 | Reg Up | 635 | 628.646 | 509.5691
May | 13 | Reg Up | 572 | 700.22 | 610.5513
May | 14 | Reg Up | 564 | 686.5331 | 521.7351
May | 15 | Reg Up | 513 | 691.4141 | 604.3964
May | 16 | Reg Up | 554 | 716.839 | 622.835
May | 17 | Reg Up | 573 | 722.9881 | 617.3176
May | 18 | Reg Up | 531 | 651.063 | 670.426
May | 19 | Reg Up | 517 | 728.8417 | 578.7036
May | 20 | Reg Up | 590 | 755.0116 | 637.7334
May | 21 | Reg Up | 386 | 436.6608 | 417.1793
May | 22 | Reg Up | 269 | 271.0251 | 344.3497
May | 23 | Reg Up | 204 | 273.2654 | 358.9896
May | 24 | Reg Up | 189 | 248.5696 | 338.5149
May | 1 | Reg Down | 478 | 451.8546 | 337.6225
May | 2 | Reg Down | 360 | 363.303 | 294.8942
May | 3 | Reg Down | 267 | 347.9733 | 262.646
May | 4 | Reg Down | 238 | 267.2782 | 253.8746
May | 5 | Reg Down | 222 | 261.1632 | 273.1155
May | 6 | Reg Down | 274 | 250.3824 | 328.1518
May | 7 | Reg Down | 232 | 233.8015 | 309.0042
May | 8 | Reg Down | 496 | 640.4801 | 486.4686
May | 9 | Reg Down | 618 | 663.1842 | 577.9527
May | 10 | Reg Down | 454 | 521.3081 | 482.2387
May | 11 | Reg Down | 474 | 544.3159 | 532.7499
May | 12 | Reg Down | 425 | 487.9134 | 492.6824
May | 13 | Reg Down | 445 | 511.2638 | 531.657
May | 14 | Reg Down | 413 | 481.3556 | 464.7412
May | 15 | Reg Down | 396 | 477.3482 | 545.9242
May | 16 | Reg Down | 412 | 492.1914 | 543.586
May | 17 | Reg Down | 437 | 507.0849 | 558.8992
May | 18 | Reg Down | 495 | 571.1541 | 561.8174
May | 19 | Reg Down | 470 | 560.4491 | 541.9484
May | 20 | Reg Down | 330 | 392.9455 | 408.3361
May | 21 | Reg Down | 373 | 505.3118 | 463.5316
May | 22 | Reg Down | 521 | 515 | 406.6973
May | 23 | Reg Down | 546 | 549 | 326.8324
May | 24 | Reg Down | 554 | 524 | 314.7831
Jun | 1 | Reg Up | 462 | 449.7376 | 333.0986
Jun | 2 | Reg Up | 229 | 222.2934 | 299.2463
Jun | 3 | Reg Up | 243 | 236.4354 | 289.1636
Jun | 4 | Reg Up | 240 | 308.7376 | 332.5808
Jun | 5 | Reg Up | 243 | 310.7376 | 289.3051
Jun | 6 | Reg Up | 335 | 348.9565 | 273.1422
Jun | 7 | Reg Up | 402 | 365.7376 | 355.6511
Jun | 8 | Reg Up | 224 | 350.3642 | 350.9214
Jun | 9 | Reg Up | 387 | 530.6111 | 549.429
Jun | 10 | Reg Up | 587 | 717.699 | 595.5936
Jun | 11 | Reg Up | 618 | 796.9453 | 543.5337
Jun | 12 | Reg Up | 651 | 779.2626 | 579.1683
Jun | 13 | Reg Up | 628 | 765.089 | 542.9976
Jun | 14 | Reg Up | 592 | 668.1336 | 533.3033
Jun | 15 | Reg Up | 515 | 606.7851 | 520.6788
Jun | 16 | Reg Up | 523 | 650.0952 | 568.4897
Jun | 17 | Reg Up | 511 | 589.0721 | 564.0694
Jun | 18 | Reg Up | 488 | 565.4647 | 620.5472
Jun | 19 | Reg Up | 574 | 754.7811 | 630.6067
Jun | 20 | Reg Up | 600 | 864.661 | 662.937
Jun | 21 | Reg Up | 380 | 506.2075 | 405.6735
Jun | 22 | Reg Up | 239 | 257.5696 | 346.4494
Jun | 23 | Reg Up | 217 | 171.5552 | 321.7141
Jun | 24 | Reg Up | 134 | 112.63 | 313.6059
Jun | 1 | Reg Down | 491 | 494 | 328.2094
Jun | 2 | Reg Down | 385 | 388 | 301.8579
Jun | 3 | Reg Down | 309 | 368 | 303.415
Jun | 4 | Reg Down | 261 | 304 | 282.2055
Jun | 5 | Reg Down | 236 | 221 | 277.7734
Jun | 6 | Reg Down | 212 | 209.6004 | 239.5735
Jun | 7 | Reg Down | 274 | 295 | 222.9539
Jun | 8 | Reg Down | 474 | 678.5172 | 497.1058
Jun | 9 | Reg Down | 490 | 594.2977 | 563.6628
Jun | 10 | Reg Down | 420 | 498.3789 | 436.3856
Jun | 11 | Reg Down | 303 | 365.8458 | 430.1182
Jun | 12 | Reg Down | 318 | 379.34 | 486.7438
Jun | 13 | Reg Down | 290 | 349.7912 | 428.351
Jun | 14 | Reg Down | 314 | 375.3184 | 510.74
Jun | 15 | Reg Down | 321 | 384.8758 | 506.2816
Jun | 16 | Reg Down | 390 | 454.1887 | 598.962
Jun | 17 | Reg Down | 457 | 528.2276 | 583.6297
Jun | 18 | Reg Down | 468 | 539.3215 | 612.4332
Jun | 19 | Reg Down | 427 | 508.7246 | 542.7375
Jun | 20 | Reg Down | 348 | 414.7743 | 449.8783
Jun | 21 | Reg Down | 445 | 563.0142 | 424.354
Jun | 22 | Reg Down | 548 | 525 | 361.3924
Jun | 23 | Reg Down | 590 | 568 | 342.7851
Jun | 24 | Reg Down | 534 | 552 | 315.8105
Jul | 1 | Reg Up | 145 | 180.7376 | 312.2751
Jul | 2 | Reg Up | 183 | 186.7004 | 294.8993
Jul | 3 | Reg Up | 168 | 167.44 | 285.5899
Jul | 4 | Reg Up | 201 | 199.1684 | 250.28
Jul | 5 | Reg Up | 226 | 297.5374 | 298.8583
Jul | 6 | Reg Up | 298 | 318.7376 | 270.2329
Jul | 7 | Reg Up | 356 | 418.7903 | 424.149
Jul | 8 | Reg Up | 269 | 412.6237 | 304.3981
Jul | 9 | Reg Up | 368 | 598.5885 | 517.7959
Jul | 10 | Reg Up | 602 | 639.1962 | 629.0113
Jul | 11 | Reg Up | 678 | 752.1124 | 513.0294
Jul | 12 | Reg Up | 699 | 806.8206 | 494.0242
Jul | 13 | Reg Up | 623 | 728.4501 | 494.3356
Jul | 14 | Reg Up | 582 | 671.5491 | 487.3434
Jul | 15 | Reg Up | 525 | 623.4008 | 540.1984
Jul | 16 | Reg Up | 544 | 735.4918 | 666.2057
Jul | 17 | Reg Up | 496 | 643.8656 | 664.5431
Jul | 18 | Reg Up | 449 | 619.1624 | 647.4307
Jul | 19 | Reg Up | 492 | 720.9692 | 569.3064
Jul | 20 | Reg Up | 652 | 851.9492 | 634.8571
Jul | 21 | Reg Up | 401 | 509.6823 | 341.5701
Jul | 22 | Reg Up | 103 | 187.0649 | 296.2501
Jul | 23 | Reg Up | 167 | 156.7911 | 261.0286
Jul | 24 | Reg Up | 55 | 152.8862 | 254.1197
Jul | 1 | Reg Down | 470 | 472 | 285.1252
Jul | 2 | Reg Down | 384 | 384 | 262.4137
Jul | 3 | Reg Down | 310 | 318 | 253.3481
Jul | 4 | Reg Down | 266 | 276 | 232.8397
Jul | 5 | Reg Down | 239 | 251 | 262.2091
Jul | 6 | Reg Down | 194 | 193 | 261.0566
Jul | 7 | Reg Down | 233 | 283 | 257.1738
Jul | 8 | Reg Down | 467 | 692.315 | 409.1379
Jul | 9 | Reg Down | 461 | 685.8223 | 562.7024
Jul | 10 | Reg Down | 384 | 474.1306 | 528.0396
Jul | 11 | Reg Down | 182 | 419.2497 | 464.3184
Jul | 12 | Reg Down | 255 | 413.1614 | 449.4271
Jul | 13 | Reg Down | 190 | 345.6445 | 461.5762
Jul | 14 | Reg Down | 269 | 430.877 | 466.8863
Jul | 15 | Reg Down | 322 | 414.8159 | 474.0953
Jul | 16 | Reg Down | 390 | 465.3944 | 575.9875
Jul | 17 | Reg Down | 405 | 486.8943 | 564.3354
Jul | 18 | Reg Down | 453 | 522.6438 | 572.2982
Jul | 19 | Reg Down | 416 | 457.9402 | 523.5508
Jul | 20 | Reg Down | 265 | 275.7054 | 356.7808
Jul | 21 | Reg Down | 404 | 536.9446 | 451.6979
Jul | 22 | Reg Down | 555 | 549 | 362.7214
Jul | 23 | Reg Down | 586 | 569 | 290.315
Jul | 24 | Reg Down | 554 | 559 | 281.0695
Aug | 1 | Reg Up | 191
Aug | 2 | Reg Up | 134
Aug | 3 | Reg Up | 152
Aug | 4 | Reg Up | 210
Aug | 5 | Reg Up | 241
Aug | 6 | Reg Up | 339
Aug | 7 | Reg Up | 412
Aug | 8 | Reg Up | 270
Aug | 9 | Reg Up | 310
Aug | 10 | Reg Up | 524
Aug | 11 | Reg Up | 716
Aug | 12 | Reg Up | 730
Aug | 13 | Reg Up | 708
Aug | 14 | Reg Up | 619
Aug | 15 | Reg Up | 549
Aug | 16 | Reg Up | 526
Aug | 17 | Reg Up | 566
Aug | 18 | Reg Up | 512
Aug | 19 | Reg Up | 585
Aug | 20 | Reg Up | 604
Aug | 21 | Reg Up | 369
Aug | 22 | Reg Up | 125
Aug | 23 | Reg Up | 104
Aug | 24 | Reg Up | 124
Aug | 1 | Reg Down | 473
Aug | 2 | Reg Down | 348
Aug | 3 | Reg Down | 323
Aug | 4 | Reg Down | 290
Aug | 5 | Reg Down | 212
Aug | 6 | Reg Down | 185
Aug | 7 | Reg Down | 224
Aug | 8 | Reg Down | 466
Aug | 9 | Reg Down | 493
Aug | 10 | Reg Down | 320
Aug | 11 | Reg Down | 330
Aug | 12 | Reg Down | 237
Aug | 13 | Reg Down | 279
Aug | 14 | Reg Down | 313
Aug | 15 | Reg Down | 344
Aug | 16 | Reg Down | 329
Aug | 17 | Reg Down | 428
Aug | 18 | Reg Down | 457
Aug | 19 | Reg Down | 468
Aug | 20 | Reg Down | 315
Aug | 21 | Reg Down | 406
Aug | 22 | Reg Down | 567
Aug | 23 | Reg Down | 665
Aug | 24 | Reg Down | 534
Sep | 1 | Reg Up | 175
Sep | 2 | Reg Up | 151
Sep | 3 | Reg Up | 220
Sep | 4 | Reg Up | 203
Sep | 5 | Reg Up | 274
Sep | 6 | Reg Up | 408
Sep | 7 | Reg Up | 451
Sep | 8 | Reg Up | 250
Sep | 9 | Reg Up | 290
Sep | 10 | Reg Up | 480
Sep | 11 | Reg Up | 683
Sep | 12 | Reg Up | 681
Sep | 13 | Reg Up | 695
Sep | 14 | Reg Up | 603
Sep | 15 | Reg Up | 547
Sep | 16 | Reg Up | 525
Sep | 17 | Reg Up | 484
Sep | 18 | Reg Up | 518
Sep | 19 | Reg Up | 750
Sep | 20 | Reg Up | 435
Sep | 21 | Reg Up | 147
Sep | 22 | Reg Up | 191
Sep | 23 | Reg Up | 135
Sep | 24 | Reg Up | 135
Sep | 1 | Reg Down | 421
Sep | 2 | Reg Down | 329
Sep | 3 | Reg Down | 292
Sep | 4 | Reg Down | 226
Sep | 5 | Reg Down | 210
Sep | 6 | Reg Down | 192
Sep | 7 | Reg Down | 201
Sep | 8 | Reg Down | 388
Sep | 9 | Reg Down | 629
Sep | 10 | Reg Down | 447
Sep | 11 | Reg Down | 364
Sep | 12 | Reg Down | 311
Sep | 13 | Reg Down | 289
Sep | 14 | Reg Down | 301
Sep | 15 | Reg Down | 375
Sep | 16 | Reg Down | 392
Sep | 17 | Reg Down | 417
Sep | 18 | Reg Down | 452
Sep | 19 | Reg Down | 326
Sep | 20 | Reg Down | 356
Sep | 21 | Reg Down | 518
Sep | 22 | Reg Down | 551
Sep | 23 | Reg Down | 569
Sep | 24 | Reg Down | 480
Oct | 1 | Reg Up | 195
Oct | 2 | Reg Up | 179
Oct | 3 | Reg Up | 231
Oct | 4 | Reg Up | 239
Oct | 5 | Reg Up | 265
Oct | 6 | Reg Up | 403
Oct | 7 | Reg Up | 471
Oct | 8 | Reg Up | 304
Oct | 9 | Reg Up | 263
Oct | 10 | Reg Up | 403
Oct | 11 | Reg Up | 533
Oct | 12 | Reg Up | 558
Oct | 13 | Reg Up | 534
Oct | 14 | Reg Up | 498
Oct | 15 | Reg Up | 523
Oct | 16 | Reg Up | 515
Oct | 17 | Reg Up | 590
Oct | 18 | Reg Up | 849
Oct | 19 | Reg Up | 884
Oct | 20 | Reg Up | 378
Oct | 21 | Reg Up | 176
Oct | 22 | Reg Up | 212
Oct | 23 | Reg Up | 167
Oct | 24 | Reg Up | 163
Oct | 1 | Reg Down | 376
Oct | 2 | Reg Down | 321
Oct | 3 | Reg Down | 250
Oct | 4 | Reg Down | 205
Oct | 5 | Reg Down | 205
Oct | 6 | Reg Down | 239
Oct | 7 | Reg Down | 187
Oct | 8 | Reg Down | 281
Oct | 9 | Reg Down | 892
Oct | 10 | Reg Down | 545
Oct | 11 | Reg Down | 493
Oct | 12 | Reg Down | 465
Oct | 13 | Reg Down | 650
Oct | 14 | Reg Down | 429
Oct | 15 | Reg Down | 465
Oct | 16 | Reg Down | 472
Oct | 17 | Reg Down | 537
Oct | 18 | Reg Down | 461
Oct | 19 | Reg Down | 379
Oct | 20 | Reg Down | 403
Oct | 21 | Reg Down | 406
Oct | 22 | Reg Down | 428
Oct | 23 | Reg Down | 454
Oct | 24 | Reg Down | 434
Nov | 1 | Reg Up | 163
Nov | 2 | Reg Up | 219
Nov | 3 | Reg Up | 224
Nov | 4 | Reg Up | 256
Nov | 5 | Reg Up | 328
Nov | 6 | Reg Up | 450
Nov | 7 | Reg Up | 608
Nov | 8 | Reg Up | 329
Nov | 9 | Reg Up | 393
Nov | 10 | Reg Up | 431
Nov | 11 | Reg Up | 397
Nov | 12 | Reg Up | 444
Nov | 13 | Reg Up | 433
Nov | 14 | Reg Up | 428
Nov | 15 | Reg Up | 484
Nov | 16 | Reg Up | 580
Nov | 17 | Reg Up | 917
Nov | 18 | Reg Up | 837
Nov | 19 | Reg Up | 753
Nov | 20 | Reg Up | 212
Nov | 21 | Reg Up | 243
Nov | 22 | Reg Up | 268
Nov | 23 | Reg Up | 176
Nov | 24 | Reg Up | 284
Nov | 1 | Reg Down | 306
Nov | 2 | Reg Down | 241
Nov | 3 | Reg Down | 234
Nov | 4 | Reg Down | 196
Nov | 5 | Reg Down | 254
Nov | 6 | Reg Down | 215
Nov | 7 | Reg Down | 213
Nov | 8 | Reg Down | 612
Nov | 9 | Reg Down | 881
Nov | 10 | Reg Down | 663
Nov | 11 | Reg Down | 473
Nov | 12 | Reg Down | 445
Nov | 13 | Reg Down | 439
Nov | 14 | Reg Down | 435
Nov | 15 | Reg Down | 446
Nov | 16 | Reg Down | 423
Nov | 17 | Reg Down | 285
Nov | 18 | Reg Down | 285
Nov | 19 | Reg Down | 296
Nov | 20 | Reg Down | 323
Nov | 21 | Reg Down | 306
Nov | 22 | Reg Down | 358
Nov | 23 | Reg Down | 362
Nov | 24 | Reg Down | 360
Dec | 1 | Reg Up | 205
Dec | 2 | Reg Up | 282
Dec | 3 | Reg Up | 236
Dec | 4 | Reg Up | 276
Dec | 5 | Reg Up | 373
Dec | 6 | Reg Up | 513
Dec | 7 | Reg Up | 571
Dec | 8 | Reg Up | 446
Dec | 9 | Reg Up | 518
Dec | 10 | Reg Up | 449
Dec | 11 | Reg Up | 411
Dec | 12 | Reg Up | 424
Dec | 13 | Reg Up | 404
Dec | 14 | Reg Up | 458
Dec | 15 | Reg Up | 500
Dec | 16 | Reg Up | 647
Dec | 17 | Reg Up | 1110
Dec | 18 | Reg Up | 827
Dec | 19 | Reg Up | 236
Dec | 20 | Reg Up | 230
Dec | 21 | Reg Up | 218
Dec | 22 | Reg Up | 236
Dec | 23 | Reg Up | 186
Dec | 24 | Reg Up | 265
Dec | 1 | Reg Down | 292
Dec | 2 | Reg Down | 253
Dec | 3 | Reg Down | 326
Dec | 4 | Reg Down | 251
Dec | 5 | Reg Down | 262
Dec | 6 | Reg Down | 277
Dec | 7 | Reg Down | 378
Dec | 8 | Reg Down | 537
Dec | 9 | Reg Down | 1020
Dec | 10 | Reg Down | 654
Dec | 11 | Reg Down | 495
Dec | 12 | Reg Down | 413
Dec | 13 | Reg Down | 410
Dec | 14 | Reg Down | 445
Dec | 15 | Reg Down | 448
Dec | 16 | Reg Down | 424
Dec | 17 | Reg Down | 288
Dec | 18 | Reg Down | 197
Dec | 19 | Reg Down | 296
Dec | 20 | Reg Down | 291
Dec | 21 | Reg Down | 261
Dec | 22 | Reg Down | 325
Dec | 23 | Reg Down | 418
Dec | 24 | Reg Down | 356
`