## Sheet1
ERCOT Adjusted Forecast |  |  |  |  | TSP Provided Forecast
year | month | Monthly Peaks | Annual Energy |  |  | Monthly Peaks | Annual Energy
2025 | 1 | 70716.52 | 38585578.513 | year | month | 70716.52 | 38585578.513
2025 | 2 | 69131.27 | 34466946.643 | 2025 | 1 | 69131.27 | 34466946.643
2025 | 3 | 62358.559 | 35888238.689 | 2025 | 2 | 62358.559 | 35888238.689
2025 | 4 | 63420.82 | 35451024.738 | 2025 | 3 | 63420.82 | 35451024.738
2025 | 5 | 75475.657 | 40632986.454 | 2025 | 4 | 75475.657 | 40632986.454
2025 | 6 | 82242.927 | 44591678.931 | 2025 | 5 | 90139.537 | 50277238.131
2025 | 7 | 84012.535 | 48029616.299 | 2025 | 6 | 91909.145 | 53904694.139
2025 | 8 | 85758.65 | 48706283.013 | 2025 | 7 | 93655.26 | 54581360.853
2025 | 9 | 80773.453 | 42264475.403 | 2025 | 8 | 88670.063 | 47950034.603
2025 | 10 | 72542.335 | 39099327.683 | 2025 | 9 | 80438.945 | 44974405.523
2025 | 11 | 64239.198 | 36176795.162 | 2025 | 10 | 70919.023 | 41518631.029
2025 | 12 | 71664.451 | 42004539.536 | 2025 | 11 | 80380.793 | 48489498.302
2026 | 1 | 77386.694 | 43548753.803 | 2025 | 12 | 86103.036 | 50033712.562
2026 | 2 | 75804.823 | 38960357.921 | 2026 | 1 | 84521.165 | 44817740.016
2026 | 3 | 69042.09 | 40836274.625 | 2026 | 2 | 77758.432 | 47312517.027
2026 | 4 | 69841.308 | 40241136.454 | 2026 | 3 | 78557.651 | 46516902.988
2026 | 5 | 84668.248 | 45703772.651 | 2026 | 4 | 90573.908 | 52056629.32
2026 | 6 | 90946.866 | 51267581.851 | 2026 | 5 | 105328.101 | 61622071.038
2026 | 7 | 92783.588 | 54922802.555 | 2026 | 6 | 107164.823 | 65622441.387
2026 | 8 | 94650.257 | 55610852.992 | 2026 | 7 | 109031.492 | 66310491.826
2026 | 9 | 89746.938 | 48960630.428 | 2026 | 8 | 104128.173 | 59315119.622
2026 | 10 | 81778.607 | 46183559.997 | 2026 | 9 | 96159.842 | 56883198.826
2026 | 11 | 73417.342 | 43022697.199 | 2026 | 10 | 86856.365 | 53062876.742
2026 | 12 | 80898.905 | 48863001.613 | 2026 | 11 | 101150.291 | 63930032.908
2027 | 1 | 86638.896 | 50411559.141 | 2026 | 12 | 106890.282 | 65478590.434
2027 | 2 | 85067.041 | 45177653.586 | 2027 | 1 | 105318.427 | 58786585.082
2027 | 3 | 78296.696 | 47671484.261 | 2027 | 2 | 98548.082 | 62718264.181
2027 | 4 | 78668.185 | 46854185.169 | 2027 | 3 | 98919.571 | 61435183.196
2027 | 5 | 94640.167 | 52579247.469 | 2027 | 4 | 110947.452 | 67460906.02
2027 | 6 | 100494.774 | 58553469.014 | 2027 | 5 | 134392.864 | 82960093.871
2027 | 7 | 102329.099 | 62449133.148 | 2027 | 6 | 136227.189 | 87669312.171
2027 | 8 | 104294.638 | 63139923.582 | 2027 | 7 | 138192.728 | 88360102.586
2027 | 9 | 99539.009 | 56266634.352 | 2027 | 8 | 133437.1 | 80673259.201
2027 | 10 | 91749.316 | 53887057.282 | 2027 | 9 | 125647.406 | 79107236.286
2027 | 11 | 88815.961 | 50861812.369 | 2027 | 10 | 116660.913 | 74609324.768
2027 | 12 | 96378.915 | 60288043.092 | 2027 | 11 | 138163.047 | 91375437.3
2028 | 1 | 101995.103 | 61844303.438 | 2027 | 12 | 143779.235 | 92931697.647
2028 | 2 | 100527.857 | 57473606.637 | 2028 | 1 | 142311.989 | 86555362.509
2028 | 3 | 93659.84 | 59062766.432 | 2028 | 2 | 135443.972 | 90108376.508
2028 | 4 | 93619.744 | 57876919.393 | 2028 | 3 | 135403.876 | 87961494.433
2028 | 5 | 112179.398 | 64246063.929 | 2028 | 4 | 147402.812 | 94867647.188
2028 | 6 | 117625.06 | 71318139.465 | 2028 | 5 | 169312.915 | 108533394.64
2028 | 7 | 119466.402 | 75631515.578 | 2028 | 6 | 171154.257 | 114087279.26
2028 | 8 | 121543.449 | 76331422.156 | 2028 | 7 | 173231.303 | 114787185.84
2028 | 9 | 116943.089 | 69047113.021 | 2028 | 8 | 168630.943 | 106262368.21
2028 | 10 | 109355.095 | 67263653.481 | 2028 | 9 | 161042.949 | 105719417.16
2028 | 11 | 103754.175 | 63592035.6 | 2028 | 10 | 152552.333 | 100403878.22
2028 | 12 | 111264.107 | 71233959.783 | 2028 | 11 | 156717.709 | 105051439.9
2029 | 1 | 117020.051 | 72827154.203 | 2028 | 12 | 162473.653 | 106644634.35
2029 | 2 | 115265.575 | 65447614.97 | 2029 | 1 | 160719.177 | 95992435.765
2029 | 3 | 108554.09 | 69970244.612 | 2029 | 2 | 154007.692 | 103742271.15
2029 | 4 | 107952.562 | 68426925.234 | 2029 | 3 | 153406.164 | 101153518.91
2029 | 5 | 119890.951 | 74665048.086 | 2029 | 4 | 165344.553 | 108482528.21
2029 | 6 | 124928.989 | 76995506.95 | 2029 | 5 | 192756.457 | 125831284.15
2029 | 7 | 126662.274 | 81502077.419 | 2029 | 6 | 194489.742 | 131965713.86
2029 | 8 | 128850.719 | 82205059.101 | 2029 | 7 | 196678.188 | 132668695.54
2029 | 9 | 124444.17 | 74745025.723 | 2029 | 8 | 192271.638 | 123580802.9
2029 | 10 | 117250.144 | 73328046.843 | 2029 | 9 | 185077.612 | 123791683.29
2029 | 11 | 115312.678 | 69691302.543 | 2029 | 10 | 176975.402 | 117907226.57
2029 | 12 | 122849.574 | 79661307.421 | 2029 | 11 | 181256.76 | 123116253.27
2030 | 1 | 128664.426 | 81277981.807 | 2029 | 12 | 187071.611 | 124732927.67
2030 | 2 | 127109.068 | 73101406.998 | 2030 | 1 | 185516.253 | 112351035.52
2030 | 3 | 120318.407 | 78347856.818 | 2030 | 2 | 178725.592 | 121744395.49
2030 | 4 | 118824.968 | 76542108.43 | 2030 | 3 | 177232.154 | 118595281.83
2030 | 5 | 130625.341 | 83012639.138 | 2030 | 4 | 189032.526 | 126467584.99
2030 | 6 | 135428.906 | 84946757.965 | 2030 | 5 | 204498.909 | 134677160.33
2030 | 7 | 136680.714 | 89732715.014 | 2030 | 6 | 205750.717 | 141120797.48
2030 | 8 | 138944.358 | 90423064.454 | 2030 | 7 | 208014.361 | 141811146.92
2030 | 9 | 135021.304 | 82728735.998 | 2030 | 8 | 204091.308 | 132459138.37
2030 | 10 | 128169.248 | 81754231.767 | 2030 | 9 | 197239.251 | 133142314.21
2030 | 11 | 122077.202 | 77490680.932 | 2030 | 10 | 189779.615 | 126960105.4
2030 | 12 | 129634.924 | 84438188.09 | 2030 | 11 | 194183.724 | 132462494.62
2031 | 1 | 135543.087 | 86078198.262 | 2030 | 12 | 200091.886 | 134102504.81
2031 | 2 | 133988.535 | 77458195.773 | 2031 | 1 | 198537.334 | 120834988.8
2031 | 3 | 127183.398 | 83061141.596 | 2031 | 2 | 191732.197 | 131020899.34
2031 | 4 | 124918.784 | 81095524.5 | 2031 | 3 | 189467.583 | 127570659.87
2031 | 5 | 136382.628 | 87675951.496 | 2031 | 4 | 200931.427 | 135700258.06
2031 | 6 | 140982.295 | 89341691.137 | 2031 | 5 | 214880.014 | 142548048.89
2031 | 7 | 141601.969 | 94283796.831 | 2031 | 6 | 215499.688 | 149263699.86
2031 | 8 | 144521.884 | 94959021.371 | 2031 | 7 | 218419.603 | 149938924.4
2031 | 9 | 140296.406 | 87170051.267 | 2031 | 8 | 214194.125 | 140376409.03
2031 | 10 | 134148 | 86505306.099 | 2031 | 9 | 208045.719 | 141485209.13
2031 | 11 | 127473.599 | 81981647.89 | 2031 | 10 | 201371.319 | 135036907.31
2031 | 12 | 134363.149 | 88131950.318 | 2031 | 11 | 205178.73 | 140818742.79
2032 | 1 | 141003.652 | 89789753.769 | 2031 | 12 | 211819.233 | 142476546.26
2032 | 2 | 139457.491 | 83687794.159 | 2032 | 1 | 210273.072 | 132975438.76
2032 | 3 | 132622.988 | 86709294.891 | 2032 | 2 | 203438.569 | 139325271.79
2032 | 4 | 129244.488 | 84588894.862 | 2032 | 3 | 200060.069 | 135576113.39
2032 | 5 | 140568.476 | 91215015.713 | 2032 | 4 | 211384.057 | 143901808.18
2032 | 6 | 144303.066 | 92709969.973 | 2032 | 5 | 216619.066 | 144777490.18
2032 | 7 | 145569.607 | 97733608.762 | 2032 | 6 | 217885.607 | 151536712.96
2032 | 8 | 148566.875 | 98409794.946 | 2032 | 7 | 220882.875 | 152212899.13
2032 | 9 | 144741.279 | 90567052.785 | 2032 | 8 | 217057.279 | 142634572.99
2032 | 10 | 139049.593 | 90161691.056 | 2032 | 9 | 211365.593 | 143964795.27
2032 | 11 | 132904.469 | 85380409.462 | 2032 | 10 | 205220.469 | 137473285.08
2032 | 12 | 137243.585 | 90010802.621 | 2032 | 11 | 208916.29 | 143335294.9
2033 | 1 | 144329.03 | 91660967.057 | 2032 | 12 | 216001.735 | 144985459.33
2033 | 2 | 142790.604 | 82603342.757 | 2033 | 1 | 214463.309 | 130767400.3
2033 | 3 | 135886.857 | 88521231.784 | 2033 | 2 | 207559.561 | 141774051.37
2033 | 4 | 131763.412 | 86294115.225 | 2033 | 3 | 203436.117 | 137898462.62
2033 | 5 | 142320.011 | 92942197.939 | 2033 | 4 | 213992.716 | 146266690.23
2033 | 6 | 146072.207 | 94294830.334 | 2033 | 5 | 218883.621 | 146719048.2
2033 | 7 | 146424.992 | 99338922.841 | 2033 | 6 | 219236.406 | 153510614.61
2033 | 8 | 149845.644 | 100053811 | 2033 | 7 | 222657.057 | 154225502.78
2033 | 9 | 146085.086 | 92191379.238 | 2033 | 8 | 218896.5 | 144615597.1
2033 | 10 | 141083.251 | 92001961.24 | 2033 | 9 | 213894.665 | 146173653.02
2033 | 11 | 134938.81 | 87186646.451 | 2033 | 10 | 207750.223 | 139644936.13
2033 | 12 | 141449.675 | 91786284.001 | 2033 | 11 | 213730.409 | 145563150.47
2034 | 1 | 147413.516 | 93481499.025 | 2033 | 12 | 219694.25 | 147258365.51
2034 | 2 | 146392.179 | 84287041.508 | 2034 | 1 | 218672.914 | 132859695.09
2034 | 3 | 139421.048 | 90234054.061 | 2034 | 2 | 211701.782 | 143938639.78
2034 | 4 | 133964.019 | 87884014.186 | 2034 | 3 | 206244.754 | 139926143.01
2034 | 5 | 143924.878 | 94571427.451 | 2034 | 4 | 216205.613 | 148348293.89
2034 | 6 | 147014.283 | 95782086.62 | 2034 | 5 | 220080.335 | 148389644.42
2034 | 7 | 148058.092 | 100849088.6 | 2034 | 6 | 221124.145 | 155210231.65
2034 | 8 | 152229.85 | 101614231.19 | 2034 | 7 | 225295.902 | 155975374.25
2034 | 9 | 147244.663 | 93718038.975 | 2034 | 8 | 220310.715 | 146325596.76
2034 | 10 | 142685.43 | 93777445.464 | 2034 | 9 | 215751.483 | 148138588.52
2034 | 11 | 138861.757 | 88903645.346 | 2034 | 10 | 211927.809 | 141554793.57
2034 | 12 | 144628.276 | 93449479.746 | 2034 | 11 | 217290.553 | 147510213.87
2035 | 1 | 149194.925 | 95236546.753 | 2034 | 12 | 221857.202 | 149297280.89
2035 | 2 | 147458.461 | 85898759.752 | 2035 | 1 | 220120.738 | 134727809.93
2035 | 3 | 141614.408 | 91823501.15 | 2035 | 2 | 214276.685 | 145811573
2035 | 4 | 136283.31 | 89378158.363 | 2035 | 3 | 208945.587 | 141694997.85
2035 | 5 | 145562.255 | 96086414.587 | 2035 | 4 | 218224.532 | 150147148.71
2035 | 6 | 148853.917 | 97157739.034 | 2035 | 5 | 221970.394 | 149801602.5
2035 | 7 | 150594.365 | 102281058.21 | 2035 | 6 | 223710.842 | 156679717.15
2035 | 8 | 154077.121 | 103057038.31 | 2035 | 7 | 227193.598 | 157455697.24
2035 | 9 | 149291.282 | 95132616.458 | 2035 | 8 | 222407.759 | 147776479.94
2035 | 10 | 144829.972 | 95484227.846 | 2035 | 9 | 217946.449 | 149882886.77
2035 | 11 | 142687.279 | 90524739.777 | 2035 | 10 | 215803.756 | 143232568.84
2035 | 12 | 147402.792 | 94910926.638 | 2035 | 11 | 220393.914 | 149216321.77
2036 | 1 | 154340.923 | 96797043.366 | 2035 | 12 | 227332.045 | 151102438.48
2036 | 2 | 150574.019 | 90437992.918 | 2036 | 1 | 223565.142 | 141239814.15
2036 | 3 | 145801.476 | 93158705.415 | 2036 | 2 | 218792.599 | 147391109.42
2036 | 4 | 138352.593 | 90736059.603 | 2036 | 3 | 211343.715 | 143289667.82
2036 | 5 | 147014.4 | 97353966.184 | 2036 | 4 | 220005.522 | 151659361.32
2036 | 6 | 151118.346 | 98302222.875 | 2036 | 5 | 224109.469 | 150855831.06
2036 | 7 | 152516.315 | 103583227.05 | 2036 | 6 | 225507.437 | 157888622.17
2036 | 8 | 157000.069 | 104239139.54 | 2036 | 7 | 229991.191 | 158544534.67
2036 | 9 | 151319.605 | 96406135.475 | 2036 | 8 | 224310.727 | 148959743.68
2036 | 10 | 147054.405 | 96999021.815 | 2036 | 9 | 220045.528 | 151304416.95
2036 | 11 | 145793.18 | 91917636.265 | 2036 | 10 | 218784.302 | 144544235.57
2036 | 12 | 150313.637 | 96370335.958 | 2036 | 11 | 223304.76 | 150675731.08
2037 | 1 | 157457.187 | 98245299.864 | 2036 | 12 | 230448.309 | 152550694.98
2037 | 2 | 155954.49 | 88731182.641 | 2037 | 1 | 228945.612 | 137781216.94
2037 | 3 | 149045.324 | 94461320.675 | 2037 | 2 | 222036.446 | 148693724.71
2037 | 4 | 140238.941 | 91940143.666 | 2037 | 3 | 213230.064 | 144493751.86
2037 | 5 | 148921.296 | 98464863.699 | 2037 | 4 | 221912.419 | 152770258.86
2037 | 6 | 152855.546 | 99446969.352 | 2037 | 5 | 225846.668 | 152000577.53
2037 | 7 | 154060.606 | 104731064.02 | 2037 | 6 | 227051.728 | 159036459.14
2037 | 8 | 158604.483 | 105346407.16 | 2037 | 7 | 231595.606 | 159651802.29
2037 | 9 | 152875.052 | 97612348.753 | 2037 | 8 | 225866.175 | 150165956.94
2037 | 10 | 148924.837 | 98398751.488 | 2037 | 9 | 221915.96 | 152704146.63
2037 | 11 | 149053.293 | 93281182.172 | 2037 | 10 | 222044.416 | 145907781.49
2037 | 12 | 150965.571 | 97833626.691 | 2037 | 11 | 223956.693 | 152139021.82
2038 | 1 | 160750.073 | 99670368.12 | 2037 | 12 | 233741.195 | 153975763.26
2038 | 2 | 159260.132 | 90143577.782 | 2038 | 1 | 232251.254 | 139193612.11
2038 | 3 | 152490.71 | 95816356.382 | 2038 | 2 | 225481.833 | 150048760.39
2038 | 4 | 142204.378 | 93148855.488 | 2038 | 3 | 215195.5 | 145702463.7
2038 | 5 | 151296.573 | 99580620.855 | 2038 | 4 | 224287.695 | 153886015.98
2038 | 6 | 154959.929 | 100607797.18 | 2038 | 5 | 227951.052 | 153161405.37
2038 | 7 | 156621.454 | 105864022.46 | 2038 | 6 | 229612.576 | 160169417.58
2038 | 8 | 160578.541 | 106519019.84 | 2038 | 7 | 233569.663 | 160824414.96
2038 | 9 | 154438.377 | 98808991.678 | 2038 | 8 | 227429.499 | 151362599.89
2038 | 10 | 150811.113 | 99774793.711 | 2038 | 9 | 223802.236 | 154080188.82
2038 | 11 | 152012.317 | 94731022.378 | 2038 | 10 | 225003.44 | 147357621.7
2038 | 12 | 154143.035 | 99297612.742 | 2038 | 11 | 227134.158 | 153603007.86
2039 | 1 | 164221.059 | 101123678.95 | 2038 | 12 | 237212.181 | 155429074.07
2039 | 2 | 162741.625 | 91583681.441 | 2039 | 1 | 235732.748 | 140633715.76
2039 | 3 | 156119.391 | 97166691.524 | 2039 | 2 | 229110.514 | 151399095.53
2039 | 4 | 145318.76 | 94333299.339 | 2039 | 3 | 218309.883 | 146886907.51
2039 | 5 | 153240.957 | 100747244.13 | 2039 | 4 | 226232.079 | 155052639.25
2039 | 6 | 157581.766 | 101746708.59 | 2039 | 5 | 230572.889 | 154300316.76
2039 | 7 | 159507.844 | 106950687.62 | 2039 | 6 | 232498.967 | 161256082.77
2039 | 8 | 163593.895 | 107771950.83 | 2039 | 7 | 236585.018 | 162077345.98
2039 | 9 | 157074.086 | 100017374.4 | 2039 | 8 | 230065.209 | 152570982.58
2039 | 10 | 151333.382 | 101181200.1 | 2039 | 9 | 224324.505 | 155486595.24
2039 | 11 | 151349.252 | 96213768.357 | 2039 | 10 | 224340.374 | 148840367.7
2039 | 12 | 160080.997 | 100767617.57 | 2039 | 11 | 233072.119 | 155073012.69
2040 | 1 | 167559.111 | 102666876.18 | 2039 | 12 | 240550.233 | 156972271.31
2040 | 2 | 166380.016 | 96348536.527 | 2040 | 1 | 239371.138 | 147150357.78
2040 | 3 | 159362.394 | 98464611.633 | 2040 | 2 | 232353.516 | 152697015.62
2040 | 4 | 148762.621 | 95441306.374 | 2040 | 3 | 221753.744 | 147994914.56
2040 | 5 | 155460.277 | 102010401.68 | 2040 | 4 | 228451.399 | 156315796.79
2040 | 6 | 162494.707 | 102864975.83 | 2040 | 5 | 235485.829 | 155418584
2040 | 7 | 161468.585 | 108098113.02 | 2040 | 6 | 234459.707 | 162403508.14
2040 | 8 | 166750.5 | 109039188.04 | 2040 | 7 | 239741.622 | 163344583.19
2040 | 9 | 160966.204 | 101141646.42 | 2040 | 8 | 233957.326 | 153695254.59
2040 | 10 | 154660.713 | 102764291.05 | 2040 | 9 | 227651.835 | 157069686.15
2040 | 11 | 160016.947 | 97675627.893 | 2040 | 10 | 233008.069 | 150302227.22
2040 | 12 | 163682.747 | 102150965.25 | 2040 | 11 | 236673.87 | 156456360.39
2041 | 1 | 171616.197 | 104343885.12 | 2040 | 12 | 244607.319 | 158649280.25
2041 | 2 | 167829.689 | 94533446.038 | 2041 | 1 | 240820.811 | 143583480.35
2041 | 3 | 163282.883 | 99688293.916 | 2041 | 2 | 236274.006 | 153920697.93
2041 | 4 | 153054.515 | 96719344.032 | 2041 | 3 | 226045.637 | 149272952.23
2041 | 5 | 157779.427 | 103150362.83 | 2041 | 4 | 230770.549 | 157455757.97
2041 | 6 | 166069.822 | 103897827.03 | 2041 | 5 | 239060.945 | 156451435.21
2041 | 7 | 165947.892 | 109378958.39 | 2041 | 6 | 238939.014 | 163684353.5
2041 | 8 | 167692.174 | 110209803.22 | 2041 | 7 | 240683.296 | 164515198.34
2041 | 9 | 162378.168 | 102320233.21 | 2041 | 8 | 235369.291 | 154873841.4
2041 | 10 | 157089.062 | 104311024.78 | 2041 | 9 | 230080.185 | 158616419.94
2041 | 11 | 164009.453 | 99115540.123 | 2041 | 10 | 237000.575 | 151742139.44
2041 | 12 | 167408.723 | 103693951.12 | 2041 | 11 | 240399.845 | 157999346.25
2042 | 1 | 175478.788 | 105892636.65 | 2041 | 12 | 248469.91 | 160198031.79
2042 | 2 | 174067.971 | 96025565.326 | 2042 | 1 | 247059.093 | 145075599.62
2042 | 3 | 167969.916 | 100912498.51 | 2042 | 2 | 240961.038 | 155144902.51
2042 | 4 | 157098.236 | 97972085.682 | 2042 | 3 | 230089.358 | 150525693.88
2042 | 5 | 161395.208 | 104234755.94 | 2042 | 4 | 234386.331 | 158540151.05
2042 | 6 | 169727.575 | 104995372.43 | 2042 | 5 | 242718.698 | 157548980.61
2042 | 7 | 170561.919 | 110638039.49 | 2042 | 6 | 243553.042 | 164943434.63
2042 | 8 | 171814.949 | 111285372.61 | 2042 | 7 | 244806.072 | 165590767.76
2042 | 9 | 165506.677 | 103650616.06 | 2042 | 8 | 238497.799 | 156204224.22
2042 | 10 | 160939.59 | 105824364.41 | 2042 | 9 | 233930.712 | 160129759.52
2042 | 11 | 168118.194 | 100487875.65 | 2042 | 10 | 241109.316 | 153114474.97
2042 | 12 | 171238.385 | 105327667.12 | 2042 | 11 | 244229.508 | 159633062.25
2043 | 1 | 179617.641 | 107227761.5 | 2042 | 12 | 252608.764 | 161533156.63
2043 | 2 | 178307.922 | 97373207.957 | 2043 | 1 | 251299.044 | 146423242.3
2043 | 3 | 172086.031 | 102072539.86 | 2043 | 2 | 245077.153 | 156304943.84
2043 | 4 | 161195.366 | 98977492.012 | 2043 | 3 | 234186.488 | 151531100.21
2043 | 5 | 164587.713 | 104993685.91 | 2043 | 4 | 237578.836 | 159299081.03
2043 | 6 | 173926.483 | 105990026.5 | 2043 | 5 | 246917.606 | 158543634.67
2043 | 7 | 175135.113 | 111538885.85 | 2043 | 6 | 248126.236 | 165844281
2043 | 8 | 177926.723 | 112087950.96 | 2043 | 7 | 250917.845 | 166393346.08
2043 | 9 | 173710.319 | 104728534.85 | 2043 | 8 | 246701.442 | 157282143.05
2043 | 10 | 164917.754 | 107107221.65 | 2043 | 9 | 237908.877 | 161412616.77
2043 | 11 | 172274.306 | 101777948.17 | 2043 | 10 | 245265.428 | 154404547.5
2043 | 12 | 173792.556 | 106782220.65 | 2043 | 11 | 246783.679 | 161087615.79
2044 | 1 | 183827.764 | 108580302.33 | 2043 | 12 | 256818.886 | 162885697.46
2044 | 2 | 182525.414 | 102259879.31 | 2044 | 1 | 255516.537 | 153061700.52
2044 | 3 | 176188.054 | 103519815.21 | 2044 | 2 | 249179.177 | 157752219.19
2044 | 4 | 165270.442 | 100051771.28 | 2044 | 3 | 238261.564 | 152605379.46
2044 | 5 | 169508.58 | 105972838.33 | 2044 | 4 | 242499.702 | 160278233.47
2044 | 6 | 179077.27 | 107139410.94 | 2044 | 5 | 252068.393 | 159693019.13
2044 | 7 | 179905.647 | 112448398.01 | 2044 | 6 | 252896.77 | 166753793.13
2044 | 8 | 181933.325 | 113482634.04 | 2044 | 7 | 254924.447 | 167788029.16
2044 | 9 | 178297.104 | 105990865.03 | 2044 | 8 | 251288.227 | 158544473.23
2044 | 10 | 169141.041 | 108427401.28 | 2044 | 9 | 242132.163 | 162732796.42
2044 | 11 | 171560.294 | 103550796.42 | 2044 | 10 | 244551.416 | 156177395.74
2044 | 12 | 179406.112 | 108373689.46 | 2044 | 11 | 252397.234 | 162679084.58
|  |  |  | 2044 | 12