## TSP Provided
Net Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ercot_90th
2025 | 91544.9902 | 91955.4227 | 94536.2574 | 95955.8895 | 94487.5112 | 92994.9349 | 90516.414 | 93868.1903 | 91625.9055 | 89165.7695 | 93040.3431 | 92070.2423 | 91744.6018 | 87705.9662 | 92894.5539 | 96133.3955 | 93655.2603
2026 | 106778.275 | 107259.8684 | 109773.4085 | 111189.1742 | 109757.2979 | 108244.9092 | 105855.0554 | 109284.544 | 107019.0262 | 104379.4202 | 108274.0158 | 107426.9105 | 107030.8796 | 103064.2838 | 108171.4155 | 111512.4457 | 109031.492
2027 | 135859.269 | 136469.9171 | 138851.6751 | 140270.1683 | 138720.2402 | 137341.6475 | 134983.1062 | 138583.4023 | 136304.8329 | 133460.1157 | 137380.0231 | 136663.423 | 136238.5113 | 132245.2419 | 137231.3082 | 140776.2198 | 138192.7283
2028 | 170798.0509 | 171543.8987 | 173770.2654 | 175208.9502 | 173612.8764 | 172314.8739 | 170042.394 | 173693.5823 | 171502.2153 | 168400.5452 | 172250.9997 | 171694.3421 | 171269.4304 | 167277.0648 | 172240.1163 | 175923.1036 | 173231.303
2029 | 193965.6251 | 195249.5849 | 197069.5459 | 198473.7556 | 196885.6898 | 195675.3289 | 193439.5332 | 197064.297 | 194991.1622 | 191555.424 | 195702.7288 | 195356.3542 | 194931.4426 | 190716.1835 | 195688.7648 | 199367.017 | 196678.1875
2030 | 205311.0274 | 207028.8443 | 208467.0165 | 210017.5418 | 208305.9951 | 207148.8884 | 205057.6789 | 208696.7374 | 206730.096 | 202891.391 | 207169.034 | 207070.2189 | 206645.3072 | 202288.5835 | 207273.881 | 211046.8266 | 208014.361
2031 | 215565.3653 | 217457.6374 | 217976.3189 | 220171.5607 | 218383.0633 | 217217.7792 | 215149.7369 | 219380.0124 | 217459.1932 | 213124.8802 | 217218.0807 | 217423.0274 | 216998.1158 | 212092.7335 | 216998.2131 | 221623.4895 | 218419.6028

## ERCOT Adjusted
Net Summer Peak Demand (MW) based on historical weather years
Historical weather year
year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ercot_90th
2025 | 83648.3802 | 84058.8127 | 86639.6474 | 88059.2795 | 86590.9012 | 85098.3249 | 82619.804 | 85971.5803 | 83729.2955 | 81269.1595 | 85143.7331 | 84173.6323 | 83847.9918 | 79809.3562 | 84997.9439 | 88236.7855 | 85758.6503
2026 | 92397.04 | 92878.6334 | 95392.1735 | 96807.9392 | 95376.0629 | 93863.6742 | 91473.8204 | 94903.309 | 92637.7912 | 89998.1852 | 93892.7808 | 93045.6755 | 92649.6446 | 88683.0488 | 93790.1805 | 97131.2107 | 94650.257
2027 | 101961.1789 | 102571.8271 | 104953.5851 | 106372.0782 | 104822.1501 | 103443.5574 | 101085.0162 | 104685.3123 | 102406.7428 | 99562.0256 | 103481.9331 | 102765.3329 | 102340.4212 | 98347.1518 | 103333.2181 | 106878.1297 | 104294.6382
2028 | 119110.1965 | 119856.0443 | 122082.411 | 123521.0958 | 121925.022 | 120627.0194 | 118354.5396 | 122005.7279 | 119814.3609 | 116712.6908 | 120563.1453 | 120006.4877 | 119581.576 | 115589.2104 | 120552.2619 | 124235.2492 | 121543.4485
2029 | 126138.1568 | 127422.1165 | 129242.0775 | 130646.2873 | 129058.2214 | 127847.8606 | 125612.0649 | 129236.8287 | 127163.6939 | 123727.9556 | 127875.2604 | 127528.8859 | 127103.9742 | 122888.7152 | 127861.2965 | 131539.5486 | 128850.7192
2030 | 136241.0241 | 137958.8411 | 139397.0132 | 140947.5385 | 139235.9918 | 138078.8851 | 135987.6756 | 139626.7341 | 137660.0927 | 133821.3877 | 138099.0307 | 138000.2156 | 137575.3039 | 133218.5802 | 138203.8777 | 141976.8233 | 138944.3577
2031 | 141667.6461 | 143559.9183 | 144078.5998 | 146273.8416 | 144485.3441 | 143320.0601 | 141252.0178 | 145482.2933 | 143561.474 | 139227.1611 | 143320.3616 | 143525.3083 | 143100.3966 | 138195.0144 | 143100.494 | 147725.7704 | 144521.8837