## Summer
Summer Net Coincident Peak Forecast 2025-2031 TSP Provided Forecast | [9 empty] | Summer Net Non-Coincident Peak Forecast 2025-2031 TSP Provided Forecast
| COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT |  | COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT
2025 | 22884.6284 | 2747.8446 | 11271.2526 | 28192.0406 | 2032.7819 | 16904.7248 | 6984.0974 | 2637.8201 | 93655.26 | 2025 | 22416 | 3028 | 12107 | 28756 | 2356 | 16926 | 7303 | 2697 | 95589
2026 | 23810.4207 | 3064.7156 | 14362.8013 | 30542.7648 | 4710.1606 | 20613.7068 | 7679.9956 | 4245.9787 | 109031.492 | 2026 | 23318 | 3368 | 15372 | 30978 | 5176 | 20697 | 8004 | 4307 | 111220
2027 | 29551.3115 | 3286.9887 | 15752.9637 | 35758.5874 | 8937.5035 | 28095.6198 | 9932.8804 | 6877.5473 | 138192.728 | 2027 | 29026 | 3464 | 16916 | 36765 | 9485 | 28602 | 10168 | 6940 | 141366
2028 | 32093.528 | 3403.9794 | 18868.9209 | 46280.3059 | 14276.8479 | 35500.3617 | 13992.5588 | 8814.0797 | 173231.303 | 2028 | 31520 | 3589 | 20189 | 47836 | 14892 | 36424 | 14301 | 8868 | 177619
2029 | 33050.1544 | 3461.153 | 19604.1394 | 54308.8828 | 16405.775 | 41511.8543 | 16894.9464 | 11441.4487 | 196678.188 | 2029 | 32554 | 3655 | 21106 | 56184 | 17076 | 42632 | 17345 | 11509 | 202061
2030 | 33195.2879 | 3503.6263 | 21105.4989 | 56643.5246 | 17986.2793 | 44964.5147 | 19052.8806 | 11562.264 | 208014.361 | 2030 | 32847 | 3706 | 22807 | 59146 | 18727 | 46283 | 19724 | 11648 | 214888
2031 | 33517.9471 | 3574.0679 | 21466.3034 | 62020.2264 | 19222.5127 | 47033.0021 | 19691.4472 | 11894.2495 | 218419.603 | 2031 | 33642 | 3785 | 23353 | 65227 | 20006 | 48594 | 20682 | 12006 | 227295
Summer Net Coincident Peak Forecast 2025-2031 ERCOT Adjusted Forecast | [9 empty] | Summer Net Non-Coincident Peak Forecast 2025-2031 ERCOT Adjusted Forecast
| COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT |  | COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT
2025 | 22771.4284 | 2842.6446 | 7146.9026 | 27495.0406 | 2005.7819 | 15231.4248 | 6212.0974 | 2053.2601 | 85758.65 | 2025 | 22303 | 3017 | 7982 | 28272 | 2329 | 15253 | 6424 | 2113 | 87693
2026 | 23391.1207 | 2926.4156 | 11484.0593 | 28431.6648 | 2289.1606 | 17066.4068 | 6570.9956 | 2490.0917 | 94650.257 | 2026 | 23071 | 3104 | 12953 | 29370 | 2899 | 17766 | 7016 | 2861 | 99040
2027 | 23802.1115 | 3086.8887 | 13348.4717 | 30137.5574 | 3402.5035 | 19767.1198 | 7024.7804 | 3725.7693 | 104294.638 | 2027 | 23534 | 3278 | 15107 | 31865 | 4760 | 22156 | 7989 | 4753 | 113442
2028 | 28265.328 | 3158.6794 | 14922.9669 | 32231.0609 | 5268.8479 | 23422.6617 | 9304.4588 | 4969.6017 | 121543.449 | 2028 | 30123 | 3371 | 17382 | 35634 | 7553 | 28216 | 11082 | 6089 | 139450
2029 | 29161.9544 | 3184.953 | 15441.0394 | 34286.6828 | 6484.775 | 24359.7543 | 10193.8464 | 5737.4487 | 128850.719 | 2029 | 31229 | 3407 | 18149 | 39355 | 9529 | 30179 | 12408 | 7071 | 151327
2030 | 29505.0879 | 3235.0263 | 15942.4989 | 36540.5246 | 7542.2793 | 26945.5147 | 12143.8806 | 7089.264 | 138944.358 | 2030 | 32209 | 3473 | 18919 | 43734 | 11172 | 34287 | 15292 | 9455 | 168541
2031 | 29943.7471 | 3284.0679 | 17184.3034 | 37448.2264 | 8153.5127 | 28109.0021 | 13244.4472 | 7154.2495 | 144521.884 | 2031 | 32937 | 3530 | 20402 | 45763 | 12248 | 36735 | 17648 | 9545 | 178808

## Winter
Winter Net Coincident Peak Forecast 2025-2031 TSP Provided Forecast | [9 empty] | Winter Net Non-Coincident Peak Forecast 2025-2031 TSP Provided Forecast
| COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT |  | COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT
2025-2026 | 16551 | 2652 | 12824 | 25888 | 2679 | 16251 | 6480 | 2735 | 86060 | 2025-2026 | 16864 | 2652 | 13260 | 25888 | 2679 | 16809 | 6610 | 2885 | 87647
2026-2027 | 17201 | 2979 | 15492 | 30358 | 6103 | 22034 | 7608 | 5181 | 106956 | 2026-2027 | 17470 | 2979 | 15932 | 30358 | 6103 | 22593 | 7726 | 5331 | 108492
2027-2028 | 24233 | 3101 | 18994 | 36875 | 10855 | 30839 | 11917 | 7066 | 143879 | 2027-2028 | 24604 | 3101 | 19442 | 36875 | 10855 | 31428 | 12031 | 7219 | 145555
2028-2029 | 25497 | 3137 | 19909 | 43776 | 14429 | 33771 | 13419 | 8613 | 162552 | 2028-2029 | 25906 | 3137 | 20354 | 43776 | 14429 | 34329 | 13545 | 8763 | 164239
2029-2030 | 26853 | 3216 | 20825 | 52416 | 16624 | 40125 | 16474 | 11261 | 187795 | 2029-2030 | 27152 | 3216 | 21260 | 52416 | 16624 | 40576 | 16580 | 11403 | 189227
2030-2031 | 27315 | 3269 | 22483 | 55595 | 18269 | 43948 | 18780 | 11394 | 201054 | 2030-2031 | 27614 | 3269 | 22912 | 55595 | 18269 | 44505 | 18888 | 11543 | 202595
2031-2032 | 27646 | 3338 | 23015 | 61274 | 19561 | 46130 | 19569 | 11735 | 212268 | 2031-2032 | 27945 | 3338 | 23455 | 61274 | 19561 | 46686 | 19692 | 11885 | 213836
Winter Net Coincident Peak Forecast 2025-2031 ERCOT Adjusted Forecast | [9 empty] | Winter Net Non-Coincident Peak Forecast 2025-2031 ERCOT Adjusted Forecast
| COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT |  | COAST | EAST | FWEST | NCENT | NORTH | SCENT | SOUTH | WEST | ERCOT
2025-2026 | 15987 | 2562 | 11254 | 24441 | 2024 | 14143 | 5912 | 2235 | 78557 | 2025-2026 | 16300 | 2562 | 11690 | 24441 | 2024 | 14701 | 6042 | 2385 | 80145
2026-2027 | 16961 | 2759 | 13972 | 26000 | 3468 | 16849 | 6600 | 3583 | 90192 | 2026-2027 | 17231 | 2759 | 14412 | 26000 | 3468 | 17408 | 6718 | 3733 | 91729
2027-2028 | 22636 | 2826 | 15340 | 29092 | 5746 | 22060 | 8399 | 5613 | 111711 | 2027-2028 | 23007 | 2826 | 15788 | 29092 | 5746 | 22649 | 8513 | 5766 | 113387
2028-2029 | 24984 | 2920 | 17302 | 34758 | 8940 | 27089 | 11404 | 6794 | 134192 | 2028-2029 | 25393 | 2920 | 17746 | 34758 | 8940 | 27647 | 11530 | 6944 | 135878
2029-2030 | 26214 | 2999 | 18062 | 39478 | 10578 | 31350 | 14246 | 9182 | 152109 | 2029-2030 | 26513 | 2999 | 18497 | 39478 | 10578 | 31801 | 14352 | 9324 | 153542
2030-2031 | 26676 | 3052 | 19531 | 41416 | 11671 | 33863 | 16450 | 9257 | 161916 | 2030-2031 | 26975 | 3052 | 19961 | 41416 | 11671 | 34419 | 16557 | 9407 | 163458
2031-2032 | 27007 | 3110 | 20063 | 44443 | 12385 | 35506 | 17136 | 9436 | 169087 | 2031-2032 | 27306 | 3110 | 20503 | 44443 | 12385 | 36062 | 17259 | 9585 | 170653