## NetLoad_HighestNperSeason
Season | HourEnd | SysLambda | OnlineORDCAdderPrice | SolarGen | WindGen | Load | ORDCOnlineReserves | ORDCOfflineReserves | PRC | LZHoustonSPP | LZNorthSPP | LZSouthSPP | LZWestSPP
Winter 2023 | 2022-12-23 19:00 | 576.4026 | 201.2631 | 0.32106 | 3589.5037 | 67947.8335 | 4931.6846 | 1183.0429 | 4421.5862 | 1006.728 | 1011.814 | 1082.548 | 1012.89
Winter 2023 | 2022-12-23 20:00 | 806.9664 | 313.7373 | 0.32544 | 3083.4054 | 67978.679 | 4742.0963 | 994.1 | 4254.2607 | 1094.006 | 1100.978 | 1169.964 | 1100.756
Winter 2023 | 2022-12-23 21:00 | 704.3214 | 457.8396 | 0.33282 | 2747.3653 | 67847.4619 | 4501.0078 | 1112.2333 | 4260.88 | 1117.532 | 1127.748 | 1216.128 | 1128.4
Winter 2023 | 2022-12-23 22:00 | 286.7843 | 164.9541 | 0.33592 | 2694.0468 | 67327.9801 | 5236.4683 | 1167.65 | 4571.4675 | 592.32 | 600.936 | 686.726 | 601.578
Winter 2023 | 2022-12-23 23:00 | 171.8524 | 11.2724 | 0.26533 | 2618.1995 | 66295.5811 | 6262.4416 | 1196.65 | 5139.7466 | 176.3 | 179.334 | 223.056 | 185.414
Spring 2023 | 2023-05-16 21:00 | 37.9619 | 0.055058 | 213.2073 | 1998.9813 | 51480.2063 | 7234.2712 | 3428.7201 | 5378.257 | 25.606 | 25.42 | 25.772 | 32.284
Spring 2023 | 2023-05-20 20:00 | 65.3201 | 12.4512 | 1368.0639 | 1274.6993 | 52007.5976 | 5848.6099 | 3238.4703 | 4889.7077 | 83.786 | 83.786 | 83.786 | 83.786
Summer 2023 | 2023-08-17 20:00 | 4927.0333 | 22.3796 | 2842.8966 | 7642.0519 | 80411.8686 | 3798.1973 | 0 | 3276.8679 | 3600.588 | 3682.136 | 3149.19 | 3702.746
Summer 2023 | 2023-08-24 20:00 | 2895.1013 | 312.6791 | 2228.935 | 6503.8842 | 77827.6731 | 4862.5076 | 1.9588 | 4664.626 | 1158.486 | 1164.83 | 1167.95 | 1166.128
Summer 2023 | 2023-08-24 21:00 | 488.1506 | 520.668 | 18.6434 | 6554.8932 | 75283.0312 | 5238.3765 | 0.0094444 | 4767.0614 | 131.156 | 131.156 | 131.156 | 131.156
Summer 2023 | 2023-08-25 20:00 | 3897.0424 | 369.0322 | 2156.8651 | 5347.7858 | 77939.773 | 3854.8865 | 0.04091 | 3872.8067 | 3001.832 | 3008.662 | 3010.9 | 3010.61
Summer 2023 | 2023-08-25 21:00 | 1893.0705 | 650.818 | 36.7093 | 5353.2836 | 74921.6278 | 4649.1311 | 0.022224 | 4321.2152 | 527.142 | 527.206 | 527.386 | 527.292
Fall 2023 | 2023-09-06 20:00 | 4885.1868 | 73.0061 | 1469.3874 | 5492.2231 | 77196.4161 | 3078.0092 | 7.5833 | 2696.5109 | 2214.814 | 2266.542 | 1737.444 | 2283.898
Fall 2023 | 2023-09-07 20:00 | 3029.7539 | 272.81 | 1516.1382 | 8528.075 | 79223.1748 | 4622.7722 | 40.8429 | 4154.8758 | 437.506 | 462.598 | 302.018 | 477.2
Winter 2024 | 2024-01-15 08:00 | 288.212 | 0.020652 | 11.0234 | 4960.3139 | 73318.8333 | 8957.9035 | 750.2365 | 6652.1233 | 157.762 | 334.188 | 182.742 | 343.66
Winter 2024 | 2024-01-15 09:00 | 238.5997 | 0.01589 | 1739.999 | 5260.0415 | 74451.091 | 9191.6657 | 643.4925 | 6621.9856 | 153.152 | 279.662 | 184.93 | 272.348
Winter 2024 | 2024-01-16 08:00 | 434.4394 | 10.2652 | 182.0958 | 9359.9543 | 78154.312 | 7052.7818 | 343.7583 | 5567.7822 | 326.536 | 456.246 | 527.31 | 402.87
Winter 2024 | 2024-01-16 19:00 | 653.5135 | 55.5423 | 2.2673 | 2149.1576 | 69662.6602 | 5858.7835 | 784.1546 | 5345.234 | 703.202 | 709.252 | 769.394 | 712.244
Winter 2024 | 2024-01-16 20:00 | 238.2159 | 31.0952 | 0.32074 | 3232.5452 | 71074.3376 | 6276.2358 | 542.2838 | 5559.8634 | 284.24 | 294.924 | 411.05 | 303.662
Spring 2024 | 2024-05-26 21:00 | 108.7215 | 1.8319 | 598.5372 | 8527.0614 | 66879.9765 | 7514.0372 | 714.6649 | 6215.3837 | 59.772 | 52.902 | 68.206 | 127.148
Spring 2024 | 2024-05-27 21:00 | 137.1647 | 0.11776 | 507.8862 | 12100.7874 | 68647.7227 | 8958.7392 | 633.5459 | 6282.524 | 62.046 | 13.974 | 106.178 | 128.954
Summer 2024 | 2024-08-06 20:00 | 271.4775 | 8.5222 | 5213.0919 | 3450.7909 | 77234.7333 | 7526.121 | 246.107 | 6225.7055 | 143.442 | 175.184 | 159.69 | 229.374
Summer 2024 | 2024-08-06 21:00 | 105.828 | 7.878 | 283.1708 | 5659.2984 | 74510.0247 | 7557.3724 | 285.7818 | 6120.0063 | 35.294 | 30.684 | 49.166 | 144.392
Summer 2024 | 2024-08-19 21:00 | 379.0341 | 22.1812 | 109.0253 | 9580.2868 | 78080.8757 | 6695.5188 | 570.8196 | 5844.5528 | 47.384 | 47.438 | 46.13 | 50.672
Summer 2024 | 2024-08-20 20:00 | 2978.8051 | 58.697 | 4216.5108 | 7327.4216 | 81404.5479 | 5564.0142 | 19.2857 | 5217.0025 | 2363.866 | 2385.54 | 2335.552 | 2393.136
Summer 2024 | 2024-08-20 21:00 | 1653.1099 | 252.6917 | 88.9511 | 8983.463 | 78287.071 | 5621.0919 | 17.4737 | 5047.6323 | 60.02 | 60.408 | 58.558 | 60.728
Fall 2024 | 2024-09-15 20:00 | 132.0574 | 6.6865 | 942.7531 | 5863.5231 | 67939.1829 | 6967.0322 | 2538.663 | 5443.4349 | 60.664 | 55.802 | 63.784 | 101.892
Fall 2024 | 2024-09-30 20:00 | 89.0905 | 0.0012232 | 313.3898 | 4342.6837 | 65671.6223 | 9508.4446 | 1212.0272 | 7178.6261 | 37.662 | 38.494 | 42.716 | 85.668
Winter 2025 | 2025-02-19 21:00 | 373.7771 | 3.61e-05 | 0.24997 | 10897.5024 | 76411.6676 | 9520.4547 | 1815.8508 | 8542.6429 | 330.53 | 391.164 | 387.706 | 368.178
Winter 2025 | 2025-02-19 22:00 | 228.5814 | 1.0036e-06 | 0.27499 | 9855.0677 | 75533.7919 | 10647.3819 | 1788.3892 | 9081.3604 | 266.592 | 297.728 | 243.204 | 285.454
Winter 2025 | 2025-02-20 06:00 | 256.4326 | 2.7263e-10 | 0.55322 | 10819.8862 | 75708.8841 | 13827.6175 | 1292.3718 | 10118.009 | 189.528 | 246.95 | 267.076 | 223.17
Winter 2025 | 2025-02-20 07:00 | 336.2547 | 0.0078894 | 1.1749 | 9991.351 | 78921.9334 | 10235.2588 | 520.2833 | 8395.0214 | 241.348 | 344.384 | 409.962 | 315.044
Winter 2025 | 2025-02-20 08:00 | 284.324 | 0.062081 | 1577.7224 | 9396.8416 | 80376.47 | 10198.5986 | 582.2334 | 7614.1286 | 180.012 | 278.662 | 383.306 | 289.824
Spring 2025 | 2025-05-16 21:00 | 334.4588 | 0.0043142 | 175.4791 | 5546.8994 | 64785.3873 | 10080.3404 | 261.7602 | 8261.8604 | 122.56 | 129.502 | 87.202 | 139.1
Spring 2025 | 2025-05-20 21:00 | 138.8146 | 0.13016 | 488.8089 | 3031.1863 | 63157.3584 | 8552.1705 | 692.5707 | 6966.4956 | 64.224 | 60.716 | 63.888 | 72.058

## PRC_Lowest10perSeason
Season | HourEnd | SysLambda | OnlineORDCAdderPrice | SolarGen | WindGen | Load | ORDCOnlineReserves | ORDCOfflineReserves | PRC | LZHoustonSPP | LZNorthSPP | LZSouthSPP | LZWestSPP
Winter 2023 | 2022-12-06 08:00 | 54.607 | 0.15328 | 126.5016 | 10175.7183 | 41400.7203 | 7026.74 | 5657.9089 | 4266.3052 | 52.852 | 52.846 | 52.862 | 53.502
Winter 2023 | 2022-12-09 12:00 | 97.1766 | 0.61331 | 2928.5248 | 4430.4959 | 45156.2258 | 6695.6971 | 5171.4655 | 4308.4845 | 138.204 | 53.274 | 82.034 | 57.804
Winter 2023 | 2022-12-10 22:00 | 53.1787 | 2.3373 | 0.32732 | 6338.2267 | 42777.1432 | 6357.1733 | 6011.5698 | 4302.6577 | 54.556 | 54.556 | 54.556 | 54.556
Winter 2023 | 2022-12-10 23:00 | 92.5145 | 4.7813 | 0.37124 | 5566.4999 | 41263.1388 | 6230.1575 | 5786.3081 | 4230.207 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 86.44
Winter 2023 | 2022-12-21 08:00 | 75.0409 | 2.0659 | 82.7938 | 8091.5454 | 54048.4728 | 6337.4779 | 5086.0628 | 4237.384 | 74.67 | 75.404 | 75.432 | 73.964
Winter 2023 | 2022-12-23 20:00 | 806.9664 | 313.7373 | 0.32544 | 3083.4054 | 67978.679 | 4742.0963 | 994.1 | 4254.2607 | 1094.006 | 1100.978 | 1169.964 | 1100.756
Winter 2023 | 2022-12-23 21:00 | 704.3214 | 457.8396 | 0.33282 | 2747.3653 | 67847.4619 | 4501.0078 | 1112.2333 | 4260.88 | 1117.532 | 1127.748 | 1216.128 | 1128.4
Winter 2023 | 2023-01-16 09:00 | 63.8739 | 8.0705 | 1190.4225 | 14806.1544 | 39855.9044 | 5943.6981 | 5566.5883 | 4015.3724 | 64.882 | 63.734 | 54.944 | 73.462
Winter 2023 | 2023-01-17 08:00 | 49.3289 | 7.3743 | 56.4416 | 7592.9699 | 42389.1051 | 5991.7746 | 4539.5232 | 4249.9088 | 55.506 | 55.49 | 55.528 | 56.432
Winter 2023 | 2023-01-17 09:00 | 40.3597 | 5.1702 | 1551.9217 | 5897.8416 | 42255.1604 | 6264.9881 | 4502.8944 | 4313.4038 | 45.996 | 45.996 | 45.996 | 45.996
Spring 2023 | 2023-04-11 13:00 | 25.6601 | 1.0021 | 10741.8201 | 3287.4013 | 43892.0117 | 6587.1317 | 6463.5483 | 4485.1012 | 26.836 | 26.836 | 26.836 | 26.836
Spring 2023 | 2023-05-01 18:00 | 119.2422 | 3.6951 | 8007.7227 | 8641.7685 | 53545.1754 | 6665.0214 | 4347.0939 | 4495.2259 | 118.848 | 120.434 | 82.926 | 132.786
Spring 2023 | 2023-05-01 20:00 | 301.9514 | 125.7818 | 1781.0686 | 8943.1986 | 50411.2144 | 4999.5855 | 3649.0174 | 4274.7681 | 331.966 | 328.076 | 280.14 | 669.572
Spring 2023 | 2023-05-01 21:00 | 212.6787 | 60.3456 | 27.8995 | 9907.2247 | 49725.7098 | 5551.143 | 3567.521 | 4521.9342 | 44.162 | 41.448 | 46.426 | 115.13
Spring 2023 | 2023-05-02 21:00 | 85.8274 | 16.4316 | 24.5718 | 11324.674 | 50803.0235 | 5863.9453 | 4284.3787 | 4509.7764 | 35.332 | 35.166 | 35.04 | 36.3
Spring 2023 | 2023-05-04 20:00 | 281.6074 | 24.5583 | 2978.5261 | 11789.1811 | 53622.7065 | 6284.5522 | 4467.6127 | 4300.6771 | 679.816 | 671.896 | 691.242 | 1512.326
Spring 2023 | 2023-05-04 21:00 | 509.6408 | 223.5923 | 281.8556 | 10589.8852 | 52693.4901 | 4648.7307 | 3452.455 | 4131.7611 | 157.92 | 140 | 190.754 | 1569.306
Spring 2023 | 2023-05-11 21:00 | 192.5303 | 261.7616 | 194.8959 | 10554.7321 | 58073.7515 | 4742.245 | 1927.0942 | 4303.3398 | 198.316 | 193.692 | 203.082 | 243.608
Spring 2023 | 2023-05-24 21:00 | 162.1096 | 70.5593 | 229.4942 | 10680.4222 | 56952.9359 | 5265.8684 | 4179.8435 | 4290.6418 | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 78.41
Spring 2023 | 2023-05-31 21:00 | 32.7857 | 3.2285 | 150.1809 | 16838.9946 | 60433.0475 | 6328.2631 | 6249.5138 | 4509.5503 | 24.18 | 24.178 | 24.176 | 24.178
Summer 2023 | 2023-06-02 22:00 | 118.7672 | 8.9102 | 0.60937 | 10826.6869 | 57594.2826 | 6099.3315 | 5443.5726 | 4452.2974 | 27.082 | 27.634 | 23.182 | 28.228
Summer 2023 | 2023-06-20 20:00 | 4760.5527 | 30.9172 | 3933.4691 | 7214.5499 | 75311.4573 | 4849.8883 | 7.0533 | 4125.0112 | 3570.682 | 3777.814 | 2188.292 | 3853.664
Summer 2023 | 2023-06-20 21:00 | 2870.4387 | 66.5114 | 458.6816 | 8312.5606 | 72615.2757 | 5401.8771 | 20.4505 | 4317.3602 | 157.65 | 163.418 | 111.798 | 185.456
Summer 2023 | 2023-07-07 22:00 | 99.9127 | 0.65352 | 0.052109 | 13455.8522 | 63742.7016 | 6655.4309 | 3958.2867 | 4593.3271 | 50.578 | 50.534 | 50.016 | 50.508
Summer 2023 | 2023-07-08 03:00 | 70.1622 | 1.2614 | 0.13291 | 8420.2071 | 49624.877 | 6553.988 | 4578.1434 | 4452.4559 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | 43.28
Summer 2023 | 2023-08-17 20:00 | 4927.0333 | 22.3796 | 2842.8966 | 7642.0519 | 80411.8686 | 3798.1973 | 0 | 3276.8679 | 3600.588 | 3682.136 | 3149.19 | 3702.746
Summer 2023 | 2023-08-25 20:00 | 3897.0424 | 369.0322 | 2156.8651 | 5347.7858 | 77939.773 | 3854.8865 | 0.04091 | 3872.8067 | 3001.832 | 3008.662 | 3010.9 | 3010.61
Summer 2023 | 2023-08-25 21:00 | 1893.0705 | 650.818 | 36.7093 | 5353.2836 | 74921.6278 | 4649.1311 | 0.022224 | 4321.2152 | 527.142 | 527.206 | 527.386 | 527.292
Summer 2023 | 2023-08-30 20:00 | 4714.3555 | 51.9512 | 2091.8597 | 2374.4695 | 70622.6468 | 3916.5944 | 0.013611 | 3833.5167 | 3228.756 | 3230.19 | 3222.136 | 3230.886
Summer 2023 | 2023-08-30 21:00 | 2249.2513 | 250.6093 | 16.365 | 2816.029 | 67866.6347 | 4628.8083 | 18.6915 | 4105.7319 | 216.714 | 216.132 | 217.066 | 221.018
Fall 2023 | 2023-09-01 20:00 | 111.8626 | 5.3923 | 1992.4946 | 6483.659 | 71617.1925 | 6900.028 | 685.1118 | 5055.352 | 47.014 | 44.808 | 43.498 | 69.248
Fall 2023 | 2023-09-06 17:00 | 4138.5949 | 84.3194 | 11632.2578 | 3450.3076 | 82379.8237 | 4909.242 | 0.17765 | 4668.0469 | 1383.002 | 1412.866 | 1253.37 | 1416.964
Fall 2023 | 2023-09-06 20:00 | 4885.1868 | 73.0061 | 1469.3874 | 5492.2231 | 77196.416 | 3078.0092 | 7.5833 | 2696.5109 | 2214.814 | 2266.542 | 1737.444 | 2283.898
Fall 2023 | 2023-09-06 21:00 | 520.2915 | 250.6629 | 2.2043 | 7267.1429 | 73972.4304 | 6444.9548 | 160.4286 | 4583.9402 | 69.494 | 69.71 | 68.308 | 70.92
Fall 2023 | 2023-09-07 19:00 | 2233.0357 | 63.4113 | 7757.1168 | 7649.334 | 82179.0627 | 5951.2884 | 47.4273 | 5117.6951 | 3749.54 | 3947.938 | 2199.356 | 4001.828
Fall 2023 | 2023-09-07 20:00 | 3029.7539 | 272.81 | 1516.1382 | 8528.075 | 79223.1748 | 4622.7722 | 40.8429 | 4154.8758 | 437.506 | 462.598 | 302.018 | 477.2
Fall 2023 | 2023-09-08 17:00 | 3569.2623 | 54.9893 | 12380.8455 | 5666.9011 | 84184.5935 | 5938.0905 | 25.4925 | 5132.1739 | 2098.236 | 2225.104 | 2178.138 | 2019.924
Fall 2023 | 2023-09-08 19:00 | 2070.0087 | 58.3262 | 6839.4252 | 6868.6103 | 80511.638 | 6034.664 | 44.5538 | 5074.4908 | 1035.282 | 1092.988 | 810.082 | 1146.77
Fall 2023 | 2023-09-25 20:00 | 156.6559 | 0.2592 | 274.2826 | 5673.1667 | 66108.6213 | 7280.7409 | 1604.3367 | 5104.6675 | 43.622 | 44.152 | 42.176 | 47.508
Fall 2023 | 2023-11-26 21:00 | 127.2416 | 0.89181 | 0.30847 | 4090.0877 | 48819.9169 | 7139.194 | 2733.4849 | 5076.2043 | 120.392 | 120.392 | 120.392 | 120.392
Winter 2024 | 2023-12-02 06:00 | 90.4472 | 8.38e-05 | 0.092259 | 7631.6316 | 40073.6991 | 8443.6255 | 4003.2322 | 5222.7209 | 69.084 | 68.556 | 77.326 | 314.09
Winter 2024 | 2023-12-02 08:00 | 63.0501 | 2.18e-05 | 175.4943 | 9320.8298 | 42802.3341 | 8770.1823 | 3601.8524 | 5121.9179 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3
Winter 2024 | 2023-12-17 19:00 | 47.846 | 0.00033492 | 0.12455 | 2391.4239 | 45933.2602 | 8212.2319 | 5385.2662 | 4862.5774 | 41.192 | 34.842 | 46.19 | 79.802
Winter 2024 | 2023-12-30 07:00 | 103.6852 | 0.0049566 | 0.014428 | 2781.6318 | 51379.0116 | 7708.5938 | 3495.4406 | 5136.2765 | 100.452 | 100.456 | 100.46 | 100.574
Winter 2024 | 2023-12-30 08:00 | 142.4266 | 0.0019428 | 346.4727 | 3020.9548 | 52116.9651 | 8025.3151 | 3162.0155 | 5143.1361 | 134.982 | 134.982 | 134.982 | 134.982
Winter 2024 | 2024-01-21 19:00 | 69.1865 | 3.37e-05 | 2.0935 | 16392.1321 | 62433.5092 | 8658.6482 | 4295.5626 | 5229.6795 | 70.252 | 70.184 | 70.44 | 70.074
Winter 2024 | 2024-01-21 20:00 | 105.8862 | 0.010705 | 0.19054 | 14854.1495 | 62135.6146 | 7634.0655 | 3728.3334 | 4918.3217 | 98.174 | 98.188 | 99.246 | 98.192
Winter 2024 | 2024-01-21 21:00 | 195.9588 | 0.014114 | 0.21499 | 13159.729 | 60933.4194 | 7547.4131 | 3577.7395 | 4838.2286 | 182.212 | 182.216 | 182.566 | 182.218
Winter 2024 | 2024-01-21 22:00 | 142.6691 | 0.0027426 | 0.11031 | 13085.1136 | 59846.6362 | 8229.3484 | 3412.3 | 5063.1481 | 148.994 | 149.462 | 157.888 | 149.608
Winter 2024 | 2024-01-30 08:00 | 47.3613 | 0.00060613 | 285.7413 | 5907.0411 | 50750.9802 | 8237.6084 | 5473.6318 | 5182.3381 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | 47.83
Spring 2024 | 2024-03-22 08:00 | 132.1159 | 0.0086221 | 60.318 | 3782.8548 | 43700.8278 | 7940.2189 | 2585.5183 | 5387.7615 | 20.388 | 18.954 | 22.188 | 88.104
Spring 2024 | 2024-04-24 07:00 | 196.9398 | 7.5186 | 2.4846 | 9150.4216 | 42263.2925 | 6962.2249 | 3268.175 | 5074.5651 | 126.12 | 129.9 | 124.296 | 199.726
Spring 2024 | 2024-04-24 08:00 | 127.8218 | 3.3606 | 791.3393 | 7827.2869 | 42745.8177 | 7179.4354 | 2881.5764 | 5059.274 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 142.468
Spring 2024 | 2024-04-24 21:00 | 468.443 | 7.3914 | 17.8798 | 15987.3065 | 53887.7846 | 6975.7126 | 1700.1021 | 5535.6715 | 94.55 | 92.506 | 94.712 | 93.276
Spring 2024 | 2024-04-28 21:00 | 966.465 | 221.5507 | 117.369 | 4065.1705 | 50722.0515 | 5531.711 | 39.2081 | 5102.414 | 299.168 | 302.762 | 284.518 | 305.552
Spring 2024 | 2024-05-08 20:00 | 2419.9893 | 177.9617 | 4125.8807 | 6416.0415 | 64081.9605 | 5467.9597 | 2.2941 | 5110.7042 | 3095.436 | 3098.056 | 3119.114 | 3103.214
Spring 2024 | 2024-05-08 21:00 | 2368.1892 | 178.5849 | 188.8042 | 7642.4849 | 62127.1207 | 5093.6194 | 5.1311 | 4778.2629 | 160.38 | 159.52 | 171.864 | 208
Spring 2024 | 2024-05-10 21:00 | 233.3474 | 12.6804 | 61.1415 | 7911.4103 | 53812.5005 | 6649.635 | 2375.9512 | 5298.9356 | 103.912 | 103.912 | 103.912 | 103.912
Spring 2024 | 2024-05-18 20:00 | 104.1562 | 8.3417 | 5799.1229 | 8502.1925 | 63530.4471 | 7090.8407 | 2883.4113 | 5350.7256 | 77.638 | 75.902 | 86.566 | 108.116
Spring 2024 | 2024-05-30 21:00 | 69.7408 | 2.1e-06 | 209.8614 | 15618.3297 | 59096.4802 | 9326.9522 | 2564.2569 | 5455.3004 | 41.082 | 41.472 | 56.556 | 43.246
Summer 2024 | 2024-06-03 21:00 | 161.714 | 0.007557 | 629.0575 | 13229.5027 | 63612.623 | 8318.9812 | 2908.8807 | 5333.4862 | 31.442 | 27.644 | 47.79 | 99.234
Summer 2024 | 2024-06-04 21:00 | 306.8432 | 0.024903 | 258.0027 | 13494.2666 | 69471.004 | 7606.7465 | 2071.1864 | 5768.524 | 64.498 | 59.45 | 113.936 | 104.026
Summer 2024 | 2024-06-14 21:00 | 70.7366 | 0.0067017 | 690.6017 | 13533.8095 | 69876.697 | 8022.2386 | 2715.3056 | 5366.5006 | 44.414 | 44.414 | 44.238 | 44.414
Summer 2024 | 2024-06-22 21:00 | 132.8246 | 1.4743 | 1012.7328 | 7806.5159 | 67134.0677 | 7558.3903 | 2201.4359 | 5646.5771 | 41.338 | 41.204 | 41.446 | 43.42
Summer 2024 | 2024-06-25 17:00 | 33.8428 | 6.2e-07 | 17270.9315 | 9582.5963 | 79048.3908 | 11467.6631 | 3050.2942 | -56246691.56 | 32.848 | 33.982 | 44.978 | 33.132
Summer 2024 | 2024-06-25 21:00 | 87.2048 | 0.010368 | 796.9447 | 13823.4696 | 74571.2792 | 8140.2082 | 1733.5672 | 5623.9802 | 76.998 | 76.974 | 77.02 | 77.392
Summer 2024 | 2024-07-24 20:00 | 221.6281 | 3.4018 | 4828.614 | 4324.024 | 65476.2244 | 7377.6215 | 1933.6906 | 5680.0594 | 205.244 | 205.244 | 205.244 | 205.244
Summer 2024 | 2024-07-24 21:00 | 176.8619 | 3.4426 | 405.9624 | 5450.192 | 62750.9982 | 7204.052 | 1785.5167 | 5423.1002 | 51.19 | 50.104 | 52.218 | 69.894
Summer 2024 | 2024-08-20 20:00 | 2978.8051 | 58.697 | 4216.5108 | 7327.4216 | 81404.5479 | 5564.0142 | 19.2857 | 5217.0025 | 2363.866 | 2385.54 | 2335.552 | 2393.136
Summer 2024 | 2024-08-20 21:00 | 1653.1099 | 252.6917 | 88.9511 | 8983.463 | 78287.071 | 5621.0919 | 17.4737 | 5047.6323 | 60.02 | 60.408 | 58.558 | 60.728
Fall 2024 | 2024-09-07 20:00 | 53.4187 | 0.0052276 | 1721.0868 | 7480.7034 | 59044.5575 | 8386.6239 | 3943.809 | 5938.7469 | 28.07 | 28.344 | 28.226 | 50.902
Fall 2024 | 2024-09-09 20:00 | 74.4547 | 2.527 | 1756.8293 | 6472.1068 | 61009.6824 | 7265.8333 | 3327.4776 | 5713.7338 | 49.088 | 50.51 | 41.386 | 66.184
Fall 2024 | 2024-09-10 20:00 | 70.3016 | 11.6745 | 1596.6067 | 6331.5024 | 63154.23 | 6721.1339 | 2308.4538 | 5601.1639 | 53.278 | 52.404 | 53.848 | 60.356
Fall 2024 | 2024-09-14 20:00 | 50.0911 | 0.0028416 | 691.3378 | 10120.3615 | 69766.0325 | 7915.4481 | 3883.9031 | 6107.9999 | 38.798 | 38.896 | 33.164 | 49.43
Fall 2024 | 2024-09-15 20:00 | 132.0574 | 6.6865 | 942.7531 | 5863.5231 | 67939.1829 | 6967.0322 | 2538.663 | 5443.4349 | 60.664 | 55.802 | 63.784 | 101.892
Fall 2024 | 2024-09-16 20:00 | 65.8199 | 4.2047 | 854.9939 | 8622.2606 | 70104.2 | 7119.7485 | 2505.7604 | 5966.1239 | 48.52 | 45.118 | 50.274 | 68.064
Fall 2024 | 2024-09-20 20:00 | 199.694 | 7.888 | 583.4173 | 10937.032 | 71893.7988 | 6862.9371 | 2581.1268 | 5669.0479 | 49.654 | 54.252 | 42.776 | 53.408
Fall 2024 | 2024-09-28 20:00 | 60.622 | 0.00076731 | 325.7364 | 4860.5244 | 61213.6198 | 8693.304 | 3409.5953 | 5876.5082 | 31.356 | 32.57 | 36.242 | 60.664
Fall 2024 | 2024-11-10 19:00 | 387.4711 | 90.633 | 0.57266 | 1318.574 | 51530.0083 | 6223.3887 | 36.9077 | 5541.8198 | 471.7 | 482.08 | 481.346 | 482.498
Fall 2024 | 2024-11-10 20:00 | 1337.1819 | 8.7528 | 0.55986 | 1321.4518 | 49821.3675 | 7322.2754 | 0 | 5827.381 | 1032.446 | 1066.504 | 1096.362 | 1070.124
Winter 2025 | 2024-12-14 19:00 | 68.6062 | 1.42e-06 | 0.60195 | 3603.3093 | 48734.2686 | 9549.8756 | 3742.5151 | 6777.9856 | 66.038 | 74.566 | 55.396 | 72.496
Winter 2025 | 2024-12-16 18:00 | 75.506 | 2.29e-05 | 911.2583 | 7995.8241 | 53622.9912 | 9193.3267 | 4123.0816 | 6769.2543 | 71.076 | 72.962 | 68.912 | 78.812
Winter 2025 | 2024-12-21 18:00 | 57.7016 | 1.08e-07 | 898.4628 | 5248.4079 | 47171.651 | 9769.6507 | 4995.7525 | 6767.5478 | 52.444 | 61.248 | 47.374 | 73.898
Winter 2025 | 2024-12-29 02:00 | 46.5578 | 1.2e-10 | 0.76813 | 6060.4825 | 40474.3767 | 10554.5083 | 5863.9919 | 6636.0238 | 41.744 | 47.058 | 38.692 | 55.476
Winter 2025 | 2025-01-02 19:00 | 46.9033 | 2.02e-06 | 0.59493 | 2970.2886 | 49700.1897 | 9371.2118 | 5273.8439 | 6614.0318 | 44.24 | 43.952 | 47.386 | 68.088
Winter 2025 | 2025-01-13 19:00 | 66.1476 | 6.82e-08 | 4.1079 | 4622.1167 | 54350.2398 | 9656.8588 | 5784.6069 | 6565.561 | 58.836 | 73.348 | 48.564 | 94.244
Winter 2025 | 2025-01-14 08:00 | 49.4783 | 9.07e-07 | 164.0296 | 10369.4314 | 63285.2683 | 9780.7603 | 6152.1051 | 6619.8851 | 42.064 | 41.97 | 44.81 | 86.374
Winter 2025 | 2025-01-14 19:00 | 78.2458 | 2.09e-05 | 5.2457 | 3578.5387 | 55207.9079 | 8924.3112 | 4962.3332 | 6533.7672 | 73.314 | 86.556 | 65.056 | 118.632
Winter 2025 | 2025-01-23 22:00 | 138.2818 | 2.28e-07 | 0.35827 | 4959.8968 | 58543.8469 | 9853.6926 | 2826.4724 | 6769.6194 | 131.69 | 141.422 | 136.504 | 153.084
Winter 2025 | 2025-02-04 19:00 | 82.3248 | 0.001099 | 106.2344 | 11414.3646 | 52001.9084 | 8330.7076 | 4583.5275 | 6515.0436 | 83.574 | 83.64 | 83.166 | 83.684
Spring 2025 | 2025-03-01 07:00 | 81.7403 | 1.74e-05 | 7.4083 | 4703.2127 | 41367.5801 | 8947.6587 | 3444.1372 | 6631.6742 | 87.986 | 87.918 | 87.986 | 87.986
Spring 2025 | 2025-03-05 19:00 | 113.987 | 0.0075766 | 819.5157 | 4879.129 | 47643.6988 | 8597.6943 | 1824.3984 | 6740.1228 | 107.498 | 108.446 | 108.644 | 108.828
Spring 2025 | 2025-03-10 20:00 | 93.933 | 0.0020389 | 1579.372 | 11932.377 | 48009.3695 | 8560.1648 | 2327.2216 | 6543.6276 | 64.424 | 61.152 | 66.616 | 77.422
Spring 2025 | 2025-03-24 21:00 | 163.2021 | 4.4967 | 1.2185 | 5877.3707 | 53078.2764 | 7824.2281 | 771.1216 | 6780.7308 | 70.426 | 64.894 | 74.776 | 93.244
Spring 2025 | 2025-03-30 20:00 | 147.4094 | 0.2136 | 2006.0875 | 6606.5542 | 54097.2718 | 7876.3282 | 1518.8499 | 6519.9402 | 136.48 | 127.4 | 135.868 | 153.936
Spring 2025 | 2025-03-31 20:00 | 121.4234 | 0.012037 | 2277.2456 | 7110.6809 | 54551.3553 | 8633.2859 | 1817.3246 | 6492.5534 | 99.788 | 101.94 | 89.836 | 103.522
Spring 2025 | 2025-04-06 23:00 | 205.5265 | 1.88e-06 | 0.2614 | 4241.4088 | 45426.0644 | 9814.5793 | 2261.8177 | 6726.4473 | 129.818 | 184.288 | 71.374 | 284.426
Spring 2025 | 2025-04-15 21:00 | 76.5955 | 0.026496 | 46.7202 | 11661.0813 | 53548.4424 | 8231.9126 | 2221.4418 | 6753.7995 | 45.938 | 43.782 | 48.386 | 71.6
Spring 2025 | 2025-05-03 21:00 | 71.6669 | 0.00074026 | 152.5721 | 7334.2066 | 49600.2053 | 8633.7039 | 4060.5942 | 6778.3634 | 51.628 | 48.924 | 53.606 | 60.938
Spring 2025 | 2025-05-30 21:00 | 214.6181 | 2.602 | 434.9087 | 1432.1034 | 58397.8794 | 7367.5175 | 1788.7056 | 6300.9924 | 277.548 | 278.32 | 284.136 | 278.62

## RTOLCAP_Lowest10perSeason
Season | HourEnd | SysLambda | OnlineORDCAdderPrice | SolarGen | WindGen | Load | ORDCOnlineReserves | ORDCOfflineReserves | PRC | LZHoustonSPP | LZNorthSPP | LZSouthSPP | LZWestSPP
Winter 2023 | 2022-12-07 18:00 | 116.6027 | 17.4564 | 104.1021 | 7391.658 | 47611.3661 | 5784.4184 | 3855.0845 | 4602.4089 | 119.642 | 117.246 | 144.784 | 116.33
Winter 2023 | 2022-12-23 19:00 | 576.4026 | 201.2631 | 0.32106 | 3589.5037 | 67947.8335 | 4931.6846 | 1183.0429 | 4421.5862 | 1006.728 | 1011.814 | 1082.548 | 1012.89
Winter 2023 | 2022-12-23 20:00 | 806.9664 | 313.7373 | 0.32544 | 3083.4054 | 67978.679 | 4742.0963 | 994.1 | 4254.2607 | 1094.006 | 1100.978 | 1169.964 | 1100.756
Winter 2023 | 2022-12-23 21:00 | 704.3214 | 457.8396 | 0.33282 | 2747.3653 | 67847.4619 | 4501.0078 | 1112.2333 | 4260.88 | 1117.532 | 1127.748 | 1216.128 | 1128.4
Winter 2023 | 2022-12-23 22:00 | 286.7843 | 164.9541 | 0.33592 | 2694.0468 | 67327.9801 | 5236.4683 | 1167.65 | 4571.4675 | 592.32 | 600.936 | 686.726 | 601.578
Winter 2023 | 2023-01-22 19:00 | 38.5083 | 16.9008 | 19.0013 | 1766.6733 | 43588.5011 | 5715.4862 | 4307.9204 | 4547.5904 | 120.246 | 120.246 | 120.246 | 120.246
Winter 2023 | 2023-02-08 20:00 | 27.8466 | 27.9519 | 0.22151 | 7099.6825 | 48255.0049 | 5536.8508 | 4119.3434 | 4847.9517 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66
Winter 2023 | 2023-02-08 21:00 | 60.7929 | 44.7072 | 0.22116 | 6649.9881 | 47892.6319 | 5464.3888 | 4244.7191 | 4711.5071 | 127.328 | 127.328 | 127.328 | 127.328
Winter 2023 | 2023-02-24 19:00 | 52.7434 | 15.0454 | 96.8101 | 6203.4703 | 48611.8887 | 5851.6031 | 4041.8086 | 5515.465 | 83.386 | 95.284 | 77.264 | 125.25
Winter 2023 | 2023-02-24 20:00 | 39.4835 | 11.9377 | 0.22986 | 5816.7607 | 48211.0183 | 5802.8132 | 4153.8557 | 5308.767 | 69.634 | 75.566 | 65.952 | 96.632
Spring 2023 | 2023-03-09 07:00 | 155.4275 | 37.8452 | 4.0703 | 4755.1405 | 40780.7419 | 5606.4682 | 4513.6414 | 4889.6944 | 121.94 | 118.722 | 130.182 | 521.994
Spring 2023 | 2023-03-09 08:00 | 141.4497 | 56.8986 | 451.5467 | 4399.121 | 41610.0505 | 5560.6531 | 4037.1288 | 4671.6342 | 149.718 | 151.992 | 158.338 | 706.696
Spring 2023 | 2023-04-21 21:00 | 150.7365 | 133.7487 | 46.5001 | 3386.8733 | 46176.5093 | 5256.0291 | 1474.6615 | 4547.0047 | 45.264 | 38.866 | 56.344 | 613.106
Spring 2023 | 2023-04-23 21:00 | 113.891 | 24.61 | 9.256 | 5356.3453 | 41655.8869 | 5602.0276 | 3857.7113 | 5245.1829 | 37.314 | 34.902 | 46.61 | 748.792
Spring 2023 | 2023-04-29 22:00 | 40.3383 | 92.1362 | 0.30217 | 1565.6455 | 40387.6763 | 5111.4856 | 2931.6676 | 4769.4105 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96
Spring 2023 | 2023-05-01 20:00 | 301.9514 | 125.7818 | 1781.0686 | 8943.1986 | 50411.2144 | 4999.5855 | 3649.0174 | 4274.7681 | 331.966 | 328.076 | 280.14 | 669.572
Spring 2023 | 2023-05-01 21:00 | 212.6787 | 60.3456 | 27.8995 | 9907.2247 | 49725.7098 | 5551.143 | 3567.521 | 4521.9342 | 44.162 | 41.448 | 46.426 | 115.13
Spring 2023 | 2023-05-04 21:00 | 509.6408 | 223.5923 | 281.8556 | 10589.8852 | 52693.4901 | 4648.7307 | 3452.455 | 4131.7611 | 157.92 | 140 | 190.754 | 1569.306
Spring 2023 | 2023-05-11 21:00 | 192.5303 | 261.7616 | 194.8959 | 10554.7321 | 58073.7515 | 4742.245 | 1927.0942 | 4303.3398 | 198.316 | 193.692 | 203.082 | 243.608
Spring 2023 | 2023-05-24 21:00 | 162.1096 | 70.5593 | 229.4942 | 10680.4222 | 56952.9359 | 5265.8684 | 4179.8435 | 4290.6418 | 78.41 | 78.41 | 78.41 | 78.41
Summer 2023 | 2023-06-20 20:00 | 4760.5527 | 30.9172 | 3933.4691 | 7214.5499 | 75311.4573 | 4849.8883 | 7.0533 | 4125.0112 | 3570.682 | 3777.814 | 2188.292 | 3853.664
Summer 2023 | 2023-08-17 18:00 | 3728.2629 | 96.2377 | 10727.688 | 5679.3305 | 84755.5736 | 5212.1388 | 3.1077 | 5015.6384 | 2181.09 | 2363.368 | 1638.364 | 2327.202
Summer 2023 | 2023-08-17 20:00 | 4927.0333 | 22.3796 | 2842.8966 | 7642.0519 | 80411.8686 | 3798.1973 | 0 | 3276.8679 | 3600.588 | 3682.136 | 3149.19 | 3702.746
Summer 2023 | 2023-08-20 21:00 | 610.5796 | 345.9889 | 55.0564 | 10454.0191 | 78583.6644 | 5240.1316 | 89.8286 | 4727.7153 | 311.82 | 311.96 | 312.42 | 312.178
Summer 2023 | 2023-08-24 20:00 | 2895.1013 | 312.6791 | 2228.935 | 6503.8842 | 77827.6731 | 4862.5076 | 1.9588 | 4664.626 | 1158.486 | 1164.83 | 1167.95 | 1166.128
Summer 2023 | 2023-08-24 21:00 | 488.1506 | 520.668 | 18.6434 | 6554.8932 | 75283.0312 | 5238.3765 | 0.0094444 | 4767.0614 | 131.156 | 131.156 | 131.156 | 131.156
Summer 2023 | 2023-08-25 20:00 | 3897.0424 | 369.0322 | 2156.8651 | 5347.7858 | 77939.773 | 3854.8865 | 0.04091 | 3872.8067 | 3001.832 | 3008.662 | 3010.9 | 3010.61
Summer 2023 | 2023-08-25 21:00 | 1893.0705 | 650.818 | 36.7093 | 5353.2836 | 74921.6278 | 4649.1311 | 0.022224 | 4321.2152 | 527.142 | 527.206 | 527.386 | 527.292
Summer 2023 | 2023-08-30 20:00 | 4714.3555 | 51.9512 | 2091.8597 | 2374.4695 | 70622.6468 | 3916.5944 | 0.013611 | 3833.5167 | 3228.756 | 3230.19 | 3222.136 | 3230.886
Summer 2023 | 2023-08-30 21:00 | 2249.2513 | 250.6093 | 16.365 | 2816.029 | 67866.6347 | 4628.8083 | 18.6915 | 4105.7319 | 216.714 | 216.132 | 217.066 | 221.018
Fall 2023 | 2023-09-06 16:00 | 3699.8112 | 31.8576 | 12436.7645 | 2952.8296 | 81429.1341 | 5703.3924 | 20.5932 | 5149.8 | 4122.452 | 4116.284 | 4111.142 | 4117.016
Fall 2023 | 2023-09-06 17:00 | 4138.5949 | 84.3194 | 11632.2578 | 3450.3076 | 82379.8237 | 4909.242 | 0.17765 | 4668.0469 | 1383.002 | 1412.866 | 1253.37 | 1416.964
Fall 2023 | 2023-09-06 18:00 | 677.0205 | 95.7881 | 10398.8695 | 5109.4368 | 82692.978 | 6133.5031 | 9.9133 | 5534.133 | 1968.978 | 2105.106 | 1085.76 | 2132.036
Fall 2023 | 2023-09-06 19:00 | 2283.2359 | 62.0262 | 7310.5373 | 5948.8383 | 80974.493 | 5929.1614 | 100.6571 | 5212.8462 | 4887.9 | 5025.946 | 3273.148 | 5058.22
Fall 2023 | 2023-09-06 20:00 | 4885.1868 | 73.0061 | 1469.3874 | 5492.2231 | 77196.416 | 3078.0092 | 7.5833 | 2696.5109 | 2214.814 | 2266.542 | 1737.444 | 2283.898
Fall 2023 | 2023-09-07 19:00 | 2233.0357 | 63.4113 | 7757.1168 | 7649.334 | 82179.0627 | 5951.2884 | 47.4273 | 5117.6951 | 3749.54 | 3947.938 | 2199.356 | 4001.828
Fall 2023 | 2023-09-07 20:00 | 3029.7539 | 272.81 | 1516.1382 | 8528.075 | 79223.1748 | 4622.7722 | 40.8429 | 4154.8758 | 437.506 | 462.598 | 302.018 | 477.2
Fall 2023 | 2023-09-08 17:00 | 3569.2623 | 54.9893 | 12380.8455 | 5666.9011 | 84184.5935 | 5938.0905 | 25.4925 | 5132.1739 | 2098.236 | 2225.104 | 2178.138 | 2019.924
Fall 2023 | 2023-09-08 18:00 | 1961.5988 | 107.6906 | 10784.7916 | 5701.5382 | 83172.9403 | 5725.7471 | 32.7895 | 5223.4271 | 2131.256 | 2177.834 | 2069.812 | 2181.726
Fall 2023 | 2023-09-08 19:00 | 2070.0087 | 58.3262 | 6839.4252 | 6868.6103 | 80511.638 | 6034.664 | 44.5538 | 5074.4908 | 1035.282 | 1092.988 | 810.082 | 1146.77
Winter 2024 | 2024-01-16 08:00 | 434.4394 | 10.2652 | 182.0958 | 9359.9543 | 78154.312 | 7052.7818 | 343.7583 | 5567.7822 | 326.536 | 456.246 | 527.31 | 402.87
Winter 2024 | 2024-01-16 19:00 | 653.5135 | 55.5423 | 2.2673 | 2149.1576 | 69662.6602 | 5858.7835 | 784.1546 | 5345.234 | 703.202 | 709.252 | 769.394 | 712.244
Winter 2024 | 2024-01-16 20:00 | 238.2159 | 31.0952 | 0.32074 | 3232.5452 | 71074.3376 | 6276.2358 | 542.2838 | 5559.8634 | 284.24 | 294.924 | 411.05 | 303.662
Winter 2024 | 2024-01-20 08:00 | 70.4486 | 0.020507 | 269.5573 | 8893.6744 | 68364.4971 | 7684.5023 | 1927.0864 | 5959.7625 | 81.472 | 82.328 | 71.074 | 82.636
Winter 2024 | 2024-01-21 20:00 | 105.8862 | 0.010705 | 0.19054 | 14854.1495 | 62135.6146 | 7634.0655 | 3728.3334 | 4918.3217 | 98.174 | 98.188 | 99.246 | 98.192
Winter 2024 | 2024-01-21 21:00 | 195.9588 | 0.014114 | 0.21499 | 13159.729 | 60933.4194 | 7547.4131 | 3577.7395 | 4838.2286 | 182.212 | 182.216 | 182.566 | 182.218
Winter 2024 | 2024-01-22 07:00 | 211.686 | 0.2202 | 0.292 | 4900.7257 | 56717.2504 | 7474.6509 | 1651.245 | 5803.9913 | 221.36 | 218.986 | 223.308 | 235.316
Winter 2024 | 2024-01-22 08:00 | 102.0519 | 2.5337 | 2.159 | 4766.3235 | 57965.5952 | 7129.0755 | 1056.7544 | 5648.5338 | 150.758 | 150.616 | 150.884 | 151.634
Winter 2024 | 2024-01-22 09:00 | 154.5456 | 0.90816 | 425.0249 | 4576.9125 | 57575.2335 | 7667.8846 | 1394.7008 | 5921.5295 | 239.288 | 239.288 | 239.288 | 239.288
Winter 2024 | 2024-02-25 19:00 | 69.1139 | 0.010649 | 296.3533 | 11147.5532 | 47957.14 | 7635.728 | 2764.413 | 6209.1626 | 71.506 | 68.978 | 82.374 | 101.482
Spring 2024 | 2024-03-04 19:00 | 695.3409 | 39.3507 | 763.9827 | 4118.9621 | 50576.307 | 6119.6342 | 873.3409 | 5807.7082 | 666.494 | 666.242 | 666.494 | 666.492
Spring 2024 | 2024-03-04 20:00 | 152.5818 | 21.4782 | 0.50562 | 5111.95 | 50496.0716 | 6557.0805 | 914.2254 | 6168.4385 | 320.636 | 308.712 | 330.518 | 388.848
Spring 2024 | 2024-04-11 20:00 | 243.2276 | 14.4449 | 3238.6337 | 3520.4696 | 47430.1517 | 6591.3387 | 1337.1573 | 6448.0903 | 112.374 | 111.042 | 111.528 | 153.846
Spring 2024 | 2024-04-16 20:00 | 1241.862 | 16.0578 | 1882.6144 | 5597.6833 | 53824.0278 | 6369.0069 | 1086.5844 | 6131.1492 | 1034.426 | 1036.984 | 1027.718 | 1039.384
Spring 2024 | 2024-04-16 21:00 | 513.3353 | 86.4133 | 39.0151 | 5239.4157 | 52894.9679 | 5434.4758 | 1065.2084 | 5890.4385 | 160.842 | 160.24 | 161.264 | 164.73
Spring 2024 | 2024-04-16 22:00 | 76.8644 | 18.2119 | 0.33167 | 5583.9221 | 52419.487 | 6435.4313 | 942.6683 | 6113.0744 | 88.784 | 71.274 | 108.168 | 150.462
Spring 2024 | 2024-04-28 21:00 | 966.465 | 221.5507 | 117.369 | 4065.1705 | 50722.0515 | 5531.711 | 39.2081 | 5102.414 | 299.168 | 302.762 | 284.518 | 305.552
Spring 2024 | 2024-05-08 20:00 | 2419.9893 | 177.9617 | 4125.8807 | 6416.0415 | 64081.9605 | 5467.9597 | 2.2941 | 5110.7042 | 3095.436 | 3098.056 | 3119.114 | 3103.214
Spring 2024 | 2024-05-08 21:00 | 2368.1892 | 178.5849 | 188.8042 | 7642.4849 | 62127.1207 | 5093.6194 | 5.1311 | 4778.2629 | 160.38 | 159.52 | 171.864 | 208
Spring 2024 | 2024-05-10 21:00 | 233.3474 | 12.6804 | 61.1415 | 7911.4103 | 53812.5005 | 6649.635 | 2375.9512 | 5298.9356 | 103.912 | 103.912 | 103.912 | 103.912
Summer 2024 | 2024-07-15 20:00 | 71.4883 | 9.1802 | 7029.6944 | 11186.2358 | 75461.5677 | 7142.9795 | 2182.8013 | 5990.3391 | 74.878 | 74.958 | 74.348 | 75.046
Summer 2024 | 2024-07-24 20:00 | 221.6281 | 3.4018 | 4828.614 | 4324.024 | 65476.2244 | 7377.6215 | 1933.6906 | 5680.0594 | 205.244 | 205.244 | 205.244 | 205.244
Summer 2024 | 2024-07-24 21:00 | 176.8619 | 3.4426 | 405.9624 | 5450.192 | 62750.9982 | 7204.052 | 1785.5167 | 5423.1002 | 51.19 | 50.104 | 52.218 | 69.894
Summer 2024 | 2024-08-07 20:00 | 485.9233 | 21.2504 | 5365.7136 | 7024.0251 | 80101.0544 | 6951.6615 | 263.0735 | 5896.9732 | 240.866 | 233.744 | 289.878 | 380.038
Summer 2024 | 2024-08-07 21:00 | 149.2298 | 8.8541 | 300.4746 | 9544.1816 | 77076.0005 | 7396.5866 | 364.6852 | 6116.5614 | 44.806 | 35.844 | 55.56 | 165.368
Summer 2024 | 2024-08-19 20:00 | 688.139 | 13.3965 | 4426.0869 | 8378.8127 | 81188.9191 | 7033.1561 | 561.0117 | 6159.619 | 635.436 | 652.35 | 548.286 | 660.696
Summer 2024 | 2024-08-19 21:00 | 379.0341 | 22.1812 | 109.0253 | 9580.2868 | 78080.8757 | 6695.5188 | 570.8196 | 5844.5528 | 47.384 | 47.438 | 46.13 | 50.672
Summer 2024 | 2024-08-20 20:00 | 2978.8051 | 58.697 | 4216.5108 | 7327.4216 | 81404.5479 | 5564.0142 | 19.2857 | 5217.0025 | 2363.866 | 2385.54 | 2335.552 | 2393.136
Summer 2024 | 2024-08-20 21:00 | 1653.1099 | 252.6917 | 88.9511 | 8983.463 | 78287.071 | 5621.0919 | 17.4737 | 5047.6323 | 60.02 | 60.408 | 58.558 | 60.728
Summer 2024 | 2024-08-31 20:00 | 76.8075 | 2.5363 | 1245.0701 | 4952.6156 | 67280.4264 | 7352.9083 | 2643.3838 | 6420.0551 | 72.02 | 91.646 | 59.686 | 122.026
Fall 2024 | 2024-09-09 20:00 | 74.4547 | 2.527 | 1756.8293 | 6472.1068 | 61009.6824 | 7265.8333 | 3327.4776 | 5713.7338 | 49.088 | 50.51 | 41.386 | 66.184
Fall 2024 | 2024-09-10 20:00 | 70.3016 | 11.6745 | 1596.6067 | 6331.5024 | 63154.23 | 6721.1339 | 2308.4538 | 5601.1639 | 53.278 | 52.404 | 53.848 | 60.356
Fall 2024 | 2024-09-15 20:00 | 132.0574 | 6.6865 | 942.7531 | 5863.5231 | 67939.1829 | 6967.0322 | 2538.663 | 5443.4349 | 60.664 | 55.802 | 63.784 | 101.892
Fall 2024 | 2024-09-16 20:00 | 65.8199 | 4.2047 | 854.9939 | 8622.2606 | 70104.2 | 7119.7485 | 2505.7604 | 5966.1239 | 48.52 | 45.118 | 50.274 | 68.064
Fall 2024 | 2024-09-20 20:00 | 199.694 | 7.888 | 583.4173 | 10937.032 | 71893.7988 | 6862.9371 | 2581.1268 | 5669.0479 | 49.654 | 54.252 | 42.776 | 53.408
Fall 2024 | 2024-09-23 20:00 | 173.4715 | 4.2321 | 489.3941 | 2578.7583 | 63367.401 | 7109.2959 | 2087.5145 | 6114.6963 | 127.46 | 139.89 | 119.206 | 158.504
Fall 2024 | 2024-10-10 19:00 | 75.5647 | 5.0854 | 4134.1048 | 7419.3965 | 64704.5192 | 7263.6504 | 1792.0228 | 6896.2019 | 40.812 | 39.504 | 42.248 | 54.884
Fall 2024 | 2024-11-10 18:00 | 220.1111 | 72.0422 | 1175.4978 | 1194.4161 | 52429.398 | 6594.3539 | 0 | 6123.3529 | 266.194 | 267.378 | 266.916 | 267.444
Fall 2024 | 2024-11-10 19:00 | 387.4711 | 90.633 | 0.57266 | 1318.574 | 51530.0083 | 6223.3887 | 36.9077 | 5541.8198 | 471.7 | 482.08 | 481.346 | 482.498
Fall 2024 | 2024-11-10 20:00 | 1337.1819 | 8.7528 | 0.55986 | 1321.4518 | 49821.3675 | 7322.2754 | 0 | 5827.381 | 1032.446 | 1066.504 | 1096.362 | 1070.124
Winter 2025 | 2024-12-26 19:00 | 85.0229 | 1.86e-05 | 0.69841 | 4077.6293 | 48893.2389 | 9047.2395 | 3524.176 | 7467.8281 | 84.274 | 90.128 | 81.032 | 98.91
Winter 2025 | 2025-01-13 07:00 | 61.2824 | 0.00014935 | 0.83485 | 9100.3299 | 59937.9527 | 9006.9206 | 4909.2429 | 8578.8683 | 86.978 | 97.056 | 73.134 | 99.688
Winter 2025 | 2025-01-13 08:00 | 56.5429 | 0.88433 | 461.813 | 8304.277 | 61037.5933 | 7554.6972 | 4326.1904 | 8005.2369 | 128.328 | 159.832 | 126.664 | 153.648
Winter 2025 | 2025-01-14 19:00 | 78.2458 | 2.09e-05 | 5.2457 | 3578.5387 | 55207.9079 | 8924.3112 | 4962.3332 | 6533.7672 | 73.314 | 86.556 | 65.056 | 118.632
Winter 2025 | 2025-02-04 19:00 | 82.3248 | 0.001099 | 106.2344 | 11414.3646 | 52001.9084 | 8330.7076 | 4583.5275 | 6515.0436 | 83.574 | 83.64 | 83.166 | 83.684
Winter 2025 | 2025-02-05 07:00 | 78.1484 | 3.77e-05 | 0.57663 | 11161.9293 | 45125.4163 | 8953.9146 | 5278.6287 | 7709.9591 | 82.068 | 82.124 | 82.024 | 83.106
Winter 2025 | 2025-02-24 19:00 | 63.7585 | 3.62e-05 | 683.4764 | 6130.9411 | 48612.6596 | 9047.092 | 5522.7104 | 7167.5031 | 66.66 | 66.882 | 66.722 | 71.646
Winter 2025 | 2025-02-27 19:00 | 67.8075 | 1.01e-05 | 689.8085 | 2942.9538 | 48030.0358 | 9101.0975 | 4185.1361 | 7103.9378 | 58.66 | 76.132 | 41.75 | 104.592
Winter 2025 | 2025-02-27 20:00 | 73.4492 | 7.4e-06 | 0.31545 | 2785.4894 | 48019.2644 | 9030.5567 | 3753.006 | 7347.4163 | 76.646 | 88.716 | 59.23 | 109.774
Winter 2025 | 2025-02-28 19:00 | 65.2868 | 1.81e-05 | 719.6454 | 3504.5294 | 47604.3647 | 8904.9982 | 3793.5439 | 7436.4518 | 65.816 | 67.286 | 59.936 | 83.668
Spring 2025 | 2025-03-01 19:00 | 68.5413 | 2.1796 | 511.8006 | 6748.1139 | 47696.2752 | 7335.0907 | 1284.95 | 8419.1483 | 168.206 | 168.206 | 168.206 | 168.206
Spring 2025 | 2025-03-16 21:00 | 89.4996 | 0.21834 | 0.59954 | 4796.0276 | 46890.7616 | 8160.6554 | 1256.54 | 7603.6462 | 52.8 | 52.39 | 53.066 | 54.792
Spring 2025 | 2025-03-24 20:00 | 133.9163 | 6.2159 | 2008.5271 | 4835.6123 | 54449.17 | 7827.271 | 855.6917 | 7046.3049 | 159.592 | 157.828 | 156.138 | 157.492
Spring 2025 | 2025-03-24 21:00 | 163.2021 | 4.4967 | 1.2185 | 5877.3707 | 53078.2764 | 7824.2281 | 771.1216 | 6780.7308 | 70.426 | 64.894 | 74.776 | 93.244
Spring 2025 | 2025-03-30 20:00 | 147.4094 | 0.2136 | 2006.0875 | 6606.5542 | 54097.2718 | 7876.3282 | 1518.8499 | 6519.9402 | 136.48 | 127.4 | 135.868 | 153.936
Spring 2025 | 2025-04-15 21:00 | 76.5955 | 0.026496 | 46.7202 | 11661.0813 | 53548.4424 | 8231.9126 | 2221.4418 | 6753.7995 | 45.938 | 43.782 | 48.386 | 71.6
Spring 2025 | 2025-05-08 21:00 | 160.299 | 0.014025 | 159.1191 | 3454.6931 | 53500.4841 | 8107.9473 | 2359.0515 | 7153.9326 | 405.572 | 402.084 | 209.554 | 407.232
Spring 2025 | 2025-05-11 21:00 | 91.6809 | 0.0017224 | 279.9641 | 3710.2452 | 51477.0394 | 8232.9934 | 2682.7944 | 7011.1165 | 120.796 | 120.686 | 103.56 | 121.168
Spring 2025 | 2025-05-27 21:00 | 136.3913 | 0.053798 | 195.4158 | 8282.9207 | 62723.49 | 8088.0028 | 1645.9871 | 7376.505 | 120.958 | 120.958 | 120.958 | 120.958
Spring 2025 | 2025-05-30 21:00 | 214.6181 | 2.602 | 434.9087 | 1432.1034 | 58397.8794 | 7367.5175 | 1788.7056 | 6300.9924 | 277.548 | 278.32 | 284.136 | 278.62