## Summary of Commercial ADERs
Month | No. of Commercial ADERs | Qualified Amt. for Energy (MW) | Qualified Amt. for Non-Spin (MW) | Qualified Amt. for ECRS (MW)
2024-08 | 3 | 15.076 | 8.6 | 8.733
2024-09 | 3 | 15.076 | 8.6 | 8.733
2024-10 | 3 | 15.076 | 8.6 | 8.733
2024-11 | 3 | 15.076 | 8.6 | 8.733
2024-12 | 3 | 15.322 | 8.6 | 8.786
2025-01 | 3 | 15.322 | 8.6 | 8.786
2025-02 | 3 | 15.322 | 8.6 | 8.786
2025-03 | 3 | 15.322 | 8.6 | 8.786
2025-04 | 3 | 15.537 | 8.6 | 8.84
2025-05 | 3 | 15.537 | 8.6 | 8.84
2025-06 | 3 | 15.537 | 8.6 | 8.84
2025-07 | 5 | 30.483 | 8.6 | 9.386
2025-08 | 5 | 60.644 | 16.5 | 40.287
2025-09 | 5 | 60.644 | 8.6 | 32.4
2025-10 | 6 | 64.677 | 40.7 | 41.5

## Monthly Participation
Month | Resource | Total SCED Intervals | Online SCED Intervals | Intervals Carrying NSPIN | Intervals Released NSPIN | Intervals Carrying ECRS | Intervals Released ECRS | Dispatched | Avg. Online Bid | Avg. Online Bid w/NSPIN | Avg. Online Bid w/ECRS | Avg. LMP While Dispatched
08/2024 | AR_ALD1 | 9042 | 5490 | 2388 |  | 1475 |  | 32 | 1481.791 | 986.985 | 1030.641 | 2293.51
08/2024 | BOERNE_ALD1 | 9042 | 247 | [5 empty] | 5.292
08/2024 | WEBBS_ALD1 | 9042 | 5480 | 507 |  | 1487 |  | 34 | 1321.848 | 547.387 | 754.341 | 2132.336
09/2024 | AR_ALD1 | 8813 | 5536 | 1836 | 1394 | 1454 |  | 4 | 908.441 | 1247.602 | 1443.166 | 539.749
09/2024 | BOERNE_ALD1 | 8813 | 1420 |  |  |  |  | 264 | 728.104 |  |  | 108.795
09/2024 | WEBBS_ALD1 | 8813 | 5536 | 1363 | 1092 | 1490 |  | 13 | 928.778 | 1445.031 | 1215.573 | 444.986
10/2024 | AR_ALD1 | 9083 | 5690 | 4276 | 4276 | 788 |  | 10 | 350.933 | 344.868 | 308.694 | 448.531
10/2024 | BOERNE_ALD1 | 9083 | 2800 |  |  |  |  | 423 | 599.965 |  |  | 76.693
10/2024 | WEBBS_ALD1 | 9083 | 5690 | 3975 | 3975 | 593 |  | 19 | 489.757 | 477.374 | 303.895 | 511.6
11/2024 | AR_ALD1 | 8859 | 5607 | 5571 | 5571 | 12 |  | 42 | 354.635 | 355.994 | 300 | 1202.923
11/2024 | BOERNE_ALD1 | 8859 | 3394 |  |  | 2 |  | 502 | 1103.48 |  |  | 85.923
11/2024 | WEBBS_ALD1 | 8859 | 5607 | 5570 | 5570 | 12 |  | 45 | 402.561 | 408.368 | 300 | 1445.921
12/2024 | AR_ALD1 | 8994 | 5622 | 5622 | 5622 | 0 |  | 1 | 297.184 | 300.145 |  | 4481.708
12/2024 | BOERNE_ALD1 | 8994 | 3114 |  |  | 0 |  | 674 | 220.835 |  |  | 47.428
12/2024 | WEBBS_ALD1 | 8994 | 5622 | 5622 | 5622 | 0 |  | 2 | 298.591 | 301.353 |  | 2587.401
01/2025 | AR_ALD1 | 8985 | 5612 | 5024 | 5024 | 121 |  | 0 | 532.236 | 378.981 | 300
01/2025 | BOERNE_ALD1 | 8985 | 1226 |  |  | 0 |  | 163 | 104.345 |  |  | 95.75
01/2025 | WEBBS_ALD1 | 8985 | 5612 | 5035 | 5035 | 149 |  | 10 | 462.505 | 346.788 | 300 | 1033.745
02/2025 | AR_ALD1 | 8158 | 5094 | 4213 | 4213 | 12 |  | 6 | 299.313 | 302.65 | 300 | 386.023
02/2025 | BOERNE_ALD1 | 8158 | 1530 |  |  | 0 |  | 431 | 71.209 |  |  | 256.919
02/2025 | WEBBS_ALD1 | 8158 | 5094 | 4219 | 4219 | 0 |  | 14 | 369.598 | 389.172 |  | 302.069
03/2025 | AR_ALD1 | 9092 | 5714 | 4578 | 4578 | 0 |  | 7 | 304.504 | 310.876 |  | 535.459
03/2025 | BOERNE_ALD1 | 9092 | 3493 |  |  | 1623 |  | 724 | 52.112 |  | 5 | 54.225
03/2025 | WEBBS_ALD1 | 9092 | 5714 | 4361 | 4361 | 0 |  | 4 | 317.093 | 327.559 |  | 352.929
04/2025 | AR_ALD1 | 8817 | 5528 | 4668 | 4668 | 0 |  | 12 | 314.283 | 324.903 |  | 1753.53
04/2025 | BOERNE_ALD1 | 8817 | 7266 |  |  | 4360 |  | 2739 | 82.353 |  | 5 | 44.827
04/2025 | WEBBS_ALD1 | 8817 | 5528 | 4832 | 4832 | 0 |  | 4 | 320.751 | 330.843 |  | 423.934
05/2025 | AR_ALD1 | 9132 | 8499 | 6131 | 6131 | 0 |  | 39 | 340.76 | 340.318 |  | 643.564
05/2025 | BOERNE_ALD1 | 9132 | 7631 |  |  | 5265 |  | 4649 | 46.317 |  | 10 | 54.555
05/2025 | WEBBS_ALD1 | 9132 | 8499 | 5999 | 5999 | 0 |  | 33 | 298.779 | 293.13 |  | 848.524
06/2025 | AR_ALD1 | 8891 | 8889 | 6449 | 6449 | 0 |  | 13 | 312.738 | 305.246 |  | 867.598
06/2025 | BOERNE_ALD1 | 8891 | 7295 |  |  | 5154 |  | 2760 | 64.934 |  | 10 | 38.839
06/2025 | WEBBS_ALD1 | 8891 | 8889 | 6413 | 6413 | 0 |  | 2 | 307.037 | 301.046 |  | 380.48
07/2025 | AR_ALD1 | 9176 | 9174 | 6375 | 6375 | 12 |  | 11 | 820.83 | 842.372 | 349.33 | 756.793
07/2025 | BOERNE_ALD1 | 9176 | 7006 |  |  | 5101 | 10 | 2311 | 56.613 |  | 10.359 | 45.029
07/2025 | MIDNT_ALD1 | 2048 | [6 empty] | 1818.182
07/2025 | SANSM_ALD1 | 2048 | [6 empty] | 1341.463
07/2025 | WEBBS_ALD1 | 9176 | 9174 | 6350 | 6350 | 12 |  | 10 | 777.64 | 822.892 | 370.159 | 819.87
08/2025 | AR_ALD1 | 8869 | 1498 | 1092 | 1092 |  |  |  | 1473.26 | 1548.394
08/2025 | BOERNE_ALD1 | 8869 | 3229 |  |  | 1053 |  | 587 | 494.943 |  | 10 | 67.91
08/2025 | MIDNT_ALD1 | 8869 | [6 empty] | 2364.865
08/2025 | SANSM_ALD1 | 8869 | 26 |  |  | 13 |  | 16 | 2395.122 |  | 760.464 | 42.563
08/2025 | WEBBS_ALD1 | 8869 | 1498 | 1067 | 1067 |  |  |  | 1014.251 | 1399.159

## Hourly Participation (08_2025)
Hour End | Resource | Total SCED Intervals | Online SCED Intervals | Intervals Carrying NSPIN | Intervals Released NSPIN | Intervals Carrying ECRS | Intervals Released ECRS | Dispatched | Avg. Online Bid | Avg. Online Bid w/NSPIN | Avg. Online Bid w/ECRS | Avg. LMP While Dispatched
HE_1 | AR_ALD1 | 363 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.75
HE_1 | BOERNE_ALD1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_1 | MIDNT_ALD1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_1 | SANSM_ALD1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_1 | WEBBS_ALD1 | 363 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.474
HE_2 | AR_ALD1 | 362 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
HE_2 | BOERNE_ALD1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_2 | MIDNT_ALD1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_2 | SANSM_ALD1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625
HE_2 | WEBBS_ALD1 | 362 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.812
HE_3 | AR_ALD1 | 363 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.545
HE_3 | BOERNE_ALD1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.041
HE_3 | MIDNT_ALD1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625
HE_3 | SANSM_ALD1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_3 | WEBBS_ALD1 | 363 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.238
HE_4 | AR_ALD1 | 366 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.226
HE_4 | BOERNE_ALD1 | 366 | 80 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1363.636
HE_4 | MIDNT_ALD1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.857
HE_4 | SANSM_ALD1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_4 | WEBBS_ALD1 | 366 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.857
HE_5 | AR_ALD1 | 365 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.11
HE_5 | BOERNE_ALD1 | 365 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1200.4 |  | 10
HE_5 | MIDNT_ALD1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625
HE_5 | SANSM_ALD1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_5 | WEBBS_ALD1 | 365 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.199
HE_6 | AR_ALD1 | 364 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.393
HE_6 | BOERNE_ALD1 | 364 | 86 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1224.694 |  | 10
HE_6 | MIDNT_ALD1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750
HE_6 | SANSM_ALD1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_6 | WEBBS_ALD1 | 364 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927.739
HE_7 | AR_ALD1 | 372 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4923.077 | 5000
HE_7 | BOERNE_ALD1 | 372 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1224.694 |  | 10
HE_7 | MIDNT_ALD1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_7 | SANSM_ALD1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_7 | WEBBS_ALD1 | 372 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4446.146 | 4784.848
HE_8 | AR_ALD1 | 369 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4921.875 | 5000
HE_8 | BOERNE_ALD1 | 369 | 88 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1250
HE_8 | MIDNT_ALD1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_8 | SANSM_ALD1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_8 | WEBBS_ALD1 | 369 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3772.536 | 4850.403
HE_9 | AR_ALD1 | 368 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4528.708 | 4587.497
HE_9 | BOERNE_ALD1 | 368 | 86 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1250
HE_9 | MIDNT_ALD1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_9 | SANSM_ALD1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_9 | WEBBS_ALD1 | 368 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3498.988 | 4793.672
HE_10 | AR_ALD1 | 361 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4366.027 | 4417.662
HE_10 | BOERNE_ALD1 | 361 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1200.6 |  | 10
HE_10 | MIDNT_ALD1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.111
HE_10 | SANSM_ALD1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.111
HE_10 | WEBBS_ALD1 | 361 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3205.752 | 4374.816
HE_11 | AR_ALD1 | 361 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2302.044 | 2340.411
HE_11 | BOERNE_ALD1 | 361 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1224.694 |  | 10
HE_11 | MIDNT_ALD1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.667
HE_11 | SANSM_ALD1 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.556
HE_11 | WEBBS_ALD1 | 361 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 810.324 | 1134.453
HE_12 | AR_ALD1 | 370 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 833.936 | 778.4
HE_12 | BOERNE_ALD1 | 370 | 84 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1500
HE_12 | MIDNT_ALD1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_12 | SANSM_ALD1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_12 | WEBBS_ALD1 | 370 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 227.723 | 300
HE_13 | AR_ALD1 | 370 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 353.03 | 300
HE_13 | BOERNE_ALD1 | 370 | 87 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1579.211 |  | 10
HE_13 | MIDNT_ALD1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_13 | SANSM_ALD1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_13 | WEBBS_ALD1 | 370 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 247.872 | 300
HE_14 | AR_ALD1 | 372 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 356.452 | 300
HE_14 | BOERNE_ALD1 | 372 | 86 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1666.667
HE_14 | MIDNT_ALD1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_14 | SANSM_ALD1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_14 | WEBBS_ALD1 | 372 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 208.537 | 300
HE_15 | AR_ALD1 | 378 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 369.841 | 300
HE_15 | BOERNE_ALD1 | 378 | 90 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1538.718 |  | 10
HE_15 | MIDNT_ALD1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_15 | SANSM_ALD1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_15 | WEBBS_ALD1 | 378 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 261.798 | 300
HE_16 | AR_ALD1 | 389 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 290.909 | 300
HE_16 | BOERNE_ALD1 | 389 | 93 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1621.622
HE_16 | MIDNT_ALD1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_16 | SANSM_ALD1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_16 | WEBBS_ALD1 | 389 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 246.939 | 300
HE_17 | AR_ALD1 | 381 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 287.143 | 300
HE_17 | BOERNE_ALD1 | 381 | 102 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1316.14 |  | 10
HE_17 | MIDNT_ALD1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_17 | SANSM_ALD1 | 381 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1063.288 |  | 407.169 | 26.151
HE_17 | WEBBS_ALD1 | 381 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 248.515 | 300
HE_18 | AR_ALD1 | 386 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 368.116 | 300
HE_18 | BOERNE_ALD1 | 386 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 255.526 |  |  | 74.927
HE_18 | MIDNT_ALD1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_18 | SANSM_ALD1 | 386 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1806.818 |  | 5000 | 55.328
HE_18 | WEBBS_ALD1 | 386 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 364.948 | 300
HE_19 | AR_ALD1 | 379 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 352.778 | 300
HE_19 | BOERNE_ALD1 | 379 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 258.952 |  |  | 73.98
HE_19 | MIDNT_ALD1 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_19 | SANSM_ALD1 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_19 | WEBBS_ALD1 | 379 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 264.583 | 300
HE_20 | AR_ALD1 | 370 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 291.045 | 300
HE_20 | BOERNE_ALD1 | 370 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 226.192 |  |  | 65.642
HE_20 | MIDNT_ALD1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_20 | SANSM_ALD1 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_20 | WEBBS_ALD1 | 370 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 266.304 | 300
HE_21 | AR_ALD1 | 368 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 291.045 | 300
HE_21 | BOERNE_ALD1 | 368 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54.127 |  |  | 41.288
HE_21 | MIDNT_ALD1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_21 | SANSM_ALD1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_21 | WEBBS_ALD1 | 368 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 221.591 | 300
HE_22 | AR_ALD1 | 365 | 62 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 941.64 | 1152.132
HE_22 | BOERNE_ALD1 | 365 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 230.03 |  |  | 38.588
HE_22 | MIDNT_ALD1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.667
HE_22 | SANSM_ALD1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_22 | WEBBS_ALD1 | 365 | 62 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 576.782 | 1122.337
HE_23 | AR_ALD1 | 367 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1226.154 | 1285.484
HE_23 | BOERNE_ALD1 | 367 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 216.686 |  |  | 41.853
HE_23 | MIDNT_ALD1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_23 | SANSM_ALD1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE_23 | WEBBS_ALD1 | 367 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 284.337 | 300
HE_24 | AR_ALD1 | 360 | 60 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 337.321 | 380.941
HE_24 | BOERNE_ALD1 | 360 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.625
HE_24 | MIDNT_ALD1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_24 | SANSM_ALD1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
HE_24 | WEBBS_ALD1 | 360 | 60 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 225 | 300