## Forecast
Data Source | MTLF_Historical SAS Dataset for DA
`
Month | Day-Ahead RUC | 6 Hour-Ahead | 3 Hour-Ahead | Goal | Stretch
2024-05-24 | 3.09% | 2.45% | 1.69% | 4% | 3.5%
2024-06-24 | 2.21% | 1.96% | 1.56% | 4% | 3.5%
2024-07-24 | 2.85% | 2.24% | 1.59% | 4% | 3.5%
2024-08-24 | 1.41% | 1.22% | 1.13% | 4% | 3.5%
2024-09-24 | 1.54% | 1.41% | 1.27% | 4% | 3.5%
2024-10-24 | 1.55% | 1.57% | 1.57% | 4% | 3.5%
2024-11-24 | 2.05% | 1.81% | 1.61% | 4% | 3.5%
2024-12-24 | 1.82% | 1.67% | 1.44% | 4% | 3.5%
2025-01-01 | 2.89% | 2.31% | 1.96% | 4% | 3.5%
2025-02-01 | 2.72% | 2.19% | 1.63% | 4% | 3.5%
2025-03-01 | 1.96% | 2% | 1.73% | 4% | 3.5%
2025-04-01 | 2.06% | 1.9% | 1.72% | 4% | 3.5%
2025-05-01 | 2.72% | 2.34% | 1.92% | 4% | 3.5%
2025-06-25 | 2.42% | 2.23% | 1.83% | 4% | 3.5%
2025-07-25 | 2.25% | 2% | 1.65% | 4% | 3.5%
2025-08-25 | 2.13% | 1.71% | 1.53% | 4% | 3.5%
2025-09-25 | 1.78% | 1.61% | 1.56% | 4% | 3.5%
2025-10-25 | 1.72% | 1.44% | 1.44% | 4% | 3.5%
2025-11-25 | 2.17% | 1.94% | 1.83% | 4% | 3.5%
2025-12-01 | 2.21% | 1.91% | 1.37% | 4% | 3.5%
2026-01-01 | 2.7% | 2.18% | 1.51% | 4% | 3.5%
2026-02-01 | 1.49% | 1.29% | 1.18% | 4% | 3.5%
2026-03-26 | 1.77% | 1.65% | 1.33% | 4% | 3.5%
2026-04-26 | 1.6% | 1.35% | 1.25% | 4% | 3.5%
2026-05-26 | 2.48% | 2% | 1.54% | 4% | 3.5%

## Backcast
Backcast of primary model is based on Day-Ahead forecasted peak (14:00 day prior) and reported in monthly average.
2021 |  | 2022 |  | 2023
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | Month | Day-Ahead Backcast
1 | 1.3669 | 1 | 2.22 | 1 | 2.33 |  | 2024-05-24 | 1.38%
2 | 7.6598 | 2 | 2.45 | 2 | 2.67 |  | 2024-06-24 | 1.78%
3 | 1.8732 | 3 | 2.23 | 3 | 2.02 |  | 2024-07-24 | 1.05%
4 | 1.5901 | 4 | 2.29 | 4 | 1.74 |  | 2024-08-24 | 1.13%
5 | 1.7854 | 5 | 2.17 | 5 | 1.24 |  | 2024-09-24 | 1.59%
6 | 1.2861 | 6 | 0.98 | 6 | 0.787 |  | 2024-10-24 | 1.51%
7 | 1.4462 | 7 | 0.89 | 7 | 1.4 |  | 2024-11-24 | 1.83%
8 | 1.3377 | 8 | 1.07 | 8 | 1.22 |  | 2024-12-24 | 2.46%
9 | 1.0631 | 9 | 1.85 | 9 | 1.02 |  | 2025-01-01 | 2.51%
10 | 2.0472 | 10 | 1.55 | 10 | 1.12 |  | 2025-02-01 | 2.28%
11 | 1.8 | 11 | 2.2 | 11 | 1.06 |  | 2025-03-01 | 1.96%
12 | 2.87 | 12 | 2.6 | 12 | 1.87 |  | 2025-04-01 | 1.47%
[7 empty] | 2025-05-01 | 2.19%
2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2025-06-25 | 1.68%
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | 2025-07-25 | 1.7%
1 | 3.34 | 1 | 2.51 | 1 | 2 |  | 2025-08-25 | 1.61%
2 | 1.91 | 2 | 2.28 | 2 | 1.41 |  | 2025-09-25 | 2.34%
3 | 1.95 | 3 | 1.96 | 3 | 2.16 |  | 2025-10-25 | 2.87%
4 | 2.04 | 4 | 1.47 | 4 | 1.42 |  | 2025-11-25 | 3.65%
5 | 1.38 | 5 | 2.19 | 5 | 1.45 |  | 2025-12-25 | 5.3%
6 | 1.78 | 6 | 1.68 | 6 |  |  | 2026-01-26 | 2%
7 | 1.05 | 7 | 1.7 | 7 |  |  | 2026-02-26 | 1.41%
8 | 1.13 | 8 | 1.61 | 8 |  |  | 2026-03-26 | 2.16%
9 | 1.59 | 9 | 2.34 | 9 |  |  | 2026-04-26 | 1.42%
10 | 1.51 | 10 | 2.87 | 10 |  |  | 2026-05-26 | 1.45%
11 | 1.83 | 11 | 3.65 | 11
12 | 2.46 | 12 | 5.3 | 12
Average